## SPSI
Batiment | Etage | Piece | Numéro interne | Chauffage | Mode de chauffage | Etat Chauffage | Piece climatisee | Etat climatisation | Piece ventillé | Etat VMC | Alarme/Controle Acces | Etat des Murs
A07 | RDC | EP 1 | 388 435 | Oui | Chauffage urbain | 1:Etat moyen-Quelques défauts-Fonction remplie
A07 | RDC | EP 2 | 388 438
A07 | RDC | EP 3 | 388 439
A07 | RDC | EP 4 | 388 440
A07 | RDC | 1 WC F | 360 826
A07 | RDC | 2 WC F | 388 430
A07 | RDC | CUISINE | 360 828 | Oui | Chauffage urbain | 0:Bon état-Fonction remplie
A07 | RDC | RESERVE | 388 407
A07 | RDC | ARCHIVES | 360 832
A07 | RDC | ENTREE BU | 388 434
A07 | RDC | RAMPE EXT | 388 443
A07 | RDC | 1 WC F PMR | 360 825
A07 | RDC | 1 WC H PMR | 360 827
A07 | RDC | 2 WC PMR F | 388 431
A07 | RDC | 2 WC PMR H | 388 429
A07 | RDC | LT SERVEUR | 388 426
A07 | RDC | 009 STOCKAGE | 388 417
A07 | RDC | 014 ARCHIVES | 388 425
A07 | RDC | 12 POLE CFA | 360 835
A07 | RDC | 002 RESP SAMP | 388 410
A07 | RDC | CIRCULATION 1 | 360 829
A07 | RDC | LT SPCET SAMP | 360 833
A07 | TOITURE | TOITURE 1 | 408 189
A07 | TOITURE | TOITURE 2 | 391 004
A07 | RDC | 1 SANITAIRES F | 360 824
A07 | RDC | 1 SANITAIRES H | 360 830
A07 | RDC | 2 SANITAIRES F | 388 432
A07 | RDC | 2 SANITAIRES H | 388 428
A07 | RDC | 3 RESP ADMINIS | 360 843
A07 | RDC | CIRCULATION 2 | 388 424
A07 | RDC | 1 SALLE DETENTE | 360 844
A07 | RDC | 008 NON ATTRIBUE | 388 413
A07 | RDC | 016 NON ATTRIBUE | 388 427
A07 | RDC | 022 SECRET CHSCT | 388 420
A07 | RDC | CIRCULATION BU 1 | 388 423
A07 | RDC | COULOIR JONCTION | 388 422
A07 | RDC | ENTREE PCET/SAMP | 405 276
A07 | RDC | 003 SALLE REUNION | 388 409
A07 | RDC | 004 JURISTES SAMP | 388 411
A07 | RDC | 11 ADJ CHARGES OP | 360 834
A07 | RDC | 5 POLE OPERATIONS | 360 841
A07 | RDC | 8 POLE OPERATIONS | 360 838
A07 | RDC | 9 POLE OPERATIONS | 360 837
A07 | RDC | 005 SALLE DE REPOS | 388 433
A07 | RDC | 011 S PREV RISQUES | 388 418
A07 | RDC | 020 S PREV RISQUES | 388 421
A07 | RDC | 13 ADJ CHARGES OP | 360 836
A07 | RDC | 14 GEST PATRIMOINE | 360 846
A07 | RDC | 2A BUREAU GRD LILL | 360 849
A07 | RDC | 001 RESP ADMIN SAMP | 388 408
A07 | RDC | 10 SALLE DE REUNION | 360 848
A07 | RDC | 15 PHOTOCOPIEUR/FAX | 360 831
A07 | RDC | 2 REUNION GRD LILL | 360 847
A07 | RDC | 4 RESPONSABLE SPCET | 360 842
A07 | TOITURE | TOITURE ARTICUL | 408 190
A07 | RDC | 006 CHARGEE ARCHIVES | 388 412
A07 | RDC | 007 DUSVA_APPARITEUR | 388 415
A07 | RDC | 007BiS CHEF SE DUSVA | 454 055
A07 | RDC | 010 COOR REG FOR CON | 388 414
A07 | RDC | 018 DEVELOPT DURABLE | 388 416
A07 | RDC | 024 RESP PREV RISQUE | 388 419
A07 | RDC | 2B DIRECTION GRD LIL | 360 845
A07 | RDC | 6 SECRETARIAT/COMPTA | 360 840
A07 | RDC | 7 GESTION PATRIMOINE | 360 839 | N.C. | Non connu | 4:Non défini | N.C. | 4:Non défini | N.C. | 4:Non défini | N.C. | 4:Non défini

## DONNEES
Chauffage | Mode de chauffage | Etat Chauffage
Oui | Chauffage urbain | 0:Bon état-Fonction remplie
Non | Chaudière indépendante | 1:Etat moyen-Quelques défauts-Fonction remplie
N.C. | Equipements électriques | 2:Etat médiocre-Fonction partiellement remplie
| Non-chauffé | 3:Mauvais état-Fonction non remplie-Etat dangereux
| Non connu | 4:Non défini