## Centrale SSI
BATIMENTS | Classification ERP | Classification ERP Particuliere | Categorie ERP | Groupe | E.C.S = Ecran de Contrôle et de Signalisation | C.M.S.I = Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | DI OU SDI = Sytème de detection incendie | type U.G.A=Unité de Gestion d'Alarme | A.E.S=Alimentation Electrique de Sécurité | DSE= Disposition Sonore d'Evacuation | Catégorie SSI | Type Equipement Alarme | Niveau d'Accès | Localisation de l'Equipement | NIVEAU | Code Inventaire pièce | DATE VERIFICATION SSI | Système Relié au PC Sécurité | Code Alarme | Registre de Sécurité | Code Equipement Abyla | Code Inventaire Equiments | Vérifié Par | Effectif | Site
A01 CHAUFFERIE | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1001SSI1 |  | 666 | V.Ascq Campus
A02 ATELIERS | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1002SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | C.M.S.I | D.I ou S.D.I | E.C.S OU( ECS +C.M.S.I) | D.S.E
A03 SERVICES CENTRAUX | W - Administrations - Banques - Bureaux |  | 5 | 2 |  | ATSE ACTIVA 128 | [7 empty] | PLACARD SECU | Rez de Jardin | 10030PLA1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1003SSI1 |  | 175 | V.Ascq Campus
A03 XPERIUM | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1004SSI1 |  | 288 | V.Ascq Campus | CHUBB ACTIVA 128 | CHUBB TEN5 DI | CHUBB UTC Pack | CHUBB T4S NFS | SANS CODE | J | PA | 1 | 0 | 1er Sous Sol | Oui | Oui | A | 1 | 1 | V.Ascq Campus
A04 BU | S - Bibliotheques - Centres de documentation |  | 5 | 2 |  | LEGRAND Ref:40650 |  |  |  |  | B | 2a |  | SECRETARIAT | Rdc | 10070005 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1007SSI1 |  | 190 | V.Ascq Campus | CHUBB TEN5 CMSI |  | POLARIS C2/6/10 | FINSECUR IROISE 4-2 |  | L - Salles d'audition, conferences, reunions | CTS | 2 | 1 | 2ème Sous Sol | Non | Non | B | 2a | 2 | V.Ascq Recueil
A05 BU | S - Bibliotheques - Centres de documentation |  | 5 | 2 |  | NUGELEC 31173 | [7 empty] | SECRETARIAT | Rdc | 10080011 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1008SSI1 |  | 190 | V.Ascq Campus | CHUBB TSC 60/80 |  | POLARIS C10 |  |  | M | SG | 3 | 2 | Rdc | Nc | Nc | C | 2b | I.G.H | Lille
A06 ESPACES VERTS F6 | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1009SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | ESSER ECS 80-8 |  | ESSER ECS 80-8-C |  |  | N - Restaurants - Debits de boisson | PS | 4 | 3 | 1er |  |  | D | 3 |  | Wimereux
A07 SAMP-BUP | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [9 empty] | LT SERVEUR | Rdc | 10100LTE1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1010SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | Intégré ECS |  | SIEMENS BC1112-20 |  |  | O | OA | 5 | 4 | 2ème |  |  | E | 4
A07 PCET | Bâtiment Tertiaire ou industriel | [23 empty] | V.Ascq Campus | LEGRAND P.R 40633
A08 | [20 empty] | O00111 | 1011SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | LEGRAND Ref:40650 |  |  |  |  | P | GA | Sans Objet |  | 3ème
A10 SIUMPPS | U - Etablissement sanitaire |  | 5 | 2 |  | MERLIN GUERIN TA4 | [7 empty] | HALL | Rdc | 10130CIR1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1013SSI1 |  | 82 | V.Ascq Campus | MERLIN GUERIN T4 |  |  |  |  | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance | EF |  |  | 4ème
A11 ESPACE CULTURE | L - Salles d'audition, conferences, reunions |  | 3 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1014SSI1 |  | 426 | V.Ascq Campus | NUGELEC 31173 |  |  |  |  | S - Bibliotheques - Centres de documentation | REF |  |  | Rez de Jardin
A12 MAISON DE L'ETUDIANT | L - Salles d'audition, conferences, reunions |  | 2 | 1 | CHUBB UTC Pack | Intégré ECS | [7 empty] | LOCAL TECHNIQUE | 1er | 10151LTE1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1015SSI1 |  | 892 | V.Ascq Campus | NUGELEC TYPE 4 PLANETE |  |  |  |  | T
A13 GARAGES ATELIERS | [20 empty] | O00111 | 1016SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | NUGELEC TYPE1 |  |  |  |  | U - Etablissement sanitaire
A15 CAS TRANSLOKO 1 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1018SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | SEFI ALPHA S2/6/10 |  |  |  |  | V
A16 CAS TRANSLOKO 2 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1019SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | SIEMENS BC1112-20-1F |  |  |  |  | W - Administrations - Banques - Bureaux
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | [20 empty] | O00111 | 1023SSI1 |  |  | V.Ascq Campus | SIEMENS CERBERUS STT10 |  |  |  |  | Y
B5-B6 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | [9 empty] | COULOIR 3(U) | Rdc | 10200CIR3 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1020SSI1 |  | 1265 | V.Ascq Campus | SEFI DELTA 6 |  |  |  |  | X - Etablissements sportifs couverts
B8 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | NUGELEC TYPE1 | [7 empty] | 001 BUR APPARITRICE | Rdc | 10500004 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1050SSI1 |  | 400 | V.Ascq Campus | SEFI DELTA 6 |  |  |  |  | Bâtiment Tertiaire ou industriel
CERLA | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1032SSI1 |  | 520 | V.Ascq Campus | SPHINX
CRECHE | [20 empty] | O00111 | 1033SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
C01 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | [9 empty] | BUREAU APPARITEUR | Rdc | 10300002 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 1030SSI1 |  | 1300 | V.Ascq Campus
C03 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1036SSI1 |  | 165 | V.Ascq Campus
C04 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1037SSI1 |  | 150 | V.Ascq Campus
C05 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | SIEMENS BC1112-20 | SIEMENS CERBERUS STT10 | [7 empty] | GT27 SSI | Rdc | 10330GAI27 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1033SSI1 |  | 150 | V.Ascq Campus
C06 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1039SSI1 |  | 295 | V.Ascq Campus
C08 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 | SIEMENS BC1112-20 | SIEMENS CERBERUS STT10 | [7 empty] | GT SSI | Rdc | 10360GAI1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1036SSI1 |  | 250 | V.Ascq Campus
C09 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1043SSI1 |  | 299 | V.Ascq Campus
C10 | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1044SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
C11 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | SPHINX | [7 empty] | GT6 SSI | 1er Sous Sol | 10399GAI6 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1039SSI1 |  | 80 | V.Ascq Campus
C14 | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1046SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
C15 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1050SSI1 |  | 726 | V.Ascq Campus
C16 TP CHIMIE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [9 empty] | 02 BUREAU | Rdc | 10440003 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1044SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
C18 HALL PILOTE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1052SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
EPU A/B/C/F | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1057SSI1 |  | 1770 | V.Ascq Campus
EPU D/E | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1060SSI1 |  | 988 | V.Ascq Campus
EPU PISTE D'ESSAI | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1061SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
GEOGRAPHIE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [9 empty] | LOCAL CONTRÔLE | Rdc | 10570LTE1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1057SSI1 |  | 190 | V.Ascq Campus
IUT A | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1064SSI1 |  | 1425 | V.Ascq Campus
IUT A PRODUITS | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1065SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
IUT A T10 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5
IUT A T10 PRODUITS | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1066SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
M01 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 |  | CHUBB TEN5 CMSI | CHUBB TEN5 DI | [6 empty] | BUREAU APPARITEUR | Rdc | 10600003 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 1060SSI1 |  | 1752 | V.Ascq Campus
M02 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | SIEMENS BC1112-20 | [7 empty] | GT 06 SSI | Rdc | 10610GT06 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1061SSI1 |  | 170 | V.Ascq Campus
M03 LIFL | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | SIEMENS CERBERUS STT10 | [7 empty] | X LOCAL SSI | 1er | 10631LTE1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1063SSI1 |  | 516 | V.Ascq Campus
M04 CRI-SEMM | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | CHUBB TSC 60/80 | [7 empty] | SALLE SERVEURS HERBERGES | Rdc | 10640010 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1064SSI1 |  | 199 | V.Ascq Campus
M04 CRI-SEMM | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [5 empty] | CHUBB T4S NFS |  |  |  | HALLE CRI | Rdc | 10640CIR1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1064SSI2 |  | 199 | V.Ascq Campus
M04 CRI-SEMM | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [5 empty] | CHUBB T4S NFS |  |  |  | 1 SECRETARIAT | Rdc | 10640056 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1064SSI3 |  | 199 | V.Ascq Campus
M05 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 |  | ESSER ECS 80-8-C | [7 empty] | GT1 SSI | Rdc | 10650GT1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1065SSI1 |  | 956 | V.Ascq Campus
M06 LML | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | NUGELEC TYPE 4 PLANETE | [7 empty] | HALL | Rdc | 10660CIR1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1066SSI1 |  | 199 | V.Ascq Campus
P01 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 |  | ATSE-CHUBB-TEN5 - CMSI | [7 empty] | BUREAU APPARITEUR | Rdc | 10710004 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 1071SSI1 |  | 2297 | V.Ascq Campus
P02 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | POLARIS C2/6/10 | [7 empty] | GT11 SSI | 1er | 10721GAI1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1072SSI1 |  | 367 | V.Ascq Campus
P03 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 |  | SEFI ALPHA C2/6/10 | [7 empty] | COULOIR 3 | Rdc | 10730CIR3 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1073SSI1 |  | 240 | V.Ascq Campus
P04 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | POLARIS C2/6/10 | [7 empty] | GT SSI | Rdc | 10740GAI1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1074SSI1 |  | 482 | V.Ascq Campus
P05 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | SEFI ALPHA C2/6/10 | [7 empty] | 024 MAGASIN | Rdc | 10750026 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1075SSI1 |  | 520 | V.Ascq Campus
P06 STOCKAGE PRODUITS | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1081SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
P07 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1083SSI1 |  | 50 | V.Ascq Campus
SH1 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 | [9 empty] | APPARITEUR | Rdc | 10800001 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1080SSI1 |  | 680 | V.Ascq Campus
SH2 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 | [9 empty] | 005 SECRETARIAT | Rdc | 10810015 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1081SSI1 |  | 400 | V.Ascq Campus
SH3 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 | [9 empty] | B039 APPARITEUR | Rdc | 10840LTE1 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 1084SSI1 |  | 2490 | V.Ascq Campus
SH4 A3 R.I | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1092SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
SN1 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 |  | CHUBB TEN5 CMSI | CHUBB TEN5 DI | [6 empty] | APPARITEUR | Rdc | 10900001 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 1090SSI1 |  | 2465 | V.Ascq Campus
SN1 SERRES | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [5 empty] | FINSECUR IROISE 4-2 |  |  |  | SALLE DE TRAVAIL | Rdc | 10910004 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1091SSI1 |  | 49 | V.Ascq Campus
SN2 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | POLARIS C10 | Intégré ECS | [7 empty] | GT SSI | Rdc | 10920GT1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1092SSI1 |  | 90 | V.Ascq Campus
SN2 SERRES | [14 empty] | Rdc | [5 empty] | O00111 | 1097SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
SN3 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | ESSER ECS 80-8-C | Intégré ECS | [7 empty] | GT5 SSI | Rdc | 10940GT5 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1094SSI1 |  | 90 | V.Ascq Campus
SN4 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [9 empty] | 004 SAS | Rdc | 10940PKS1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1095SSI1 |  | 99 | V.Ascq Campus
SN5 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | SEFI DELTA 6 | [7 empty] | 06 SECRET GENERAL | Rdc | 10960022 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1096SSI1 |  | 99 | V.Ascq Campus
SN6 | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [9 empty] | (RELIE AU SN5 06 SECRET GENERAL) | Rdc |  |  | Non |  |  | O00111 | 1097SSI1 |  | 99 | V.Ascq Campus
SPORT MAISON DES SPORTS | N - Restaurants - Debits de boisson |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1103SSI1 |  | 150 | V.Ascq Campus
SPORT COSEC | X - Etablissements sportifs couverts |  | 3 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1104SSI1 |  | 350 | V.Ascq Campus
SPORT COSEC ADMINISTRATION | W - Administrations - Banques - Bureaux |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1105SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
SPORT GREMEAU | X - Etablissements sportifs couverts |  | 3 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1108SSI1 |  | 525 | V.Ascq Campus
SPORT GREMEAU PREFA | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet
SPORT COSEC V2 | X - Etablissements sportifs couverts |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1109SSI1 |  |  | V.Ascq Campus
SPORT VALLIN | X - Etablissements sportifs couverts |  | 3 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1110SSI1 |  | 800 | V.Ascq Campus
SUDES | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 |  | ESSER ECS 80-8 | [7 empty] | COFFRET ALARME | Rdc | 11090GAI1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1109SSI1 |  | 270 | V.Ascq Campus
SUP-SUAIO | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 |  | ATSE-CHUBB-TEN 4-O | [7 empty] | 03 APPARITEUR | Rdc | 10790030 |  | Non |  | Oui | O00111 | 1079SSI1 |  | 1440 | V.Ascq Campus
I.U.T. RECUEIL ATELIER MECANIQUE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | [21 empty] | V.Ascq Recueil
I.U.T. RECUEIL BATIMENT CENTRALE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | [21 empty] | V.Ascq Recueil
I.U.T. RECUEILCHAUFFERIE | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | [21 empty] | V.Ascq Recueil
I.U.T. RECUEIL LOGEMENTS |  |  | Sans Objet | [21 empty] | V.Ascq Recueil
I.U.T. RECUEIL MECANIQUE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | [21 empty] | V.Ascq Recueil
I.U.T. RECUEIL PHYSIQUE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | [21 empty] | V.Ascq Recueil
I.U.T. RECUEIL PRODUITS |  |  | Sans Objet | [21 empty] | V.Ascq Recueil
RU RECUEIL | [24 empty] | V.Ascq Recueil
IAE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 | [16 empty] | O00111 | 2001SSI1 |  | 2696 | Lille
OBSERVATOIRE | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [13 empty] | Non |  |  | O00111 | 2005SSI1 |  |  | Lille
STATION MARINE DE WIMEREUX | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 |  | SEFI ALPHA 250C | [7 empty] | SALLE PAUSE | Rdc | 60010027 |  | Non |  | Oui | O00111 | 6001SSI1 |  | 121 | Wimereux