## Centrale
BATIMENTS | Classification ERP | Classification ERP Particuliere | Categorie ERP | Groupe | E.C.S = Ecran de Contrôle et de Signalisation | C.M.S.I = Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | DI OU SDI = Sytème de detection incendie | type U.G.A=Unité de Gestion d'Alarme | A.E.S=Alimentation Electrique de Sécurité | DSE= Disposition Sonore d'Evacuation | Catégorie SSI | Type Equipement Alarme | Niveau d'Accès | Localisation de l'Equipement | NIVEAU | Code Inventaire pièce | DATE VERIFICATION SSI | Système Relié au PC Sécurité | Code Alarme | Registre de Sécurité | Code Equipement Abyla | Code Inventaire Equiments | Vérifié Par | Effectif | Site | Nom Agent de Prévention | Prénom Agent | Téléphone Agent | Coût Maintenance TTC | Plan
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1001SSI1
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [6 empty] | A | [9 empty] | O00111 | 1004558SSI1 | [8 empty] | C.M.S.I | D.I ou S.D.I | E.C.S OU( ECS +C.M.S.I) | D.S.E
| W - Administrations - Banques - Bureaux |  | 5 | 2 |  | ATSE ACTIVA 128 | [7 empty] | PLACARD SECU | Rez de Jardin | 10030PLASSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10031SSI1 |  | 175 | [5 empty] | 1003SSI-A3 SERVICES CENTRAUX
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1004SSI1 |  | 288 | [6 empty] | CHUBB ACTIVA 128 | CHUBB TEN5 DI | CHUBB UTC Pack | CHUBB T4S NFS | SANS CODE | J | PA | 1 | 0 | Sous sol | Oui | Oui | A | 1 | 1 | V.Ascq Campus
| S - Bibliotheques - Centres de documentation |  | 5 | 2 |  | LEGRAND Ref:40650 |  |  |  |  | B | 2a |  | SECRETARIAT | Rdc | 10070005 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10070SSI1 |  | 190 | [5 empty] | 1007SSI-A04 BU-RDC | CHUBB TEN5 CMSI |  | POLARIS C2/6/10 | FINSECUR IROISE 4-2 |  | L - Salles d'audition, conferences, reunions | CTS | 2 | 1 | 1er Sous Sol | Non | Non | B | 2a | 2 | V.Ascq Recueil
| S - Bibliotheques - Centres de documentation |  | 5 | 2 |  | NUGELEC 31173 | [7 empty] | SECRETARIAT | Rdc | 10080011 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10080SSI1 |  | 190 | [5 empty] | 1008-A05 BU-RDC | CHUBB TSC 60/80 |  | POLARIS C10 |  |  | M | SG | 3 | 2 | 2ème Sous Sol | Nc | Nc | C | 2b | I.G.H | Lille
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1009SSI1 | [8 empty] | ESSER ECS 80-8 |  | ESSER ECS 80-8-C |  |  | N - Restaurants - Debits de boisson | PS | 4 | 3 | Rdc |  |  | D | 3 |  | Wimereux
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [9 empty] | LT SERVEUR | Rdc | 10100LTESSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10100SSI1 | [7 empty] | 1010SSI-SAMP-BUP-RDC | Intégré ECS |  | SIEMENS CERBERUS BC1112-20 |  |  | O | OA | 5 | 4 | 1er |  |  | E | 4
[21 empty] | O00111 | 1011SSI1 | [8 empty] | LEGRAND P.R 40633 |  | SEFI ALPHA C2/4 |  |  | P | GA | Sans Objet |  | 2ème
| U - Etablissement sanitaire |  | 5 | 2 |  | MERLIN GUERIN TA4 | [7 empty] | HALL | Rdc | 10130CIRSSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10130SSI1 |  | 82 | [5 empty] | 1013SSI-A10 SIUMPPS | LEGRAND Ref:40650 |  | CHUBB UTI.COM |  |  | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance | EF |  |  | 3ème
| L - Salles d'audition, conferences, reunions |  | 3 | 1 | [9 empty] | ACCUEIL | Rdc | 10140001 |  | Non |  |  | O00111 | 10140SSI1 |  | 426 | [5 empty] | 1014SSI-A11 ESPACE CULTURE-RDC | MERLIN GUERIN T4 |  |  |  |  | S - Bibliotheques - Centres de documentation | REF |  |  | 4ème
| L - Salles d'audition, conferences, reunions |  | 2 | 1 | CHUBB UTC Pack | Intégré ECS | [7 empty] | LOCAL TECHNIQUE | 1er | 10151LTESSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10151SSI1 |  | 892 | [5 empty] | 1015SSI-A12 MAISON DE L'ETUDIANT-1ER | NUGELEC 31173 |  |  |  |  | T |  |  |  | Rez de Jardin
[21 empty] | O00111 | 1016SSI1 | [8 empty] | NUGELEC TYPE 4 PLANETE |  |  |  |  | U - Etablissement sanitaire
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1018SSI1 | [8 empty] | NUGELEC TYPE1 |  |  |  |  | V
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1019SSI1 | [8 empty] | SEFI ALPHA S2/6/10 |  |  |  |  | W - Administrations - Banques - Bureaux
[21 empty] | O00111 | 1023SSI1 | [8 empty] | SIEMENS BC1112-20-1F |  |  |  |  | Y
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | [9 empty] | COULOIR 3(U) | Rdc | 10200CIRSSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10200SSI1 |  | 1265 | [5 empty] | 1020SSI-B5-B6-RDC | SIEMENS CERBERUS STT10 |  |  |  |  | X - Etablissements sportifs couverts
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | NUGELEC TYPE1 | [7 empty] | 001 BUR APPARITRICE | Rdc | 10500004 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10500SSI1 |  | 400 | [5 empty] | 1050SSI-B8 CUEEP-RDC | SEFI DELTA 6 |  |  |  |  | Bâtiment Tertiaire ou industriel
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 | [9 empty] | R02 ACCUEIL | Rdc | 10700005 |  | Non |  |  | O00111 | 10700SSI1 |  | 520 | [5 empty] | 1070SSI-CERLA-RDC | SEFI DELTA 6
[21 empty] | O00111 | 1033SSI1 | [8 empty] | SPHINX
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | CHUBB UTI.COM | [8 empty] | BUREAU APPARITEUR | Rdc | 10300002 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 10300SSI1 |  | 1300 | [5 empty] | 1030-SSI-C01-RDC | SEFI ALPHA C2/6/10
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | SEFI ALPHA C2/6/10 | [7 empty] | GT SSI | Rdc | 10310GAISSI |  | Non |  |  | O00111 | 10310SSI1 |  | 165 | [5 empty] | 1031SSI-C03-RDC | SIEMENS CERBERUS TGC4-10CE
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [9 empty] | GT 4 | Rdc | 10320GAI4 |  | Non |  |  | O00111 | 10320SSI1 |  | 150 | [5 empty] | 1032SSI-C04-RDC | (RELIE AU SN5 06 SECRET GENERAL)
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | SIEMENS CERBERUS BC1112-20 | SIEMENS CERBERUS STT10 | [7 empty] | GT27 SSI | Rdc | 10330GAI27 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10330SSI1 |  | 150 | [5 empty] | 1033SSI-C05-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 | SIEMENS CERBERUS BC1112-20 |  |  |  | Oui |  |  |  |  | GT14 RIA-SSI | Rdc | 10340GAI14 |  | Non |  |  | O00111 | 10340SSI1 |  | 295 | [5 empty] | 1034SSI-C06-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 | SIEMENS CERBERUS BC1112-20 | SIEMENS CERBERUS STT10 | [7 empty] | GT SSI | Rdc | 10360GAI1 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10360SSI1 |  | 250 | [5 empty] | 1036SSI-C08-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1043SSI1 |  | 299
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1044SSI1
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | SPHINX | [7 empty] | GT6 SSI | Sous sol | 10399GAISSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10399SSI1 |  | 80 | [5 empty] | 1039SSI-C11-SOUS SOL
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1046SSI1
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | SEFI ALPHA C2/4 | Intégré ECS |  |  | Oui |  |  |  |  | BUREAU APPARITEUR | Rdc | 10430001 |  | Non |  |  | O00111 | 10430SSI1 |  | 726 | [5 empty] | 1043SSI-C15-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [9 empty] | 02 BUREAU | Rdc | 10440003 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10440SSI1 | [7 empty] | 1044SSI-C16 TP CHIMIE-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1052SSI1
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1057SSI1 |  | 1770
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1060SSI1 |  | 988
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1061SSI1
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [9 empty] | LOCAL CONTRÔLE | Rdc | 10570LTESSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10570SSI1 |  | 190 | [5 empty] | 1057SSI-GEOGRAPHIE-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1064SSI1 |  | 1425
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1065SSI1
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | [17 empty] | O00112
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1066SSI1
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 |  | CHUBB TEN5 CMSI | CHUBB TEN5 DI | [6 empty] | BUREAU APPARITEUR | Rdc | 10600003 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 10600SSI1 |  | 1752 | [5 empty] | 1060SSI-M01-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | SIEMENS BC1112-20 | [7 empty] | GT 06 SSI | Rdc | 10610GAISSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10610SSI1 |  | 170 | [5 empty] | 1061SSI-M02-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 | SIEMENS CERBERUS BC1112-20 | SIEMENS CERBERUS STT10 | [7 empty] | X LOCAL SSI | 1er | 10631LTESSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10631SSI1 |  | 516 | [5 empty] | 1063SSI-M03 LIFL-1ER
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | CHUBB TSC 60/80 | [7 empty] | SALLE SERVEURS HERBERGES | Rdc | 10640010 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10640SSI1 |  | 199 | [5 empty] | 1064SSI-M04-CRI-SEMM-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [5 empty] | CHUBB T4S NFS |  |  |  | HALLE CRI | Rdc | 10640CIRSSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10640SSI2 |  | 199 | [5 empty] | 1064SSI-M04-CRI-SEMM-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [5 empty] | CHUBB T4S NFS |  |  |  | 1 SECRETARIAT | Rdc | 10640056 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10640SSI3 |  | 199 | [5 empty] | 1064SSI-M04-CRI-SEMM-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 |  | ESSER ECS 80-8-C | [7 empty] | GT1 SSI | Rdc | 10650GAISSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10650SSI1 |  | 956 | [5 empty] | 1065SSI-M05-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | NUGELEC TYPE 4 PLANETE | [7 empty] | HALL | Rdc | 10660CIRSSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10660SSI1 |  | 199 | [5 empty] | 1066SSI-M06-LML-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 |  | ATSE-CHUBB-TEN5 - CMSI | [7 empty] | BUREAU APPARITEUR | Rdc | 10710004 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 10710SSI1 |  | 2297 | [5 empty] | 1071SSI-P01-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | POLARIS C2/6/10 | [7 empty] | GT11 SSI | 1er | 10721GAISSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10720SSI1 |  | 367 | [5 empty] | 1072SSI-P02-1ER
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 |  | SEFI ALPHA C2/6/10 | [7 empty] | COULOIR 3 | Rdc | 10730CIRSSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10730SSI1 |  | 240 | [5 empty] | 1073SSI-P03-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | POLARIS C2/6/10 | [7 empty] | GT SSI | Rdc | 10740GAISSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10740SSI1 |  | 482 | [5 empty] | 1074SSI-P04-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 |  | SEFI ALPHA C2/6/10 | [7 empty] | 024 MAGASIN | Rdc | 10750026 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10750SSI1 |  | 520 | [5 empty] | 1075SSI-P05-RDC
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1081SSI1 | [7 empty] | 1079SSI-SUP-SUAIO-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1083SSI1 |  | 50 | [5 empty] | 1080SSI-SH1.RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 | [9 empty] | APPARITEUR | Rdc | 10800001 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10800SSI1 |  | 680 | [5 empty] | 1080SSI-SH1.RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3 | 1 | [9 empty] | 005 SECRETARIAT | Rdc | 10810015 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10810SSI1 |  | 400 | [5 empty] | 1081SSI-SH2.RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 | [9 empty] | B039 APPARITEUR | Rdc | 10840LTE1 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 10840SSI1 |  | 2490 | [5 empty] | 1084SSI-SH3.RDC
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet | 2 | [16 empty] | O00111 | 1092SSI1 | [7 empty] | 1090SSI-SN1-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 |  | CHUBB TEN5 CMSI | CHUBB TEN5 DI | [6 empty] | APPARITEUR | Rdc | 10900001 |  | Oui |  | Oui | O00111 | 10900SSI1 |  | 2465 | [5 empty] | 1090SSI-SN1-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [5 empty] | FINSECUR IROISE 4-2 |  |  |  | SALLE DE TRAVAIL | Rdc | 10910004 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10910SSI1 |  | 49 | [5 empty] | 1091SSI-SN1 SERRES-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | POLARIS C10 | Intégré ECS | [7 empty] | GT SSI | Rdc | 10920GAISSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10920SSI1 |  | 90 | [5 empty] | 1092SSI-SN2-RDC
[15 empty] | Rdc | [5 empty] | O00111 | 1097SSI1 | [7 empty] | 1094SSI-SN3-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | ESSER ECS 80-8-C | Intégré ECS | [7 empty] | GT5 SSI | Rdc | 10940GAISSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10940SSI1 |  | 90 | [5 empty] | 1094SSI-SN3-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [9 empty] | 004 SAS | Rdc | 10940PKSSSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 10950SSI1 |  | 99 | [5 empty] | 1095SSI-SN4-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | SEFI DELTA 6 | [7 empty] | 06 SECRET GENERAL | Rdc | 10960022 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10960SSI1 |  | 99 | [5 empty] | 1096SSI -SN5-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 |  | SEFI DELTA 6 | [7 empty] | (SN5 06 SECRET GENERAL) | Rdc | 10960022 |  | Non | [5 empty] | 99 | [5 empty] | 1109SSI-SUDES-RDC
| N - Restaurants - Debits de boisson |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1103SSI1 |  | 150
| X - Etablissements sportifs couverts |  | 3 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1104SSI1 |  | 350
| W - Administrations - Banques - Bureaux |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1105SSI1
| X - Etablissements sportifs couverts |  | 3 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1108SSI1 |  | 525
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet
| X - Etablissements sportifs couverts |  | 5 | 2 | [16 empty] | O00111 | 1109SSI1
| X - Etablissements sportifs couverts |  | 3 | 1 | [16 empty] | O00111 | 1110SSI1 |  | 800
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 |  | ESSER ECS 80-8 | [7 empty] | COFFRET ALARME | Rdc | 11090GAISSI |  | Non |  | Oui | O00111 | 11090SSI1 |  | 270 | [5 empty] | 1109SSI-SUDES-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 2 | 1 |  | ATSE-CHUBB-TEN 4-O | [7 empty] | 03 APPARITEUR | Rdc | 10790030 |  | Non |  | Oui | O00111 | 10790SSI1 |  | 1440 | [5 empty] | 1079SSI-SUP-SUAIO-RDC
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 3
| Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet
Sans Objet
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5
Sans Objet
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 1 | 1 | [16 empty] | O00111 | 2001SSI1 |  | 2696
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 5 | 2 | [13 empty] | Non |  |  | O00111 | 2005SSI1
| R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance |  | 4 | 1 |  | SEFI ALPHA 250C | [7 empty] | SALLE PAUSE | Rdc | 60010027 |  | Non |  | Oui | O00111 | 60010SSI1 |  | 121 | [5 empty] | 6001SSI-STATION MARINE WIMEREUX-RDC
Fiche
Quitter