## Centrale
| BATIMENTS | Classification ERP | Classification ERP Particuliere | Categorie ERP | Groupe | E.C.S = Ecran de Contrôle et de Signalisation | C.M.S.I = Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | Type de technologie | type U.G.A=Unité de Gestion d'Alarme | A.E.S=Alimentation Electrique de Sécurité | B.A.A.S=Bloc Autonome d'Alarme Sonore | Tableau ou Coffret type 4 | Catégorie SSI | Type Equipement Alarme | Niveau d'Accès | Localisation de l'Equipement | NIVEAU | DATE VERIFICATION SSI | Système Relié au PC Sécurité | Code Alarme | Registre de Sécurité | Code Equipement Abyla | Code Inventaire Equiments | Vérifié Par | Effectif | Site | Nom Agent de Prévention | Prénom Agent | Téléphone Agent | Coût Maintenance TTC | Plan | Code Inventaire pièce
| A01 CHAUFFERIE | Bâtiment Tertiaire ou industriel |  | Sans Objet |  | SIEMENS BC1106-20-1F | INTEGRE ECS |  |  | Oui | [5 empty] | COULOIR | Rdc |  | Non |  | Oui | O00111 | 10010SSI1 |  | NC | V.Ascq Campus |  |  |  |  | 1001SSI-A01 CHAUFFERIE-RDC | 10010CIR1
Sans Objet
|  |  |  | Sans Objet | [5 empty] | Oui
C.M.S.I | Type de Technologie | E.C.S OU( ECS +C.M.S.I) | BAAS
TYPE 4
(RELIE AU SN5 06 SECRET GENERAL) | Conventionnel | ATSE CHUBB UTC Pack | CHUBB T4S NFS | SANS CODE | J | PA | 1 | 0 | Sous sol | Oui | ATSE CHUBB T4S NFS | V.Ascq Campus | A | T1 | E.A.1
ATSE CHUBB ACTIVA 128 | Adressable | ATSE CHUBB UTI.COM | FINSECUR IROISE 4-2 |  | L - Salles d'audition, conferences, reunions | CTS | 2 | 1 | 1er Sous Sol | Non | DEF PIANO CEPHE | V.Ascq Recueil | B | T2a | E.A.2
ATSE CHUBB ACTIVACOM | Interactif | ATSE CHUBB AVTIVA 256 | FINSECUR IROISE T4-1 |  | M | SG | 3 | 2 | 2ème Sous Sol | Nc | FINSECUR IROISE 4-2 | Lille | C | T2b | A.E.IGH
ATSE CHUBB CMSI.COM | Sans Objet | ATSE CHUBB TEN4 | LEGRAND 40651 |  | S - Bibliotheques - Centres de documentation | REF | 4 | 3 | 4ème |  | FINSECUR IROISE T4-1 | Wimereux | D | T3
ATSE CHUBB TEN5 CMSI |  | ATSE CHUBB TEN5 DI | NUGELEC 31173 Type Pr |  | P | GA | 5 | 4 | 2ème |  | LEGRAND 40651 |  | E | T4
ATSE CHUBB TSC 60/80 |  | DEF PIANO C | NUGELEC 31216 Type 4 STI |  | R - Etablissements d'enseignement - Colonies de vacance | EF | Sans Objet |  | 3ème |  | LEGRAND 40662
ATSE CHUBB UTC.COM |  | DEF PIANO CEPHEE | NUGELEC 31220 PLANETE |  | O | OA |  |  | 1er |  | MERLIN GUERIN TA4
INTEGRE ECS |  | DEF POLARIS 28 | NUGELEC BAAS Type Pr |  | N - Restaurants - Debits de boisson | PS |  |  | Rdc |  | NUGELEC 31216 Type 4 STI
LEGRAND 40650 |  | DEF POLARIS C10 | LEGRAND 40638 Type Sa |  | T |  |  |  | Rez de Jardin |  | NUGELEC 31220 PLANETE
LEGRAND P.R 40633 |  | DEF POLARIS C2/6/10 |  |  | U - Etablissement sanitaire | [5 empty] | NUGELEC BAAS Type Pr
SEFI ALPHA C2/6/10 |  | ESSER ECS 800 |  |  | V | [5 empty] | SIRENE
SEFI ALPHA S2/6/10 |  | ESSER ECS 80-8 |  |  | W - Administrations - Banques - Bureaux | [5 empty] | SPHINX
SEFI DELTA 6 |  | ESSER ECS 80-8-C |  |  | Y
SEFI DELTA 6 |  | NUGELEC 31071 |  |  | X - Etablissements sportifs couverts
SIEMENS BC1112-20-1F |  | Relié AU Batiment EPU A/B/C/F |  |  | Bâtiment Tertiaire ou industriel
SIEMENS CERBERUS STT10 |  | SEFI ALPHA 250 C
SIEMENS CERBERUS STT11 |  | SEFI ALPHA C2/4
SIEMENS CERBERUS STT1120B |  | SEFI ALPHA C2/6/10
SIEMENS BC1106-20-1F
SIEMENS CERBERUS BC1112-20
SIEMENS CERBERUS CT11
SIEMENS CERBERUS TGC4-10CE
Fiche
Fiche