CONDE

| # Informations générales N° du réseau : 00100025 Catégorie du réseau : 2ème Adresse du réseau : lot Position GPS : 052.15586 005.08018 Nombre de branchements individuels : 3 |  | Propriété : ANTARGAZ Type de réseau : Réseau Collectifs : 0 Date de mise en gaz : 2010 Date de mise en exploitation : 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Informations sécurité N° Sécurité ANTARGAZ : 0 801 01 07 07 N° Sécurité Réservoir ANTARGAZ : 0 821 00 33 66 (en cas d’incident sur réservoir uniquement) |  |  |  |
| ## Descriptif technique |  |  | ## Situation géographique |
| ### Stockage | Stockage : 1 3200 kg - 3,2 tonnes Type : Enterré Enclos : non Liaison réservoir/détente : aerien Type de détente : double Position détente : Organe de coupure : citerne Manœuvre : volant Pression de service : 1,5 bar |  |  |
| Canalisations | Nature du réseau : PE Longueur du réseau : 184 m Protection des branchements : NC Type de coffrets : S2301 Vanne branchement : demi tour Raccord isolant : NC Régulateurs :B7 Compteurs : G5 |  |  |

| Liste de diffusion |  | Rappel aux intervenants Seules les personnes habilitées par ANTARGAZ sont autorisées à intervenir sur les ouvrages. Vanne frontière : Suivre prescriptions particulière selon la convention vanne frontière |
| --- | --- | --- |
| Point d’Intervention Sécurité P.I.S. - vanne ¼ de tour départ gaz sur chaque citerne - robinet d’arrêt ¼ de tour au niveau de la nourrice | Moyens d’intervention sur zone de stockage - 2 extincteurs à poudre B et C - Tuyau souple (rouleau) avec lance (borne incendie à proximité - 1 rampe d’arrosage fixe |  |

| # Contact ANTARGAZ # Les Renardières 3, place de Saverne 92901 Paris la Défense Cedex Tel : 01 41 88 70 00 Responsable régional réseau : Responsable technique réseau : | # Contact Exploitant PXE |
| --- | --- |
| Contact constructeur tp | # Contact Local mairie |