## ECME
LISTE DES EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE, MESURE, ESSAIS ETALONNES
Type d'équipement | Marque | N° de série | Référence Orys | Plage d'utilisation | Date de validité | N° et date du certificat d'étalonnage et/ou constat de vérification | Conformité aux critères (ORY IAQ 084) | Service | Site
Bague lisse étalon de 24,998 mm type B | / | / |  | 24,999 mm | 2027-02-09 | FR260700526 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Bague lisse étalon de 24,999 mm type A | MITUTOYO | 250737 |  | 24,999 mm | 2027-07-03 | FR262719345 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Bague lisse étalon de 25,000 mm type A | MITUTOYO | 250729 |  | 25,000 mm | 2027-07-03 | FR262719037 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Bague lisse étalon de 39,998 mm type A | MITUTOYO | 250884 |  | 39,998 mm | 2027-07-03 | FR262718971 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Bague lisse étalon de 40,001 mm type A | MITUTOYO | 250867 |  | 40,001 mm | 2027-07-03 | FR262719125 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Bague lisse étalon de 40,015 mm type B | / | / |  | 40,015 mm | 2027-02-09 | FR260700562 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Bague lisse étalon de 61,998 mm type A | MITUTOYO | 250216 |  | 61,998 mm | 2027-07-03 | FR262718864 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Bague lisse étalon de 62,001 mm type A | MITUTOYO | 250212 |  | 62,001 mm | 2027-07-03 | FR262718902 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Bague lisse étalon de 62,007 mm type B | / | / |  | 62,007 mm | 2027-02-09 | FR260700601 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Bague lisse étalon de 86,991 mm type A | MITUTOYO | 250305 |  | 86,991 mm | 2027-07-03 | FR262718823 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Bague lisse étalon de 86,997 mm type A | MITUTOYO | 250274 |  | 86,997 mm | 2027-07-03 | FR262718795 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Bague lisse étalon de 86,999 mm type B | / | / |  | 86,999 mm | 2027-02-09 | FR260700632 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 100 mm en acier | MITUTOYO | 5143145 |  | 100,000 mm | 2027-07-03 | FR262718217 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Broche de longueur à bouts plans de 100,001 mm en Acier | MITUTOYO | 3065129 |  | 100,001 mm | 2027-02-09 | FR260701636 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 124,999 mm en acier | MITUTOYO | 5150193 |  | 124,999 mm | 2027-07-03 | FR262718342 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Broche de longueur à bouts plans de 124,999 mm en acier | MITUTOYO | 5150196 |  | 124,999 mm | 2027-07-03 | FR262718199 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Broche de longueur à bouts plans de 125,001 mm en Acier | MITUTOYO | 3061255 |  | 125,001 mm | 2027-02-09 | FR260701663 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 149,999 mm en Acier | MITUTOYO | 3061089 |  | 149,999 mm | 2027-02-09 | FR260701694 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 150 mm en Acier | / | / |  | 150 mm | 2027-02-09 | FR260701737 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 175 mm en Acier | / | / |  | 175 mm | 2027-02-09 | FR260701758 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 175,001 mm en Acier | MITUTOYO | 3064552 |  | 175,001 mm | 2027-02-09 | FR260701714 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 200,001 mm en Acier | MITUTOYO | 3062666 |  | 200,001 mm | 2027-02-09 | FR260701803 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 225,001 mm en Acier | MITUTOYO | 3060303 |  | 225,001 mm | 2027-02-09 | FR260701826 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 249,999 mm en Acier | MITUTOYO | 3045480 |  | 249,999 mm | 2027-02-09 | FR260701841 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 25 mm en acier | MITUTOYO | 5107796 |  | 25,000 mm | 2027-07-03 | FR262718665 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Broche de longueur à bouts plans de 25 mm en Acier | MITUTOYO | 2304266 |  | 25 mm | 2027-02-09 | FR260701869 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 274,999 mm en Acier | MITUTOYO | 3070148 |  | 274,999 mm | 2027-02-09 | FR260701854 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 50 mm en Acier | / | / |  | 50 mm | 2027-02-09 | FR260700953 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 50 mm en Acier (2) | MITUTOYO | 2332061 |  | 50 mm | 2027-02-09 | FR260700982 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 50,000 mm en acier | MITUTOYO | 5061528 |  | 50,000 mm | 2027-07-03 | FR262718148 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Broche de longueur à bouts plans de 50,000 mm en acier (2) | MITUTOYO | 5061454 |  | 50,000 mm | 2027-07-03 | FR262718650 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Broche de longueur à bouts plans de 75 mm en acier | MITUTOYO | 5098578 |  | 75,000 mm | 2027-07-03 | FR262718226 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Broche de longueur à bouts plans de 75 mm en Acier | MITUTOYO | 2324950 |  | 75 mm | 2027-02-09 | FR260700997 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Broche de longueur à bouts plans de 75 mm en acier (2) | MITUTOYO | 5089577 |  | 75,000 mm | 2027-07-03 | FR262718632 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Broche de longueur à bouts plans de 99,999 mm en acier | MITUTOYO | 5152114 |  | 99,999 mm | 2027-07-03 | FR262718367 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Clé Dynamométrique | FACOM | U110409 |  | 200 N.m |  | FR260402746 26/01/2026 | NON CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | U100034 |  | 200 N.m | 2027-01-26 | FR2060402594 26/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | M2110198 |  | 100 N.m | 2027-01-26 | FR260408014 26/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | V020295 |  | 5 N.m | 2027-01-22 | FR260413473 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | V020202 |  | 25 N.m | 2027-01-23 | FR260417712 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | EGA | PH284071 | 8336 | 125 N.m | 2027-01-23 | FR260419585 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | EGA | PH280802 | 6925 | 1000 N.m | 2027-01-21 | FR260408427 21/01/2026 | NON CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | V020156 | V02156 | 25 N.m | 2027-01-23 | FR260417653 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | EGA | PA145242 | 8341 | 125 N.m | 2027-01-10 | FR260406257 10/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | EGA | PA194574 | 8366 | 125 N.m | 2027-01-23 | FR260419630 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | EGA | PH274272 | 8338 | 200 N.m | 2027-01-20 | FR260405964 20/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | A010017 | A010017 | 1000 N.m | 2027-01-21 | FR260409140 21/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | B075563 | B075563 | 25 N.m | 2027-01-23 | FR260417565 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | B054545 | B054545 | 200 N.m | 2027-01-19 | FR260402375 19/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | B115711 | B115711 | 100 N.m | 2027-01-20 | FR260407726 20/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | A100084 | A100084 | 100 N.m | 2027-01-20 | FR260407851 20/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | B020008 | B020008 | 200 N.m | 2027-01-19 | FR260402464 19/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | B064884 | B064884 | 200 N.m | 2027-01-19 | FR260401031 19/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | FACOM | Y120004 | Y120004 | 600 N.m | 2027-01-21 | FR260408994 21/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | SAM | T430112 | Y430112 | 200 N.m | 2027-01-20 | FR260405380 20/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé Dynamométrique | EGA | PH285363 | ORYS TRI8447 | 800 N.m | 2027-01-21 | FR260408705 21/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A | FACOM | V090137 |  | 100 N.m |  | FR260421670 du 23/01/2026 | Détection d'anomalie | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A | FACOM | V090137 |  | 100 N.m |  | du 23/01/2026 | Ajustage | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A | FACOM | V090137 |  | 100 N.m |  | du 23/01/2026 | Non Conforme | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A | FACOM | D020590 |  | 100 N.m |  | FR260421671 du 23/01/2026 | Détection d'anomalie | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A | FACOM | D020590 |  | 100 N.m | 2027-01-23 | FR260419134 du 23/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A | FACOM | D020590 |  | 100 N.m |  | du 23/01/2026 | Ajustage | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A | FACOM | D020590 |  | 100 N.m |  | du 23/01/2026 | Non Conforme | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A | FACOM | D113848 |  | 100 N.m | 2027-06-25 | FR262615309 du 25/06/2026 | CONFORME | CAPA | Belleville
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A (2) | FACOM | V090137 |  | 100 N.m | 2027-01-23 | FR260419478 du 23/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A (2) | FACOM | D113918 |  | 100 N.m | 2027-06-25 | FR262615043 du 25/06/2026 | CONFORME | CAPA | Belleville
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A (3) | FACOM | C072150 |  | 100 N.m | 2027-01-23 | FR260419438 du 23/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A (3) | FACOM | D113998 |  | 100 N.m | 2027-06-25 | FR262614948 du 25/06/2027 | CONFORME | CAPA | Belleville
Clé dynamométrique à déclenchement de 100 N.m , Classe A (4) | FACOM | Y020012 |  | 100 N.m | 2027-01-23 | FR260419079 du 23/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 1000 N.m , Classe A | FACOM | R070028 | ORYS8293 | 1000 N.m | 2027-02-09 | FR260701477 du 09/02/2026 | CONFORME | MT | St Alban
Clé dynamométrique à déclenchement de 1500 N.m , Classe A | FACOM | E120019 |  | 1500 N.m | 2027-07-06 | FR262719412 au 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Clé dynamométrique à déclenchement de 1500 N.m , Classe A (2) | FACOM | F020102 |  | 1500 N.m | 2027-07-06 | FR262719309 au 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Clé dynamométrique à déclenchement de 1500 N.m , Classe A (3) | FACOM | E120020 |  | 1500 N.m | 2027-07-06 | FR262719241 au 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Clé dynamométrique à déclenchement de 1500 N.m , Classe A (4) | FACOM | F020100 |  | 1500 N.m | 2027-07-06 | FR262718936 au 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Clé dynamométrique à déclenchement de 1500 N.m , Classe A (5) | FACOM | E120025 |  | 1500 N.m | 2027-07-06 | FR262718833 au 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Clé dynamométrique à déclenchement de 200 N.m , Classe A | FACOM | A110148 |  | 200 N.m |  | FR260421666 du 23/01/2026 | Détection d'anomalie | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 200 N.m , Classe A | FACOM | A110148 |  | 200 N.m | 2027-01-23 | FR260417679 du 23/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 200 N.m , Classe A | FACOM | A110148 |  | 200 N.m |  | du 23/01/2026 | Ajustage | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 200 N.m , Classe A | FACOM | A110148 |  | 200 N.m |  | du 23/01/2026 | Non Conforme | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 200 N.m , Classe A | FACOM | D112950 |  | 200 N.m | 2027-06-25 | FR262614785 du 25/06/2027 | CONFORME | CAPA | Belleville
Clé dynamométrique à déclenchement de 200 N.m , Classe A | EGA | 1503000290 | 6883 | 200 N.m | 2027-01-20 | FR260405901 du 20/01/2026 | CONFORME | MT | St Alban
Clé dynamométrique à déclenchement de 200 N.m , Classe A (2) | FACOM | C101689 |  | 200 N.m | 2027-01-22 | FR260417120 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 200 N.m , Classe A (3) | FACOM | Y120299 |  | 200 N.m | 2027-01-22 | FR260417148 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 25 N.m , Classe A | FACOM | U060229 | U060229 | 25 N.m | 2027-02-05 | FR260614757 du 05/02/2026 | CONFORME | MT | St Alban
Clé dynamométrique à déclenchement de 2500 N.m , Classe A | FACOM | F020051 |  | 2500 N.m | 2027-07-06 | FR262801241 au 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Clé dynamométrique à déclenchement de 2500 N.m , Classe A (2) | FACOM | F040466 |  | 2500 N.m | 2027-07-06 | FR262801088 au 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Clé dynamométrique à déclenchement de 30 N.m , Classe A | FACOM | B110070 |  | 30 N.m | 2027-01-27 | FR260508395 du 27/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 350 N.m , Classe A | FACOM | D010041 |  | 350 N.m | 2027-01-23 | FR260417809 du 23/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Clé dynamométrique à déclenchement de 350 N.m , Classe A | FACOM | E020354 |  | 350 N.m | 2027-06-25 | FR262614630 du 25/06/2027 | CONFORME | CAPA | Belleville
Clé dynamométrique à déclenchement de 350 N.m , Classe A (2) | FACOM | E020414 |  | 350 N.m | 2027-06-25 | FR262614451 du 25/06/2027 | CONFORME | CAPA | Belleville
Comparateur à affichage numérique à tige rentrante radiale de 12,7 mm au 0,01 mm |  | 25475 |  | 0,01 à 12,7mm | 2027-04-27 | FR261803601 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Comparateur mécanique à cadran à tige rentrante radiale de 4 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | BWYR91 |  | 0,01 à 4mm | 2027-04-27 | FR261803491 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Détecteur de gaz | BW TECHNOLOGIES | KA422-1006970 | KA422-1006970 | / | 2027-01-23 | FR260420597 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Détecteur de gaz | BW TECHNOLOGIES | KA422-1004679 | KA422-1004679 | / | 2027-01-23 | FR260420599 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Jauge de profondeur à vernier de 150 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée | WILMART | / |  | 0-150 mm | 2027-01-27 | FR260504922 du 27/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Jauge de profondeur à vernier de 150 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée | WILMART | JDP02 | JDP02 | 0-150 mm | 2027-01-21 | FR260411311 du 21/01/2026 | CONFORME | MT | St Alban
Jauge de profondeur à vernier de 150 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée | WILMART | JDP01 | JDP01 | 0-150 mm | 2027-01-22 | FR260415716 du 22/01/2026 | CONFORME | MT | St Alban
Jauge de profondeur à vernier de 150 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée | STAINLESS HARDENED | 176400 | 176400 | 0-150 mm | 2027-01-21 | FR260411177 du 21/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Jauge de profondeur à vernier de 150 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée (4) | STAINLESS HARDENED | 176400/1 | 176400/1 | 0-150 mm | 2027-01-27 | FR260504975 du 27/01/2026 | CONFORME | MT | St Alban
Jauge de profondeur à vernier de 250 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée | STAINLESS HARDENED | 176600 |  | 0-250 mm | 2027-01-27 | FR260505354 du 27/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Jauge de profondeur à vernier de 250 mm au 0,02 mm , talon à pointe fixe | DEPTH GAUGE | J16090036 | J16090036-204602 | 0-250 mm | 2027-01-27 | FR260506779 du 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Jauge de profondeur à vernier de 300 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée | / | 12120767 |  | 0-300 mm | 2027-01-27 | FR260505971 du 27/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Jauge de profondeur à vernier de 500 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée | / | 14040257 |  | 0-500 mm | 2027-01-27 | FR260506683 du 27/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Jauge de profondeur à vernier de 500 mm au 0,02 mm , talon à pointe fixe | / | 14120574 |  | 0-500 mm | 2027-01-27 | FR260506192 du 27/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Jauge de profondeur à vernier de 600 mm au 0,02 mm , talon à extrémité décrochée | MITUTOYO | 26000137 |  | 0-600 mm | 2027-07-06 | FR262800638 du 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Jauge de profondeur à vernier de 600 mm au 0,05 mm , talon à extrémité décrochée | MITUTOYO | 2600144 |  | 0-600 mm | 2027-07-06 | FR262800918 du 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Jauge de profondeur à vis micrométrique de 25 mm au 0,001 mm , Capacité 0-150 mm | MITUTOYO | 60044101 |  | 0-150 mm | 2027-07-06 | FR262802727 du 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Jauge de profondeur à vis micrométrique de 25 mm au 0,001 mm , Capacité 0-150 mm (2) | MITUTOYO | 60040137 |  | 0-150 mm | 2027-07-06 | FR262802412 du 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Jauge de profondeur à vis micrométrique de 25 mm au 0,001 mm , Capacité 0-150 mm (3) | MITUTOYO | 60042837 |  | 0-150 mm | 2027-07-06 | FR262801090 du 06/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Jauge de profondeur à vis micrométrique de 25 mm au 0,01 mm , Capacité 25-100 mm | MITUTOYO | 0030961 |  | 25 à 100mm | 2027-04-27 | FR261815814 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Jauge de profondeur à vis micrométrique de 25 mm au 0,01 mm , Capacité 25-100 mm | MITUTOYO | 0030960 |  | 26 à 100mm | 2027-01-27 | FR260507011 du 27/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Manomètre numérique | DRUCK | 70576974 | ORYSTRI004164 | 0 à 7 bar | 2027-01-20 | FR260407516 20/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Manomètre numérique | DRUCK | 70576975 | ORYSTRI004165 | 0 à 7 bar | 2027-01-20 | FR260407656 20/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
MEGOHMMETRE | CHAUVIN ARNOUX | 107565LAH |  | / | 2027-05-13 | FR262010940 13/05/2026 | CONFORME | ELEC | Bugey
Mesureur d'isolement | SEFRAM | 2616483 |  | / | 2027-07-03 | N° 264382 du 03/07/2026 | CONFORME | ELEC | Tricastin
Micromètre d'extérieur |  |  | 24568 | 150 à 175 mm au 0,01 mm | 2027-01-29 | FR260517614 29/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | 24562 | 0 à 25 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260507682 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | 24563 | 25 à 50 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260507731 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | 24567 | 125 à 150 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260508127 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | 24566 | 100 à 125 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260508110 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | 24565 | 75 à 100 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260508054 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | 24564 | 50 à 75 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260508000 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | 24711 | 175 / 200 mm | 2027-01-30 | FR260518039 30/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | 24710 | 150 / 175 mm | 2027-01-29 | FR260517643 29/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | MICROEXT01/1 | 0 à 25 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260507188 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | MICROEXT01/2 | 25 à 50 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260507251 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | MICROEXT01/3 | 50 à 75 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260507308 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur |  |  | MICROEXT01/4 | 75 à 100 mm au 0,01 mm | 2027-01-27 | FR260507372 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d''extérieur à vis Standard 150 / 175 mm | / | / |  | 150 à 175 mm | 2027-01-29 | FR260517461 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 0 à 25 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 72729329 |  | 0 à 25mm | 2027-04-27 | FR261816107 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 0 à 25 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 74553513 |  | 0-25 mm | 2027-07-03 | FR262719156 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 0 à 25 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 75096094 |  | 0-25 mm | 2027-01-30 | FR260518166 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 0 à 25 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 74553511 |  | 0-25 mm | 2027-07-03 | FR262719108 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 100 à 125 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 71719417 |  | 100 à 125 mm | 2027-04-27 | FR261816410 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 100 à 125 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 75536961 |  | 100-125 mm | 2027-07-03 | FR262719655 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 100 à 125 mm au 0,01 mm . Touches standards | / | / |  | 100-125 mm | 2027-01-29 | FR260517025 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 100 à 125 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 74548302 |  | 100-125 mm | 2027-07-03 | FR262719609 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 125 à 150 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 71717128 |  | 125 à 150 mm | 2027-04-27 | FR261816435 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 125 à 150 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 74544704 |  | 125-150 mm | 2027-07-03 | FR262719789 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 125 à 150 mm au 0,01 mm . Touches standards | / | / |  | 125-150 mm | 2027-01-29 | FR260517108 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 125 à 150 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 74544702 |  | 125-150 mm | 2027-07-03 | FR262719735 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 125 à 150 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 74087890 |  | 125-150 mm | 2027-01-30 | FR260518560 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 150 à 175 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 71690059 |  | 150 à 175 mm | 2027-04-27 | FR261816448 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 150 à 175 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 75103181 |  | 151 à 175 mm | 2027-01-30 | FR260518648 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 175 à 200 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 72700262 |  | 175 à 200 mm | 2027-04-27 | FR261816473 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 175 à 200 mm au 0,01 mm . Touches standards | MICRO | / |  | 175 à 200 mm | 2027-01-29 | FR260517668 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 175 à 200 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | / | / |  | 175 à 200 mm | 2027-01-30 | FR260518106 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 200 à 225 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 71398638 |  | 200 à 225 mm | 2027-04-27 | FR261816486 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 200 à 225 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 75094360 |  | 200 à 225 mm | 2027-01-30 | FR260518961 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 225 à 250 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 71698425 |  | 225 à 250 mm | 2027-04-27 | FR261816512 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 225 à 250 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 74092605 |  | 225 à 250 mm | 2027-01-30 | FR260519048 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 25 à 50 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 72723422 |  | 25 à 50mm | 2027-04-27 | FR261816168 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 25 à 50 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 74554016 |  | 25-50 mm | 2027-07-03 | FR262719210 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 25 à 50 mm au 0,01 mm . Touches standards | / | / |  | 25-50 mm | 2027-01-29 | FR260516622 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 25 à 50 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 75542012 |  | 25-50 mm | 2027-07-03 | FR262719250 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 25 à 50 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 74094932 |  | 25-50 mm | 2027-01-30 | FR260518271 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 250 à 275 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 72687554 |  | 250 à 275 mm | 2027-04-27 | FR261816530 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 250 à 275 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 74039946 |  | 250 à 275 mm | 2027-01-30 | FR260519179 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 275 à 300 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 71697355 |  | 275 à 300 mm | 2027-04-27 | FR261816562 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 275 à 300 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 74041710 |  | 275 à 300 mm | 2027-01-30 | FR260519280 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 50 à 75 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 72714851 |  | 50 à 75 mm | 2027-04-27 | FR261816347 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 50 à 75 mm au 0,01 mm . A becs pour mesurages intérieurs | EXTERNAL MICROMETER |  | MICROINT1/3 | 50 - 75 mm | 2027-01-27 | FR260507529 du 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur de 50 à 75 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 74551249 |  | 50-75 mm | 2027-07-03 | FR262719323 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 50 à 75 mm au 0,01 mm . Touches standards | / | / |  | 50-75 mm | 2027-01-29 | FR260516703 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 50 à 75 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 75539878 |  | 50-75 mm | 2027-07-03 | FR262719283 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 50 à 75 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 74098152 |  | 50-75 mm | 2027-01-30 | FR260518320 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 75 à 100 mm au 0,01 mm | MITUTOYO | 72718943 |  | 75 à 100 mm | 2027-04-27 | FR261816376 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'extérieur de 75 à 100 mm au 0,01 mm . A becs pour mesurages intérieurs | EXTERNAL MICROMETER | 41469 | MICROINT1/4 | 75 - 100 mm | 2026-01-27 | FR260507560 du 27/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'extérieur de 75 à 100 mm au 0,01 mm . Touches standards | MITUTOYO | 74548424 |  | 75-100 mm | 2027-07-03 | FR262719563 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 75 à 100 mm au 0,01 mm . Touches standards | / | / |  | 75-100 mm | 2027-01-29 | FR260516770 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'extérieur de 75 à 100 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 75537041 |  | 75-100 mm | 2027-07-03 | FR262719530 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'extérieur de 75 à 100 mm au 0,01 mm . Touches standards (2) | MITUTOYO | 75093688 |  | 75-100 mm | 2027-01-30 | FR260518363 du 30/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'int 3 touches |  |  | MICROINT03 | 62 à 75 mm au 0,005 mm |  | FR260413280 22/01/2026 | NON CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches |  | 1306567733 | MICROINT04 | 50 à 63 mm au 0,005 mm |  | FR260413219 22/01/2026 | NON CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches |  |  | MICROINT02 | 75 à 88 mm au 0,005 mm | 2027-01-22 | FR260413309 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches |  |  | 1410197 | 20 à 25 mm au 0,005 mm | 2027-01-21 | FR260412636 21/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches | HOGETEX |  | MICROINT06 | 125 à 150 mm au 0,005 mm | 2027-01-22 | FR260414851 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches |  |  | 1410196 | 25 à 30 mm au 0,005 mm | 2027-01-21 | FR260412647 21/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches |  |  | 1410195 | 30 à 40 mm au 0,005 mm | 2027-01-22 | FR260413092 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches |  |  | 1409008 | 40 à 50 mm au 0,005 mm | 2027-01-22 | FR260413129 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches | HOGETEX |  | MICROINT05 | 100 à 125 mm au 0,005 mm | 2027-01-22 | FR260414756 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches | HOGETEX |  | MICROINT08 | 175 à 200 mm au 0,005 mm | 2027-01-22 | FR260415046 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'int 3 touches | HOGETEX |  | MICROINT07 | 150 à 175 mm au 0,005 mm | 2027-01-22 | FR260414944 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Micromètre d'intérieur 2 touches de 50 à 63 mm à vernier au 0,01 mm | / | 161081862 |  | 50-63 mm | 2027-02-09 | FR260701467 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur 2 touches de 50 à 63 mm à vernier au 0,01 mm (2) | MITUTOYO | 0027444 |  | 50-63 mm | 2027-02-09 | FR260701660 du 09/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 100 à 125 mm au 0,005 mm | HOGETEX | 506 |  | 100 à 125 mm | 2027-04-27 | FR261803791 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 150 à 175 mm au 0,005 mm | HOGETEX | 508 |  | 150 à 175 mm | 2027-04-27 | FR261803845 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 175 à 200 mm au 0,005 mm | HOGETEX | 509 |  | 175 à 200 mm | 2027-04-27 | FR261803889 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 175 à 200 mm au 0,005 mm | HOGETEX | / |  | 175 à 200 mm | 2027-01-22 | FR260413547 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 20 à 25 mm au 0,005 mm | MITUTOYO | 069392 |  | 20-25 mm | 2027-07-01 | FR262711837 du 01/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 20 à 25 mm au 0,005 mm | / | / |  | 20-25 mm | 2027-01-22 | FR260413669 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 20 à 25 mm au 0,005 mm (2) | MITUTOYO | 069396 |  | 20-25 mm | 2027-07-03 | FR262716959 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 25 à 30 mm au 0,005 mm | MITUTOYO | 067192 |  | 25-30 mm | 2027-07-01 | FR262711881 du 01/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 25 à 30 mm au 0,005 mm | / | / |  | 25-30 mm | 2027-01-22 | FR260413998 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 25 à 30 mm au 0,005 mm (2) | MITUTOYO | 067091 |  | 25-30 mm | 2027-07-03 | FR262717014 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 30 à 40 mm au 0,005 mm | MITUTOYO | 070824 |  | 30-40 mm | 2027-07-01 | FR262717064 du 01/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 30 à 40 mm au 0,005 mm | / | / |  | 30-40 mm | 2027-01-22 | FR260414051 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 40 à 50 mm au 0,005 mm | MITUTOYO | 065279 |  | 40-50 mm | 2027-07-03 | FR262717123 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 40 à 50 mm au 0,005 mm | / | 230715276 |  | 40-50 mm | 2027-01-22 | FR260414102 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 40 à 50 mm au 0,005 mm (2) | MITUTOYO | 065284 |  | 40-50 mm | 2027-07-01 | FR262711967 du 01/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 40 à 50 mm au 0,005 mm (3) | MITUTOYO | 070722 |  | 40-50 mm | 2027-07-03 | FR262711935 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 50 à 63 mm au 0,005 mm |  | 1404854 |  | 50 à 63 mm | 2027-04-27 | FR261812500 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 50 à 63 mm au 0,005 mm | MITUTOYO | 074230 |  | 50-63 mm | 2027-07-03 | FR262717813 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 50 à 63 mm au 0,005 mm | / | 220517785 |  | 50-63 mm | 2027-01-22 | FR260414268 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 50 à 63 mm au 0,005 mm (2) | MITUTOYO | 074321 |  | 50-63 mm | 2027-07-03 | FR262717295 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 62 à 75 mm au 0,005 mm |  | 1405338 |  | 62 à 75 mm | 2027-04-27 | FR261812529 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 62 à 75 mm au 0,005 mm | MITUTOYO | 074255 |  | 62-75 mm | 2027-07-03 | FR262717887 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 62 à 75 mm au 0,005 mm | / | 220517780 |  | 62-75 mm | 2027-01-22 | FR260414178 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 62 à 75 mm au 0,005 mm (2) | MITUTOYO | 074286 |  | 62-75 mm | 2027-07-03 | FR262717352 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 75 à 88 mm au 0,005 mm |  | 1503167 |  | 75 à 88 mm | 2027-04-27 | FR261812555 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 75 à 88 mm au 0,005 mm | MITUTOYO | 060604 |  | 75-88 mm | 2027-07-03 | FR262717947 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 75 à 88 mm au 0,005 mm | / | 220518174 |  | 75-88 mm | 2027-01-22 | FR260414421 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 75 à 88 mm au 0,005 mm (2) | MITUTOYO | 060562 |  | 75-88 mm | 2027-07-03 | FR262717404 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 87 à 100 mm au 0,005 mm |  | 1507053 |  | 87 à 100 mm | 2027-04-27 | FR261812572 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 87 à 100 mm au 0,005 mm | MITUTOYO | 060626 |  | 87-100 mm | 2027-07-03 | FR262718144 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 87 à 100 mm au 0,005 mm | / | 220517789 |  | 87-100 mm | 2027-01-22 | FR260414537 du 22/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Micromètre d'intérieur à 3 touches à vernier de 87 à 100 mm au 0,005 mm (2) | MITUTOYO | 060573 |  | 87-100 mm | 2027-07-03 | FR262717761 du 03/07/2026 | CONFORME | ROB | Cruas
Multimètre numérique | FACOM | 2020W201593 |  | / | 2027-01-16 | FR260318705 16/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  |  | ORYS-PAC01 | 0,02 à 200mm | 2027-01-28 | FR260510584 au 28/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  |  | ORYS-PAC04 | 0,02 à 150mm | 2027-01-23 | FR260419720 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  |  | ORYS-PAC03 | 0,02 à 150mm | 2027-01-23 | FR260419463 23/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  |  | ORYS-PAC02 | 0,02 à 200mm | 2027-01-28 | FR260510509 28/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  |  | 24516 | 300 au 0,02 mm | 2027-01-28 | FR2060513004 28/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  |  | 24517 | 300 au 0,02 mm | 2027-10-28 | FR260512936 28/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  |  | 13011130006 | 500 mm au 0,02 mm | 2027-01-29 | FR260514239 29/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse | ROCH | 8L02404 | 0-500N8L02401-UT4205 | 500 mm au 0,02 mm | 2027-01-29 | FR260514108 29/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  | 20150210300 | 20150210300 | 300 mm au 0,02 mm | 2027-01-28 | FR260513053 28/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  | J00073 | J00073 | 1000 mm au 0,02 mm | 2027-01-29 | FR260514644 29/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse |  | 2504180930 |  | 200 mm au 0,02 mm | 2027-03-18 | FR261213390 18/03/2026 | CONFORME | TEM | Tricastin
Pied à coulisse |  | 2504181006 |  | 200 mm au 0,02 mm | 2027-03-18 | FR261213189 18/03/2026 | CONFORME | TEM | Tricastin
Pied à coulisse |  | 2504181076 |  | 200 mm au 0,02 mm | 2027-03-18 | FR261213279 18/03/2026 | CONFORME | TEM | Tricastin
Pied à coulisse à vernier Mesureur d'intérieur de 1000 mm au 0,02 mm . Sans becs supérieurs | WILMART | J00059 |  | 1000 mm au 0,02 mm | 2027-01-29 | FR260515085 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Pied à coulisse à vernier Mesureur d'intérieur de 200 mm au 0,02 mm . Sans becs supérieurs | STAINLESS HARDENED | H822112154 |  | 200 mm au 0,02 mm | 2027-01-28 | FR260510673 du 28/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Pied à coulisse à vernier Mesureur d'intérieur de 200 mm au 0,02 mm . Sans becs supérieurs (2) | STAINLESS HARDENED | HS22090099 |  | 200 mm au 0,02 mm | 2027-01-28 | FR260510796 du 28/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Pied à coulisse à vernier Mesureur d'intérieur de 300 mm au 0,02 mm . Becs d'extérieur à pointe |  | 014010150001 |  | 300 mm au 0,02 mm | 2027-04-27 | FR261805859 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Pied à coulisse à vernier Mesureur d'intérieur de 300 mm au 0,02 mm . Becs d'extérieur à pointe | CALIPER | 0140 10 15 0002 | 014010150002 | 300 mm au 0,02 mm | 2027-01-28 | FR260513095 du 28/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse à vernier Mesureur d'intérieur de 500 mm au 0,02 mm . Becs d'extérieur à pointe | / | / |  | 500 mm au 0,02 mm | 2027-01-29 | FR260513792 du 29/01/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Pied à coulisse à vernier Mesureur d'intérieur de 500 mm au 0,02 mm . Sans becs supérieurs | MITUTOYO | 21203350 |  | 500 mm au 0,02 mm | 2027-04-27 | FR261806042 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Pied à coulisse à vernier Mesureur d'intérieur de 500 mm au 0,02 mm . Sans becs supérieurs | MITUTOYO | 21204152 |  | 500 mm au 0,02 mm | 2026-01-29 | FR260514525 du 29/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse numérique Universel de 150 mm au 0,01 mm . Becs d'intérieur à pointe | DIGITAL | 18091974 | 18091974 | 150 mm au 0,01 mm | 2026-01-28 | FR260509624 du 28/01/2026 | NON CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse numérique Universel de 200 mm au 0,01 mm . Becs d'intérieur à pointe | WILMART | 121032011 | 121032011 | 200 mm au 0,01 mm | 2027-01-28 | FR260509963 du 28/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse numérique Universel de 200 mm au 0,01 mm . Becs d'intérieur à pointe |  | 121032009 | 121032009 | 200 mm au 0,01 mm | 2027-01-22 | FR260415011 du 22/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pied à coulisse numérique Universel de 300 mm au 0,01 mm . Becs d'intérieur à pointe | DIGITAL | 322110081 |  | 300 mm au 0,01 mm | 2027-04-27 | FR261805658 au 27/04/2026 | CONFORME | MT | Cruas
Pince Ampèremétrique | GREENLEE | 214400644 | 214400644 | / | 2027-01-19 | FR260402451 19/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Pince Ampèremétrique | FLUKE | 71901052MV |  | / | 2027-07-03 | N° 264383 du 03/07/2026 | CONFORME | ELEC | Tricastin
Pince Ampèremétrique | CLAMP METER | C252918435 |  | / | 2027-05-13 | FR262010839 du 13/05/2026 | CONFORME | ELEC | Bugey
Règle à filament de 500 mm | MITUTOYO | 528-107 |  |  | 2027-02-06 | FR260618142 du 06/02/2026 | CONFORME | MTS | Chinon
Testeur de sécurité | GREENLEE | H210510402 | H210510402 | / | 2027-01-16 | FR260319100 16/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Testeur de sécurité | FACOM | Y100434 | Y100434 | / | 2027-01-16 | FR260318855 16/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Testeur de sécurité | FACOM | Y090178 | Y090178 | / | 2027-01-16 | FR260318923 16/01/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Testeur de tension | FLUKE | 65730249 |  | / | 2027-07-03 | N° 264384 du 03/07/2026 | CONFORME | ELEC | Tricastin
Vibromètre + accéléromètre | METRAVIB | 14414-010 | SETVIB001 | / | 2027-02-05 | FR260619724 05/02/2026 | CONFORME | MT / ROB | St Alban
Visseuse | PLARAD | 2022-07.003049 |  | / | 2027-06-25 | FR262613954 du 25/06/2026 | CONFORME | CAPA | Belleville
Visseuse (2) | PLARAD | 2022-03.024617 |  | / | 2027-06-24 | FR262613340 du 24/06/2026 | CONFORME | CAPA | Belleville
Visseuse (3) | PLARAD | 2022-07.003033 |  | / | 2027-06-24 | FR262612841 du 24/06/2026 | CONFORME | CAPA | Belleville
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
FORMULAIRE