## Feuil1
DATE REVISION :
Equipement de contrôle |  |  |  |  | 0-25 | 1 | 8 | 16 | 0.003
|  |  | Date de vérification : |  | 0-100 | 2 | 30 | 60 | 0.004
Etendu de mesure : | 0-25 |  | Référence étalon : |  | 0-125 | 3 | 40 | 80 | 0.004
| 1 |  | Conditions d'environnement : |  | 20-45 | 4 | 28 | 36 | 0.003
Preparation et contrôle |  |  |  |  | 25-50 | 5 | 33 | 41 | 0.003
Nettoyage sommaire avec chiffon doux | _ Contrôle visuel : (Pas de rouille, graduation lisible) _ Contrôle fonctionnel : (Rotation corecte du tambour, bon fonctionnement du limiteur de couple et du bloqueur) |  |  |  | 25-100 | 6 | 50 | 75 | 0.004
[5 empty] | 50-75 | 7 | 58 | 66 | 0.003
[5 empty] | 75-100 | 8 | 83 | 91 | 0.004
Contrôle de la justesse |  |  |  |  | 100-125 | 9 | 108 | 116 | 0.004
| Contact touche pleine |  | Contact touche partielle |  | 100-200 | 10 | 133 | 166 | 0.004
[5 empty] | 125-150 | 11 | 133 | 141 | 0.004
Mesure | 8 | 16 | 8 | 16 | 150-175 | 12 | 158 | 166 | 0.004
1 |  |  |  |  | 200-225 | 13 | 208 | 216 | 0.005
2 |  |  |  |  | 200-300 | 14 | 233 | 266 | 0.005
3 |  |  |  |  | 200-400 | 15 | 266 | 332 | 0.005
4
Moyenne
Etendu admissible | 0.003