## Kosten
|  | R14 |  |  |  | Datum
Ersteller
SN | [9 empty] | BAUGRUPPEN >
TEILE >
Auslieferungsdatum | [9 empty] | Storz Nr. > | #REF!
[10 empty] | Lager Nr. > | #REF!
Pulsecounter
Kunde
Interner Befund:
Pos. | Stk. | Material Reparatur | SAP Nr. |  | Kostenstelle |  | Ausgetragen | Eventuell | Bemerkung
|  |  | Storz | Lager | Kunde | Garantie
1 | 1 | FILTEREINSATZ | 08-200-25-80 | 08-200-25-80 | x
2 | 1 | FILTERBEUTEL | 08-200-00-04 | 08-200-00-04 | x
Zeit / h
Kostenstelle
| Ausgeführte Arbeiten |  | Kunde | Garantie | MA | Eventuell | Bemerkung
Fehlersuche
Resonator überprüfen/reparieren
Resonator überprüfen/reparieren
Sonstige Zeiten
Montage Gehäuse Teile
Einstellen
Prüfen
Sichtprüfung
|  | Summe | 0 | 0
Kunde Bericht:
EINFÜGEN

## SAP
Baugruppen | Ersatzteile |  |  | EU |  |  | USA |  |  | Energiemessung |  |  | Faserkennungseinheit |  |  | Filterbeutel |  |  | Frontteil Komplett |  |  | Gehäuseoberteil |  |  | Kuehleinheit Komplett |  |  | Label |  |  | Linsentubus |  |  | Pumpeinheit |  |  | Resonator Komplett |  |  | Schutzglasträger |  |  | Sicherheitsshutter |  |  | Spiegeljustierhalter |  |  | Spiegel |  |  | Umlenkeinheit |  |  | XYZ_Justierung_Diodium |  |  | Dokument | Baugruppen
Teile | ABISOLIERER STERILIERBAR 230UM | 08-200-32-56 | 08-200-24-27 | "ANDRUCKHUELSE 1/2"" TR-SPIEGEL HOYAG | 08-200-19-05 | 08-200-19-05 | "ANDRUCKHUELSE 1/2"" TR-SPIEGEL HOYAG | 08-200-19-05 | 08-200-19-05 | "AR-PLAETCHEN ø12,7X1; 2080NM; R=1% HOYA | 08-200-28-16 | 08-200-28-16 | BLENDE FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-30-69 | 08-200-30-69 | FILTERBEUTEL | 08-200-00-04 | 08-200-00-04 | ABDECKLEISTE SEITLICH FRONT HOYAG | 08-200-19-58 | 08-200-19-58 | EINSTECKFUSS MIT NUT 17.53.090 | 08-200-25-50 | 08-200-25-50 | BEFESTIGUNGSBLECH TANK HOYAG | 08-200-22-12 | 08-200-22-12 | ETIKETT 105 x51 GELB | 08-200-24-18 | 08-200-24-18 | "PLANKONVEXLINSE ø10; 2080NM; F=18M | 08-200-27-79 | 08-200-27-79 | ADAPTERPLATTE PUMPEINHEIT HOYAG | 08-200-20-98 | 08-200-20-98 | BEFESTIGUNGSWINKEL RESONATOR HOYAG | 08-200-21-52 | 08-200-21-52 | "AR-PLAETCHEN ø12,7X1; 2080NM; HOYA | 08-200-18-21 | 08-200-18-21 | DAUERMAGNET 10X4,1X3,2 | 08-133-26-74 | 08-133-26-74 | "SPIEGELAUFNAHME 1/2"" | 08-133-29-85 | 08-133-29-85 | "ANDRUCKHUELSE 1/2"" TR-SPIEGEL HOYAG | 08-200-19-05 | 08-200-19-05 | FEDER, DRUCK VD-090AD 1.4310 | 08-200-27-85 | 08-200-27-85 | DRUCKFEDER FUER X-Y VERSTELLUNG | 08-133-18-37 | 08-133-18-37 | Kostenvoranschlag | Ersatzteile
| ABISOLIERER STERILIERBAR 365UM | 08-200-32-57 | 08-200-24-30 | "ANDRUCKRING 1/2"" HR-SPIEGEL HOYAG | 08-200-20-14 | 08-200-20-14 | "ANDRUCKRING 1/2"" HR-SPIEGEL HOYAG | 08-200-20-14 | 08-200-20-14 | ABSTANDSBOLZEN M2X5 I/A ST VERZ. | 08-200-23-91 | 08-200-23-91 | FASERBLOCK HOYAG | 08-200-23-98 | 08-200-23-98 | FILTEREINSATZ | 08-200-25-80 | 08-200-25-80 | ABSTANDSBOLZEN M4X10 I/I PA | 08-200-07-41 | 08-200-07-41 | FEDER, DRUCK VD-115F 1.4310 | 08-200-19-26 | 08-200-19-26 | DICHTUNG LUEFTER HOYAG | 08-200-19-17 | 08-200-19-17 | ETIKETT 45x23MM, POLYESTER SILBER-MATT | 08-093-05-61 | 08-093-05-61 | ANPRESSBUCHSE | 08-133-17-78 | 08-133-17-78 | KABELBAUM 3-POL.TEMPERATURFUELER HOYAG | 08-200-23-24 | 08-200-23-24 | BILDZEICHEN SCHUTZLEITER | 08-045-63-57 | 08-045-63-57 | SCHEIBE UNVERLIERBAR FUER M3 | 08-133-15-77 | 08-133-15-77 | DREHMAGNET D29-BOR-F-DS9420 24V 100% | 08-133-26-72 | 08-133-26-72 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | "ANDRUCKRING 1/2"" HR-SPIEGEL HOYAG | 08-200-20-14 | 08-200-20-14 | ISOLIERFOLIE SPIEGELHALTER HOYAG | 08-200-20-90 | 08-200-20-90 | O-Ring 16x2.0 NBR 72 Schwarz | 08-133-18-50 | 08-133-18-50 | Reparaturkosten | EU
| ABISOLIERER STERILIERBAR 600UM | 08-200-32-58 | 08-200-24-31 | "AR-PLAETCHEN ø12,7X1; 2080NM; HOYA | 08-200-18-21 | 08-200-18-21 | "AR-PLAETCHEN ø12,7X1; 2080NM; HOYA | 08-200-18-21 | 08-200-18-21 | DICHTUNG PHOTODIODE ENERGIMESSUNG | 08-200-26-07 | 08-200-26-07 | FASERERKENNUNGSEINHEIT HOYAG | 08-200-21-23 | 08-200-21-23 |  |  |  | BEFESTIGUNGSLEISTE SEITLICH FRONTTEIL | 08-200-19-57 | 08-200-19-57 | FUERUNGSHUELSE HOYAG | 08-200-19-33 | 08-200-19-33 | KUEHLEINHEIT KB. HOYAG | 08-200-27-21 | 08-200-27-21 | PATENTNUMMERLABEL BEDRUKT STORZ | 08-200-24-35 | 08-200-24-35 | LINSENTUBUS 1 | 08-133-17-77 | 08-133-17-77 | KABELSCHELLE ø3,2 L=12,5 14.42.541 | 08-200-25-45 | 08-200-25-45 | ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-22-51 | 08-200-22-51 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X10 A2 | 08-200-25-44 | 08-200-25-44 | PCB SICHERHEITSSHUTTER BESTUEKT HOYAG | 08-200-23-90 | 08-200-23-90 | BASISPLATTE | 08-133-29-83 | 08-133-29-83 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | PILOTJUSTIEREINHEIT | 08-200-18-98 | 08-200-18-98 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 |  | USA
| BASIS SET CALCULASE II -EINMALGEBR.- | 08-200-24-11 | 08-200-24-11 | "AR-PLAETCHEN ø12,7X1; 2080NM; R=1% HOYA | 08-200-28-16 | 08-200-28-16 | "AR-PLAETCHEN ø12,7X1; 2080NM; R=1% HOYA | 08-200-28-16 | 08-200-28-16 | DIFFUSOR INTERN. LEISTUNGSMESSUNG HOYAG | 08-200-22-54 | 08-200-22-54 | FASERERKENNUNGSEINHEIT HOYAG-SERVICE | 08-200-31-74 | 08-200-31-74 |  |  |  | DISTANZHUELSE 7X4,5X18 PA | 08-200-19-09 | 08-200-19-09 | FUERUNGSWELLE-GRIFFLEISTE HOYAG | 08-200-19-32 | 08-200-19-32 | LUEFTER SANYO 172x150x51 MM, 24 V/DC | 08-200-20-71 | 08-200-20-71 | SCHILD LASERLEISTUNG GELB CALCULASE II | 08-200-27-56 | 08-200-27-56 | LINSENTUBUS KPL. HOYAG-LASER | 08-200-19-01 | 08-200-19-01 | LASERCRYSTAL CTH:YAG, 4x127 p/n NST 2015 | 08-200-21-03 | 08-200-21-03 | FASERERKENNUNGSEINHEIT HOYAG | 08-200-21-23 | 08-200-21-23 | SCHUTZGLASTRAEGER VOLLSTAENDIG HOYAG | 08-200-24-03 | 08-200-24-03 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02 | BLATTFEDER | 08-133-29-86 | 08-133-29-86 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | PILOTMODUL GRUEN FP-53/4AAF-AV-SD-KLS | 08-200-19-06 | 08-200-19-06 | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09 |  | Energiemessung
| BASIS SET CALCULASE II -WIEDER VERW.- | 08-200-24-12 | 08-200-24-12 | "PLANKONVEXLINSE ø10; 2080NM; F=18M | 08-200-27-79 | 08-200-27-79 | "PLANKONVEXLINSE ø10; 2080NM; F=18M | 08-200-27-79 | 08-200-27-79 | DISTANZHUELSE 4X2,2X10 PA | 08-045-60-53 | 08-045-60-53 | JUSTIERSCHRAUBE FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-26-81 | 08-200-26-81 |  |  |  | DISTANZHUELSE 8X4,2X5 PA | 08-047-60-44 | 08-047-60-44 | GEHAUSEDECKEL HOYAG | 08-200-19-30 | 08-200-19-30 | LUEFTER SCHUTZGITTER KM172 HOYAG | 08-200-27-12 | 08-200-27-12 | TYPENSCHILD CALCULASE II EUROPA BEDRUCKT | 08-200-24-14 | 08-200-24-14 |  |  |  | NST1978A LAMP HOYAG | 08-200-21-00 | 08-200-21-00 | Gummipuffer Nr.02-01008 marVac M4 ø10X8 | 08-006-11-04 | 08-006-11-04 | WINKEL FUER SCHUTZGLAS HOYAG | 08-200-24-02 | 08-200-24-02 | SHUTTERFAHNE | 08-120-58-60 | 08-120-58-60 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87 | HR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-07 | 08-200-19-07 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,2 A2 | 08-133-15-99 | 08-133-15-99 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X3 A2 | 08-133-18-32 | 08-133-18-32 |  | Faserkennungseinheit
| BESCHRIFTUNGSSTREIFENSATZ FRONT HOYAG | 08-200-32-64 | 08-200-28-72 | "SPIEGELAUFNAHME 1/2"" | 08-133-29-85 | 08-133-29-85 | "SPIEGELAUFNAHME 1/2"" | 08-133-29-85 | 08-133-29-85 | ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-22-51 | 08-200-22-51 | KABELBAUM FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-24-33 | 08-200-24-33 |  |  |  | DOPPEL KUGELSCHNAEPPER L=43 | 08-200-19-59 | 08-200-19-59 | GEHAUSEDECKEL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-41 | 08-200-19-41 | SCHEIBE FAECHER DIN6798 A4,3 ST/V | 08-047-54-10 | 08-047-54-10 | TYPENSCHILD KARL STORZ ENDOSKOPE 70X35 | 08-200-24-07 | 08-200-24-07 |  |  |  | PUMPEINHEIT VORMONTIERT HOYAG | 08-200-21-02 | 08-200-21-02 | HR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-07 | 08-200-19-07 |  |  |  | SICHERHEITSSHUTTER HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-23-93 | 08-200-23-93 | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09 | HR-SPIEGEL ø12,7MM, 2080NM, HOYAG | 08-200-18-18 | 08-200-18-18 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X5 A2 | 08-133-27-37 | 08-133-27-37 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4027 M3X3 A2 | 08-133-18-33 | 08-133-18-33 |  | Filterbeutel
| BLENDE LINSENSCHUTZ HOYAG ERSATZTEIL | 08-200-31-17 | 08-200-30-69 | "SPIEGELAUFNAHME 1/2"" | 08-133-29-85 | 08-133-29-85 | "SPIEGELAUFNAHME 1/2"" | 08-133-29-85 | 08-133-29-85 | FILTERHALTEBLECH HOYAG | 08-200-25-51 | 08-200-25-51 | LINSENTUBUS KPL. HOYAG-LASER | 08-200-19-01 | 08-200-19-01 |  |  |  | FILTERRING FERRIT RI 12-20-5,6 | 08-200-26-23 | 08-200-26-23 | SCHEIBE, SICHERUNG DIN 6799-8MM | 08-200-19-27 | 08-200-19-27 | SCHRAUBE 6KT DIN EN ISO4017 M4X60 A2 | 08-200-04-36 | 08-200-04-36 | [6 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X18 A2 | 08-134-00-95 | 08-134-00-95 | ISOLIERFOLIE 75X335MM SELBSTKLEBEND | 08-200-24-06 | 08-200-24-06 |  |  |  | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X3 A2 | 08-133-18-32 | 08-133-18-32 | WALZE D=4 L=4 | 08-133-29-88 | 08-133-29-88 | O-RING 10X1,5 SILIKON | 08-133-27-72 | 08-133-27-72 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X8 A2 | 08-133-15-76 | 08-133-15-76 | STIFT ZYL DIN EN ISO 2338 2M6X6 A2 | 08-133-18-38 | 08-133-18-38 |  | Frontteil Komplett
| BLITZLAMPE UND O-RINGE CALCUL. ERSATZ. | 08-200-27-68 | 08-200-21-00 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | GRUNDKOERPER INT. LEIST.-MESSUNG HOYAG | 08-200-22-52 | 08-200-22-52 | MUTTER 6KT DIN EN ISO 4032 M2 A2 | 08-200-26-79 | 08-200-26-79 |  |  |  | FRONTLEISTE LANG OBEN HOYAG | 08-200-19-55 | 08-200-19-55 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02 | WAERMETAUSCHER KB. HOYAG | 08-200-27-20 | 08-200-27-20 | [6 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87 | JG WINKEL-VERBINDER PM0310E | 08-200-22-23 | 08-200-22-23 | [6 empty] | ZWISCHENPLATTE | 08-133-29-84 | 08-133-29-84 | O-RING 10X1,5 SILIKON | 08-133-27-72 | 08-133-27-72 | SPIEGELHALTER HOYAG | 08-200-20-89 | 08-200-20-89 | STIFT ZYL DIN EN ISO8734 3M6X36 ST | 08-133-18-34 | 08-133-18-34 |  | Gehäuseoberteil
| CALCULASE II LIEFERSET SCB 27750210-1 | 08-200-19-08 | 08-200-19-08 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | HALTEFEDER | 08-133-27-25 | 08-133-27-25 | SCHALTFEDER ENDPOSITION FASERERKENNUNG | 08-200-21-28 | 08-200-21-28 |  |  |  | FRONTLEISTE LANG UNTEN HOYAG | 08-200-19-54 | 08-200-19-54 | SEITENLEISTE-GRIFF HOYAG | 08-200-19-31 | 08-200-19-31 | [9 empty] | YAG PUMP HEAD 4x125-CTH NST1666 | 08-200-20-99 | 08-200-20-99 | KABELBAUM 16-POL. ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-23-27 | 08-200-23-27 | [9 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 | UMLENKBLOCK | 08-200-18-97 | 08-200-18-97 | X-Y-Z JUSTIERUNG DIODIUM | 08-095-78-31 | 08-095-78-31 |  | Kuehleinheit Komplett
| CALCULASE II LIEFERSET SCB 27750210-U1 | 08-200-24-13 | 08-200-24-13 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | KLEMMBUCHSE FUER MESSDIODEN HOYAG | 08-200-22-53 | 08-200-22-53 | SCHALTFEDER STOESSELBETAETIGER | 08-200-24-01 | 08-200-24-01 |  |  |  | FRONTPLATTE KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-52 | 08-200-19-52 | [15 empty] | KABELBAUM 6-POL. SHUTTER MICRO MATCH-JST | 08-200-23-26 | 08-200-23-26 | [9 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 | UMLENKEINHEIT KPL. | 08-200-18-96 | 08-200-18-96 |  |  |  |  | Label
| CALCULASE II MESSEMUSTER | 08-200-24-15 | 08-200-24-15 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | "SPIEGELJUSTIERHALTER 1/2"" 40X40 | 08-133-29-82 | 08-133-29-82 | PCB AUFNAHME PHOTODIODE ENERGIEMESSUNG | 08-200-26-22 | 08-200-26-22 | SCHEIBE DIN EN ISO 7090 2,2 A2 | 08-200-26-80 | 08-200-26-80 |  |  |  | FRONTTEIL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-49 | 08-200-19-49 | [15 empty] | KABELSCHELLE ø3,2 L=12,5 14.42.541 | 08-200-25-45 | 08-200-25-45 | [9 empty] | TR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-04 | 08-200-19-04 | UMLENSPIEGEL 12X16X3 2080NM, HOYAG | 08-200-18-20 | 08-200-18-20 |  |  |  |  | Linsentubus
| EINLEGEMATTE | 08-200-32-72 | 79-220-00-04 | ABDECKBLECH SERVICESCHNITTSTELLE | 08-200-19-34 | 08-200-19-34 | ABDECKBLECH SERVICESCHNITTSTELLE | 08-200-19-34 | 08-200-19-34 | PCB-INTERNE LEISTUNGSMESSUNG HOYAG | 08-200-21-47 | 08-200-21-47 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,1 A2 | 08-133-15-78 | 08-133-15-78 |  |  |  | GEGENSCHEIBE FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-19-60 | 08-200-19-60 | [15 empty] | KABELSCHELLE VORGEFORMT 14.40.051 PA | 08-200-25-49 | 08-200-25-49 | [9 empty] | TR-SPIEGEL ø12,7MM, 2080NM, HOYAG | 08-200-18-19 | 08-200-18-19 | UMLENSPIEGEL PILOT 12X16X3 HOYAG | 08-200-18-34 | 08-200-18-34 |  |  |  |  | Pumpeinheit
| FASER 230UM CALCULASE II -EINMALGEBR.- | 08-200-23-52 | 08-200-23-52 | ABDECKLEISTE SEITLICH FRONT HOYAG | 08-200-19-58 | 08-200-19-58 | ABDECKLEISTE SEITLICH FRONT HOYAG | 08-200-19-58 | 08-200-19-58 | PHOTODIODE 5073052 J23-18I-R250U | 08-200-21-96 | 08-200-21-96 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,15 A2 | 08-200-21-76 | 08-200-21-76 |  |  |  | JUSTIERBLENDE FASEREINTRITT HOYAG | 08-200-20-01 | 08-200-20-01 | [15 empty] | LICHTSCHUTZBLECH HOYAG | 08-200-25-48 | 08-200-25-48 | [19 empty] | Resonator Komplett
| FASER 230UM CALCULASE II -EINMALGEBR.- | 08-200-23-56 | 08-200-23-56 | ABSTANDSBOLZEN M2X5 I/A ST VERZ. | 08-200-23-91 | 08-200-23-91 | ABSTANDSBOLZEN M2X5 I/A ST VERZ. | 08-200-23-91 | 08-200-23-91 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2,5X8 A2 | 08-200-24-08 | 08-200-24-08 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,2 A2 | 08-133-15-99 | 08-133-15-99 |  |  |  | KABELBAUM FUSSSCHALTERBUCHSE HOYAG | 08-200-23-33 | 08-200-23-33 | [15 empty] | LICHTSUMPF | 08-120-57-38 | 08-120-57-38 | [19 empty] | Schutzglasträger
| FASER 230UM CALCULASE II -WIEDER VERW.- | 08-200-23-53 | 08-200-23-53 | ABSTANDSBOLZEN M3X10 I/A PA | 08-018-00-28 | 08-018-00-28 | ABSTANDSBOLZEN M3X10 I/A PA | 08-018-00-28 | 08-018-00-28 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X16 A2 | 08-133-27-38 | 08-133-27-38 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,5 A2 | 08-200-13-72 | 08-200-13-72 |  |  |  | MUTTER 6-KT SPERRZAHN M3 ST/V | 08-132-77-61 | 08-132-77-61 | [15 empty] | OPTOMECHANISCHE EINHEIT HOYAG-LASER | 08-200-18-94 | 08-200-18-94 | [19 empty] | Sicherheitsshutter
| FASER 365UM CALCULASE II -EINMALGEBR.- | 08-200-23-55 | 08-200-23-55 | ABSTANDSBOLZEN M3X10 I/I PA | 08-047-60-30 | 08-047-60-30 | ABSTANDSBOLZEN M3X10 I/I PA | 08-047-60-30 | 08-047-60-30 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X3 A2 | 08-133-26-83 | 08-133-26-83 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M2x3 A4 | 08-200-21-29 | 08-200-21-29 |  |  |  | MUTTER 6-KT SPERRZAHN M4 ST/V | 08-128-71-35 | 08-128-71-35 | [15 empty] | PUMPEINHEIT VORMONTIERT HOYAG | 08-200-21-02 | 08-200-21-02 | [19 empty] | Spiegeljustierhalter
| FASER 365UM CALCULASE II -WIEDER VERW.- | 08-200-23-54 | 08-200-23-54 | ABSTANDSBOLZEN M3X8 I/A PA | 08-045-60-75 | 08-045-60-75 | ABSTANDSBOLZEN M3X8 I/A PA | 08-045-60-75 | 08-045-60-75 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X3 A2 | 08-133-26-83 | 08-133-26-83 |  |  |  | NOT-AUS-TASTER RKV OKTRON-R IP65 | 08-200-20-12 | 08-200-20-12 | [15 empty] | RESONATORABDECKUNG HOYAG | 08-200-24-00 | 08-200-24-00 | [19 empty] | Spiegel
| FASER 600UM CALCULASE II -WIEDER VERW.- | 08-200-23-57 | 08-200-23-57 | ABSTANDSBOLZEN M4X10 I/I PA | 08-200-07-41 | 08-200-07-41 | ABSTANDSBOLZEN M4X10 I/I PA | 08-200-07-41 | 08-200-07-41 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X5 A2 | 08-133-27-37 | 08-133-27-37 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 |  |  |  | PCB-FRONTKARTE HOYAG-LASER | 08-200-19-13 | 08-200-19-13 | [15 empty] | RESONATORBLOCK HOYAG | 08-200-23-99 | 08-200-23-99 | [19 empty] | Umlenkeinheit
| FILTERBEUTEL | 08-200-32-63 | 79-245-00-04 | ADAPTERPLATTE PUMPEINHEIT HOYAG | 08-200-20-98 | 08-200-20-98 | ADAPTERPLATTE PUMPEINHEIT HOYAG | 08-200-20-98 | 08-200-20-98 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X16 A2 | 08-133-27-39 | 08-133-27-39 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X8 A2 | 08-133-29-76 | 08-133-29-76 |  |  |  | PCB-HAUPTKARTE HOYAG-LASER | 08-200-19-12 | 08-200-19-12 | [15 empty] | ROHRESTOPFEN ROT MIT FINGERGRIFF | 08-200-23-95 | 08-200-23-95 | [19 empty] | XYZ_Justierung_Diodium
| FILTEREINSATZ 80UM PE FUER AFILTER 1/2 | 08-200-32-59 | 08-200-25-80 | AFILTER 1/2-B-P-80-T KOMPL. M. ZUBEHOER | 08-200-19-48 | 08-200-19-48 | AFILTER 1/2-B-P-80-T KOMPL. M. ZUBEHOER | 08-200-19-48 | 08-200-19-48 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X4 A2 | 08-133-27-34 | 08-133-27-34 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X20 A2 | 08-200-21-33 | 08-200-21-33 |  |  |  | QUADERMAGNET 10 x5 x3 N40 NICKEL | 08-200-19-99 | 08-200-19-99 | [15 empty] | SCHEIBE DIN EN ISO 7090 4,3 A2 | 08-200-25-72 | 08-200-25-72
| FLOW SENSOR KONFEKTIONIERT ERSATZTEIL | 08-200-27-66 | 08-200-14-14 | ANPRESSBUCHSE | 08-133-17-78 | 08-133-17-78 | ANPRESSBUCHSE | 08-133-17-78 | 08-133-17-78 |  |  |  | SCHUTZGLASTRAEGER VOLLSTAENDIG HOYAG | 08-200-24-03 | 08-200-24-03 |  |  |  | SCHEIBE DIN134 4,3 MS VERN | 08-047-54-59 | 08-047-54-59 | [15 empty] | SCHEIBE FAECHER DIN6798-A 3,2 A2 | 08-200-13-74 | 08-200-13-74
| Fqser-Kit STORZ | 08-200-24-25 | 08-200-24-25 | ANSCHLUESS IWAKI PUMPE | 08-200-21-71 | 08-200-21-71 | ANSCHLUESS IWAKI PUMPE | 08-200-21-71 | 08-200-21-71 |  |  |  | SMA-SCHEIBE HOYAG | 08-200-21-25 | 08-200-21-25 |  |  |  | SCHEIBE PASS DIN988-4 ST | 08-099-10-46 | 08-099-10-46 | [15 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X12 A2 | 08-125-16-64 | 08-125-16-64
| FRONTPLATTE VORMONTIERT CALC. ERSATZ | 08-200-27-69 | 08-200-27-69 | BASISPLATTE | 08-133-29-83 | 08-133-29-83 | BASISPLATTE | 08-133-29-83 | 08-133-29-83 |  |  |  | STOESSEL KURZ 365-600µm FASER HOYAG | 08-200-21-27 | 08-200-21-27 |  |  |  | SCHEIBE, KONTAKT 6,1 NR.3.20.069 A4 | 08-045-59-24 | 08-045-59-24 | [15 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X4 A2 | 08-133-15-75 | 08-133-15-75
| GEGENSCHEIBE FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-32-45 | 08-200-19-60 | BASISPLATTE | 08-133-29-83 | 08-133-29-83 | BASISPLATTE | 08-133-29-83 | 08-133-29-83 |  |  |  | STOESSEL LANG 230µm FASER HOYAG | 08-200-21-26 | 08-200-21-26 |  |  |  | SCHLUESSELSCHALTER OKTRON-R RKSSA14 | 08-200-20-08 | 08-200-20-08 | [15 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87
| GEHAUSEDECKEL KOMPLETT HOYAG | 08-200-32-43 | 08-200-19-41 | BEFESTIGUNGSBLECH TANK HOYAG | 08-200-22-12 | 08-200-22-12 | BEFESTIGUNGSBLECH TANK HOYAG | 08-200-22-12 | 08-200-22-12 |  |  |  | X-Y-Z JUSTIERUNG DIODIUM | 08-095-78-31 | 08-095-78-31 |  |  |  | SCHRAUBE LINSE DIN EN ISO7380 M6X8 A2 | 08-200-23-15 | 08-200-23-15 | [15 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X10 A2 | 08-047-49-81 | 08-047-49-81
| GERÄTEFUSSSATZ CALCULASE II ERSATZTEIL | 08-200-27-64 | 08-200-19-40 | BEFESTIGUNGSLEISTE SEITLICH FRONTTEIL | 08-200-19-57 | 08-200-19-57 | BEFESTIGUNGSLEISTE SEITLICH FRONTTEIL | 08-200-19-57 | 08-200-19-57 | [9 empty] | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02 | [15 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X16 A2 | 08-200-24-04 | 08-200-24-04
| INTERLOCKBUCHSE KOMPLETT ERSATZ. | 08-200-32-65 | 08-200-32-65 | BEFESTIGUNGSWINKEL RESONATOR HOYAG | 08-200-21-52 | 08-200-21-52 | BEFESTIGUNGSWINKEL RESONATOR HOYAG | 08-200-21-52 | 08-200-21-52 | [9 empty] | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X6 A2 | 08-133-17-84 | 08-133-17-84 | [15 empty] | SICHERHEITSSHUTTER HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-23-93 | 08-200-23-93
| INTERLOCK STEKER KOMPLETT HOYAG ERSATZT. | 08-200-31-27 | 08-200-22-14 | BILDZEICHEN SCHUTZLEITER | 08-045-63-57 | 08-045-63-57 | BILDZEICHEN SCHUTZLEITER | 08-045-63-57 | 08-045-63-57 | [9 empty] | SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-87 | 08-200-19-87 | [15 empty] | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4027 M5X8 A2 | 08-200-25-47 | 08-200-25-47
| JUSTIERBLENDE FASEREINTRITT HOYAG | 08-200-32-47 | 08-200-20-01 | BILDZEICHEN SCHUTZLEITER | 08-045-63-57 | 08-045-63-57 | BILDZEICHEN SCHUTZLEITER | 08-045-63-57 | 08-045-63-57 | [27 empty] | STIFT ZYL DIN EN ISO 2338 3M6X10 A2 | 08-134-00-69 | 08-134-00-69
| KABELBAUM FUSSSCHALTERBUCHSE HOYAG | 08-200-32-52 | 08-200-23-33 | BLATTFEDER | 08-133-29-86 | 08-133-29-86 | BLATTFEDER | 08-133-29-86 | 08-133-29-86 | [27 empty] | TR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-04 | 08-200-19-04
| LASERKRISTAL UND O-RINGE CALCUL. ERSATZ. | 08-200-27-84 | 08-200-21-03 | BLATTFEDER | 08-133-29-86 | 08-133-29-86 | BLATTFEDER | 08-133-29-86 | 08-133-29-86 | [27 empty] | TUELLE LANGLOCH42x19 ART.NR.1098 | 08-200-21-55 | 08-200-21-55
| LAUTSPRECHER KONFEKTIONIERT ERSATZTEIL | 08-200-27-61 | 08-200-27-61 | BLATTFEDER PILOT HOYAG | 08-200-20-88 | 08-200-20-88 | BLATTFEDER PILOT HOYAG | 08-200-20-88 | 08-200-20-88 | [27 empty] | UMLENKEINHEIT KPL. | 08-200-18-96 | 08-200-18-96
| LINSENTUBUS KPL. HOYAG ERSATZTEIL | 08-200-31-16 | 08-200-19-01 | BUCHSENKONT. MATE-N-LOK ART.0-0170365-1 | 08-200-23-11 | 08-200-23-11 | BUCHSENKONT. MATE-N-LOK ART.0-0170365-1 | 08-200-23-11 | 08-200-23-11
| MESSER AUS OXIDKERAMIK | 08-200-32-61 | 79-110-01-04 | BUCHSENKONT. MATE-N-LOK ART.0-0170366-1 | 08-200-23-10 | 08-200-23-10 | BUCHSENKONT. MATE-N-LOK ART.0-0170366-1 | 08-200-23-10 | 08-200-23-10
| NETZKABEL CALCULASE EU 5-METER | 08-200-32-53 | 08-200-23-96 | DAUERMAGNET 10X4,1X3,2 | 08-133-26-74 | 08-133-26-74 | DAUERMAGNET 10X4,1X3,2 | 08-133-26-74 | 08-133-26-74
| NETZKABEL CALCULASE USA 5-METER | 08-200-32-54 | 08-200-23-97 | DEIONISIERUNGSPATRONE | 08-200-32-63 | 08-200-32-63 | DEIONISIERUNGSPATRONE | 79-245-00-04 | 79-245-00-04
| NETZTEIL HOYAG-LASER COM2186 | 08-200-32-44 | 08-200-19-42 | DICHTUNG LUEFTER HOYAG | 08-200-19-17 | 08-200-19-17 | DICHTUNG LUEFTER HOYAG | 08-200-19-17 | 08-200-19-17
| NOT-AUS-TASTER RKV OKTRON-R | 08-200-32-51 | 08-200-20-12 | DICHTUNG PHOTODIODE ENERGIMESSUNG | 08-200-26-07 | 08-200-26-07 | DICHTUNG PHOTODIODE ENERGIMESSUNG | 08-200-26-07 | 08-200-26-07
| OPTOMECHANISCHE EINHEIT HOYAG-LASER | 08-200-32-40 | 08-200-18-94 | DICHTUNG PHOTODIODE ENERGIMESSUNG | 08-200-26-07 | 08-200-26-07 | DICHTUNG PHOTODIODE ENERGIMESSUNG | 08-200-26-07 | 08-200-26-07
| PARTIKELFILTER KOMPLETT CALCUL. ERSATZ. | 08-200-27-67 | 08-200-19-48 | DICHTUNGSMUTTER PUMPE HOYAG | 08-200-21-69 | 08-200-21-69 | DICHTUNGSMUTTER PUMPE HOYAG | 08-200-21-69 | 08-200-21-69
| PCB-HAUPTKARTE HOYAG-LASER | 08-200-32-42 | 08-200-19-12 | DIFFUSOR INTERN. LEISTUNGSMESSUNG HOYAG | 08-200-22-54 | 08-200-22-54 | DIFFUSOR INTERN. LEISTUNGSMESSUNG HOYAG | 08-200-22-54 | 08-200-22-54
| PILOTLASERM. +PILOTJUSTIEREINHEIT ERSATZ | 08-200-30-66 | 08-200-30-66 | DISTANZHUELSE 4X2,2X10 PA | 08-045-60-53 | 08-045-60-53 | DISTANZHUELSE 4X2,2X10 PA | 08-045-60-53 | 08-045-60-53
| PILOTMODUL GRUEN FP-53/4AAF-AV-SD-KLS | 08-200-32-41 | 08-200-19-06 | DISTANZHUELSE 7X4,5X18 PA | 08-200-19-09 | 08-200-19-09 | DISTANZHUELSE 7X4,5X18 PA | 08-200-19-09 | 08-200-19-09
| ROHRVERBINDERSATZ J.GUEST CALC. ERSATZ. | 08-200-27-71 | 08-200-27-71 | DISTANZHUELSE 8X4,2X5 PA | 08-047-60-44 | 08-047-60-44 | DISTANZHUELSE 8X4,2X5 PA | 08-047-60-44 | 08-047-60-44
| SCHLUESSELSCHALTER OKTRON-R | 08-200-32-48 | 08-200-20-08 | DOPPEL KUGELSCHNAEPPER L=43 | 08-200-19-59 | 08-200-19-59 | DOPPEL KUGELSCHNAEPPER L=43 | 08-200-19-59 | 08-200-19-59
| SCHLUESSELSET ERSATZTEIL HOYAG | 08-200-22-80 | 08-200-22-78 | DREHMAGNET D29-BOR-F-DS9420 24V 100% | 08-133-26-72 | 08-133-26-72 | DREHMAGNET D29-BOR-F-DS9420 24V 100% | 08-133-26-72 | 08-133-26-72
| SCHRAUBENSATZ GEHÄUSEHAUBE CALC. ERSATZ. | 08-200-27-65 | 08-200-27-65 | DRUCKFEDER FUER X-Y VERSTELLUNG | 08-133-18-37 | 08-133-18-37 | DRUCKFEDER FUER X-Y VERSTELLUNG | 08-133-18-37 | 08-133-18-37
| SCHUTZGLASSTRAEGER VOLLSTAENDIG HOYAG | 08-200-32-55 | 08-200-24-03 | EINSTECKFUSS MIT NUT 17.53.090 | 08-200-25-50 | 08-200-25-50 | EINSTECKFUSS MIT NUT 17.53.090 | 08-200-25-50 | 08-200-25-50
| SERVICEKIT CALCULASE II 27750230 | 08-200-26-34 | 08-200-26-34 | ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-22-51 | 08-200-22-51 | ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-22-51 | 08-200-22-51
| SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-32-46 | 08-200-19-87 | ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-22-51 | 08-200-22-51 | ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-22-51 | 08-200-22-51
| TANK KONFEKTIONIERT ERSATZTEIL | 08-200-27-83 | 08-200-27-83 | ETIKETT 105 x51 GELB | 08-200-24-18 | 08-200-24-18 | ETIKETT 105 x51 GELB | 08-200-24-18 | 08-200-24-18
| TASTKONTAKTGEBER BZII FUER SCHLUESSELS. | 08-200-32-49 | 08-200-20-10 | ETIKETT 45x23MM, POLYESTER SILBER-MATT | 08-093-05-61 | 08-093-05-61 | ETIKETT 45x23MM, POLYESTER SILBER-MATT | 08-093-05-61 | 08-093-05-61
| TASTKONTAKTGEBER BZOO FUER NOT-AUS | 08-200-32-50 | 08-200-20-11 | FASERBLOCK HOYAG | 08-200-23-98 | 08-200-23-98 | FASERBLOCK HOYAG | 08-200-23-98 | 08-200-23-98
| THERMOPAPIER | 08-200-32-60 | 08-200-26-30 | FASERERKENNUNGSEINHEIT HOYAG | 08-200-21-23 | 08-200-21-23 | FASERERKENNUNGSEINHEIT HOYAG | 08-200-21-23 | 08-200-21-23
|  |  |  | FASERERKENNUNGSEINHEIT HOYAG | 08-200-21-23 | 08-200-21-23 | FASERERKENNUNGSEINHEIT HOYAG | 08-200-21-23 | 08-200-21-23
|  |  |  | FEDER, DRUCK VD-090AD 1.4310 | 08-200-27-85 | 08-200-27-85 | FEDER, DRUCK VD-090AD 1.4310 | 08-200-27-85 | 08-200-27-85
|  |  |  | FEDER, DRUCK VD-115F 1.4310 | 08-200-19-26 | 08-200-19-26 | FEDER, DRUCK VD-115F 1.4310 | 08-200-19-26 | 08-200-19-26
|  |  |  | FILTERHALTEBLECH HOYAG | 08-200-25-51 | 08-200-25-51 | FILTERHALTEBLECH HOYAG | 08-200-25-51 | 08-200-25-51
|  |  |  | FILTERRING FERRIT RI 12-20-5,6 | 08-200-26-23 | 08-200-26-23 | FILTERRING FERRIT RI 12-20-5,6 | 08-200-26-23 | 08-200-26-23
|  |  |  | FILTERRING FERRIT RI 12-20-5,6 | 08-200-26-23 | 08-200-26-23 | FILTERRING FERRIT RI 12-20-5,6 | 08-200-26-23 | 08-200-26-23
|  |  |  | FLOW SENSOR | 08-200-14-14 | 08-200-14-14 | FLOW SENSOR | 08-200-14-14 | 08-200-14-14
|  |  |  | FRONTFOLIE CALCULASE II | 08-200-19-51 | 08-200-19-51 | FRONTFOLIE CALCULASE II | 08-200-19-51 | 08-200-19-51
|  |  |  | FRONTLEISTE LANG OBEN HOYAG | 08-200-19-55 | 08-200-19-55 | FRONTLEISTE LANG OBEN HOYAG | 08-200-19-55 | 08-200-19-55
|  |  |  | FRONTLEISTE LANG UNTEN HOYAG | 08-200-19-54 | 08-200-19-54 | FRONTLEISTE LANG UNTEN HOYAG | 08-200-19-54 | 08-200-19-54
|  |  |  | FRONTPLATTE HOYAG | 08-200-19-53 | 08-200-19-53 | FRONTPLATTE HOYAG | 08-200-19-53 | 08-200-19-53
|  |  |  | FRONTPLATTE KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-52 | 08-200-19-52 | FRONTPLATTE KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-52 | 08-200-19-52
|  |  |  | FRONTPLATTE KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-52 | 08-200-19-52 | FRONTPLATTE KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-52 | 08-200-19-52
|  |  |  | FRONTTEIL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-49 | 08-200-19-49 | FRONTTEIL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-49 | 08-200-19-49
|  |  |  | FRONTTEIL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-49 | 08-200-19-49 | FRONTTEIL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-49 | 08-200-19-49
|  |  |  | FUERUNGSHUELSE HOYAG | 08-200-19-33 | 08-200-19-33 | FUERUNGSHUELSE HOYAG | 08-200-19-33 | 08-200-19-33
|  |  |  | FUERUNGSWELLE-GRIFFLEISTE HOYAG | 08-200-19-32 | 08-200-19-32 | FUERUNGSWELLE-GRIFFLEISTE HOYAG | 08-200-19-32 | 08-200-19-32
|  |  |  | GEGENSCHEIBE FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-19-60 | 08-200-19-60 | GEGENSCHEIBE FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-19-60 | 08-200-19-60
|  |  |  | GEHAUSEDECKEL HOYAG | 08-200-19-30 | 08-200-19-30 | GEHAUSEDECKEL HOYAG | 08-200-19-30 | 08-200-19-30
|  |  |  | GEHAUSEDECKEL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-41 | 08-200-19-41 | GEHAUSEDECKEL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-41 | 08-200-19-41
|  |  |  | GEHAUSEDECKEL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-41 | 08-200-19-41 | GEHAUSEDECKEL KOMPLETT HOYAG | 08-200-19-41 | 08-200-19-41
|  |  |  | GEHAUSEUNTERTEIL HOYAG | 08-200-19-29 | 08-200-19-29 | GEHAUSEUNTERTEIL HOYAG | 08-200-19-29 | 08-200-19-29
|  |  |  | GERAETEFUSS SKIFFY NR.048250011407 | 08-200-19-40 | 08-200-19-40 | GERAETEFUSS SKIFFY NR.048250011407 | 08-200-19-40 | 08-200-19-40
|  |  |  | GRUNDKOERPER INT. LEIST.-MESSUNG HOYAG | 08-200-22-52 | 08-200-22-52 | GRUNDKOERPER INT. LEIST.-MESSUNG HOYAG | 08-200-22-52 | 08-200-22-52
|  |  |  | GUMMIMATTE WAERMETAUSCHER HOYAG | 08-200-22-13 | 08-200-22-13 | GUMMIMATTE WAERMETAUSCHER HOYAG | 08-200-22-13 | 08-200-22-13
|  |  |  | Gummipuffer Nr.02-01008 marVac M4 ø10X8 | 08-006-11-04 | 08-006-11-04 | Gummipuffer Nr.02-01008 marVac M4 ø10X8 | 08-006-11-04 | 08-006-11-04
|  |  |  | GUMMIUNTERLAGE | 08-200-19-36 | 08-200-19-36 | GUMMIUNTERLAGE | 08-200-19-36 | 08-200-19-36
|  |  |  | HALTEFEDER | 08-133-27-25 | 08-133-27-25 | HALTEFEDER | 08-133-27-25 | 08-133-27-25
|  |  |  | HEBEL SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-77 | 08-200-19-77 | HEBEL SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-77 | 08-200-19-77
|  |  |  | HR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-07 | 08-200-19-07 | HR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-07 | 08-200-19-07
|  |  |  | HR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-07 | 08-200-19-07 | HR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-07 | 08-200-19-07
|  |  |  | HR-SPIEGEL ø12,7MM, 2080NM, HOYAG | 08-200-18-18 | 08-200-18-18 | HR-SPIEGEL ø12,7MM, 2080NM, HOYAG | 08-200-18-18 | 08-200-18-18
|  |  |  | ISOLIERBUCHSE | 08-200-00-75 | 08-200-00-75 | ISOLIERBUCHSE | 08-200-00-75 | 08-200-00-75
|  |  |  | ISOLIERFOLIE 75X335MM SELBSTKLEBEND | 08-200-24-06 | 08-200-24-06 | ISOLIERFOLIE 75X335MM SELBSTKLEBEND | 08-200-24-06 | 08-200-24-06
|  |  |  | ISOLIERFOLIE SPIEGELHALTER HOYAG | 08-200-20-90 | 08-200-20-90 | ISOLIERFOLIE SPIEGELHALTER HOYAG | 08-200-20-90 | 08-200-20-90
|  |  |  | JG Y-VERBINDER PM2310E | 08-200-22-28 | 08-200-22-28 | JG Y-VERBINDER PM2310E | 08-200-22-28 | 08-200-22-28
|  |  |  | JG ABSPERRHAHN PPMSV041010W | 08-200-22-22 | 08-200-22-22 | JG ABSPERRHAHN PPMSV041010W | 08-200-22-22 | 08-200-22-22
|  |  |  | JG AUFSCHRAUB-VERBINDER CM451214FS | 08-200-22-24 | 08-200-22-24 | JG AUFSCHRAUB-VERBINDER CM451214FS | 08-200-22-24 | 08-200-22-24
|  |  |  | JG EINSCHRAUB-VERBINDER PM011013E | 08-200-22-27 | 08-200-22-27 | JG EINSCHRAUB-VERBINDER PM011013E | 08-200-22-27 | 08-200-22-27
|  |  |  | JG EINSCHRAUB-VERBINDER PM011214E | 08-200-22-19 | 08-200-22-19 | JG EINSCHRAUB-VERBINDER PM011214E | 08-200-22-19 | 08-200-22-19
|  |  |  | JG EINSTECK-REDUZIER-VERBINDER PM061008E | 08-200-22-77 | 08-200-22-77 | JG EINSTECK-REDUZIER-VERBINDER PM061008E | 08-200-22-77 | 08-200-22-77
|  |  |  | JG EINSTECK-WINKEL-VERBINDER PM221010E | 08-200-22-26 | 08-200-22-26 | JG EINSTECK-WINKEL-VERBINDER PM221010E | 08-200-22-26 | 08-200-22-26
|  |  |  | JG SICHERUNGSRING PIC1812R | 08-200-22-75 | 08-200-22-75 | JG SICHERUNGSRING PIC1812R | 08-200-22-75 | 08-200-22-75
|  |  |  | JG T-VERBINDER PM0210E | 08-200-22-25 | 08-200-22-25 | JG T-VERBINDER PM0210E | 08-200-22-25 | 08-200-22-25
|  |  |  | JG WINKEL-EINSCHRAUB-VERBINDER PM091014E | 08-200-22-74 | 08-200-22-74 | JG WINKEL-EINSCHRAUB-VERBINDER PM091014E | 08-200-22-74 | 08-200-22-74
|  |  |  | JG WINKEL-VERBINDER PM0310E | 08-200-22-23 | 08-200-22-23 | JG WINKEL-VERBINDER PM0310E | 08-200-22-23 | 08-200-22-23
|  |  |  | JG WINKEL-VERBINDER PM0310E | 08-200-22-23 | 08-200-22-23 | JG WINKEL-VERBINDER PM0310E | 08-200-22-23 | 08-200-22-23
|  |  |  | JG ZAPFHAHNANSCHLUS CM321014E-XT | 08-200-19-46 | 08-200-19-46 | JG ZAPFHAHNANSCHLUS CM321014E-XT | 08-200-19-46 | 08-200-19-46
|  |  |  | JG-SCHLAUCH PE-1007-100M-N | 08-200-22-30 | 08-200-22-30 | JG-SCHLAUCH PE-1007-100M-N | 08-200-22-30 | 08-200-22-30
|  |  |  | JUSTIERBLENDE FASEREINTRITT HOYAG | 08-200-20-01 | 08-200-20-01 | JUSTIERBLENDE FASEREINTRITT HOYAG | 08-200-20-01 | 08-200-20-01
|  |  |  | JUSTIERSCHRAUBE FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-26-81 | 08-200-26-81 | JUSTIERSCHRAUBE FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-26-81 | 08-200-26-81
|  |  |  | KABELBAUM 10-POLIG USB JST-JST HOYAG | 08-200-23-22 | 08-200-23-22 | KABELBAUM 10-POLIG USB JST-JST HOYAG | 08-200-23-22 | 08-200-23-22
|  |  |  | KABELBAUM 12-POL.NETZTEIL JST-AMP HOYAG | 08-200-23-19 | 08-200-23-19 | KABELBAUM 12-POL.NETZTEIL JST-AMP HOYAG | 08-200-23-19 | 08-200-23-19
|  |  |  | KABELBAUM 16-POL. ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-23-27 | 08-200-23-27 | KABELBAUM 16-POL. ENERGIEMESSUNG HOYAG | 08-200-23-27 | 08-200-23-27
|  |  |  | KABELBAUM 20-POL.NETZTEIL JST-JST HOYAG | 08-200-23-21 | 08-200-23-21 | KABELBAUM 20-POL.NETZTEIL JST-JST HOYAG | 08-200-23-21 | 08-200-23-21
|  |  |  | KABELBAUM 2-POL. LUEFTTEMP. SENSOR HOYAG | 08-200-23-67 | 08-200-23-67 | KABELBAUM 2-POL. LUEFTTEMP. SENSOR HOYAG | 08-200-23-67 | 08-200-23-67
|  |  |  | KABELBAUM 2-POL. NOTAUS/SCHLUESSELSCH. | 08-200-23-18 | 08-200-23-18 | KABELBAUM 2-POL. NOTAUS/SCHLUESSELSCH. | 08-200-23-18 | 08-200-23-18
|  |  |  | KABELBAUM 2-POLIG | 08-200-01-72 | 08-200-01-72 | KABELBAUM 2-POLIG | 08-200-01-72 | 08-200-01-72
|  |  |  | KABELBAUM 3-POL. FLOWSENSOR HOYAG | 08-200-23-29 | 08-200-23-29 | KABELBAUM 3-POL. FLOWSENSOR HOYAG | 08-200-23-29 | 08-200-23-29
|  |  |  | KABELBAUM 3-POL.TEMPERATURFUELER HOYAG | 08-200-23-24 | 08-200-23-24 | KABELBAUM 3-POL.TEMPERATURFUELER HOYAG | 08-200-23-24 | 08-200-23-24
|  |  |  | KABELBAUM 6-POL. SHUTTER MICRO MATCH-JST | 08-200-23-26 | 08-200-23-26 | KABELBAUM 6-POL. SHUTTER MICRO MATCH-JST | 08-200-23-26 | 08-200-23-26
|  |  |  | KABELBAUM 8-POL. SCB MOLEX HOYAG | 08-200-23-23 | 08-200-23-23 | KABELBAUM 8-POL. SCB MOLEX HOYAG | 08-200-23-23 | 08-200-23-23
|  |  |  | KABELBAUM 9-POL.NETZTEIL JST-AMP HOYAG | 08-200-23-20 | 08-200-23-20 | KABELBAUM 9-POL.NETZTEIL JST-AMP HOYAG | 08-200-23-20 | 08-200-23-20
|  |  |  | KABELBAUM FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-24-33 | 08-200-24-33 | KABELBAUM FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-24-33 | 08-200-24-33
|  |  |  | KABELBAUM FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-24-33 | 08-200-24-33 | KABELBAUM FASERERKENNUNG HOYAG | 08-200-24-33 | 08-200-24-33
|  |  |  | KABELBAUM FUSSSCHALTERBUCHSE HOYAG | 08-200-23-33 | 08-200-23-33 | KABELBAUM FUSSSCHALTERBUCHSE HOYAG | 08-200-23-33 | 08-200-23-33
|  |  |  | KABELBAUM NOTAUS/SCHLUESSELSCHALT. HOYAG | 08-200-23-16 | 08-200-23-16 | KABELBAUM NOTAUS/SCHLUESSELSCHALT. HOYAG | 08-200-23-16 | 08-200-23-16
|  |  |  | KABELBAUM PE-LEITUNGSATZ HOYAG | 08-200-23-30 | 08-200-23-30 | KABELBAUM PE-LEITUNGSATZ HOYAG | 08-200-23-30 | 08-200-23-30
|  |  |  | KABELCLIP SELBSTKLEBEND NR.3638 | 08-200-23-94 | 08-200-23-94 | KABELCLIP SELBSTKLEBEND NR.3638 | 08-200-23-94 | 08-200-23-94
|  |  |  | KABELSCHELLE ø3,2 L=12,5 14.42.541 | 08-200-25-45 | 08-200-25-45 | KABELSCHELLE ø3,2 L=12,5 14.42.541 | 08-200-25-45 | 08-200-25-45
|  |  |  | KABELSCHELLE ø3,2 L=12,5 14.42.541 | 08-200-25-45 | 08-200-25-45 | KABELSCHELLE ø3,2 L=12,5 14.42.541 | 08-200-25-45 | 08-200-25-45
|  |  |  | KABELSCHELLE VORGEFORMT 14.40.051 PA | 08-200-25-49 | 08-200-25-49 | KABELSCHELLE VORGEFORMT 14.40.051 PA | 08-200-25-49 | 08-200-25-49
|  |  |  | KANTENSCHUTZ PE NATUR FLAMMENWIDRIG | 08-200-28-14 | 08-200-28-14 | KANTENSCHUTZ PE NATUR FLAMMENWIDRIG | 08-200-28-14 | 08-200-28-14
|  |  |  | KLEMMBUCHSE FUER MESSDIODEN HOYAG | 08-200-22-53 | 08-200-22-53 | KLEMMBUCHSE FUER MESSDIODEN HOYAG | 08-200-22-53 | 08-200-22-53
|  |  |  | KLEMME EDELSTAHL 022,6-706R | 08-200-22-81 | 08-200-22-81 | KLEMME EDELSTAHL 022,6-706R | 08-200-22-81 | 08-200-22-81
|  |  |  | KREISELPUMPE IWAKI RD-30V24 MIT KABEL | 08-200-19-43 | 08-200-19-43 | KREISELPUMPE IWAKI RD-30V24 MIT KABEL | 08-200-19-43 | 08-200-19-43
|  |  |  | KUEHLEINHEIT KB. HOYAG | 08-200-27-21 | 08-200-27-21 | KUEHLEINHEIT KB. HOYAG | 08-200-27-21 | 08-200-27-21
|  |  |  | KUEHLEINHEIT KB. HOYAG | 08-200-27-21 | 08-200-27-21 | KUEHLEINHEIT KB. HOYAG | 08-200-27-21 | 08-200-27-21
|  |  |  | LASERCRYSTAL CTH:YAG, 4x127 p/n NST 2015 | 08-200-21-03 | 08-200-21-03 | LASERCRYSTAL CTH:YAG, 4x127 p/n NST 2015 | 08-200-21-03 | 08-200-21-03
|  |  |  | LASER-WARNSCH. LASERSTRAHLUNG-LASER KL.4 | 92-790-25-04 | 92-790-25-04 | LASER-WARNSCH. LASERSTRAHLUNG-LASER KL.4 | 92-790-25-04 | 92-790-25-04
|  |  |  | LAUTSPRECHER VISATON FRWS 5-8# | 08-200-06-14 | 08-200-06-14 | LASERWARNSCHILD USA | 08-200-26-66 | 08-200-26-66
|  |  |  | LICHTSCHUTZBLECH HOYAG | 08-200-25-48 | 08-200-25-48 | LAUTSPRECHER VISATON FRWS 5-8# | 08-200-06-14 | 08-200-06-14
|  |  |  | LICHTSUMPF | 08-120-57-38 | 08-120-57-38 | LICHTSCHUTZBLECH HOYAG | 08-200-25-48 | 08-200-25-48
|  |  |  | LINSENTUBUS 1 | 08-133-17-77 | 08-133-17-77 | LICHTSUMPF | 08-120-57-38 | 08-120-57-38
|  |  |  | LINSENTUBUS KPL. HOYAG-LASER | 08-200-19-01 | 08-200-19-01 | LINSENTUBUS 1 | 08-133-17-77 | 08-133-17-77
|  |  |  | LINSENTUBUS KPL. HOYAG-LASER | 08-200-19-01 | 08-200-19-01 | LINSENTUBUS KPL. HOYAG-LASER | 08-200-19-01 | 08-200-19-01
|  |  |  | LUEFTER SANYO 172x150x51 MM, 24 V/DC | 08-200-20-71 | 08-200-20-71 | LINSENTUBUS KPL. HOYAG-LASER | 08-200-19-01 | 08-200-19-01
|  |  |  | LUEFTER SCHUTZGITTER KM172 HOYAG | 08-200-27-12 | 08-200-27-12 | LUEFTER SANYO 172x150x51 MM, 24 V/DC | 08-200-20-71 | 08-200-20-71
|  |  |  | MUTTER 6KT DIN EN ISO 4032 M2 A2 | 08-200-26-79 | 08-200-26-79 | LUEFTER SCHUTZGITTER KM172 HOYAG | 08-200-27-12 | 08-200-27-12
|  |  |  | MUTTER 6KT DIN EN ISO7042 M6 ST/V M. KL. | 08-200-19-47 | 08-200-19-47 | MUTTER 6KT DIN EN ISO 4032 M2 A2 | 08-200-26-79 | 08-200-26-79
|  |  |  | MUTTER 6-KT SPERRZAHN M3 ST/V | 08-132-77-61 | 08-132-77-61 | MUTTER 6KT DIN EN ISO7042 M6 ST/V M. KL. | 08-200-19-47 | 08-200-19-47
|  |  |  | MUTTER 6-KT SPERRZAHN M4 ST/V | 08-128-71-35 | 08-128-71-35 | MUTTER 6-KT SPERRZAHN M3 ST/V | 08-132-77-61 | 08-132-77-61
|  |  |  | MUTTER 6-KT SPERRZAHN M4 ST/V | 08-128-71-35 | 08-128-71-35 | MUTTER 6-KT SPERRZAHN M4 ST/V | 08-128-71-35 | 08-128-71-35
|  |  |  | MUTTER M32 X 1,5 PUMPE HOYAG | 08-200-21-70 | 08-200-21-70 | MUTTER 6-KT SPERRZAHN M4 ST/V | 08-128-71-35 | 08-128-71-35
|  |  |  | MUTTER, 6-KT DIN 431 G3/8 1.4408 | 08-200-21-66 | 08-200-21-66 | MUTTER M32 X 1,5 PUMPE HOYAG | 08-200-21-70 | 08-200-21-70
|  |  |  | NETZKABEL CALCULASE EU 5-METER | 08-200-23-96 | 08-200-23-96 | MUTTER, 6-KT DIN 431 G3/8 1.4408 | 08-200-21-66 | 08-200-21-66
|  |  |  | NETZTEIL HOYAG-LASER COM2186 | 08-200-19-42 | 08-200-19-42 | NETZKABEL CALCULASE USA 5-METER | 08-200-23-97 | 08-200-23-97
|  |  |  | NOT-AUS-TASTER RKV OKTRON-R IP65 | 08-200-20-12 | 08-200-20-12 | NETZTEIL HOYAG-LASER COM2186 | 08-200-19-42 | 08-200-19-42
|  |  |  | NST1978A LAMP HOYAG | 08-200-21-00 | 08-200-21-00 | NOT-AUS-TASTER RKV OKTRON-R IP65 | 08-200-20-12 | 08-200-20-12
|  |  |  | OPTOMECHANISCHE EINHEIT HOYAG-LASER | 08-200-18-94 | 08-200-18-94 | NST1978A LAMP HOYAG | 08-200-21-00 | 08-200-21-00
|  |  |  | OPTOMECHANISCHE EINHEIT HOYAG-LASER | 08-200-18-94 | 08-200-18-94 | OPTOMECHANISCHE EINHEIT HOYAG-LASER | 08-200-18-94 | 08-200-18-94
|  |  |  | O-RING 10X1,5 SILIKON | 08-133-27-72 | 08-133-27-72 | OPTOMECHANISCHE EINHEIT HOYAG-LASER | 08-200-18-94 | 08-200-18-94
|  |  |  | O-RING 10X1,5 SILIKON | 08-133-27-72 | 08-133-27-72 | O-RING 10X1,5 SILIKON | 08-133-27-72 | 08-133-27-72
|  |  |  | O-Ring 16x2.0 NBR 72 Schwarz | 08-133-18-50 | 08-133-18-50 | O-RING 10X1,5 SILIKON | 08-133-27-72 | 08-133-27-72
|  |  |  | O-RING 35X2 VMQ65 | 08-045-51-24 | 08-045-51-24 | O-Ring 16x2.0 NBR 72 Schwarz | 08-133-18-50 | 08-133-18-50
|  |  |  | O-RING 9 x5 NBR 72 SCHWARZ | 08-200-25-65 | 08-200-25-65 | O-RING 35X2 VMQ65 | 08-045-51-24 | 08-045-51-24
|  |  |  | O-RING SILIKON VMQ55 17,00 x5,00 ROT | 08-200-22-98 | 08-200-22-98 | O-RING 9 x5 NBR 72 SCHWARZ | 08-200-25-65 | 08-200-25-65
|  |  |  | O-RING SILIKON VMQ70 12,29 x3,53 ROT | 08-200-14-30 | 08-200-14-30 | O-RING SILIKON VMQ55 17,00 x5,00 ROT | 08-200-22-98 | 08-200-22-98
|  |  |  | PATENTNUMMERLABEL BEDRUKT STORZ | 08-200-24-35 | 08-200-24-35 | O-RING SILIKON VMQ70 12,29 x3,53 ROT | 08-200-14-30 | 08-200-14-30
|  |  |  | PATENTNUMMERLABEL BEDRUKT STORZ | 08-200-24-35 | 08-200-24-35 | PATENTNUMMERLABEL BEDRUKT STORZ | 08-200-24-35 | 08-200-24-35
|  |  |  | PCB SCB-KIT CALCULASE II | 08-200-21-51 | 08-200-21-51 | PATENTNUMMERLABEL BEDRUKT STORZ | 08-200-24-35 | 08-200-24-35
|  |  |  | PCB AUFNAHME PHOTODIODE ENERGIEMESSUNG | 08-200-26-22 | 08-200-26-22 | PCB SCB-KIT CALCULASE II | 08-200-21-51 | 08-200-21-51
|  |  |  | PCB SICHERHEITSSHUTTER BESTUEKT HOYAG | 08-200-23-90 | 08-200-23-90 | PCB AUFNAHME PHOTODIODE ENERGIEMESSUNG | 08-200-26-22 | 08-200-26-22
|  |  |  | PCB SICHERHEITSSHUTTER BESTUEKT HOYAG | 08-200-23-90 | 08-200-23-90 | PCB SICHERHEITSSHUTTER BESTUEKT HOYAG | 08-200-23-90 | 08-200-23-90
|  |  |  | PCB SICHERHEITSSHUTTER HOYAG | 08-200-23-92 | 08-200-23-92 | PCB SICHERHEITSSHUTTER BESTUEKT HOYAG | 08-200-23-90 | 08-200-23-90
|  |  |  | PCB-FASERERKENNUNG FERRULE HOYAG | 08-200-21-30 | 08-200-21-30 | PCB SICHERHEITSSHUTTER HOYAG | 08-200-23-92 | 08-200-23-92
|  |  |  | PCB-FASERERKENNUNG HOYAG-LASER | 08-200-19-11 | 08-200-19-11 | PCB-FASERERKENNUNG FERRULE HOYAG | 08-200-21-30 | 08-200-21-30
|  |  |  | PCB-FRONTKARTE HOYAG-LASER | 08-200-19-13 | 08-200-19-13 | PCB-FASERERKENNUNG HOYAG-LASER | 08-200-19-11 | 08-200-19-11
|  |  |  | PCB-HAUPTKARTE HOYAG-LASER | 08-200-19-12 | 08-200-19-12 | PCB-FRONTKARTE HOYAG-LASER | 08-200-19-13 | 08-200-19-13
|  |  |  | PCB-INTERNE LEISTUNGSMESSUNG HOYAG | 08-200-21-47 | 08-200-21-47 | PCB-HAUPTKARTE HOYAG-LASER | 08-200-19-12 | 08-200-19-12
|  |  |  | PCB-SERVICESCHNITTSTELLE HOYAG-LASER | 08-200-19-28 | 08-200-19-28 | PCB-INTERNE LEISTUNGSMESSUNG HOYAG | 08-200-21-47 | 08-200-21-47
|  |  |  | PHOTODIODE 5073052 J23-18I-R250U | 08-200-21-96 | 08-200-21-96 | PCB-SERVICESCHNITTSTELLE HOYAG-LASER | 08-200-19-28 | 08-200-19-28
|  |  |  | PILOTHALTEPLATTE HOYAG | 08-200-20-87 | 08-200-20-87 | PHOTODIODE 5073052 J23-18I-R250U | 08-200-21-96 | 08-200-21-96
|  |  |  | PILOTJUSTIEREINHEIT | 08-200-18-98 | 08-200-18-98 | PILOTHALTEPLATTE HOYAG | 08-200-20-87 | 08-200-20-87
|  |  |  | PILOTJUSTIEREINHEIT | 08-200-18-98 | 08-200-18-98 | PILOTJUSTIEREINHEIT | 08-200-18-98 | 08-200-18-98
|  |  |  | PILOTMODUL GRUEN FP-53/4AAF-AV-SD-KLS | 08-200-19-06 | 08-200-19-06 | PILOTJUSTIEREINHEIT | 08-200-18-98 | 08-200-18-98
|  |  |  | PILOTSPANNBUCHSE HOYAG | 08-200-27-22 | 08-200-27-22 | PILOTMODUL GRUEN FP-53/4AAF-AV-SD-KLS | 08-200-19-06 | 08-200-19-06
|  |  |  | PLATINENTRAEGERBLECH HOYAG | 08-200-19-35 | 08-200-19-35 | PILOTSPANNBUCHSE HOYAG | 08-200-27-22 | 08-200-27-22
|  |  |  | PUMPEINHEIT VORMONTIERT HOYAG | 08-200-21-02 | 08-200-21-02 | PLATINENTRAEGERBLECH HOYAG | 08-200-19-35 | 08-200-19-35
|  |  |  | PUMPEINHEIT VORMONTIERT HOYAG | 08-200-21-02 | 08-200-21-02 | PUMPEINHEIT VORMONTIERT HOYAG | 08-200-21-02 | 08-200-21-02
|  |  |  | QUADERMAGNET 10 x5 x3 N40 NICKEL | 08-200-19-99 | 08-200-19-99 | PUMPEINHEIT VORMONTIERT HOYAG | 08-200-21-02 | 08-200-21-02
|  |  |  | RESONATORABDECKUNG HOYAG | 08-200-24-00 | 08-200-24-00 | QUADERMAGNET 10 x5 x3 N40 NICKEL | 08-200-19-99 | 08-200-19-99
|  |  |  | RESONATORBLOCK HOYAG | 08-200-23-99 | 08-200-23-99 | RESONATORABDECKUNG HOYAG | 08-200-24-00 | 08-200-24-00
|  |  |  | ROHRESTOPFEN ROT MIT FINGERGRIFF | 08-200-23-95 | 08-200-23-95 | RESONATORBLOCK HOYAG | 08-200-23-99 | 08-200-23-99
|  |  |  | ROHRSCHELLE TYP LNGF42020PA (SCHWARZ) | 08-200-22-29 | 08-200-22-29 | ROHRESTOPFEN ROT MIT FINGERGRIFF | 08-200-23-95 | 08-200-23-95
|  |  |  | SCHALTFEDER ENDPOSITION FASERERKENNUNG | 08-200-21-28 | 08-200-21-28 | ROHRSCHELLE TYP LNGF42020PA (SCHWARZ) | 08-200-22-29 | 08-200-22-29
|  |  |  | SCHALTFEDER STOESSELBETAETIGER | 08-200-24-01 | 08-200-24-01 | SCHALTFEDER ENDPOSITION FASERERKENNUNG | 08-200-21-28 | 08-200-21-28
|  |  |  | SCHAUMVERPACKUNGSSATZ CALCULASE | 08-200-19-50 | 08-200-19-50 | SCHALTFEDER STOESSELBETAETIGER | 08-200-24-01 | 08-200-24-01
|  |  |  | SCHEIBE DIN EN ISO 7090 2,2 A2 | 08-200-26-80 | 08-200-26-80 | SCHAUMVERPACKUNGSSATZ CALCULASE | 08-200-19-50 | 08-200-19-50
|  |  |  | SCHEIBE DIN EN ISO 7090 4,3 A2 | 08-200-25-72 | 08-200-25-72 | SCHEIBE DIN EN ISO 7090 2,2 A2 | 08-200-26-80 | 08-200-26-80
|  |  |  | SCHEIBE DIN134 4,3 MS VERN | 08-047-54-59 | 08-047-54-59 | SCHEIBE DIN EN ISO 7090 4,3 A2 | 08-200-25-72 | 08-200-25-72
|  |  |  | SCHEIBE FAECHER DIN6798 A4,3 ST/V | 08-047-54-10 | 08-047-54-10 | SCHEIBE DIN134 4,3 MS VERN | 08-047-54-59 | 08-047-54-59
|  |  |  | SCHEIBE FAECHER DIN6798 A4,3 ST/V | 08-047-54-10 | 08-047-54-10 | SCHEIBE FAECHER DIN6798 A4,3 ST/V | 08-047-54-10 | 08-047-54-10
|  |  |  | SCHEIBE FAECHER DIN6798-A 3,2 A2 | 08-200-13-74 | 08-200-13-74 | SCHEIBE FAECHER DIN6798 A4,3 ST/V | 08-047-54-10 | 08-047-54-10
|  |  |  | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,1 A2 | 08-133-15-78 | 08-133-15-78 | SCHEIBE FAECHER DIN6798-A 3,2 A2 | 08-200-13-74 | 08-200-13-74
|  |  |  | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,15 A2 | 08-200-21-76 | 08-200-21-76 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,1 A2 | 08-133-15-78 | 08-133-15-78
|  |  |  | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,2 A2 | 08-133-15-99 | 08-133-15-99 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,15 A2 | 08-200-21-76 | 08-200-21-76
|  |  |  | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,2 A2 | 08-133-15-99 | 08-133-15-99 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,2 A2 | 08-133-15-99 | 08-133-15-99
|  |  |  | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,5 A2 | 08-200-13-72 | 08-200-13-72 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,2 A2 | 08-133-15-99 | 08-133-15-99
|  |  |  | SCHEIBE PASS DIN988-4 ST | 08-099-10-46 | 08-099-10-46 | SCHEIBE PASS DIN988 3X6X0,5 A2 | 08-200-13-72 | 08-200-13-72
|  |  |  | SCHEIBE UNVERLIERBAR FUER M3 | 08-133-15-77 | 08-133-15-77 | SCHEIBE PASS DIN988-4 ST | 08-099-10-46 | 08-099-10-46
|  |  |  | SCHEIBE, KONTAKT 6,1 NR.3.20.069 A4 | 08-045-59-24 | 08-045-59-24 | SCHEIBE UNVERLIERBAR FUER M3 | 08-133-15-77 | 08-133-15-77
|  |  |  | SCHEIBE, SICHERUNG DIN 6799-8MM | 08-200-19-27 | 08-200-19-27 | SCHEIBE, KONTAKT 6,1 NR.3.20.069 A4 | 08-045-59-24 | 08-045-59-24
|  |  |  | SCHILD LASERLEISTUNG GELB CALCULASE II | 08-200-27-56 | 08-200-27-56 | SCHEIBE, SICHERUNG DIN 6799-8MM | 08-200-19-27 | 08-200-19-27
|  |  |  | SCHILD LASERLEISTUNG GELB CALCULASE II | 08-200-27-56 | 08-200-27-56 | SCHILD LASERLEISTUNG GELB CALCULASE II | 08-200-27-56 | 08-200-27-56
|  |  |  | SCHLAUCH SIK ECC 12,7X17,5/W2,4 | 08-045-51-39 | 08-045-51-39 | SCHILD LASERLEISTUNG GELB CALCULASE II | 08-200-27-56 | 08-200-27-56
|  |  |  | SCHLAUCH SILIKON DI=4MM DA=7MM | 08-045-51-56 | 08-045-51-56 | SCHLAUCH SIK ECC 12,7X17,5/W2,4 | 08-045-51-39 | 08-045-51-39
|  |  |  | SCHLUESSELSCHALTER OKTRON-R RKSSA14 | 08-200-20-08 | 08-200-20-08 | SCHLAUCH SILIKON DI=4MM DA=7MM | 08-045-51-56 | 08-045-51-56
|  |  |  | SCHRAUBE 6KT DIN EN ISO4017 M4X60 A2 | 08-200-04-36 | 08-200-04-36 | SCHLUESSELSCHALTER OKTRON-R RKSSA14 | 08-200-20-08 | 08-200-20-08
|  |  |  | SCHRAUBE LINSE DIN EN ISO7380 M4X6 A2 | 08-200-25-88 | 08-200-25-88 | SCHRAUBE 6KT DIN EN ISO4017 M4X60 A2 | 08-200-04-36 | 08-200-04-36
|  |  |  | SCHRAUBE LINSE DIN EN ISO7380 M4X8 A2 | 08-200-13-51 | 08-200-13-51 | SCHRAUBE LINSE DIN EN ISO7380 M4X6 A2 | 08-200-25-88 | 08-200-25-88
|  |  |  | SCHRAUBE LINSE DIN EN ISO7380 M6X8 A2 | 08-200-23-15 | 08-200-23-15 | SCHRAUBE LINSE DIN EN ISO7380 M4X8 A2 | 08-200-13-51 | 08-200-13-51
|  |  |  | SCHRAUBE RAENDELHOHL M5X25 GN421 | 08-200-26-45 | 08-200-26-45 | SCHRAUBE LINSE DIN EN ISO7380 M6X8 A2 | 08-200-23-15 | 08-200-23-15
|  |  |  | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M2x3 A4 | 08-200-21-29 | 08-200-21-29 | SCHRAUBE RAENDELHOHL M5X25 GN421 | 08-200-26-45 | 08-200-26-45
|  |  |  | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M2x3 A4 | 08-200-21-29 | 08-200-21-29
|  |  |  | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02
|  |  |  | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02
|  |  |  | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M4x10 A2 | 08-200-21-53 | 08-200-21-53 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M3x6 A2 | 08-200-20-02 | 08-200-20-02
|  |  |  | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M5x10 A2 | 08-200-21-54 | 08-200-21-54 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M4x10 A2 | 08-200-21-53 | 08-200-21-53
|  |  |  | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO7046-2 M4X12 A2 | 08-133-28-58 | 08-133-28-58 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO10642 M5x10 A2 | 08-200-21-54 | 08-200-21-54
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2,5X8 A2 | 08-200-24-08 | 08-200-24-08 | SCHRAUBE SENK DIN EN ISO7046-2 M4X12 A2 | 08-133-28-58 | 08-133-28-58
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X16 A2 | 08-133-27-38 | 08-133-27-38 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2,5X8 A2 | 08-200-24-08 | 08-200-24-08
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X3 A2 | 08-133-26-83 | 08-133-26-83 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X16 A2 | 08-133-27-38 | 08-133-27-38
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X3 A2 | 08-133-26-83 | 08-133-26-83 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X3 A2 | 08-133-26-83 | 08-133-26-83
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X3 A2 | 08-133-26-83 | 08-133-26-83
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X5 A2 | 08-133-27-37 | 08-133-27-37 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X4 A2 | 08-133-18-15 | 08-133-18-15
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X5 A2 | 08-133-27-37 | 08-133-27-37 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X5 A2 | 08-133-27-37 | 08-133-27-37
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X8 A2 | 08-133-29-76 | 08-133-29-76 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X5 A2 | 08-133-27-37 | 08-133-27-37
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X10 A2 | 08-200-25-44 | 08-200-25-44 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M2X8 A2 | 08-133-29-76 | 08-133-29-76
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X12 A2 | 08-125-16-64 | 08-125-16-64 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X10 A2 | 08-200-25-44 | 08-200-25-44
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X16 A2 | 08-133-27-39 | 08-133-27-39 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X12 A2 | 08-125-16-64 | 08-125-16-64
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X18 A2 | 08-134-00-95 | 08-134-00-95 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X16 A2 | 08-133-27-39 | 08-133-27-39
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X20 A2 | 08-200-21-33 | 08-200-21-33 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X18 A2 | 08-134-00-95 | 08-134-00-95
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X4 A2 | 08-133-15-75 | 08-133-15-75 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X20 A2 | 08-200-21-33 | 08-200-21-33
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X4 A2 | 08-133-15-75 | 08-133-15-75
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X8 A2 | 08-133-15-76 | 08-133-15-76 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X6 A2 | 08-133-29-87 | 08-133-29-87
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X10 A2 | 08-047-49-81 | 08-047-49-81 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M3X8 A2 | 08-133-15-76 | 08-133-15-76
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X16 A2 | 08-200-24-04 | 08-200-24-04 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X10 A2 | 08-047-49-81 | 08-047-49-81
|  |  |  | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X6 A2 | 08-133-17-84 | 08-133-17-84 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X16 A2 | 08-200-24-04 | 08-200-24-04
|  |  |  | SCHUTZGLASTRAEGER VOLLSTAENDIG HOYAG | 08-200-32-55 | 08-200-32-55 | SCHRAUBE ZYL DIN EN ISO4762 M4X6 A2 | 08-133-17-84 | 08-133-17-84
|  |  |  | SCHUTZGLASTRAEGER VOLLSTAENDIG HOYAG | 08-200-32-55 | 08-200-32-55 | SCHUTZGLASTRAEGER VOLLSTAENDIG HOYAG | 08-200-24-03 | 08-200-24-03
|  |  |  | SCHWENKBLECH SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-84 | 08-200-19-84 | SCHUTZGLASTRAEGER VOLLSTAENDIG HOYAG | 08-200-24-03 | 08-200-24-03
|  |  |  | SEITENLEISTE-GRIFF HOYAG | 08-200-19-31 | 08-200-19-31 | SCHWENKBLECH SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-84 | 08-200-19-84
|  |  |  | SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-87 | 08-200-19-87 | SEITENLEISTE-GRIFF HOYAG | 08-200-19-31 | 08-200-19-31
|  |  |  | SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-87 | 08-200-19-87 | SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-87 | 08-200-19-87
|  |  |  | SHUTTERFAHNE | 08-120-58-60 | 08-120-58-60 | SHUTTER FRONT HOYAG | 08-200-19-87 | 08-200-19-87
|  |  |  | SICHERHEITSSHUTTER HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-23-93 | 08-200-23-93 | SHUTTERFAHNE | 08-120-58-60 | 08-120-58-60
|  |  |  | SICHERHEITSSHUTTER HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-23-93 | 08-200-23-93 | SICHERHEITSSHUTTER HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-23-93 | 08-200-23-93
|  |  |  | SILIKONPLATTE 3MM SCHWARZ 60-SHORE | 08-200-26-06 | 08-200-26-06 | SICHERHEITSSHUTTER HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-23-93 | 08-200-23-93
|  |  |  | SMA-SCHEIBE HOYAG | 08-200-21-25 | 08-200-21-25 | SILIKONPLATTE 3MM SCHWARZ 60-SHORE | 08-200-26-06 | 08-200-26-06
|  |  |  | SPIEGELHALTER HOYAG | 08-200-20-89 | 08-200-20-89 | SMA-SCHEIBE HOYAG | 08-200-21-25 | 08-200-21-25
|  |  |  | STECKER, 1POLIG, LEMO FLA.1S.302.CLAC42 | 08-200-22-14 | 08-200-22-14 | SPIEGELHALTER HOYAG | 08-200-20-89 | 08-200-20-89
|  |  |  | STECKERGEHAUSE 2-POLIG AMP MATE-N-LOK | 08-200-23-12 | 08-200-23-12 | STECKER, 1POLIG, LEMO FLA.1S.302.CLAC42 | 08-200-22-14 | 08-200-22-14
|  |  |  | STECKERGEHAUSE 4-POLIG AMP MATE-N-LOK | 08-200-23-13 | 08-200-23-13 | STECKERGEHAUSE 2-POLIG AMP MATE-N-LOK | 08-200-23-12 | 08-200-23-12
|  |  |  | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09 | STECKERGEHAUSE 4-POLIG AMP MATE-N-LOK | 08-200-23-13 | 08-200-23-13
|  |  |  | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09 | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09
|  |  |  | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09 | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09
|  |  |  | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09 | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09
|  |  |  | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X3 A2 | 08-133-18-32 | 08-133-18-32 | STELLSCHRAUBE M. KUGEL M4X0,35 | 08-133-18-09 | 08-133-18-09
|  |  |  | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X3 A2 | 08-133-18-32 | 08-133-18-32 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X3 A2 | 08-133-18-32 | 08-133-18-32
|  |  |  | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X4 A2 | 08-133-27-34 | 08-133-27-34 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X3 A2 | 08-133-18-32 | 08-133-18-32
|  |  |  | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X8 A2 | 08-134-00-93 | 08-134-00-93 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X4 A2 | 08-133-27-34 | 08-133-27-34
|  |  |  | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4027 M3X3 A2 | 08-133-18-33 | 08-133-18-33 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4026 M3X8 A2 | 08-134-00-93 | 08-134-00-93
|  |  |  | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4027 M5X8 A2 | 08-200-25-47 | 08-200-25-47 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4027 M3X3 A2 | 08-133-18-33 | 08-133-18-33
|  |  |  | STIFT ZYL DIN EN ISO 2338 2M6X6 A2 | 08-133-18-38 | 08-133-18-38 | STIFT GEWINDE DIN EN ISO 4027 M5X8 A2 | 08-200-25-47 | 08-200-25-47
|  |  |  | STIFT ZYL DIN EN ISO 2338 3M6X10 A2 | 08-134-00-69 | 08-134-00-69 | STIFT ZYL DIN EN ISO 2338 2M6X6 A2 | 08-133-18-38 | 08-133-18-38
|  |  |  | STIFT ZYL DIN EN ISO8734 3M6X36 ST | 08-133-18-34 | 08-133-18-34 | STIFT ZYL DIN EN ISO 2338 3M6X10 A2 | 08-134-00-69 | 08-134-00-69
|  |  |  | STOESSEL KURZ 365-600µm FASER HOYAG | 08-200-21-27 | 08-200-21-27 | STIFT ZYL DIN EN ISO8734 3M6X36 ST | 08-133-18-34 | 08-133-18-34
|  |  |  | STOESSEL LANG 230µm FASER HOYAG | 08-200-21-26 | 08-200-21-26 | STOESSEL KURZ 365-600µm FASER HOYAG | 08-200-21-27 | 08-200-21-27
|  |  |  | TASTKONTAKTGEBER BZII FUER SCHLUESSELS. | 08-200-20-10 | 08-200-20-10 | STOESSEL LANG 230µm FASER HOYAG | 08-200-21-26 | 08-200-21-26
|  |  |  | TASTKONTAKTGEBER BZOO FUER NOT-AUS | 08-200-20-11 | 08-200-20-11 | TASTKONTAKTGEBER BZII FUER SCHLUESSELS. | 08-200-20-10 | 08-200-20-10
|  |  |  | TR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-04 | 08-200-19-04 | TASTKONTAKTGEBER BZOO FUER NOT-AUS | 08-200-20-11 | 08-200-20-11
|  |  |  | TR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-04 | 08-200-19-04 | TR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-04 | 08-200-19-04
|  |  |  | TR-SPIEGEL ø12,7MM, 2080NM, HOYAG | 08-200-18-19 | 08-200-18-19 | TR-SPIEGEL HOYAG VOLLSTAENDIG | 08-200-19-04 | 08-200-19-04
|  |  |  | TUELLE LANGLOCH42x19 ART.NR.1098 | 08-200-21-55 | 08-200-21-55 | TR-SPIEGEL ø12,7MM, 2080NM, HOYAG | 08-200-18-19 | 08-200-18-19
|  |  |  | TYPENSCHILD CALCULASE II EUROPA BEDRUCKT | 08-200-24-14 | 08-200-24-14 | TUELLE LANGLOCH42x19 ART.NR.1098 | 08-200-21-55 | 08-200-21-55
|  |  |  | TYPENSCHILD CALCULASE II EUROPA BEDRUCKT | 08-200-24-14 | 08-200-24-14 | TYPENSCHILD CALCULASE II USA BEDRUCKT | 08-200-28-50 | 08-200-28-50
|  |  |  | TYPENSCHILD KARL STORZ ENDOSKOPE 70X35 | 08-200-24-07 | 08-200-24-07 | TYPENSCHILD CALCULASE II USA BEDRUCKT | 08-200-28-50 | 08-200-28-50
|  |  |  | UMLENKBLOCK | 08-200-18-97 | 08-200-18-97 | TYPENSCHILD KARL STORZ ENDOSKOPE 70X35 | 08-200-24-07 | 08-200-24-07
|  |  |  | UMLENKEINHEIT KPL. | 08-200-18-96 | 08-200-18-96 | UMLENKBLOCK | 08-200-18-97 | 08-200-18-97
|  |  |  | UMLENKEINHEIT KPL. | 08-200-18-96 | 08-200-18-96 | UMLENKEINHEIT KPL. | 08-200-18-96 | 08-200-18-96
|  |  |  | UMLENSPIEGEL 12X16X3 2080NM, HOYAG | 08-200-18-20 | 08-200-18-20 | UMLENKEINHEIT KPL. | 08-200-18-96 | 08-200-18-96
|  |  |  | UMLENSPIEGEL PILOT 12X16X3 HOYAG | 08-200-18-34 | 08-200-18-34 | UMLENSPIEGEL 12X16X3 2080NM, HOYAG | 08-200-18-20 | 08-200-18-20
|  |  |  | VERBINDUNGSKABEL USB-A AUF USB-B HOYAG | 08-200-23-31 | 08-200-23-31 | UMLENSPIEGEL PILOT 12X16X3 HOYAG | 08-200-18-34 | 08-200-18-34
|  |  |  | VERSCHLUSS SCHWARZ CS70 ART.NR.886-70 | 08-200-19-20 | 08-200-19-20 | VERBINDUNGSKABEL USB-A AUF USB-B HOYAG | 08-200-23-31 | 08-200-23-31
|  |  |  | VIERKANTFLASCHE NR.597-1500 1500ML | 08-200-19-19 | 08-200-19-19 | VERSCHLUSS SCHWARZ CS70 ART.NR.886-70 | 08-200-19-20 | 08-200-19-20
|  |  |  | WAERMETAUSCHER KB. HOYAG | 08-200-27-20 | 08-200-27-20 | VIERKANTFLASCHE NR.597-1500 1500ML | 08-200-19-19 | 08-200-19-19
|  |  |  | WALZE D=4 L=4 | 08-133-29-88 | 08-133-29-88 | WAERMETAUSCHER KB. HOYAG | 08-200-27-20 | 08-200-27-20
|  |  |  | WALZE D=4 L=4 | 08-133-29-88 | 08-133-29-88 | WALZE D=4 L=4 | 08-133-29-88 | 08-133-29-88
|  |  |  | WALZE D=4 L=4 | 08-133-29-88 | 08-133-29-88 | WALZE D=4 L=4 | 08-133-29-88 | 08-133-29-88
|  |  |  | WINKEL FUER SCHUTZGLAS HOYAG | 08-200-24-02 | 08-200-24-02 | WALZE D=4 L=4 | 08-133-29-88 | 08-133-29-88
|  |  |  | WINKELBEFESTIGUNG PILOT HOYAG | 08-200-20-84 | 08-200-20-84 | WINKEL FUER SCHUTZGLAS HOYAG | 08-200-24-02 | 08-200-24-02
|  |  |  | X-Y-Z JUSTIERUNG DIODIUM | 08-095-78-31 | 08-095-78-31 | WINKELBEFESTIGUNG PILOT HOYAG | 08-200-20-84 | 08-200-20-84
|  |  |  | X-Y-Z JUSTIERUNG DIODIUM | 08-095-78-31 | 08-095-78-31 | X-Y-Z JUSTIERUNG DIODIUM | 08-095-78-31 | 08-095-78-31
|  |  |  | YAG PUMP HEAD 4x125-CTH NST1666 | 08-200-20-99 | 08-200-20-99 | X-Y-Z JUSTIERUNG DIODIUM | 08-095-78-31 | 08-095-78-31
|  |  |  | ZWISCHENPLATTE | 08-133-29-84 | 08-133-29-84 | YAG PUMP HEAD 4x125-CTH NST1666 | 08-200-20-99 | 08-200-20-99
|  |  |  | ZWISCHENPLATTE | 08-133-29-84 | 08-133-29-84 | ZWISCHENPLATTE | 08-133-29-84 | 08-133-29-84
|  |  |  | ZWISCHENPLATTE PILOT HOYAG | 08-200-20-86 | 08-200-20-86 | ZWISCHENPLATTE | 08-133-29-84 | 08-133-29-84
[7 empty] | ZWISCHENPLATTE PILOT HOYAG | 08-200-20-86 | 08-200-20-86