## CFA
Numéro de fiche produit | Type | Désignation | Marque | Modèle | Référence | Matériel à commander BM | Matériel à commander TS | Matériel commandé | Matériel reçu | Reste à Commander | Reste à recevoir
CFA 100 | Interphonie | serveur audio alphacom XE20 | Stentofon | XE20 | 1009621000
CFA 101 | Interphonie | postes de bureaux | Stentofon | L.7007 | 1007007000
CFA 102 | Interphonie | interphone | Stentofon | 1 bouton ERP PHMR | 1038051495
CFA 200 | Comptage | Capteur de comptage | Quantoflow | Scanner IR BH | Scanner IR 30 / scanner IR 24 / scanner IR 18
CFA 201 | Comptage | Afficheur | Quantoflow | aff 4 cara | 1L4C extra plat
CFA 202 | Comptage | Logiciel de comptage | Quantoflow | Logiciel | Logiciel : qfl-occupancy / qfl-analysis / qfl live-manager
CFA 300 | SSI | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) | Chubb | CMSI | 600000333
CFA 301 | SSI | Unité traitement Incendie (UTI) | Chubb | UTI | 600000378
CFA 302 | SSI | Détection multiponctuelle | Chubb | Vesda Laser Plus / Vesda Laser Compact | 400100133
CFA 303 | SSI | Détecteur optique de fumées | Chubb | I.Scan + O ICC | 640000066
CFA 304 | SSI | Socle Détecteur optique de fumées | Chubb | Socle I Scan + | 640000066
CFA 305 | SSI | Indicateur d'action | Chubb | IA 2000 | 444000026
CFA 306 | SSI | Diffuseur sonore et lumineux | Chubb | Sonos DL DC | 640200024
CFA 307 | SSI | Diffuseur sonore | Chubb | Sonos DC | 640200021
CFA 308 | SSI | Déclencheur Manuel | Chubb | DM MSP5A-RP01SF-A207-01 | 627000001
CFA 309 | SSI | UT déporté | Chubb | SATC 4 | 630000019
CFA 310 | SSI | UAE (Unité d'Aide à l'Exploitation) | Chubb | VISION | ///
CFA 311 | SSI | Détecteur optique de fumée linéaire | Chubb | 6500FS | 640000033
CFA 312 | SSI | Alimentations CMSI / UTI | Chubb | Variation 940 | Suivant utilisation
CFA 313 | SSI | Alimentation déport LON | Chubb | Alim déportée LON | 660000003
CFA 400 | Gestion issues secours | unité de gestion centralisé | Alligator cetexel | Alligator 64 | A00181
CFA 401 | Gestion issues secours | Unité d'aide à l'exploitation | Alligator cetexel | ADEX | A00164
CFA 402 | Gestion issues secours | Dispositif de commande | Alligator cetexel | CLEV 2 | A00976
CFA 500 | CA - Intrusion | Lecteur de badge | TIL | Proxil 10 | LEC05TI0500-NC2
CFA 501 | CA - Intrusion | Module de porte | TIL | MDP1 | MDP1-BT
CFA 502 | CA - Intrusion | Automate IP | TIL | TILLYS | TILLYS240-IP
CFA 503 | CA - Intrusion | Module déporté pour gestion des ascenseurs | TIL | MDR8-C | MDR8C-RD
CFA 504 | CA - Intrusion | Alimentation protégée | TIL | AL1260SB | AL1260SB
CFA 505 | CA - Intrusion | Coffret | TIL | Coffret BTE | COF04 / COF08
CFA 506 | CA - Intrusion | Système intégré de sécurité | TIL | Micro-Sésame | Micro-Sésame
CFA 507 | CA - Intrusion | Serveur | TIL | DELL | Poweredge R210
CFA 508 | CA - Intrusion | PC | TIL | DELL | Optiplex 390 desktop
CFA 509 | CA - Intrusion | Lecteur enrôleur | TIL | CESIA | ENR05TI01-USB
CFA 510 | CA - Intrusion | Clavier afficheur | TIL | DIGITIL | CDA00KL8062-IB5
CFA 511 | CA - Intrusion | Module déporté | TIL | MD-EQUILOCK | MDLCK-BT
CFA 600 | Vidéosurveillance | Plate-forme | AVM | GENETEC | GEN-GSC-Base-5.1
CFA 601 | Vidéosurveillance | Serveur vidéosurveillance | AVM | Serveur HP Proliant | ANT-DL180G6
CFA 602 | Vidéosurveillance | Poste exploitation / PC supervision | AVM | HP Z220 Workstation | Z220C (exploitation) / Z220 SFF (supervision)
CFA 603 | Vidéosurveillance | Caméra dôme fixe intérieure | AVM | Axis P3353 | 0466-001
CFA 604 | Vidéosurveillance | Caméra dôme fixe extérieure | AVM | Axis P3363 | 0483-001
CFA 605 | Vidéosurveillance | Caméra dôme mobile extérieure | AVM | Axis Q6032-E | 0317-002
CFA 606 | Vidéosurveillance | Caméra mégapixel intérieure | AVM | Axis P3346 | 0369-001
CFA 700 | VDI | Panneaux de brassage | Brand Rex | Panneaux de brassage 24 ports | MMCPNLX24SIJ2CII
CFA 701 | VDI | Connecteur cuivre | Brand Rex | Connecteur cuivre CAT 6A | AC6JAKS000
CFA 702 | VDI | Câble cuivre | Brand Rex | Câble cuivre CAT 6A 4 paires et 2x4 paires | AC6F/FTP-HF1-1000VT et AC6F/FTP-HF1-D500VT
CFA 703 | VDI | Tiroir optique | Brand Rex | Tiroir optique 12 et 24 ports | FPCC1SXMM12DC2 et FPCC1SXMM24DC2
CFA 704 | VDI | Connecteur optique | Brand Rex | Connecteur optique SC multimodes | FOCSCEPMM001
CFA 705 | VDI | Câbles optiques | Brand Rex | Câbles optiques multimodes OM3 | HF3M3PDC12LU et HF3M3PDC24LU
CFA 706 | VDI | Passe câbles | Brand Rex | Passe câbles 5 anneaux | MMCACCCM001
CFA 707 | VDI | Panneau téléphonique | Brand Rex | Panneau téléphonique 50 ports | C5CPNLU504PK2
CFA 708 | VDI | Baies VDI | Legrand | LCS² | Fabrication spécial / voir FT

## CFO
Numéro de fiche produit | Type | Désignation | Marque | Modèle | Référence | Matériel à commander BM | Matériel à commander TS | Matériel commandé | Matériel reçu | Reste à Commander | Reste à recevoir
CFO 100 | Luminaire | Luminaire type A encastré 2x14W --> Dessin EXE remis à jour suivant remarques OBS | SECANTE | Circulations | fabrication spéciale
CFO 101 | Luminaire | Luminaire type B encastré 2x24W --> Dessin EXE remis à jour suivant remarques OBS | SECANTE | Bureaux côté couloir | fabrication spéciale
CFO 102 | Luminaire | Luminaire type C plafonnier dessiné 28W | ETAP |  | EZ75/128HFWZ
CFO 103 | Luminaire | Luminaire type C' plafonnier dessiné 14W | ETAP |  | EZ275/114HFWZ
CFO 104 | Luminaire | Luminaire type D suspendu 2x28W | REGENT | LEVEL | 80H45.D12X.T
CFO 105 | Luminaire | Luminaire type E applique LED --> Prise en compte des remarques architectes et observatoire | SECANTE |  | fabrication spéciale
CFO 106 | Luminaire | Luminaire type F applique standard 40W | DELTA LIGHT | BACKSPACE 36 | 274 80 36 ANO
CFO 107 | Luminaire | Luminaire type G encastré étanche LED 4x1W | CARIBONI | SQUARE LED | 06LE105AI1
CFO 108 | Luminaire | Luminaire type H encastré 2x24W--> Dessin EXE remis à jour suivant remarques OBS | SECANTE | bureau proche fenêtre | fabrication spéciale
CFO 109 | Luminaire | Luminaire type I réglette 1x54W | SERMES | LRS | LRS 154
CFO 110 | Luminaire | Luminaire type J réglette 39W | SBP | ISTHAR | DIM05097911
CFO 111 | Luminaire | Luminaire type K suspension 42W | ARTEMIDE | NUR MINI GLOSS | A245100
CFO 112 | Luminaire | Luminaire type L encastré mural 26W | MARTINI | ROOF | 38915.68
CFO 113 | Luminaire | Luminaire type M Projecteur 52W | Philips | Unic One | MCS561
CFO 114 | Luminaire | Luminaire type N Réglette orientable 27W | SYLUMIS | DELTALINE 1 | LS0810 HWO 000
CFO 115 | Luminaire | Luminaire type N' Réglette orientable 11W | SYLUMIS | DELTALINE 1 | LS325 HWO 000
CFO 116 | Luminaire | Luminaire type O tubulaire étanche 35W | Asteri | Cylindro DIAM 100 1x36 | AST372235
CFO 117 | Luminaire | Luminaire type P projecteur LED + diffusion indirecte 54W --> Dessin EXE remis à jour | SECANTE | à déterminer | fabrication spéciale
CFO 118 | Luminaire | Luminaire type Q Profilé standard 2x54W | DELTA LIGHT | MIDILINE 80 | 2980000ANO
CFO 119 | Luminaire | Luminaire type R Lustre 24W | SECANTE |  | fabrication spéciale
CFO 120 | Luminaire | Luminaire type S Applique de style 2x14W | LUCEPLAN | STRIP | Strip D22/1EL
CFO 121 | Luminaire | Luminaire type U tubulaire étanche 24W | Asteri | Cylindro DIAM 40 1x24 | AST331058
CFO 122 | Luminaire | Luminaire type V Réglette orientable 32W | SYLUMIS | DELTALINE 2 | LS 810 YW8 0Z0
CFO 123 | Luminaire | Luminaire type V' Réglette orientable 11W | SYLUMIS | DELTALINE 2 | LS 310 YW8 YWO 0Z0
CFO 124 | Luminaire | Luminaire type X profilé indirect 54W --> Nouveau dessin EXE | SECANTE |  | fabrication spéciale
CFO 125 | Luminaire | Luminaire type Z lustre FO | SYLUMIS |  | fabrication spéciale
CFO 126 | Luminaire
CFO 127 | Luminaire | Luminaire étanche 1x36W | Asteri | Astero | AST90325TM
CFO 128 | Luminaire | Luminaire étanche 2x36W | Asteri | Astero | AST90355TM
CFO 129 | Luminaire | Luminaire étanche 1x58W | Asteri | Astero | AST90335TM
CFO 130 | Luminaire | Luminaire étanche 2x58W | Asteri | Astero | AST90365TM
CFO 131 | Luminaire | Luminaire étanche hublot 1x26W | Asteri | Smeraldo | SED00226e
CFO 132 | Luminaire | Luminaire type NR 1x39W longueur 1350 | Asteri | Cylindro DIAM 40 1x39 | AST372211
CFO 133 | Luminaire | Luminaire type NL 2x54W longueur 1198 | IGUZZINI | Lineup | 5817
CFO 134 | Luminaire | Luminaire type NW 1x54W longueur 1198 | IGUZZINI | Lineup | 5802
CFO 135 | Luminaire | Luminaire type NR2 1x54W longueur 1650 | Asteri | Cylindro DIAM 40 1x54 | AST331060
CFO 136 | Luminaire | Luminaire type D2 sur pied | REGENT | Level MDT lampadaire | REG80K01.P455S
CFO 137 | Luminaire | Luminaire type K2 | Caravaggio | OPAL P2 | 84183205
CFO 138 | Luminaire | Luminaire type Q2 | LAMP | Fil PLUS | S4741373
CFO 139 | Luminaire | Luminaire type Q3 | LAMP | Filmed 1x39W | S7641313
CFO 140 | Luminaire | Luminaire type PL | QUATROBI | Kor | QUATTKR002BIC50
CFO 141 | Luminaire | Luminaire type PLM | KKDC | MOMO S504 | MMS5044A.000W.2000A
CFO 142 | Luminaire | Luminaire type LD24 | TAL | Prêt-à-porter 600 | TAL841050
CFO 143 | Luminaire | Luminaire type LA38 et LA18 | ATEA | PLANAR POWERLED | A421123E.WW et A4211330E.WW
CFO 200 | Appareillage | Prises de courant, Interrupteurs, Boutons poussoirs … | Meljac | gamme Meljac | gamme Meljac complète
CFO 201 | Appareillage | Prises de courant, Interrupteurs, Boutons poussoirs … | B Ticino
CFO 202 | Appareillage | Prises de courant, Interrupteurs, Boutons poussoirs … | Legrand | Mosaic | gamme Mosaic
CFO 203 | Appareillage | Prises de courant, Interrupteurs, Boutons poussoirs … | Legrand | Plexo | gamme Plexo complète
CFO 204 | Appareillage | Prises de courant | Legrand | Mosaic | gamme Mosaic
CFO 205 | Appareillage | Boitier de sol | Legrand | Encastré - Mosaïc | gamme Mosaic réf : 0 311 80
CFO 206 | Appareillage | Nourrice | Legrand | Sailli - sous table - Mosaïc | gamme Mosaic, réf : varie suivant le nombre de prises.
CFO 300 | Eclairage de sécurité | Bloc autonome d'évacuation | Behar | Eclairage tranche | ETA CFE
CFO 301 | Eclairage de sécurité | Bloc autonome d'évacuation | Behar | Eclairage tranche | ETA CFE
CFO 302 | Eclairage de sécurité | Bloc autonome d'évacuation | Behar | LT | AET 60 L
CFO 303 | Eclairage de sécurité | Bloc autonome d'évacuation | Behar | Cylindrique | CYE 60 AT
CFO 304 | Eclairage de sécurité | Bloc d'ambiance | Behar | ambiance | BA 300 AT
CFO 305 | Eclairage de sécurité | Bloc d'ambiance | Behar | Cylindrique | CYE 340
CFO 306 | Eclairage de sécurité | Bloc phares | Behar | Phare | BA / PH O
CFO 307 | Eclairage de sécurité | Bloc portatif | Behar | Portatif | BAPI / O
CFO 308 | Eclairage de sécurité | Centrale de gestion | Cooper |  | SER83007
CFO 309 | Eclairage de sécurité | Bloc autonome d'évacuation | Behar | Plaque de finition platte (non triangle). | BA60NL.0
CFO 400 | Plafond acoustique | Plafond acoustique épaisseur 75 mm | Akustike | Acoustished | Acoustished
CFO 401 | Plafond acoustique | Panneau acoustique épaisseur 50 mm | Akustike | AKO-100 | AKO-100
CFO 500 | Paratonnerre | paratonnerre, fixations, conducteurs, prises terre, accessoires | Energie foudre | gamme complète | gamme complète
CFO 600 | Groupe électrogène | Groupe électrogène 630 Kva | SDMO | V630C2 | V630C2
CFO 601 | Groupe électrogène | Silencieux moteur pour atténuer les bruits d'échappement des moteurs. | Iac-Boët-Stopson | SM40P DN300 + SM30P DN300 | SM40P DN300 + SM30P DN300
CFO 602 | Groupe électrogène | Compensateur type échappement Diesel |  | 80 15 801 / 1 ES | 80 15 801 / 1 ES
CFO 603 | Groupe électrogène | Calorifuge avec jaquette alu | Rockwool et almet-metal | ProRox WM 100 et ISOLALU | ProRox WM 100 et ISOLALU
CFO 604 | Groupe électrogène | Cuve double paroi 3000L | C.D.E | C.D.E 3000L double paroi | C.D.E 3000L double paroi
CFO 605 | Groupe électrogène | Détecteur fuite | Eurojauge | LAG 14 ER | 2630030
CFO 606 | Groupe électrogène | Limiteur de remplissage pour hydrocarbures | Self Climat | SECENV - LDR | 308 276 - 308 278 - 308 274
CFO 607 | Groupe électrogène | Jauge de cuve à fuel | intermesures | JE 100 2S | JE 100 2S
CFO 608 | Groupe électrogène | Dépotage et évent : raccord - bouchon - évent en laiton | Delmo | raccord symétrique 50-60 (2") femelle / bouchon symétrique 50-60 (2") / évent diamétre 33/42 (1"1/4) | HF0V3221A / HF0V32223A / HF0V3218A
CFO 609 | Groupe électrogène | Réservoir journalier 500L avec équipements | SIEGEC | Plan : N° 02542 | Plan : N° 02543
CFO 610 | Groupe électrogène | Coffret et vanne police- pompier | sferaco | coffret CC12 / vanne ref.140 | CC12 / ref.140
CFO 611 | Groupe électrogène | Ventilateur | AREM | PAG | BX 90
CFO 612 | Groupe électrogène | Pièges à sons | Protisol | Protisol | Protisol
CFO 613 | Groupe électrogène | Bac à sable | CGR | BAC | BAC
CFO 614 | Groupe électrogène | Extincteur ABC | CGR | EXTPOU | EXTPOU
CFO 615 | Groupe électrogène | Raccord ZAG | Self Climat | SEC 02-10-00 | 215 030 / 215 031
CFO 616 | Groupe électrogène | Panneau mural : panneau acoustique | Akustique | AK0-100 | AK0-100
CFO 617 | Groupe électrogène | BA 15 + BA 13 : revêtement plafond
CFO 618 | Groupe électrogène | bloc porte | Doortal | Pyroplus 60 | Pyroplus 60
CFO 619 | Groupe électrogène | Plots | Activ | Série SR | SR 1650/2-4
CFO 700 | CDC | Chemins de câbles - type fils | Krieg et Zivy | ZEDFIL | ZF1/largeur ; ZF2/largeur ; ZF4/largeur
CFO 701 | CDC | Chemins de câbles - type tôle métallique perforée | Krieg et Zivy | ZEDTOL | P31 Tphauteur
CFO 702 | CDC | Chemins de câbles tôle pleine peinte | Krieg et Zivy | ZEDTOL | P31 Tbhauteur
CFO 703 | CDC | Fixations tôles pleines visibles | Krieg et Zivy | ZEDFIL | P31 HD largeur (à partir du 100) et P31 HS 2500N pour le 50
CFO 704 | CDC | Fixations CDC fils visibles | Krieg et Zivy | ZEDFIL | CSN / CSNC / CLN / SCF / CE40
CFO 705 | CDC | Repérage CDC | Krieg et Zivy | CABLOFIL et DALLE | CLIP et P31 MC
CFO 800 | Poste Transformation | Poste transformation (dossier technique + fiche produit du transformateur) | Transfix Pommier | Transfo 2 000kVA | Transfo 2 000 kVA à huile
CFO 801 | Cellules | Cellules (poste transformation + poste de livraison) | Transfix Pommier | GRANY | GRANY (NG1 / DDG / P3G100 / N5G / D2GSR)
CFO 900 | Détecteur de présence | Détecetur de présence pour la commande de l'éclairage | Legrand | IR encastré mural | 78454
CFO 901 | Détecteur de présence | Détecetur de présence pour la commande de l'éclairage | Legrand | IR montage plafond | 48899
CFO 902 | Détecteur de présence | Détecetur de présence pour la commande de l'éclairage | Legrand | Spécial couloir | 48817
CFO 903 | Détecteur de présence | Détecetur de présence pour la commande de l'éclairage | Legrand | IR / US / faux plafond | 48806

## BASE
Produit :
Fiche produit crée le :
Total
Date d'ajout
Désignation
Date de la commande
Numéro de la commande
Fournisseur
Matériel Base Marché |  | 0
Matériel TS |  | 0
Matériel Commandé |  | 0
Matériel recu |  | 0
Reste à commander |  | 0
Commandé reste à recevoir |  | 0