## tableau
hygrometrie ambiante
Liste des locaux iso
Création onglet | macro transfert
liste | zone | nom du local | type | Zone2 | CTA | LT | CLASSE selon les BPF | SURFACE en m2 | Type de prestation suivant DEVIS | Nbr | iso | taux de renouvelement | cascade pression | temperature ambiante | hygrometrie ambiante | fitration soufflage dimension | quantité filtration soufflage | fitration reprise dimension | quantité filtration reprise
LAB 10 | LABO CLASSE P3 | Sas Autoclave | SAS | RJ Ox | CTA 02-A | LT 01' | ISO 7 | 5 | Type spécifique P3 | 1
LAB 11 | LABO CLASSE P3 | Sas salle extr | SAS | RJ Ox | CTA 02-A | LT 01' | ISO 7 | 6 |  | 1
LAB 15 | LABO CLASSE P3 | Salle extr | LM LA 04 | RJ Ox | CTA 02-A | LT 01' | ISO 7 | 25 |  | 1
PHA 15 | LABO DE LA PHARMACIE | Labo préparation galénique et contrôle | LM PH 09 | RJ Ox | RCR 331 | LT 02 | D | 24 | Type A BPF activité et repos | 1
PHA 22 | LABO DE LA PHARMACIE | Prépa antic monocl | LM PH 10 | RJ Ox | RCR 331 | LT 02 | C | 13 |  | 1
PHA 20 PHA 19 | LABO DE LA PHARMACIE | Bureau / Stockage anti-cancér | TS 18 / LM PH 15 | RJ Ox | RCR 331 | LT 02 | C | 31 |  | 1
PHA 18 | LABO DE LA PHARMACIE | Prépa anti-cancér | LM PH 10 | RJ Ox | RCR 331 | LT 02 | C | 20 |  | 1
MNU 35 | LABO MEDCINE NUCLEAIRE | Laboratoire chaud | DI MN 01 | RC Sx | CTA 13-C | LT 06 | C | 43 |  | 1
DIA 12 | TRAITEMENT DIALYSE CTA 09-A | traitement médicalisé |  | RC Ex | CTA 09-A | LT 11 | Risque 3 | 135 | NA | 1
DIA 32 | TRAITEMENT DIALYSE CTA 09-A | box isol 01 méd (poste n°1) | EA DI 02 | RC Ex | CTA 09-A | LT 11 | Risque 3 | 13 | Type B prestation de base | 1
DIA 33 | TRAITEMENT DIALYSE CTA 09-A | box isol 02 méd (poste n°2) | EA DI 02 | RC Ex | CTA 09-A | LT 11 | Risque 3 | 13 | NA | 1
DIA 16 DIA 17 | TRAITEMENT DIALYSE CTA 09-A | Traitement centre lourd/ prépa / surveillance | EA DI 02 / TS 14 | RC Ex | CTA 09-A | LT 11 | Risque 3 | 135 | NA | 1
DIA 34 | TRAITEMENT DIALYSE CTA 09-A | box isol 01centre lourd (poste n°1) | EA DI 02 | RC Ex | CTA 09-A | LT 11 | Risque 3 | 13 | Type B prestation de base | 1
DIA 35 | TRAITEMENT DIALYSE CTA 09-A | box isol 02 centre lourd (poste n°2) | EA DI 02 | RC Ex | CTA 09-A | LT 11 | Risque 3 | 13 | NA | 1
CEF 36 | ZONE FIC CTA 12 | Zone spermiologie | EA CO 16 | RC Nx | CTA 12 | LT 08 | Risque 2 | 24 | NA | 1
CEF 37 | ZONE FIC CTA 12 | Zone FIV | EA CO 17 | RC Nx | CTA 12 | LT 08 | Risque 2 | 36 | NA | 1
BOP 43 BOP 42 | SALLE DE SOINS CTA 94 | Centr surveillance-prép soins / SSPI / induction | PI BOP 07 / TS14 | R+1 Ox | CTA 94 | LT 04 | Risque 2 | 264 | Type B prestation de base | 1
URG 22 | DECHOCAGE CTA-14 A | Salle de déchocage | DI UR 11 | RC Ox | CTA 14-A | LT 05 | Risque 2 | 67 | NA | 1
BOB 21 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Réanimation nouveau né | PI TS 01 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 3 | 18 | Type B prestation de base | 1
FEN 11 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Bib préparation | HO FE 12 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 3 | 11 | NA | 1
FEN 17 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Box de réanimation néonatal | HO FE 08 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 20 | Type C prestation simplifié | 1
FEN 15 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Box 2 places 02 | HO FE 08 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 20 | Type C prestation simplifié | 1
FEN 14 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Box 2 places 01 | HO FE 08 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 22 | 2 salles par an les années suivantes | 1
FEN 13 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Box 1 place | HO FE 08 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 11 |  | 1
FEN 19 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Box kangourou 02 | HO FE 08 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 11 |  | 1
FEN 16 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Box 2 places 03 | HO FE 08 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 19 |  | 1
FEN 18 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Box kangourou 01 | HO FE 08 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 13 |  | 1
BOB 16 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Salle de travail 01 | PI BOB 03 | R+1 Ox | RCR 181 | LT 05 | Risque 3 | 21 | Type C prestation simplifié | 1
BOB 17 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Salle de travail 02 | PI BOB 03 | R+1 Ox | RCR 182 | LT 05 | Risque 3 | 25 | Type C prestation simplifié | 1
BOB 011 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Salle de pré travail 1 | PI BOB 02 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 19 | 2 salles par an les années suivantes | 1
BOB 012 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Salle de pré travail 2 | PI BOB 02 | R+1 Ox | CTA 18 | LT 05 | Risque 2 | 18 |  | 1
BOB 18 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Salle de travail 03 | PI BOB 03 | R+1 Ox | RCR 183 | LT 05 | Risque 3 | 24 |  | 1
BOB 19 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Salle de travail 04 | PI BOB 03 | R+1 Ox | RCR 184 | LT 05 | Risque 3 | 25 |  | 1
BOB 20 | NEONAT ET OBTETRIQUE CTA 18 et recycleur | Salle de travail démédicalisée | PI BOB 03 | R+1 Ox | RCR 18D | LT 05 | Risque 3 | 25 |  | 1
BOP 31 | SALLES D'OPERATION CTA 19 et recycleur | Salle d'opération polyvalente 01 | PI BOP 05 | R+1 Ox | RCR 191 | LT 05 | Risque 4 | 40 | Type B prestation de base | 1
BOP 32 | SALLES D'OPERATION CTA 19 et recycleur | Salle d'opération polyvalente 02 | PI BOP 05 | R+1 Ox | RCR 192 | LT 05 | Risque 4 | 40 | Type B prestation de base | 1
BOP 33 | SALLES D'OPERATION CTA 19 et recycleur | Salle d'opération polyvalente 03 | PI BOP 05 | R+1 Ox | RCR 193 | LT 05 | Risque 4 | 40 | Type B prestation de base | 1
BOP 34 | SALLES D'OPERATION CTA 19 et recycleur | Salle d'opération polyvalente 04 | PI BOP 05 | R+1 Ox | RCR 194 | LT 05 | Risque 4 | 40 | Type B prestation de base | 1
BOP 23 | SALLES D'OPERATION CTA 19 et recycleur | Salle d'opération polyvalente 05 | PI BOP 05 | R+1 Ox | RCR 201 | LT 05 | Risque 4 | 37 | Type B prestation de base | 1
BOP 24 | SALLES D'OPERATION CTA 19 et recycleur | Salle d'opération polyvalente 06 | PI BOP 05 | R+1 Ox | RCR 202 | LT 05 | Risque 4 | 40 | Type B prestation de base | 1
BOP 25 | SALLES D'OPERATION CTA 19 et recycleur | Salle d'opération polyvalente 07 | PI BOP 05 | R+1 Ox | RCR 203 | LT 05 | Risque 4 | 40 | Type B prestation de base | 1
BOP 26 | SALLES D'OPERATION CTA 19 et recycleur | Salle d'opération polyvalente 08 | PI BOP 05 | R+1 Ox | RCR 204 | LT 05 | Risque 4 | 40 | Type B prestation de base | 1
BOP 27 | ANNEXES BLOCS OPERATOIRES CTA 21 | Réanimation nouveaux nés | PI TS 01 | R+1 Ox | CTA 21 | LT 05 | Risque 3 | 14 | Type B prestation de base | 1
CIR BOP 05 | ANNEXES BLOCS OPERATOIRES CTA 21 | Circu bloc op 05 (sect op, modul 1&2, prépa chir) | PI BOP 06 | R+1 Ox | CTA 21 | LT 05 | Risque 3 | 215 | Type B prestation de base | 1
RSU 34 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 01 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 | Type C prestation simplifié | 1
RSU 36 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 03 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 | Type C prestation simplifié | 1
RSU 37 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 04 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 | 2 salles par an les années suivantes | 1
RSU 38 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 05 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 39 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 06 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 40 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 07 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 41 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit Sas | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 28 |  | 1
RSU 49 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 01 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 50 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 02 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 51 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 03 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 56 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 08 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 55 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 07 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 54 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 06 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 53 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 05 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 52 | REANIMATION MODULE CTA 22 | Chambre 1 lit 04 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 22 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 62 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 03 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 20 | Type C prestation simplifié | 1
RSU 61 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 02 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 20 | Type C prestation simplifié | 1
RSU 60 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 01 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 20 | 2 salles par an les années suivantes | 1
RSU 63 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 04 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 64 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 05 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 20 |  | 1
RSU 65 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 06 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 66 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 07 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 16 |  | 1
RSU 67 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 08 | SC 02 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 75 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 01 | SC 03 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 82 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit Sas | SC 03 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 25 |  | 1
RSU 76 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 02 | SC 03 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 77 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 03 | SC 03 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 78 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 04 | SC 03 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 79 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 05 | SC 03 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 19 |  | 1
RSU 80 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 06 | SC 03 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 22 |  | 1
RSU 81 | REANIMATION MODULES CTA 23 | Chambre 1 lit 07 | SC 03 | R+1 Sx | CTA 23 | LT 06 | Risque 2 | 22 |  | 1
END 12 | ANNEXES ET SALLES ENDOSCOPIE CTA 35-A | Salle petite chirurgie | PI EN 01 | R+1 Ox et Sx | CTA 35-A | LT 07 | Risque 3 | 26 | Type C prestation simplifié | 1
END 13 | ANNEXES ET SALLES ENDOSCOPIE CTA 35-A | Préparation chirurgien | PI BOP 06 | R+1 Ox et Sx | CTA 35-A | LT 07 | Risque 3 | 4 | NA | 1
CIR END 03 | ANNEXES ET SALLES ENDOSCOPIE CTA 35-A | circu endo 03 (salle endo) | TS 09 | R+1 Ox et Sx | CTA 35-A | LT 07 | Risque 2 | 68 | NA | 1
END 15 | SALLES ENDOSCOPIE RCR 35-B | Salle endoscopie n°1 | PI EN 02 | R+1 Ox | RCR 35-B | LT 07 | Risque 3 | 23 | Type C prestation simplifié | 1
END 16 | SALLES ENDOSCOPIE RCR 35-C | Salle endoscopie n°2 | PI EN 02 | R+1 Ox | RCR 35-C | LT 07 | Risque 3 | 23 | Type C prestation simplifié | 1
BOP 36 | SALLES ENDOSCOPIE RCR 35-D | Salle endoscopie sous AG | PI EN 02 | R+1 Ox | CTA 35-D | LT 05 | Risque 3 | 29 | Type C prestation simplifié | 1

## Model (hidden)
0
liste |  | SURFACE en m2
zone |  | Type de prestation suivant DEVIS
nom du local |  | Nbr
type |  | iso
Zone2 |  | taux de renouvelement
CTA |  | cascade pression
LT |  | temperature ambiante
CLASSE selon les BPF |  | hygrometrie ambiante