## Feuil1
Relevé des dernier défaut
Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1 | X
Défaut opacimetre | X
Signal VENTILATION OK perdu | X
Communication avec PLC perdue | X

## Feuil2
dernier défaut
Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1
Défaut opacimetre
Testomat en défaut
Communication avec PLC perdue
Défaut opacimetre
Testomat en défaut
Communication avec PLC perdue
Feedback filtre +FILTRE
Alarme genéral filtre +FILTRE
Signal VENTILATION OK perdu
Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1
Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1
Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1