## MENU
Feuilles | Non
MENU
1ère PAGE CONTRAT
DEVIS
CONDITIONS GENERALES
RECAP AVEC PERMANANCE
ADOUCISSEUR
AEROTHERME GAZ
PAC
CLIMATISATION

## DEVIS
TEST EXCEL PRATIQUE | [8 empty] | Les champs en vert sont remplis automatiquement par 1ère PAGE PARTICULIER ou ENTREPRISE
7 RUE DU TEST | [5 empty] | Le Mans, le |  | 21/04/2015
72038 TEST | [8 empty] | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
0 | [8 empty] | Pour indiquer la bonne date, indiquer 1 pour PARTICULIER et 2 pour ENTREPRISE
0
A l'attention de SAUSSEREAU | [8 empty] | 1
0
DEVIS CONTRAT D'ENTRETIEN N° 1236
Fourniture | U | Q | Prix Unit | prix total | S/traitants | MO Unit | MO Totale | PRIX TOTAL
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Matériaux | S/Traitants |  | MO
|  |  | TOTAL | 0 | 0 |  | 0 | 0
Analyse selon règle de répartition des Frs Gnx idem L.S.E
|  | MO | 28 | 0
Déboursé sec réel (L.S.E) = 0 € |  | déboursé sec |  | 0
20%
5%
117%
FG/matériaux réel (L.S.E) = 0 € | FG/matériaux |  | 20% | 0
FG/sous traitant réel (L.S.E) = 0 € | FG/sous traitant |  | 5% | 0
FG/heure réel (L.S.E) = 0 € | FG/heure |  | 24 | 0
Déboursé brut réel (L.S.E) = 0 € |  | Déboursé brut |  | 0
Perte ou gain réel annoncé de 0 € |  | Bénéfices | 10% | 0
Nb de jours prévus
Pour les Frais Généraux sur les heures, 117% de 28 € = 32,76 € |  | PRIX TOTAL |  | 0 |  |  | 0
|  | Frais |  |  |  | 0 | k=
FG/matériaux 20% sur L.S.E
FG/sous traitant 5% sur L.S.E |  | PRIX TOTAL |  | 0 | HT
FG/heure 117% sur L.S.E |  |  | 5.5% | 0 | TTC dont | 0 | de tva
|  |  | 7% | 0 | TTC dont | 0 | de tva
|  |  | 10% | 0 | TTC dont | 0 | de tva
|  |  | 19.6% | 0 | TTC dont | 0 | de tva
|  |  | 20% | 0 | TTC dont | 0 | de tva

## 1ère PAGE CONTRAT
Les champs en rouge sont à modifier
|  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
TEST EXCEL PRATIQUE
7 RUE DU TEST
72038 TEST
A l'attention de SAUSSEREAU
| Le Mans, le | 2015-04-21
CONTRAT D'ENTRETIEN N° |  | 1236
CONTRAT ETABLI POUR LA PERIODE
01/05/2015 au 30/04/2016

## ADOUCISSEUR
ADOUCISSEUR
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
La vérification de l'état de l'appareil | X
Démontage, nettoyage, révision et remontage de la tête d'adoucisseur | X
Le contrôle du bon fonctionnement | X
Nettoyage du bac à sel et de l'aspiration de la saumure | X
L'inspection des circuits électriques et le resserrage des connexions | X
Analyse eau dure | X
Analyse eau adoucie | X
Remplissage sel | X
Fourniture sel (base 100kg) |  | X
NOTA : Le sel utilisé devra être du sel en pastilles
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
ADOUCISSEUR |  |  | 100

## AEROTHERME GAZ
AEROTHERME GAZ
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonages des Kits ventouse ou conduit de fumées | X
Ramonages des chambres de combustion | X
Nettoyage des grilles d'entrée d'air du local | X
Dépose, démontage, nettoyage et révision complète du brûleur ; remontage et réglages du brûleur | X
Nettoyage du filtre à gaz | X
Resserrage des connexions électriques. | X
Contrôle de l'étanchéité gaz | X
Contrôles des sécurités | X
Contrôle régulation | X
Nacelle pour intervention | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
AEROTHERME GAZ |  |  | 100

## AEROTHERME GAZ (3)
AEROTHERME GAZ
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonages des Kits ventouse ou conduit de fumées | X
Ramonages des chambres de combustion | X
Nettoyage des grilles d'entrée d'air du local | X
Dépose, démontage, nettoyage et révision complète du brûleur ; remontage et réglages du brûleur | X
Nettoyage du filtre à gaz | X
Resserrage des connexions électriques. | X
Contrôle de l'étanchéité gaz | X
Contrôles des sécurités | X
Contrôle régulation | X
Nacelle pour intervention | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
AEROTHERME GAZ |  |  | 100

## AEROTHERME GAZ (2)
AEROTHERME GAZ
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonages des Kits ventouse ou conduit de fumées | X
Ramonages des chambres de combustion | X
Nettoyage des grilles d'entrée d'air du local | X
Dépose, démontage, nettoyage et révision complète du brûleur ; remontage et réglages du brûleur | X
Nettoyage du filtre à gaz | X
Resserrage des connexions électriques. | X
Contrôle de l'étanchéité gaz | X
Contrôles des sécurités | X
Contrôle régulation | X
Nacelle pour intervention | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
AEROTHERME GAZ |  |  | 100

## PAC
POMPE A CHALEUR
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Contrôle filtres et batteries des évaporateurs ; nettoyage. | X
Contrôle batterie condenseur ; nettoyage. | X
Contrôle des pressions H.P. et B.P. | X
Contrôle charge Fréon R410A | X
Contrôle du compresseur. | X
Resserrage des connexions électriques. | X
Contrôle des intensités absorbées. | X
Nettoyage général. | X
Contrôle du fonctionnement de la régulation. | X
Contrôle de la résistance électrique. | X
Contrôle débit, pression pompes. | X
Contrôle des pompes à condensat. | X
Contrôle etancheité du circuit froid selon réglementation | X
Contrôle du % de glycol |  | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
POMPE A CHALEUR |  |  | 100

## CLIMATISATION
CLIMATISATION
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Contrôle filtres et batteries des évaporateurs ; nettoyage. | X
Contrôle batterie condenseur ; nettoyage. | X
Contrôle des pressions H.P. et B.P. | X
Contrôle charge Fréon R410A | X
Contrôle du compresseur. | X
Resserrage des connexions électriques. | X
Contrôle des intensités absorbées. | X
Nettoyage général. | X
Contrôle du fonctionnement de la régulation. | X
Contrôle de la résistance électrique. | X
Contrôle débit, pression pompes. | X
Contrôle des pompes à condensat. | X
Contrôle etancheité du circuit froid selon réglementation | X
Contrôle du % de glycol |  | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CLIMATISATION |  |  | 100

## RECAP AVEC PERMANANCE
LES TITULAIRES D'UN CONTRAT SERONT DEPANNES EN PRIORITE PENDANT LES HEURES OUVRABLES AU 02.43.84.50.50
|  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
LE NUMERO DE PERMANANCE CHAUFFAGE VOUS SERA COMMUNIQUE APRES RECEPTION DU PRESENT CONTRAT DUMENT SIGNE AINSI QUE DU REGLEMENT.
Permanance chauffage (période du 1er octobre au 30 avril) | COMPRIS | NON COMPRIS
Le Samedi entre 9 heures et 17 heures | X
Le Dimanche et Jours Fériés entre 9 heures et 12 heures | X
Autres cas : |  | X
MONTANT DE CE PRESENT CONTRAT
Entretien chaudière |  | 154
TOTAL H.T |  | 154
TVA | 10% | 15.4
TOTAL T.T.C. |  | 169.4
Seront facturés en supplément :
a ) Les pièces dont le remplacement serait reconnu nécessaire. (Fourniture & Main d'Oeuvre)
b ) Le remplacement éventuel d'un appareil usagé.
NOTA : Les prix mentionnés sur le présent contrat ont été établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux de TVA sera répercutée sur ces prix.
Pour les bénéficiaires de la TVA à 5,50 % ou 10% merci de nous renvoyer l'attestation correspondante.

## CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES :
1° ) L'abonnement d'entretien ne peut prendre cours que pour une installation remise par le client en parfait ordre de marche et conforme aux règlements en vigueur. L'entreprise ne saurait pour autant être tenue responsable des dommages ou responsabilités de tous ordres qui pourraient découler des défectuosités, de vices ou de non conformité aux règlements en vigueur qui n'auraient pas été évidemment apparents lors de la conclusion.Si de telles anomalies ou imperfections venaient à être décelées, l'Entreprise devrait en aviser le client et le mettre en demeure d'y remédier à ses frais, le cas échéant par un marché de réparations distinct, à défaut de quoi l'abonnement d'entretien pourrait être résilié au profit de l'Entreprise qui conserverait, en tout état de cause, le paiement de l'année en cours. |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
2° ) Les frais qui résulteraient du démontage et du remontage d'appareils divers effectués suivant la demande expresse du client, ne font pas partie du présent abonnement d'entretien.
3° ) Le présent abonnement d'entretien cesse dans le cas où des personnes étrangères à notre Société interviendraient sans notre accord pour effectuer tous travaux faisant l'objet du présent abonnement d'entretien.
4° ) Le paiement de l'abonnement s'effectue en totalité à la signature, fixant ainsi la date de départ de cet abonnement. Les prix sont fermes et non révisables pour l'année en cours.
5° ) Le présent abonnement est conclu pour une durée d'un an pour la période de référence mentionnée au contrat. A défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties, notifiée par lette recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant l'échéance, il se renouvellera par période d'un an.
Pour indiquer la bonne date, indiquer 1 pour PARTICULIER et 2 pour ENTREPRISE
FAIT AU MANS, en deux exemplaires, le 21/04/2015 |  |  | 1
Pour l'Entreprise | Lu et approuvé par le client
| A | , le
-=-=-=-=-=-
PAIEMENT EFFECTUE PAR :
Chèque bancaire : [ ] | Chèque postal : [ ]
Autre mode de paiement :............................................................
-=-=-=-=-=-
NOTA : Les chèques sont à établir au nom de la Société DELABOUDINIERE