## MENU
Feuilles | Ordre | Quantité si > 1 | 1
MENU | 1 |  | 2
DEVIS | 2 |  | 3
LETTRE PARTICULIER |  |  | 3
CONTRAT A IMPRIMER | 3
LETTRE ENTREPRISE
1ère PAGE PARTICULIER
1ère PAGE ENTREPRISE
CONDITIONS GENERALES
RECAP AVEC PERMANANCE
RECAP SANS PERMANANCE
ADOUCISSEUR
AEROTHERME GAZ
PAC
CLIMATISATION
DISCONNECTEUR
CHAUDIERE FIOUL BT
CHAUDIERE FIOUL CONDENS
CHAUDIERE GAZ BT
CHAUDIERE GAZ CONDENS
VMC
CTA
STYX
GENERATEUR D'AIR CHAUD GAZ
RADIANT GAZ
PANNEAUX RAYONNANTS
CAPTEUR SOLAIRE
POELE A GRANULES
RIA
Mettre à jour le sommaire
Effacer B et C
Nouveau fichier

## CONTRAT A IMPRIMER
Les champs en rouge sont à modifier
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
M & Mme XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
| Le Mans, le | 2015-04-09
CONTRAT D'ENTRETIEN N° |  | XXXXXX
CONTRAT ETABLI POUR LA PERIODE
du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015
ADOUCISSEUR
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
La vérification de l'état de l'appareil | X
Démontage, nettoyage, révision et remontage de la tête d'adoucisseur | X
Le contrôle du bon fonctionnement | X
Nettoyage du bac à sel et de l'aspiration de la saumure | X
L'inspection des circuits électriques et le resserrage des connexions | X
Analyse eau dure | X
Analyse eau adoucie | X
Remplissage sel | X
Fourniture sel (base 100kg) |  | X
NOTA : Le sel utilisé devra être du sel en pastilles
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
ADOUCISSEUR |  |  | 100
CHAUDIERE FIOUL BASSE TEMPERATURE
LIEU : XXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonage conduit de fumée et carneaux | X
Ramonage et nettoyage de la chaudière | X
Nettoyage cellule | X
Nettoyage des filtres | X
Vérification du gicleur fioul | X
Remplacement du gicleur fioul (si besoin) | X
Contrôle des volets d'air (si existant) | X
Contrôle et réglage des électrodes | X
Vérification des tuyauteries fuel | X
Analyses de combustion comprenant | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
* Mesure de dépression | X
* Mesure CO2 | X
* Mesure opacité des fumées | X
* Mesure pression combustible | X
* Température fumées | X
* Calcul de rendement | X
Vérifications : | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
* Armoire ou tableau électrique | X
* Pompes de circulation type Grundfos, Salmson, Wilo | X
* Sécurités | X
Resserrage connexions électriques | X
Contrôles et réglages régulation (si existant) | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CHAUDIERE FIOUL BASSE TEMPERATURE |  |  | 100
DISCONNECTEUR
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Contrôle de fonctionnement | X
Contrôle d'étanchéité du disconnecteur | X
Contrôle des pressions | X
Etablissement de la fiche de contrôle et envoi DDASS | X
NOTA : Les pièces (clapets, joints) ou appareil défectueux ou non conformes aux contrôles seront facturés en supplément, y compris main d'œuvre.
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
DISCONNECTEUR |  |  | 100
CHAUDIERE FIOUL BASSE TEMPERATURE
LIEU : XXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonage conduit de fumée et carneaux | X
Ramonage et nettoyage de la chaudière | X
Nettoyage cellule | X
Nettoyage des filtres | X
Vérification du gicleur fioul | X
Remplacement du gicleur fioul (si besoin) | X
Contrôle des volets d'air (si existant) | X
Contrôle et réglage des électrodes | X
Vérification des tuyauteries fuel | X
Analyses de combustion comprenant | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
* Mesure de dépression | X
* Mesure CO2 | X
* Mesure opacité des fumées | X
* Mesure pression combustible | X
* Température fumées | X
* Calcul de rendement | X
Vérifications : | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
* Armoire ou tableau électrique | X
* Pompes de circulation type Grundfos, Salmson, Wilo | X
* Sécurités | X
Resserrage connexions électriques | X
Contrôles et réglages régulation (si existant) | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CHAUDIERE FIOUL BASSE TEMPERATURE |  |  | 100
LES TITULAIRES D'UN CONTRAT SERONT DEPANNES EN PRIORITE PENDANT LES HEURES OUVRABLES AU 02.43.84.50.50
LE NUMERO DE PERMANANCE CHAUFFAGE VOUS SERA COMMUNIQUE APRES RECEPTION DU PRESENT CONTRAT DUMENT SIGNE AINSI QUE DU REGLEMENT.
Permanance chauffage (période du 1er octobre au 30 avril) |  | COMPRIS | NON COMPRIS
Le Samedi entre 9 heures et 17 heures |  | X
Le Dimanche et Jours Fériés entre 9 heures et 12 heures |  | X
Autres cas : |  |  | X
MONTANT DE CE PRESENT CONTRAT
Entretien chaudière |  |  | 154
TOTAL H.T |  |  | 154
TVA |  | 10% | 15.4
TOTAL T.T.C. |  |  | 169.4
Seront facturés en supplément :
a ) Les pièces dont le remplacement serait reconnu nécessaire. (Fourniture & Main d'Oeuvre)
b ) Le remplacement éventuel d'un appareil usagé.
NOTA : Les prix mentionnés sur le présent contrat ont été établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux de TVA sera répercutée sur ces prix.
Pour les bénéficiaires de la TVA à 5,50 % ou 10% merci de nous renvoyer l'attestation correspondante.
CONDITIONS GENERALES :
1° ) L'abonnement d'entretien ne peut prendre cours que pour une installation remise par le client en parfait ordre de marche et conforme aux règlements en vigueur. L'entreprise ne saurait pour autant être tenue responsable des dommages ou responsabilités de tous ordres qui pourraient découler des défectuosités, de vices ou de non conformité aux règlements en vigueur qui n'auraient pas été évidemment apparents lors de la conclusion.Si de telles anomalies ou imperfections venaient à être décelées, l'Entreprise devrait en aviser le client et le mettre en demeure d'y remédier à ses frais, le cas échéant par un marché de réparations distinct, à défaut de quoi l'abonnement d'entretien pourrait être résilié au profit de l'Entreprise qui conserverait, en tout état de cause, le paiement de l'année en cours.
2° ) Les frais qui résulteraient du démontage et du remontage d'appareils divers effectués suivant la demande expresse du client, ne font pas partie du présent abonnement d'entretien.
3° ) Le présent abonnement d'entretien cesse dans le cas où des personnes étrangères à notre Société interviendraient sans notre accord pour effectuer tous travaux faisant l'objet du présent abonnement d'entretien.
4° ) Le paiement de l'abonnement s'effectue en totalité à la signature, fixant ainsi la date de départ de cet abonnement. Les prix sont fermes et non révisables pour l'année en cours.
5° ) Le présent abonnement est conclu pour une durée d'un an pour la période de référence mentionnée au contrat. A défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties, notifiée par lette recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant l'échéance, il se renouvellera par période d'un an.
FAIT AU MANS, en deux exemplaires, le NUMERO ?
Pour l'Entreprise | Lu et approuvé par le client
| A | , le
-=-=-=-=-=-
PAIEMENT EFFECTUE PAR :
Chèque bancaire : [ ] | Chèque postal : [ ]
Autre mode de paiement :............................................................
-=-=-=-=-=-
NOTA : Les chèques sont à établir au nom de la Société DELABOUDINIERE

## DEVIS
M & Mme XXXXXXXX | [8 empty] | Les champs en vert sont remplis automatiquement par 1ère PAGE PARTICULIER ou ENTREPRISE
0 | [5 empty] | Le Mans, le |  | 09/04/2015
XXXXXXXX | [8 empty] | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
XXXXXXXX | [8 empty] | Pour indiquer la bonne date, indiquer 1 pour PARTICULIER et 2 pour ENTREPRISE
XXXXXXXX
XXXXXXXX | [8 empty] | 1
0
DEVIS CONTRAT D'ENTRETIEN N° XXXXXX
Fourniture | U | Q | Prix Unit | prix total | S/traitants | MO Unit | MO Totale | PRIX TOTAL
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Matériaux | S/Traitants |  | MO
|  |  | TOTAL | 0 | 0 |  | 0 | 0
Analyse selon règle de répartition des Frs Gnx idem L.S.E
|  | MO | 28 | 0
Déboursé sec réel (L.S.E) = 0 € |  | déboursé sec |  | 0
20%
5%
117%
FG/matériaux réel (L.S.E) = 0 € | FG/matériaux |  | 20% | 0
FG/sous traitant réel (L.S.E) = 0 € | FG/sous traitant |  | 5% | 0
FG/heure réel (L.S.E) = 0 € | FG/heure |  | 24 | 0
Déboursé brut réel (L.S.E) = 0 € |  | Déboursé brut |  | 0
Perte ou gain réel annoncé de 0 € |  | Bénéfices | 10% | 0
Nb de jours prévus
Pour les Frais Généraux sur les heures, 117% de 28 € = 32,76 € |  | PRIX TOTAL |  | 0 |  |  | 0
|  | Frais |  |  |  | 0 | k=
FG/matériaux 20% sur L.S.E
FG/sous traitant 5% sur L.S.E |  | PRIX TOTAL |  | 0 | HT
FG/heure 117% sur L.S.E |  |  | 5.5% | 0 | TTC dont | 0 | de tva
|  |  | 7% | 0 | TTC dont | 0 | de tva
|  |  | 10% | 0 | TTC dont | 0 | de tva
|  |  | 19.6% | 0 | TTC dont | 0 | de tva
|  |  | 20% | 0 | TTC dont | 0 | de tva

## LETTRE PARTICULIER
Les champs en vert sont remplis automatiquement par 1ère PAGE PARTICULIER
Les champs en rouge sont à modifier
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
M & Mme XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
|  | Le Mans, le | 2015-04-09
Affaire suivie par : M. XXXXX
Objet: | Contrat d'entretien
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint notre proposition de contrat d'entretien pour la période
du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015.
Pour nous permettre la mise à jour de votre contrat, nous vous serions obligés de bien vouloir nous donner votre réponse, en nous retournant un exemplaire signé pour accord, accompagné du règlement. L'exemplaire en votre possession tiendra lieu de facture.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

## LETTRE ENTREPRISE
Les champs en vert sont remplis automatiquement par 1ère PAGE ENTREPRISE
Les champs en rouge sont à modifier
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
A l'attention de M. Mme XXXXXX
|  | Le Mans, le | XX/XX/XXXX
Affaire suivie par : M. XXXXX
Objet: | Contrat d'entretien
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint notre proposition de contrat d'entretien pour la période
du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015.
Pour nous permettre la mise à jour de votre contrat, nous vous serions obligés de bien vouloir nous donner votre réponse, en nous retournant un exemplaire signé pour accord, accompagné du règlement. La facture vous sera transmise après le passage de notre technicien.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

## 1ère PAGE PARTICULIER
Les champs en rouge sont à modifier
|  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
M & Mme XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
| Le Mans, le | 2015-04-09
CONTRAT D'ENTRETIEN N° |  | XXXXXX
CONTRAT ETABLI POUR LA PERIODE
du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015

## 1ère PAGE ENTREPRISE
Les champs en rouge sont à modifier
|  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
A l'attention de M. Mme XXXXXX
| Le Mans, le | XX/XX/XXXX
CONTRAT D'ENTRETIEN N° |  | XXXXXX
CONTRAT ETABLI POUR LA PERIODE
du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015

## CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES :
1° ) L'abonnement d'entretien ne peut prendre cours que pour une installation remise par le client en parfait ordre de marche et conforme aux règlements en vigueur. L'entreprise ne saurait pour autant être tenue responsable des dommages ou responsabilités de tous ordres qui pourraient découler des défectuosités, de vices ou de non conformité aux règlements en vigueur qui n'auraient pas été évidemment apparents lors de la conclusion.Si de telles anomalies ou imperfections venaient à être décelées, l'Entreprise devrait en aviser le client et le mettre en demeure d'y remédier à ses frais, le cas échéant par un marché de réparations distinct, à défaut de quoi l'abonnement d'entretien pourrait être résilié au profit de l'Entreprise qui conserverait, en tout état de cause, le paiement de l'année en cours. |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
2° ) Les frais qui résulteraient du démontage et du remontage d'appareils divers effectués suivant la demande expresse du client, ne font pas partie du présent abonnement d'entretien.
3° ) Le présent abonnement d'entretien cesse dans le cas où des personnes étrangères à notre Société interviendraient sans notre accord pour effectuer tous travaux faisant l'objet du présent abonnement d'entretien.
4° ) Le paiement de l'abonnement s'effectue en totalité à la signature, fixant ainsi la date de départ de cet abonnement. Les prix sont fermes et non révisables pour l'année en cours.
5° ) Le présent abonnement est conclu pour une durée d'un an pour la période de référence mentionnée au contrat. A défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties, notifiée par lette recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant l'échéance, il se renouvellera par période d'un an.
Pour indiquer la bonne date, indiquer 1 pour PARTICULIER et 2 pour ENTREPRISE
FAIT AU MANS, en deux exemplaires, le 09/04/2015 |  |  | 1
Pour l'Entreprise | Lu et approuvé par le client
| A | , le
-=-=-=-=-=-
PAIEMENT EFFECTUE PAR :
Chèque bancaire : [ ] | Chèque postal : [ ]
Autre mode de paiement :............................................................
-=-=-=-=-=-
NOTA : Les chèques sont à établir au nom de la Société DELABOUDINIERE

## RECAP AVEC PERMANANCE
LES TITULAIRES D'UN CONTRAT SERONT DEPANNES EN PRIORITE PENDANT LES HEURES OUVRABLES AU 02.43.84.50.50
|  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
LE NUMERO DE PERMANANCE CHAUFFAGE VOUS SERA COMMUNIQUE APRES RECEPTION DU PRESENT CONTRAT DUMENT SIGNE AINSI QUE DU REGLEMENT.
Permanance chauffage (période du 1er octobre au 30 avril) | COMPRIS | NON COMPRIS
Le Samedi entre 9 heures et 17 heures | X
Le Dimanche et Jours Fériés entre 9 heures et 12 heures | X
Autres cas : |  | X
MONTANT DE CE PRESENT CONTRAT
Entretien chaudière |  | 154
TOTAL H.T |  | 154
TVA | 10% | 15.4
TOTAL T.T.C. |  | 169.4
Seront facturés en supplément :
a ) Les pièces dont le remplacement serait reconnu nécessaire. (Fourniture & Main d'Oeuvre)
b ) Le remplacement éventuel d'un appareil usagé.
NOTA : Les prix mentionnés sur le présent contrat ont été établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux de TVA sera répercutée sur ces prix.
Pour les bénéficiaires de la TVA à 5,50 % ou 10% merci de nous renvoyer l'attestation correspondante.

## RECAP SANS PERMANANCE
|  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
LES TITULAIRES D'UN CONTRAT SERONT DEPANNES EN PRIORITE PENDANT LES HEURES OUVRABLES AU 02.43.84.50.50
MONTANT DE CE PRESENT CONTRAT
Entretien adoucisseur |  | 128
TOTAL H.T |  | 128
TVA | 10% | 12.8
TOTAL T.T.C. |  | 140.8
Seront facturés en supplément :
a ) Les pièces dont le remplacement serait reconnu nécessaire. (Fourniture & Main d'Oeuvre)
b ) Le remplacement éventuel d'un appareil usagé.
NOTA : Les prix mentionnés sur le présent contrat ont été établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux de TVA sera répercutée sur ces prix.
Pour les bénéficiaires de la TVA à 5,50 % ou 10% merci de nous renvoyer l'attestation correspondante.

## ADOUCISSEUR
ADOUCISSEUR
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
La vérification de l'état de l'appareil | X
Démontage, nettoyage, révision et remontage de la tête d'adoucisseur | X
Le contrôle du bon fonctionnement | X
Nettoyage du bac à sel et de l'aspiration de la saumure | X
L'inspection des circuits électriques et le resserrage des connexions | X
Analyse eau dure | X
Analyse eau adoucie | X
Remplissage sel | X
Fourniture sel (base 100kg) |  | X
NOTA : Le sel utilisé devra être du sel en pastilles
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
ADOUCISSEUR |  |  | 100

## AEROTHERME GAZ
AEROTHERME GAZ
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonages des Kits ventouse ou conduit de fumées | X
Ramonages des chambres de combustion | X
Nettoyage des grilles d'entrée d'air du local | X
Dépose, démontage, nettoyage et révision complète du brûleur ; remontage et réglages du brûleur | X
Nettoyage du filtre à gaz | X
Resserrage des connexions électriques. | X
Contrôle de l'étanchéité gaz | X
Contrôles des sécurités | X
Contrôle régulation | X
Nacelle pour intervention | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
AEROTHERME GAZ |  |  | 100

## PAC
POMPE A CHALEUR
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Contrôle filtres et batteries des évaporateurs ; nettoyage. | X
Contrôle batterie condenseur ; nettoyage. | X
Contrôle des pressions H.P. et B.P. | X
Contrôle charge Fréon R410A | X
Contrôle du compresseur. | X
Resserrage des connexions électriques. | X
Contrôle des intensités absorbées. | X
Nettoyage général. | X
Contrôle du fonctionnement de la régulation. | X
Contrôle de la résistance électrique. | X
Contrôle débit, pression pompes. | X
Contrôle des pompes à condensat. | X
Contrôle etancheité du circuit froid selon réglementation | X
Contrôle du % de glycol |  | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
POMPE A CHALEUR |  |  | 100

## CLIMATISATION
CLIMATISATION
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Contrôle filtres et batteries des évaporateurs ; nettoyage. | X
Contrôle batterie condenseur ; nettoyage. | X
Contrôle des pressions H.P. et B.P. | X
Contrôle charge Fréon R410A | X
Contrôle du compresseur. | X
Resserrage des connexions électriques. | X
Contrôle des intensités absorbées. | X
Nettoyage général. | X
Contrôle du fonctionnement de la régulation. | X
Contrôle de la résistance électrique. | X
Contrôle débit, pression pompes. | X
Contrôle des pompes à condensat. | X
Contrôle etancheité du circuit froid selon réglementation | X
Contrôle du % de glycol |  | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CLIMATISATION |  |  | 100

## DISCONNECTEUR
DISCONNECTEUR
LIEU : XXXXXXXXXX
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Contrôle de fonctionnement | X
Contrôle d'étanchéité du disconnecteur | X
Contrôle des pressions | X
Etablissement de la fiche de contrôle et envoi DDASS | X
NOTA : Les pièces (clapets, joints) ou appareil défectueux ou non conformes aux contrôles seront facturés en supplément, y compris main d'œuvre.
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
DISCONNECTEUR |  |  | 100

## CHAUDIERE FIOUL BT
CHAUDIERE FIOUL BASSE TEMPERATURE
LIEU : XXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonage conduit de fumée et carneaux | X
Ramonage et nettoyage de la chaudière | X
Nettoyage cellule | X
Nettoyage des filtres | X
Vérification du gicleur fioul | X
Remplacement du gicleur fioul (si besoin) | X
Contrôle des volets d'air (si existant) | X
Contrôle et réglage des électrodes | X
Vérification des tuyauteries fuel | X
Analyses de combustion comprenant | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
* Mesure de dépression | X
* Mesure CO2 | X
* Mesure opacité des fumées | X
* Mesure pression combustible | X
* Température fumées | X
* Calcul de rendement | X
Vérifications : | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
* Armoire ou tableau électrique | X
* Pompes de circulation type Grundfos, Salmson, Wilo | X
* Sécurités | X
Resserrage connexions électriques | X
Contrôles et réglages régulation (si existant) | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CHAUDIERE FIOUL BASSE TEMPERATURE |  |  | 100

## CHAUDIERE FIOUL CONDENS
CHAUDIERE FIOUL CONDENSATION
LIEU : XXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonage conduit de fumée et carneaux ou ventouse | X
Ramonage et nettoyage de la chaudière | X
Nettoyage cellule | X
Nettoyage des filtres |  | X
Vérification du gicleur fuel | X
Remplacement du gicleur fuel | X
Contrôle des volets d'air | X
Contrôle et réglage des électrodes | X
Vérification des tuyauteries fuel | X
Contrôle pompe à condensat | X
Analyses de combustion comprenant
* Mesure de dépression | X
* Mesure CO2 | X
* Mesure opacité des fumées | X
* Mesure pression combustible | X
* Température fumées | X
* Calcul de rendement | X
Vérifications :
* Armoire ou tableau électrique | X
* Pompes | X
* Sécurités | X
Resserrage connexions électriques | X
Contrôles et réglages régulation | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CHAUDIERE FIOUL CONDENSATION |  |  | 100

## CHAUDIERE GAZ BT
CHAUDIERE GAZ BASSE TEMPERATURE
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonage des kits ventouse ou conduit de fumées | X
Ramonage des chambres de combustion | X
Contrôle électrode ou véilleuse d'Allumage | X
Dépose, démontage, nettoyage et révision complète du brûleur ; remontage et réglages du brûleur | X
Contrôle des connexions électriques | X
Contrôle de l'étanchéité gaz et des pressions gaz en amont et en aval | X
Contrôles des sécurités | X
Contrôle régulation ( Si existant) | X
Analyses de combustion comprenant | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Mesure débit gaz | X
Mesure CO2 | X
Mesure opacité des fumées | X
Mesure pression combustible | X
Calcul rendement | X
Mesure température de fumées | X
Vérifications : | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Armoire ou tableau électrique | X
Pompes |  |  | X
Sécurités | X
Resserrage connexions électriques | X
Contrôles et réglages régulation | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CHAUDIERE GAZ BASSE TEMPERATURE |  |  | 100

## CHAUDIERE GAZ CONDENS
CHAUDIERE GAZ CONDENSATION
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonage chaudière et nettoyage de la ventouse | X
Contrôle étanchéité de la ventouse | X
Nettoyage des cellules ou sondes de ionisation | X
Nettoyage du filtre à gaz |  |  | X
Contrôle et réglage des électrodes (allumage, ionisation) | X
Vérification canalisations gaz | X
Volets d'air |  |  | X
Contrôle étanchéité gaz | X
Contrôle pompes à condensat |  |  | X
Analyses de combustion comprenant | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Mesure débit gaz | X
Mesure CO2 | X
Mesure opacité des fumées | X
Mesure pression combustible | X
Calcul rendement | X
Mesure température de fumées | X
Vérifications : | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Armoire ou tableau électrique | X
Pompes |  |  | X
Sécurités | X
Resserrage connexions électriques | X
Contrôles et réglages régulation | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CHAUDIERE GAZ CONDENSATION |  |  | 100

## VMC
VMC
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Mesure intensité absorbée | X
Mesure isolement électrique | X
Contrôle de l'état du ou des ventilateur(s) | X
Contrôle de l'état des courroies | X
Contrôle de l'alignement des poulies | X
Contrôle du fonctionnement de l'extraction | X
Nettoyage du ou des ventilateur | X
Graissage des roulements |  | X
Resserrage de la boulonnerie et connexions | X
Nettoyage des filtres soufflage / reprise | X
Nettoyage des bouches de soufflage - Extraction | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
VMC |  |  | 100

## CTA
CTA
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Mesure intensité absorbée | X
Mesure isolement électrique | X
Contrôle de l'état du ou des ventilateur(s) | X
Contrôle de l'état des courroies | X
Contrôle de l'alignement des poulies | X
Contrôle du fonctionnement de l'extraction | X
Nettoyage du ou des ventilateur | X
Graissage des roulements |  | X
Resserrage de la boulonnerie et connexions | X
Nettoyage des filtres soufflage / reprise | X
Nettoyage des bouches de soufflage - Extraction | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
CTA |  |  | 100

## STYX
STYX
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Vidange totale du ballon Production ECS gaz |  | X
Contrôle de(s) l'anode(s) | X
Détartrage de la cuve |  | X
Pose de(s) l'anode(s) |  | X
Nettoyage brûleur atmosphérique | X
Nettoyage filtre gaz (si existant) | X
Ramonage conduit de fumées | X
Remontage de l'ensemble, remplissage, mise en service |  | X
Contrôle fuites gazeuses éventuelles | X
Contrôle sécurités | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
VMC |  |  | 100

## GENERATEUR D'AIR CHAUD GAZ
GENERATEUR D'AIR CHAUD GAZ
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Ramonage des kits ventouse ou conduit de fumées | X
Ramonage des chambres de combustion | X
Contrôle électrode ou véilleuse d'Allumage | X
Dépose, démontage, nettoyage et révision complète du brûleur ; remontage et réglages du brûleur | X
Contrôle des connexions électriques | X
Contrôle de l'étanchéité gaz et des pressions gaz en amont et en aval | X
Contrôles des sécurités | X
Contrôle régulation ( Si existant) | X
Analyses de combustion comprenant | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Mesure débit gaz | X
Mesure CO2 | X
Mesure opacité des fumées | X
Mesure pression combustible | X
Calcul rendement | X
Mesure température de fumées | X
Vérifications : | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Armoire ou tableau électrique | X
Pompes |  |  | X
Sécurités | X
Resserrage connexions électriques | X
Contrôles et réglages régulation | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
GENERATEUR D'AIR CHAUD GAZ |  |  | 100

## RADIANT GAZ
RADIANT GAZ
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Mise en place échafaudage et enlèvement | X
Nettoyage et dépoussièrage de chaque brûleur | X
Nettoyage des réflecteurs inox | X
Contrôle fonctionnement électrovannes. | X
Contrôle de l'ensemble détection de flamme et allumage | X
Vérification de l'état du joint de la chambre de combustion |  |  | X
Dépoussiérage et graissage de chaque ventilateur |  |  | X
Vérification et nettoyage des détentes et des filtres | X
Vérification de l'étanchéité sur les raccordements des tuyauteries gaz | X
Mise en route des appareils, contrôle de la pression gaz et des sécurités | X
Vérification des liaisons électriques | X
Serrage des connexions | X
Contrôle des fixations - Resserrage supports et brûleurs | X
Contrôles et vérifications supports | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
RADIANT GAZ |  |  | 100

## PANNEAUX RAYONNANTS
PANNEAUX RAYONNANTS
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Location de nacelle élèvatrice ou mise en place échafaudage et enlèvement | X
Nettoyage et dépoussièrage de chaque brûleur | X
Nettoyage des réflecteurs inox sur toute la longueur des panneaux | X
Nettoyage et dépoussièrage des tubes (intérieur et extérieur) | X
Contrôle de l'ensemble détection de flamme et allumage | X
Vérification de l'état du joint de la chambre de combustion | X
Dépoussiérage et graissage de chaque ventilateur | X
Vérification et nettoyage des détentes et des filtres | X
Vérification de l'étanchéité sur les raccordements des tuyauteries gaz | X
Mise en route des appareils, contrôle de la pression gaz et des sécurités | X
Vérification des liaisons électriques | X
Serrage des connexions | X
Contrôle des fixations - Resserrage supports et brûleurs - Retendre chaînes | X
Contrôles et vérifications supports | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
PANNEAUX RAYONNANT |  |  | 100

## CAPTEUR SOLAIRE
CAPTEUR SOLAIRE
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Nettoyage des tubes des panneaux solaire | X
Contrôle pression glycole | X
Recharge glycole |  | X
Contrôle vasse d'expansion | X
Contrôle régulation | X
Contrôle du bon fonctionnement de la pompe de charge solaire | X
Contrôle du bon fonctionnement des panneaux solaire via la régulation | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
RADIANT GAZ |  |  | 100

## POELE A GRANULES
POELE A GRANULES
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Nettoyage pot de combustion | X
Nettoyage compartiment | X
Nettoyage tiroir a cendres | X
Nettoyage échangeur inferieur | X
Nettoyage échangeur complet | X
Ramonage conduit de fumées | X
Vérification joint de porte | X
Nettoyage filtre à air | X
Nettoyage conduit de cheminée | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
POELE A GRANULES |  |  | 100

## RIA
RIA
LIEU : XXXXXXXXXX |  |  |  | Dernière mise à jour: | 2015-04-09
NOMBRE DE VISITE ANNUELLE : 1
Matériel installé :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS | COMPRIS | NON COMPRIS | NON EXISTANT
Contrôle étanchéité des postes RIA | X
Contrôle fonctionnement des vannes sur poste RIA | X
Contrôle de l'état des dévidoirs (rotation, choc …) | X
Contrôle du manomètre de pression | X
Contrôle de la tuyauterie semi rigide en la déroulant sur toute sa longueur | X
Contrôle des canalisations acier | X
Contrôle des cordons chauffants (intensité) |  | X
Nettoyage des dévidoirs et tuyauterie semi rigide | X
Contrôle électrovanne, batterie, tempo … | X
Serrage des connexions dans armoire | X
Contrôle de tous les coups de poings et serrage des connexions | X
Mise sous pression du réseau RIA et essais | X
Vidange totale du réseau RIA | X
Remplacement joints défectueux sur poste RIA | X
Vérification fonctionnement surpresseur |  | X
SPECIFICATIONS PARTICULIERES
|  | COMPRIS | NON COMPRIS
* Un dépannage sur appel justifié pour l'ensemble du contrat |  |  | X
* Tous les dépannages sur appel justifié sans limitation de nombres |  |  | X
MONTANT DE CE CHAPITRE
RIA |  |  | 100