## entreedonnees
Texte131 | Date | lieu | type | Description | Nheures | qui | Catégorie
Date : 20.08.2015 | 2015-05-17 | Vouvry | Piscine | Remise en service suite à panne flotteur | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-18 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-18 | Miex | Réseau d'eau | Recherche de fuite | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-18 | Step | BEP | Déblocage pompe et remise en service | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-18 | Vouvry | Réseau d'eau | Les Barges / Recherche tuyau | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-18 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-18 | Miex | Réseau d'eau | Recherche de fuite | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-18 | Step | BEP | Déblocage pompe et remise en service | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-18 | Vouvry | Réseau d'eau | Contrôle vanne | 3.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-19 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-19 | Step | Canalisations d'entrée | Echange moteur vanne auma et mise en service / Problème avec inverseur de phase | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-19 | Miex | Réservoir | Mise en place déhumidificateur / Contrôle javel | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-19 | Vouvry | Réseau d'eau | Recherche de vanne / Barges | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-19 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-19 | Taney | Réseau d'eau | Prise d'échantillon | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-19 | Miex | Réseau d'eau | Prise d'échantillon et transport | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-19 | Vouvry | Batiments | Démontage outils | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-20 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-20 | Step | Analyse | Biologie | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-20 | Step | Analyse | Préparation et livraison échantillon | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-20 | Taney | Réservoir | Visite pour analyse filtration et turbidité avec Bonvin de Membratec | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-20 | Les Crosses / les Prés | Batiments | Remise en eau chalet des prés et débouchage alimentation wc | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-20 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-20 | Les Crosses / les Prés | Batiments | Remise en eau chalet des prés et débouchage alimentation wc | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-20 | Commune | Véhicule | Préparation et livraison pour service jeep / embrayage et symétrie roues avant | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-21 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-21 | Step | Centrifugeuse | Evacuation benne | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-21 | Step | BEP | Déblocage pompe | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-21 | Vouvry | Service privé | Riond-vert / Appartement protégé contrôle des regards et séance pour raccordement EU / EC / Eau potable | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-21 | Vouvry | Réseau d'eau | Contrôle | 4 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-21 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-21 | Vouvry | STAP Vieux-port | Déblocage pompe P3 et débroussaillage | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-21 | Commune | Batiments | Débroussaillage | 4.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-22 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-22 | Step | Batiments | Evacuation motofaucheuse et amené poubelle | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-22 | Step | Stockeur | contrôle sonde | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-22 | Vouvry | Réseau d'eau | contrôle fuite | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-22 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-22 | Vouvry | Réseau d'eau | Recherche vanne | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-23 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-24 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-25 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-25 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-26 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-26 | Step | Préleveurs d'échantillons | Mise en service | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-26 | Taney | Réseau d'eau | Avis de fin de pollution | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-26 | Vallon de Verne | Réseau d'eau | Batiment / Voir pour pose panneau photomvoltaique avec Mojonier de guinnard et Guérin | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-26 | Commune | Service privé | Festival / Prépation canalisation et eau | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-26 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-26 | Taney | Réservoir | Javel et filtre | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-26 | Vouvry | Service privé | Festival / Prépation canalisation et eau | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-27 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-27 | Step | Bassin biologie | Analyse | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-27 | Step | Analyse | Préparation et livraison échantillon EU | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-27 | Step | Batiments | Ordinateur Transport pour réparation Idelectronic | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-27 | Vouvry | Service privé | Festival / Prépation canalisation et eau | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-27 | Vallon de Verne | Réseau d'eau | Déplacement et entretien pour protection des sources avec Vuadens Cédric | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-27 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-27 | Vouvry | Service privé | Festival / Prépation canalisation et eau | 3.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-28 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-28 | Vouvry | Service privé | Festival / Prépation canalisation et eau | 5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-28 | Taney | Réseau d'eau | Eau d'hiver pour laiterie / contrôle Cl2 | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-28 | Step | Centrifugeuse | Evacuation benne à boue | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-28 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-28 | Vouvry | Service privé | Festival / Prépation canalisation et eau | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-28 | Vouvry | Service privé | Parchet / Piquage 250 | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-28 | Vouvry | Réseau d'eau | Démontage turbidité provisoire | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-29 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-29 | Vouvry | Séance technique | Festival | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-29 | Commune | Fontaines | Nettoyage | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-29 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-29 | Commune | Fontaines | Nettoyage | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-30 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-05-31 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-01 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-01 | Vouvry | Batiments | Festival des musiques / Démontage | 7.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-01 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-01 | Vouvry | Batiments | Festival des musiques / Démontage | 7.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Step | Préleveurs d'échantillons | Lancement programme | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vouvry | Réseau d'eau | Contrôle vanne | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vouvry | Service privé | Gasser steve / Praise branchement canalisation sur égout ciment | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vouvry | Service privé | UBS / Contrôle canalisation et commande matériel | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vouvry | Réseau E.U. | Hopital 5 contrôle assainissement EU | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vallon de Verne | Batiments | Préparation panneau solaire | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vouvry | Service privé | Gasser steve / Praise branchement canalisation sur égout ciment | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vouvry | Service privé | UBS / Contrôle canalisation et commande matériel | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-02 | Vouvry | Réseau d'eau | Contrôle vanne | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-03 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-03 | Miex | Réservoir Flon | Source / Voir pour pose analyseur Endress et caillebottis | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-03 | Step | Analyse | Préparation et livraison échantillon | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-03 | Step | Bassin biologie | Analyse | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-03 | Vouvry | Réseau E.U. | Colombière / passé caméra pour recherche attente / suivi travaux hopital 5 | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-03 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-03 | Miex | Réservoir Flon | Voir pour pose caillebottis | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-03 | Taney | Réservoir | Recherche problème fonctionnement pompe 301 | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-04 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-05 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-05 | Step | Canal Venturi | Nettoyage | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-05 | Miex | Réservoir Flon | Sources Bataille voir et commande matériel pour plancher technique | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-05 | Vouvry | Service privé | UBS / voir pour piquage sur EU | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-05 | Vallon de Verne | Réseau d'eau | Voir pour préparer commande matériel pour protection des eaux du fosseau | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-05 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-05 | Vouvry | Réseau d'eau | Contrôle vanne | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-06 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-07 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Step | Centrifugeuse | mise en sevice et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Vouvry | Service privé | Marcon / Currat / Theytaz recherche de fuiute sur branchement commun privé | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Vouvry | Batiments | Place de l'ancien stand / Réparation arrosage automatique | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Vallon de Verne | Batiments | Voir pour pose panneau photovoltaique et transport matériel | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Vouvry | Réseau d'eau | Collombière / Transport matériel | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Vouvry | Réseau E.U. | Collombière / Transport matériel | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Vouvry | Batiments | Place de l'ancien stand / Réparation arrosage automatique | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-08 | Vallon de Verne | Réseau d'eau | Voir pour implantation passage de vache sur Fosseau | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Step | Centrifugeuse | Mise en service et contrôle de fonctionnement | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Step | Dégraisseur/déssableur | Vidange manuelle | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Vouvry | Réseau E.U. | Collombière voir pour début travaux collecteurt EU 160 et eau 63 | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Commune | Réseau d'eau | Relevé | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Commune | Réseau E.U. | Relevé | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Vouvry | Service privé | UBS / Raccordement chambre EU carotagew 110 | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-09 | Miex | Réservoir Flon | Captage recherche profil métallique et début préparation support | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-10 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-10 | Step | Centrifugeuse | Problème arrêt / observation | 4 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-10 | Step | Analyse | Préparation et livraison échantillon | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-10 | Taney | Réseau d'eau | Peney / protection des sources avec BEG (Olivier Cardis ) | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-10 | Vouvry | Service privé | Collombière / Ecobois voir début des travaux | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-10 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-10 | Vouvry | Séance technique | Interco / RWB / Réseaux | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-10 | Miex | Réservoir Flon | Sources batailles / Préparation plancher d'entrée | 3.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-11 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-11 | Step | Centrifugeuse | Problème / Flotteur unité de polymère / Tél. DPE / pas de siganlisation d'arrêt sur flotteur bas | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-11 | Step | Groupe polymère | Nettoyage flotteur / volume | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-11 | Miex | Réservoir Flon | Source Bataille / Pose profil inox dans source 1 | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-11 | Vouvry | Réseau d'eau | Collombière / Pose vanne de secteur 2" et distribution 40m 63 | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-11 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-11 | Miex | Réservoir Flon | Source Bataille / Pose profil inox dans source 1 et préparation profis pour source 2 | 6 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-11 | Vouvry | Réseau d'eau | Collombière / Pose vanne de secteur 2" et distribution 40m 63 | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-12 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-12 | Step | Centrifugeuse | Contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-12 | Vouvry | Séance technique | Prélagine | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-12 | Vouvry | Réseau d'eau | Colombière / Pose tige de vanne et cape | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-12 | Miex | Réservoir Flon | Ajustage alarme cl2 | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-12 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-12 | Vouvry | Réseau d'eau | Colombière / Pose tige de vanne et cape et raccordement sur vanne | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-13 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-14 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-15 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-15 | Step | Centrifugeuse | Evacuation benne à boue | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-15 | Vouvry | Réseau E.U. | Collombière / Contrôle réalisation | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-15 | Step | Dégraisseur/déssableur | Cherché et mis en place nouveau compresseur | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-15 | Miex | Réservoir Flon | Source Bataille / Pose profil inox dans source 2 | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-15 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-15 | Miex | Réservoir Flon | Source Bataille / Pose profil inox dans source 2 | 7.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Step | Groupe polymère | Recherche problème fonctionnement commande | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Commune | Service privé | Camping scout / Fabrication 5 toilettes sèches / Transport palette pour positionnement | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Vouvry | Réseau d'eau | Collombière / Extension 63 et contrôle EU | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Vouvry | Service privé | Colombière / 1brik Pose et raccordement vanne privée des 2 villas du bas et mise en eau 63 | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Commune | Service privé | Camping scout / Fabrication 5 toilettes sèches / Transport palette pour positionnement | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Vouvry | Réseau d'eau | Collombière / Extension 63 et contrôle EU | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-16 | Vouvry | Service privé | Colombière / 1brik Pose et raccordement vanne privée des 2 villas du bas | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Step | Analyse | Biologie | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Step | Groupe polymère | Test poires avec Grichting | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Step | Préleveurs d'échantillons | Préparation et livraison échantillon / entretien collaboration interco | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Vouvry | Service privé | Camping scout / Préparation consignes toilettes et déchets verts | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Vouvry | Service privé | Camping scout / Recherche citerne et sciure, transformation et transport sur site | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Step | Dégraisseur/déssableur | Raccordement du nouveau compresseur et test de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Vouvry | Service privé | Camping scout / Recherche citerne et sciure, transformation et transport sur site | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-17 | Commune | Réseau E.U. | Av. du Valais / Carminatti / Bressoud F Rendez-vous pour synthèse des problèmes | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Step | Dégraisseur/déssableur | Contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Vouvry | Service privé | Camping scout / Transport copeaux | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Vouvry | Séance technique | JMV / Jimenez / Bourg-Dernier | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Vouvry | Réseau d'eau | Contrôle vanne | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Vouvry | Service privé | Camping scout / Transport copeaux | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Vouvry | Réseau E.U. | Av. de la Gare / Pré de Mia / Contrôle Eau claire et test | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-18 | Vouvry | Batiments | Atelier Nettoyage | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-19 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-19 | Step | Dégraisseur/déssableur | Réglage fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-19 | Vouvry | Réseau E.U. | Av. de la Gare / Pré de Mia / Contrôle Eau claire et test par fumigation / Courrier pour hopital 10 | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-19 | Vouvry | Réseau d'eau | Contrôle vanne | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-19 | Vouvry | Piscine | Relevé et contrôle de fonctionnement / Arret des installations | 5.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-19 | Vouvry | Fontaines | Nettoyage | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-21 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-22 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-22 | Vouvry | Piscine | Vidange et début des net, | 7.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-23 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-23 | Step | Préleveurs d'échantillons | Vionnaz / Livraison | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-23 | Les Crosses / les Prés | Batiments | Réparation alimentation fontaine | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-23 | Taney | Fontaines | Prolongement goulot | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-23 | Vouvry | Piscine | Vidange et net, | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-24 | Vouvry | Piscine | Réparations et entretien | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-24 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-24 | Loz | Batiments | Remontage U,V et remplacement filtre | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-25 | Vouvry | Séance technique | Fontaine Miex / Parc Emilien ----- Auberge voir arrosage massif | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-25 | Vallon de Verne | Batiments | La Jeur / pose panneaux solaires | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-25 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-25 | Vouvry | Piscine | Réparation plafond | 3.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-26 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-26 | Vouvry | Piscine | Repli materiel et libération locaux | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-27 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-28 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-29 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-29 | Vouvry | Hydrantes | Sous -- Vanel no, 47 inst, d`une prolonge de 50 cm et modif, de la tige | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-29 | Taney | Fontaines | Fontaine du Col / pose d `un panneau non potable suite au rapport cant, et chloration source | 2.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-29 | Vouvry | Séance technique | Sébastien / entrée en fonction de Mr, Oliverin | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-29 | Vouvry | Piscine | Repli materiel et libération locaux | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-30 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-30 | Step | Préleveurs d'échantillons | Vionnaz / Livraison prélèvements | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-30 | Vouvry | Réseau d'eau | Couayes / Colombière / Relevés G,P,S, avec Mr, Schopfer | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-06-30 | Taney | Réseau d'eau | Pompage changé javel / Fontaines test Cl, 018 ---- 014 | 3.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Vouvry | Séance technique | Réception Rémy | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Vouvry | Séance technique | Réception | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Vouvry | Batiments | Equipement Rémy | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Vouvry | Batiments | Equipement | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Step | Préleveurs d'échantillons | Préleveurs d'échantillons service | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Step | Préleveurs d'échantillons | Préleveurs d'échantillons / service / service avec Endress Hauser | 5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Step | Batiments | Formation Rémy | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-01 | Vouvry | Piscine | RDV, Cosandey / Travaux | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-02 | Taney | Batiments | Tornay / Contoles elec, | 4 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-02 | Vouvry | Fontaines | Net, | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-02 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-02 | Step | Préleveurs d'échantillons | Préleveurs d'échantillons / service avec Endress Hauser | 4.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-02 | Vouvry | Fontaines | Net, | 4 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-03 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-03 | Vouvry | Batiments | Hornbach / équipement Rémy | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-03 | Vouvry | Batiments | Hornbach / équipement | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-03 | Miex | Réseau d'eau | Recherche fuite | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-03 | Miex | Réseau d'eau | Recherche fuite | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-03 | Taney | Fontaines | fontaine du col / prélèvement = 7,3 | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-03 | Taney | Fontaines | fontaine du col / prélèvement | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-03 | Step | Batiments | Travaux divers | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-04 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-05 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-06 | Step | Tamiseur compacteur | Débouchage tamiseur + nettoyage | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-06 | Step | Chlorure ferrique | Tarage pompe, calcul taux de traitement | 4 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-06 | Step | Centrifugeuse | Vu fonctionnement avec Alain | 3.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-06 | Step | Centrifugeuse | Explication fonctionnement à Rémy | 4.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-06 | Les Crosses / les Prés | Réseau d'eau | Réglage niveau cascade réservoirs | 4 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-06 | Les Crosses / les Prés | Réseau d'eau | Réglage niveau cascade réservoirs | 5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-06 | Vouvry | Réseau d'eau | Relevé compteurs | 3.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Step | Centrifugeuse | Lancement centrifugeuse avec Alain | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Step | Groupe polymère | Demande devis et commande palpeur + compteur | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Les Crosses / les Prés | Réseau d'eau | Réglage niveau cascade réservoirs | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Voys | Réseau d'eau | Mise en service fontaine | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Step | Centrifugeuse | Lancement centrifugeuse avec Rémy | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Step | Centrifugeuse | Demande devis et commande palpeur + compteur | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Step | Centrifugeuse | Contrôle | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Miex | Réseau E.U. | Relevé compteurs | 3.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Vouvry | Batiments | Réd, mat, personnel | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Les Crosses / les Prés | Réseau d'eau | Réglage niveau cascade réservoirs | 2 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-07 | Voys | Réseau d'eau | Mise en service fontaine | 1.5 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Vouvry | Service privé | Gasser Steve - Praise - passage de mur - fourniture tuyau diam 32 | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Miex | Réservoir Flon | captage Bataille - pose caillebotis | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Vouvry | STAP Vieux-port | Mise en place pompage secours, armoire en cours de réalisation | 2.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Step | Chlorure ferrique | Réception 10,550 kg FeCl3 Tessenderlo | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Step | Analyse | Prélèvements, transport à Vionnaz | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Step | Analyse | Prélèvements, transport à Vionnaz | 1 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Miex | Réservoir Flon | captage Bataille - pose caillebotis | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Vouvry | Batiments | RDV Commune - fin de contrat | 3 | Roland | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Vouvry | Réservoir | Contrôle réservoir | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-08 | Vouvry | STAP Vieux-port | Mise en place pompage secours, armoire électrique en cours de réalisation | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-09 | Vouvry | STAP Vieux-port | Test sens rotation P2, nettoyage local, pompage secours | 2.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-09 | Step | Batiments | Vérification fonctionnement pompe, relance centrifugeuse, commande évacuation benne à boues pour lundi 13 ; commande 1000L désodorisant ; nettoyage et relance préleveurs pour mardi 14, réception natel, mise à jour exploitant journal. | 6 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-09 | Vouvry | STAP Vieux-port | Test sens rotation P2, nettoyage local, pompage secours | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-09 | Step | Centrifugeuse | Contrôle fonctionnement | 4.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-10 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-10 | Step | Centrifugeuse | Contrôle de fonctionnement | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-10 | Step | Stockeur | Recherche problème | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-10 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-10 | Step | Centrifugeuse | Recherche probème | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-10 | Taney | Fontaines | Col / Enlevé marquage non-potable | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-10 | Les Crosses / les Prés | Réseau d'eau | Contrôle remplissage citerne et niveau d'eau réglage 0.9 sur départ les Prés OK / Contrôle fontaine des places | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-10 | Vouvry | STAP Vieux-port | Mise en service nouvelle régulation | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-11 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-12 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-13 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-13 | Step | Centrifugeuse | Désodorisation / Intro cuve et remise en place | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-13 | Step | Batiments | Réparation serrure porte / Recherche matériel et mise en place | 4 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-13 | Vouvry | Batiments | Place de l'ancien stand / Débouchage dépotoir et rinçage | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-13 | Vouvry | Service privé | Par cet jardin / Place du 21 juin / Recherche solution pour arrosage | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-13 | Step | Centrifugeuse | Désodorisation / Démontage / Nettoyage et remontage cuve dans local électrique | 6 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-13 | Vouvry | Service privé | Place de l'ancien stand / Débouchage dépotoir et rinçage | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-13 | Step | Tamiseur compacteur | Débouchage / Déblocage | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-14 | Les Crosses / les Prés | Réservoir | Récupération diffuseurs Martigny, contrôle et réglage débit, pose diffuseurs Cl2 | 4 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-14 | Miex | Réservoir | Source Bataille / Découpe et pose caillebotis | 4 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-14 | Step | Préleveurs d'échantillons | Contrôle fonctionnement, heures | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-14 | Les Crosses / les Prés | Réservoir | Contrôle et réglage débit, pose diffuseurs Cl2 | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-14 | Miex | Réservoir | Source Bataille / Découpe et pose caillebotis | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-14 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-15 | Step | Préleveurs d'échantillons | Prélèvement entrée et rejet STEP + programmation préleveurs + V30 | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-15 | Les Crosses / les Prés | Réservoir | Contrôle et réglage débit, préparation flotteur chalet des Crosses | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-15 | Step | Automat | Progammation natel pour supervision, listes des tâches | 3.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-15 | Step | Analyse | Prélèvement + transport à Vionnaz | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-15 | Les Crosses / les Prés | Réservoir | Contrôle et réglage débit, préparation flotteur chalet des Crosses | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-15 | Commune | Vacances | abeille | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-16 | Vouvry | Service privé | Marcon / Currat / Theytaz Réparation fuite chemin des Grands Prés | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-16 | Vouvry | STAP Barges | Relève compteur selon demande M Richner + envoi mail | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-16 | Step | Stockeur | Déconcentration par siphonage | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-16 | Step | Groupe polymère | Remplacement palpeur | 2.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-16 | Vouvry | Service privé | Marcon / Currat / Theytaz Réparation fuite chemin des Grands Prés | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-16 | Vouvry | STAP Barges | Relève compteur selon demande M Richner | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-16 | Vouvry | Stockeur | Déconcentration par siphonage | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-16 | Commune | Batiments | Transport bois pour pont Taney | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-17 | Step | Groupe polymère | Câblage + test fonctionnement | 4.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-17 | Step | Stockeur | Evacuation des eaux claires / décantées | 4 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-17 | Step | STAP Chambettes | Défaut P1/P2 niveau haut, alarme piquet | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-17 | Step | Stockeur | Evacuation des eaux claires / décantées | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-17 | Vouvry | Service privé | Pot Francis / Av. de la Côte Fuite avenue de la côte / gestion chantier / Recherche de fuite avec Wagamet | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-18 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-19 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-19 | Taney | Réservoir | Voir panne javel | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Les Crosses / les Prés | Réservoir | Pose Flotteur au Crosse et réglage niveau / Séance Voys avec Vuadens | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Taney | Réservoir | Javel / étallonage | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Vouvry | Service privé | Place du 21 juin / Pose tuyau 12/16 pour goutte-à-goutte | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Vouvry | Fontaines | Mise hors service et vidange pour recherche de fuite | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Step | Groupe polymère | Test fonctionnement groupe lors de la relance centrifugeuse | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Step | Centrifugeuse | Relance + vérification bon fonctionnement | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Vouvry | Service privé | Place du 21 juin / Pose tuyau 12/16 pour goutte-à-goutte | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-20 | Vouvry | Fontaines | Mise hors service et vidange pour recherche de fuite | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-21 | Step | Centrifugeuse | Contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-21 | Vouvry | Réseau d'eau | Pose capteur pour recherche de fuite | 7.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-21 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-21 | Step | Groupe polymère | Dépannage variateur et réglage | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-21 | Vouvry | Réseau d'eau | Pose capteur pour recherche de fuite | 6.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Step | Préleveurs d'échantillons | Préparation et livraison échantillon | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Voys | Réseau d'eau | Préparation et mise en place et service pompage | 6.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Step | Centrifugeuse | Contrôle de fonctionnement | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Step | Bassin biologie | Piege à filasse | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Step | Centrifugeuse | Varaiteur pompe à boue et pompe à boue | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Voys | Réseau d'eau | Préparation et mise en place et service pompage | 4.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-22 | Vouvry | STAP Vieux-port | Voir fonctionnement par gros débit et pompe P2 en panne | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Vouvry | Séance technique | Michael Mojonier / Plan directeur régional de l'eau financement et divers EU /FJ organisationel | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Vouvry | Réseau d'eau | Recherche de fuite et démontages capteur avec Coreltec | 5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Vouvry | Réseau d'eau | Recherche de fuite et démontages capteur avec Coreltec | 3 | Autres | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Voys | Réseau d'eau | Préparation devis Budget | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Step | Centrifugeuse | Evacuation benne à boue | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Step | Relevage 72 l/s | Etude pour assainissement pompe | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Step | Batiments | Classification dossier endress | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Vouvry | Réseau d'eau | Fiche recherche de fuite | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Step | Préleveurs d'échantillons | Programmé commande | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Vouvry | Séance technique | Step / Optimisation de la supervision | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-23 | Step | Visite | Visite STEP Port valais avec Philippe Montcalvo | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-24 | Step | Visite | RDV avec Gabriel Polato pour devis Watson et Marlow ppe FeCl3 | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-24 | Step | Séance technique | Contact Heusser, Häny, DFSA, Pechigaz, pour demande devis | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-24 | Step | Stockeur | Vidange eaux claires | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-24 | Step | Surpresseurs | Vu avec Christen pour entretien motoréducteur vis + 3 soufflantes | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-24 | Step | Centrifugeuse | Mesure MS boues : 28,6 mg/l | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-24 | Taney | Réservoir Taney | Mesure Cl2, réduction consigne | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-24 | Step | Séance technique | Planning, pilotage STEP | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-25 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-26 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-27 | Step | Stockeur | Gestion des eaux claires | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-27 | Step | Relevage 72 l/s | Devis canalisation inox 200 avec Pechigaz | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-27 | Step | Centrifugeuse | Nettoyage fuite + adaptation pompe chez Weibel | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-27 | Vouvry | Réseau E.U. | Pièzomètre | 2.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-27 | Vouvry | Réseau E.U. | Pièzomètre | 2.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-27 | Step | Centrifugeuse | adaptation pompe | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-27 | Taney | Réservoir Taney | Fuite détectée, suivi réservoir | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-28 | Taney | Réseau d'eau | Réparation fuite face laiterie avec Philippe et Christophe | 6.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-28 | Les Crosses / les Prés | Batiments | Descendu tuyaux avec service Voirie | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-28 | Step | Chlorure ferrique | Offre pompe | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-28 | Vouvry | Réseau d'eau | Recherche de fuite | 8.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-29 | Step | Centrifugeuse | Récupération pièce pour modification système injection inhibiteur d'odeur + mise en place tuyauterie | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-29 | Step | Analyse | Prélèvement + Vionnaz | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-29 | Vouvry | Réseau E.U. | Récupération bouchon PVC 250 piézo CO | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-29 | Step | Relevage 72 l/s | RDV avec Steimer pour devis nouvelle pompe | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-29 | Vouvry | Fontaines | Remise en service fontaines | 2.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-29 | Vouvry | Fontaines | Remise en service fontaines | 2.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-29 | Step | Centrifugeuse | Mise en place système pompage désodorisant | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-29 | Vouvry | Recherche de fuites et de tuyaux | Recherche fuite avec Correltech | 5.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-30 | Vallon de Verne | Réseau d'eau | Contrôle | 3.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-30 | Vouvry | Fontaines | Remise en service | 5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-30 | Miex | Réservoir Flon | Coupure électrique, gestion alimentation, remplacement filtre deshumidificateur, réglage débit source | 2.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-30 | Step | Clarificateur | Contrôle | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-30 | Vouvry | Fontaines | Remise en service | 5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-31 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-31 | Step | Automat | Séance chez DPE | 7 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-31 | Step | Tamiseur compacteur | Nettoyage | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-31 | Step | Stockeur | Réglage extraction | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-31 | Vouvry | Séance technique | Arrosage UAPE | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-07-31 | Vouvry | Réseau d'eau | recherche de fuite | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-01 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-02 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | toto
Date : 20.08.2015 | 2015-08-03 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | tatat
Date : 20.08.2015 | 2015-08-03 | Taney | Réseau d'eau | Prélèvement et livraison et test cl2 | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-03 | Miex | Réseau d'eau | Prélèvement et livraison et test cl2 | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-03 | Vouvry | Réseau d'eau | Visite service eau de Monthey | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-03 | Les Crosses / les Prés | Réseau d'eau | Voir avec Raymond Rithner / Ponet pour offre assainissement captage des places | 3.5 | Alain | popo
Date : 20.08.2015 | 2015-08-03 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-03 | Step | Centrifugeuse | Démontage et échange joint pompe à boue et lancement programme | 5.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-03 | Taney | Batiments | Camping scout / Evacuation toilette sec | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-04 | Vouvry | Service privé | Luder / Vuadens Fuite avenue de la gare 15 / Rithner Raymond | 5.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-04 | Step | Préleveurs d'échantillons | Prélèvements hebdo | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-04 | Vouvry | Analyse / Test | Demande prix réactifs Hach chlore | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-04 | Step | Groupe polymère | Demande prix + commande flownex floculant | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-04 | Step | Relevage 72 l/s | Démontage chaine HS + câble élec + modification offre Heusser (socle) | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 |  | Vouvry | Service privé | Luder / Vuadens Fuite avenue de la gare 15 / Rithner Raymond | 6.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 |  | Vouvry | Réseau E.U. | Luder / Vuadens Recherche EU / EC | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 |  | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 |  | Step | Clarificateur | Vidange partielle | 1 | Alain | rtyuuuu
Date : 20.08.2015 | 2015-08-05 | Vouvry | Service privé | Luder / Vuadens Raccordement définitif nouveau branchement 6m. pE 32 et démontage provisoire | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-05 | Vouvry | Réseau d'eau | Visite et description des installations planification réparation fuites | 4.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-05 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-05 | Step | Centrifugeuse | Réglage sonde benne et recherche pompe anti-odeurs | 4 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-05 | Vouvry | Réseau d'eau | Visite et description des installations planification réparation fuites | 3.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-06 | Vouvry | Réseau d'eau | Chambettes - Réparation fuite RITHNER Raymond | 5 | Alain | jhfg
Date : 20.08.2015 | 2015-08-06 | Step | Bassin biologie | Nettoyage filtre biologie | 2 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-06 | Vouvry | Réseau d'eau | Planification fuite à réparer | 1.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-06 | Step | Centrifugeuse | Evacuation bennes + nettoyage local | 5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-06 | Vouvry | Réseau d'eau | Planification fuite à réparer semaine 33 | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-06 | Commune | Système d'alarme | Récupération des contacts du natel d'Alain | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-07 | Step | Canalisations d'entrée | Demande prix AUMA | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-07 | Commune | Système d'alarme | Contacts natel | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-07 | Commune | Batiments | Heures mensuelles | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-07 | Commune | Séance technique | Séance | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-08 | Step | Bassin biologie | Contrôle suite forte pluie, relevés | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-08 | Vouvry | STAP Chambettes | disjonction P1 + P2, réenclenchement | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-09 | Step | Bassin biologie | Contrôle suite forte pluie, relevés | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-09 | Vouvry | STAP Chambettes | disjonction P1 + P2, réenclenchement | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-10 | Commune | Vacances | Vacances | 8.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-10 | Vouvry | STAP Chambettes | Débouchage P1 + P2, test, remise en service | 5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-10 | Step | Relevage 72 l/s | Préparation chantier pour sortir ppe HS (pose trépied, montage ppe vidange) | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-10 | Step | Chlorure ferrique | RDV avec Marc Baumlin de Flonex, demande de devis (ppe transfert, prix FeCl3) + demande fiche donnée sécurité + étiquettes | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-11 | Step | Chlorure ferrique | Prélèvement biologie pour analyse par Marc Baumlin + idem + test avec David Rietsch (VTA) | 4 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-11 | Step | Relevage 72 l/s | Réparation tuyau ppe vidange + mise en place pompe + arrêt STEP + sorti pompe HS | 4.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-11 | Commune | Vacances | Vacances | 8.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-12 | Commune | Vacances | Vacances | 8.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-12 | Step | Relevage 72 l/s | Evacuation pompe HS (mise sur palette, stockage au dépôt) avec Raoul et Philippe | 3.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-12 | Miex | Service privé | Me MENGOZZI - fuite sur compteur (goutte à goutte) + sur vanne entrée | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-12 | Miex | Réseau d'eau | Analyse Cl2 : 0,22 mg/l | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-12 | Miex | Réservoir Flon | Contrôle, changement bidon Cl2 | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-12 | Taney | Réseau d'eau | Analyse Cl2 : 0,18 mg/l ; réduction consigne de 0,10 à 0,08 mg/l Cl2 | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-13 | Commune | Vacances | Vacances | 8.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-13 | Step | Analyse | Prélèvement + transport Vionnaz | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-13 | Step | Séance technique | Vu Simon Grenville de Hani pour prix accouplement + pompe + vis archimède | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-13 | Vouvry | Recherche de fuites et de tuyaux | BH54, fermeture BH, manoeuvre, vidange pour détection fuite, remise en eau, manoeuvre, plus de fuite. | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-13 | Vouvry | Recherche de fuites et de tuyaux | Préparation réparation fuite lundi et mardi (affiche) | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-13 | Vouvry | Fontaines | Chloration fontaines du bourg. Celle place UBS à surveiller, très sale. | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-14 | Commune | Vacances | Vacances | 8.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-14 | Vouvry | Recherche de fuites et de tuyaux | Communication rue Alfred Pot et Bourg dernier pour respectivement réparation fuite lundi 17 mardi 18. | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-14 | Step | Batiments | Nettoyage | 2 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-14 | Step | Analyse | Eau déminéralisée pour Philippe | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-14 | Step | Groupe polymère | Vu offre Flonex pour ppe transfert, mais en inox. Demande identique mais en PP | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-15 | Step | Tamiseur compacteur | Relevés et contrôle | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-16 | Step | Tamiseur compacteur | Relevés et contrôle | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-17 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-17 | Vouvry | Réseau d'eau | Alfred Pot / Réparatuion fuite conduite principale Ac 100 | 7.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-17 | Step | Tamiseur compacteur | Débouchage | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-17 | Step | Relevage 72 l/s | Voir pour commande tuyau | 1.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-17 | Step | Préleveurs d'échantillons | Lancement prise d'échantillon | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-17 | Vouvry | Réseau d'eau | Alfred Pot / Réparatuion fuite conduite principale Ac 100 | 4.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-17 | Vouvry | Service privé | Pot / Av de la côte Préparation vanne de branchement | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Miex | STAP Avouettes | Contrôle fonctionnement | 0.5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Vouvry | Réseau d'eau | Bourg Dernier - Réparation fuite conduite principale Ac100 | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Vouvry | Réseau d'eau | Mise en place chantier Route Cantonale pour réparation fuite | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Vouvry | Service privé | Avenue de la Côte - Francis Pot - Remplacement cana acier par cana plastique 32 | 3 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Step | Tamiseur compacteur | Contrôle + évacuation déchets | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Vouvry | Service privé | Avenue de la Côte - Francis Pot - Remplacement cana acier par cana plastique 32 | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Miex | Réseau d'eau | Information sur coupure d'eau du mercredi 19 | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Vouvry | Réseau d'eau | Bourg Dernier - Réparation fuite conduite principale Ac100 | 3 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Step | Préleveurs d'échantillons | Report prélèveurs au jeudi 20 | 0.5 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-18 | Miex | Service privé | Me Mengozzi - Appel pour savoir avec quel installateur elle travaille pour remplacement vanne + compteur | 1 | Rémy | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-19 | Miex | Réseau d'eau | Rue du village | 5 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-19 | Vouvry | Réseau d'eau | Visite VonRoll | 1 | Alain | Step
Date : 20.08.2015 | 2015-08-19 | Vouvry | Réseau E.U. | Hopital séance - Gérance Nicolet - Bureau technique - Géologue Tissières | 1 | Alain | Service Privé
Date : 20.08.2015 | 2015-08-19 | Taney | Analyse | Prélèvements + analyses Cl2 | 1.5 | Alain | H2O Taney
Date : 20.08.2015 | 2015-08-19 | Step | Chlorure ferrique | Cuve FeCl3 pour prix avec Flonex | 1.5 | Rémy | Step

## Juillet 15
RAPPORT DE TRAVAIL 2015
[7 empty] | Mois |  |  |  |  | Nom : …………………………………... |  |  | Alain
[7 empty] | Juillet |  |  |  |  | Prénom : ……………………………….
Fonction : ……….………………………
| Absences |  |  |  | Chantiers | [12 empty] | Totaux
| Fériés | Vacances | Maladie | Demndes de Congés | Step | Vouvry | Miex | H2O Taney | H2O Alpages | Parcs et bâtiments | Stap et Réseau EU | Service Privé | Séance | Fontaines | PGEE | Hydrantes
Jour
2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-07-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-07-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-07-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-07-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-07-06 |  |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.5
2015-07-07 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 8.5
2015-07-08 |  |  |  |  | 0 | 6.5 | 0 | [10 empty] | 6.5
2015-07-09 |  |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 0 | [10 empty] | 7
2015-07-10 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [10 empty] | 5
2015-07-11 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5
2015-07-12 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5
2015-07-13 |  |  |  |  | 6 | 1.5 | 0 | [10 empty] | 7.5
2015-07-14 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5
2015-07-15 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [10 empty] | 2
2015-07-16 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 6
2015-07-17 |  |  |  |  | 4 | 2 | 0 | [10 empty] | 6
2015-07-18 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5
2015-07-19 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 1
2015-07-20 |  |  |  |  | 1 | 3.5 | 0 | [10 empty] | 4.5
2015-07-21 |  |  |  |  | 1 | 7.5 | 0 | [10 empty] | 8.5
2015-07-22 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [10 empty] | 2
2015-07-23 |  |  |  |  | 1 | 6.5 | 0 | [10 empty] | 7.5
2015-07-24 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [10 empty] | 2
2015-07-25 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5
2015-07-26 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5
2015-07-27 |  |  |  |  | 2 | 2.5 | 0 | [10 empty] | 4.5
2015-07-28 |  |  |  |  | 0 | 8.5 | 0 | [10 empty] | 8.5
2015-07-29 |  |  |  |  | 3 | 5.5 | 0 | [10 empty] | 8.5
2015-07-30 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | 5
2015-07-31 |  |  |  |  | 1.5 | 3.5 | 0 | [10 empty] | 5
Total | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
| Total vacances : |  |  | 0
| Heures contrat : | [7 empty] | Bonus : …………….. | [5 empty] | Visa :
| Heures rapport : | [7 empty] | Malus : …………….. | [5 empty] | ……….………………

## Aout 15 (2)
RAPPORT DE TRAVAIL 2015
[7 empty] | Mois |  |  |  |  | Nom : …………………………………... |  |  | Alain
[7 empty] | Juillet |  |  |  |  | Prénom : ……………………………….
Fonction : ……….………………………
| Absences |  |  |  | Chantiers | [12 empty] | Totaux
| Fériés | Vacances | Maladie | Demndes de Congés | Step | Vouvry | H2O Miex | H2O Taney | H2O Alpages | Parcs et bâtiments | Stap et Réseau EU | Service Privé | Séance | Fontaines | PGEE | Hydrantes
Jour
2015-08-01 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5
2015-08-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-03 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
2015-08-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-05 |  |  |  |  | 0 | 6.5 | 0 | [10 empty] | 6.5
2015-08-06 |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 0 | [10 empty] | 3.5
2015-08-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-17 |  |  |  |  | 1 | 7.5 | 0 | [10 empty] | 8.5
2015-08-18 |  |  |  |  | 1 | 7 | 0 | [10 empty] | 8
2015-08-19 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 1
2015-08-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2015-08-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Total | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
| Total vacances : |  |  | 0
| Heures contrat : | [7 empty] | Bonus : …………….. | [5 empty] | Visa :
| Heures rapport : | [7 empty] | Malus : …………….. | [5 empty] | ……….………………

## essai
Date | lieu | type | Description | Nheures | qui | Catégorie
2015-08-01 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | Step
2015-08-02 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1.5 | Alain | toto
2015-08-03 | Step | Tamiseur compacteur | Relevé et contrôle de fonctionnement | 1 | Alain | tatat
2015-08-03 | Taney | Réseau d'eau | Prélèvement et livraison et test cl2 | 1 | Alain | Step
2015-08-03 | Miex | Réseau d'eau | Prélèvement et livraison et test cl2 | 1 | Alain | Step
2015-08-03 | Vouvry | Réseau d'eau | Visite service eau de Monthey | 2 | Alain | Step
2015-08-03 | Les Crosses / les Prés | Réseau d'eau | Voir avec Raymond Rithner / Ponet pour offre assainissement captage des places | 3.5 | Alain | popo
1.5
pas step
1
1
1
1
1