## Choix de l'instrument
Domaine de mesure | Sous domaine | IT | Identification | Lien
Pesage | Masse | 0.01142 | B_020 | [copie-de-choix-instruments-v4(1).xlsm]B_020!A1

## Domaines de mesure
Domaines_de_mesure
Angle
Aspect
Couple
Débit
Densité
Détection
Diamètre
Dimensionnel
Dureté
Electrique
Etalonnage
Filetage
Force
Fréquence
Fuite
Géométrie
Hauteur
Hygrométrie
Lumière
Pesage
Physico_chimique
Pression
Propreté
Réctitude
Rugosité
Son
Spectrométrie
Taraudage
Température
Vitesse
Volumétrie

## SOUS Domaines
Sous_Domaines
Angle_incliné
Angle_mesure
Aspect _avec_mesure
Aspect_sans_mesure
Couple
Débit_capteur
Débit_générateur
Débit_quantifié
Densité
Détection_gaz
Dimensionnel_Epaisseur
Dimensionnel_sans_contact_2D
Dimensions_avec_contact_3D
Dimensions_sans_contact_2D
Dureté_Hv_Hrc
Dureté_Shore_A
Electricité_Conductivité
Electricité_Courant
Electricité_Résistance
Electricité_Rotophase
Electricité_Statique
Electrique_Puissance
Epaisseur
Epaisseur_par_micromètre
Epaisseur_Ultrason
Etalonnage _Epaisseur
Etalonnage_Rugosité
Etalonnage_Dureté
Etalonnage_Battement
Etalonnage_Dimensionnel
Etalonnage_Dureté
Etalonnage_Epaisseur
Etalonnage_Fluorescence
Etalonnage_Fuite
Etalonnage_Instrument_optique
Etalonnage_Mesure_étalon
Etalonnage_Micromètre
Etalonnage_Perte_de_charge
Etalonnage_Pesage
Etalonnage_Pression
Etalonnage_Projecteur
Etalonnage_Rugosité
Filetage
Force
Force_Jauge_de_Contrainte
Fréquence
Fuite
Géométrie
Hauteur
Hygrométrie
ø_exter
ø_exter_longueur
ø_exter_ø_inter_longueur
ø_exter_longueur
ø_inter
ø_inter_exter_longueur
Lumière
Masse
Physico_chimique
Pression
Propreté_surface
Réctitude
Réglage_réctitude
Rugosité
Son
Spectrométrie
Taraudage
Température
Température_hygrométrie
Temps
Vitesse
Volume

## Masse
PESAGE
Pesage |  |  |  |  | résolution g | Incertitude g | Justesse g | IT mini détectable g | Capacité mini g | Capacité Maxi g
B.078 | Peson | Production / 8403 / Bull-blocks | 1 / 300 kg | Afficher | 50 |  |  | AAA | 0 | 300000 | B.078 | AAA | Afficher1 | B_078
MAS_0027 | Peson | Technique / 7700 / Armoire Métrologie M1 A | 0 / 1000 kg | Afficher | 500 |  |  | BBB | 1 | 100000 | MAS_0027 | BBB | Afficher | MAS_0027
B.072 | Balance | Production / 8403 / Etirage Couronnes | 1 / 30 kg | Afficher | 50 |  |  | CCC | 1 | 100000 | B.072 | CCC | Afficher | B_072
MAS-0020 | Balance | Production / 8403 / Bull-blocks |  | Afficher | 1 |  |  |  | 0 | 60000 | MAS-0020 |  | Afficher | MAS-0020
MAS-0040 /D | Balance | Production / 8404 / Soudure | 10 / 30000 g | Afficher | 10 |  |  |  | 0 | 30000 | MAS-0040 /D |  | Afficher | MAS-0040 /D
B_042 | Balance | Client / SERA |  | Afficher | 0.1 | 0.08511 | -0.0205 | _1_02134A | 0 | 22000 | B_042 | _1_02134A |  | B_042
MAS-0023 | Balance | Client / SERA | 24 KG | Afficher | 0.1 |  |  |  | 0 | 24000 | MAS-0023 |  | Afficher | MAS-0023
B.006 | Balance | Technique / 7700 / Armoire Prototype P1 D | 50 / 31000 g | Afficher | 1 |  |  |  | 50 | 31000 | B.006 |  | Afficher | B_006
B.020 | Balance | Technique / 7700 / Armoire Métrologie M1 A | 1000 / 125000 mg | Afficher | 0.0001 | 0.00095 | -0.0094 | 0.01142 | 0 | 125 | B.020 | 0.01142 | Afficher | B_020
B.059 | Balance | Production / 7700 | 22000 / 10 g | Afficher | 0.0001 | 0.08 | 0.1948 | 0.96 | 5 | 22000 | B.059 | 0.96 | Afficher | B_059
B.066 | Balance | Technique / 7700 / Armoire Prototype P1 B | 10 / 620 g | Afficher | 0.01 |  |  |  | 0.02 | 620 | B.066 |  | Afficher | B_066
B.069 | Balance | Technique / 7700 / Table des prototypes | 1000 / 60000 g | Afficher | 10 |  |  |  | 400 | 60000 | B.069 |  | Afficher | B_069
B.070 | Balance | Production / 7700 / armoir métrologie M2B | 0 / 2100 g | Afficher | 0.1 |  |  |  | 0 | 2100 | B.070 |  | Afficher | B_070
B.001 | Balance | Production / 8507 / Micro Assemblage | 1000 / 410000 mg | Afficher | 0.1 | 0.00673 | 0.00848 | 0.08071 | 0.2 | 410 | B.001 | 0.08071 | Afficher | B_001
B.016 | Balance | Production / 8016 / Magasin Pièces | 10 / 30000 g | Afficher | 1 | 0.17509 | 0.0468 | 2.10106 | 5 | 30000 | B.016 | 2.1011 | Afficher | B_016
B.018 | Balance | Production / 8553 / PRESSE C/C | 1 / 100 kg | Afficher | 50 |  |  |  | 1000 | 100000 | B.018 |  | Afficher | B_018
B.023 | Balance | Production / 8016 / magasin tubes | 1 / 120 g | Afficher | 0.001 | 0.00058 | 0.00074 | 0.00697 | 1 | 120 | B.023 | 0.00697 | Afficher | B_023
B.025 | Balance | Administratif / 8016 / Magasin Tubes | 1 / 600 kg | Afficher | 10 | 0 | -0.0065 | 0 | 1000 | 600000 | B.025 | 0 | Afficher | B_025
B.027 | Balance | Production / 8510 / Tour de Reprise | 0,001 / 15 kg | Afficher | 1 |  |  |  | 50 | 15000 | B.027 |  | Afficher | B_027
B.041 | Balance | Administratif / 8016 / Magasin Tubes | 10 / 22000 g | Afficher | 0.1 | 0.0995 | -0.057 | 1.194 | 5 | 22000 | B.041 | 1.194 | Afficher | B_041
B.043 | Balance | Production / 8414IMP / contrôle tube implant | 50 / 22000 g | Afficher | 0.1 | 0.15549 | 0.2288 | 1.8656 | 0.5 | 22000 | B.043 | 1.8656 | Afficher | B_043
B.044 | Balance | Production / 8513 / Contrôle Final Pièces | 0,01 / 610 g | Afficher | 0.01 |  |  |  |  | 610 | B.044 |  | Afficher | B_044
B.049 | Balance | Production / 8414 IMP / Laboratoire + local Tubes Impl | 1 / 810 g | Afficher | 0.01 | 0.01804 | -0.0108 | 0.21648 | 0.5 | 810 | B.049 | 0.21648 | Afficher | B_049
B.050 | Balance | Production / 8016 / magasin tubes | 1 / 22000 g | Afficher | 0.1 | 0.10157 | 0.3545 | 1.2188 | 5 | 22000 | B.050 | 1.2188 | Afficher | B_050
B.054 | Balance | Production / 8346 | 1 / 610 g | Afficher | 0.001 | 0.0024 | -0.0004 | 0.0288 | 0.005 | 610 | B.054 | 0.0288 | Afficher | B_054
B.055 | Balance | Administratif / 8016 / Magasin Tubes | 1 / 610 g | Afficher | 0.01 | 0.00112 | 0.00023 | 0.01344 | 0.05 | 610 | B.055 | 0.01344 | Afficher | B_055
B.057 | Balance | Production / 8016 / Magasin Pièces | 0,5 / 2100 g | Afficher | 0.1 |  |  |  | 0.5 | 2100 | B.057 |  | Afficher | B_057
B.060 | Balance | Administratif / 8016 / Magasin Tubes | 2 / 300 kg | Afficher | 0.1 | 0.0199 | 0.001 | 0.2388 | 2000 | 300000 | B.060 | 0.2388 | Afficher | B_060
B.061 | Balance | Production / 8346 | 0,01 / 210 g | Afficher | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 210 | B.061 | 0.0009 | Afficher | B_061
B.062 | Balance | Production / 8444 / Interopérations | 1 / 22000 g | Afficher | 0.1 |  |  |  | 5 | 22000 | B.062 |  | Afficher | B_062
B.063 | Balance | Production / 8414DIV / Contrôle Final Tubes | 50 / 62000 g | Afficher | 10 | 0.9992 | -0.78 | 11.9904 | 50 | 62000 | B.063 | 11.9904 | Afficher | B_063
B.064 | Balance | Production / 8414IMP / Local PCA | 50 / 34100 g | Afficher | 1 | 0.08 | -0.0052 | 0.96 | 50 | 34000 | B.064 | 0.96 | Afficher | B_064
B.065 | Balance | Technique / 7245 / Prototype | 100 / 31000 mg | Afficher | 1 |  |  |  | 5 | 31000 | B.065 |  | Afficher | B_065
B.067 | Balance | Production / 8016 / magasin pièce | 500 / 210000 mg | Afficher | 0.01 | 0.0003 | -5e-05 | 0.00355 | 0.1 | 210 | B.067 | 0.00355 | Afficher | B_067
B.068 | Balance | Production / 8400 / Etirage Bancs droits | 10 / 2000 g | Afficher | 0.1 |  |  |  | 0.5 | 2000 | B.068 |  | Afficher | B_068
B.071 | Balance | Production / 8515 / Production laboratoire | 1 / 6200 g | Afficher | 0.1 |  |  |  | 1 | 6200 | B.071 |  | Afficher | B_071
B.076 | Balance | Production / 8403 / Redressage Couronnes | 200 / 60000 g | Afficher | 10 |  |  |  | 200 | 60000 | B.076 |  | Afficher | B_076
B.077 | Balance | Production / 8414IMP | 1 / 34100 g | Afficher | 0.1 | 0.2482 | -0.0252 | 2.9783 | 5 | 24000 | B.077 | 2.9783 | Afficher | B_077
B.079 | Balance | Production / 8404 / Soudure | 1 / 150 kg | Afficher | 1000 |  |  |  | 5000 | 150000 | B.079 |  | Afficher | B_079
BAL-002 | Balance | Production / 8444 / Interopérations | 100 / 30000 g | Afficher | 10 |  |  |  | 200 | 30000 | BAL-002 |  | Afficher | BAL-002
BAL-003 | Balance | Production / 8414IMP |  | Afficher | 0.0001 | 0.0006 | 0.002 | 0.0071 | 0.05 | 220 | BAL-003 | 0.0071 | Afficher | BAL-003
BAL-005 | Balance | Production / 8507 / Micro Assemblage | 0,2 / 30 kg | Afficher | 10 |  |  |  | 100 | 30000 | BAL-005 |  | Afficher | BAL-005
BAL-121 | Balance | Production / 8515 / Laboratoire |  | Afficher | 20 | 0.00283 | 0 | 0.03394 | 400 | 60000 | BAL-121 | 0.03394 | Afficher | BAL-121
CF.482 | Balance | Production / 8414DIV / Contrôle tube divers | 20 / 3000 g | Afficher | 1 | 0.04359 | -0.005 | 0.52307 | 20 | 3000 | CF.482 | 0.52307 | Afficher | CF_482
MAS-0001 | Balance | Production / 8403 / Etirage Couronnes | 0 / 300 kg | Afficher | 50 |  |  |  | 1000 | 300000 | MAS-0001 |  | Afficher | MAS-0001
MAS-0002 | Balance | Production / 8552 / Presse Automatique |  | Afficher | 1 |  |  |  | 20 | 3000 | MAS-0002 |  | Afficher | MAS-0002
MAS-0007 | Balance | Production / 8404 / Soudure | 10 / 30000 g | Afficher | 10 |  |  |  | 200 | 30000 | MAS-0007 |  | Afficher | MAS-0007
MAS-0008 | Balance | Production / 8403 / Bull-blocks | 0,2 / 60 kg | Afficher | 20 |  |  |  | 400 | 60000 | MAS-0008 |  | Afficher | MAS-0008
MAS-0009 | Balance | Production / 8346 / Contrôle SPECIAUX | 0,1 / 1000 g | Afficher | 0.1 |  |  |  | 2 | 1000 | MAS-0009 |  | Afficher | MAS-0009
MAS-0019 | Balance | Production / 8403 / TT904 |  | Afficher | 10 |  |  |  | 1000 | 60000 | MAS-0019 |  | Afficher | MAS-0019
MAS-0021 | Balance | Production / 8509 / Tronconnage | 20 g/ 30000 g | Afficher | 1 | 0.9625 | -0.7885 | 11.55 | 10 | 30000 | MAS-0021 | 11.55 | Afficher | MAS-0021
MAS-0025 | Balance | Production / 8016 / magasin pièce |  | Afficher | 0.01 | 0.0019 | 0.00076 | 0.02276 | 0.02 | 620 | MAS-0025 | 0.02276 | Afficher | MAS-0025
MAS-0028 | Balance | Technique / 7245 / Prototype | 5 / 24100 g | Afficher | 5 | 0.148 | -1.2245 | 1.776 | 100 | 24100 | MAS-0028 | 1.776 | Afficher | MAS-0028
MAS-0029 | Balance | Production / 8016 / magasin tubes | 5 / 24100 g | Afficher | 5 | 0.30984 | -2.1205 | 3.7181 | 20 | 24100 | MAS-0029 | 3.7181 | Afficher | MAS-0029
MAS-0030 | Balance | Production / 8403 / Laboratoire | 20 / 30000 g | Afficher | 20 |  |  |  | 400 | 30000 | MAS-0030 |  | Afficher | MAS-0030
MAS-0037 | Balance | Technique / 7700 | 0,02 / 620 g | Afficher | 0.001 |  |  |  | 0.02 | 620 | MAS-0037 |  | Afficher | MAS-0037
MAS-0038 | Balance | Technique / 7700 | 50 / 34100 g | Afficher | 0.1 |  |  |  | 50 | 34100 | MAS-0038 |  | Afficher | MAS-0038
MAS-0039 | Balance | Technique / 7700 / Bureau de Laurent SENEE | 0,01 / 120 g | Afficher | 0.0001 | 0.00014 | -5e-05 | 0.00167 | 0.01 | 120 | MAS-0039 | 0.00167 | Afficher | MAS-0039
MAS-0041 | Balance | Production / 8404 / Soudure | 10 / 30000 g | Afficher | [5 empty] | 30000 | MAS-0041 |  | Afficher | MAS-0041

## B_042
fiche b_042

## B_020
Fiche B_020

## B_059
fiche B.059