## Outillage
Item | Référence BARRY de l'outillage | Nom outillage | Informations outillage | Autres références de l'outillage | Statut de l'équipement | Fréquence d'étalonnage en année | Date de l'étalonnage en cours | Date de reétalonnage | Action avant utilisation | Statut de l'étalonnage | Opération à effectué | Translation | Constructeur/Commentaire/Utilisation | N° de série | En étalonnage : X | Fiche de vie
67 | BC0035 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 35 mm | BC0035 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 35 | TESA | 104276-25 |  |  | FALSE
50 | BCA045 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 45 mm | BCA045 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 45 mm | TESA | 103152-38 |  |  | FALSE
51 | BCA060 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 60 mm | BCA060 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 60 mm | TESA | 103502-29 |  |  | FALSE
52 | BCA085 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 85 mm | BCA085 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 85 mm | TESA | 103151-29 |  |  | FALSE
70 | BCA125 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 125 mm | BCA125 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 125 mm | TESA | W10 430 96 |  |  | FALSE
112 | BCET004 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 12,5 mm | BCET004 BCMI006 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 12,5 mm | TESA / cylindrique lisse | 140195-36 |  |  | FALSE
113 | BCET005 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 17,5 mm | BCET005 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 17,5 mm | TESA / cylindrique lisse | 144021-26 |  |  | FALSE
191 | BCET011 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 6 mm | BCET011 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 6mm | MG France/type A2 / NFE 11,011 Diamètre nominal 5,9988 mm | 1-77991-1 |  |  | FALSE
193 | BCET013 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 15 mm | BCET013 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 15 mm | MG France type A2/NF E 11,011 Diamètre nominal 15,0005 mm | 2-77957-1 |  |  | FALSE
194 | BCET014 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 20 mm | BCET014 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 20mm | MG France A2/ NFE 11,011 Diamètre nominal 20,0007 mm | 3-77957-1 |  |  | FALSE
195 | BCET015 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 25 mm | BCET015 BCET030 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 25mm | MG France A2/ NFE 11,011 Diamètre nominal 24,9987 | 4-77957-1 |  |  | FALSE
196 | BCET016 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 30 mm | BCET016 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 30mm | MG France A2/ NFE 11,04 Diamètre nominal 29,9996 mm | 5-77957-1 |  |  | FALSE
197 | BCET017 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 40 mm | BCET017 BCET031 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 40mm | MG France A2/ NFE 11,011 Diamètre nominal 40,0007 mm | 6-77957-1 |  |  | FALSE
198 | BCET018 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 50 mm | BCET018 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 50mm | MG France A2 / NFE 11,011 Diamètre nominal 49,9999 mm | 7-77957-1 |  |  | FALSE
199 | BCET019 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 70 mm | BCET019 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 70mm | MG France A2/ NFE 11,011 Diamètre nominal 70,0005 mm | 9-77957-1 |  |  | FALSE
200 | BCET020 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 100 mm | BCET020 | M | 1 | 2014-10-31 | 2015-10-31 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 100 mm | MG France type A2/NFE 11,011 Diamètre nominal 100,0009 mm | 8-77957-1 |  |  | FALSE
248 | BCET027 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 8 mm | BCET027 BCMI005 | M | 1 | 2014-09-07 | 2015-09-07 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 8mm |  | 140579 |  |  | FALSE
249 | BCET028 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 10 mm | BCET028 | M | 1 | 2014-09-07 | 2015-09-07 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 10 mm |  | 140595 |  |  | FALSE
253 | BCET029 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 16 mm | BCET029 | M | 1 | 2014-09-05 | 2015-09-05 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 16 mm |  | 140864 |  |  | FALSE
259 | BCET030 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 25 mm | BCET015 BCET030 | M | 1 | 2014-09-07 | 2015-09-07 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 25mm |  | 140713 |  |  | FALSE
260 | BCET031 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 40 mm | BCET017 BCET031 | M | 1 | 2014-09-07 | 2015-09-07 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE |  | Calibration ring 40mm |  | 140780 |  |  | FALSE
80 | BCMI005 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 8 mm | BCET027 BCMI005 | M | 1 | 2014-05-12 | 2015-05-12 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 8mm | Diamètre 8,0005mm / TESA | 3026153 |  |  | FALSE
81 | BCMI006 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 12,5 mm | BCET004 BCMI006 | M | 1 | 2014-05-13 | 2015-05-13 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 12,5 mm | TESA / Diamètre 12,4990 | 3024663 |  |  | FALSE
Formulas:
Date de reétalonnage = IF([Date de l'étalonnage en cours]<>"",([Date de l'étalonnage en cours]+(365*[Fréquence d'étalonnage en année])),"")
Note on D207: Pince collier tube

## Feuille3
67 | BC0035 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 35 mm | BC0035 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 35 | TESA | 104276-25 | FALSE
50 | BCA045 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 45 mm | BCA045 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 45 mm | TESA | 103152-38 | FALSE
51 | BCA060 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 60 mm | BCA060 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 60 mm | TESA | 103502-29 | FALSE
52 | BCA085 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 85 mm | BCA085 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 85 mm | TESA | 103151-29 | FALSE
70 | BCA125 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 125 mm | BCA125 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 125 mm | TESA | W10 430 96 | FALSE
112 | BCET004 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 12,5 mm | BCET004 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 12,5 mm | TESA / cylindrique lisse | 140195-36 | FALSE
113 | BCET005 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 17,5 mm | BCET005 | M | 1 | 2014-05-06 | 2015-05-06 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 17,5 mm | TESA / cylindrique lisse | 144021-26 | FALSE
80 | BCMI005 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 8 mm | BCMI005 | M | 1 | 2014-05-12 | 2015-05-12 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 8mm | Diamètre 8,0005mm / TESA | 3026153 | FALSE
81 | BCMI006 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 12,5 mm | BCMI006 | M | 1 | 2014-05-13 | 2015-05-13 | Aucune action nécéssaire | BON POUR LE SERVICE | Lancer l'étalonnage | Calibration ring 12,5 mm | TESA / Diamètre 12,4990 | 3024663 | FALSE

## Scrap
233 | BCCD003 | Clef dynamométrique | Clef dynamométrique 40-200 Nm | BCCD003 | SCRAP | 1 | 1999-09-09 | 2000-09-08 | Matériel rebuté | En étalonnage | Matériel non utilisable | Torque spanner 40-200 N.m | Facom / à déclenchement | G113352 | x | FALSE
8 | BC0620 | Alésomètre | Alésomètre 17,5-20 mm Roch-Brown & Sharpe | BCMI011 \ BCMI014 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Int. Micrometer 17,5-20 mm |  |  |  | FALSE
10 | BC0720 | Alésomètre | Alésomètre 12,5-15 mm Roch-Brown & Sharpe | BCMI009 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Int. Micrometer 12,5-15 mm |  |  |  | FALSE
1 | BC0120 | Alésomètre | Alésomètre 15-17,5 mm |  | Scrap |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Int. Micrometer 15-17,5 mm |  |  |  | FALSE
2 | BC0298 | Clef dynamométrique | Clef dynamométrique | BCCD003 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Torque spanner 40-200 Nm |  |  |  | FALSE
39 | BC9505 | Clef dynamométrique | Clef dynamométrique 33.9 à 210.1 Nm Craftsman | BC9505 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Torque spanner 33,9-210,1 Nm |  |  |  | FALSE
82 | BCCD001 | Clef dynamométrique | Clef dynamométrique 40 à 200 N.m | BCCD003 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Torque spanner 40-200 Nm |  |  |  | FALSE
138 | BCCD004 | Clef dynamométrique | Clef dynamométrique 40 à 200 N.m | BCCD003 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Torque spanner 40-200 N.m |  |  |  | FALSE
106 | BCCD003 | Clef dynamométrique | Clef dynamométrique 40 à 200 N.m |  | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Torque spanner |  |  |  | FALSE
164 | BCDI011 | Compteur-décompteur | décompteur |  | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable |  |  |  |  | FALSE
66 | BC0025 | Etalon-Etalonnage | Bague d'étalonnage 25 mm | BC0025 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Calibration ring 25 old |  |  |  | FALSE
7 | BC0505 | Pied à coulisse | Pied à coulisse à cadran Mitutoyo 12" | BCPC001/BCPC002/BC1000/BCPC003 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Caliper |  |  |  | FALSE
9 | BC0710 | Pied à coulisse | Pied à coulisse Rocky <150 mm | BCPC001/BCPC002/BC1000/BCPC003 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Caliper |  |  |  | FALSE
12 | BC1104 | Pied à coulisse | Pied à coulisse Roch < 150 mm | BCPC001/BCPC002/BC1000/BCPC003 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Caliper |  |  |  | FALSE
127 | BCEL008 | Testeur de rétentention | Testeur de rétention de contact gauge 20 | BCEL008 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Retention tester gauge 20 |  |  |  | FALSE
78 | BCMI003 | Tête de mesures | Tête de mesure 8 - 10 mm |  | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Measurement head 8 - 10 mm |  |  |  | FALSE
111 | BCMI011 | Tête de mesures | Tête de mesure 17,5 - 20 mm | BCMI011 \ BCMI014 | SCRAP |  |  |  | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Measurement head 17,5 - 20 mm |  |  |  | FALSE
210 | BCND027 | Thermo-hygromètre | Thermo-hygromètre |  | SCRAP | 0.5 | 2014-10-01 | 2015-04-01 12:00 | Matériel rebuté | Matériel non utilisable | Matériel non utilisable | Hygrometer |  |  |  | FALSE
Note on E5: A0H00005: 001 remplacer par la 003 au 19/01/2011