## Feuil1
Equipement de contrôle
Date de vérification :
Etendu de mesure : |  | 0-200 |  | Référence étalon : |  | / /
Preparation et contrôle
Nettoyage sommaire avec chiffon doux |  |  | Contrôle fonctionnel ( serrage vis, fonctionnement bouton, jeu,sortie des données sur PC) Mesure du zéro : Appliquer une force constante avec le pouce, faire une RAZ, relacher la pression --> la variation ne doit pas dépasser 0.01
Contrôle visuel(affichage, numero d'identification)
Contrôle de l'erreur de justesse
| Voir si dessus | Bec de mesure exterieur Cale 10 mm |  | Bec de mesure extérieur Cale 90 mm |  | Jauge de profondeur Cale 10 mm | Bec de mesure intérieur Bague 40mm
Mesure | Zéro (Bec joints) | Bout de bec | Plat de bec | Bout de bec | Plat de bec | Bout de jauge | Bout de bec | Plat de bec
1 | 0.01 | 10.02 | 10.03 | 90.01 | 90.01 | 10.03 | 40.01 | 40.03
2 | 0.01 | 10.01 | 10.02 | 90.03 | 90.02 | 10.02 | 40.02 | 40.03
3 | 0.01 | 9.99 | 9.98 | 90.01 | 90.03 | 9.99 | 40.01 | 40
4 | 0 | 10.01 | 9.99 | 89.98 | 89.97 | 9.92 | 40.03 | 40.01
Moyenne | 0.0075 | 10.0075 | 10.005 | 90.0075 | 90.0075 | 9.99 | 40.0175 | 40.0175
Erreur de justesse | 0.0075 | 0.0075 | 0.005 | 0.0075 | 0.0075 | -0.01 | 0.0175 | 0.0175
Erreur admissible | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
BILAN | L'erreur de justesse est l'erreur globale résultant de toutes les causes pour chacun des résultats de mesure pris isolément. C'est donc l'aptitude de l'appareil à donner des résultats qui ne sont pas entachés d'erreur
Contrôle de la fidelité
| Zéro | Bec ext (10 mm) |  | Bec exter (90mm) |  | Tige 10mm | Bec inter (40mm)
|  | Tête de bec | Plat de bec | Tête de bec | Plat de bec | Bout de tige | Tête de bec | Plat de bec
Fidélité ± | 0.005 | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.055 | 0.01 | 0.015
Erreur admissible | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
BILAN | La fidélité est l'aptitude d'un appareil de mesure à donner des mesures exemptes d'erreurs accidentelles. Si la majeure parti des valeurs sont correctes, on peut généraliser en certifiant que l'outil de mesure a une bonne fidélité.
CONCLUSION
Classe
Erreur de justesse |  |  | j'aimerais qu'il y ai ici le nombre de cellule rouge qui s'affiche en fonction des valeurs que je pourrais rentrer dans le futur a droite des mesure 1 2 3 4
Erreur de fidélité
Note sur 8 (nbr de case verte)
[10 empty] | Justesse | 3
[10 empty] | Fidelité | 4
[10 empty] | BILAN | 8.75
_ La note est conforme, l'outil de mesure est donc conforme à la normes DIN 862 et peu être utilisé. _ Si l'instrument n'est pas conforme aux spécifications d'étalonnage, il sera soit réparé et étalonné à nouveau, soit déclassé ou recyclé.

## Feuil2
Erreur admissible pour la justesse
| Zéro | Bec ext (10 mm) |  | Bec exter (90mm) |  | Tige 10mm | Bec inter (40mm)
|  | Tête de bec | Plat de bec | Tête de bec | Plat de bec | Bout de tige | Tête de bec | Plat de bec
0-150 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
0-200 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
0-300 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
0-500/1000 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05
Erreur admissible fidélité
Note
1
2
3
4
5
6
7
8