## Décompte
INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES | [7 empty] | 2015
[6 empty] | Prix Unt. | Prix Total | Nombre | Total
2.2 | REMPLACEMENT DES APPAREILS
2.2.1 | Installations de production de chaleur
A | Chaudières murale gaz à condensation étanche
A | Chaudière à usage domestique | QP | p | 3 | 1 | 2316.5 | 6949.5 | 2 | 4633
B | Chaudières murale gaz atmosphérique
B.1 | Chaudière à usage domestique | QP | p | 10 | 9 | 3234.5 | 32345 | 1 | 3234.5
B.2 | Chaudière jusque +/- 50kW | QP | p | 2 | 1 | 4179.5 | 8359 | 1 | 4179.5
C | Chaudières sur socle gaz atmosphérique
C.1 | Chaudière jusque +/- 36kW | QP | p | 3 | 3 | 4223.5 | 12670.5 | 0
C.2 | Chaudière jusque +/- 60kW | QP | p | 3 | 3 | 5649.1 | 16947.3 | 0
D | Chaudières sur socle à air pulsé avec brûleur gaz | QP | p | 2 | 2 | 4807.1 | 9614.2 | 0
E | Convecteurs gaz | QP | p | 10 | 10 | 889.4 | 8894 | 0
F | Chaudières sur socle à air pulsé avec brûleur mazout
F.1 | Chaudière jusque +/- 36kW | QP | p | 1 | 1 | 4085.8 | 4085.8 | 0
F.2 | Chaudière jusque +/- 60kW | QP | p | 1 | 1 | 6594.1 | 6594.1 | 0
G | Bruleurs modulant à air pulsé et bas Nox
G.1 | Gaz
G.1.1 | Brûleur gaz chaudière murale | QP | p | 9 | 9 | 300.8 | 2707.2 | 0
G.1.2 | Brûleur gaz chaudière sol | QP | p | 3 | 3 | 2211.7 | 6635.1 | 0
G.2 | Mazout
G.2.1 | Brûleur mazout | QP | p | 1 | 1 | 1255 | 1255 | 0
H | Ventilation de la chaufferie
H.1 | Ventilation basse |  | fft | 10 | 10 | 778 | 7780 | 0
H.2 | Ventilation haute |  | fft | 10 | 10 | 715 | 7150 | 0
I | Vase d'expansion y compris tous accessoires et fixations. | QP | p | 5 | 3 | 416 | 2080 | 2 | 832
J | Vidange et remplissage des circuits de chauffage |  | fft | 15 | 15 | 118 | 1770 | 0
135836.7
2.2.2 | Installations de production d'eau chaude sanitaire
A | Chauffe-eau à chauffage instantané au gaz type ouvert 8-20kW | QP | p | 3 | 3 | 1087.5 | 3262.5 | 0
B | Chauffe-eau à chauffage instantané au gaz type étanche 9-24kW | QP | p | 3 | 1 | 1087.5 | 3262.5 | 2 | 2175
C | Chauffe-eau électrique 2kW | QP | p | 4 | 4 | 279.1 | 1116.4 | 0
7641.4
2.2.3 | Conduits d'évacuation des produits de la combustion
A | Cheminées
A.1 | Type traditionnelle
A.1.1 | Ø 150 | QP | mct | 30 | 30 | 235.889 | 7076.67 | 0
A.1.2 | Ø 200 | QP | mct | 30 | 30 | 282.3613 | 8470.8375 | 0
A.2 | Type ventouse
A.2.1 | Ø150 | QP | mct | 30 | 23 | 296.584 | 8897.52 | 7 | 2076.088
A.2.2 | Ø200 | QP | mct | 30 | 30 | 300.976 | 9029.28 | 0
33474.3075
2.2.4 | Détection de fuites de gaz naturel
A | Détecteurs de gaz naturel | QP | p | 3 | 2 | 99.5 | 298.5 | 1 | 99.5
B | Avertisseur acoustique d'alerte et d'alarme | QP | p | 1 | 1 | 99.5 | 99.5 | 0
C | Centrale de détection gaz |  | fft | 1 | 0 | 905.5 | 905.5 | 1 | 905.5
D | Canalisations électriques |  | fft | 1 | 1 | 560 | 560 | 0
E | Essais et réception |  | fft | 1 | 0 | 280 | 280 | 1 | 280
2143.5
2.2.5 | Circulateurs pour eau chaude à une température maximum de 110°C
|  | QP | p | 40 | 30 | 262.5 | 10500 | 10 | 2625
10500
2.2.6 | Tuyauteries
A | Collecteurs d'eau chaude | QP | p | 10 | 10 | 1673 | 16730 | 0
B | Collecteurs pour distribution en chape | QP | p | 10 | 10 | 141.668 | 1416.68 | 0
C | Tuyauteries acier pour eau chaude à 110°C maximum
C.1 | DN 15 | QP | m | 400 | 400 | 53.447 | 21378.8 | 0
C.2 | DN 20 | QP | m | 400 | 400 | 54.239 | 21695.6 | 0
C.3 | DN 25 | QP | m | 300 | 300 | 56.426 | 16927.8 | 0
C.4 | DN 32 | QP | m | 300 | 300 | 58.28 | 17484 | 0
C.5 | DN 40 | QP | m | 50 | 50 | 59.504 | 2975.2 | 0
C.6 | DN 50 | QP | m | 30 | 30 | 63.41 | 1902.3 | 0
C.7 | DN 65 | QP | m | 30 | 30 | 67.352 | 2020.56 | 0
D | Tuyauteries en cuivre pour eau de chauffage
D.1 | DN 15 | QP | m | 200 | 200 | 55.436 | 11087.2 | 0
D.2 | DN 20 | QP | m | 200 | 200 | 56.831 | 11366.2 | 0
E | Tuyauteries en Pex-Alu-Pex pour eau de chauffage
E.1 | DN 15 | QP | m | 100 | 100 | 51.449 | 5144.9 | 0
E.2 | DN 20 | QP | m | 100 | 100 | 52.25 | 5225 | 0
E.3 | DN 25 | QP | m | 100 | 100 | 54.536 | 5453.6 | 0
F | Tuyauteries en polyéthylène pour eau de chauffage pour distribution en chape | QP | m | 400 | 400 | 50.765 | 20306 | 0
G | Tuyauteries de gaz naturel
G.1 | Canalisations prévues à l'intérieur des bâtiments
G.1.2 | DN 20 | QP | m | 50 | 50 | 58.28 | 2914 | 0
G.1.3 | DN 25 | QP | m | 50 | 50 | 61.988 | 3099.4 | 0
G.1.4 | DN 32 | QP | m | 50 | 50 | 64.076 | 3203.8 | 0
G.1.5 | DN 40 | QP | m | 50 | 50 | 65.57 | 3278.5 | 0
G.1.6 | DN 50 | QP | m | 50 | 50 | 69.8 | 3490 | 0
G.2 | Canalisations prévues à l'extérieur des bâtiments
G.2.1 | DN 20 | QP | m | 10 | 10 | 54.239 | 542.39 | 0
G.2.2 | DN 25 | QP | m | 10 | 10 | 56.426 | 564.26 | 0
G.2.3 | DN 32 | QP | m | 10 | 10 | 58.28 | 582.8 | 0
G.2.4 | DN 40 | QP | m | 10 | 10 | 59.504 | 595.04 | 0
G.2.5 | DN 50 | QP | m | 10 | 10 | 63.41 | 634.1 | 0
H | Flexible de raccordement | QP | m | 20 | 20 | 67.352 | 1347.04 | 0
I | Flexible de raccordement pour gaz | QP | m | 15 | 15 | 69.926 | 1048.89 | 0
J | Détendeur gaz | QP | p | 15 | 15 | 241.5 | 3622.5 | 0
186036.56
2.2.7 | Robinetteries et accessoires
A | Robinetterie pour circuit d'eau de chauffage à une température de 110°C
A.1 | DN 15 | QP | p | 10 | 10 | 54.68 | 546.8 | 0
A.2 | DN 20 | QP | p | 10 | 10 | 56.471 | 564.71 | 0
A.3 | DN 25 | QP | p | 10 | 10 | 57.893 | 578.93 | 0
A.4 | DN 32 | QP | p | 5 | 5 | 62.087 | 310.435 | 0
A.5 | DN 40 | QP | p | 5 | 5 | 65.471 | 327.355 | 0
B | Robinets de réglage
B.1 | DN 15 | QP | p | 3 | 3 | 109.4 | 328.2 | 0
B.2 | DN 20 | QP | p | 3 | 3 | 114.8 | 344.4 | 0
B.3 | DN 25 | QP | p | 2 | 2 | 120.2 | 240.4 | 0
B.4 | DN 32 | QP | p | 2 | 2 | 135.5 | 271 | 0
B.5 | DN 40 | QP | p | 2 | 2 | 157.1 | 314.2 | 0
B.6 | DN 50 | QP | p | 2 | 2 | 184.1 | 368.2 | 0
C | Robinets de réglage de pression différentielle
C.1 | DN 15 | QP | p | 2 | 2 | 94.1 | 188.2 | 0
C.2 | DN 20 | QP | p | 2 | 2 | 99.5 | 199 | 0
C.3 | DN 25 | QP | p | 1 | 1 | 108.5 | 108.5 | 0
D | Robinets à trois voies de circulation
D.1 | DN 15 | QP | p | 1 | 1 | 70.871 | 70.871 | 0
D.2 | DN 20 | QP | p | 1 | 1 | 79.736 | 79.736 | 0
D.3 | DN 25 | QP | p | 1 | 1 | 87.782 | 87.782 | 0
E | Vanne thermostatique à préréglage et té d'isolement | QP | p | 160 | 103 | 73.481 | 11756.96 | 57 | 4188.417
F | Filtres d'eau chaude
F.1 | DN 15 | QP | p | 5 | 5 | 53.6 | 268 | 0
F.2 | DN 20 | QP | p | 5 | 5 | 56.3 | 281.5 | 0
F.3 | DN 25 | QP | p | 2 | 2 | 59 | 118 | 0
G | Clapet antiretour pour eau chaude
G.1 | DN 15 | QP | p | 5 | 5 | 54.32 | 271.6 | 0
G.2 | DN 20 | QP | p | 5 | 5 | 55.922 | 279.61 | 0
H | Appareil de mesure (thermomètre, barromètre, compteur,…) |  | fft | 1 | 1 | 175.45 | 175.45 | 0
I | Robinets de vidange et de purge |  | fft | 1 | 1 | 38.04 | 38.04 | 0
J | Soupape de sécurité | QP | p | 10 | 9 | 56.642 | 566.42 | 1 | 56.642
K | Thermocouple | QP | p | 20 | 20 | 70.7 | 1414 | 0
L | Robinetterie pour gaz naturel
L.1 | Robinet magnétique de fermeture automatique
L.1.1 | DN20 | QP | p | 8 | 8 | 352.315 | 2818.52 | 0
L.1.2 | DN25 | QP | p | 3 | 3 | 363.655 | 1090.965 | 0
L.1.3 | DN32 | QP | p | 2 | 2 | 458.155 | 916.31 | 0
L.1.4 | DN40 | QP | p | 1 | 1 | 465.364 | 465.364 | 0
L.1.5 | DN50 | QP | p | 1 | 1 | 591.4 | 591.4 | 0
L.1.6 | DN65 | QP | p | 1 | 1 | 891.1 | 891.1 | 0
L.2 | Robinet d'isolement
L.2.1 | DN20 | QP | p | 8 | 4 | 110.215 | 881.72 | 4 | 440.86
L.2.2 | DN25 | QP | p | 3 | 3 | 112.915 | 338.745 | 0
L.2.3 | DN32 | QP | p | 2 | 1 | 118.135 | 236.27 | 1 | 118.135
L.2.4 | DN40 | QP | p | 1 | 1 | 129.925 | 129.925 | 0
L.2.5 | DN50 | QP | p | 1 | -2 | 142.39 | 142.39 | 3 | 427.17
M | Joints de chaudière | QP | p | 5 | 5 | 154.09 | 770.45 | 0
29371.458
2.2.8 | Corps de chauffe statique
A | Radiateurs à panneaux pour eau chaude | QP | p | 50 | 50 | 337.376 | 16868.8 | 0
16868.8
2.2.9 | Régulation automatique
B | Thermostats d'ambiance | QP | p | 10 | 5 | 148.1 | 1481 | 5 | 740.5
C | Sonde de température extérieure | QP | p | 5 | 2 | 80.132 | 400.66 | 3 | 240.396
1881.66
2.2.10 | Equipements électriques
B | Tableaux électriques
B.1 | Tableaux en armoire reposant sur le sol ou du type mural |  | fft | 3 | 1 | 3926 | 11778 | 2 | 7852
C | Canalisations électriques pour les équipements repris ci-avant, y compris tous accessoires et fixations |  | fft | 10 | 2 | 1018 | 10180 | 8 | 8144
21958
2.2.11 | Calorifuge
A | Tuyauteries placées à l'intérieur du bâtiment
A.1 | Eau chaude dont la température n'excède pas 110°C
A.1.1 | DN 15 | QP | m | 700 | 700 | 27.2815 | 19097.05 | 0
A.1.2 | DN 20 | QP | m | 700 | 700 | 27.889 | 19522.3 | 0
A.1.3 | DN 25 | QP | m | 400 | 400 | 28.7215 | 11488.6 | 0
A.1.4 | DN 32 | QP | m | 300 | 300 | 29.2075 | 8762.25 | 0
A.1.5 | DN 40 | QP | m | 50 | 50 | 29.8555 | 1492.775 | 0
A.1.6 | DN 50 | QP | m | 30 | 30 | 31.4125 | 942.375 | 0
A.1.7 | DN 65 | QP | m | 30 | 30 | 34.2205 | 1026.615 | 0
A.2 | Eau froide
A.2.1 | DN 15 | QP | m | 50 | 50 | 28.195 | 1409.75 | 0
A.2.2 | DN 20 | QP | m | 50 | 50 | 28.375 | 1418.75 | 0
A.2.3 | DN 25 | QP | m | 50 | 50 | 28.645 | 1432.25 | 0
A.2.4 | DN 32 | QP | m | 50 | 50 | 29.23 | 1461.5 | 0
B | Robinetterie et accessoires de tuyauteries
B.1 | Eau chaude dont la température n'excède pas 110°C
B.1.1 | DN 15 | QP | m | 10 | 10 | 43 | 430 | 0
B.1.2 | DN 20 | QP | m | 10 | 10 | 43.135 | 431.35 | 0
B.1.3 | DN 25 | QP | m | 10 | 10 | 43.27 | 432.7 | 0
B.1.4 | DN 32 | QP | m | 10 | 10 | 43.405 | 434.05 | 0
B.1.5 | DN 40 | QP | m | 10 | 10 | 43.54 | 435.4 | 0
B.1.6 | DN 50 | QP | m | 10 | 10 | 43.675 | 436.75 | 0
B.2 | Eau froide
B.2.1 | DN 15 | QP | m | 10 | 10 | 48.4 | 484 | 0
B.2.2 | DN 20 | QP | m | 10 | 10 | 48.535 | 485.35 | 0
B.2.3 | DN 25 | QP | m | 10 | 10 | 48.67 | 486.7 | 0
B.2.4 | DN 32 | QP | m | 10 | 10 | 48.805 | 488.05 | 0
B.2.5 | DN 40 | QP | m | 10 | 10 | 48.94 | 489.4 | 0
B.2.6 | DN 50 | QP | m | 10 | 10 | 49.075 | 490.75 | 0
73578.715
2.2.12 | Percements et ragréages
| Percements et ragréages |  | fft | 1 |  | 550 | 550 | 0
550
2.2.13 | Réception par un organisme agréé
| Réception par un organisme agréé |  | fft | 30 | 30 | 375 | 11250 | 0
11250
2.3 | ENTRETIENS
A | Chaudière au gaz avec ou sans production d'eau chaude |  | fft | 25 | 25 | 274.6 | 6865 | 0
B | Chaudière au mazout avec ou sans production d'eau chaude |  | fft | 4 | 4 | 384.07 | 1536.28 | 0
C | Révision du générateur d'air pulsé |  | fft | 25 | 25 | 106.11 | 2652.75 | 0
D | Essais de contrôle |  | fft | 29 | 29 | 59.23 | 1717.67 | 0
E | Convecteurs
E.1 | Convecteurs électriques |  | fft | 10 | 10 | 37.08 | 370.8 | 0
E.2 | Convecteurs au gaz |  | fft | 20 | 20 | 37.08 | 741.6 | 0
F | Système de production d'eau chaude
F.1 | Chauffe-eau électrique |  | fft | 1 | 1 | 56.16 | 56.16 | 0
F.2 | Chauffe-eau gaz |  | fft | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 | 0
F.3 | Chauffe-bains gaz |  | fft | 1 | 1 | 80.64 | 80.64 | 0
F.4 | Boilers électriques |  | fft | 1 | 1 | 87.64 | 87.64 | 0
G | Groupes de pulsion |  | fft | 1 | 1 | 526.05 | 526.05 | 0
H | Ventilateur des groupes de pulsion |  | fft | 1 | 1 | 50.49 | 50.49 | 0
I | Radians et aérochauffants |  | fft | 1 | 1 | 241.52 | 241.52 | 0
14993.8
2.4 | DEPANNAGES
A | Interventions ponctuelles |  | fft | 1 |  | 2790.87 | 2790.87
[6 empty] | Décompte | 2331.87 |  | 459
2.6 | MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SPORTIVES
2.6.1 | Installations du Spiroudôme
A | Production de chaud |  | fft | 1 | 1 | 928.41 | 928.41 | 0
B | Production d'eau chaude sanitaire |  | fft | 1 | 1 | 143.82 | 143.82 | 0
C | Circuits secondaires |  | fft | 1 | 1 | 101.12 | 101.12 | 0
D | Collecteurs primaires |  | fft | 1 | 1 | 610.08 | 610.08 | 0
E | Détection gaz |  | fft | 1 | 1 | 347.75 | 347.75 | 0
F | Tableaux électriques |  | fft | 1 | 1 | 1280.3 | 1280.3 | 0
G | Aérothermes |  | fft | 1 | 1 | 106.11 | 106.11 | 0
H | Groupes de pulsion et d'extraction |  | fft | 1 | 1 | 8678.97 | 8678.97 | 0
I | Climatiseurs |  | fft | 1 | 1 | 1010.29 | 1010.29 | 0
J | Pompes d'injection |  | fft | 1 | 1 | 84.27 | 84.27 | 0
K | Traitements des eaux |  | fft | 1 | 1 | 70.22 | 70.22 | 0
L | Contrôle par un organisme agréé |  | fft | 1 | 1 | 150 | 150 | 0
2.6.2 | Installations du stade du pays de Charleroi
A | Production de chaud |  | fft | 1 | 1 | 1363.99 | 1363.99 | 0
B | Production d'eau chaude sanitaire |  | fft | 1 | 1 | 492.67 | 492.67 | 0
C | Circuits secondaires |  | fft | 1 | 1 | 231.46 | 231.46 | 0
D | Collecteurs primaires |  | fft | 1 | 1 | 326.97 | 326.97 | 0
E | Détection gaz |  | fft | 1 | 1 | 347.75 | 347.75 | 0
F | Tableaux électriques |  | fft | 1 | 1 | 1055.59 | 1055.59 | 0
G | Aérothermes |  | fft | 1 | 1 | 212.21 | 212.21 | 0
H | Groupes de pulsion et d'extraction |  | fft | 1 | 1 | 1328.48 | 1328.48 | 0
I | Climatiseurs |  | fft | 1 | 1 | 520.57 | 520.57 | 0
J | Pompes d'injection |  | fft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
K | Traitements des eaux |  | fft | 1 | 1 | 202.24 | 202.24 | 0
L | Contrôle par un organisme agréé |  | fft | 1 | 1 | 150 | 150 | 0
2.6.3 | Installations du complexe sportif "de Coubertin"
A | Production de chaud |  | fft | 1 | 1 | 6412.62 | 6412.62 | 0
B | Production d'eau chaude sanitaire |  | fft | 1 | 1 | 66.85 | 66.85 | 0
C | Circuits secondaires |  | fft | 1 | 1 | 102.25 | 102.25 | 0
D | Collecteurs primaires |  | fft | 1 | 1 | 74.16 | 74.16 | 0
E | Détection gaz |  | fft | 1 | 1 | 347.75 | 347.75 | 0
F | Tableaux électriques |  | fft | 1 | 1 | 1072.44 | 1072.44 | 0
G | Aérothermes |  | fft | 1 | 1 | 241.52 | 241.52 | 0
H | Groupes de pulsion et d'extraction |  | fft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
I | Climatiseurs |  | fft | 1 | 1 | 56.18 | 56.18 | 0
J | Pompes d'injection |  | fft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
K | Traitements des eaux |  | fft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
L | Contrôle par un organisme agréé |  | fft | 1 | 1 | 150 | 150 | 0
[6 empty] | Total poste | 28267.04 | Total annuel | 43248.208
2.7 | SOMME A JUSTIFIER
A | Interventions imprévues |  | SAJ | 1 |  | Forfait | 30000
[6 empty] | Décompte | 24928.58 | Total | 5071.42
| TOTAL HVAC HTVA DU CONTRAT | [5 empty] | 607142.81
[6 empty] | Décompte contrat | 558823.182

## SOURCE INFO
2.2.1.A | 2316.5 | A1
2.2.1.B.1 | 3234.5 | A2
2.2.1.B.2 | 4179.5 | A3
2.2.1.C.1 | 4223.5 | A4
2.2.1.C.2 | 5649.1 | A5
2.2.1.D | 4807.1 | A6
2.2.1.E | 889.4 | A7
2.2.1.F.1 | 4085.8 | A8
2.2.1.F.2 | 6594.1 | A9
2.2.1.G.1.1 | 300.8 | A10
2.2.1.G.1.2 | 2211.7 | A11
2.2.1.G.2.1 | 1255 | A12
2.2.1.H.1 | 778 | A13
2.2.1.H.2 | 715 | A14
2.2.1.I | 416 | A15
2.2.1.J | 118 | A16
2.2.2.A | 1087.5 | A17
2.2.2.B | 1087.5 | A18
2.2.2.C | 279.1 | A19
2.2.3.A.1.1 | 235.889 | A20
2.2.3.A.1.2 | 282.3613 | A21
2.2.3.A.2.1 | 296.584 | A22
2.2.3.A.2.2 | 300.976 | A23
2.2.4.A | 99.5 | A24
2.2.4.B | 99.5 | A25
2.2.4.C | 905.5 | A26
2.2.4.D | 560 | A27
2.2.4.E | 280 | A28
2.2.5 | 262.5 | A29
2.2.6.A | 1673 | A30
2.2.6.B | 141.668 | A31
2.2.6.C.1 | 53.447 | A32
2.2.6.C.2 | 54.239 | A33
2.2.6.C.3 | 56.426 | A34
2.2.6.C.4 | 58.28 | A35
2.2.6.C.5 | 59.504 | A36
2.2.6.C.6 | 63.41 | A37
2.2.6.C.7 | 67.352 | A38
2.2.6.D.1 | 55.436 | A39
2.2.6.D.2 | 56.831 | A40
2.2.6.E.1 | 51.449 | A41
2.2.6.E.2 | 52.25 | A42
2.2.6.E.3 | 54.536 | A43
2.2.6.F | 50.765 | A44
2.2.6.G.1.2 | 58.28 | A45
2.2.6.G.1.3 | 61.988 | A46
2.2.6.G.1.4 | 64.076 | A47
2.2.6.G.1.5 | 65.57 | A48
2.2.6.G.1.6 | 69.8 | A49
2.2.6.G.2.1 | 54.239 | A50
2.2.6.G.2.2 | 56.426 | A51
2.2.6.G.2.3 | 58.28 | A52
2.2.6.G.2.4 | 59.504 | A53
2.2.6.G.2.5 | 63.41 | A54
2.2.6.H | 67.352 | A55
2.2.6.I | 69.926 | A56
2.2.6.J | 241.5 | A57
2.2.7.A.1 | 54.68 | A58
2.2.7.A.2 | 56.471 | A59
2.2.7.A.3 | 57.893 | A60
2.2.7.A.4 | 62.087 | A61
2.2.7.A.5 | 65.471 | A62
2.2.7.B.1 | 109.4 | A63
2.2.7.B.2 | 114.8 | A64
2.2.7.B.3 | 120.2 | A65
2.2.7.B.4 | 135.5 | A66
2.2.7.B.5 | 157.1 | A67
2.2.7.B.6 | 184.1 | A68
2.2.7.C.1 | 94.1 | A69
2.2.7.C.2 | 99.5 | A70
2.2.7.C.3 | 108.5 | A71
2.2.7.D.1 | 70.871 | A72
2.2.7.D.2 | 79.736 | A73
2.2.7.D.3 | 87.782 | A74
2.2.7.E | 73.481 | A75
2.2.7.F.1 | 53.6 | A76
2.2.7.F.2 | 56.3 | A77
2.2.7.F.3 | 59 | A78
2.2.7.G.1 | 54.32 | A79
2.2.7.G.2 | 55.922 | A80
2.2.7.H | 175.45 | A81
2.2.7.I | 38.04 | A82
2.2.7.J | 56.642 | A83
2.2.7.K | 70.7 | A84
2.2.7.L.1.1 | 352.315 | A85
2.2.7.L.1.2 | 363.655 | A86
2.2.7.L.1.3 | 458.155 | A87
2.2.7.L.1.4 | 465.364 | A88
2.2.7.L.1.5 | 591.4 | A89
2.2.7.L.1.6 | 891.1 | A90
2.2.7.L.2.1 | 110.215 | A91
2.2.7.L.2.2 | 112.915 | A92
2.2.7.L.2.3 | 118.135 | A93
2.2.7.L.2.4 | 129.925 | A94
2.2.7.L.2.5 | 142.39 | A95
2.2.7.M | 154.09 | A96
2.2.8.A | 337.376 | A97
2.2.9.B | 148.1 | A98
2.2.9.C | 80.132 | A99
2.2.10.B | 3926 | A100
2.2.10.C | 1018 | A101
2.2.11.A.1.1 | 27.2815 | A102
2.2.11.A.1.2 | 27.889 | A103
2.2.11.A.1.3 | 28.7215 | A104
2.2.11.A.1.4 | 29.2075 | A105
2.2.11.A.1.5 | 29.8555 | A106
2.2.11.A.1.6 | 31.4125 | A107
2.2.11.A.1.7 | 34.2205 | A108
2.2.11.A.2.1 | 28.195 | A109
2.2.11.A.2.2 | 28.375 | A110
2.2.11.A.2.3 | 28.645 | A111
2.2.11.A.2.4 | 29.23 | A112
2.2.11.B.1.1 | 43 | A113
2.2.11.B.1.2 | 43.135 | A114
2.2.11.B.1.3 | 43.27 | A115
2.2.11.B.1.4 | 43.405 | A116
2.2.11.B.1.5 | 43.54 | A117
2.2.11.B.1.6 | 43.675 | A118
2.2.11.B.2.1 | 48.4 | A119
2.2.11.B.2.2 | 48.535 | A120
2.2.11.B.2.3 | 48.67 | A121
2.2.11.B.2.4 | 48.805 | A122
2.2.11.B.2.5 | 48.94 | A123
2.2.11.B.2.6 | 49.075 | A124
2.2.12 | 550 | A125
2.2.13 | 375 | A126
2.3.A | 274.6 | A127
2.3.B | 384.07 | A128
2.3.C | 106.11 | A129
2.3.D | 59.23 | A130
2.3.E.1 | 37.08 | A131
2.3.E.2 | 37.08 | A132
2.3.F.1 | 56.16 | A133
2.3.F.2 | 67.2 | A134
2.3.F.3 | 80.64 | A135
2.3.F.4 | 87.64 | A136
2.3.G | 526.05 | A137
2.3.H | 50.49 | A138
2.3.I | 241.52 | A139
2.6.1.A | 928.41 | A140
2.6.1.B | 143.82 | A141
2.6.1.C | 101.12 | A142
2.6.1.D | 610.08 | A143
2.6.1.E | 347.75 | A144
2.6.1.F | 1280.3 | A145
2.6.1.G | 106.11 | A146
2.6.1.H | 8678.97 | A147
2.6.1.I | 1010.29 | A148
2.6.1.J | 84.27 | A149
2.6.1.K | 70.22 | A150
2.6.1.L | 150 | A151
2.6.2.A | 1363.99 | A152
2.6.2.B | 492.67 | A153
2.6.2.C | 231.46 | A154
2.6.2.D | 326.97 | A155
2.6.2.E | 347.75 | A156
2.6.2.F | 1055.59 | A157
2.6.2.G | 212.21 | A158
2.6.2.H | 1328.48 | A159
2.6.2.I | 520.57 | A160
2.6.2.J | 0 | A161
2.6.2.K | 202.24 | A162
2.6.2.L | 150 | A163
2.6.3.A | 6412.62 | A164
2.6.3.B | 66.85 | A165
2.6.3.C | 102.25 | A166
2.6.3.D | 74.16 | A167
2.6.3.E | 347.75 | A168
2.6.3.F | 1072.44 | A169
2.6.3.G | 241.52 | A170
2.6.3.H | 0 | A171
2.6.3.I | 56.18 | A172
2.6.3.J | 0 | A173
2.6.3.K | 0 | A174
2.6.3.L | 150 | A175

## Travaux 2015
[5 empty] | Total dépannage | Total à justifier |  | Total Postes | Total forfait :
[5 empty] | 459 | 5071.42 |  | 43248.208 | 0
Adresse | N° de devis | Descrition du travail | Nbre | N° de poste | Dépannage (2.4.A) | Somme à justifier (2.7) | Date de réalisation | Somme | Forfait | Imputation | Montant du devis
Sporting de Charleroi | mail du 30/12/2014 | Rempl.batterie GP1A |  | 2.7.A |  | 4526 |  |  |  | A-HCE380-17-0048
Ed.GILLES 28/13 | mail du 30/12/2014 | Rempl.vased'exp,plaquette EN et bloc circulateur. |  | 2.7.A |  | 912 |  |  |  | A-HCE380-17-0051
|  |  | 1 | 2.2.1.I |  |  |  | 416
Ed.GILLES 28/21 | mail du 30/12/2014 | Remplacement de la chaudière | 1 | 2.2.1.B.1 |  |  | 2015-02-17 | 3234.5 |  | A-HCE380-17-0052
|  |  | 7 | 2.2.7.E |  |  |  | 514.367
Rue des Gardes 2 | mail du 30/12/2014 | Dépannage chauffage | 1 | 2.2.1.A |  |  |  | 2316.5 |  | A-HCE380-17-0053
Rue des Gardes 2C1, Charleroi |  | Remplacement vase expansion |  |  |  | 500 | 2015-04-10 |  |  | A-CHAVIL-17-0001
Place Edmond Gilles 30, Lodelinsart | 21091-CS-0003 | Remplacement de la chaudière | 1 | 2.2.1.A |  |  | 2015-04-13 | 2316.5 |  | A-CHAVIL-17-0002
Rue de la Rivelaine 54 B7, Montignies s/s | 21091-CS-0004 | Remplacement échangeur ECS | 1 | 2.2.1.I |  |  | 2015-05-06 | 416 |  | A-CHAVIL-17-0003
|  |  | 1 | 2.2.7.J |  |  |  | 56.642
Rue Adolphe Max 3, Mont sur Marchienne | 21091-CS-0006 | Remplacement du chauffe-eau | 1 | 2.2.2.B |  |  | 2015-06-03 | 1087.5 |  | A-CHAVIL-17-0004
|  |  | 3 | 2.2.3.A.2.1 |  |  |  | 889.752
Cafétériat complexe sport. Mont sur Marchienne | 21091-CS-0007 | Remplacement chauffe-eau et vannnes | 1 | 2.2.2.B |  |  | 2015-06-02 | 1087.5 |  | A-CHAVIL-17-0005
|  |  | 2 | 2.2.3.A.2.1 |  |  |  | 593.168
|  |  | 4 | 2.2.7.L.2.1 |  |  |  | 440.86
|  |  | 1 | 2.2.7.L.2.3 |  |  |  | 118.135
|  |  | 1 | 2.2.7.L.2.5 |  |  |  | 142.39
|  |  |  | 2.7.A |  | 61.17
Rue Rivelaine 53/A7, Montignies s/s | 21091-CS-0001 | Remplacement échangeur ECS |  | 2.7.A |  | 214 |  |  |  | A-CHAVIL-17-0006
Cafétériat complexe sport. Mont sur Marchienne | 21091-CS-0010 | Remplacement vannes gaz compteur | 2 | 2.2.7.L.2.5 |  |  |  | 284.78 |  | A-CHAVIL-17-0007
Ed.GILLES 28/21 | 21091-CS-0008 | Nettoyage des tuyauteries chauffage |  | 2.4.A | 459 |  |  |  |  | A-CHAVIL-17-0008
Sporting de Charleroi | 21091-CS-0005 | Remplacement régulation | 10 | 2.2.5 |  |  |  | 2625 |  | A-CHAVIL-17-0009
|  |  | 50 | 2.2.7.E |  |  |  | 3674.05
|  |  | 5 | 2.2.9.B |  |  |  | 740.5
|  |  | 3 | 2.2.9.C |  |  |  | 240.396
|  |  | 2 | 2.2.10.B |  |  |  | 7852
|  |  | 8 | 2.2.10.C |  |  |  | 8144
|  |  |  | 2.7.A |  | 4296.25
Sporting de Charleroi | 21091-CS-0009 | Remplacement chaudière T4 | 1 | 2.2.1.B.2 |  |  |  | 4179.5 |  | A-CHAVIL-17-0010
|  |  | 2 | 2.2.3.A.2.1 |  |  |  | 593.168
|  |  | 1 | 2.2.4.C |  |  |  | 905.5
|  |  | 1 | 2.2.4.A |  |  |  | 99.5
|  |  | 1 | 2.2.4.E |  |  |  | 280
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!