## Feuil1
TABLEAU 1
8 | R-1 | VB01 | Teven | 6 | Entrée d'air | 0SL0913 | 200 | 400 | - | 600 | GES | - | - | - | Vide | - | non | - | X |  |  | - | oui | - | - |  | F | 624/625
68 | R-1 | V02 | Tcarb | 1 | 0SL0916 | Entrée d'air | 200 | 300 | - | 600 | GES | - | - | 40 | M | Acier | non | 5 |  | X |  | 2h | oui | 0,4 | - | Trémie dans la rétention de la bâche de Fuel | I | 634/635
79 | R-1 | V03 | TDC | 050 | 0SL0910 | Plénum | 500 | 500 | - | 600 | IEG | - | - | - | Vide | - | non | - | X |  |  | 2h | oui | - | - |  | I | 636/637
89 | R-1 | V04 | CVC | 303 | 0SL0909 | 0SL0910 | 900 | 900 | - | 600 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - | X |  |  | 1h | oui | - | - |  | I | 638/639
91 | R-1 | V04 | CVC | 304 | 0SL0909 | 0SL0910 | 900 | 900 | - | 600 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - | X |  |  | 1h | oui | - | - |  | I | 638/639
94 | R-1 | V05 | CVC | 551 | 0SL0904 | 0SL0901 | 500 | 500 | - | 300 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Grille de transfère | I | 640
523 | R-1 | Dalle Esc. -1.44 | TDC IED | 080 | 0SL0914 | 0SL0914 | 100 | 100 | - | 300 | IED | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658
524 | R-1 | Dalle Esc. -1.44 | TDC IED | 070 | 0SL0914 | 0SL0914 | 100 | 100 | - | 300 | IED | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658
515 | R-1 | Dalle Esc. -2.80 | TDC IED | 050 | 0SL0901 | 0SL0901 | 100 | 100 | - | 300 | IED | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 657
516 | R-1 | Dalle Esc. -2.80 | TDC IED | 060 | 0SL0901 | 0SL0901 | 100 | 100 | - | 300 | IED | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 657
112 | R-1 | V06 | CVC | 664 | 0SL0908 | 0SL0909 | 700 | 600 | - | 600 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - | X |  |  | 1h | oui | - | - |  | I | 642/643
132 | R-1 | VD02 | Techap | 11 | 0SL0913 | Rejet d'air | 600 | 600 | - | 400 | GES | - | - | 400 | V | Acier | non | 5 |  | X |  | - | oui | - | - |  | F | 649
133 | R-1 | VD02 | Techap | 16 | 0SL0913 | Rejet d'air | 600 | 600 | - | 400 | GES | - | - | - | Vide | - | non | - | X |  |  | - | oui | - | - |  | I | 649
153 | R-1 | V043 | PB | 137 | 0SL0902 | Réserve d'eau | - | - | 102 | 400 | Plomberie | - | - | 50 | M | Acier | non | 5 |  | X |  | - | non | - | 2.685 | Tube Inox Ø100 int. - ép. 2mm incorporé au coulage. Trémie non ouverte sur site | I | 652
154 | R-1 | V052 | PB | 138 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 127 | 400 | Plomberie | - | - | 32 | M | Acier | non | 5 |  | X |  | - | non | - | 2,667 | Tube Inox Ø125 int. - ép. 2mm incorporé au coulage. Trémie non ouverte sur site | I | 652
160 | R-1 | VB04 | CVC | 438 | 0SL0901 | Gaine HVAC | 900 | 900 | - | 300 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Volet de désenfumage | I | 657
161 | R-1 | VB04 | CVC | 403 | 0SL0901 | Gaine HVAC | 400 | 400 | - | 300 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Volet de désenfumage | I | 657
162 | R-1 | Dalle Esc. -1.44 | PB | 129 | 0SL0914 | 0SL0914 | 200 | 200 | - | 300 | Plomberie | - | - | 65 | M | Acier | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 657
165 | R-1 | VD02 | PB | 130 | 0SL0915 | Effluents cotaminés | - | - | 127 | 300 | Plomberie | - | - | 65 | M | Acier | non | 5 |  | X |  | - | non | - | 2.052 | Tube Inox Ø125 int. - ép. 2mm incorporé au coulage. Trémie non ouverte sur site | I | 649
166 | R-1 | Dalle Esc. -4.32 | PB | 127 | 0SL0914 | 0SL0914 | 150 | 150 | - | 300 | Plomberie | - | - | 20 | M | Inox | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658
167 | R-1 | Dalle Esc. -4.32 | PB | 128 | 0SL0914 | 0SL0914 | 150 | 150 | - | 300 | Plomberie | - | - | 63 | M | PVC | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658
169 | R-1 | Dalle Esc. -2.88 | PB | 236 | 0SL0914 | 0SL0914 | 200 | 200 | - | 300 | Plomberie | - | - | 63 | M | PVC | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658
174 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 141 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | I | 608
175 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 142 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | I | 608
176 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 143 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | I | 608
177 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 144 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | I | 608
178 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 145 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | I | 608
180 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 147 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 50 | 400 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN50 en acier inox incorporé au coulage | F | 608
183 | R-1 | Dalle -3.46 | PB | 132 | Effluents contaminés | 0SL0915 | - | - | 100 | 300 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | I | 608
184 | R-1 | Dalle -3.46 | PB | 133 | Effluents contaminés | 0SL0915 | - | - | 100 | 300 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | I | 608
185 | R-1 | Dalle -3.46 | PB | 134 | Effluents contaminés | 0SL0915 | - | - | 50 | 300 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN50 en acier inox incorporé au coulage | F | 608
19 | R-1 | VB01 | 0JDT | 0904WD | 0SL0902 | 0SL0903 | 100 | 100 | - | 600 | Incendie | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | I | 624/625
561 | R-1 | VB02 | CVC | BB5 | 0SL9016 | Plénum 2 | 600 | 600 | - | 600 | HVAC | 200 | 200 | - | V | Acier | oui | 5 |  | X |  | 2h | oui | - | - | Dimension de l'isolant de la gaine : 352x352 | F | 650
562 | R-1 | VB02 | CVC | BB6 | Plénum 3 | 0SL0913 | 500 | 500 | - | 600 | HVAC | 300 | 300 | - | V | Acier | oui | 5 |  | X |  | 2h | oui | - | - | Dimensions de l'isolant de la gaine : 452x452 | F | 650
Comparaidon couleur

## Feuil2
TABLEAU 2
8 | R-1 | VB01 | Teven | 6 | Entrée d'air | 0SL0913 | 200 | 400 | - | 600 | GES | - | - | - | Vide | - | non | - | X |  |  | - | oui | - | - |  | F | 624/625 | 8R-1VB01Teven6Entrée d'air0SL0913200400-600GES---Vide-non-X-oui--F624/625
68 | R-1 | V02 | Tcarb | 1 | 0SL0916 | Entrée d'air | 200 | 300 | - | 600 | GES | - | - | 49 49 | M M | Acier Acier | non non | 5 |  | X |  | 2h | oui | - | - |  | F | 634/635 | 68R-1V02Tcarb10SL0916Entrée d'air200300-600GES--49 49M MAcier Aciernon non5X2houi--F634/635
79 | R-1 | V03 | MCT | 050 | 0SL0910 | 0SL0913 | 500 | 500 | - | 600 | IEG | - | - | - | E | - | non | - | X |  |  | 2h | oui | - | - |  | F | 636/637 | 79R-1V03MCT0500SL09100SL0913500500-600IEG---E-non-X2houi--F636/637
89 | R-1 | V04 | CVC | 303 | 0SL0909 | 0SL0910 | 900 | 900 | - | 600 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | 1h | oui | - | - |  | F | 638/639 | 89R-1V04CVC3030SL09090SL0910900900-600HVAC---Vide-non-X1houi--F638/639
91 | R-1 | V04 | CVC | 304 | 0SL0909 | 0SL0910 | 900 | 900 | - | 600 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | 1h | oui | - | - |  | F | 638/639 | 91R-1V04CVC3040SL09090SL0910900900-600HVAC---Vide-non-X1houi--F638/639
94 | R-1 | V05 | CVC | 551 | 0SL0904 | 0SL0901 | 500 | 500 | - | 300 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | 1h | oui | - | - |  | F | 640 | 94R-1V05CVC5510SL09040SL0901500500-300HVAC---Vide-non-X1houi--F640
523 | R-1 | Dalle Esc. -1.44 | TDC IED | 080 | 0SL0914 | 0SL0914 | 100 | 100 | - | 300 | IED | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658 | 523R-1Dalle Esc. -1.44TDC IED0800SL09140SL0914100100-300IED---E-non-X-non--F658
524 | R-1 | Dalle Esc. -1.44 | TDC IED | 070 | 0SL0914 | 0SL0914 | 100 | 100 | - | 300 | IED | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658 | 524R-1Dalle Esc. -1.44TDC IED0700SL09140SL0914100100-300IED---E-non-X-non--F658
515 | R-1 | Dalle Esc. -2.80 | TDC IED | 050 | 0SL0901 | 0SL0901 | 100 | 100 | - | 300 | IED | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 657 | 515R-1Dalle Esc. -2.80TDC IED0500SL09010SL0901100100-300IED---E-non-X-non--F657
516 | R-1 | Dalle Esc. -2.80 | TDC IED | 060 | 0SL0901 | 0SL0901 | 100 | 100 | - | 300 | IED | - | - | - | E | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 657 | 516R-1Dalle Esc. -2.80TDC IED0600SL09010SL0901100100-300IED---E-non-X-non--F657
112 | R-1 | V06 | CVC | 664 | 0SL0908 | 0SL0909 | 700 | 600 | - | 600 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | 1h | oui | - | - |  | F | 642/643 | 112R-1V06CVC6640SL09080SL0909700600-600HVAC---Vide-non-X1houi--F642/643
132 | R-1 | VD02 | Techap | 11 | 0SL09013 | Rejet d'air | 600 | 600 | - | 400 | GES | - | - | 400 | V | Acier | non | 5 |  | X |  | - | oui | - | - |  | F | 649 | 132R-1VD02Techap110SL09013Rejet d'air600600-400GES--400VAciernon5X-oui--F649
133 | R-1 | VD02 | Techap | 16 | 0SL09013 | Rejet d'air | 600 | 600 | - | 400 | GES | - | - | 400 | V | Acier | non | 5 |  | X |  | - | oui | - | - |  | F | 649 | 133R-1VD02Techap160SL09013Rejet d'air600600-400GES--400VAciernon5X-oui--F649
153 | R-1 | V043 | PB | 137 | 0SL902 | Réserve d'eau | - | - | 102 | 400 | Plomberie | - | - | 50 | M | Acier | non | 5 |  | X |  | - | non | - | 2.685 | Tube Inox Ø100 int. - ép. 2mm incorporé au coulage. Trémie non ouverte sur site | F | 652 | 153R-1V043PB1370SL902Réserve d'eau--102400Plomberie--50MAciernon5X-non-2,685Tube Inox Ø100 int. - ép. 2mm incorporé au coulage. Trémie non ouverte sur siteF652
154 | R-1 | V052 | PB | 138 | Réserve d'eau | 0SL902 | - | - | 127 | 400 | Plomberie | - | - | 32 | M | Acier | non | 5 |  | X |  | - | non | - | 2,667 |  | F | 652 | 154R-1V052PB138Réserve d'eau0SL902--127400Plomberie--32MAciernon5X-non-2,667F652
160 | R-1 | VB04 | CVC | 438 | 0SL0901 | Gaine HVAC | 900 | 900 | - | 300 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | 1h | oui | - | - |  | F | 657 | 160R-1VB04CVC4380SL0901Gaine HVAC900900-300HVAC---Vide-non-X1houi--F657
161 | R-1 | VB04 | CVC | 403 | 0SL0901 | Gaine HVAC | 400 | 400 | - | 300 | HVAC | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | 1h | oui | - | - |  | F | 657 | 161R-1VB04CVC4030SL0901Gaine HVAC400400-300HVAC---Vide-non-X1houi--F657
162 | R-1 | Dalle Esc. -1.44 | PB | 129 | 0SL0914 | 0SL0914 | 200 | 200 | - | 300 | Plomberie | - | - | 65 | M | Acier | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 657 | 162R-1Dalle Esc. -1.44PB1290SL09140SL0914200200-300Plomberie--65MAciernon5X-non--F657
165 | R-1 | VD02 | PB | 130 | 0SL0915 | Effluents cotaminés | - | - | 127 | 300 | Plomberie | - | - | 65 | M | Acier | non | 5 |  | X |  | - | non | - | 2.052 |  | F | 649 | 165R-1VD02PB1300SL0915Effluents cotaminés--127300Plomberie--65MAciernon5X-non-2,052F649
166 | R-1 | Dalle Esc. -4.32 | PB | 127 | 0SL0914 | 0SL0914 | 150 | 150 | - | 300 | Plomberie | - | - | 20 | M | Inox | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658 | 166R-1Dalle Esc. -4.32PB1270SL09140SL0914150150-300Plomberie--20MInoxnon5X-non--F658
167 | R-1 | Dalle Esc. -4.32 | PB | 128 | 0SL0914 | 0SL0914 | 150 | 150 | - | 300 | Plomberie | - | - | 63 | M | PVC | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658 | 167R-1Dalle Esc. -4.32PB1280SL09140SL0914150150-300Plomberie--63MPVCnon5X-non--F658
169 | R-1 | Dalle Esc. -2.88 | PB | 236 | 0SL0914 | 0SL0914 | 200 | 200 | - | 300 | Plomberie | - | - | 63 | M | PVC | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 658 | 169R-1Dalle Esc. -2.88PB2360SL09140SL0914200200-300Plomberie--63MPVCnon5X-non--F658
174 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 141 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 174R-1Dalle -2.86PB141Réserve d'eau0SL0902--100400Plomberie---Vide-non-X-non--Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulageF608
175 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 142 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 175R-1Dalle -2.86PB142Réserve d'eau0SL0902--100400Plomberie---Vide-non-X-non--Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulageF608
176 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 143 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 176R-1Dalle -2.86PB143Réserve d'eau0SL0902--100400Plomberie---Vide-non-X-non--Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulageF608
177 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 144 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 50 | 400 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 177R-1Dalle -2.86PB144Réserve d'eau0SL0902--50400Plomberie-----non-X-non--Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulageF608
178 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 145 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 100 | 400 | Plomberie | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 178R-1Dalle -2.86PB145Réserve d'eau0SL0902--100400Plomberie---Vide-non-X-non--Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulageF608
180 | R-1 | Dalle -2.86 | PB | 147 | Réserve d'eau | 0SL0902 | - | - | 50 | 400 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN50 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 180R-1Dalle -2.86PB147Réserve d'eau0SL0902--50400Plomberie-----non-X-non--Bride + tube DN50 en acier inox incorporé au coulageF608
183 | R-1 | Dalle -3.46 | PB | 132 | Effluents contaminés | 0SL0915 | - | - | 100 | 300 | Plomberie | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 183R-1Dalle -3.46PB132Effluents contaminés0SL0915--100300Plomberie---Vide-non-X-non--Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulageF608
184 | R-1 | Dalle -3.46 | PB | 133 | Effluents contaminés | 0SL0915 | - | - | 100 | 300 | Plomberie | - | - | - | Vide | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 184R-1Dalle -3.46PB133Effluents contaminés0SL0915--100300Plomberie---Vide-non-X-non--Bride + tube DN100 en acier inox incorporé au coulageF608
185 | R-1 | Dalle -3.46 | PB | 134 | Effluents contaminés | 0SL0915 | - | - | 50 | 300 | Plomberie | - | - | - | - | - | non | - |  |  | X | - | non | - | - | Bride + tube DN50 en acier inox incorporé au coulage | F | 608 | 185R-1Dalle -3.46PB134Effluents contaminés0SL0915--50300Plomberie-----non-X-non--Bride + tube DN50 en acier inox incorporé au coulageF608
19 | R-1 | VB01 | 0JDT | 0904WD | 0SL0902 | 0SL0903 | 100 | 100 | - | 600 | Incendie | - | - | - | E | - | non | 5 |  |  | X | - | non | - | - |  | F | 624/625 | 19R-1VB010JDT0904WD0SL09020SL0903100100-600Incendie---E-non5X-non--F624/625
561 | R-1 | VB02 | CVC | BB5 | Plénum 2 | 0SL0913 | 600 | 600 | - | 600 | HVAC | 200 | 200 | - | V | Acier | oui | 5 |  | X |  | 2h | oui | - | - | Dimension de l'isolant de la gaine : 352x352 | F | 650 | 561R-1VB02CVCBB5Plénum 20SL0913600600-600HVAC200200-VAcieroui5X2houi--Dimension de l'isolant de la gaine : 352x352F650
562 | R-1 | VB02 | CVC | BB6 | Plénum 3 | 0SL0913 | 500 | 500 | - | 600 | HVAC | 300 | 300 | - | V | Acier | oui | 5 |  | X |  | 2h | oui | - | - | Dimension de l'isolant de la gaine : 452x452 | F | 650 | 562R-1VB02CVCBB6Plénum 30SL0913500500-600HVAC300300-VAcieroui5X2houi--Dimension de l'isolant de la gaine : 452x452F650