## Equipements
Nom de l'équipement | Infos complémentaire | Marque | Modèle | n° serie | Type de materiel | N° | identification interne | Responsable | suppléant | localisation | remarque | planning reservation | Etat | Impact fiabilité | Maintenance par société extérieur? | Vérification èglementation ERP | Suivi métrologique | Date d'achat | Financeur | n° d’inventaire comptable INPL ou UL | n° d’inventaire comptable INRA | n° d’inventaire comptable CNRS | Fournisseur
Penning Jauge (MET) | couplé au MET | Jeol | V3302C | - | BAL | 005 | LSE BAL 005 | kl | non | A 08 |  | Non | Actif | non |  |  |  | 2006-05-15 | INRA |  | 000000052829
Insulator (MET) | couplé au MET | Jeol | - | - | AGR | 011 | LSE AGR 011 | kl | non | A 08 |  | Non | Actif | non |  |  |  | 2006-05-15 | µ-humus |  | 000000052830
idée : créer macro pour état à évacuer
Dans les dossier équipements, un fichier spciale pour suivi métro balances, pipettes (+ diluteur car volume), etuves, frigo, etuves + rappel phytotron PEPLor
Onglet matériel?
Note on H1: Lucas Charrois: Pour supprimer code equipement
Note on B570: Adeline Bouchard: attention, si les semences sont changées de congélateur, notifer dans le fichier "liste_code_semences"

## Meta
Type eq |  | NumE | Actif
Actif
AGI | Agitateur | 001 | Inactif
AGR | Outils agricoles divers | 002 | Hors Service
ASE | Extracteur | 003 | En révision
BAL | Balance | 004
BIO | Equipements de micro-biologie | 005
BRO | Broyeur | 006
BUR | Matériel bureautique | 007
CDM | Conductimètre | 008
CEN | Centrifugeuse | 009
CHA | Equipements de chauffage | 010
CHN | analyseur élémentaire | 011
CHR | Equipements de chromatographie | 012
CLI | Climatisation | 013
CNC | Concentrateur | 014
CON | Congélateur | 015
COT | COT-mètre | 016
CPT | Compteur de radioactivité | 017
DBM | Débitmètre | 018
DEM | Déminéralisateur | 019
DET | Détecteur | 020
DIS | Distillateur | 021
DIV | Equipements divers | 022
DTB | Distributeur | 023
ECH | Echantillonneur | 024
ELU | Générateur d'éluant | 025
ETA | Etalon | 026
ETU | Enceinte chauffante | 027
EVA | Bain thermostaté/Evaporateur rotatif | 028
FCT | Collecteur de fractions | 029
FLU | Spectrofluorimètre | 030
FRI | Chambre froide/Réfrigérateur | 031
GPS | GPS | 032
GRA | Equipements de granulomètrie | 033
HYG | Hygromètre | 034
INT | Intégrateur | 035
LAM | Equipements lame mince | 036
LIV | livres du lse | 037
LYO | Lyophilisateur | 038
MAS | spectroscopie de masse | 039
MIC | Microscope | 040
MOD | Module | 041
ORD | Ordinateur | 042
OUT | Outils divers | 043
OXI | Oxidizer | 044
PAM | Presse à membrane | 045
PAS | Passeur d'échantillons | 046
PHM | pH-mètre | 047
PHO | Equipements photographiques | 048
PIP | µPipette | 049
PJT | Projecteur vidéo | 050
POM | Pompe | 051
POR | Porosimètre | 052
PRO | Programmateur | 053
SEA | Spectroscopie d'émission et d'absorption | 054
SON | Sonde | 055
SPE | Solid Phase Extraction | 056
TAM | Tamisage | 057
TAM F | Fond de tamis | 058
TAM C | Couvercle de tamis | 059
TER | Equipements pour analyses terrain | 060
THG | Thermométrie | 061
TIT | Titrateur | 062
TOM | Microtome | 063
TOX | Microtox | 064
ULT | Equipements à ultrasons | 065
VOR | Vortex | 066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

## Evacues
Nom de l'équipement | Infos complémentaire | Marque | Modèle | n° serie | Type de materiel | N° | identification interne | Responsable | suppléant | localisation | Date Evacuation | Responsable évacuation | Etat | Impact fiabilité | Maintenance par société extérieur? | Vérification èglementation ERP | Suivi métrologique | Date d'achat | Financeur | n° d’inventaire comptable INPL ou UL | n° d’inventaire comptable INRA | n° d’inventaire comptable CNRS |  |  |  |  | Fournisseur
Microscope électronique (MET) | voir la composition avec les éléments couplés | Jeol | JEM-1200EXII | EM 158070-211 | MIC | 016 | LSE MIC 016 | kl | non | A 08 | 1987-04-15 | re | Actif | oui |  |  | Non | 2006-05-15 | INRA | inpl 01656
Microscope électronique (MET) | voir la composition avec les éléments couplés | Jeol | JEM-1200EXII | EM 158070-211 | MIC | 010 | LSE MIC 010 | kl | non | A 08 | 2015-01-23 | RG | Actif | oui |  |  | Non | 2006-05-15 | INRA | inpl 01656
Broyeur | à machoire | Eurofilco | TO | 13030 |  |  | LSE BRO 004 |  |  | SALLE 1 | 2006-09-29 | BC
Broyeur | Mixeur | CNTA | B17 | illisible |  |  | à évacuer : 16000 tr/min |  |  | SALLE 2
[7 empty] | LSE THG 016 | [5 empty] | pas attribué
Sonde EDX | couplé au MET | [5 empty] | LSE DIV 037 |  |  | A 08 |  |  | attribution éroné réidentification | oui | [5 empty] | ensaia 1693 | ensaia 1693 | ensaia 1693 | [13 empty] | 2012-06-21 | oui
Titrateur |  | Mettler toledo | DL50 graphix | 5118450100 ou 51107000 |  |  | LSE TIT 001 |  |  | E 102 |  |  | appartenait au LRGP | oui | [21 empty] | pas vu le 19/06/12
Titrateur | Dosimat | Metrohm | 655 | 024/04482 ou 1.655.0010 |  |  | LSE TIT 002 |  |  | E 113 |  |  | HS | oui | [12 empty] | classeur salle E113 | en salle v3 | [7 empty] | pas vu le 08/06/12
Appareil photo | appareil numérique | Minolta | Dimage F200 | 33409661 |  |  | LSE PHO 003 |  |  | E 111 |  |  | HS? | non | [21 empty] | pas vu le 13/06/12
Enregistreurs | humidité | - | - | - |  |  | LSE HYG 001 |  |  | Phytotron | changement de n° d'identification |  | attribution éroné réidentification | oui | [21 empty] | pas vu le 08/06/2012 | oui
Soudeuse | à sac plastique | Krups | Vackupack plus |  |  |  | LSE DIV 048 |  |  | E 102 | 10/10/2012 | ABO | HS | non
thermomètre | contrôleur numérique sonde tige verre | Heidolph | EKT Hei-con | 1110025371 |  |  | LSE THG 013 |  |  | E 120 | 07/01/2013 | ABO | cassé | oui | [5 empty] | inpl | inpl | inpl |  |  |  | oui + dans classeur notice | Classeur salle E120 | [8 empty] | 2012-06-08 | oui | 2011-03-29
Pompe | périlstatique | Cole Parmer | - | 58916 |  |  | LSE POM 001 |  |  | E 102 | 25/02/2013 | SC | HS non réparable | non | [21 empty] | pas vu le 05/06/12 | oui | 2010-12-15
Thermomètre | verre -20 à +150°C | Alla France | 5120T150-qp | - |  |  | LSE THG 042 |  |  | E 103 | 25/02/2013 | ABO | cassé non réparable | oui | [21 empty] | 2012-07-06 | oui | 2012-07-06
Balance | 3 kg (ronde à déplacer) INDICATRICE | Trisca | - | - |  |  | LSE BAL 024 |  |  | E 103 | 26/04/2013ABO |  | HS non réparable | non | [21 empty] | 2012-10-09 | oui | 2011-04-21
Extracteur | de micro arthropodes | - | - | - |  |  | LSE DIV 009 |  |  | GISFI | 29/04/2013 |  | mise sous identification GISFI | oui | [22 empty] | oui | donné à AR
Extracteur | de micro arthropodes | - | - | - |  |  | LSE DIV 010 |  |  | GISFI | 29/04/2013 |  | mise sous identification GISFI | oui | [22 empty] | oui | donné à AR
Lyophilisateur | Freezer Dryer | Edwards | Modulyo | 3969 |  |  | LSE LYO 001 |  |  | SALLE 4 | 27/05/2013 Envi2E | ABO | HS non réparable | non | [5 empty] | ENSAIA (01103) | ENSAIA (01103) | ENSAIA (01103) | [13 empty] | 2012-06-15 | oui | oui
Spectrophotomètre | lecteur microplaque, Metplate | Tecan | Spectra II | 253421 |  |  | LSE SEA 006 |  |  | E 101 | 27/05/2013 Envi2E | ABO | HS en attente d'évacuation au sous-sol | oui | [5 empty] | INRA immoP115181 (ensaia 00147) | INRA immoP115181 (ensaia 00147) | INRA immoP115181 (ensaia 00147) | [13 empty] | 2012-06-19 | oui | 2012-06-19
Microtox |  | Azur environement | m500 (50A000/002) | 5001427 |  |  | LSE TOX 001 |  |  | E 108 | 07/06/2013 | SO | HS à évacuer | oui | [5 empty] | ensaia 00146 | ensaia 00146 | ensaia 00146 | [13 empty] | 2012-06-06 | oui | 2012-06-06
Oxidizer | sample oxidizer | Packard | 307 | 104396 |  |  | LSE OXI 001 |  |  | IS 9 | 27/05/2013 Envi2E | ABO | HS au sous-sol pour évacuation | oui | [21 empty] | 2012-07-11 | oui | non car pas nécessaire
Balance | Classe IV (max : 20 kg) INDICATRICE | Roth | Maul | 80094 |  |  | LSE BAL 003 |  |  | SALLE 0 | 27/05/2013 Envi2E | ABO | HS au sous-sol pour évacuation | non | [12 empty] | Classeur équipement | [8 empty] | 2012-08-07 | oui | 2011-04-21
Four | micro-onde | CEM | MARS 5 ou 907045 MARS IR | DS 9010 |  |  | LSE CHA 006 |  |  | Sous-sol | 27/05/2013 Envi2E | ABO | HS en attente d'évacuation | non | [5 empty] | ensaia n°00826 | ensaia n°00826 | ensaia n°00826 | [13 empty] | 2012-10-09 | oui | non car pas nécessaire
Broyeur | à bille | Prolabo | - | 60613 |  |  | LSE BRO 005 |  |  | SALLE 1 | 12/06/2013 | ABO | obsolette : démantelé en interne | non | [21 empty] | 2012-07-11 | oui | 2012-10-08
Tamis 50µm | diamètre 10cm | OSI | - | - |  |  | LSE TAM 053 |  |  | A 124 | 09/07/2013 | ABO | réapparu en 06/2013 mais fendu | oui | [5 empty] | - | - | - | [13 empty] | pas vu en 06/2012 | oui | 2009-09-17
Tamis (fond) | (hauteur 5-5,5cm) | [5 empty] | LSE TAM F02, 08 |  |  | SALLE 2 |  |  |  | non | [21 empty] | 2012-06-20 | oui | 2012-06-20
Motobineuse | - | Husqvarna | T250 | 7017864 |  |  | LSE OUT 003 |  |  | SALLE 0 | 08/10/2013 | S. Colin | HS : démantelé en interne | non | [5 empty] | ensaia n°01119 | ensaia n°01119 | ensaia n°01119 | [13 empty] | 2012-08-07 | oui | 2012-08-07
Tamis 100µm | diamètre 10cm |  | - | - |  |  | LSE TAM 046 |  |  | A 124 |  |  |  | oui | [5 empty] | - | - | - | [13 empty] | 2012-06-08 | oui | 2009-09-17
Congélateur | à tiroir | Bauknecht | Oko-cristal | GKMC 3337/0 WS |  |  | LSE CON 003 |  |  | E 108 | 26/11/2013 | ABO | renouvellement | oui | [5 empty] | ensaia 01106 | ensaia 01106 | ensaia 01106 |  |  |  |  | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | 2012-06-06 | oui | oui
Spectrophotomètre | UV | Uricam | SP1800 | 207425 |  |  | TP - LSE SEA 007 |  |  | TP (A112) |  |  |  | oui | [12 empty] | classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 13/06/12 | oui | non car pas retrouvé
Sonde | couplé à pH-mètre | Schott | Blue Line | A061209030 |  |  | TP - LSE SON 014 |  |  | TP (A112) | 25/02/2014 | ABO | HS | oui | [21 empty] | 2012-06-13 | oui | 2012-06-13
sonde | potentiel redox | WTW | SedTix41 | A064504019 |  |  | LSE SON 022 |  |  | E 102 | 25/06/2014 | RG | HS | oui | [21 empty] | 2012-10-05 | oui | 2012-10-05
Sonde | pH-métrique | Schott | N1041A | N1041A 132 (EDV 10048) |  |  | LSE SON 002 |  |  | E 102 | 25/06/2014 | RG | HS | oui | [21 empty] | 2011-01-03 | oui | 2011-01-03
Sonde | pH-métrique | Ingold | 405-88-1M-S7 | 256257 ou 10 405 4216 |  |  | LSE SON 020 |  |  | E 102 | 25/06/2014 | RG | HS | oui | [21 empty] | 2012-10-05 | oui | 2012-10-05
pH-mètre | Micrprocessor PH Meter | WTW | pH537 | 51004009 |  |  | LSE PHM 005 |  |  | E 102 | 25/06/2014 | RG | HS | oui | [5 empty] | n° ensaia 00827 | n° ensaia 00827 | n° ensaia 00827 |  |  |  | oui dans classeur notice | [9 empty] | 2012-06-05 | oui | oui
Sonde | pH-métrique couplé à LSE PHM 013 | Hach | PHC201 | 140932617005 |  |  | LSE SON 038 |  |  | E 102 | 05/09/2014 | PL | HS | oui | [11 empty] | oui | Classeur pH-métrie | en salle v1 | [7 empty] | 2014-06-06 | oui | 2014-06-06
Sonde | couplé à pH-mètre | VWR | pH100 | ref article :662-9904 lot 12K |  |  | TP - LSE SON 037 |  |  | TP (A112) | 2014-09-05 | PL | HS | oui | [5 empty] | ensaia | ensaia | ensaia | [13 empty] | 2014-02-25 | oui | 2014-02-25
Résistivimètre | - | Tacussel | CD60 | 62980 |  |  | LSE DIV 023 |  |  | SALLE 4 | 15/09/2014 | ABO | obsolète et manque sonde | oui | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Turbidimètre |  | HF instruments | DRT100 | 7868 |  |  | LSE DIV 007 |  |  | SALLE 4 | 15/09/2014 | ABO | HS | [22 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Sonde | pH-métrique couplé à LSE PHM 034 à 036 | Hach | PHC201 | 131162611014 |  |  | LSE SON 034 |  |  | E 102 | 24/09/2014 | PL | HS | oui | [11 empty] | oui | Classeur pH-métrie | en salle v1 | [7 empty] | 2013-06-03 | oui | 2013-06-03
Congélateur |  | Arthur Martin | 850-10C | 4511678 |  |  | LSE CON 001 |  |  | E 102 |  |  | au sous-sol le 16/07/2013 pour évacuation | oui | [5 empty] | - | - | - |  |  |  |  | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-07-20
Four | à régulation programmable | Keramon | Césame | 9711P2498 |  |  | LSE CHA 005 |  |  | Sous-sol | 03/09/2013 | ABO | vendu | non | [5 empty] | ensaia n°01574 | ensaia n°01574 | ensaia n°01574 | [13 empty] | 2012-10-09 | oui | non car pas nécessaire
Bain thermostaté | couplé à évaporateur rotatif | Heidolph | Heizbad HB digit (517-01002-00-2A) | 110201972 |  |  | LSE CHA 018 + LSE EVA 001 |  |  | E 126 | 20/04 | Abo | HS | oui | [5 empty] | INRA immoP142297 ensaia 01115 | INRA immoP142297 ensaia 01115 | INRA immoP142297 ensaia 01115 | [13 empty] | 2014-01-28 | oui | 2012-10-08
Cuve à ultrasons | petite | Branson | B1210E-MT | A700341D |  |  | LSE ULT 001 |  |  | A 124 | 02/06/2015 | ABO | HS | non | [5 empty] | ensaia 01092 | ensaia 01092 | ensaia 01092 | [13 empty] | 2012-06-08 | oui | 2010-12-15
Broyeur | à végétaux | Fritsch | 14002 | 408 |  |  | LSE BRO 008 |  |  | SALLE 2 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 15/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Balance | Classe I (max. : 109 g) INDICTARICE | Mettler | AE100 | F53072 |  |  | LSE BAL 011 |  |  | E 108 | 02/10/15 | ABO | HS gardée pour pièce | non | [5 empty] | ENSAIA 01110 | ENSAIA 01110 | ENSAIA 01110 |  | 2013-09-11 | FR0405-070-091113 | oui | classeur équipement | e-lse-tra-011 v2 | e-lse-sig+bal-011 v1 | e-lse-sch+bal-011 | e-lse-uti+bal-011 v1 |  | e-lse-vie+bal-011 v2 | oui | oui | 2012-06-07 | oui | oui
Photomètre | détéction sel métallique (Na, K, Ca, Li) | Biotech Engineered Management | AFP 100 | 030304 | [5 empty] | TP (A112) | C. Sirguey |  | - Hors service - en cours de réparation par CSI via ENSEM | oui | [5 empty] | ensaia n°01960 | ensaia n°01960 | ensaia n°01960 | [13 empty] | 2012-06-08
Sonde | couplé à pH-mètre | VWR | pH 100 | ref article :662-1785 lot 14C (JC02093) |  |  | TP - LSE SON 041 |  |  | TP (A112) |  |  | armoire n°3 | oui | [21 empty] | 2014-09-11 | oui | 2014-09-11
Agitateur | magnétique | Janke & kundel | ikacolor | 00248321 |  |  | LSE AGI 030 |  |  | TP (A112) |  |  | ? | non | [12 empty] | classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 13/06/12 | oui | non car pas retrouvé
Agitateur | magnétique | Janke & kundel | ikacolor | ? |  |  | LSE AGI 022 |  |  | TP (A112) |  |  | ? | non | [12 empty] | classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 13/06/12 | oui | non car pas retrouvé
Projecteur vidéo |  | Mitsubishi | LVP-S50UX | 1003867 |  |  | LSE PJT 001 |  |  | E 111 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 13/06/12 | oui | non car pas retrouvé
Projecteur vidéo |  | ? | RD-JT33 | 403ACC00683 |  |  | LSE PJT 003 |  |  | E 111 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 13/06/12 | oui | non car pas retrouvé
Téléviseur | 63 cm | Philips | 28 PT 4473 | [6 empty] | E 111 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 13/06/12
pH-mètre |  | Knick | 762 | 491252 |  |  | LSE PHM 003 |  |  | E 108 |  |  | ? | oui | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 07/06/12 | non | non car pas retrouvé
Agitateur | magnétique | Janke & kundel | ES 5 | 385133 |  |  | LSE AGI 003 |  |  | E 102 |  |  | ? armoire n°2 | non | [21 empty] | pas vu en 06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Pompe |  | KNF | FN1.30KT.31E | 3/146132 |  |  | LSE POM 023 |  |  | E 113 |  |  | ? | non | [21 empty] | 2012-06-19 | non | non car pas retrouvé
Pompe | a vide | Heidolph (nfk) |  | 113.50.001390A |  |  | LSE POM 024 |  |  | E 113 |  |  | ? | non | [21 empty] | 2012-06-08 | oui | non car pas retrouvé
Pompe | à vide | Alcatel | 2004A | 203118 |  |  | LSE POM 011 |  |  | E 120 |  |  | ? | non | [5 empty] | ENSAIA | ENSAIA | ENSAIA |  |  |  |  | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 08/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Pompe | à vide |  | ? | ? |  |  | LSE POM 012 |  |  | E 120 |  |  | ? | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 08/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Pompe | à pression constante | DAB | Jet 82M | TF40S1 |  |  | LSE POM 005 |  |  | Phytotron |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 08/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Agitateur | magnétique | Prolabo | Rotamag C18 | 83728 |  |  | LSE AGI 017 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 15/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Agitateur | moteur style perceuse | - | - | - |  |  | LSE DIV 013 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 15/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Enregistreur | humidité +20 à + 100% HR feuille n°2044 | Richard Pekly | NG5538 | 471356 |  |  | LSE THG 006 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | oui | [21 empty] | pas vu le 15/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Enregistreur | température -15 +65 °C feuille n° D01031 | Jules Richard Industrie |  | 539558 |  |  | LSE THG 004 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | oui | [11 empty] | oui dans classeur notice | [9 empty] | pas vu le 15/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Enregistreur | température -15 à +40 °C feuille n°100 | Richard Pekly | NG5484 | 438272 |  |  | LSE THG 009 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | oui | [21 empty] | pas vu le 15/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
thermomètre | numérique alarme min/max | VWR | EU 620-0919 NA 82021-172 | - |  |  | LSE THG 018 |  |  | A 124 | 23/02/2016 | ABO | alarme à -40°C et -10°C | oui | [5 empty] | ensaia | ensaia | ensaia | [13 empty] | 2012-06-06 | oui | 2011-04-13
Agitateur | magnétique chauffant 5 postes | PMC | model 525 (93421) | 0209A |  |  | LSE AGI 027 |  |  | SALLE 4 | 09/03/2016 | ABO | HS | non | [5 empty] | INRA immo P143884 | INRA immo P143884 | INRA immo P143884 | [13 empty] | 2012-06-06 | oui | 2008-06-26
Pompe | à vide à memb. 20 L/min, 100mbar | KNF | N820.3FT.18 | 1532396 |  |  | LSE POM 010 |  |  | IS 10 |  |  | ? | non | [11 empty] | oui dans classeur notice | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 11/07/2012 | oui | non car pas retrouvé
Pompe | à vide | Rocker | rocker 300 (167300-22) | THTG1039 |  |  | LSE POM 020 |  |  | E 102 | 11/05/2016 | RG | ? armoire n°2 | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v3 | [8 empty] | oui | 2010-12-21
Bain thermostaté | 40 à 180°C (eau ou huile) | Heidolph | HBR 2 | 51703 |  |  | LSE EVA 008 |  |  | SALLE 4 | 20/06/2016 | ABO |  | non | [21 empty] | 2015-10-30 | oui | 2015-10-30
Plaque chauffante | (double) | Astoria | RE2580 | 85 |  |  | LSE CHA 007 |  |  | E 102 | 20/06/2016 | ABO | armoire n°2 | non | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2012-06-06
Plaque chauffante | diamètre 10cm | Astoria | RE102 | 92 |  |  | LSE CHA 008 |  |  | SALLE 4 | 23/06 | ABO |  | non | [12 empty] | classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | 2012-06-06 | oui | 2009-02-24
Caméra | couplée au microscope | Leica | DC 300F |  |  |  | LSE PHO 007 + LSE MIC 007 |  |  | B 103 | 07/2016 | AR | HS | non | [21 empty] | 2012-06-18 | oui | 2012-10-05
Relieuse | à baguette clips | Buropa | - | - |  |  | LSE BUR 001 |  |  | A 117 |  |  | transféré au GISFI | non | [21 empty] | 2012-08-27 | oui | 2012-08-27
Congélateur | - | Whirlpool Philips | AFB7565 | SI90220457301010 |  |  | LSE CON 007 |  |  | Sous-sol | 06/2016 | RG |  | oui | [11 empty] | oui dans classeur notice | [9 empty] | 2012-06-08 | oui | 2006-01-23
Sonde | TDR (humidité, salinité, température) | IPAN ou Belden | 9907 IEEE 10BASE2 RG-58 type 50 Ohm E34972 1C20 75C (UL) CM OR CL2 OR AWM 1354 | 1701248 20A |  |  | LSE SON 030 |  |  | E 102 | 12/2016 | TS | cassée | oui | [5 empty] | reçu en 10/2012 INRA immo 51595 | reçu en 10/2012 INRA immo 51595 | reçu en 10/2012 INRA immo 51595 | [13 empty] | 2012-10-25 | oui | 2012-10-25
Etuve | non ventilée | Memmert | U60 | 810077 |  |  | LSE ETU 008 |  |  | A 124 | 19/01/17 | ABO | HORS SERVICE | oui | [5 empty] | ensaia 00163 | ensaia 00163 | ensaia 00163 | [13 empty] | 2012-06-08 | oui | 2012-06-07
Sonde | pH-métrique | WTW | SenTix41 | A110512160 |  |  | LSE SON 011 |  |  | E 102 | 20/01/17 | ABO | TP le 26/01/16 armoire n°2 | oui | [5 empty] | 29/03/11 ensaia | 29/03/11 ensaia | 29/03/11 ensaia | [13 empty] | 2011-03-29 | oui | 2011-03-29
Karcher | - | Kärcher | 670 MS | 172565 |  |  | LSE OUT 004 |  |  | SALLE 0 | 24/03 | SC | HORS SERVICE | non | [21 empty] | 2012-08-07 | oui | 2012-08-07
Réfrigérateur |  | Vedette | Everest (A279401) | A279VEW7003 ou 011230303 |  |  | LSE FRI 001 |  |  | E 108 |  |  |  | oui | [5 empty] | - | - | - |  |  |  |  | Classeur salle | [8 empty] | 2012-06-06 | oui | oui
Etuve | ventilée THERMOSTAT NON FIABLE | - | - | inaccesible |  |  | LSE ETU 002 |  |  | A 124 | 26/06/17 | ABO | HORS SERVICE | non | [5 empty] | CNRS | CNRS | CNRS |  |  |  |  | classeur salle | oui | [6 empty] | oui | 2012-06-08 | oui | 2010-12-15
Réfrigérateur |  | Liebherr | KTS 1414 | 40.300.303.5 |  |  | LSE FRI 003 |  |  | E 102 | 15/11/17 | ABO | HORS SERVICE | oui | [5 empty] | - | - | - | [13 empty] | 2012-06-13 | oui | 2010-07-20
Réfrigérateur |  | Sidex | S6265DPX ou HZS2761 | 73530498 ou 555391 |  |  | LSE FRI 004 |  |  | E 108 | 15/11/17 |  | HORS SERVICE | oui | [5 empty] | - | - | - | [13 empty] | 2012-06-06 | oui | oui
Congélateur | horizontal | Whirpool | 500L | ? |  |  | LSE CON 005 |  |  | E 108 | 07/12/17 |  | HORS SERVICE | oui |  |  |  | 2002-09-11 |  | ensaia 01104 | ensaia 01104 | ensaia 01104 |  |  |  | oui dans classeur AQ (mode d'emploi) | [9 empty] | 2012-06-06 | oui | oui
Sonde | pH-métrique | Beckman | 511083 | S005B |  |  | LSE SON 005 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG |  | oui | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2011-01-03
Sonde | pH-métrique (microélectrode) | Bioblock | FF8 | 93737 |  |  | LSE SON 007 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG | (DC) | oui | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2011-01-03
Sonde | pH-métrique | WTW | SenTix41 | A110512152 |  |  | LSE SON 010 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG |  | oui | [5 empty] | 29/03/11 ensaia | 29/03/11 ensaia | 29/03/11 ensaia | [13 empty] | 2012-06-06 | oui | 2011-03-29
Sonde | pH-métrique | WTW | SenTix41 | A101110026 |  |  | LSE SON 015 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG | armoire n°2 | oui | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2012-10-04
Sonde | pH-métrique | WTW | SenTix41 | A083301016 |  |  | LSE SON 016 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG |  | oui | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2012-10-04
Sonde | pH-métrique | WTW | SenTix61 | A103801073 |  |  | LSE SON 018 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG |  | oui | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2012-10-04
sonde | potentiel redox | WTW | SenTix ORP | B024710066 |  |  | LSE SON 021 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG |  | oui | [21 empty] | 2012-10-05 | oui | 2012-10-05
Sonde | pH-métrique | WTW | SenTix41 | C121227180 |  |  | LSE SON 012 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG | reçu le 18/04/12 | oui | [5 empty] | 18/04/2012 ensaia | 18/04/2012 ensaia | 18/04/2012 ensaia | [13 empty] | 2012-04-19 | oui | 2012-04-19
pH-mètre | chromatographie éluto-frontale | Meterlab | PHM210 | 651RO52NO31 |  |  | LSE PHM 001 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG | armoire n°1 (Clé en A128) | oui | [5 empty] | INRA immo P128738 | INRA immo P128738 | INRA immo P128738 |  |  |  | oui avec équipement | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-15
pH-mètre | Rajouter une sonde (Ph-Elektrode BlueLine 24 pH) | WTW | Multiline P3 | 00080042 |  |  | LSE PHM 008 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG | armoire n°1 (Clé en A128) boîte terrain | oui | [5 empty] | INRA immoP127331 n° ensaia 00633 | INRA immoP127331 n° ensaia 00633 | INRA immoP127331 n° ensaia 00633 | [13 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-15
pH-mètre |  | WTW | pH330i | 02450066 |  |  | LSE PHM 006 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG | armoire n°2 | oui | [11 empty] | oui | Classeur pH-métrie | en salle v1 | [7 empty] | 2012-06-05 | oui | oui
pH-mètre |  | WTW | pH330i | 02460045 |  |  | LSE PHM 011 |  |  | E 102 | 11/01/18 | RG | armoire n°2 | oui | [11 empty] | oui | Classeur pH-métrie | en salle v1 | [7 empty] | 2012-06-05 | oui | 2012-06-05
Tamis 200µm | hauteur 6,5cm diamètre 20cm (inox) INDICATEUR | Saulas | - | - |  |  | LSE TAM 022 |  |  | SALLE 2 | 18/01 | PL | Percé | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | 2015-10-07 | oui | oui
µPipette | 10 mL (réglable) | Eppendorf | research plus | P36770B |  |  | LSE PIP 080 |  |  | A 128 | R. Goudon |  | MALAISIE GE-RT | oui |  |  |  | 2013-05-01 | [5 empty] | 2017-01-13 | AFF1701/001-23 |  | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui |  | 2018-02-12 | oui | oui
thermomètre | numérique alarme min/max | VWR | EU 620-0919 NA 82021-172 | - |  |  | LSE THG 025 |  |  | E 108 | 09/07/18 | ABO | HS | oui | [5 empty] | ensaia | ensaia | ensaia | [13 empty] | 2012-06-13 | oui | 2011-04-13
Liquid scintillation analyser |  | Tri-Larb ou Packard | 1900CA ou A1900 | 102540 |  |  | LSE CPT 003 |  |  | IS 1 | 09/07/18 | RG | à la réserve papetterie | oui | [11 empty] | oui | [9 empty] | 2012-07-11 | oui | non car inaccessible
Broyeur | mixeur | Moulinex | Masterchef 35 (type 130) | - |  |  | LSE BRO 013 |  |  | E 113 | 11/09/18 | ABO | obsolète | non | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2012-10-08
véhicule | Diesel | Renault | Express | 54N4675A | [5 empty] | Parking ENSAIA | 2018-10-29 | SC | vendu à SOL via Agriaffair | non | [20 empty] | oui | N.A.
Sonde | couplé à pH-mètre | VWR | pH 100 | ref article :662-1785 lot 14G (JC02281) |  |  | TP - LSE SON 043 |  |  | TP (A112) |  |  | armoire n°3 | oui |  |  |  | 2014-12-01 | [17 empty] | 2014-12-12 | oui | 2014-12-12
Sonde | pH-métrique | WTW | SenTix41 | C162737172 (réf VWR 662-1305) |  |  | LSE SON 047 |  |  | TP (A112) | 30/10/18 | ABO | renouvellement annuel | oui | [5 empty] | 14/10/16 ensaia | 14/10/16 ensaia | 14/10/16 ensaia | [13 empty] | 2016-10-14 | oui | 2016-10-14
Sonde | demande en oxygène | Hach | LDO10105 | 122192594008 |  |  | LSE SON 033 |  |  | TD4 | 12/11/18 | PL | armoire n°2 | oui | [5 empty] | ENSAIA | ENSAIA | ENSAIA | 2012-11-21 |  |  | oui | [9 empty] | 2012-11-23 | oui | 2012-11-23
véhicule | SP 98 | Renault | Kangoo | 54E5691A |  |  | DA 603 FW |  |  | Parking ENSAIA | 2019-01-01 | SC | en vente public | non | [20 empty] | oui | N.A.
Sorbonne | de gauche | - | - | 23 | [5 empty] | A 124 | 02/2019 | STB | HS au 06/04/2014 classeur en A128 | non | vérification annuelle (ENSAIA) |  |  |  |  | - | - | - |  | 12/2016 (CETEP) | 16-382 |  | classeur en A128 | [6 empty] | oui |  | N.A.
Sorbonne | de gauche : extraction organique | - | - | 41 | [5 empty] | E 115 | 02/2019 | STB | HS au 24/06/2015 classeur en A128 | non | vérification annuelle (ENSAIA) | [8 empty] | 12/2016 (CETEP) | 16-382 |  | classeur en A128 | [6 empty] | oui |  | N.A.
Sorbonne | de droite | - | - | 42 | [5 empty] | E 115 | 02/2019 | STB | HS au 04/092018 classeur en A128 | non | vérification annuelle (ENSAIA) | [8 empty] | 12/2016 (CETEP) | 16-382 |  | classeur en A128 | [6 empty] | oui |  | N.A.
Sonde | température pour pH-mètre | WTW | TFK 150 | 51002024 |  |  | LSE SON 001 |  |  | E 102 | 18/03 | ABO | plus de compatibilité | oui | [21 empty] | pas vu en 06/2012 | oui | 2011-01-03
Pompe | péristaltique | ismatec | mp25 | 11-0632 |  |  | LSE POM 009 |  |  | SALLE 4 |  |  |  | non | [5 empty] | ensaia n° 01088 | ensaia n° 01088 | ensaia n° 01088 |  |  |  |  | classeur salle | en salle v3 | [7 empty] | 2012-06-15 | oui | 2012-06-15
Sonde | pH-métrique couplé à LSE PHM 013 | Hach | PHC101 | 141902567039 |  |  | LSE SON 042 |  |  | E 102 | R. Goudon | R. Goudon | HS | oui |  |  |  | 2014-09-01 | [7 empty] | oui | Classeur pH-métrie | en salle v1 | [7 empty] | 2014-09-24 | oui | 2014-09-24
Sonde | pH-métrique couplé à LSE PHM 013 | Hach | PHC101 | 142892568009 |  |  | LSE SON 044 |  |  | E 102 | R. Goudon | R. Goudon | HS | oui |  |  |  | 2014-12-01 | [7 empty] | oui | Classeur pH-métrie | en salle v1 | [7 empty] | 2014-12-17 | oui | 2014-12-17
Sonde | pH-métrique couplé à LSE PHM 013 | Hach | PHC101 | 170272567059 |  |  | LSE SON 050 |  |  | E 102 | R. Goudon | R. Goudon | HS | oui |  |  |  | 2017-05-01 | [7 empty] | oui | Classeur pH-métrie | en salle v1 | [7 empty] | 2017-05-29 | oui | 2017-05-29
Sonde | pH | Hach | PHC10105 | 122422562008 |  |  | TP - LSE SON 032 |  |  | TD5 | 06/05/19 | CSI | HS | oui | [5 empty] | ENSAIA | ENSAIA | ENSAIA | 2012-11-21 |  |  | oui | [9 empty] | 2012-11-23 | oui | 2012-11-23
Chromatographie ionique (CI) | voir la composition avec les éléments couplés | Dionex | IC25 | 02090022 |  |  | LSE CHR 003 |  |  | E 120 | 16/07/19 | RG | HS | oui | [5 empty] | ensaia 01081 | ensaia 01081 | ensaia 01081 | [12 empty] | oui | 2012-06-08 | oui | 2006-01-23
Passeur | d'échantillons couplé à CI | Dionex | AS50 | 02090316 ou 056860 |  |  | LSE PAS 003 + LSE CHR 003 |  |  | E 120 |  |  | au sous-sol (+ doc et accessoires) pour don ou évacuation : voir SO | non | [5 empty] | ensaia 01084 | ensaia 01084 | ensaia 01084 |  |  |  |  | avec LSE CHR 003 | [8 empty] | 2012-06-08 | oui + oui | 2006-01-23
Module chromatographie | couplé à CI | Dionex | AS 50 Chromotographie Compartment |  |  |  | LSE DIV 034 + LSE CHR 003 |  |  | E 120 |  |  | au sous-sol (+ doc et accessoires) pour don ou évacuation : voir SO | non | [5 empty] | ensaia 01083 | ensaia 01083 | ensaia 01083 |  |  |  |  | avec LSE CHR 003 | [8 empty] | 2012-06-08 | oui | 2006-01-23
Générateur | d'éluant couplé à CI | Dionex | EG40 | 02080566 |  |  | LSE ELU 001 + LSE CHR 003 |  |  | E 120 |  |  | au sous-sol (+ doc et accessoires) pour don ou évacuation : voir SO | oui | [5 empty] | ensaia 01082 | ensaia 01082 | ensaia 01082 |  |  |  |  | avec LSE CHR 003 | [8 empty] | 2012-06-08 | oui + oui | 2006-01-23
Agitateur | magnétique | VarioMag electronicrüchrer | mono | 30102 |  |  | LSE AGI 004 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | Don Frédéric Beurne (DPSE) | non | [11 empty] | oui | [9 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Agitateur | magnétique | VarioMag electronicrüchrer | mono | 30102 |  |  | LSE AGI 005 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | Don Frédéric Beurne (DPSE) | non | [11 empty] | oui | [9 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Agitateur | magnétique | VarioMag electronicrüchrer | mono | 30102 |  |  | LSE AGI 006 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | HS | non | [11 empty] | oui | [9 empty] | 2012-06-19 | oui | 2010-12-21
Agitateur | magnétique | Prolabo | - | - |  |  | LSE AGI 007 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | Don Frédéric Beurne (DPSE) | non | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Agitateur | magnétique | Prolabo | SR 100 | S 021314 |  |  | LSE AGI 031 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | HS | non | [11 empty] | oui dans classeur AQ (mode d'emploi) | [9 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Agitateur | magnétique | Prolabo | SR 100 | S 020130 |  |  | LSE AGI 032 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | HS | non | [11 empty] | oui dans classeur AQ (mode d'emploi) | [9 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Agitateur | magnétique | Prolabo | SR 100 | S 020138 |  |  | LSE AGI 033 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | HS | non | [11 empty] | oui dans classeur AQ (mode d'emploi) | [9 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Agitateur | magnétique | Prolabo | - | - |  |  | LSE AGI 034 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | Don Frédéric Beurne (DPSE) | non | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
Agitateur | magnétique | LabVolt | - | - |  |  | LSE AGI 035 |  |  | SALLE 4 | 19/11/19 | ABO | Don Frédéric Beurne (DPSE) | non | [21 empty] | 2012-06-06 | oui | 2010-12-21
µPipette | 10 mL (réglable) | Labsystems | Finnpipette 4500 (cat.n°4500070) | F68708 |  |  | LSE PIP 041 |  |  | A 128 | R. Goudon |  | pas de cône adapté - pas utilisable | oui | [9 empty] | 2012-03-14 | C2012058457 |  | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui |  | 2012-07-11 | oui | 2008-07-22
µPipette | 200 µL (réglable) | Gilson | Pipetman | K25341D |  |  | LSE PIP 068 |  |  | A128 | E. Benizri |  | HS (vérif 2019) | oui | vérification annuel (CML) | [8 empty] | 2018-01-15 | N°AFF1801/002-03 |  | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui |  | 2012-06-19 | oui | 2012-02-01
µPipette | 1000 μL (réglable) | Gilson | Pipetman | E23031L |  |  | LSE PIP 070 |  |  | A128 | E. Benizri | J. Thenard | HS (vérif 2019) | oui | vérification annuel (CML) | [8 empty] | 2018-01-15 | N°AFF1801/002-04 |  | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui |  | 2012-06-19 | oui | 2012-02-01
µPipette |  | Socorex | Calibra822 | 0142216N | [8 empty] | certificat et notice
µPipette |  | Socorex | Calibra822 | 0731196T | [8 empty] | certificat et notice
µPipette |  | Socorex | 811/821 | 80945F | [8 empty] | certificat et notice
µPipette | 1000 μl (réglable) | Genex | beta | CP59055 |  |  | LSE PIP 043 |  |  | prêtée à SC | R. Goudon |  | non conforme le 14/01/10 | non | [9 empty] | 2008-08-01 | e-lse-cst-050 |  | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui |  | 2012-07-11 | oui | 2008-07-22
µPipette | 5000 µL (réglable) | Gilson | Pipetman | U53867H |  |  | LSE PIP 022 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire | A. Bouchard | piston usé : HS | [13 empty] | classeur AQ | [6 empty] | oui |  |  | oui | 2008-06-03
µPipette | 5000 µL (réglable) | Gilson | Pipetman | H-85-12715 |  |  | LSE PIP 042 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire | A. Bouchard | HS poussée cassée | [13 empty] | classeur AQ | [9 empty] | oui | 2008-07-21
µPipette | 1000 µL | Gilson | Pipetman | A-82-13002 |  |  | LSE PIP 045 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire | A. Bouchard | fuite à réparer | [13 empty] | classeur AQ | [6 empty] | oui |  |  | oui | 2008-07-21
µPipette | 10 mL (réglable) | Gilson | Pipetman (F161201) | U59693H |  |  | LSE PIP 053 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire |  | certificat constructeur échange du porte cône de LSE PIP 028 | [22 empty] | 2009-05-05 | oui | 2009-02-19
µPipette | 10 mL (réglable) | Gilson | Pipetman | T63363B |  |  | LSE PIP 015 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire |  | HS | [10 empty] | 2008-06-13 | e-lse-cst-007 |  | Classeur salle E108 | en salle v1 | [5 empty] | oui |  | 2009-02-27 | oui | 2008-06-03
µPipette | 10 mL (réglable) | Gilson | Pipetman | T651475 |  |  | LSE PIP 037 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire |  | fuite à réparer | [10 empty] | 2008-07-29 | e-lse-cst-020 |  | classeur AQ | [6 empty] | oui |  |  | oui | non car pas nécessaire
µPipette | 1000 μl (réglable) | Gilson | Pipetman | U53869J |  |  | LSE PIP 023 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire |  | fuite à réparer | [13 empty] | classeur AQ | [6 empty] | oui |  |  | oui | 2008-06-03
µPipette | 5000 µL (réglable) | oxford | macro-set | 989 |  |  | LSE PIP 044 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire |  | vieux modèle | [13 empty] | classeur AQ | [9 empty] | oui | 2008-07-22
µPipette | 5000 µL (réglable) | Gilson | Pipetman (F123603) | U53868H |  |  | LSE PIP 029 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire |  | certificat constructeur | [13 empty] | Classeur AQ | [6 empty] | oui |  |  | oui | 2008-06-03
µPipette | 10 mL (réglable) | Gilson | Pipetman | U59691H |  |  | LSE PIP 028 |  |  | AQ | 20/08/2010 en carton en E103 pour échange standard si nécessaire |  | HS | [10 empty] | 2008-07-28 | e-lse-cst-034 |  | Classeur salle E102 | en salle v1 | [5 empty] | oui |  | 2010-07-13 | oui | 2008-06-03
Balance | INDICATRICE Classe I max : 60/210g x 0,01/0,05 mg | Sartorius | Genius MEP215P | 12008157 |  |  | LSE BAL 015 |  |  | TP (A112) | 22/01/2020 | ABO | HS | oui | [5 empty] | UL005358 ensaia 01078 |  |  |  | 20/09/2016 (Mettler) | FR0405-330-092016 |  | classeur équipement | version sans réf |  |  |  |  | e-lse-vie+bal-015 v | oui | oui | 2012-06-08 | oui | 2006-01-23
Pompe | à vide 16 L/min, 240mbar | KNF | N726.3FT.18 | 651901 |  |  | LSE POM 003 |  |  | E 102 | 14/02/20 | ABO | HS meuble brun | non | [11 empty] | oui format informatique. Ce modèle diffère de la N 726 FTE en fait, il a deux têtes de pompe pneumatique connectés en série pour obtenir une meilleure vide final pour un usage et le fonctionnement Suivez les instructions pour N 726 FTE | [9 empty] | 2012-06-26 | oui | 2012-06-08
Sorbonne | de gauche : préparation corrosive | - | - | 16 | [5 empty] | E 102 | 2020-03-01 | ABO | HS | non | vérification annuelle (ENSAIA) |  |  |  |  | UL005353 |  |  |  | 12/2016 (CETEP) | 16-382 |  | classeur en A128 | [6 empty] | oui |  | N.A.
Tamis 200µm | diamètre 20cm hauteur 4,5cm (voilé + abimé) | - | - | - |  |  | LSE TAM 008 |  |  | SALLE 2 | 2020-04-26 | ABO | ? | oui | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 20/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Tamis 5mm | diamètre 20cm hauteur 6,5cm (acier) | - | NF X 11-501 | 602006 |  |  | LSE TAM 037 |  |  | SALLE 2 | 2020-04-26 | ABO | ? | oui | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 20/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Tamis 200µm | diamètre 20cm hauteur 7cm (voilé, troué et corrodé) INDICATEUR | - | - | - |  |  | LSE TAM 041 |  |  | SALLE 2 | 2020-04-26 | ABO | HS | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | 2020-04-26 | oui | 2012-06-20
Tamis | diamètre 10cm |  | - | - |  |  | LSE TAM 059 |  |  | A 124 | 2020-04-26 | ABO |  | non |  |  |  |  | - | - | - | - | [13 empty] | 2015-10-07 | oui | 2009-09-17
Tamis 80µm | diamètre 20cm hauteur 6,5cm (inox troué) INDICATEUR | Saulas | - | - |  |  | LSE TAM 027 |  |  | SALLE 2 | 2020-04-26 | ABO | troué | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | 2020-04-26 | oui | 2012-06-20
Tamis 4mm | diamètre 20cm hauteur 5cm (inox) INDICATEUR | Endecotts | iso 3310-1 | 5719837 |  |  | LSE TAM 110 |  |  | SALLE 2 | 2020-04-26 | ABO |  | non |  |  |  | trouvé | [17 empty] | 2019-10-28 | oui | 2019-10-28
Tamis 1,8mm | diamètre 20cm hauteur 5cm (inox) INDICATEUR | retsch | iso 3310-1 | 18009648 |  |  | LSE TAM 111 |  |  | SALLE 2 | 2020-04-26 | ABO |  | non |  |  |  | trouvé | [17 empty] | 2019-10-28 | oui | 2019-10-28
Tamis 500µm | diamètre 20cm hauteur 7cm | Prüfsied | DIN 4188 | - |  |  | LSE TAM 044 |  |  | SALLE 2 |  |  | en réparation le 12/03/2018 | oui | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [8 empty] | pas vu le 26/04/2020 | oui | 2012-06-20
Tamis 2mm | diamètre 20cm hauteur 9,5cm (voilé) INDICATEUR | - | - | - |  |  | LSE TAM 015 |  |  | SALLE 2 |  |  |  | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [8 empty] | 2020-04-26 | oui | 2012-06-20
Tamis 200µm | diamètre 20cm hauteur 6cm (cuivre voilé et fortifié) INDICATEUR | Prüfsied | DIN 4188 | - |  |  | LSE TAM 006 |  |  | SALLE 2 |  |  |  | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [8 empty] | 2020-04-26 | oui | 2012-06-20
Tamis 200µm | diamètre 20cm hauteur 7cm (laiton voilé) INDICATEUR | Prolabo | - | - |  |  | LSE TAM 018 |  |  | SALLE 2 |  |  |  | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [8 empty] | 2020-04-26 | oui | 2012-06-20
Chromatographie liquide (HPLC) | voir la composition avec les éléments couplés | [5 empty] | LSE CHR 004 |  |  | E 120 | 21/08 | SO | HS | oui | [5 empty] | UL006756 | [16 empty] | 2012-06-08 | oui | 2012-06-08
Détecteur | fluorescence couplé à HLPC | Varian | Prostar 363 | 00778 |  |  | LSE DET 001 + LSE CHR 004 |  |  | E 120 | 21/08 | SO | HS | oui | [5 empty] | inpl 00602 | [6 empty] | avec LSE CHR 004 | [9 empty] | 2012-06-08 | oui + oui | 2006-01-23
Détecteur | PDA (barette diodes) couplé à HLPC | Varian | Prostar 330 | 00599 |  |  | LSE DET 002 + LSE CHR 004 |  |  | E 120 | 21/08 | SO | HS | oui | [5 empty] | inpl 00603 | INRA immo P143484 |  | 2003-01-01 |  |  | oui | avec LSE CHR 004 | [9 empty] | 2012-06-08 | oui + oui | 2006-01-23
Passeur | d'échantillons couplé à HLPC | Varian | Model410 Prostar | 40309 ou 03-935290-01 |  |  | LSE PAS 004 + LSE CHR 004 |  |  | E 120 | 21/08 | SO | HS | non | [5 empty] | inpl 00804 | [6 empty] | avec LSE CHR 004 | [7 empty] | oui |  | 2012-06-08 | oui + oui | 2006-01-23
Générateur | d'éluant couplé à HPLC | Varian | 9012 | 04950 ou 03-919643-01 |  |  | LSE ELU 002 + LSE CHR 004 |  |  | E 120 | 21/08 | SO | HS | oui | [5 empty] | inpl 00606 | [5 empty] | oui | avec LSE CHR 004 | [9 empty] | 2012-06-08 | oui + oui | 2006-01-23
µPipette | 500 mL | Biohit | Proline | DP16196 |  |  | LSE PIP 012 |  |  | A128 | J. Thenard | R. Goudon | conforme le 17/01/2020 | oui | vérification annuel (CML) | [8 empty] | 2019-01-21 | AFF1901/004-09 |  | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui |  |  | 2012-06-13 | oui | 2007-04-05
µPipette | 250 mL | Biohit | Proline | DM 42138 |  |  | LSE PIP 013 |  |  | A128 | J. Thenard | R. Goudon | conforme le 17/01/2020 | oui | vérification annuel (CML) | [8 empty] | 2019-01-21 | AFF1901/004-08 |  | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui |  |  | 2012-06-13 | oui | 2007-04-05
µPipette | 5000 µL (réglable) | Biohit | Proline (cat.n°720111) | AP44707 |  |  | LSE PIP 025 |  |  | A128 | J. Thenard | R. Goudon | conforme le 17/01/2020 | oui | vérification annuel (CML) | [8 empty] | 2019-01-22 | AFF1901/004-14 |  | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui |  |  | 2012-06-13 | oui | 2008-06-17
µPipette | 1000 μl (réglable) | Biohit | Proline | AN66490 |  |  | LSE PIP 036 |  |  | ? | J. Thenard | R. Goudon | conforme le 12/01/17 | non | [9 empty] | 2017-01-12 | AFF1701/001-07 |  | classeur AQ (A128) | en salle v1 |  |  | oui |  |  | oui |  |  | 2012-07-11 | oui | oui
Four | micro-onde domestique | Samsung | MS28F301EFS | J74S7WDD800310D |  |  | LSE CHA 021 |  |  | E 101 | 29/11/2020 | SC | HS | non | [11 empty] | oui | Classeur salle | [9 empty] | 2013-11-05 | oui | 2013-11-05
Meuleuse | d'angle | Bosch | GWS 1400 | - |  |  | LSE OUT 015 |  |  | Atelier | 23/02/2021 | SC | HS | non | [11 empty] | armoire n°2 en A128 | [10 empty] | 2012-08-07 | oui | 2012-11-21
ICP-AES |  | Varian | Liberty RL | ? |  |  | LSE SEA 003 |  |  | Sous-Sol | 19/12/19 | C. Sirguey | cédé au labo d' Ali Kanso | oui | [5 empty] | UL 00151 | accessoires INRA 999 1000 1001 1002 | [13 empty] | oui |  | 2012-06-15 | oui | non car inaccessible
Extracteur | Accelerated Solvent Extractor | Dionex | ASE200 | 01020365 |  |  | LSE ASE 001 |  |  | SALLE 4 | S. Ouvrard |  | cédé au labo d' Ali Kanso | oui |  |  |  |  | INRA | UL 01112 | INRA P124466 |  |  |  |  | oui dans classeur AQ (mode d'emploi) | [8 empty] | oui |  | 2012-06-15 | oui | oui
Sonde | pH-métrique couplé à LSE PHM 013 | Hach | PHC10101 | 183192567750 |  |  | LSE SON 059 |  |  | E120 | R. Goudon |  | HS au 04/06/20 | oui | [8 empty] | 2019-04-01 |  |  | oui + PDF | [10 empty] | 2019-05-06 | oui | 2019-05-06
Réfrigérateur | + congélateur 237L | Bosch | duosystem (KGS46) | 8003313842 |  |  | LSE FRI 014 |  |  | E 108 | 19/11/2021 | ABO | HS au 19/11/2021 | oui |  |  |  | 2000-05-30 |  | inpl 01105 | [5 empty] | oui | Classeur salle | en salle v3 | [8 empty] | 2012-06-06 | oui | oui
Sonde | pH-métrique | Mettler toledo | LoT406-M6-DXX-S7/25 | 10 406 3123 |  |  | LSE SON 006 |  |  | E 102 | 22/02/2022 | ABO | ? Pas vu depuis longtemps | oui | [21 empty] | pas vu en 06/2012 | oui | 2011-01-03
Sonde | pH-métrique | WTW | SenTix41 | C121227179 |  |  | LSE SON 013 |  |  | E 102 | 22/02/2023 | ABO | ? Pas vu depuis longtemps | oui |  |  |  | 2012-04-18 |  | ensaia |  |  | 2012-04-18 | [12 empty] | 2011-04-13 | oui | 2012-04-19
pH-mètre |  | Schott | CG 842 | 99231939/0206 |  |  | LSE PHM 002 |  |  | E 102 | 22/02/2023 | ABO | ? Pas vu depuis longtemps | oui | [5 empty] | n° inpl 00623 | [15 empty] | 2012-06-05 | oui | 2010-12-15
Sonde | couplé à pH-mètre | VWR | pH 100 | ref article :662-1785 lot 16M (JC03539) |  |  | TP - LSE SON 049 |  |  | TP (A112) | 22/02/2023 | ABO | HS | oui |  |  |  | 2017-01-01 | UL enseignement sc du sol | non | [15 empty] | 2017-02-09 | oui | 2017-02-09
ICP-AES | analyseur couplé à passeur et refroidisseur | Thermo Fisher | Icap 6300 Duo (8423 100 63081) | IC3D20115007 |  |  | LSE SEA 009 |  |  | E 109 | 24/02/2022 | LC | vendu via agorastore | oui | contrat de maintenance annuel (Thermo) |  |  | 2012-01-01 |  | ensaia UL006765 | [5 empty] | oui | classeur équipement | e-lse-tra-011 v2 | e-lse-sig+sea-009 | e-lse-sch+sea-009 | e-lse-uti+sea-009 | e-lse-mnt+sea-009 |  | oui | oui | 2012-06-13 | oui | 2012-01-25
Passeur | d'échantillon couplé à l'ICP-AES | CETAC | ASX-520 | 121166A520 |  |  | LSE PAS 007 + LSE SEA 009 |  |  | E 109 | 24/02/2022 | LC | vendu via agorastore | non | contrat de maintenance annuel (Thermo) |  |  |  |  | ensaia | [15 empty] | 2012-06-13 | oui | 2012-01-25
Refroidisseur | couplé à l'ICP-AES | Thermo Fisher | Flex 900 | 111341004 |  |  | LSE DIV 027 + LSE SEA 009 |  |  | E 109 | 24/02/2022 | LC | vendu via agorastore | non | contrat de maintenance annuel (Thermo) |  |  |  |  | ensaia | [15 empty] | 2012-06-13 | oui | 2012-01-25
Colonne à humidité | mesure de H(θ) | [5 empty] | LSE DIV 014 |  |  | E 113 | 09/03/2022 | SC | plus utilisé (fait maison) : recyclé | oui | [21 empty] | 2010-12-17 | oui | 2010-12-17
Appareil de ? |  | LSE | - | - |  |  | LSE DIV 016 |  |  | E 113 | [16 empty] | classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | 2012-10-09 | oui | 2012-10-09
Evaporateur rotatif |  | Heidolph | HBR 2/94338 | 5704100000 |  |  | LSE EVA 002 |  |  | IS 10 |  |  | ? | non | [12 empty] | Classeur salle | en salle v1 | [7 empty] | pas vu le 11/07/2012 | oui | non car pas retrouvé
Pompe | - | Heto Master Jet | SUE300E | 67867003G |  |  | LSE POM 019 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 15/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Pompe | moteur thermique | Bernard | - | 543914 |  |  | LSE POM 016 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 15/06/2012 | oui | non car pas retrouvé
Bain thermostaté | pour évaporateur rotatif | Heidolph | 94200 WB2000 (51716) | 01748 |  |  | LSE EVA 006 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | [22 empty] | pas vu le 04/10/2012 | oui | non car pas retrouvé
Capteur de pression |  | ? | ? | ? |  |  | LSE TER 005 |  |  | E 113 | F. Bartoli |  | ? | oui |  |  |  |  | CNRS |  |  | CNRS |  |  |  |  | classeur salle | oui | [7 empty] | pas vu le 08/06/12 | oui | non car pas retrouvé
Extracteur | solid phase extraction (SPE) | Supelclean Supelco | Visiprep DL | 5-7044 |  |  | LSE SPE 001 |  |  | E 113 |  |  | ? | oui | [11 empty] | oui dans classeur AQ (mode d'emploi) | [9 empty] | pas vu le 08/06/12 | oui | non car pas retrouvé
Evaporateur rotatif | - | Heidolph | 94200 | 39412361 |  |  | LSE EVA 005 |  |  | SALLE 4 |  |  | ? | non | [21 empty] | pas vu le 04/10/2012 | oui | 2012-06-15
Broyeur | Mixeur | Moulinex | - | 255.2.00 |  |  | LSE BRO 001 |  |  | A 124 |  |  | ? | [22 empty] | pas vu le 21/12/2010 | oui | non car pas retrouvé
Pénétromètre |  | LSE | - | - |  |  | LSE TER 007 |  |  | TP |  |  | disparu | [22 empty] | 2009-02-24 | oui | non car pas retrouvé
Plaque chauffante | multiplace | Thermolyne | 2200 | - |  |  | LSE CHA 013 |  |  | TP |  |  | disparu | [22 empty] | 2009-02-24 | oui | non car pas retrouvé
Plaque chauffante | 1 place | Astoria | RE1580 | 84 |  |  | LSE CHA 014 |  |  | TP |  |  | disparu | [22 empty] | 2009-02-24 | oui | non car pas retrouvé
Centrifugeuse | swing-out + adaptateurs 4x5 tubes coniques 50ml | Thermo Jouan | G4i | 305030088 |  |  | LSE CEN 001 |  |  | E 115 | A. Bouchard |  | au LCA moteur HS le 06/12/2017 pour pièce pour CR4i (AFPA_CTF_CTF_5) du LCA | oui | vérification sécurité annuel (ENSAIA) |  |  | 2005 | INRA |  | INRA immo P155208 |  |  |  |  | oui |  | version sans réf | [5 empty] | oui | oui | 2012-06-08 | oui | oui
Agitateur | incubateur orbital | Lab-line | 3328-6B10B | 0589-1014 |  |  | LSE AGI 047 |  |  | E 115 | E. Benizri |  | sous-sol | oui | [5 empty] | inpl 00656 | [15 empty] | 2012-10-05 | oui | 2012-10-05
Balance | INDICATRICE max : 15 kg x 1 g | Soehnle | Page Profi (67080 ) | DU 110210 |  |  | LSE BAL 034 |  |  | A 128 | A. Bouchard | 23/03/2022 | HS | non |  |  |  |  | UL | [6 empty] | oui dans classeur AQ (mode d'emploi) et (balance) | classeur AQ (A128) | [6 empty] | oui | non | 2012-05-15 | oui | 2012-04-27
Sorbonne | de droite : minéralisation | - | - | 15 | [5 empty] | E 102 | L. Charrois | 03/2022 | HS | non | vérification annuelle (ENSAIA) |  |  |  |  | UL005354 |  |  |  | 12/2016 (CETEP) | 16-382 |  | classeur en A128 | [6 empty] | oui |  | N.A.
Note on H1: Lucas Charrois: Pour supprimer code equipement