## Feuil1
maintenance
machine | date | temps d'intervention | temps d'arret | commentaire
liste materiel

## Machines
liste machine
poste 1
*VE1569 (Séparateur LN1250 18.5L)
1155 (Séparateur LN1250 18.5L)
15.175B/2006 (Chapeau pour 15G)
15.194/2007 (Chapeau haut pour 15G)
15.203/2007 (Chapeau 20L/24.5L)
adoucisseurs
aspiration cyclo bloc
bache alimentaire
bureau d'étude
C42267 (chaudiere 1450kW)
canalisation condensats
canalisation eau
canalisation retour eau
canalisation vapeur
CH2BWB150 (pas de designation)
Chariot élévateur
chaudière 1
chaudière 2
chaudière chauffage
Compresseur bel air
compresseur hdro P16/17
Compresseur Kaezer
cuve1 (Cuve 1000L)
cuve2 (Cuve 1000L)
cuve3 (Cuve 1000L)
cuve4 (Cuve 500L)
cuve5 (Cuve 500L)
Daby 1
daby 2
electricité
Elevateur
ensemble des meules
ensemble des postes
G025Z300/1 (1.3L ALKAN)
G025Z300/2 (1.3L ALKAN)
G025Z300/3 (1.3L ALKAN)
G025Z300/4 (1.3L ALKAN)
G116182 (36L)
G116184 (4L)
G116185 (1L / 1.5L / 2.4L)
G116186 (35L)
G116187 (100L)
G116188 (14L (50L))
G116189 (12L)
G116190 (10L (hpu))
G116191 (10L long)
G116914 (0.5L/ 0.7L)
G116915 (1L)
G116916 ( 0.5L/ 0.7L)
G117279 (14L (50L))
G117929 (4L)
G117930 (10L long)
G117931 (14L (50L))
G117932 (2.5L (base))
G117934 (2.5L (5L))
G117935 (2.5L)
G117936 (5L)
G118221 (14L (50L))
G118222 (36L)
G118223 (6L)
G118292 (2x1L+1x 2.5L)
G118729 (20L)
G119098(20L)
G119099(27L (6G))
G121285 (32L)
G121286 (14L (50L))
G121963 (152L(40G))
G122527 (20L (5G fawcett))
G122528 (10L)
G123813 (20L)
G124505 (36L)
G124506 (14L (50L))
G125258 (10L)
G125259 (4L)
G126123 (2.5L)
G131692 (4L)
G131693 (4L)
G134755 (1.5L)
G134756 (20L)
G134757 (32L)
G134758 (14L (50L))
G139485 (12L)
G141126 (1.5L)
G141127 (1L)
G141128 (14L (50L))
G141130 (36L)
G141131 (36L)
G141691 (4L)
G141693 (10L)
G141694 (10L)
G156283 (20L)
G159763 (4L)
G159764 (6L)
G159765 32/50L
G179644 (20L / 24.5L)
G179645 (32L)
G179646 (Cuve 1000L)
G179647 (Cuve 1000L)
G179660 (36L)
G192524 (5Gallons US (20L))
G195934 (sêcheur 24L HANKISON)
G195935 (sêcheur 24L HANKISON)
G200000 (1L)
G200001 (50L (ancien HYDAC))
G200002 (4L)
G200003 (4L)
G200004 (11Gallons)
G200005 (20L NG / 24.5L)
G200006 (6L)
G200007 (4L)
G200008 (21L HP D150x1180)
G200017 (mandrin 40/150G Ø533)
G200018 (mandrin 40/150G Ø533)
G200019 (mandrin 40/150G Ø533)
G200020 (mandrin 200L finition étagé Ø350)
G200021 (mandrin 200L droit Ø350)
G200022 (20L NG / 24.5L)
G200023 (6L)
G200024 (12L)
G200025 (10L Long)
G200026 (2.5L)
G200027 (2.5L)
G200028 (50L)
G200029 (50L)
INCONNU1 (14L (50L))
INCONNU2 (11Gallons)
locaux
machine à retourner
mandrin
Mandrin (mandrin 100/L200 L)
Mandrin (mandrin 100/L200 L)
Mandrin (mandrin 100/L200 L)
Mandrin (mandrin 100/L200 L)
Mandrin (mandrin 80/120 G)
Mandrin (mandrin 80/120 G)
mandrin de montage
Mandrin début
Mandrin fond
Mandrin milieu
Meule 1
Meule 2
Meule 3
Meule 4
Meule 5
Meule 6
Moule N°1 (1L)
Moule N°18 (11Gallons)
moule N°2 (2.5L)
Moule N°36 (1x0.13L + 2x0.2L)
Moule N°53 (1.5L)
Moule N°62 (0.5L/ 0.7L)
Moule N°64 (1.5L)
Moule N°7 (11Gallons)
Moule N°HS (0.2L)
moules hydraulique
NS 14.041 (4L)
NS 14.495/1 ( 0.5L/ 0.7L)
NS 14.507/1 (2L)
NS 14.780/1 (0.45L)
NS 14.790/1 (1L)
NS 14.802/1 (1.5L)
NS 14.813/1 (5L spé électrique)
NS 14.821/1 (mandrin 50L viton)
NS 14.821/2 (mandrin 50L viton)
palan 1
palan 10
palan 11
palan 12
palan 13
palan 14
palan 15
palan 16
palan 17
palan 18
palan 19
palan 2
palan 20
palan 21
palan 3
palan 4
palan 5
palan 6
palan 7
palan 8
palan 9
pas trouvé (0.5L/ 0.7L)
pneumatique
poste 12
poste 13
poste 14
poste 15
poste 16
poste 17
poste 18
poste 19
poste 2
poste 20
poste 21
poste 22
poste 23
poste 24
poste 25
poste 26
poste 27
poste 28
poste 29
poste 3
poste 30
poste 31
poste 32
poste 33
poste 34
poste 35
poste 4
poste 5
poste 6
poste 7
poste 8
poste 9
PV N°1867 (10L)
PV N°1869 (4L)
réservoir air comprimé
S/N2001 (2.5L)
S/N2002 (5L)
S/N2003 (20L / 24.5L )
S/N2004 (32L)
S/N2008 (20L / 24.5L )
S/N2009 (12L)
secheur kaezer
secheur zender
SP21/52464 (pas de designation)
touniquet 2,5l et 4l
tour de refroidissement
traitement des eaux
triplex 1
triplex 2
triplex 3
triplex 4
retourneur
poste60

## Intervention
Interventions
Machine | date | temps d'intervention | temps d'arret | intervenant | commentaire
15.194/2007 (Chapeau haut pour 15G) | 31/10/2017 | 5 | 0 | Laurent | dtjht
15.194/2007 (Chapeau haut pour 15G) | 31/10/2017 | 5 | 0 | Eurotubes | g,;g
bureau d'étude | 31/10/2017 | 5 | 0 | Laurent | svs

## Intervenants
liste intervenant
Benoit
Laurent
Eurotubes
ose