## Cube PRE PJT (2)
Noyau dur (PRE) | 1
Annee | 2017
Unite production | UPSO
Code operation | Libelle long (PRE) | Type de ressource | GEH | Moyen de production | URL ITPA | Montant CAPEX PRE | Montant CAPEX PJT | Montant CAPEX PGI | Montant OPEX PRE | Montant OPEX PJT | Montant OPEX PGI
ALRANH2014OPE060 | Opération -B04-Mise en place d'un piézomètre sous chacun des plots 6 & 7_Pareloup | CIH | GEH_Tarn-Agout | ALRANH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ALRANH2014OPE060 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ALRANH2014OPE061 | Opération - Peinture du blindage galerie vanne Boussant et Vanne sécurité | CIH | GEH_Tarn-Agout | ALRANH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ALRANH2014OPE061 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ALRANH2014OPE159 | Opération_A04_Protection du ruisseau pour accès à la fenêtre de la Seigneurie | CIH | GEH_Tarn-Agout | ALRANH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ALRANH2014OPE159 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0
ALRANH2014OPE160 | Opération_B05_Curage de la prise d'eau du Céor | CIH | GEH_Tarn-Agout | ALRANH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ALRANH2014OPE160 | 0 | 0 | 0 | 165 | 120 | 0.705
ALRANH2014OPE215 | Opération_G11_Achat des roues pompes . | CIH | GEH_Tarn-Agout | ALRANH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ALRANH2014OPE215 | 62.37 | 62.37 | 5.0541 | 0 | 0 | 0
ALRANH2014OPE226 | Opération_F01_Travaux GC au niveau de la fosse de dissipation | CIH | GEH_Tarn-Agout | ALRANH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ALRANH2014OPE226 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0
ALRANH2016OPE001 | Opération -Pilotage projet Alrance | CIH | GEH_Tarn-Agout | ALRANH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ALRANH2016OPE001 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ARLOSH2014OPE097 | Opération - Réalisation d'un batardeau (usine d'Arlos) | CIH | GEH_Garonne | ARLOSH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARLOSH2014OPE097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
ARLOSH2014OPE993 | Opération_G01_Nettoyage alternateur G1 et recalage au besoin | CIH | GEH_Garonne | ARLOSH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARLOSH2014OPE993 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ARRENH2014OPE147 | Opération - Mise en conformité des circuits électriques de prises de courant, force motrice et éclairage | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARRENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARRENH2014OPE147 | 53.15 | 62.63 | 19.2683 | 0 | 0 | 0
ARRENH2014OPE675 | Opération - S01- Dépose automatisme aiguillage SMT/SOFREL DES USINES DU GROUPEMENT | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARRENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARRENH2014OPE675 | 32.32 | 32.32 | 21.3873 | 0 | 0 | 0
ARRENH2014OPE680 | Opération - S01- Déplacement armoires RGU ARRENS | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARRENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARRENH2014OPE680 | 27.37 | 29.47 | 22.0527 | 0 | 0 | 0
ARRENH2014OPE681 | Opération - S01- APCDE et télétransmissions télécoms | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARRENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARRENH2014OPE681 | 49.5 | 50.86 | 9.8875 | 0 | 0 | 0
ARRENH2014OPE786 | Opération_A01_(PTCF) Amélioration performances par traitement antico inter CF (complète). | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARRENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARRENH2014OPE786 | 12.63 | 12.63 | 3.9599 | 0 | 0 | 0
ARRENH2015OPE234 | Opération -création d'un conduit d'évacuation des écoulements de vidange de la vanne de tête | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARRENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARRENH2015OPE234 | 171.06 | 171.06 | 0.19582 | 0 | 0 | 0.23005
ARRENH2016OPE003 | OP_Opération -G01- Traitement huile transformateur T1 ARRENS | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARRENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARRENH2016OPE003 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 28.57
ARRENH2017OPE001 | OP_Opération - Pilotage projet MSH | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARRENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARRENH2017OPE001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARTIGH2014OPE040 | Opération - Travx de traitement gonflement barrage castillon du tourmalet | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARTIGH2014OPE041 | Opération - Tvx traitement stabilité mur gabions RG barrage castillon tourmalet | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE041 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0
ARTIGH2014OPE042 | Opération - Etude environnementale vidange Castillon du Tourmalet | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE042 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
ARTIGH2014OPE279 | Opération_E01_Remplacement TR4 | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE279 |  |  | 0 |  |  | 0
ARTIGH2014OPE381 | Opération_A01_EDD_ Travaux mécaniques / vidange décennale 2016 Gréziolles. | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE381 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 6.767
ARTIGH2014OPE394 | Opération_A03_Blindage de la cheminée d'équilibre de Garet | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE394 | 13.1 | 13.1 | 2.66 | 0 | 0 | 0
ARTIGH2014OPE395 | Opération_A03_Terrassement + traitement anticorrosion CF exter (linéaire complet). | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE395 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.5 | 6.045
ARTIGH2014OPE439 | Opération_B06_Remplacement et déport du syst. de cmd de la vanne de vidange | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE439 |  |  | 0 |  |  | 0
ARTIGH2014OPE641 | Opération_B03_Laquets : entretien GC et hydroméca | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2014OPE641 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ARTIGH2015OPE146 | Opération_B06_CONT - régulation du Qr de Castillon | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2015OPE146 | 39.48 | 39.48 | 17.5451 | 0 | 0 | 0
ARTIGH2016OPE002 | Opération - Rénovation controle commande de Castillon | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2016OPE002 | 5.26 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0
ARTIGH2016OPE012 | OP_Opération -Dispositif auscultation complémentaire Castillon | CIH | GEH_Adour et Gaves | ARTIGH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ARTIGH2016OPE012 | 274.55 | 45.27 |  | 0 | 0
ASASPH2014OPE008 | Opération_B01_CONT - Etude ENV : régime réservé à Bedous | CIH | GEH_Adour et Gaves | ASASPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASASPH2014OPE008 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.615
ASASPH2014OPE103 | Opération_B01_Mise en état pour automaisation de la vanne de chasse au barrage de bedous | CIH | GEH_Adour et Gaves | ASASPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASASPH2014OPE103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
ASASPH2014OPE812 | Opération_CONT - Mise en conformité dévalaison Bedous | CIH | GEH_Adour et Gaves | ASASPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASASPH2014OPE812 | 84.04 | 78.58 | 7.6019 | 0 | 0 | 0
ASASPH2014OPE814 | Opération_G02_Achat 2 roues Francis 'Constructeur' (n°PY 20.04 et PY20.05) | CIH | GEH_Adour et Gaves | ASASPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASASPH2014OPE814 | 150.53 | 150.53 | 3.0269 | 0 | 0 | 0
ASASPH2015OPE229 | Opération - Nettoyage alternateur G2 | CIH | GEH_Adour et Gaves | ASASPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASASPH2015OPE229 | 0 | 0 |  | 30 | 45
ASTONH2013OPE007 | OP_A01_REMPLACEMENT TRONCON BAS CF ET PEINTURE | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2013OPE007 | 69.93 | 69.93 | -199.7665 | 0 | 0 | 0
ASTONH2013OPE011 | OP_A02_MTN GC GALERIE ASTON (RIETE) | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2013OPE011 | 6.31 | 6.31 | 5.2176 | 0 | 0 | 0
ASTONH2013OPE012 | OP_A01_PILOTAGE ARRET MOYENNE ARIEGE | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2013OPE012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6.45
ASTONH2014OPE062 | Opération - P11- Aston | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2014OPE062 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0
ASTONH2014OPE116 | Opération - S01 - Installation câble puissance entre Aston et Luzenac | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2014OPE116 | 54.21 | 54.21 | 42.3385 | 0 | 0 | 0
ASTONH2014OPE516 | Opération_Nettoyage alternateur G1 | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2014OPE516 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ASTONH2014OPE731 | Opération_B05_ENTRETIEN PE DU NAGEAR | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2014OPE731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASTONH2014OPE748 | Opération_B12_RIETE - MRCD | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2014OPE748 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ASTONH2016OPE006 | Opération - ETC - Barrage de Riete | CIH | GEH_Aude-Ariège | ASTONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ASTONH2016OPE006 | 0 | 0 |  | 0 | 0
AUCUNH2014OPE146 | Opération -Mise en conformité des circuits électriques de prises de courant, force motrice et éclairage | CIH | GEH_Adour et Gaves | AUCUNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/AUCUNH2014OPE146 | 253.96 | 253.96 | 52.4203 | 0 | 0 | 0
AUCUNH2014OPE253 | Opération - G01_Remplacement RGU et Balais Aucun | CIH | GEH_Adour et Gaves | AUCUNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/AUCUNH2014OPE253 | 0 | 0 | 0.78328 | 0 | 0 | 0
AUCUNH2014OPE822 | Opération_G01_Remplacement céllule HTA groupe 1 . | CIH | GEH_Adour et Gaves | AUCUNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/AUCUNH2014OPE822 | 24.21 | 24.21 | 23.6712 | 0 | 0 | 0
BAOUSH2014OPE038 | Opération - G01 -G02 - RGU - Remplacement RGU | CIH | GEH_Tarn-Agout | BAOUSH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BAOUSH2014OPE038 | 56.31 | 53.68 |  | 0 | 0
BAOUSH2015OPE233 | Opération - Sirous - P09 Tvx curage amont VdF | CIH | GEH_Tarn-Agout | BAOUSH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BAOUSH2015OPE233 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
BAOUSH2016OPE002 | Opération - Sirous -P09 Rehausse des culées | CIH | GEH_Tarn-Agout | BAOUSH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BAOUSH2016OPE002 | 141.13 | 141.13 | 0 | 0 | 0 | 0
BARALH2014OPE081 | Opération_B01_Travaux GC sur l'amont du barrage de Peilhou nécessitant vidange de l'ouvrage | CIH | GEH_Adour et Gaves | BARALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BARALH2014OPE081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6427
BARALH2015OPE003 | Opération -démontage nettoyage resserage alternateur- Réfection des connexions rotor et rectification Induit | CIH | GEH_Adour et Gaves | BARALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BARALH2015OPE003 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BEYREH2015OPE127 | OP_ Rénovation HTA Beyrède | CIH | GEH_Garonne | BEYREH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BEYREH2015OPE127 | 325.29 | 325.29 | 169.1733 | 0 | 0 | 0
BEYREH2015OPE256 | Opération -continuté écologique pour les ouvrages de Bordères Avajan, Beyrèdes arrea et seuil DTG | CIH | GEH_Garonne | BEYREH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BEYREH2015OPE256 | 43.16 | 64.22 | 1.3707 | 0 | 0 | 0
BEYREH2016OPE001 | Opération - Travaux d’urgence affouillement Arreau | CIH | GEH_Garonne | BEYREH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BEYREH2016OPE001 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0
BORCEH2014OPE829 | Opération_B02_Réhabilitation prise de BAÏT de BOUS | CIH | GEH_Adour et Gaves | BORCEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORCEH2014OPE829 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
BORD5H2014OPE056 | Opération -Réfection Entonnement PE Etruc | CIH | GEH_Garonne | BORD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORD5H2014OPE056 | 0 | 0 | 0 | 177 | 203 | 0
BORD5H2014OPE291 | Opération -Remplacement TSA et passage en 400V des IEG | CIH | GEH_Garonne | BORD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORD5H2014OPE291 | 12.63 | 26.32 | 0.68537 | 0 | 0 | 0
BORD5H2014OPE404 | Opération_A01_Maintenance du canal de Balamet | CIH | GEH_Garonne | BORD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORD5H2014OPE404 | 0 | 0 | 0 | 130 | 164 | 0.5
BORD5H2014OPE586 | Opération_A01_Vanne de tête | CIH | GEH_Garonne | BORD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORD5H2014OPE586 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BORD5H2014OPE590 | Opération_S01_Câbles CC et télécom BORDES - BONAC | CIH | GEH_Garonne | BORD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORD5H2014OPE590 | 69.78 | 69.78 | 37.5217 | 0 | 0 | 0
BORD5H2014OPE591 | Opération_G02_Nettoyage alternateur G2 | CIH | GEH_Garonne | BORD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORD5H2014OPE591 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BORD5H2014OPE920 | Opération - Fiabilisation du débit réservé au barrage de Bonac | CIH | GEH_Garonne | BORD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORD5H2014OPE920 | 1.05 | 1.05 | -0.00612 | 0 | 0 | 0
BORD5H2016OPE001 | Opération -Pilotage proget BORDES 2017 | CIH | GEH_Garonne | BORD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BORD5H2016OPE001 | 9.47 | 9.47 | 3.4268 | 0 | 0 | 0
BRAS5H2014OPE355 | Opération_G01_Traitement PCB T1. | CIH | GEH_Tarn-Agout | BRAS5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BRAS5H2014OPE355 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BRAS5H2014OPE358 | Opération_G01_Achat roue Francis 'fondeur' (n° LA 71.03) | CIH | GEH_Tarn-Agout | BRAS5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BRAS5H2014OPE358 | 12.53 | 12.53 | 3.4235 | 0 | 0 | 0
BRAS5H2015OPE474 | Opération - -Entretien et réparation PE Agrès et Falcou | CIH | GEH_Tarn-Agout | BRAS5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BRAS5H2015OPE474 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
BRAS5H2016OPE004 | Opération - Remplacement RGN + Oleohydraulique | CIH | GEH_Tarn-Agout | BRAS5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BRAS5H2016OPE004 | 6.31 | 6.31 |  | 0 | 0
BRAS5H2016OPE005 | Opération - Compléments Lots MSH BRASSAC | CIH | GEH_Tarn-Agout | BRAS5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/BRAS5H2016OPE005 | 42.12 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMONH2014OPE571 | Opération_Remplacement de la vanne by pass | CIH | GEH_Garonne | CAMONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CAMONH2014OPE571 | 41.59 | 41.59 | 0.57351 | 0 | 0 | 0
CAMONH2014OPE573 | Opération_G01_Achat 3 roues Francis 'Constructeur' (n°PY67.04/05/06). | CIH | GEH_Garonne | CAMONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CAMONH2014OPE573 | 48.95 | 48.95 | -36.3179 | 0 | 0 | 0
CAMONH2015OPE194 | Opération - Remise en état des trois vannes du barrage de Rodère | CIH | GEH_Garonne | CAMONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CAMONH2015OPE194 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 17.159
CAMP5H2014OPE161 | Opération_B03_CONT - Passe à dévalaison de la PE de Pradilles | CIH | GEH_Adour et Gaves | CAMP5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CAMP5H2014OPE161 | 60.72 | 60.72 |  | 0 | 0
CAMP5H2014OPE449 | Opération_Remplacement de la régulation de tension et excitatrice des groupes G1 | CIH | GEH_Adour et Gaves | CAMP5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CAMP5H2014OPE449 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CARB5H2014OPE534 | Opération_G01 _Remplacement du T1 | CIH | GEH_Garonne | CARB5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARB5H2014OPE534 | 188.79 | 197.53 | 1.7534 | 0 | 0 | 0
CARB5H2014OPE535 | Opération_Remplacement du T2 | CIH | GEH_Garonne | CARB5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARB5H2014OPE535 | 197.53 | 197.53 | 0.09791 | 0 | 0 | 0
CARB5H2014OPE536 | Opération_G51_Remplacement disjoncteur HTA groupe restitution | CIH | GEH_Garonne | CARB5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARB5H2014OPE536 | 100.12 | 100.12 | 10.4553 | 0 | 0 | 0
CARB5H2014OPE538 | Opération_Mtn réseau de drainage usine et canal d'attrait PAP | CIH | GEH_Garonne | CARB5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARB5H2014OPE538 | 0 | 0 |  | 5 | 5
CARB5H2014OPE768 | Opération_S01_Manciès - Création groupe de turbinage | CIH | GEH_Garonne | CARB5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARB5H2014OPE768 | 713.71 | 713.71 | 139.0042 | 0 | 0 | 0
CARB5H2016OPE001 | Opération - Calcul de débitance de l'EVC de Manciès | CIH | GEH_Garonne | CARB5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARB5H2016OPE001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARLAH2014OPE586 | Opération_Luzières - MRCD | CIH | GEH_Tarn-Agout | CARLAH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARLAH2014OPE586 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CARLAH2017OPE001 | OP_Opération - Galeries usine Luzières1 - Travaux de sécurisation | CIH | GEH_Tarn-Agout | CARLAH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARLAH2017OPE001 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CARLAH2017OPE002 | OP_Opération - Traitement transfo Carla T1 et T2 | CIH | GEH_Tarn-Agout | CARLAH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CARLAH2017OPE002 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
CIERPH2014OPE382 | Opération_S01_Maintenance du pont d'accès à l'usine | CIH | GEH_Garonne | CIERPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CIERPH2014OPE382 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CIERPH2015OPE161 | OP_ Continuité écologique - dévalaison PE de CIER | CIH | GEH_Garonne | CIERPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CIERPH2015OPE161 | 50.01 | 50.01 | 14.4206 | 0 | 0 | 0
CROUXH2014OPE017 | Opération_G01_Remplacement des RGN des G1 et G2 | CIH | GEH_Tarn-Agout | CROUXH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CROUXH2014OPE017 | 75.22 | 75.22 | 12.7282 | 0 | 0 | 0
CROUXH2014OPE018 | Opération_G02_Remplacement des RGN G2 | CIH | GEH_Tarn-Agout | CROUXH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CROUXH2014OPE018 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CROUXH2014OPE272 | Opération - G01 - Réhabilitation piece fixe vanne aval G1 | CIH | GEH_Tarn-Agout | CROUXH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/CROUXH2014OPE272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.LESH2014OPE087 | Opération_CONT - ouvrage de montaison à Lescun | CIH | GEH_Adour et Gaves | E.LESH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/E.LESH2014OPE087 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E.LESH2014OPE116 | Opération - Remplacement de la VdP du G3 - Lescun | CIH | GEH_Adour et Gaves | E.LESH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/E.LESH2014OPE116 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ECHARH2014OPE259 | Opération_Remplacement baches turbines G2 et nettoyage alternateur | CIH | GEH_Garonne | ECHARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ECHARH2014OPE259 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0
ESCO2H2014OPE124 | Opération -Tvx de drainage Puyvalador | CIH | GEH_Aude-Ariège | ESCO2H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESCO2H2014OPE124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCO2H2014OPE543 | Opération_B01_Adaptation de l'auscultation et travaux divers GU | CIH | GEH_Aude-Ariège | ESCO2H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESCO2H2014OPE543 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
ESCO2H2014OPE545 | Opération_B01_Remise en état des vannes du barrage de Puyvalador (Réalisation) | CIH | GEH_Aude-Ariège | ESCO2H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESCO2H2014OPE545 | 813.06 | 813.06 | 80.2343 | 0 | 0 | 0
ESQUIH2014OPE092 | Opération_B02_CONT - création ouvrages de montaison et dévalaison sur Gave de Lescun | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESQUIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESQUIH2014OPE092 | 76.06 | 76.06 |  | 0 | 0
ESQUIH2014OPE664 | Opération -CONT -Grilles fines prise d'Aspe | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESQUIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESQUIH2014OPE664 | 78.15 | 67.62 | 7.0842 | 0 | 0 | 0
ESQUIH2016OPE002 | OP_Opération - Réfection cheminée d'équilibre | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESQUIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESQUIH2016OPE002 | 338.96 | 338.96 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTERH2014OPE047 | Opération_A01_CONT - Mise en conformité Qr et dévalaison | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESTERH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESTERH2014OPE047 | 102.4 | 111.56 |  | 0 | 0
ESTERH2014OPE863 | Opération_Amélioration du fonctionnement de la vanne de surface de Cabadur. | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESTERH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESTERH2014OPE863 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
ESTERH2014OPE868 | Opération_E01_Transformateur: remplacement des 3 monos par un tri | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESTERH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESTERH2014OPE868 | 17.63 | 17.63 | 13.9406 | 0 | 0 | 0
ESTERH2014OPE876 | Opération_B01_CONV - Suivi biologique (2011 et Ult) suite MCT (validation régime réservé) | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESTERH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESTERH2014OPE876 | 0 | 0 |  | 20 | 20
ESTERH2014OPE878 | Opération_F01_Maintenance canaux de fuite et de décharge | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESTERH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESTERH2014OPE878 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTERH2014OPE883 | Opération_F01 _Crues 2013 -Réfection du canal de restitution/canal de fuite usine d'Esterre | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESTERH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESTERH2014OPE883 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESTERH2015OPE143 | Opération -Réparation évacuation attaque 13 | CIH | GEH_Adour et Gaves | ESTERH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ESTERH2015OPE143 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 8.9954
EYLIEH2014OPE370 | Opération_B01_ETC Araing et câble Araing - fenêtre Z. | CIH | GEH_Garonne | EYLIEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/EYLIEH2014OPE370 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
EYLIEH2014OPE546 | Opération_A01 _Travaux ETC | CIH | GEH_Garonne | EYLIEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/EYLIEH2014OPE546 | 878.96 | 878.96 | 314.8554 | 0 | 0 | 0
F.ABEH2014OPE905 | Opération_A03_Remplacement siphon Couecq complet remblayé + autoporté (traversée Gave). | CIH | GEH_Adour et Gaves | F.ABEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/F.ABEH2014OPE905 | 496.77 | 496.77 | 0 | 0 | 0 | 0.2425
F.ABEH2014OPE912 | Opération_B01_ANGLUS - MRCD | CIH | GEH_Adour et Gaves | F.ABEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/F.ABEH2014OPE912 | 23.79 | 23.79 | 18.6865 | 0 | 0 | 0
FABIAH2014OPE267 | Opération_G01_Remplacement des RGU | CIH | GEH_Garonne | FABIAH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FABIAH2014OPE267 |  |  | 0.78328 |  |  | 0
FERRIH2014OPE698 | Opération_B01_Fiabilisation du dispositif de pendules inversés B1 et C1 | CIH | GEH_Aude-Ariège | FERRIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FERRIH2014OPE698 | 4.21 | 4.21 | 3.6761 | 0 | 0 | 0
FERRIH2014OPE757 | Opération_B01_Fiabilisation SEB Garrabet | CIH | GEH_Aude-Ariège | FERRIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FERRIH2014OPE757 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FERRIH2015OPE411 | OP_ ETC Garrabet | CIH | GEH_Aude-Ariège | FERRIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FERRIH2015OPE411 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FOS H2014OPE081 | Opération -Mise en conformité du débit réservé au barrage de Plan d'Arem | CIH | GEH_Garonne | FOS H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FOS H2014OPE081 | 12.89 | 12.89 | 18.1919 | 0 | 0 | 0
FOS H2014OPE084 | Opération - Fiabilisation Plan d'Arem suite REX crue 2013 | CIH | GEH_Garonne | FOS H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FOS H2014OPE084 | 153.71 | 108.02 | 3.8712 | 0 | 0 | 0
FOS H2014OPE320 | Opération_B01_Hydrocurage en crue avec suivi environnemental annuel | CIH | GEH_Garonne | FOS H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FOS H2014OPE320 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0
FOS H2014OPE321 | Opération_B01_COOR - Lissage des débits au barrage de Plan d'arem post curage | CIH | GEH_Garonne | FOS H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FOS H2014OPE321 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FOS H2014OPE323 | Opération_G03_Maintenance VDP G3 | CIH | GEH_Garonne | FOS H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FOS H2014OPE323 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 19.35
FOS H2014OPE494 | Opération_Réparation fosse de dissipation de plan Arem | CIH | GEH_Garonne | FOS H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FOS H2014OPE494 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
FOS H2015OPE013 | Opération -Réhabilitation piège à cailloux de la galerie de Fos | CIH | GEH_Garonne | FOS H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/FOS H2015OPE013 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GEDREH2014OPE923 | Opération_Réparation sellettes GC - siphon de Campbielh. | CIH | GEH_Adour et Gaves | GEDREH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GEDREH2014OPE923 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GEDREH2014OPE924 | Opération_Réparation sellettes GC - siphon des Touyères. | CIH | GEH_Adour et Gaves | GEDREH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GEDREH2014OPE924 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GEDREH2014OPE934 | Opération_Remplacement T2 | CIH | GEH_Adour et Gaves | GEDREH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GEDREH2014OPE934 | 130.27 | 130.27 | 11.3155 | 0 | 0 | 0
GEDREH2014OPE938 | Opération_A01_Remise en état du bassin evacuation F3 Coumely | CIH | GEH_Adour et Gaves | GEDREH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GEDREH2014OPE938 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GENTIH2014OPE000 | Opération_Réfection canal de la Gentille | CIH | GEH_Garonne | GENTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GENTIH2014OPE000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0
GENTIH2014OPE520 | Opération_B01_Remplacement des cinq vannes du barrage de Miramont | CIH | GEH_Garonne | GENTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GENTIH2014OPE520 | 1268.73 | 1288.23 | 253.0172 | 0 | 0 | 0
GENTIH2014OPE521 | Opération_B02_Etude Batardage et remise en état de la vanne by pass | CIH | GEH_Garonne | GENTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GENTIH2014OPE521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENTIH2015OPE647 | Opération_S01_Remplacement disjoncteur HTA départ Barrage. | CIH | GEH_Garonne | GENTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GENTIH2015OPE647 | 82.48 | 82.58 | 2.6421 | 0 | 0 | 0.3165
GENTIH2017OPE001 | OP_Opération - Installation d'un batardeau devant la vanne by pass | CIH | GEH_Garonne | GENTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GENTIH2017OPE001 | 131.58 | 131.58 | 2.0561 | 0 | 0 | 0
GESSEH2014OPE553 | Opération_B01_CONT - APD/REAL : Dévalaison Gesse | CIH | GEH_Aude-Ariège | GESSEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GESSEH2014OPE553 | 202.12 | 222.12 | 15.2805 | 0 | 0 | 0
GESSEH2014OPE555 | Opération_A01_Maintenance génie civil galerie de Gesse | CIH | GEH_Aude-Ariège | GESSEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GESSEH2014OPE555 | 101.06 | 101.06 | 4.9647 | 0 | 0 | 0
GESSEH2014OPE556 | Opération_A01_P09 Maintenance et fiabilisation CF 1 et 2 | CIH | GEH_Aude-Ariège | GESSEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GESSEH2014OPE556 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0
GESSEH2014OPE557 | Opération_B01_SEDIM - Curage de Gesse | CIH | GEH_Aude-Ariège | GESSEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GESSEH2014OPE557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOLFEH2014OPE066 | Opération_G01 _CONT - Action migrateur Garonne | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2014OPE066 | 71.06 | 57.37 | 39.2675 | 0 | 0 | 0
GOLFEH2014OPE071 | Opération_B02_Réparation dégradations GC autour du barrage-usine de Golfech | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2014OPE071 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1.578
GOLFEH2014OPE072 | Opération_A01 _Nettoyage/défrichement/curage des digues et aqueducs | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2014OPE072 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22.2736
GOLFEH2014OPE918 | Opération_B01_Réhabilitation des vannes du barrage de Malause | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2014OPE918 | 334.75 | 334.75 | 10.4131 | 0 | 0 | 0
GOLFEH2014OPE961 | Opération_G01_RTE mise en conformité comptage RTE | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2014OPE961 | 15.71 | 15.71 | 5.6982 | 0 | 0 | 0
GOLFEH2014OPE962 | Opération_G02_RTE mise en conformité comptage RTE | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2014OPE962 | 3.05 | 3.05 |  | 0 | 0
GOLFEH2015OPE527 | Opération - -Pilotage MSH | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2015OPE527 | 26.05 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0
GOLFEH2015OPE528 | Opération - - Salle de contrôle commande | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2015OPE528 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GOLFEH2015OPE529 | Opération - Compléments MSH Golfech | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2015OPE529 | 226.13 | 226.13 | 0 | 0 | 0 | 73.6034
GOLFEH2016OPE004 | Opération - Installation GE au barrage de Malause. | CIH | GEH_Garonne | GOLFEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GOLFEH2016OPE004 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GRIPPH2014OPE104 | Opération - G02- Achat de roue françis ( PY 44 07 ) et PY 44 06 | CIH | GEH_Adour et Gaves | GRIPPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GRIPPH2014OPE104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
GRIPPH2014OPE405 | Opération_E01_Transfo TR1 : remplacement | CIH | GEH_Adour et Gaves | GRIPPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GRIPPH2014OPE405 | 112.79 | 112.79 | -64.4627 | 0 | 0 | 0
GRIPPH2014OPE406 | Opération_S01_Câbles CC et Fibre Optique Gripp-Artigues | CIH | GEH_Adour et Gaves | GRIPPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GRIPPH2014OPE406 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GRIPPH2015OPE429 | OP_ Remplacement tuyauterie vidande piège à cailloux Gripp | CIH | GEH_Adour et Gaves | GRIPPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GRIPPH2015OPE429 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GUCHEH2014OPE031 | Opération_G02_Remplacement des régulateurs de tension G2 | CIH | GEH_Garonne | GUCHEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GUCHEH2014OPE031 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GUCHEH2014OPE426 | Opération_S01 - Remplacement câbles VdT | CIH | GEH_Garonne | GUCHEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GUCHEH2014OPE426 | 220.64 | 220.64 | 10.2316 | 0 | 0 | 0
GUCHEH2015OPE662 | Opération - Reconstruction d'éléments (joints +coude) CF Guchen | CIH | GEH_Garonne | GUCHEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/GUCHEH2015OPE662 | 31.32 | 31.32 | 1.7134 | 0 | 0 | 0
HOSPIH2014OPE462 | Opération_Reconstruction alternateur G1 | CIH | GEH_Aude-Ariège | HOSPIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/HOSPIH2014OPE462 | 15.92 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0
HOSPIH2014OPE475 | Opération_PT2020 Remplacement transfo T1 | CIH | GEH_Aude-Ariège | HOSPIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/HOSPIH2014OPE475 | 26.45 | 21.06 | 2.8835 | 0 | 0 | 0
HOSPIH2014OPE710 | Opération_A01_Amélioration perfo. par traitement anticorro inter CF complète + collecteur Lanoux. | CIH | GEH_Aude-Ariège | HOSPIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/HOSPIH2014OPE710 | 0 | 9.9 | 12.5606 | 0 | 0 | 0
HOSPIH2015OPE396 | OP_ Pilotage de l'Arrêt Haute Ariège | CIH | GEH_Aude-Ariège | HOSPIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/HOSPIH2015OPE396 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
HOSPIH2016OPE007 | Opération - Installation de piézomètres au barrage de Lanoux | CIH | GEH_Aude-Ariège | HOSPIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/HOSPIH2016OPE007 | 67.63 | 67.63 | 5.9043 | 0 | 0 | 0
HOSPIH2017OPE003 | OP_Opération - Création ouvrage de mesure de fuites Digue Bésines | CIH | GEH_Aude-Ariège | HOSPIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/HOSPIH2017OPE003 | 3.15 | 3.15 |  | 0 | 0
JOURDH2016OPE001 | Opération - Compléments conduite APC | CIH | GEH_Tarn-Agout | JOURDH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/JOURDH2016OPE001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.BALH2014OPE180 | OP_Filtration de la réfrigération usine | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2014OPE180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
L.BALH2014OPE973 | Opération_G01_Reconstruction stator G1 | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2014OPE973 | 0 | 0 |  | 0 | 0
L.BALH2014OPE976 | Opération_nettoyage alternateur du G2 (amiante) - vérifier isolement | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2014OPE976 | 0 | 0 |  | 0 | 0
L.BALH2014OPE977 | Opération_E01_Remplacement T1+T2 | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2014OPE977 | 145.27 | 160.49 | 7.469 | 0 | 0 | 0
L.BALH2014OPE978 | Opération_Câbles CC et Télécommunications (FO) | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2014OPE978 | 28.66 | 28.66 |  | 0 | 0
L.BALH2014OPE980 | Opération-Complément MSH -Réfection de la commande de la VDP du G2 en complément du remplacement de la centrale à huile par MSH | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2014OPE980 | 28.11 | 28.11 |  | 0 | 0
L.BALH2015OPE257 | Opération - Pilotage Projet Lau Balagnas | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2015OPE257 | 0 | 0 |  | 0 | 32
L.BALH2015OPE812 | Opération -Débit réservé de la PE de Lau Balagnas | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2015OPE812 | 125.04 | 125.04 | 28.2718 | 0 | 0 | 0
L.BALH2016OPE013 | Opération - Complements MSH | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2016OPE013 | 18.95 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 4
L.BALH2016OPE014 | Opération -Automate de conduite | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2016OPE014 | 0 | 0 |  | 10 | 10
L.BALH2016OPE015 | Opération - Reseau de terre | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2016OPE015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.BALH2017OPE001 | OP_Opération - G03 G04 MODIFICATION ALIMENTATION EAU DECHARGEURS | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2017OPE001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.BALH2017OPE004 | OP_Opération - Remplacement RGU G2 G3 G4 Lau balagnas | CIH | GEH_Adour et Gaves | L.BALH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.BALH2017OPE004 | 8.65 | 8.65 |  | 0 | 0
L.OO H2014OPE379 | Opération_B01_LAC D'OO - MRCD | CIH | GEH_Garonne | L.OO H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.OO H2014OPE379 | 33.17 | 30 |  | 0 | 0
L.OO H2014OPE553 | Opération_G06_G6 Réparation alternateur et nettoyage | CIH | GEH_Garonne | L.OO H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.OO H2014OPE553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.OO H2015OPE071 | Opération - Compléments MSH Lac d'Oo | CIH | GEH_Garonne | L.OO H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.OO H2015OPE071 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0
L.OO H2015OPE155 | Opération -Remplacement contrôle commande armoires télétrans | CIH | GEH_Garonne | L.OO H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.OO H2015OPE155 | 5 | 5 | 5.315 | 0 | 0 | 0
L.OO H2015OPE225 | Opération - Reseau de terre Lac d'OO | CIH | GEH_Garonne | L.OO H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.OO H2015OPE225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.816
L.OO H2015OPE637 | Opération - - Remplacement automate de conduite Lac d'Oo | CIH | GEH_Garonne | L.OO H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.OO H2015OPE637 | 48.55 | 48.55 | 46.1462 | 0 | 0 | 0
L.OO H2016OPE002 | Opération - MRCD Lac d'Oo Pilotage | CIH | GEH_Garonne | L.OO H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.OO H2016OPE002 | 0 | 0 |  | 0 | 0
L.OO H2017OPE001 | OP_Opération - Remplacement vanne de tête Lac d'OO (2013) | CIH | GEH_Garonne | L.OO H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/L.OO H2017OPE001 |  |  | 1.2904 |  |  | 0
LABA5H2014OPE457 | Opération_B01_DFC - Réhabilitation des vannes de fond V4 V5 | CIH | GEH_Aude-Ariège | LABA5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LABA5H2014OPE457 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LABA5H2014OPE674 | Opération_G01_ Alternateur : Recalage et nettoyage | CIH | GEH_Aude-Ariège | LABA5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LABA5H2014OPE674 | 0 | 0 | 0 | 50 | 99 | 0
LABA5H2014OPE676 | Opération_B01__Mise en oeuvre Automatismes Conduite Barrage et Centrale | CIH | GEH_Aude-Ariège | LABA5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LABA5H2014OPE676 | 98.18 | 171.89 | 128.0239 | 0 | 0 | -9
LABA5H2017OPE001 | OP_Opération - Création d’un point de soutirage | CIH | GEH_Aude-Ariège | LABA5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LABA5H2017OPE001 | 132.65 | 132.65 | 16.9507 | 0 | 0 | 0
LAPARH2014OPE139 | Opération - MSH_remplacement la cellule TA 20 KV ERDF | CIH | GEH_Aude-Ariège | LAPARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LAPARH2014OPE139 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LAPARH2014OPE142 | Opération -MSH : IEG | CIH | GEH_Aude-Ariège | LAPARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LAPARH2014OPE142 | 47.61 | 47.61 | 46.1268 | 0 | 0 | 0
LAPARH2017OPE001 | OP_Opération - reconquête du Pmax | CIH | GEH_Aude-Ariège | LAPARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LAPARH2017OPE001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOUD5H2015OPE008 | Opération_B01_Reconstruction PE de Pont de Prat | CIH | GEH_Garonne | LOUD5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LOUD5H2015OPE008 | 86.6 | 86.6 | 6.9291 | 0 | 0 | 0
LUZ H2014OPE008 | Opération_G02_Nettoyage; recalage; réhabilitation rotor du G2 Saint Sauveur | CIH | GEH_Adour et Gaves | LUZ H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LUZ H2014OPE008 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
LUZ H2014OPE984 | Opération_CONT - Mise en conformité débits dévalaison Yse | CIH | GEH_Adour et Gaves | LUZ H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LUZ H2014OPE984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUZ H2014OPE988 | Opération_B01_Modernisation de la prise d'eau de Gèdre (étude APD; Réal) | CIH | GEH_Adour et Gaves | LUZ H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LUZ H2014OPE988 | 253.63 | 253.63 | 44.3566 | 0 | 0 | 0
LUZ H2015OPE164 | OP_ Enfouissement siphon Esterre | CIH | GEH_Adour et Gaves | LUZ H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LUZ H2015OPE164 | 46.03 | 46.03 | 0 | 0 | 0 | 13.3665
LUZ H2015OPE193 | Opération_reconstruction G3 | CIH | GEH_Adour et Gaves | LUZ H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LUZ H2015OPE193 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LUZI2H2014OPE324 | Opération_S01_Remplacement du dégrilleur de Luzières (prise d'eau de Record) | CIH | GEH_Tarn-Agout | LUZI2H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LUZI2H2014OPE324 | 90.53 | 90.53 | 9.8617 | 0 | 0 | 0
LUZI2H2014OPE326 | Opération_B01_RECORD - MRCD | CIH | GEH_Tarn-Agout | LUZI2H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LUZI2H2014OPE326 | 44.07 | 64.52 | 36.5914 | 0 | 0 | 0
LUZI2H2016OPE005 | OP_Opération - Remplacement automates groupes 1 et 2 LUZIERES | CIH | GEH_Tarn-Agout | LUZI2H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/LUZI2H2016OPE005 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32.2 | 0
M.BLAH2016OPE002 | OP_Opération - Repenser Rioumajou | CIH | GEH_Garonne | M.BLAH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/M.BLAH2016OPE002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35
MATEMH2014OPE259 | Opération_B01_Matemale - Risque érosion interne (filtre EVC) et réparation EVC | CIH | GEH_Aude-Ariège | MATEMH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MATEMH2014OPE259 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 6.05
MATEMH2014OPE285 | Opération - ETC - Barrage de Matemale | CIH | GEH_Aude-Ariège | MATEMH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MATEMH2014OPE285 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0
MATEMH2015OPE056 | Opération -Matemale - Erosion interne (auscultation). | CIH | GEH_Aude-Ariège | MATEMH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MATEMH2015OPE056 | 112.64 | 112.64 | 0 | 0 | 0 | 0
MATEMH2015OPE061 | Opération - Remplacement groupe Matemale | CIH | GEH_Aude-Ariège | MATEMH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MATEMH2015OPE061 | 21.06 | 0 |  | 0 | 0
MERENH2014OPE598 | Opération_A01_MERENS reconstruction tronçon galerie | CIH | GEH_Aude-Ariège | MERENH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MERENH2014OPE598 |  |  | 3.025 |  |  | 0
MIGOEH2014OPE012 | Opération_B01_ETC 2018 barrage de MIGOELOU | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2014OPE012 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
MIGOEH2014OPE014 | Opération_RTE Mise en place Comptage producteur G1-G2 | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2014OPE014 | 25.53 | 0 |  | 0 | 0
MIGOEH2014OPE015 | Opération_RTE Mise en place Comptage producteur G2 | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2014OPE015 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MIGOEH2014OPE016 | Opération_RTE Mise en place Comptage producteur G3 | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2014OPE016 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MIGOEH2014OPE017 | Opération_Revêtement des étanchéités des voûtes du barrage de Migoelou | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2014OPE017 | 40.32 | 40.32 |  | 0 | 0
MIGOEH2014OPE019 | Opération_EDD : sécurisation bouchon galerie ARTOUSTE | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2014OPE019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIGOEH2014OPE093 | Opération_G01_Traitement eau et PCB transformateur Groupe 1. | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2014OPE093 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
MIGOEH2015OPE259 | Opération - Pilotage Projet Migoelou-Tucoy | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2015OPE259 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MIGOEH2016OPE012 | OP_Opération - Etanchéité canal de fuite - usine de Migoelou | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2016OPE012 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MIGOEH2017OPE001 | OP_Opération - APPROVISIONNEMENT et MONTAGE ROUE NEUVE PY 29-06 | CIH | GEH_Adour et Gaves | MIGOEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MIGOEH2017OPE001 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0
MTAHUH2014OPE245 | Opération_G01_PT2020 Remplacement T1 et T2 | CIH | GEH_Tarn-Agout | MTAHUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MTAHUH2014OPE245 | 51.85 | 60.27 | 10.4528 | 0 | 0 | 0
MTAHUH2014OPE364 | Opération_B01_Laouzas - Traitement des sous faces des encorbellements du pont route | CIH | GEH_Tarn-Agout | MTAHUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MTAHUH2014OPE364 |  |  | 0 |  |  | 4.46
MTAHUH2014OPE368 | Opération_B01_EX-SPH Renforcement définitif du barrage du Laouzas | CIH | GEH_Tarn-Agout | MTAHUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MTAHUH2014OPE368 | 753.71 | 753.71 | 316.1242 | 0 | 0 | 0
MTAHUH2014OPE378 | Opération_G02_Reconstruction altenateur G2. | CIH | GEH_Tarn-Agout | MTAHUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MTAHUH2014OPE378 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MTAHUH2015OPE128 | Opération - Laouzas - Vérification débitance EVC | CIH | GEH_Tarn-Agout | MTAHUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MTAHUH2015OPE128 | 0 | 0 |  | 10 | 10
MTAHUH2015OPE232 | Opération - Laouzas - EDD/RS - Tvx GC recommandés | CIH | GEH_Tarn-Agout | MTAHUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MTAHUH2015OPE232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
MTAHUH2015OPE463 | Opération - - Remise en état des trois vannes de surface du barrage du Laouzas | CIH | GEH_Tarn-Agout | MTAHUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MTAHUH2015OPE463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTAHUH2017OPE001 | OP_Opération - B02 à B04 - Curage et réparation des PE (Rieufrech) + essartement Pradas | CIH | GEH_Tarn-Agout | MTAHUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/MTAHUH2017OPE001 | 0 | 0 |  | 0 | 10
NENTIH2014OPE563 | Opération_B04_CONT - Nentilla: reconception PE Clarianelle | CIH | GEH_Aude-Ariège | NENTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NENTIH2014OPE563 | 0 | 94.35 | 11.8446 | 0 | 0 | 0
NENTIH2014OPE585 | Opération_A03_Renforcement structure puits désaérateur Clarianelle | CIH | GEH_Aude-Ariège | NENTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NENTIH2014OPE585 | 0 | 0 |  | 0 | 0
NOUAUH2014OPE025 | Opération_E01_SME - MC fosse de rétention pour transformateur + déshuileur | CIH | GEH_Adour et Gaves | NOUAUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NOUAUH2014OPE025 | 193.69 | 193.69 | 16.5549 | 0 | 0 | 0
NOUAUH2014OPE027 | Opération_F01_Traitement affouillements mur guideau canal de fuite. | CIH | GEH_Adour et Gaves | NOUAUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NOUAUH2014OPE027 | 0 | 0 |  | 0 | 0
NOUAUH2014OPE030 | Opération_B01_Réhabilitation des vannes de Terre Nère | CIH | GEH_Adour et Gaves | NOUAUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NOUAUH2014OPE030 | 6 | 6 | 24.5507 | 0 | 0 | 0
NOUAUH2014OPE032 | Opération_Réparation sellettes GC (CF décharge). | CIH | GEH_Adour et Gaves | NOUAUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NOUAUH2014OPE032 | 245.27 | 245.27 | 18.6378 | 0 | 0 | 0
NOUAUH2015OPE063 | Opération_E01_Remplacement TU | CIH | GEH_Adour et Gaves | NOUAUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NOUAUH2015OPE063 | 598.85 | 598.85 | 108.9238 | 0 | 0 | 0
NOUAUH2015OPE260 | Opération - Pilotage Projet Nouaux | CIH | GEH_Adour et Gaves | NOUAUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NOUAUH2015OPE260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOUAUH2015OPE664 | Opération - - Remise en état Canal d'amenée de Nouaux (Sanssou) | CIH | GEH_Adour et Gaves | NOUAUH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/NOUAUH2015OPE664 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ORLU H2015OPE024 | Opération - Création d'un dispositif d'auscultation compémentaire au barrage de NAGUILHES | CIH | GEH_Aude-Ariège | ORLU H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ORLU H2015OPE024 | 18.42 | 18.42 | 41.3123 | 0 | 0 | 0
ORLU H2016OPE002 | Opération - Mise en œuvre décret barrage de Naguilhes | CIH | GEH_Aude-Ariège | ORLU H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ORLU H2016OPE002 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0
P.INFH2014OPE314 | Opération_B01_ CONV - mise en conformité titre: optimisation du débit réservé de la PE du Ravi | CIH | GEH_Garonne | P.INFH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/P.INFH2014OPE314 | 26.22 | 26.22 | 3.1331 | 0 | 0 | 0
P.INFH2015OPE171 | OP_ Confortement Canal de Pique Inf (ravine de Hierle) | CIH | GEH_Garonne | P.INFH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/P.INFH2015OPE171 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
P.RIVH2014OPE332 | Opération_B01_MGH2012EXP001_TEC Pointis (2020) - Préparation de l'offre | CIH | GEH_Garonne | P.RIVH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/P.RIVH2014OPE332 | 0 | 0 |  | 0 | 0
P.RIVH2014OPE338 | Opération_G01_Remise en état des boites à cric des vannes entrée groupes de Pointis | CIH | GEH_Garonne | P.RIVH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/P.RIVH2014OPE338 | 0 | 0 |  | 0 | 0
P.RIVH2014OPE507 | Opération_A01_Réparation membrane canal | CIH | GEH_Garonne | P.RIVH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/P.RIVH2014OPE507 | 0 | 0 |  | 0 | 0
P.RIVH2014OPE576 | Opération - - Remplacement du portique des vannes de tête | CIH | GEH_Garonne | P.RIVH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/P.RIVH2014OPE576 | 73.59 | 73.59 | 0 | 0 | 0 | 0
P.SUPH2014OPE478 | Opération_Rénovation sellettes GC + reprises peinture exter CF. | CIH | GEH_Garonne | P.SUPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/P.SUPH2014OPE478 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
P.SUPH2014OPE485 | Opération_Maintenance canal Haute Pique - Glère | CIH | GEH_Garonne | P.SUPH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/P.SUPH2014OPE485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALAMH2014OPE399 | Opération__Installation de piézomètres au barrage | CIH | GEH_Garonne | PALAMH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PALAMH2014OPE399 | 4.21 | 6.31 | 0.28675 | 0 | 0 | 0
PALAMH2016OPE001 | Opération - Calcul de la débitance de l'EVC de St Vidian | CIH | GEH_Garonne | PALAMH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PALAMH2016OPE001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALAMH2016OPE002 | Opération - Expertise et entretien réseau de drainage de St Vidian | CIH | GEH_Garonne | PALAMH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PALAMH2016OPE002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
PINETH2014OPE264 | Opération_Motorisation des vannes de prises usine | CIH | GEH_Tarn-Agout | PINETH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PINETH2014OPE264 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 5.7185
PINETH2014OPE270 | Opération_B01_PINET - MRCD | CIH | GEH_Tarn-Agout | PINETH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PINETH2014OPE270 | 257.56 | 257.56 | 6.3879 | 0 | 0 | 0
PINETH2014OPE574 | Opération - - Ancienne galerie DP1 du barrage de Pinet : sécurisation du fond plein obturant le tuyau métallique Ø 250 mm et du tuyau Ø 80 mm traversant le bouchon | CIH | GEH_Tarn-Agout | PINETH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PINETH2014OPE574 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
PORTIH2014OPE031 | Opération - Traitement étanchéité galerie du Lac Bleu | CIH | GEH_Garonne | PORTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PORTIH2014OPE031 | 0 | 0 | 1.3707 | 20 | 20 | 0
PORTIH2014OPE032 | Opération - Confortement du barrage du Lac Bleu | CIH | GEH_Garonne | PORTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PORTIH2014OPE032 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0.7275
PORTIH2014OPE246 | Opération - A01 - MRCD PORTILLON | CIH | GEH_Garonne | PORTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PORTIH2014OPE246 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PORTIH2014OPE475 | Opération_A01_P09 - Réfection sellettes CF (reconstruction; réparation). | CIH | GEH_Garonne | PORTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PORTIH2014OPE475 | 164.57 | 164.57 | 11.5778 | 0 | 0 | 1.815
PORTIH2015OPE018 | Opération -Fiabilisation de la cote du barrage du Lac Bleu | CIH | GEH_Garonne | PORTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PORTIH2015OPE018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTIH2015OPE048 | Opération - A02 - REPARATION DU TROU D'HOMME DE VISITE GALERIE LAC GLACE | CIH | GEH_Garonne | PORTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PORTIH2015OPE048 | 0 | 0 |  | 840 | 840
PORTIH2016OPE004 | Opération -PORTILLON LAC BLEU Pilotage | CIH | GEH_Garonne | PORTIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PORTIH2016OPE004 | 0 | 0 |  | 10 | 10
POUGEH2014OPE196 | Opération_EDD/RS - Remise en peinture ou entretien des organes HM de Villefranche & St Amans. | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2014OPE196 | 0 | 0 |  | 0 | 0
POUGEH2014OPE203 | Opération_B02_EDD/RS - nettoyage réseau drainage fondation St-Amans | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2014OPE203 | 0 | 0 |  | 0 | 0
POUGEH2014OPE274 | Opération_A01_EX-SPH Réhabilitation dispositif surveillance tirants actifs CF1 (cellules Glötzl). | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2014OPE274 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75 | 0
POUGEH2014OPE275 | Opération_B03B04B05 POUGET B03 ALRANCE_CA32002MTN003_Fiabilisation des débits réservés des ACP Pouget (Savinhac; La Rouquette; Coupiaguet et La Gourde) | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2014OPE275 | 108.86 | 108.86 | 9.6062 | 0 | 0 | 0
POUGEH2014OPE280 | Opération - Remise en peinture de la vidange de fond_Barrage villefranche de panat | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2014OPE280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POUGEH2014OPE336 | Opération - B01 -Reprise étanchéité couronnement et garde corps barrage | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2014OPE336 | 0 | 0 | 3.0607 | 0 | 0 | 0
POUGEH2014OPE624 | Opération_Maintenance Vanne de tête CF2 | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2014OPE624 | 0 | 0 |  | 0 | 0
POUGEH2015OPE212 | Opération_-Vidange de Saint-Amans_2018 | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2015OPE212 | 0 | 0 |  | 10 | 10
POUGEH2015OPE213 | Opération -Pilotage arrêt POUGET | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2015OPE213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POUGEH2017OPE001 | Divers travaux HM St Amans-Pouget Usine | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2017OPE001 | 0 | 0 |  | 0 | 0
POUGEH2017OPE002 | OP_Opération - ETUDE OPTIMISATION ECHAUFFEMENT ALTERNATEUR G5 | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2017OPE002 | 0 | 0 |  | 12 | 12
POUGEH2017OPE003 | OP_Opération - Remplacement Frettes rompues | CIH | GEH_Tarn-Agout | POUGEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/POUGEH2017OPE003 | 0 | 0 | 0 | 174 | 24 | 23.67
PRADIH2014OPE003 | Opération_Amélioration perfo. par traitement antico inter CF + remplacement partiel (F5/F6). | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2014OPE003 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRADIH2014OPE287 | Opération -Rénovation auxiliaires alternatifs pradières | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2014OPE287 | 90.54 | 90.54 | 11.6681 | 0 | 0 | 0
PRADIH2014OPE643 | Opération_B01_GNIOURE - MRCD - Passage de la crue extrême au barrage de GNIOURE | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2014OPE643 |  |  | 0.15948 |  |  | 0
PRADIH2014OPE649 | Opération_(PTCF) Traitement inter Cheminée d'Equilibre. | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2014OPE649 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRADIH2015OPE243 | Opération -Pilotage Projet Pradières | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2015OPE243 | 0 | 5.26 |  | 0 | 0
PRADIH2015OPE434 | OP_ Compléments MSH Pradières | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2015OPE434 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRADIH2015OPE435 | OP_ Eclairage et FM usine | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2015OPE435 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRADIH2016OPE001 | Opération - Compléments conduite APC | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2016OPE001 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRADIH2016OPE003 | Opération - Passage en B2 barrage Izourt et F5 | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2016OPE003 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRADIH2016OPE008 | Opération - Remise à niveau circuit de terre | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2016OPE008 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRADIH2016OPE010 | Opération - ETC - barrage de Gnioure | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2016OPE010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRADIH2016OPE018 | OP_Opération - Fiabilisation contrôle commande GNIOURE | CIH | GEH_Aude-Ariège | PRADIH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRADIH2016OPE018 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0
PRAGNH2014OPE006 | Opération -S01-Agrandissement et restructuration des bureaux | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE006 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0
PRAGNH2014OPE046 | Opération_S01_Câbles CC et télécom et 20 KV / P1700 / C8 | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE046 | 20 | 34.85 | 12.1266 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2014OPE061 | Opération_B02_Réparation du bouchon galerie d'Aubert | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE061 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRAGNH2014OPE066 | Opération_A02_Remplacement vannes Aubert - Cap de Long | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE066 | 161.38 | 161.38 | 170.2297 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2014OPE067 | Opération_B01_ETC 2016 barrage de CAP DE LONG | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE067 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 560.9357
PRAGNH2014OPE068 | Opération_Dépose vestiges aval Cap de Long | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE068 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0
PRAGNH2014OPE069 | Opération_B01_Travaux préparatoires à la décennale de Cap de Long | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE069 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1e-05
PRAGNH2014OPE083 | Opération_A02_Rénovation du blondin | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE083 | 54.39 | 54.39 | 1.1742 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2014OPE084 | Opération_A02_Maintenance galerie AUBERT | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE084 | 211.14 | 215.28 | 75.3391 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2014OPE108 | Opération_G02_Achat et installation transformateur triphasé G2 | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE108 | 63.59 | 63.59 | 52.1498 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2014OPE476 | Opération - Mise en conformité du débit réservé au barrage de Aubert | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE476 | 59.57 | 59.57 | 3.0725 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2014OPE477 | Opération - Mise en conformité du débit réservé au barrage de Cap de Long | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE477 | 35.36 | 35.36 | 2.2437 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2014OPE820 | Opération_S10_ADB2011INV006_Remplacement dela partie superieure du câble 20 KV le long de la CF | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE820 | 21.74 | 21.74 | 22.9551 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2014OPE977 | Opération_B01_Rénovation files bypass de fil A et B Cap de Long | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2014OPE977 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106.3381
PRAGNH2015OPE046 | Opération_b01_HPH2013INV002_Installation câbles puissance /CC/Telécom entre les barrages des Cap de Long et Aubert | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2015OPE046 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRAGNH2015OPE142 | Opération - Mesure de Niveau AUBERT capillaire | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2015OPE142 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRAGNH2015OPE192 | Opération_Nettoyage alternateur G3 | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2015OPE192 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PRAGNH2015OPE231 | Opération - Prise d'eau du Rabiet - Exutoire de la vanne de Chasse | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2015OPE231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRAGNH2015OPE241 | Opération - Reconstruction blindage de la galerie RD de Pragnères | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2015OPE241 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 83.0074
PRAGNH2016OPE002 | Opération - Remplacement câbles RG entre usine et VDT | CIH | GEH_Adour et Gaves | PRAGNH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/PRAGNH2016OPE002 | 307.6 | 313.84 | 5.3114 | 0 | 0 | 3.72
RAVIEH2014OPE267 | Opération - B01- ETC - Barrage de La Raviège | CIH | GEH_Tarn-Agout | RAVIEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/RAVIEH2014OPE267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAVIEH2014OPE319 | Opération_E01_Remplacement transformateur | CIH | GEH_Tarn-Agout | RAVIEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/RAVIEH2014OPE319 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAVIEH2014OPE321 | Opération_B01_La Raviège - Création groupe de turbinage Qr | CIH | GEH_Tarn-Agout | RAVIEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/RAVIEH2014OPE321 | 1137.92 | 1137.92 | 19.5774 | 0 | 0 | 0
RIVI6H2017OPE004 | OP_Opération - Remplacement APC | CIH | GEH_Tarn-Agout | RIVI6H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/RIVI6H2017OPE004 | 48.76 | 0 |  | 0 | 0
ROUZEH2014OPE286 | Opération - ETC - Barrage des Grandes-Patures | CIH | GEH_Aude-Ariège | ROUZEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ROUZEH2014OPE286 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ROUZEH2014OPE567 | Opération_B02_CONT - P09 dévalaisons à Rouze - PE du Laurenti | CIH | GEH_Aude-Ariège | ROUZEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ROUZEH2014OPE567 | 72.65 | 118.98 | 8.3594 | 0 | 0 | 0
ROUZEH2014OPE592 | Opération_B03_CONT -P09 dévalaisons à Rouze - PE du Linas | CIH | GEH_Aude-Ariège | ROUZEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ROUZEH2014OPE592 | 78.89 | 62.23 | 6.3873 | 0 | 0 | 0
ROUZEH2016OPE002 | Opération -Réparation galerie du Laurenti | CIH | GEH_Aude-Ariège | ROUZEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ROUZEH2016OPE002 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ROUZEH2016OPE006 | Opération - ROUZE: Etude de la sureté d'exploitation de la VdP | CIH | GEH_Aude-Ariège | ROUZEH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/ROUZEH2016OPE006 | 0 | 0 |  | 0 | 0
S.SABH2014OPE021 | Opération_B01_Sécurisation de la galerie d'Arthès | CIH | GEH_Tarn-Agout | S.SABH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/S.SABH2014OPE021 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 1.65
S.SABH2014OPE303 | Opération_Condamnation définitive clapet amont drôme | CIH | GEH_Tarn-Agout | S.SABH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/S.SABH2014OPE303 | 0 | 0 |  | 0 | 0
S.SABH2015OPE247 | Opération -Dégravement de la Prise d'Eau et du canal de Saut de Sabo | CIH | GEH_Tarn-Agout | S.SABH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/S.SABH2015OPE247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.61
S.SABH2016OPE002 | Opération - Remplacement de la tête numérique du RGN G2 et G3 | CIH | GEH_Tarn-Agout | S.SABH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/S.SABH2016OPE002 | 4.21 | 10.53 |  | 0 | 0
SABARH2014OPE045 | Opération - A01- Pilotage Arrêt SABART | CIH | GEH_Aude-Ariège | SABARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SABARH2014OPE045 | 94.77 | 94.77 | 33.3215 | 0 | 0 | 0
SABARH2014OPE046 | Opération - A01 - Arrêt SABART - besoin environnement | CIH | GEH_Aude-Ariège | SABARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SABARH2014OPE046 | 126.59 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 2.347
SABARH2014OPE163 | Opération -_Maintenance Génie civil Galerie de Sabart | CIH | GEH_Aude-Ariège | SABARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SABARH2014OPE163 | 24.76 | 24.76 | 15.3655 | 0 | 0 | 0
SABARH2014OPE198 | Opération -Arrêt Sabart - Lot requalification | CIH | GEH_Aude-Ariège | SABARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SABARH2014OPE198 | 0 | 10.53 |  | 0 | 0
SABARH2014OPE666 | Opération_B01_Remplacement du clapet de la prise d'eau de Montréal | CIH | GEH_Aude-Ariège | SABARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SABARH2014OPE666 | 264.79 | 264.79 | 46.8848 | 0 | 0 | 0
SABARH2014OPE667 | Opération_A01_Remplacements partiels(haut)+réfection locale revêtement ext(bas)CF RD/RG + remplacement des VDT | CIH | GEH_Aude-Ariège | SABARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SABARH2014OPE667 | 1142.26 | 1142.26 | 297.7563 | 0 | 0 | 0
SABARH2014OPE669 | Opération_A03_Remplacement des vannes amont et aval du siphon de Laramade | CIH | GEH_Aude-Ariège | SABARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SABARH2014OPE669 |  |  | 0 |  |  | 0
SABARH2016OPE006 | OP_Opération - Opération Conformité MSH du CC des vannes de tête de Sabart | CIH | GEH_Aude-Ariège | SABARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SABARH2016OPE006 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SOULCH2014OPE641 | Opération_Maintenance Génie Civil Galerie de SOULCEM | CIH | GEH_Aude-Ariège | SOULCH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SOULCH2014OPE641 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SSGEOH2014OPE571 | Opération_A01_P09 Reconstruction tronçon galerie St Georges ( partie aval) | CIH | GEH_Aude-Ariège | SSGEOH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSGEOH2014OPE571 | 672.14 | 672.14 | 20.5711 | 0 | 0 | 0
SSGEOH2014OPE575 | Opération_A01_ P09 Maintenance et fiabilisation CF RD et RG | CIH | GEH_Aude-Ariège | SSGEOH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSGEOH2014OPE575 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0
SSJU5H2014OPE051 | Opération - Remplacement du transformateur T1 | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2014OPE051 | 208.06 | 208.06 | 5.6608 | 0 | 0 | 0
SSJU5H2014OPE362 | Opération_Installation de piézomètres au barrage | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2014OPE362 | 4.21 | 6.31 | 0.28675 | 0 | 0 | 0
SSJU5H2014OPE363 | Opération_A01_Maintenance drainage et exutoires du canal et du BMC | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2014OPE363 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0
SSJU5H2014OPE531 | Opération_G02_Remplacement Transformateur T2 | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2014OPE531 | 299.79 | 299.79 | 5.456 | 0 | 0 | 0
SSJU5H2015OPE305 | Opération - S01 - Achat Transfo de rechange Installation à St Julien | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2015OPE305 | 395.79 | 395.79 | 9.3724 | 0 | 0 | 0
SSJU5H2016OPE001 | Opération - Calcul des débitance de l'EVC de La Brioulette | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2016OPE001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSJU5H2016OPE002 | Opération - Expertise et entretien réseau de drainage La Brioulette | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2016OPE002 | 0 | 0 |  | 10 | 10
SSJU5H2016OPE004 | Opération - Pilotage MSH | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2016OPE004 | 10.53 | 10.53 |  | 0 | 0
SSJU5H2016OPE006 | Opération - Rénovation HTA | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2016OPE006 | 29.21 | 29.21 | 0 | 0 | 0 | 0
SSJU5H2017OPE004 | OP_Opération - Etude post EDD : tenue des vannes en cas de déversement | CIH | GEH_Garonne | SSJU5H | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSJU5H2017OPE004 | 0 | 0 |  | 10 | 10
SSLARH2014OPE008 | Opération - Maintenance GC rameau de Rioumajou Inf. | CIH | GEH_Garonne | SSLARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSLARH2014OPE008 | 10.53 | 8.34 | 2.7415 | 0 | 0 | 0
SSLARH2014OPE009 | Opération - Maintenance GC des galeries d'amenées PE d'Espiaube | CIH | GEH_Garonne | SSLARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSLARH2014OPE009 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SSLARH2014OPE179 | Opération_B01_Débit réservé + dévalaison prise d'eau d'Eget | CIH | GEH_Garonne | SSLARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSLARH2014OPE179 | 32.1 | 32.1 |  | 0 | 0
SSLARH2014OPE286 | Opération_G01_Remplacement transformateur T1 | CIH | GEH_Garonne | SSLARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSLARH2014OPE286 | 8.73 | 8.73 |  | 0 | 0
SSLARH2014OPE459 | Opération_A01_(PTCF) Remplacements partiels + amélioration perfs. peinture int/ext CF RD/RG (reste linéaire) | CIH | GEH_Garonne | SSLARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSLARH2014OPE459 | 108.81 | 118.81 |  | 0 | 0
SSLARH2014OPE466 | Opération_A01_Remplacements partiels + amélioration perfs. peinture int/ext CF RD/RG (reste linéaire). | CIH | GEH_Garonne | SSLARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSLARH2014OPE466 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0.23522
SSLARH2016OPE002 | Opération -Saint Lary Travaux GC Pilotage | CIH | GEH_Garonne | SSLARH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSLARH2016OPE002 | 15.79 | 15.79 |  | 0 | 0
SSSERH2014OPE530 | Opération_B01_Etude Batardage et remise en état de la vanne by pass | CIH | GEH_Garonne | SSSERH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/SSSERH2014OPE530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEICHH2014OPE505 | Opération_Traitement T1 | CIH | GEH_Aude-Ariège | TEICHH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/TEICHH2014OPE505 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TEICHH2015OPE660 | Opération - Suivi Hydrobio Chasses Campauleil | CIH | GEH_Aude-Ariège | TEICHH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/TEICHH2015OPE660 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TRUELH2014OPE228 | Opération_B01_Réhabilitation des vannes de vidange amont et aval du barrage du Truel | CIH | GEH_Tarn-Agout | TRUELH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/TRUELH2014OPE228 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0.9495
TUCOYH2014OPE145 | Opération_Maintenance prises de La Lie | CIH | GEH_Adour et Gaves | TUCOYH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/TUCOYH2014OPE145 | 0 | 0 |  | 0 | 0
UPSO__2016OPE009 | Opération - Mise à jour de l' étude sociétale Aude - Capcir | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO__2016OPE009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 4.3985
UPSO__2016OPE012 | Opération -Etude sociétale BAIGTS | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO__2016OPE012 | 0 | 0 |  | 20 | 20
UPSO__2016OPE013 | Opération -Démarche de confiance DREAL LRMP ou STB Adour-Garonne | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO__2016OPE013 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0
UPSO__2016OPE021 | OP_Opération - EP: Bilan des anomalies de fermeture des VdP du Baralet et corrections envisageables | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO__2016OPE021 | 0 | 0 |  | 0 | 0
UPSO__2017OPE001 | OP_Opération - Projet DT-DICT / UPSO | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO__2017OPE001 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 13.9494
UPSO2014OPE19671 | Opération_B01_SEDIM - Etude ENV : Gestion des retenues de St Vidian; Labrioulette; Mancies | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO2014OPE19671 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1.1482
UPSO2014OPE19732 | Opération_B01_BIODIV - Participation au Plan Desman y compris thèse et analyses sur Nentilla | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO2014OPE19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPSO2014OPE19738 | Opération_A01_Calcul VdT CIH en appui du GMH | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO2014OPE19738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2455
UPSO2014OPE19741 | Opération_B01_ Etudes Biologiques | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO2014OPE19741 | 215.75 | 231.59 | 0 | 0 | 0 | 20.2805
UPSO2014OPE19752 | Opération_B01_ENV - Suivi environnemental compensatoire | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO2014OPE19752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65
UPSO2015OPE127 | Opération - S01- projet continuité Golfech | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO2015OPE127 | 222.17 | 222.17 | 7.3585 | 0 | 0 | 0
UPSO2015OPE634 | Opération - - Préparation des offres TEC térritoire UPSO | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO2015OPE634 | 0 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0
UPSO2015OPE635 | Opération - Surveillance des QR | CIH |  | UPSO | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/UPSO2015OPE635 | 5.27 | 0 |  | 0 | 0
USSONH2014OPE249 | Opération -Continuité écologique Prise Inférieure Bruyante | CIH | GEH_Aude-Ariège | USSONH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/USSONH2014OPE249 | 87.38 | 87.38 | 7.3922 | 0 | 0 | 0
VINTRH2014OPE221 | Opération_G03_G02 - Achat roues | CIH | GEH_Tarn-Agout | VINTRH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/VINTRH2014OPE221 | 160.53 | 160.53 | 5.9126 | 0 | 0 | 0
VINTRH2014OPE223 | Opération_G02_Achat roues | CIH | GEH_Tarn-Agout | VINTRH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/VINTRH2014OPE223 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VINTRH2014OPE315 | Opération_Travaux d'étanchéité des bouchons des fenêtres F1 à F4 | CIH | GEH_Tarn-Agout | VINTRH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/VINTRH2014OPE315 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VINTRH2016OPE004 | Opération - Expertise et reprise de 2 poles du G4 de Vintrou | CIH | GEH_Tarn-Agout | VINTRH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/VINTRH2016OPE004 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VINTRH2017OPE001 | OP_Opération - B01- Sts Peyres - Déploiement nvlle consigne de crue capacitifs | CIH | GEH_Tarn-Agout | VINTRH | https://prod-hydro-itpa.edf.fr:446/operation/code/VINTRH2017OPE001 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total général | [5 empty] | 20135.71 | 20169.36 | 2983.4394 | 7939.2 | 7530.7 | 1064.4816