## Feuil1
TRANSFO
Sectionneur
Disjoncteur
Lot Sup.
Lot Autom.
RH 2000/2002 & Qualimétrie
Transfo & Lot
Télécom.
TCFM
Unitées Aux.
Rame HTA
Grille HTA
Autre

## Rame HTA
RAME HTA ET SON LOT
RAME HTA
1. Contrôle général Tableau HTA |  |  |  | Non | 1
Contrôle filerie |  |  |  |  | 2
Vérification des mises à la terre |  |  | Correct | Correct | 3
Isolation tableau |  |  |  |  | 4
Protection JdB (1 par 1/2 rame) |  |  |  |  | 5
Contrôle TT arrivées (ref U PWH départs) |  |  |  |  | 6
7
2. Coffrets RF/CEBT |  |  |  |  | 8
| Contrôle filerie et serrage borniers |  |  |  | 9
10
3. Cellules Arrivées HTA
| Nombre de cellules Arrivées : |  | 3
Noms des cellules :
4. Cellules Départs HTA
Départs producteurs :
| Nombre de cellules départs producteurs : |  | 8
Noms des cellules :
Contrôle des protections PWH
Contrôle des protections EPATR (sens tore ..)
Départs simple HTA :
Nombre de cellules départs simple :
Contrôle des protections PWH
Contrôle des protections EPATR (sens tore ..)
5. Cellules Couplage/Pont de barre
Nombre de cellules couplage/ pont de barre :
6. Cellules Shunt
7. Cellules Condo.
Contrôle Liaison cellule -> Gradin
Contrôle gradin
Contrôle essai TORE gradin de condo
LOT RAME
Version du lot Rame
Version du Configurateur de lot
Test du Bus alarme
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Go
Note on C62: Essai commun : Depuis le BA/DT solliciter le déclenchement externe de l'équipement.

## Arrivée 6
MISE EN SERVICE DE L'ARRIVEE
Version de la configuration de l'équipement
N°série: |  |  |  | Type de poste :
Nom : |  |  |  | Type de cellule:
Poste : | [5 empty] | Validé
Rapport TC : | [5 empty] | Non
Tore :
Injections primaires
Essai des commandes SLP et Perturbographie
Essai du disjoncteur |  |  |  |  | Validation des essais
Embrochage
| Commandes distantes |  |  |  | Essais de toutes les TC
Commandes locales
Défaut complémentarité
| Baisse SF6 | [5 empty] | Validation des essais
Manque SF6
Essai de la protection phase |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SPPHA | 1584 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPHA | 750ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
TPHAEV | 200 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection homopolaire (NI) |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SHA | 80 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection voltmétrique homopolaire (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
S_PVH |  | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPVH | 3 s | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de l'inhibition de la PVH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NI Double Attache) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | 40 KW | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA + 350ms | 300 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut amont
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | 20% | Résultat : |  | Déclenchement à THA
TV | s
Essai de l'inhibition de la PWH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | KW | Résultat : | KW | Vérification du seuil
TPVH + 350ms | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut amont
TPVH | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | % | Résultat : | ms | Déclenchement à TPVH
TV | s
Essai du secours de d'alimentation 48 ou 127 VCC
PERTE RLI:
Anomalie Vr:
Signalisation DT 48V : |  |  |  |  | Def EGS + DEF AUX
Essai télémesures
Essai SLP: | Sur défaut JDB |  |  |  | avec accelération
Essais termes à termes

## Arrivée 5
MISE EN SERVICE DE L'ARRIVEE
Version de la configuration de l'équipement
N°série: |  |  |  | Type de poste :
Nom : |  |  |  | Type de cellule:
Poste : | [5 empty] | Validé
Rapport TC : | [5 empty] | Non
Tore :
Injections primaires
Essai des commandes SLP et Perturbographie
Essai du disjoncteur |  |  |  |  | Validation des essais
Embrochage
| Commandes distantes |  |  |  | Essais de toutes les TC
Commandes locales
Défaut complémentarité
| Baisse SF6 | [5 empty] | Validation des essais
Manque SF6
Essai de la protection phase |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SPPHA | 1584 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPHA | 750ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
TPHAEV | 200 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection homopolaire (NI) |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SHA | 80 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection voltmétrique homopolaire (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
S_PVH |  | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPVH | 3 s | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de l'inhibition de la PVH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NI Double Attache) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | 40 KW | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA + 350ms | 300 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut amont
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | 20% | Résultat : |  | Déclenchement à THA
TV | s
Essai de l'inhibition de la PWH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | KW | Résultat : | KW | Vérification du seuil
TPVH + 350ms | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut amont
TPVH | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | % | Résultat : | ms | Déclenchement à TPVH
TV | s
Essai du secours de d'alimentation 48 ou 127 VCC
PERTE RLI: |  |  |  | Non
Anomalie Vr:
Signalisation DT 48V : |  |  |  |  | Def EGS + DEF AUX
Essai télémesures
Essai SLP: | Sur défaut JDB |  |  |  | avec accelération
Essais termes à termes

## Arrivée 4
MISE EN SERVICE DE L'ARRIVEE
Version de la configuration de l'équipement
N°série: |  |  |  | Type de poste :
Nom : |  |  |  | Type de cellule:
Poste : | [5 empty] | Validé
Rapport TC : | [5 empty] | Non
Tore :
Injections primaires
Essai des commandes SLP et Perturbographie
Essai du disjoncteur |  |  |  |  | Validation des essais
Embrochage
| Commandes distantes |  |  |  | Essais de toutes les TC
Commandes locales
Défaut complémentarité
| Baisse SF6 | [5 empty] | Validation des essais
Manque SF6
Essai de la protection phase |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SPPHA | 1584 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPHA | 750ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
TPHAEV | 200 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection homopolaire (NI) |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SHA | 80 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection voltmétrique homopolaire (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
S_PVH |  | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPVH | 3 s | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de l'inhibition de la PVH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NI Double Attache) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | 40 KW | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA + 350ms | 300 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut amont
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | 20% | Résultat : |  | Déclenchement à THA
TV | s
Essai de l'inhibition de la PWH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | KW | Résultat : | KW | Vérification du seuil
TPVH + 350ms | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut amont
TPVH | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | % | Résultat : | ms | Déclenchement à TPVH
TV | s
Essai du secours de d'alimentation 48 ou 127 VCC
PERTE RLI:
Anomalie Vr:
Signalisation DT 48V : |  |  |  |  | Def EGS + DEF AUX
Essai télémesures
Essai SLP: | Sur défaut JDB |  |  |  | avec accelération
Essais termes à termes

## Arrivée 3
MISE EN SERVICE DE L'ARRIVEE
Version de la configuration de l'équipement
N°série: |  |  |  | Type de poste :
Nom : |  |  |  | Type de cellule:
Poste : | [5 empty] | Validé
Rapport TC : | [5 empty] | Non
Tore :
Injections primaires
Essai des commandes SLP et Perturbographie
Essai du disjoncteur |  |  |  |  | Validation des essais
Embrochage
| Commandes distantes |  |  |  | Essais de toutes les TC
Commandes locales
Défaut complémentarité
| Baisse SF6 | [5 empty] | Validation des essais
Manque SF6
Essai de la protection phase |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SPPHA | 1584 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPHA | 750ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
TPHAEV | 200 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection homopolaire (NI) |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SHA | 80 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection voltmétrique homopolaire (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
S_PVH |  | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPVH | 3 s | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de l'inhibition de la PVH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NI Double Attache) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | 40 KW | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA + 350ms | 300 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut amont
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | 20% | Résultat : |  | Déclenchement à THA
TV | s
Essai de l'inhibition de la PWH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | KW | Résultat : | KW | Vérification du seuil
TPVH + 350ms | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut amont
TPVH | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | % | Résultat : | ms | Déclenchement à TPVH
TV | s
Essai du secours de d'alimentation 48 ou 127 VCC
PERTE RLI:
Anomalie Vr:
Signalisation DT 48V : |  |  |  |  | Def EGS + DEF AUX
Essai télémesures
Essai SLP: | Sur défaut JDB |  |  |  | avec accelération
Essais termes à termes

## Arrivée 2
MISE EN SERVICE DE L'ARRIVEE
Version de la configuration de l'équipement
N°série: |  |  |  | Type de poste :
Nom : |  |  |  | Type de cellule:
Poste : | [5 empty] | Validé
Rapport TC : | [5 empty] | Non
Tore :
Injections primaires
Essai des commandes SLP et Perturbographie
Essai du disjoncteur |  |  |  |  | Validation des essais
Embrochage
| Commandes distantes |  |  |  | Essais de toutes les TC
Commandes locales
Défaut complémentarité
| Baisse SF6 | [5 empty] | Validation des essais
Manque SF6
Essai de la protection phase |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SPPHA | 1584 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPHA | 750ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
TPHAEV | 200 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection homopolaire (NI) |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SHA | 80 A | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection voltmétrique homopolaire (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
S_PVH |  | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPVH | 3 s | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de l'inhibition de la PVH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NI Double Attache) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | 40 KW | Résultat : |  | Vérification du seuil
THA + 350ms | 300 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut amont
THA | 1150 ms | Résultat : |  | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | 20% | Résultat : |  | Déclenchement à THA
TV | s
Essai de l'inhibition de la PWH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | KW | Résultat : | KW | Vérification du seuil
TPVH + 350ms | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut amont
TPVH | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | % | Résultat : | ms | Déclenchement à TPVH
TV | s
Essai du secours de d'alimentation 48 ou 127 VCC
PERTE RLI:
Anomalie Vr:
Signalisation DT 48V : |  |  |  |  | Def EGS + DEF AUX
Essai télémesures
Essai SLP: | Sur défaut JDB |  |  |  | avec accelération
Essais termes à termes

## Arrivée 1
MISE EN SERVICE DE L'ARRIVEE
Version de la configuration de l'équipement
N°série: |  |  |  | Type de poste : |  | PCCN V2
Nom : |  |  |  | Type de cellule: |  | Schneider
Poste : | [6 empty] | Validé
Rapport TC : | 1200/ 5 | [5 empty] | Non
Tore :
| Injections primaires |  |  | Non
Essai des commandes SLP et Perturbographie |  |  |  | Validé
Essai du disjoncteur |  |  |  |  | Validation des essais
Embrochage
| Commandes distantes |  |  |  | Essais de toutes les TC
Commandes locales
Défaut complémentarité
| Baisse SF6 | [6 empty] | Validation des essais
| Manque SF6 |  | Non
Essai de la protection phase |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SPPHA | 1584 A | Résultat : | 6,6 A | Vérification du seuil
TPHA | 750ms | Résultat : | 800 ms | Vérification de la tempo
TPHAEV | 200 ms | Résultat : | 360 ms | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection homopolaire (NI) |  |  | INJECTION SEUIL VALEURS BT
SHA | 80 A | Résultat : | 0,35 A | Vérification du seuil
THA | 1150 ms | Résultat : | 1191 ms | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : | 354 ms | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de la protection voltmétrique homopolaire (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
S_PVH |  | Résultat : |  | Vérification du seuil
TPVH | 3 s | Résultat : |  | Vérification de la tempo
THAEV | 400 ms | Résultat : |  | Enclenchement sur défaut
TVCEA | 3 s |  |  | Enclenchement volontaire
Essai de l'inhibition de la PVH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NI Double Attache) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | 40 KW | Résultat : | 40 KW | Vérification du seuil
THA + 350ms | 300 ms | Résultat : | 1485 ms | Tempo sur défaut amont
THA | 1150 ms | Résultat : | 1197ms | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | 20% | Résultat : | ms | Déclenchement à THA
TV | s
Essai de l'inhibition de la PWH sur une fusion fusibles des TT câbles
Essai de la PWH (NC) |  |  |  |  | Validation des essais
INHIBPWH |  |  |  | 0: inhibé; 1: non inhibé
SPWH | KW | Résultat : | KW | Vérification du seuil
TPVH + 350ms | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut amont
TPVH | ms | Résultat : | ms | Tempo sur défaut aval
Anomalie VR | % | Résultat : | ms | Déclenchement à TPVH
TV | s
Essai du secours de d'alimentation 48 ou 127 VCC
PERTE RLI: |  |  |  | Non
Anomalie Vr:
Signalisation DT 48V : |  |  |  |  | Def EGS + DEF AUX
Essai télémesures
Essai SLP: | Sur défaut JDB |  |  |  | avec accelération
Essais termes à termes