## Récapitulatif
Récapitulatif
| 2014 | [6 empty] | 2015 | [6 empty] | 2016
Gare ou bâtiment | Extincteurs | BAES | DAF | SSI | Exercice d'évacuation | Installations électriques | CVC | Extincteurs | BAES | DAF | SSI | Exercice d'évacuation | Installations électriques | CVC | Extincteurs | BAES | DAF | SSI | Exercice d'évacuation | Installations électriques | CVC
Paris Poste 1
Pantin Poste G
Pantin Poste B1
Pantin Poste B7 | 0
Pantin Poste B4
Noisy CFCF
Noisy Poste K
Noisy Poste M
Noisy Poste M
Noisy Poste F
Noisy Poste D
Noisy Bâtiment M3
Nogent Le Perreux Poste PRS
Gretz UO et Poste
Gretz salle Gérard Michel
Gretz Poste A
Gretz Poste B
Grandpuits Poste 1
Grandpuits Poste 2
Grandpuits Poste 3
Grandpuits Poste 4
Flamboin
Vaires Poste 5 VP
Vaires Bâtiment M1
Vaires Poste D1
Vaires Poste 3
Vaires Poste F3
Vaires Poste 2
Vaires Poste D2
Vaires Poste F2
Vaires Poste 1
Meaux Poste 1
Trilport Poste Germigny
Château Thierry Poste 1

## Extincteurs
Dates des vérifications des extincteurs
Gare ou bâtiments |  |  | Vérificateurs | Nature | n° extincteur | Emplacement | [6 empty] | Date de vérification annuelle 2014/13 | Date de vérfication annuelle 2015 | Date de Vérification annuelle 2016 | Date de vérification trimestrielle | [8 empty] | Année de mise en service | Remarques
Site | Bâtiment | Adresse d'accès | [13 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017
[6 empty] | Extérieur | N-1 | RDC | 1er étage | 2ème étage | 3ème étage | Autre |  |  |  | 1er | 2e | 3e | 1er | 2e | 3e | 1er | 2e | 3e
Pantin | Poste G 158 | Entrée par 110bis av. du général Leclerc 93500 PANTIN |  | CO² 2 | 728 |  |  | Réfectoire |  |  |  |  | 2014-12-01 | [11 empty] | 2008-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 729 |  |  | Vestiaire |  |  |  |  | 2014-12-01 | [11 empty] | 2012-01-01 |  | A VERIFIER
|  |  |  | EP 6 | 730 |  |  | Couloir |  |  |  |  | 2014-12-01 | [11 empty] | 2011-01-01
|  |  |  | Poudre 2 | 726 |  |  | Local agrès |  |  |  |  | 2014-12-01 | [11 empty] | 2007-01-01 |  | Glossaire
|  |  |  | EPAD 6 | 732 |  |  |  | PRS |  |  |  | 2014-12-01 | [11 empty] | 2000-01-01 |  | CO² | Dioxyde de carbone
|  |  |  | CO² 2 | 734 |  |  |  | PRS |  |  |  | 2014-12-01 | [11 empty] | 2007-01-01 |  | EPAD | Eau pulvérisée avec additif
|  |  |  | EP 9 | 733 |  |  |  | Couloir |  |  |  | 2014-12-01 | [11 empty] | 2012-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 728 |  |  |  | Réfectoire |  |  |  | 2014-12-01 | [11 empty] | 2012-01-01
|  |  |  | PM 6 | 735 | Armoire extérieur chaufferie | [6 empty] | 2014-12-02 | [11 empty] | 1999-01-01
|  |  |  | PM 6 | 736 | Armoire extérieur chaufferie | [6 empty] | 2014-12-03 | [11 empty] | 1999-01-01
|  |  |  | CO² | 731 |  |  | Bureau personnel Traction |  |  |  |  | 2014-12-04
|  |  |  | CO² | 21 |  |  | Local SE |  |  |  |  | 2014-12-05
| Poste B1 125 | Entrée par 110bis av. du général Leclerc 93500 PANTIN |  | EPAD 6 | 690 | [6 empty] | Poste d'aiguillage | 2014-10-02 | [11 empty] | 1996-01-01
|  |  |  | PM 6 | 692 | [6 empty] | Chaufferie dans armoire | [12 empty] | 2012-01-01
|  |  |  | PM 6 | 693 | [6 empty] | Chaufferie dans armoire | [12 empty] | 2012-01-01
| Poste B4 | Via le poste G, Entrée par 110bis av. du général Leclerc 93500 PANTIN |  | EPAD 6 | 738 | [6 empty] | Poste d'aiguillage | [12 empty] | 2001-01-01
| Poste B7 162 | Entrée par 110bis av. du général Leclerc 93500 PANTIN |  | EPAD 6 | 717 | [6 empty] | Poste d'aiguillage | [12 empty] | 2001-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 718 | [6 empty] | Poste d'aiguillage | [12 empty] | 2003-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 719 | [6 empty] | Local vestiaire - réfectoire | [12 empty] | 2001-01-01
|  |  |  | PM 6 | 743 | [6 empty] | Chaufferie dans armoire | [12 empty] | 1998-01-01
|  |  |  | PM 6 | 742 | [6 empty] | Chaufferie dans armoire | [12 empty] | 2001-01-01
| Gare (Poste Z) | Place du Président Salvador Allende 93500 Pantin |  | EPAD 6 | 14 | [6 empty] | PRS |  | 2015-07-06 | [10 empty] | 2013-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 15 | [6 empty] | PRS |  | 2015-07-06 | [10 empty] | 2008-01-01
Meaux | Poste 1 (bât 017) | 8 rue Gambetta 77124 Villenoy | ESBE | Poudre 6 | A 193 |  |  | Chaufferie |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 192 |  |  | Salle relais |  |  |  |  | 2014-10-01
|  |  | ESBE | CO² 5 | A 191 |  |  |  | Poste SAXBY |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
| Trilport: Poste G (bât 001) | Bifurcation de Germiny bâtiment de service 77475 Trilport | ESBE | CO² 5 | A 114 |  |  |  | Poste G |  |  |  | 2014-11-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | EPAD 6 | A 115 |  |  |  | Poste G |  |  |  | 2014-11-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 117 | entrée SE | [6 empty] | 2014-11-01 | 2015-10-01
| Trilport BV | Gare de Trilport |  | CO² 2 | A 317 |  |  | local EIC
| Meaux Villenoy | rue Gambetta 77124 Villenoy | ESBE | Classe B | A 176 |  |  | bureau DPX |  |  |  |  | 2014-10-01
|  |  | ESBE | Classe AB | A 177 |  |  | bureau DPX |  |  |  |  | 2014-10-01
|  |  | ESBE | Classe AB | A 178 |  |  | bureau DPX |  |  |  |  | 2014-10-01
La Ferté sous Jouarre | PRS | 10 place de la gar 77260 La Ferté sous Jouarre |  | CO² 5 | 1 |  |  | Bureau circulation | [5 empty] | 2015-06-24 | [10 empty] | 2013-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 2 |  |  | Bureau circulation | [5 empty] | 2015-06-24 | [10 empty] | 2013-01-01
Lizy sur Ourcq | PIPC | Avenue de la Gare 77440 Lizy sur Ourcq |  | EPAD 6 | 2 |  |  | Bureau circulation | [5 empty] | 2015-07-01 | [10 empty] | 2013-01-01
|  |  |  | Poudre ABC | 8 |  |  |  | Bureau circulation |  |  |  |  | 2015-07-01 | [10 empty] | 2015-03-01
La Ferté Milon | PML | Avenue de la Gare 02460 La Ferte Milon | ESBE | EPAD 6 | 9C |  |  | Bureau | [5 empty] | 2015-07-01 | [10 empty] | 2013-01-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | 2 |  |  | Bureau | [5 empty] | 2015-07-01 | [10 empty] | 2006-01-01
Paris | Poste 1 (bât 041) | 3 et 5 rue Philippe de Girard 75 010 Paris |  | CO² 2 | 217 | [6 empty] | cuisine PRS
|  |  |  | EP 9 | 754 | [6 empty] | entrée
|  |  |  | CO² 5 kg | 216 | [6 empty] | TCO
|  |  |  | CO² 2 kg | 212 | [6 empty] | local archives
|  |  |  | EP 9 | 213 | [6 empty] | local archives
|  |  |  | CO² 2 | 215 | [6 empty] | local PRCI
|  |  |  | eau 9 |  |  |  | Bureau des DPx
|  |  |  | CO² 2 |  |  |  | Bureau des DPx
|  |  |  | eau 9 |  |  |  | Escaliers agents SE
|  |  |  | CO² 2 |  |  |  |  | Local agents SE
|  |  |  | CO² 5 kg |  |  |  |  | Local agents SE
|  |  |  | CO² 5 kg |  |  | Salle relais
|  |  |  | CO² 5 kg |  |  | Salle relais
|  |  |  | CO² 5 kg |  |  |  | Salle arrivée câbles
| Château-Landon (hors périmètre) | 9 rue Château Landon 75010 Paris
| Siège EIC bât ? | Place du 11 novembre 1918 75010 Paris |  | CO² 2 | [6 empty] | Fond du couloir |  |  | 2015-06-22 | [10 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | CO² 9 | [6 empty] | Couloir |  |  | 2015-06-22 | [10 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | CO² 6 | [6 empty] | Couloir |  |  | 2015-06-22 | [10 empty] | 2013-01-01
|  |  |  | CO² 2 | [6 empty] | Couloir |  |  | 2015-06-22 | [10 empty] | 2008-01-01
|  |  |  | CO² 6 | [6 empty] | Couloir |  |  | 2015-06-22 | [10 empty] | 2013-01-01
|  |  |  | CO² 9 | [6 empty] | Fond du couloir |  |  | 2015-06-22 | [10 empty] | 2009-01-01
| Plateau commun |  |  | CO² 2 | 12 | [8 empty] | 2015-06-22
|  |  |  | EP 9 | 13 | [8 empty] | 2015-06-22
| COGC (bât 003) | Place du 11 novembre (aile St Martin 2e étage) 1918 75010 Paris
| BHR (hors périmètre) | 21 rue d'Alsace (3e étage) 75010 Paris |  | EPAD 6 | 36 | [5 empty] | entrée salle 311
|  |  |  | Co² 2 | 34 | [5 empty] | salle 311 | [14 empty] | tisanière
Noisy le Sec | CFCF CPFI | 75 rue Emmanuel ARAGO 93130 Noisy-le-Sec |  | CO² 2 | 518 bis | [5 empty] | Couloir (porte) |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2010-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 517 bis | [5 empty] | Bureau 308 |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 510 | [5 empty] | Salle ordinateurs (305 |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | EP 9 | 536 | [5 empty] | sur palier sous armoire électrique |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 516 | [5 empty] | Bureau 315 |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 517 | [5 empty] | Couloir |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2011-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 518 | [5 empty] | Couloir |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2011-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 502 |  |  |  |  | Local photocopieuse 208 |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 500 |  |  |  |  | Palier |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2001-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 501 |  |  |  |  | Couloir au fond |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2001-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 502 |  |  |  |  | Salle de formation 205 |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2011-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 503 |  |  |  | Couloir |  |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2001-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 504 |  |  |  | Couloir au fond |  |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2001-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 505 |  |  |  | Couloir au fond |  |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2009-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 505 bis |  |  |  | Bureau 106 |  |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2011-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 561 |  |  | Couloir | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 562 |  |  | Couloir | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 563 |  |  | Couloir | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 564 |  |  | Couloir | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 565 |  |  | Couloir | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 561 bis |  |  | Porte 2 PRCI Salle de formation | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2010-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 562 bis |  |  | Porte 4 salle de cours au fond | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2010-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 566 |  | Chaufferie | [6 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | PP 6 | 566 bis |  | Chaufferie | [6 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2005-01-01
|  |  |  | CO² 5 | 567 |  | Chaufferie | [6 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2012-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 382 |  |  | Salle Saxby | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2006-01-01
|  |  |  | CO²2 | 381 |  |  | Salle Saxby | [5 empty] | 2015-06-01 | [10 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 417 |  |  | Salle infra | [16 empty] | 1998-01-01
| CFCF CFR voie |  |  | PP 6 | 10 |  |  | Salle travaux n°2 (outillage) |  |  |  |  | 2013-01-01 | [11 empty] | 2001-01-01
| Bâtiment M3 | 1 rue Emmanuel ARAGO 93130 Noisy-le-Sec |  | EPAD 6 | 383 |  |  | Opérateur clientèle
|  |  |  | CO² 2 | 389 |  |  | Opérateur clientèle
|  |  |  | EPAD 6 | 117 |  |  | Lampiste atelier
|  |  |  | EPAD 6 | 316 |  |  | Assistant UO
|  |  |  | CO² 2 | 119 |  |  | Lampiste atelier
|  |  |  | EP 9 | 120 |  |  | Visiteur MR
|  |  |  | EP 9 | 122 |  |  | Secrétariat
|  |  |  | EP 9 | 124 |  |  |  | Vestiaire
|  |  |  | CO² 2 | 125 |  |  |  | Vestiaire
|  |  |  | EPAD 6 | 385 |  |  |  | Vestiaire | [15 empty] | 2006-01-01
|  |  |  | EP 9 | 126 |  |  | Couloir salle de réunion | [16 empty] | 2010-01-01
|  |  |  | CO²2 | 123 |  | Téléphone | [17 empty] | 2006-01-01
|  |  |  | PM 6 | 444 |  | Chaufferie | [17 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | PM 6 | 445 |  | Chaufferie | [17 empty] | 2004-01-01
| Poste K |  |  | EPAD 6 | 90 | [6 empty] | Poste d'aiguillage | [12 empty] | 2001-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 91 | [6 empty] | Poste d'aiguillage BIL | [12 empty] | 2006-01-01
| Poste F |  |  | CO² 2 | 128 | [6 empty] | Poste d'aiguillage + BIL | [12 empty] | 2011-01-01
|  |  |  | PP 6 | 129 | [6 empty] | Couloir accès porte | [12 empty] | 2010-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 135 | [6 empty] | Réfectoire T | [12 empty] | 2012-01-01
|  |  |  | EP 9 | 132 |  |  | Accès chaufferie | [16 empty] | 2005-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 133 | [6 empty] | Local SE Réfectoire | [12 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 136 | [6 empty] | E - E | [12 empty] | 2003-01-01
|  |  |  | PM 6 | 485 |  |  | Chaufferie | [16 empty] | 2009-01-01
|  |  |  | PM 6 | 486 |  |  | Chaufferie | [16 empty] | 2009-01-01
|  |  |  | PP 6 | 157 | [6 empty] | Cuve gaz (près poste F) | [12 empty] | 2002-01-01
| Poste M |  |  | EPAD 6 | 147 | [6 empty] | Couloir | [12 empty] | 2001-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 148 | [6 empty] | Réfectoire | [12 empty] | 2008-01-01
|  |  |  | EP 9 | 12 | Bungalow couloir | [18 empty] | 2005-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 13 | Bungalow réfectoire | [18 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 150 | [6 empty] | Poste | [12 empty] | 2003-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 151 | [6 empty] | Local EE | [12 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | PM 6 | 154 | [6 empty] | Chaufferie | [12 empty] | 2009-01-01
|  |  |  | PM 6 | 155 | [6 empty] | Chaufferie | [12 empty] | 2009-01-01
|  |  |  | PP 6 | 159 | [6 empty] | Cuve gaz (près poste M) | [12 empty] | 2000-01-01
| Poste D |  |  | Poudre |  |  | Chaufferie
|  |  |  | Poudre |  |  | Chaufferie
|  |  |  | CO² |  |  |  |  | Poste
Nogent Le Perreux | Poste PRS Bât 027 | Place de l'Europe 94130 Nogent-sur-Marne |  | EPAD 6 | 231 (5) |  |  | Vestiaires PRS | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2013-01-01
|  |  |  | CO² 5 | 236 (6) |  |  | Salle relais | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2014-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 234 (10) |  |  | salle PRS | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2012-01-01
|  |  |  | CO² | 9 |  |  | Télécom
|  |  |  | CO² | 8 |  |  | Local énergie
|  |  |  | CO² | 7 |  |  | Local HT
|  |  |  | Poudre ABC | 233 (19) |  |  | Chaufferie | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 1998-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 235 (20) |  |  | Réserve PRS | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 1998-01-01
|  |  |  | Poudre BC | 4 | Cour
|  |  |  | Poudre BC | 3 | Cour
Villiers sur Marne | PRS | Place Pierre Semard 94350 Villiers sur Marne |  | CO² 2 | 4 |  |  |  |  | PRS |  |  |  | 2015-07-30 | [10 empty] | 2011-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | 5 |  |  |  |  | PRS |  |  |  | 2015-07-30 | [10 empty] | 2013-01-01
Emerainville | Poste | Place Auribault 77184 Emerainville
Gretz | Salonique Poste A | Avenue de la Liberté 77220 Gretz |  | CO² 2 | B 34 bis |  |  | Poste à transport | [16 empty] | 2006-01-01
| Salonique Poste B |  |  | EPAD 6 | B 35 |  |  | Aiguilleurs | [16 empty] | 1998-01-01
| Gretz-Armainvillers | 3 avenue de la Liberté 77220 Gretz-Armainvillers |  | EP 6 | B 32 bis(11) |  |  | Bureau DPX | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2006-01-01
|  |  |  | CO² 2 | B 32 bis (12) |  |  | Bureau DPX | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2013-01-01
|  |  |  | EP 6 |  |  |  | PRS
|  |  |  | CO² 2 |  |  |  | PRS
|  |  |  | EPAD 6 | B 51 (17) |  |  | Porte d'entrée | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2000-07-01
|  |  |  | EP 6 | B 53 (18) |  |  | Couloir | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 1998-07-01
|  |  |  | CO² 2 | B 52 (19) |  |  | Couloir | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2003-07-01
|  |  |  | CO² 2 | B 50 (20) |  |  | Porte d'entrée | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2003-07-01
Tournan |  | 1 rue Georges CLEMENCEAU 77220 Tournan en Brie |  | CO² 2 | B 73 (3) |  |  | Bureau circulation (PRS) | [5 empty] | 2015-06-29 | [10 empty] | 2008-01-01
|  |  |  | EPAD 6 | B 73 bis (4) |  |  | Bureau circulation (PRS) | [5 empty] | 2015-06-29 | [10 empty] | 2015-06-01
Longueville | Bât 008 | Rue de Verdun 77650 Longueville | [5 empty] | Bureau circulation
|  |  |  | CO² 2 | 4 |  |  | Réfectoire | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2006-01-01
Vestiaires
|  |  |  | EPAD 6 | 6 |  |  | Bureau DPX | [5 empty] | 2015-07-30 | [10 empty] | 2013-01-01
Provins | Bât 016 | Avenue Jean Jaurès 77160 Provins |  | eau | 1 |  |  | bureau AC
|  |  |  | Co² | 2 |  |  | bureau AC
|  |  |  | eau | 6 |  |  | refectoire
|  |  |  | Co² | 7 |  |  | refectoire
|  |  |  | eau | 9 |  |  | bureaux
|  |  |  | Co² | 10 |  |  | bureaux
|  |  |  | eau | 23 |  |  | salle reunion
Gare de Flamboin | Bât 005 | Avenue de la gare 77114 Gouaix |  | EPAD 6 | 45 |  |  | vestiaire | [5 empty] | 2015-02-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | EP 9 | 46 |  |  | bureau PC | [5 empty] | 2015-02-01 | [10 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | Co² 5 | 47 |  |  | bureau PC | [5 empty] | 2015-02-01 | [10 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | PM 6 | 53 |  | chaufferie | [6 empty] | 2015-01-01
Vaires | Poste 5 VP (bât 313) | 1 avenue Henri Barbusse 77360 Vaires-sur-Marne | ESBE | CO² 5 | 10 |  |  |  | Poste |  |  |  |  | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 5 | 9 |  |  |  | Poste |  |  |  |  | 2015-06-01
|  |  | ESBE | EP 6 | 12 |  |  |  | entrée |  |  |  |  | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | 11 |  |  |  | entrée |  |  |  |  | 2015-06-01 | [10 empty] | 2015-01-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | 14 |  |  |  | porte accès voies |  |  |  |  | 2015-06-01
|  |  | ESBE | EP 6 | 13 |  |  |  | porte accès voies |  |  |  |  | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | 15 |  |  |  | cuisine |  |  |  |  | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 5 | 1 |  |  | Chaufferie | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 5 | 2 |  |  | salle clim | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | 3 |  |  | couloir | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² | 4 |  |  | local graissage | [5 empty] | 2015-06-01 | [11 empty] | bientôt délocalisé au bât M1
|  |  | ESBE | CO² 2 | 8 |  |  | salle formation | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | EP 6 | 7 |  |  | entrée | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | 6 |  |  | entrée | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 5 | 5 |  |  | salle relais | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 5 | 17 |  |  | local telecom | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² 5 | 18 |  |  | local HT | [5 empty] | 2015-06-01
|  |  | ESBE | CO² | (16 ?) |  |  | Local batterie
Vaires (impair) | Poste 2 (bât 061) | 23 chemin le Bourleur 77177 Brou sur Chantereine | ESBE | CO² | A 313 |  |  |  | Poste |  |  |  |  | 2015-05-01
|  |  | ESBE | EPAD | A 312 |  |  |  | Poste |  |  |  |  | 2015-05-01
|  |  | ESBE | Poudre ABC | A 313 bis |  |  | Chaufferie
|  |  | ESBE | Poudre BC 6 |  | Devant Stockage Fuel
| Poste 3 (bât 083) |  | ESBE | CO² 2 | A 373 |  |  | Salle à relais
|  |  | ESBE | CO² 2 |  |  |  | Salle à relais
|  |  | ESBE | Poudre ABC | A 373 bis | Devant local agrès
|  |  | ESBE | EPAD | A 375 bis |  |  | Poste | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 375 |  |  | Poste | [5 empty] | 2015-05-01
| Poste F3 (bât 065) |  | ESBE | CO² | A 371 |  |  |  | Poste
|  |  | ESBE | EP 9 | A 369 |  |  |  | Poste
Vaires (pair) | Poste 1 (bât 201) |  | ESBE | EPAD 6 | A 279 |  |  |  | poste |  |  |  |  | 2015-09-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 280 |  |  |  | poste |  |  |  |  | 2015-09-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | NR |  |  | salle relais | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | EP 9 | NR |  |  | salle relais | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | NR |  |  | local télécom | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | NR |  |  | salle accus | [5 empty] | 2015-05-01
| Poste F2 (bât 210) |  | ESBE | EPAD 6 | A 259 |  |  |  | poste |  |  |  |  | 2015-05-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 280 |  |  |  | poste |  |  |  |  | 2015-05-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 266 |  |  |  | réfectoire |  |  |  |  | 2015-05-01
|  |  | ESBE | EPAD 6 | A 255 |  |  | Entrée chaufferie | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | PM 6 | A 254 |  |  | Chaufferie | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | EP 9 | A 258 |  |  | salle relais | [5 empty] | 2015-05-01 | [11 empty] | non indiqué sur la consigne
|  |  | ESBE | Co² 2 | A 261 |  |  | salle accus | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | PM 6 | A 256 | façade côté brigade | [7 empty] | 2015-05-01 | [11 empty] | dans un boitier
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 257 | façade côté brigade | [7 empty] | 2015-05-01 | [11 empty] | dans un boitier
| Poste D1 (bât 076) |  | ESBE | CO² 5 | A 359 |  |  | Poste |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | EP 6 | A 358 |  |  | Poste |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | Co² 5 | A 362 |  | local SE | [5 empty] | 2014-10-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 361 |  | salle relais | [5 empty] | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | CO² 6 | A 360 |  | salle relais | [5 empty] | 2014-10-01 | 2015-10-01
| Poste D2 (bât 248) |  | ESBE | CO² 2 | A 252 |  |  |  | Poste |  |  |  |  | 2015-05-01
|  |  | ESBE | EP 9 | A 253 |  |  |  | Poste |  |  |  |  | 2015-05-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 231 |  |  | entrée | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | PM 6 | A 249 |  |  | chaufferie | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | PM 6 | A 250 |  |  | chaufferie | [5 empty] | 2015-05-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 231 |  |  | salle relais | [5 empty] | 2015-05-01 | [11 empty] | pas sur consigne mais dans le registre
|  |  | ESBE | EP 9 | NR |  |  | salle SE | [5 empty] | 2015-05-01 | [11 empty] | pas sur consigne mais dans le registre
Vaires (triage) | M1 (bât 077) |  | ESBE | EPAD 6 | A 291 |  |  | local stockage papier |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | EP 9 | A 295 |  |  | entrée bureau DPX |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | EPAD 6 | A 295 bis |  |  | couloir |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 293 |  |  | escalier ss-sol |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | EPAD 6 | A 293 bis |  |  | couloir (CPS) |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 350 |  | escalier | [5 empty] | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | PM 6 | A 366 |  |  |  | escalier |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | EP 6 | A 367 |  |  |  | couloir (MTE) |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01
|  |  | ESBE | PM 6 | A 368 |  | chaufferie | [5 empty] | 2014-10-01 | 2015-10-01 | [11 empty] | Non indiqué sur Consigne ni sur fiche 4A (RI)
|  |  | ESBE | PM 6 | A 369 |  | chaufferie | [5 empty] | 2014-10-01 | 2015-10-01 | [11 empty] | Non indiqué sur Consigne ni sur fiche 4A (RI)
|  |  | ESBE | EPAD 6 | A 294 |  |  | local fournitures |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01 | [11 empty] | locaux FRET info fiche 4A (RI)
|  |  | ESBE | CO² 2 | A 012 |  |  | entrée FRET |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01 | [11 empty] | locaux FRET info fiche 4A (RI)
|  |  | ESBE | EPAD 6 | A 294 |  |  | entrée FRET |  |  |  |  | 2014-10-01 | 2015-10-01 | [11 empty] | locaux FRET info fiche 4A (RI)
| M3 |  | ESBE | EP 9 | A 290 |  |  | entrée local technique
|  |  | ESBE | EPAD 6 | A 290 bis |  |  | Atelier
|  |  | ESBE | EPAD 6 | NR | locaux syndicaux (côté D1)
| M5 |  | ESBE | PM 6 | A 295 bis |  |  | local débarras | [17 empty] | indiqué A293 sur la fiche 4A (Ri)
|  |  | ESBE | EPAD 6 | A 296 bis |  |  | local stock eau | [17 empty] | indiqué A 290 bis sur la fiche 4A (RI)
Château-Thierry | Poste 1 (bât 036) | Place de la gare 02400 Château-Thierry | ESBE | EPAD |  |  |  |  | Réfectoire
|  |  | ESBE | CO² |  |  |  |  | Poste SAXBY
|  |  | ESBE | CO² |  |  |  | Local chaufferie
Zone diffuse | Verneuile l'Etang | 41 rue de la gare 77390 Verneuil l'Etang |  | EPAD |  |  |  | Réfectoire
| CORIF | Via la D67, suivre "Boréalis", poste 4 avant le parking de l'entreprise 77720 Grandpuits-Bailly-Carrois |  | EP 9 | 1 |  |  | Bureau poste 4 | [16 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 2 |  |  | Réfectoire poste 4 | [16 empty] | 2007-01-01
|  |  |  | PM 6 | 4 |  |  | Chaufferie poste 4 | [16 empty] | 2005-01-01
|  |  |  | CO² 2 | 56 |  |  | Poste 1 | [16 empty] | 2012-01-01
|  |  |  | CO² 5 | 57 |  |  | Poste 2 | [16 empty] | 2004-01-01
|  |  |  | CO² 5 | 59 |  |  | Poste 3 | [16 empty] | 2004-01-01
Oulchy Breny |  |  | ESBE | CO² 2 | 20 |  |  | Poste BV | [5 empty] | 2015-01-01
|  |  | ESBE | EP 6 | 21 |  |  | Poste BV | [5 empty] | 2015-01-01
|  |  | ESBE | Poudre 6 | 22C | Citerne Gaz | [7 empty] | 2015-01-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | 26C |  |  | Local télécom | [5 empty] | 2015-01-01
|  |  | ESBE | EP 6 | 24C |  |  | Chaufferie réserve | [5 empty] | 2015-01-01
|  |  | ESBE | CO² 2 | 23C |  |  | Réfectoire | [5 empty] | 2015-01-01
|  |  | ESBE | ABC6 | A 313 Bis |  |  | Chaufferie | [5 empty] | 2015-01-01
Note on D3: 9503867R: ESBE = valable jusque fin 2016
Note on N3: 9503867R: Par un technicien coméptent ou par une personne/organisme agréé
Note on B59: 9503867R: à faire
Note on B65: 9503867R: à faire
Note on I243: 9503867R: Ou WC près bureaux

## BAES
Gare ou bâtiment
Pantin Poste G
Pantin Poste B1
Pantin Poste B7
Pantin Poste B4
Noisy CFCF
Noisy Poste K
Noisy Poste M
Noisy Poste M
Noisy Poste F
Noisy Poste D
Noisy Bâtiment M3
Nogent Le Perreux Poste PRS
Gretz UO et Poste
Gretz salle Gérard Michel
Gretz Poste A
Gretz Poste B
Grandpuits Poste 1
Grandpuits Poste 2
Grandpuits Poste 3
Grandpuits Poste 4
Flamboin
Vaires Poste 5 VP
Vaires Bâtiment M1
Vaires Poste D1
Vaires Poste 3
Vaires Poste F3
Vaires Poste 2
Vaires Poste D2
Vaires Poste F2
Vaires Poste 1
Meaux Poste 1
Trilport Poste Germigny
Château Thierry Poste 1

## DAF
Gare ou bâtiment
Pantin Poste G
Pantin Poste B1
Pantin Poste B7
Pantin Poste B4
Noisy CFCF
Noisy Poste K
Noisy Poste M
Noisy Poste M
Noisy Poste F
Noisy Poste D
Noisy Bâtiment M3
Nogent Le Perreux Poste PRS
Gretz UO et Poste
Gretz salle Gérard Michel
Gretz Poste A
Gretz Poste B
Grandpuits Poste 1
Grandpuits Poste 2
Grandpuits Poste 3
Grandpuits Poste 4
Flamboin
Vaires Poste 5 VP
Vaires Bâtiment M1
Vaires Poste D1
Vaires Poste 3
Vaires Poste F3
Vaires Poste 2
Vaires Poste D2
Vaires Poste F2
Vaires Poste 1
Meaux Poste 1
Trilport Poste Germigny
Château Thierry Poste 1

## SSI
Gare ou bâtiment
Pantin Poste G
Pantin Poste B1
Pantin Poste B7
Pantin Poste B4
Noisy CFCF
Noisy Poste K
Noisy Poste M
Noisy Poste M
Noisy Poste F
Noisy Poste D
Noisy Bâtiment M3
Nogent Le Perreux Poste PRS
Gretz UO et Poste
Gretz salle Gérard Michel
Gretz Poste A
Gretz Poste B
Grandpuits Poste 1
Grandpuits Poste 2
Grandpuits Poste 3
Grandpuits Poste 4
Flamboin
Vaires Poste 5 VP
Vaires Bâtiment M1
Vaires Poste D1
Vaires Poste 3
Vaires Poste F3
Vaires Poste 2
Vaires Poste D2
Vaires Poste F2
Vaires Poste 1
Meaux Poste 1
Trilport Poste Germigny
Château Thierry Poste 1

## Exercice d'évacuation
Gare ou bâtiment
Pantin Poste G
Pantin Poste B1
Pantin Poste B7
Pantin Poste B4
Noisy CFCF
Noisy Poste K
Noisy Poste M
Noisy Poste M
Noisy Poste F
Noisy Poste D
Noisy Bâtiment M3
Nogent Le Perreux Poste PRS
Gretz UO et Poste
Gretz salle Gérard Michel
Gretz Poste A
Gretz Poste B
Grandpuits Poste 1
Grandpuits Poste 2
Grandpuits Poste 3
Grandpuits Poste 4
Flamboin
Vaires Poste 5 VP
Vaires Bâtiment M1
Vaires Poste D1
Vaires Poste 3
Vaires Poste F3
Vaires Poste 2
Vaires Poste D2
Vaires Poste F2
Vaires Poste 1
Meaux Poste 1
Trilport Poste Germigny
Château Thierry Poste 1

## Installations électriques
Gare ou Bâtiment | Date de vérification 2015 | Nombre d'observations | Date de la mise en conformité des VR | Nombre | Date de vérification 2016 | Nombre d'observations | Date de la mise en conformité des VR | Nombre | Date de vérification 2017 | Nombre d'observations | Date de la mise en conformité des VR | Nombre
Paris Est Gare Poste 1 | 04 au 06/02/2015 | 5
Pantin Poste G (Armoire HT/BT) | 2015-01-21 | 9
Pantin Poste B4 | 2015-02-24 | 1
Pantin Poste G | 2015-02-24 | 8
Pantin Poste B7 | 2015-02-24 | 3
Noisy Le Sec Poste F | 2015-01-28 | 6
Noisy Poste K | 09 au 10/03/2015 | 5
Noisy CFCF | 16 au 17/03/2015 | 1
Noisy Poste M | 25 au 26/03/2015 | 3
Noisy Poste K (guérite RST) | 2015-03-09 | 0
Noisy Bâtiment M3 | 2015-03-23 | 0
Vaires Quai M5 | 2015-01-30 | 0
Vaires Poste 1 | 2015-01-22 | 17
Vaires Poste F3 | 2015-05-04 | 5
Vaires Poste 2 | 2015-05-04 | 3
Vaires Poste D1 | 2015-02-05 | 2
Vaires Poste F2 | 2015-02-05 | 8
Vaires Poste 4 | 2015-02-06 | 1
Vaires Poste 5VP | 2015-04-08 | 4 | devis
Vaires Bosse D1 | 2015-10-14 | 0
Vaires Poste 3 | 2015-01-28 | 9
Vaires Poste A4 Centre J (F2) | 2015-02-05 | 9
Vaires Bâtiment M1 + RDC et 1er FRET | 30/01/2015 au 02/02/2015 | 9
Gretz Poste A | 2015-01-27 | 1
Gretz Poste salonique B | 2015-01-27 | 1
Trilport Germigny Poste G | 2015-02-26 | 20
Lizy sur Ourq Poste 53 | 2015-03-03 | 4 | devis
Grandpuits Poste 1 | 2015-04-16 | 8
Grandpuits Poste 2 | 2015-04-16 | 7
Grandpuits Poste 3 | 2015-04-16 | 5
Grandpuits Poste 4 | 2015-04-09 | 9
Château Thierry Poste 1 | 2015-03-19 | 20
Lagny Thorigny PRCI 39 | 2015-04-03 | 5
Flamboin Gouaix | 2015-04-15 | 17 | 2015-09-15 | 14
Meaux Poste 1 | 2015-02-24 | 19
Meaux locaux syndicaux | 2015-02-23 | 1
Nogent Le Perreux Poste PRS | 02 au 04/03/2015 | 0
Marles en Bries PRCI Poste 6 | 2015-02-03 | 7
Note on A23: 9503867R: ?
Note on A24: 9503867R: Ici bât 082 alors qu'on est RSI au 083 faute de frappe ?
Note on A25: 9503867R: RSI ?
Note on C29: 9503867R: écrit "0" sur GPIM
Note on A30: 9503867R: Dans GPIM bât 017 alors que c'est 009
Note on A36: 9503867R: RSI ?
Note on A39: 9503867R: RSI ?
Note on A41: 9503867R: RSI ?

## Chauffage Ventilation Clim -CVC
Gare ou bâtiment
Pantin Poste G
Pantin Poste B1
Pantin Poste B7
Pantin Poste B4
Noisy CFCF
Noisy Poste K
Noisy Poste M
Noisy Poste M
Noisy Poste F
Noisy Poste D
Noisy Bâtiment M3
Nogent Le Perreux Poste PRS
Gretz UO et Poste
Gretz salle Gérard Michel
Gretz Poste A
Gretz Poste B
Grandpuits Poste 1
Grandpuits Poste 2
Grandpuits Poste 3
Grandpuits Poste 4
Flamboin
Vaires Poste 5 VP
Vaires Bâtiment M1
Vaires Poste D1
Vaires Poste 3
Vaires Poste F3
Vaires Poste 2
Vaires Poste D2
Vaires Poste F2
Vaires Poste 1
Meaux Poste 1
Trilport Poste Germigny
Château Thierry Poste 1