## SON_E3WS
Date de début :
Date de fin : |  |  |  | E3WS
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut
Type | Sonde | Température d'étalonnage | 5°C | Date | Evenement | Documents | Commentaires
Marque\Dénomination | MC2 | Correction | 0.04
Nom Interne | E3WS | Incertitude | 0.08
Secteur | Biochimie-Pharmacologie | EMT Chaine | 0.12
Localisation | Hormonologie | Surveillance | BHR3
Pièce | Pièce 21 | Sonde de remplacement
N° de série | IEE3WS
N°Biomedical | 16B052
Critique | Oui
Température de consigne | 5°C
Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Etat de conformité | Date prévisionnelle de la prochaine vérification

## SON_E3WV
Date de début :
Date de fin : |  |  |  | E3WV
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut
Type | Sonde | Température d'étalonnage | 5°C | Date | Evenement | Documents | Commentaires
Marque\Dénomination | MC2 | Correction | -0.02
Nom Interne | E3WV | Incertitude | 0.08
Secteur | Hématologie-Dépôt de sang | EMT Chaine | 0.1
Localisation | Immuno-Hématologie | Surveillance | HR16
Pièce | Pièce 16 | Sonde de remplacement
N° de série | IEE3WV
N°Biomedical | 16B047
Critique | Oui
Température de consigne | 5°C
Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Etat de conformité | Date prévisionnelle de la prochaine vérification

## SON_E3WW
Date de début :
Date de fin : |  |  |  | E3WW
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut
Type | Sonde | Température d'étalonnage | 5°C | Date | Evenement | Documents | Commentaires
Marque\Dénomination | MC2 | Correction | -0.02
Nom Interne | E3WW | Incertitude | 0.08
Secteur | Biochimie-Pharmacologie | EMT Chaine | 0.1
Localisation | Biochimie | Surveillance | BR9
Pièce | Pièce 18 | Sonde de remplacement
N° de série | IEE3WW
N°Biomedical | 16B046
Critique | Oui
Température de consigne | 5°C
Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Etat de conformité | Date prévisionnelle de la prochaine vérification

## MIC_04B118
Date de Début :
Date de fin :
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service | 2004-05-21 | Date de mise en rebut
Type | Microscope | Objectif 1 |  | Camera
Marque\dénomination | LEICA | Objectif 2 |  | Platine chauffante
Modèle | DM LB2 | Objectif 3 |  | Microscope de remplacement
Secteur | Microbiologie | Objectif 4
Localisation | Bactériologie | Objectif 5
Pièce |  | Objectif 6
N° Biomédical | 04B118 | Oculaire 1
N° de série | L263062 | Oculaire 2
Critique |  | Oculaire 3
Tête d'enseignement |  | Oculaire 4
Date de la dernière vérification | N° du rapport de vérification | Etat de conformité | Date prévisionnelle de la prochaine vérification | Date | Evenement | Documents | Commentaires
2013-12-16 |  | Conforme | 2014-12-16
2014-11-12 | 12112014_04B118 | Conforme | 2015-11-12
2015-11-04 | 04112015_04B118 | Conforme | 2016-11-04

## MIC_08B157
Date de Début :
Date de fin :
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service | 2008-07-10 | Date de mise en rebut
Type | Microscope | Objectif 1 |  | Camera
Marque\dénomination | EUROIMMUN | Objectif 2 |  | Platine chauffante
Modèle | EUROSTAR II | Objectif 3 |  | Microscope de remplacement
Secteur | Biochimie-Immunologie | Objectif 4
Localisation | Immunologie | Objectif 5
Pièce | Pièce 32 | Objectif 6
N° Biomédical | 08B157 | Oculaire 1
N° de série | 10438 | Oculaire 2
Critique |  | Oculaire 3
Tête d'enseignement |  | Oculaire 4
Date de la dernière vérification | N° du rapport de vérification | Etat de conformité | Date prévisionnelle de la prochaine vérification | Date | Evenement | Documents | Commentaires
2013-12-16 |  | Conforme | 2014-12-16
2014-11-17 | 17112014_08B157 | Conforme | 2015-11-17
2015-06-30 | Euroimmun France | Conforme | 2016-06-30
2015-11-04 | 04112015_08B157 | Conforme | 2016-11-04

## PIP_94B1831
Date de début :
Date de fin : | [7 empty] | 94B1831
| Fiche de Vie | 2014-10-09 |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut |  | Date | Evénement | Documents | Commentaires | Date Décontamination | Agent | Commentaires
[12 empty] | 2016-01-14 | Mahabo Elise
Type | Pipette Fixe | Type d'utilisation
Marque\Dénomination | FINNPIPETTE | Référence des embouts
Modèle | 200
Secteur | Microbiologie
Localisation | Hygiène
Pièce | Pièce 33 Hygiène
N° de série | E48355540280760
N°Biomédical | 94B1831
Volumes utilisés en µL | 100
Critique | Non
Pipette de Prêt | Date de début de prêt | Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Conformité à réception | Conformité après révision | Date du prochain étalonnage | Date de fin de prêt
|  | 2015-06-24 | 16V15 |  | Conforme | 2016-06-24
Formulas:
Date de mise en rebut = IF(ISBLANK([Type d'utilisation]),"",IF(LEFT([Conformité après révision],8)="Conforme",DATE(YEAR([Type d'utilisation])+1,MONTH([Type d'utilisation]),DAY([Type d'utilisation])),"/"))

## PIP_94B1835
Date de début : | 2016-01-28
Date de fin : | [7 empty] | 94B1835
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut |  | Date | Evénement | Documents | Commentaires | Date Décontamination | Agent | Commentaires
[12 empty] | 2016-01-15 | Marcal Adelaïde
Type | Multipette | Type d'utilisation | [9 empty] | 2016-02-26 | Maiz Jocelyne | Envoie cofrac
Marque\Dénomination | Eppendorf | Référence des embouts | Finntip 25 µL
Modèle | Multipette
Secteur | Microbiologie
Localisation | Sérologie
Pièce | Pièce 34
N° de série
N°Biomédical | 94B1835
Volumes utilisés en µL | 25
Critique | Oui
Pipette de Prêt | Date de début de prêt | Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Conformité à réception | Conformité après révision | Date du prochain étalonnage | Date de fin de prêt
|  | 2013-02-14 | 107662E13 |  | Conforme | 2014-02-14
05B7166 | 29/02/2016 12h
Formulas:
Date de mise en rebut = IF(ISBLANK([Type d'utilisation]),"",IF(LEFT([Conformité après révision],8)="Conforme",DATE(YEAR([Type d'utilisation])+1,MONTH([Type d'utilisation]),DAY([Type d'utilisation])),"/"))

## PIP_94B1850
Date de début :
Date de fin : | [7 empty] | 94B1850
| Fiche de Vie | 2014-10-09 |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut |  | Date | Evénement | Documents | Commentaires | Date Décontamination | Agent | Commentaires
[8 empty] | 2015-10-19 | remplace la 11b368 |  |  | 2016-01-14 | Kerma Nabila
Type | Pipette Variable | Type d'utilisation | [5 empty] | 2016-02-25 | retour en reserve
Marque\Dénomination | FINNPIPETTE | Référence des embouts
Modèle | 40-200
Secteur | Microbiologie
Localisation | Hygiène
Pièce | Pièce 33 Hygiène
N° de série | B54719
N°Biomédical | 94B1850
Volumes utilisés en µL | 200
Critique | Non
Pipette de Prêt | Date de début de prêt | Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Conformité à réception | Conformité après révision | Date du prochain étalonnage | Date de fin de prêt
|  | 2015-06-25 | 47V15 |  | Conforme | 2016-06-25
Formulas:
Date de mise en rebut = IF(ISBLANK([Type d'utilisation]),"",IF(LEFT([Conformité après révision],8)="Conforme",DATE(YEAR([Type d'utilisation])+1,MONTH([Type d'utilisation]),DAY([Type d'utilisation])),"/"))

## PIP_94B1851
Date de début :
Date de fin : | [7 empty] | 94B1851
| Fiche de Vie |  |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut |  | Date | Evénement | Documents | Commentaires | Date Décontamination | Agent | Commentaires
[8 empty] | 2016-04-04 | mise en reserve P53
Type | Pipette Variable | Type d'utilisation
Marque\Dénomination | Labsystem | Référence des embouts | Sartorius 1000µL 791004
Modèle | Finnpipet te
Secteur | Laboratoire de Biologie Médicale
Localisation | Réserve
Pièce | Pièce 53
N° de série | B43034
N°Biomédical | 94B1851
Volumes utilisés en µL | 200-1000
Critique | Non
Pipette de Prêt | Date de début de prêt | Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Conformité à réception | Conformité après révision | Date du prochain étalonnage | Date de fin de prêt
|  | 2016-03-22 | 1361V16 |  | Conforme | 2017-03-22
Formulas:
Date de mise en rebut = IF(ISBLANK([Type d'utilisation]),"",IF(LEFT([Conformité après révision],8)="Conforme",DATE(YEAR([Type d'utilisation])+1,MONTH([Type d'utilisation]),DAY([Type d'utilisation])),"/"))

## PIP_94B1856
Date de début :
Date de fin : | [7 empty] | 94B1856
| Fiche de Vie | 2014-10-09 |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut |  | Date | Evénement | Documents | Commentaires | Date Décontamination | Agent | Commentaires
[8 empty] | 19/04/2016 14h | ENVOYEE POUR CONTRÔLE ANNUEL COFRAC SANS PIPETTE DE PRÊT CAR NON UTILISEE |  |  | 21/042016 | Marcal Adelaïde
Type | Pipette Variable | Type d'utilisation
Marque\Dénomination | Labsystems | Référence des embouts | Biohit/Sartorius
Modèle | Finnpipette 40-200 µL
Secteur | Microbiologie
Localisation | Biologie Moléculaire
Pièce | Pièce 30
N° de série | B54716
N°Biomédical | 94B1856
Volumes utilisés en µL
Critique | Oui
Pipette de Prêt | Date de début de prêt | Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Conformité à réception | Conformité après révision | Date du prochain étalonnage | Date de fin de prêt
N58783M | 04/03/2014 14h | 2014-03-18 | Sans rapport | Conforme | Conforme | 2015-03-18 | 18/04/2014 10h
B0741479K | 05/03/2015 13h | 2015-04-10 | D15/100/085416 | Conforme | Conforme | 2016-04-10 | 22/04/2015 14h
|  | 2016-05-20 | D16/141/094327 | Conforme | Conforme | 2017-05-20
Formulas:
Date de mise en rebut = IF(ISBLANK([Type d'utilisation]),"",IF(LEFT([Conformité après révision],8)="Conforme",DATE(YEAR([Type d'utilisation])+1,MONTH([Type d'utilisation]),DAY([Type d'utilisation])),"/"))

## PIP_94B1860
Date de début :
Date de fin : | [7 empty] | 94B1860
| Fiche de Vie | 2014-10-09 |  | Date de mise en service |  | Date de mise en rebut |  | Date | Evénement | Documents | Commentaires | Date Décontamination | Agent | Commentaires
[12 empty] | 2016-01-14 | Mahabo Elise
Type | Pipette Variable | Type d'utilisation | [9 empty] | 2016-04-21 | Marcal Adelaïde
Marque\Dénomination | Labsystems | Référence des embouts | Biohit/Sartorius
Modèle | Finnpipette 5-40 µL
Secteur | Microbiologie
Localisation | BM (35)
Pièce | BM (35)
N° de série | B56854
N°Biomédical | 94B1860
Volumes utilisés en µL
Critique | Oui
Pipette de Prêt | Date de début de prêt | Date du dernier étalonnage | N° du rapport de vérification | Conformité à réception | Conformité après révision | Date du prochain étalonnage | Date de fin de prêt
|  | 2014-03-18 | Sans rapport | Conforme | Conforme | 2015-03-18
ENVOI SEUL | 05/03/2015 13h | 2015-04-22 | D15/100/082645 | Conforme | Conforme | 2016-04-22 | 22/04/2015 14h
C07934 | 19/04/2016 14h | 2016-05-20 | D16/141/085334 | Non Conforme | Conforme | 2017-05-20 | 30/05/2016 14H
Formulas:
Date de mise en rebut = IF(ISBLANK([Type d'utilisation]),"",IF(LEFT([Conformité après révision],8)="Conforme",DATE(YEAR([Type d'utilisation])+1,MONTH([Type d'utilisation]),DAY([Type d'utilisation])),"/"))