## 2016
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 1600
| 2016-02-24 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.2 | Colonne1 | Colonne2
Azote Kjeldal (NTK) | 1 | 1.6 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 15.2 | Azote Kjeldal (NTK) | 0
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 12 | 19 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800 | Demande biologique en oxygene (DBO5) | 1
Demande chimique en oxygene (DCO) | 120 | 192 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5 | Demande chimique en oxygene (DCO) | 2
Matiére en suspension(MES) | 68 | 109 | 235 | 423 |  |  | Matiére en suspension(MES) | 3
Phosphore | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |  |  | Phosphore | 4
Sulfures totaux | 0.02 | 0.03 | 0.024 | 0.04 |  |  | Sulfures totaux | 5
Huiles et graisses minérales | 3 | 4.8 | 15 | 27 |  |  | Huiles et graisses minérales | 6
Huiles et graisses totales | 3 | 4.8 | 15 | 27 |  |  | Huiles et graisses totales | 7
Metaux | S-1 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 10 | 10 | 1576535 |  |  |  | Colonne1 | Colonne2
[7 empty] | DBO5 | 0
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ |  |  |  | DCO | 1
Huiles et graisses minérales mg/L | 3 | 3 | 1576516 |  |  |  | NTK Azote Total kJeldahl | 2
Huiles et graisses totales mg/L | 3 | 3 | 1576515 |  |  |  | Sulfures(experim/ en S2-) | 3
[7 empty] | Matieres en suspension (MES) | 4
CONVENTIONNELS | S-1 | LDR | Lot CQ
DBO5 | 12 | 4 | 1577533
DCO | 120 | 10 | 1577502 |  |  |  | Colonne1 | Colonne2
NTK Azote Total kJeldahl | 1 | 1 | 1577024 |  |  |  | DBO5 | 0
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.02 | 0.02 | 1577690 |  |  |  | DCO | 28
Matieres en suspension (MES) | 68 | 2 | 1576965 |  |  |  | NTK Azote Total kJeldahl | 56
[7 empty] | Sulfures(experim/ en S2-) | 84
[7 empty] | Matieres en suspension (MES) | 112
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 1023
| 2016-04-22 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.4
Azote Kjeldal (NTK) | 1.2 | 1 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 10.8
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 17 | 21 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 250 | 306 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5 | Colonne1 | Colonne2
Matiére en suspension(MES) | 78 | 95 | 235 | 423 |  |  | Debit (m3/jour) | 0
Phosphore | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |  |  | pH moyen | 1
Sulfures totaux | 0.02 | 0.02 | 0.024 | 0.04 |  |  | Temperature moyenne | 2
Huiles et graisses minérales | 3 | 3.67 | 15 | 27 |  |  | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 3
Huiles et graisses totales | 5 | 6.1 | 15 | 27 |  |  | pH rejet | 4
METAL ICP-MS | S-1 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 0.02 | 0.01 | 1597979
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales mg/L | 3 | 3 | 1735901
Huiles et graisses totales mg/L | 5 | 3 | 1733587
CONVENTIONNELS | S-1 | LDR | Lot CQ
DBO5 | 17 | 5 | 1597966
DCO | 250 | 10 | 1597495
NTK Azote Total kJeldahl | 1.2 | 0.4 | 1597719
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.02 | 0.02 | 1597400
Matieres en suspension (MES) | 78 | 2 | 1598041
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 1684
| 2016-06-19 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.2
Azote Kjeldal (NTK) | 0.4 | 0.67 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 18.4
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 4 | 6.74 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 56 | 94 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 38 | 64 | 235 | 423
Phosphore | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.03 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 3.67 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 4 | 6.7 | 15 | 27
METAL ICP-MS | S-1 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 0.01 | 0.01 | 1631132
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales mg/L | 3 | 3 | 1629529
Huiles et graisses totales mg/L | 4 | 3 | 1629528
CONVENTIONNELS | S-1 | LDR | Lot CQ
DBO5 | 4 | 4 | 1629086
DCO | 56 | 10 | 1630980
NTK Azote Total kJeldahl | 0.4 | 0.4 | 1630980
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.02 | 0.02 | 1630506
Matieres en suspension (MES) | 38 | 2 | 1631008
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 2173
| 2016-08-24 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.1
Azote Kjeldal (NTK) | 0.4 | 0.89 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 16.2
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 9 | 20 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 110 | 239 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 2 | 3.37 | 235 | 423
Phosphore | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.03 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 3.67 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 3 | 3.67 | 15 | 27
MÉTAUX | S-1 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 0.01 | 0.01 | 1656640
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales | 3 | 3 | 1655019
Huiles et graisses totales | 3 | 3 | 1655018
CONVENTIONNELS | S-1 | S-1 Dup.de Lab | LDR | Lot CQ
DBO5 | 9 | 9.9 | 4 | 1654915
DCO | 110 | N/A | 10 | 1656382
NTK Azote Total kJeldahl | 0.41 | N/A | 0.4 | 1655122
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.02 | N/A | 0.02 | 1656688
Matieres en suspension (MES) | 2 | N/A | 2 | 1656457
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 1149
| 2017-10-13 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.3
Azote Kjeldal (NTK) | 0.53 | 0.61 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 17.6
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 5 | 6 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 48 | 55 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 22 | 25 | 235 | 423
Phosphore | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.02 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 3.4 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 4.8 | 5.5 | 15 | 27
MÉTAUX | S-1 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 10 | 10 | 1684456
HUILES ET GRAISSES | DISCHARGE | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales (mg/L) | 3 | 3 | 1684625
Huiles et graisses totales (mg/L) | 4.8 | 3 | 1684624
CONVENTIONNELS | S-1 | LDR | Lot CQ
DBO5 mg/L | 5 | 4 | 1683424
DCO mg/L | 48 | 10 | 1686393
NTK Azote Total kJeldahl mg/L | 0.53 | 0.4 | 1684780
Sulfures(experim/ en S2-) mg/L | 0.02 | 0.02 | 1683574
Matieres en suspension (MES) mg/L | 22 | 2 | 1685592
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 1496
| 20 décembre 2016 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.1
Azote Kjeldal (NTK) | 0.49 | 0.73 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 15.6
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 4 | 6 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 81 | 121 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 48 | 72 | 235 | 423
Phosphore | 0.01 | 0.015 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.03 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 4.5 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 3 | 4.5 | 15 | 27
MÉTAUX | S-1 | LDR | Lot CQ
Phosphore total mg/L | 10 | 10 | 1711667
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales (mg/L) | 3 | 3 | 1709384
Huiles et graisses totales (mg/L) | 3 | 3 | 1709283
CONVENTIONNELS | S-1 | LDR | Lot CQ
DBO5 mg/L | 4 | 4 | 1714348
DCO mg/L | 81 | 10 | 1710226
NTK Azote Total kJeldahl mg/L | 0.49 | 0.4 | 1712933
Sulfures(experim/ en S2-) mg/L | 0.02 | 0.02 | 1710275
Matieres en suspension (MES) mg/L | 48 | 2 | 1709763

## 2017
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 915
| 2017-02-28 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.4
Azote Kjeldal (NTK) | 1.3 | 1.2 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 15.5
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 8 | 7 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 250 | 229 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 100 | 92 | 235 | 423
Phosphore | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.02 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 5 | 4.6 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 5 | 5 | 15 | 27
Metaux | S-1 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 0.02 | 0.01 | 1734893
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales mg/L | 5 | 3 | 1735901
Huiles et graisses totales mg/L | 5.5 | 3 | 1733587
CONVENTIONNELS | S-1 | LDR | Lot CQ
DBO5 | 8 | 5 | 1733239
DCO | 250 | 10 | 1735255
NTK Azote Total kJeldahl | 1.3 | 0.4 | 1733886
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.02 | 0.02 | 1734251
Matieres en suspension (MES) | 100 | 2 | 1734183
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 1023
| 2017-04-21 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.4
Azote Kjeldal (NTK) | 0.81 | 0.83 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 10.8
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 15 | 15 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 74 | 76 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 36 | 37 | 235 | 423
Phosphore | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.2 | 0.02 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 3.1 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 6.1 | 6.2 | 15 | 27
METAL ICP-MS | WW-04212017 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 10 | 10 | 1770834
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales mg/L | 3 | 3 | 1735901
Huiles et graisses totales mg/L | 6.1 | 3 | 1733587
CONVENTIONNELS | WW-04212017 | WW-04212017(lab | LDR | Lot CQ
DBO5 | 15 | 16 | 4 | 1770594
DCO | 74 | N/A | 10 | 1771353
NTK Azote Total kJeldahl | <0,02 | N/A | 0.02 | 1771444
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.81 | N/A | 0.4 | 1771273
Matieres en suspension (MES) | 36 | N/A | 2 | 1770652
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 1624
| 2017-06-28 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.4
Azote Kjeldal (NTK) | 0.95 | 1.56 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 11.8
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 4.9 | 8 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 300 | 493 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 11 | 18 | 235 | 423
Phosphore | 0.056 | 0.0192 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.082 | 0.135 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 4.9 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 3 | 4.9 | 15 | 27
METAL ICP-MS | WW-28062017 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 0.056 | 0.01 | 1798101
HUILES ET GRAISSES | WW-28062017 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales mg/L | 3 | 3 | 1831946
Huiles et graisses totales mg/L | 12 | 3 | 1831945
CONVENTIONNELS | WW-28062017 | LDR | Lot CQ
DBO5 | 4.9 | 4 | 1797329
DCO | 300 | 10 | 1799376
NTK Azote Total kJeldahl | 0.95 | 0.4 | 1799037
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.082 | 0.02 | 1800381
Matieres en suspension (MES) | 11 | 2 | 1798545
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 1644
| 2017-08-29 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.4
Azote Kjeldal (NTK) | 0.4 | 0.66 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 12.2
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 7.9 | 13 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 53 | 87.1 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 13 | 21.4 | 235 | 423
Phosphore | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.03 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 4.9 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 12 | 19.7 | 15 | 27
MÉTAUX | S-1 | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 0.01 | 0.01 | 1832697
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales | 3 | 3 | 1831946
Huiles et graisses totales | 12 | 3 | 1831945
CONVENTIONNELS | S-1 | S-1 Dup.de Lab | LDR | Lot CQ
DBO5 | 7.9 | 9.9 | 4 | 1832672
DCO | 53 | N/A | 10 | 1833904
NTK Azote Total kJeldahl | 0.4 | N/A | 0.4 | 1833756
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.02 | N/A | 0.02 | 1832221
Matieres en suspension (MES) | 13 | N/A | 2 | 1832161
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 2528
| 2017-10-13 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.2
Azote Kjeldal (NTK) | 1.4 | 3.5 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 12
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 4.6 | 11.6 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 320 | 809 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 83 | 209.8 | 235 | 423
Phosphore | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.05 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 7.6 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 3.5 | 8.8 | 15 | 27
MÉTAUX | DISCHARGE | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 0.01 | 0.01 | 1848489
HUILES ET GRAISSES | DISCHARGE | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales (mg/L) | 3 | 3 | 1848653
Huiles et graisses totales (mg/L) | 3.5 | 3.5 | 1848652
CONVENTIONNELS | A | DISCHARGE | LDR | Lot CQ
DBO5 mg/L | - | 4.6 | 4 | 1848700
DCO mg/L | - | 320 | 10 | 1848816
NTK Azote Total kJeldahl mg/L | - | 1.4 | 0.4 | 1848911
Sulfures(experim/ en S2-) mg/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 1849020
Matieres en suspension (MES) mg/L | - | 83 | 2 | 1848269
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  | Debit (m3/jour) | 2528
| 20 décembre 2017 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) | pH moyen | 7.2
Azote Kjeldal (NTK) | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 6.5 | Temperature moyenne | 12
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 5.7 | 7.4 | 53 | 95.4 | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 33 | 42.9 | 588 | 1058 | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 59 | 76.6 | 235 | 423
Phosphore | 0.037 | 0 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.026 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 3.9 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 3 | 3.9 | 15 | 27
MÉTAUX | DISCHARGE | LDR | Lot CQ
Phosphore total mg/L | 0.037 | 0.01 | 1869873
HUILES ET GRAISSES | DISCHARGE | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales (mg/L) | 3 | 3 | 1869840
Huiles et graisses totales (mg/L) | 3 | 3 | 1869838
CONVENTIONNELS | A | DISCHARGE | LDR | Lot CQ
DBO5 mg/L | - | 4.6 | 4 | 1871236
DCO mg/L | - | 320 | 10 | 1870753
NTK Azote Total kJeldahl mg/L | - | 1.4 | 0.4 | 1870576
Sulfures(experim/ en S2-) mg/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 1871131
Matieres en suspension (MES) mg/L | - | 83 | 2 | 1869922

## 2018
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  |  | Debit (m3/jour) | 1512
| 2018-02-16 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) |  | pH moyen | 7.2
Azote Kjeldal (NTK) | 0.6 | 0.9 | 3.6 | 6.5 |  | Temperature moyenne | 10.1
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 15 | 22.7 | 53 | 95.4 |  | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 240 | 362.9 | 588 | 1058 |  | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 78 | 117.9 | 235 | 423
Phosphore | 0.015 | 0.023 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.03 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3 | 4.5 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 4 | 6 | 15 | 27
Metaux | DISHARGE | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 0.015 | 0.01 | 1881201
HUILES ET GRAISSES | S-1 | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales mg/L | 3 | 3 | 1880998
Huiles et graisses totales mg/L | 4 | 3 | 1880994
CONVENTIONNELS
DBO5 | 15 | 4 | 1880767
DCO | 240 | 10 | 1881437
NTK Azote Total kJeldahl | 0.62 | 0.4 | 1881485
Sulfures(experim/ en S2-) | 0.02 | 0.02 | 1881083
Matieres en suspension (MES) | 78 | 2 | 1881206
Paramétre | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Permis de rejet au réseau d'égout de la ville de Gatineau |  |  | Debit (m3/jour) | 569
| 2016-04-22 |  | Concentration maximale(mg/L) | Charge maximale permise(kg/jour) |  | pH moyen | 7.5
Azote Kjeldal (NTK) | 0.61 | 0.35 | 3.6 | 6.5 |  | Temperature moyenne | 9.9
Demande biologique en oxygene (DBO5) | 100 | 56.9 | 53 | 95.4 |  | Débit journalier autorisé (m3/jour) | 1800
Demande chimique en oxygene (DCO) | 340 | 193.5 | 588 | 1058 |  | pH rejet | 6 - 9,5
Matiére en suspension(MES) | 40 | 22.8 | 235 | 423
Phosphore | 0.047 | 0.03 | 0.07 | 0.13
Sulfures totaux | 0.02 | 0.01 | 0.024 | 0.04
Huiles et graisses minérales | 3.5 | 2 | 15 | 27
Huiles et graisses totales | 8.3 | 4.7 | 15 | 27
METAL ICP-MS | PLU | SAN | DISHARGE | LDR | Lot CQ
Phosphore total | 1 | 100 | 0.047 | 0.01 | 1894360
HUILES ET GRAISSES | PLU | SAN | DISHARGE | LDR | Lot CQ
Huiles et graisses minérales mg/L | - | 15 | 3.5 | 3 | 1893683
Huiles et graisses totales mg/L | 15 | 150 | 8.3 | 3 | 1893682
CONVENTIONNELS | PLU | SAN | DISHARGE | DISHARGE Dup.de Lab | LDR | Lot CQ
DBO5 | 15 | 500 | 100 | N/A | 13 | 1893989
DCO | - | - | 340 | N/A | 10 | 1894988
NTK Azote Total kJeldahl | - | - | 0.61 | N/A | 0.4 | 1894771
Sulfures(experim/ en S2-) | 1 | 5 | 0.02 | N/A | 0.02 | 1894059
Matieres en suspension (MES) | 30 | 600 | 40 | 38 | 2 | 1894405
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1
Bouton 1

## Statistiques
Paramétre | Matiére en suspension(MES) | [7 empty] | <==Choisie un parametre
| 2016 |  | 2017 |  | 2018
| Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Concentration mesurées | Charge quotidienne calculée | Concentration maximale (mg/L) | Charge maximale permise (kg/jour)
Février | 68 | 109 | 100 | 92 | 78 | 117.9 | 235 | 423
Avril | 78 | 95 | 36 | 37 | 40 | 22.8 | 235 | 423
juin | 38 | 64 | 11 | 18 | 0 | 0 | 235 | 423
aout | 2 | 3.37 | 13 | 21.4 | 0 | 0 | 235 | 423
octobre | 22 | 25 | 83 | 209.8 | 0 | 0 | 235 | 423
Decembre | 48 | 72 | 59 | 76.6 | 0 | 0 | 235 | 423
|  | 2016 | 2017 | 2018
|  | FALSE | TRUE | TRUE
Paramétre
| 2016 |  | 2017 |  | 2018
Février | -68 | -109 | 100 | 92 | 78 | 117.9
Avril | -78 | -95 | 36 | 37 | 40 | 22.8
juin | -38 | -64 | 11 | 18 | 0 | 0
aout | -2 | -3.37 | 13 | 21.4 | 0 | 0
octobre | -22 | -25 | 83 | 209.8 | 0 | 0
Decembre | -48 | -72 | 59 | 76.6 | 0 | 0
Choisi parametre | Debit (m3/jour)
| 2016 | 2017 | 2018
Février | 1600 | 915 | 1512
Avril | 1023 | 1023 | 569
juin | 1684 | 1624 | 0
aout | 2173 | 1644 | 0
octobre | 1149 | 2528 | 0
Decembre | 1496 | 2528 | 0
CONVENTIONNELS | DCO
| 2016 |  | 2017 |  | 2018
| S-1 | LDR | WW-04212017 | WW-04212017(lab | PLU | SAN
Février | 120 | 10 | 250 | 10 | 240 | 10
Avril | 250 | 10 | 74 | N/A | - | -
juin | 56 | 10 | 300 | 10 | 0 | 0
aout | 110 | 10 | 53 | N/A | 0 | 0
octobre | 48 | 10 | - | 320 | 0 | 0
Decembre | 81 | 10 | - | 1.4 | 0 | 0
2016
2017
2018

## Instruction
Afin de faciliter le travail, il est tres important de cliquer sur le "bouton 1" au cas ou vous voulez ajouter une nouvelle année