## Listing
N° D'AFFAIRE : XXXX |  | LISTING RIVERAINS |  |  | VILLE - RUE
Commentaires | Coordonnées client |  |  |  | Coordonnées propriétaire |  |  |  | Situation de l'enquête
| NOM | ADRESSE | TELEPHONE | E-MAIL | NOM | ADRESSE | TELEPHONE | E-MAIL | Non réalisée | Réalisée | Validée | Suivi des enquêtes

## Biblio
REMBT 6P |  | REMBT 9P |  | REMBT 12P |  | C200/P400 A | Borne CIBE |  | Coffret CIBE
Version coffret
Largeur
Hauteur
Largeur | 35cm | Largeur | 53cm |  |  | Epaisseur
Hauteur | 1m | Hauteur | 1m | [5 empty] | Largeur | 21,5cm
Epaisseur | 19,5cm | Epaisseur | 19,5cm |  |  |  | Largeur | 21,5cm | Hauteur | 69,2cm
|  |  |  | Largeur | 70cm | Version Borne | Hauteur | 69,2cm | Epaisseur | 15,8cm
|  |  |  | Hauteur | 1m |  | Epaisseur | 15,8cm
|  |  |  | Epaisseur | 19,5cm
Borne CIBE
2
1
Coffret existant
En élévation
Remontée TELECOM

## Base de donnée
Coffret CIBE | Largeur : 21,5cm Hauteur: 69,2cm Epaisseur: 15,8cm | $B$3
Coffret S22 |  | $B$4
Coffret S20 |  | $B$5
Coffret S15 |  | $B$6
Coffret 200A existant |  | $B$7
Coffret 200A | Largeur : 21,5cm Hauteur: 69,2cm Epaisseur: 15,8cm | $B$8
REMBT 6 plages | Largeur : 35 cm Hauteur: 1 m Epaisseur: 19,5 cm | $B$9
REMBT 9 plages | Largeur : 53 cm Hauteur: 1 m Epaisseur: 19,5 cm | $B$10
REMBT 12 plages | Largeur : xcm Hauteur: 1 m Epaisseur: xcm | $B$11
Coffret existant
Coffret existant
Coffret existant
Coffret existant

## Type enquête
N° d'affaire : 3286 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX Electriques, Téléphoniques & Vidéo
Identification client |  |  |  | Identification propriétaire | [10 empty] | Oui
Nom: | z'"n'se |  |  | Nom: |  | rt,df |  |  |  | Tranchée commune | Oui |  |  |  | Non
Adresse: | sb"e |  |  | Adresse: |  | <qzd
Téléphone fixe: |  | xner |  | Téléphone fixe: |  |  | qs |  |  | Terrassement |  | BT | TEL/VID | Somme
Téléphone portable: |  | esbqe |  | Téléphone portable: |  |  | be |  |  | Terre, gravillons, bétons de propreté, enrobés ou de qualité équivalente, linéaire inférieur ou égal à 5m |  | 0 | 0 | 0
E-mail: |  | azert |  | E-mail: |  |  | wsbnes |  |  | Terre, gravillons, bétons de propreté, enrobés ou de qualité équivalent, linéaire compris entre 5m et 10m |  | 0 | 0 | 0
Compteur |  |  | Libellé | [6 empty] | Pierres, dallages, carrelages, marbres ou de qualité équivalente, linéaire inférieur ou égal à 5 m |  | 0 | 0 | 0
Individuel |  |  | MATERIEL BT + DEPOSE : |  | U | Qte | TELECOM : | U | Qte | Pierres, dallages, carrelages, marbres ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 5m et 10m |  | 0 | 0 | 0
Mono |  |  | Câble 95²Alu |  | ml |  | Regard 30x30 | u |  | Terre, gravillons,bétons de propreté,enrobés ou de qualité équivalente,linéaire compris entre 10m et 20m |  | 0 | 0 | 0
Tri |  |  | Câble 35²Alu ou 25²Cu |  | ml |  | Chambre L0T | u |  | Plus Value de terrassement supérieur à 20m en complément de l'article 2.3.5 |  | 0 | 0 | 0
Calibre disjoncteur |  | A | Câble 95²Alu en élévation |  | ml |  | Fourreau FT 42/45 | ml |  | Plus Value de terrassement supérieur à 20m en complément de l'article 2.3.6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Câble 35²Alu ou 25²Cu en élévation |  | ml |  | Fourreau FT 25/28 | ml
Collectif |  |  | Remplacement disjoncteur |  | u |  | VIDEO : | U | Qte
Légende |  |  | Boite piano |  | u |  | Regard 30x30 | u
Basse tension |  |  | Dépose branchement |  | u |  | Chambre L0T | u
Télécom |  |  | Dépose poteau béton |  | u |  | Fourreau FT 42/45 | ml
Vidéo |  |  | Dépose poteau bois |  | u |  | Fourreau FT 25/28 | ml
Percement
Regard 30 x 30 |  |  | TERRASSEMENTS BT : |  | U | Qte | TERRASSEMENT TEL & VIDEO : | U | Qte
Coffret BT |  |  | Terre, gravillon, béton, enrobés |  | ml |  | Terre, gravillon, béton, enrobés | ml
Compteur |  |  | Pierre, dallages, carrelages, marbres |  | ml |  | Pierre, dallages, carrelages, marbres | ml |  | Coffrets
Schéma du projet |  |  |  | Photo montage | [5 empty] | REMBT 6 plages sur socle
REMBT 9 à 12 plages sur socle
Coffret 3 directions
Coffret de coupure 200/400A
Coffret CIBE sur socle ou borne
Coffret CIBE Haut ou Bas à encastrer
Coffret |  |  | Prescriptions
BASSE TENSION :
TELECOM :
VIDEO :
Autorisation du propriétaire
Date:
NOM :
SIGNATURE :
Coffret CIBE
Cheminement des réseaux
En attente de validation
Projet validé par le riverain
Non réalisée
En élévation
Remontée TELECOM

## Fin
N° d'affaire : 3286 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX Electriques, Téléphoniques & Vidéo
Identification client |  |  |  |  | Identification propriétaire (si différent du client)
Nom: |  |  |  |  | Nom:
Adresse: |  |  |  |  | Adresse:
Téléphone fixe: |  |  |  |  | Téléphone fixe:
Téléphone portable: |  |  |  |  | Téléphone portable:
E-mail: |  |  |  |  | E-mail:
Compteur |  |  |  | Libellé
Individuel |  |  |  | MATERIEL BT + DEPOSE : |  | U | Qte | TELECOM : | U | Qte
Mono |  |  |  | Câble 95²Alu |  | ml |  | Regard 30x30 | u
Tri |  |  |  | Câble 35²Alu ou 25²Cu |  | ml |  | Chambre L0T | u
Calibre disjoncteur |  | 30 | A | Câble 95²Alu en élévation |  | ml |  | Fourreau FT 42/45 | ml |  | Terrassement
|  |  |  | Câble 35²Alu ou 25²Cu en élévation |  | ml |  | Fourreau FT 25/28 | ml |  | Terre, gravillons, bétons de propreté, enrobés ou de qualité équivalente, linéaire inférieur ou égal à 5m
Collectif |  |  |  | Remplacement disjoncteur |  | u |  | VIDEO : | U | Qte | Terre, gravillons, bétons de propreté, enrobés ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 5m et 10m
Légende |  |  |  | Boite piano |  | u |  | Regard 30x30 | u |  | Pierres, dallages, carrelages, marbres ou de qualité équivalente, linéaire inférieur ou égal à 5 m
Basse tension |  |  |  | Dépose branchement |  | u |  | Chambre L0T | u |  | Pierres, dallages, carrelages, marbres ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 5m et 10m
Télécom |  |  |  | Dépose poteau béton |  | u |  | Fourreau FT 42/45 | ml |  | Terre, gravillons, bétons de propreté, enrobés ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 10m et 20m
Vidéo |  |  |  | Dépose poteau bois |  | u |  | Fourreau FT 25/28 | ml |  | Pierres, dallages, carrelages, marbres ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 10m et 20m
Percement | [10 empty] | Plus Value de terrassement supérieur à 20m en complément de l'article 2.3.5
Regard 30 x 30 |  |  |  | TERRASSEMENTS BT : |  | U | Qte | TERRASSEMENT TEL & VIDEO : | U | Qte | Plus Value de terrassement supérieur à 20m en complément de l'article 2.3.6
Coffret BT |  |  |  | Terre, gravillon, béton, enrobés |  | ml |  | Terre, gravillon, béton, enrobés | ml
Compteur |  |  |  | Pierre, dallages, carrelages, marbres |  | ml |  | Pierre, dallages, carrelages, marbres | ml |  | Coffrets
Schéma du projet |  |  |  |  | Photo montage | [5 empty] | REMBT 6 plages sur socle
REMBT 9 à 12 plages sur socle
Coffret 3 directions
Coffret de coupure 200/400A
Coffret CIBE sur socle ou borne
Coffret CIBE Haut ou Bas à encastrer
Coffret |  |  |  | Prescriptions
BASSE TENSION :
TELECOM :
VIDEO :
Autorisation du propriétaire
Date:
NOM :
Largeur | 21,5cm |  |  | SIGNATURE :
Hauteur | 69,2cm
Epaisseur | 15,8cm
Borne CIBE
Existant

## Bordereau
POSTE N° | DESIGNATION | U | Quantité
1 | GENERALITES
1.1 | Installation de chantier, cantonnement, stockage, signalisation, Constat huissier | ft
1.1.1 | Divers travaux courants sur la signalisation horizontale et verticale | ft
1.2.0 | DT/DICT + marquage piquetage | ft
1.2.1 | Plan d'exécution et plan de récolement pour l'électricité | ft
1.2.2 | Plans d'exécution, plans de récolement pour la téléphonie et documentation finale. | ft
1.2.3 | Plans d'exécution, plans de récolement pour la vidéocommunication, documentation finale | ft
1.2.4 | Plans d'exécution et plans de récolement pour le réseau Ville et EP | ft
1.2.4.1 | Cet article reprend le prix 1.1 ci-dessus si répartition différente entre réseaux. | ft
1.2.4.2 | Cet article reprend le prix 1.1.1 ci-dessus si répartition différente entre réseaux. | ft
1.2.4.3 | Cet article reprend le prix 1.2. ci-dessus si répartition différente entre réseaux. | ft
1.2.5 | Reconstitution de signalisations horizontale et verticale spécifique | ml
1.2.6 | Mise en sécurité du chantier personnes et des biens (GBA, passage piétons, feux tricolores, protection des arbres) | ft
1.2.7 | Divers travaux spécifiques élagage (unité d'arbres) | u
2 | TRANCHEES COMMUNES, TERRASSEMENTS GENERAUX
2.1 | Tranchée sous trottoir
2.1.1 | BT | ml
2.1.2 | TEL | ml
2.1.3 | VIDEO | ml
2.1.4 | VILLE | ml
2.1.5 | ECP | ml
2.1.6 | BT + TEL | ml
2.1.6.1 | BT + TEL avec séparateur | ml
2.1.7 | BT + VIDEO | ml
2.1.8 | BT + VILLE | ml
2.1.9 | BT + ECP | ml
2.1.10 | TEL + VIDEO | ml
2.1.11 | TEL + VILLE | ml
2.1.12 | TEL + ECP | ml
2.1.13 | VIDEO + VILLE | ml
2.1.14 | VIDEO + ECP | ml
2.1.15 | VILLE + ECP | ml
2.1.16 | BT + TEL + VIDEO | ml
2.1.16.1 | BT + TEL + VIDEO avec séparateur | ml
2.1.17 | BT + TEL + VILLE | ml
2.1.17.1 | BT + TEL + VILLE avec séparateur | ml
2.1.18 | BT + TEL + ECP | ml
2.1.18.1 | BT + TEL + ECP avec séparateur | ml
2.1.19 | BT + VIDEO + VILLE | ml
2.1.20 | BT + VIDEO + ECP | ml
2.1.21 | BT + VILLE + ECP | ml
2.1.22 | TEL + VIDEO + VILLE | ml
2.1.23 | TEL + VIDEO + ECP | ml
2.1.24 | TEL + VILLE + ECP | ml
2.1.25 | VIDEO + VILLE + ECP | ml
2.1.26 | BT + TEL + VIDEO + VILLE | ml
2.1.26.1 | BT + TEL + VIDEO + VILLE avec séparateur | ml
2.1.27 | BT + TEL + VIDEO + ECP | ml
2.1.27.1 | BT + TEL + VIDEO + ECP avec séparateur | ml
2.1.28 | BT + TEL + VILLE + ECP | ml
2.1.28.1 | BT + TEL + VILLE + ECP avec séparateur | ml
2.1.29 | BT + VIDEO + VILLE + ECP | ml
2.1.30 | TEL + VIDEO + VILLE + ECP | ml
2.1.31 | BT + TEL + VIDEO + VILLE + ECP | ml
2.1.31.1 | BT + TEL + VIDEO + VILLE + ECP avec séparateur | ml
2.1.32 | Plus value pour terrassements spécifiques lourds sous trottoir | m²
2.1.33 | Dépose et repose de bordures y inclus les solins en béton | ml
2.1.34 | Dépose, évacuation, mise en décharge anciennes bordures, fourniture et pose des nouvelles bordures à l'existant y inclus solin béton . | ml
2.1.35 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | ml
2.1.36 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | ml
2.1.37 | Fouille ponctuelle sur réseau ouverture / fermeture en provisoire (demande ville, pb exploit) | ft
2.1.38 | Plus value pour terrassement à plus de 1,30m jusqu'à 2 m (y compris blindage et +) | ml
2.2 | Tranchée sous chaussée
2.2.1 | BT | ml
2.2.2 | TEL | ml
2.2.3 | VIDEO | ml
2.2.4 | VILLE | ml
2.2.5 | ECP | ml
2.2.6 | BT + TEL | ml
2.2.6.1 | BT + TEL avec séparateur | ml
2.2.7 | BT + VIDEO | ml
2.2.8 | BT + VILLE | ml
2.2.9 | BT + ECP | ml
2.2.10 | TEL + VIDEO | ml
2.2.11 | TEL + VILLE | ml
2.2.12 | TEL + ECP | ml
2.2.13 | VIDEO + VILLE | ml
2.2.14 | VIDEO + ECP | ml
2.2.15 | VILLE + ECP | ml
2.2.16 | BT + TEL + VIDEO | ml
2.2.16.1 | BT + TEL + VIDEO avec séparateur | ml
2.2.17 | BT + TEL + VILLE | ml
2.2.17.1 | BT + TEL + VILLE avec séparateur | ml
2.2.18 | BT + TEL + ECP | ml
2.2.18.1 | BT + TEL + ECP avec séparateur | ml
2.2.19 | BT + VIDEO + VILLE | ml
2.2.20 | BT + VIDEO + ECP | ml
2.2.21 | BT + VILLE + ECP | ml
2.2.22 | TEL + VIDEO + VILLE | ml
2.2.23 | TEL + VIDEO + ECP | ml
2.2.24 | TEL + VILLE + ECP | ml
2.2.25 | VIDEO + VILLE + ECP | ml
2.2.26 | BT + TEL + VIDEO + VILLE | ml
2.2.26.1 | BT + TEL + VIDEO + VILLE avec séparateur | ml
2.2.27 | BT + TEL + VIDEO + ECP | ml
2.2.27.1 | BT + TEL + VIDEO + ECP avec séparateur | ml
2.2.28 | BT + TEL + VILLE + ECP | ml
2.2.28.1 | BT + TEL + VILLE + ECP avec séparateur | ml
2.2.29 | BT + VIDEO + VILLE + ECP | ml
2.2.30 | TEL + VIDEO + VILLE + ECP | ml
2.2.31 | BT + TEL + VIDEO + VILLE + ECP | ml
2.2.31.1 | BT + TEL + VIDEO + VILLE + ECP avec séparateur | ml
2.2.32 | Plus value pour terrassements et fouilles sous chaussée lourde | m²
2.2.33 | Dépose et repose de caniveaux (tous matériaux) y inclus la confection des solins en béton y compris décrottage des matériaux (pavés boutisses).avant réemploi | ml
2.2.34 | Dépose, évacuation, mise en décharge anciens caniveaux, reconstitution avec fourniture et pose y inclus solin béton des nouveaux caniveaux à l'identique (caniveaux béton). | ml
2.2.35 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | ml
2.2.36 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | ml
2.3 | Terrassements sur domaine privé
2.3.1 | Exécution des terrassements sur domaine privé en terre, gravillons, bétons de propreté, enrobés ou de qualité équivalente, linéaire inférieur ou égal à 5m | ft | 0
2.3.2 | Exécution des terrassements sur domaine privé en terre, gravillons, bétons de propreté, enrobés ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 5m et 10m | ft | 0
2.3.3 | Exécution des terrassements sur domaine privé en revêtements pierres, dallages, carrelages, marbres ou de qualité équivalente, linéaire inférieur ou égal à 5 m | ft | 0
2.3.4 | Exécution des terrassements sur domaine privé en revêtements pierres, dallages, carrelages, marbres ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 5m et 10m | ft | 0
2.3.5 | Exécution des terrassements sur domaine privé en terre, gravillons, bétons de propreté, enrobés ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 10m et 20m | ft | 0
2.3.6 | Exécution des terrassements sur domaine privé en revêtements pierres, dallages, carrelages, marbres ou de qualité équivalente, linéaire compris entre 10m et 20m | ft | 0
2.3.7 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | ft | 0
2.3.8 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | ft | 0
2.3.9 | Plus Value de terrassement supérieur à 20m en complément de l'article 2.3.5 | ml | 0
2.3.10 | Plus Value de terrassement supérieur à 20m en complément de l'article 2.3.6 | ml | 0
3 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE
3.1 | Les coffrets et équipements sur domaine public
3.1.1.1 | Fourniture de grille fausse coupure sur socle double | u
3.1.1.1.1 | Pose et raccordement de grille fausse coupure sur socle double | u
3.1.1.2 | Fourniture de grille fausse coupure S26 sur socle simple | u
3.1.1.2.1 | Pose et raccordement de grille fausse coupure S26 sur socle simple | u
3.1.2 | Fourniture de grille d'étoilement ou de repiquage sur socle | u
3.1.2.1 | Pose et raccordement de grille d'étoilement ou de repiquage sur socle | u
3.1.3.1 | Fourniture d'un REMBT 6 plages sur socle | u
3.1.3.1.1 | Pose et raccordement d'un REMBT 6 plages sur socle | u
3.1.3.2 | Fourniture d'un REMBT 9 à 12 plages sur socle | u
3.1.3.2.1 | Pose et raccordement d'un REMBT 9 à 12 plages sur socle | u
3.1.4 | Fourniture de coffret 3 directions HN 63S63 | u
3.1.4.1 | Pose et raccordement de coffret 3 directions HN 63S63 | u
3.1.5 | Fourniture de coffret de coupure 200/400A | u
3.1.5.1 | Pose et raccordement de coffret de coupure 200/400A | u
3.1.6 | Fourniture de coffret CIBE sur socle ou borne | u
3.1.6.1 | Pose et raccordement de coffret CIBE sur socle ou borne | u
3.1.7 | Fourniture de coffret CIBE Haut ou Bas à encastrer | u
3.1.7.1 | Pose et raccordement de coffret S22 Haut ou Bas à encastrer | u
3.1.8 | Fourniture de coffret S20 | u
3.1.8.1 | Pose et raccordement de coffret S20 | u
3.1.9 | Raccordement de coffret existant | u
3.1.10 | Raccordement câble 240 ou 150 mm² sur tableau BT d'un poste | u
3.2 | Câbles électriques et boites de raccordement sur domaine public
3.2.1 | Fourniture de câble BTA 3x240² + 1x95² ALU | ml
3.2.1.1 | Déroulage de câble BTA 3x240² + 1x95² ALU | ml
3.2.2 | Fourniture de câble BTA 3x150² + 1x70² ALU | ml
3.2.2.1 | Déroulage de câble BTA 3x150² + 1x70² ALU | ml
3.2.3 | Fourniture de câble BTA 3x95² + 1x50² ALU | ml
3.2.3.1 | Déroulage de câble BTA 3x95² + 1x50² ALU | ml
3.2.4 | Fourniture de câble 4x35² ALU | ml
3.2.4.1 | Déroulage de câble 4x35² ALU | ml
3.2.5 | Fourniture d'un fourreau TPC Ø110 mm | ml
3.2.5.1 | Pose d'un fourreau TPC Ø110 mm | ml
3.2.6 | Fourniture d'un fourreau TPC Ø 63 mm | ml
3.2.6.1 | Pose d'un fourreau TPC Ø 63 mm | ml
3.2.7 | Fourniture d'accessoires souterrains de jonction et de dérivation pour réseau BT (type injectée ou coulée) quelle que soit la nature du câble | u
3.2.7.1 | Mise en oeuvre d'accessoires souterrains de jonction et de dérivation pour réseau BT (type injectée ou coulée) quelle que soit la nature du câble | u
3.2.8 | Fourniture d'accessoires de dérivation simple ou double pour branchement BT | u
3.2.8.1 | Mise en oeuvre d'accessoires de dérivation simple ou double pour branchement BT | u
3.2.9 | Plus value sur les prix 3.2.7 et 3.2.8 pour travaux effectués sur des câbles sous tension | u
3.3 | Câbles électriques sur domaine privé
3.3.1 | Fourniture de câble BTA 3x95² + 1x50² ALU en tranchée ouverte ou sous fourreau | ml
3.3.1.1 | Déroulage de câble BTA 3x95² + 1x50² ALU en tranchée ouverte ou sous fourreau | ml
3.3.2 | Fourniture de câble 4 x 35² Alu ou 4 x 25² cuivre en tranchée ouverte ou sous fourreau | ml
3.3.2.1 | Déroulage de câble 4 x 35² Alu ou 4 x 25² cuivre en tranchée ouverte ou sous fourreau | ml
3.3.3 | Fourniture du câble BT 3x95² + 1x50² ALU en façade, chemin de câbles etc.. | ml
3.3.3.1 | Pose, fixation et raccordement du câble BT 3x95² + 1x50² ALU en façade, chemin de câbles etc.. | ml
3.3.4 | Fourniture du câble BT 4 x 35² Alu ou 4 x 25² cuivre en façade , chemin de câbles etc… | ml
3.3.4.1 | Pose, fixation et raccordement du câble BT 4 x 35² Alu ou 4 x 25² cuivre en façade , chemin de câbles etc… | ml
3.3.5 | Fourniture de câble de téléreport | ml
3.3.5.1 | Pose et raccordement de câble de téléreport | ml
3.4 | Les coffrets et équipements sur domaine privé
3.4.1 | Remplacement de disjoncteur fourniture | u
3.4.1.1 | Remplacement de disjoncteur pose y inclus toutes sujétions | u
3.4.2 | Remplacement tableau pour compteur électronique et disjoncteur, fourniture . | u
3.4.2.1 | Remplacement tableau pour compteur électronique et disjoncteur, pose , y inclus toutes sujétions. | u
3.4.3 | Remplacement de coupe-circuit de pied de colonne ou distributeur d'étage fourniture, | u
3.4.3.1 | Remplacement de coupe-circuit de pied de colonne ou distributeur d'étage , pose, y inclus toutes sujétions | u
3.5 | Reprise des réseaux aériens sur domaine public
3.5.1 | Founiture d'un poteau béton armé en arrêt pour réseau aérien | ft
3.5.1.a | Mise en place d'un poteau béton armé en arrêt pour réseau aérien | ft
3.5.1.1 | Founiture d'un poteau bois pour réseau aérien | ft
3.5.1.2 | Mise en place d'un poteau bois pour réseau aérien | ft
3.5.2 | Mise en arrêt du réseau aérien torsadé ou cuivre nu | ft
3.5.2.1 | Reprise de branchement en aérien sur un nouveau support y inclus toutes sujétions | ft
3.5.3 | Confection d'une remontée aéro-souterraine réseau BTA | u
3.5.4 | Réalisation d'une opération de pontage et dépontage de réseaux aériens pour reprise et basculement des branchements | u
3.5.5 | Rabattement de RAS d'un câble réseau ou confection d'un bout perdu dans coffret ou boîte souterraine BT | u
3.5.6 | Fourniture de câble PRC 70² sur poteau | ml
3.5.6.1 | Pose de câble PRC 70² sur poteau | ml
3.6 | Reprise des réseaux aériens sur domaine privé
3.6.1 | Reprise de branchement en aérien sur un nouveau support y inclus toutes sujétions | u
3.6.2 | Fourniture d'une boite piano sur mur et reprise des branchements | u
3.6.2.1 | Pose, raccordement d'une boite piano sur mur et reprise des branchements | u
3.7 | Dépose des installations existantes sur domaine public
3.7.1 | Dépose de conducteurs en cuivre nu | ml
3.7.2 | Dépose de conducteurs torsadés | ml
3.7.3 | Dépose de poteau bois EDF | u
3.7.4 | Dépose de poteau bois commun FT/EDF | u
3.7.5 | Dépose de poteau béton EDF avec démolition du massif | u
3.7.6 | Dépose de poteau béton commun EDF/FT avec démolition du massif | u
3.7.7 | Dépose d'un ancien organe de réseau | u
3.7.8 | Transport de tous types de conducteurs déposés au dépôt ERDF de Melun ajout texte dans le descriptif | ft
3.7.9 | Réintervention d'une équipe pour dépose des supports mixtes | ft
3.8 | Dépose des installations existantes sur domaine privé
3.8.1 | Dépose de câble de branchement PRC ou cuivre nu, y compris le potelet | ft
3.8.2 | Dépose de poteau bois EDF | u
3.8.3 | Dépose de poteau bois commun EDF/FT | u
3.8.4 | Dépose de poteau béton EDF avec démolition du massif | u
3.8.5 | Dépose de poteau béton commun EDF/FT avec démolition du massif | u
3.8.6 | Dépose d'un coffret existant | u
4 | RESEAUX GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION
4.1 | Fourreaux, coudes, percements sur domaine public
4.1.1.1 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
4.1.1.2 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
4.1.1.3 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 60 | ml
4.1.1.4 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 80 | ml
4.1.2.1 | Pose de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
4.1.2.2 | Pose de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
4.1.2.3 | Pose de fourreaux PVC Ø 60 | ml
4.1.2.4 | Pose de fourreaux PVC Ø 80 | ml
4.2 | Chambres de tirage et regards sur domaine public
4.2.1.1 | Fourniture de chambre type L0T | u
4.2.1.2 | Fourniture de chambre type L1T | u
4.2.1.3 | Fourniture de chambre type L2T | u
4.2.1.4 | Fourniture de chambre type L3T | u
4.2.1.5 | Fourniture de chambre type K1C | u
4.2.1.6 | Fourniture de chambre type K2C | u
4.2.2.1 | Pose de chambre type L0T | u
4.2.2.2 | Pose de chambre type L1T | u
4.2.2.3 | Pose de chambre type L2T | u
4.2.2.4 | Pose de chambre type L3T | u
4.2.2.5 | Pose de chambre type K1C | u
4.2.2.6 | Pose de chambre type K2C | u
4.2.2.7 | Construction d'une chambre de tirage maçonnée fourniture mise en œuvre des matériaux nécessaires y inclus toutes sujétions pour recevoir les tampons de fermeture normalisés | u
4.2.3 | Plus value pour pose de chambre de tirage sur fourreaux existants | u
4.2.4 | Raccordement de fourreaux dans chambre de tirage existante | u
4.2.5 | Dépose de chambre de tirage existante | u
4.2.6.1 | Fourniture de borne pavillonaire simple | u
4.2.6.2 | Fourniture de borne pavillonaire double | u
4.2.6.3 | Fourniture de borne pavillonnaire petit modèle (type T10) | u
4.2.6.4 | Fourniture de borne pavillonnaire grand modèle (type T20) | u
4.2.6.5 | Fourniture de borne pavillonnaire grand modèle (type T30) | u
4.2.6.6 | Fourniture d'armoire téléphonique petit modèle | u
4.2.6.7 | Fourniture d'armoire téléphonique grand modèle | u
4.2.7.1 | Pose de borne pavillonaire simple | u
4.2.7.2 | Pose de borne pavillonaire double | u
4.2.7.3 | Pose de borne pavillonnaire petit modèle (type T10) | u
4.2.7.4 | Pose de borne pavillonnaire grand modèle (type T20) | u
4.2.7.5 | Pose de borne pavillonnaire grand modèle (type T30) | u
4.2.7.6 | Pose d'armoire téléphonique petit modèle | u
4.2.7.7 | Pose d'armoire téléphonique grand modèle | u
4.2.8 | Dépose d'un coffret télécom sur trottoir | u
4.3 | Fourreaux, coudes, percements sur domaine privé
4.3.1.1 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
4.3.1.2 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
4.3.2.1 | Pose de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
4.3.2.2 | Pose de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
4.4 | Chambres de tirage et regards sur domaine privé
4.4.1.1 | Fourniture de regard 30x30 avec tampon acier ou fonte | u
4.4.1.2 | Fourniture de chambre type L0T | u
4.4.2.1 | Pose de regard 30x30 avec tampon acier ou fonte | u
4.4.2.2 | Pose de chambre type L0T | u
5 | RESEAUX GENIE CIVIL NC NUMERICABLE
5.1 | Fourreaux, coudes, percements sur domaine public
5.1.1.1 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
5.1.1.2 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
5.1.1.3 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 60 | ml
5.1.1.4 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 80 | ml
5.1.2.1 | Pose de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
5.1.2.2 | Pose de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
5.1.2.3 | Pose de fourreaux PVC Ø 60 | ml
5.1.2.4 | Pose de fourreaux PVC Ø 80 | ml
5.2 | Chambres de tirage et regards sur domaine public
5.2.1.1 | Fourniture de chambre type L0T | u
5.2.1.2 | Fourniture de chambre type L1T | u
5.2.1.3 | Fourniture de chambre type L2T | u
5.2.1.4 | Fourniture de chambre type L3T | u
5.2.1.5 | Fourniture de chambre type K1C | u
5.2.1.6 | Fourniture de chambre type K2C | u
5.2.2.1 | Pose de chambre type L0T | u
5.2.2.2 | Pose de chambre type L1T avec implantation d'un piquet de terre | u
5.2.2.3 | Pose de chambre type L2T avec implantation d'un piquet de terre | u
5.2.2.4 | Pose de chambre type L3T avec implantation d'un piquet de terre | u
5.2.2.5 | Pose de chambre type K1C avec implantation d'un piquet de terre | u
5.2.2.6 | Pose de chambre type K2C avec implantation d'un piquet de terre | u
5.2.3 | Plus value pour pose de chambre de tirage sur fourreaux existants | u
5.2.4 | Raccordement de fourreaux dans chambre de tirage existante | u
5.2.5 | Dépose de chambre de tirage existante | u
5.2.6.1 | Fourniture de borne pavillonaire petit modèle (type T10) | u
5.2.6.2 | Fourniture de borne pavillonaire grand modèle (type T20) | u
5.2.6.3 | Fourniture de borne pavillonaire grand modèle (type T30) | u
5.2.6.4 | Fourniture d'armoire vidéo petit modèle | u
5.2.6.5 | Fourniture d'armoire vidéo grand modèle | u
5.2.7.1 | Pose de borne pavillonaire petit modèle (type 10) | u
5.2.7.2 | Pose de borne pavillonaire grand modèle (type T20) | u
5.2.7.3 | Pose de borne pavillonaire grand modèle (type T30) | u
5.2.7.4 | Pose d'armoire vidéo petit modèle | u
5.2.7.5 | Pose d'armoire vidéo grand modèle | u
5.2.8 | Dépose d'un coffret vidéo sur trottoir | u
5.3 | Fourreaux, coudes, percements sur domaine privé
5.3.1.1 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
5.3.1.2 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
5.3.1.3 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 60 | ml
5.3.2.1 | Pose de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
5.3.2.2 | Pose de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
5.3.2.3 | Pose de fourreaux PVC Ø 60 | ml
5.4 | Chambres de tirage et regards sur domaine privé
5.4.1.1 | Fourniture de regard 30x30 avec tampon acier ou fonte | u
5.4.1.2 | Fourniture de chambre type L0T | u
5.4.2.1 | Pose de regard 30x30 avec tampon acier ou fonte | u
5.4.2.2 | Pose de chambre type L0T | u
6 | RESEAUX GENIE CIVIL VILLE
6.1 | Fourreaux, coudes, percements sur domaine public
6.1.1.1 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
6.1.1.2 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
6.1.1.3 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 60 | ml
6.1.1.4 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 80 | ml
6.1.2.1 | Pose de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
6.1.2.2 | Pose de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
6.1.2.3 | Pose de fourreaux PVC Ø 60 | ml
6.1.2.4 | Pose de fourreaux PVC Ø 80 | ml
6.2 | Chambres de tirage et regards sur domaine public
6.2.1.1 | Fourniture de chambre type L0T sans fond | u
6.2.1.2 | Fourniture de chambre type L1T sans fond | u
6.2.1.3 | Fourniture de chambre type L2T sans fond | u
6.2.1.4 | Fourniture de chambre type L3T sans fond | u
6.2.1.5 | Fourniture de chambre type K1C sans fond | u
6.2.1.6 | Fourniture de chambre type K2C sans fond | u
6.2.2.1 | Pose de chambre type L0T sans fond | u
6.2.2.2 | Pose de chambre type L1T avec implantation d'un piquet de terre | u
6.2.2.3 | Pose de chambre type L2T avec implantation d'un piquet de terre | u
6.2.2.4 | Pose de chambre type L3T avec implantation d'un piquet de terre | u
6.2.2.5 | Pose de chambre type K1C avec implantation d'un piquet de terre | u
6.2.2.6 | Pose de chambre type K2C avec implantation d'un piquet de terre | u
6.2.3 | Plus value pour pose de chambre de tirage sur fourreaux existants | u
6.2.4 | Raccordement de fourreaux dans chambre de tirage existante | u
6.2.5 | Dépose de chambre de tirage existante | u
6.2.6.1 | Fourniture de borne pavillonaire petit modèle | u
6.2.6.2 | Fourniture de borne pavillonaire grand modèle | u
6.2.6.3 | Fourniture d'armoire vidéo petit modèle | u
6.2.6.4 | Fourniture d'armoire vidéo grand modèle | u
6.2.7.1 | Pose de borne pavillonaire petit modèle | u
6.2.7.2 | Pose de borne pavillonaire grand modèle | u
6.2.7.3 | Pose d'armoire vidéo petit modèle | u
6.2.7.4 | Pose d'armoire vidéo grand modèle | u
6.2.8 | Dépose d'un coffret vidéo sur trottoir | u
6.2.9 | Construction d'une chambre de tirage maçonnée fourniture mise en œuvre des matériaux nécessaires y inclus toutes sujétions pour recevoir les tampons de fermeture normalisés | u
6.3 | Fourreaux, coudes, percements sur domaine privé
6.3.1.1 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 24/28 | ml
6.3.1.2 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
6.3.1.3 | Fourniture de fourreaux PVC Ø 60 | ml
6.3.2.1 | Pose de fourreaux PVC Ø 25/28 | ml
6.3.2.2 | Pose de fourreaux PVC Ø 42/45 | ml
6.3.2.3 | Pose de fourreaux PVC Ø 60 | ml
6.4 | Chambres de tirage et regards sur domaine privé
6.4.1.1 | Fourniture de regard 30x30 avec tampon acier ou fonte | u
6.4.1.2 | Fourniture de chambre type L0T | u
6.4.2.1 | Pose de regard 30x30 avec tampon acier ou fonte | u
6.4.2.2 | Pose de chambre type L0T | u
7 | REFECTION CHAUSSEE
7.1 | Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/10 de 4 à 6cm en place | m²
7.1.1 | Idem que 7.1 mais appliqué aux surlargeurs y inclus toutes sujétions de préparation, évacuation, des déchets, réglages des couches de base. | m²
7.2 | Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/10 de 2x5 cm en place | m²
7.3 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | m²
8 | REFECTION DES TROTTOIRS
8.1.1 | Fourniture et mise en œuvre d'enrobés noir 0/6 ép=0,03 à 0,05 m en place, réglage préalable des couches de base. | m²
8.1.1.1 | Idem que 8.1 mais appliqué aux surlargeurs y inclus toutes sujétions de préparation, évacuation, des déchets, réglages des couches de base. | m²
8.1.2 | Fourniture et mise en œuvre d'enrobés rouge 0/6 ép=0,03 à 0,05 m en place, réglage préalable des couches de base. | m²
8.1.2.1 | Idem que 8.1.2 mais appliqué aux surlargeurs y inclus toutes sujétions de préparation, évacuation, des déchets, réglages des couches de base. | m²
8.2 | Fourniture et mise en œuvre de béton et façonnage en dalles ép= 0,10 m en place. Ce prix prend en compte la moins-value éventuelle à appliquer de facto sur les prix 2.1 et 2.2. (épaisseur moindre de la couche de base) | m²
8.2.1 | Idem que 8.2 mais appliqué aux surlargeurs y inclus toutes sujétions de préparation, évacuation, des déchets, réglages des couches de base. | m²
8.3.1 | Fourniture et mise en œuvre d'asphalte noir ép=0,02 à 0,03 m y inclus isolant et la plus-value pour fourniture et mise en oeuvre de béton en épaisseur de 0.10 m mini en substitution des matériaux prévus aux articles 2.1. | m²
8.3.1.1 | Fourniture et mise en œuvre d'asphalte noir ép=0,02 à 0,03 m et appliqué aux surlargeurs y inclus isolant et toutes sujétions de préparation, évacuation, des déchets, réglages préalables des couches de base béton ou tous supports de pose. | m²
8.3.2 | Fourniture et mise en œuvre d'asphalte couleur ép=0,02 à 0,03 m y inclus isolant et la plus-value pour fourniture et mise en oeuvre de béton de en épaisseur mini de 0.10m en substitution des matériaux prévus aux articles 2.1.. | m²
8.3.2.1 | Fourniture et mise en œuvre d'asphalte de couleur ép=0,02 à 0,03 m et appliqué aux surlargeurs y inclus isolant et toutes sujétions de préparation, évacuation, des déchets, réglages préalables des couches de base béton ou tous supports de pose. | m²
8.4 | Fourniture mise en œuvre de l'ensemble des matériaux requis, mise en œuvre, réglage des pavés préfabriqués ou mosaïques sur sable et toutes sujétions nécessaires y inclus la plus-value pour fourniture et mise en oeuvre de béton en épaisseur de 0.10 m mini en substitution des matériaux prévus aux articles 2.1.. | m²
8.4.1 | Fourniture mise en œuvre de l'ensemble des matériaux requis, mise en œuvre, réglage des pavés préfabriqués ou mosaïques sur sable et toutes sujétions nécessaires appliqué aux surlargeurs seules y inclus toutes sujétions de préparation, évacuation, des déchets, réglages des couches de base mais sans fourniture et mise en oeuvre de béton de couche de base. | m²
8.5 | Remise à niveau des bouches à clés ou de gargouilles en fonte | ft
8.5.1 | Remise à niveau de regards ou chambres de tirage | ft
8.5.2 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | m2
8.5.3 | Cet article reprend un des prix ci-dessus si répartition différente entre réseaux à prévoir. | m2
9 | CABLAGE RESEAU DE TELECOMMUNICATION
9.1 | Câblage sur domaine public
9.1.1 | Fourniture de câble 8 paires | ml
9.1.2 | Fourniture de câble 14 paires | ml
9.1.3 | Fourniture de câble 28 paires | ml
9.1.4 | Mise en œuvre de câble sous fourreaux | ml
9.2 | Accessoires réseau sur domaine public
9.2.1 | Fourniture et mise en œuvre des accessoires pour reprise du câble réseau téléphone | ft
9.2.2 | Fourniture, mise en œuvre et raccordement des accessoires dans borne pavillonaire | ft
9.2.3 | Fourniture et pose de Boite de Raccordement étanche en chambre | u
9.3 | Câblage sur domaine privé
9.3.1 | Fourniture de câble 2 paires à graisse | ml
9.3.2 | Fourniture de câble 8 paires | ml
9.3.3 | Fourniture de câble 14 paires | ml
9.3.4 | Mise en œuvre de câble sous fourreaux | ml
9.3.5 | Mise en œuvre de câble sur façade ou intérieur | ml
9.4 | Accessoires réseau sur domaine privé
9.4.1 | Fourniture et mise en œuvre des accessoires pour reprise du branchement téléphone | ft
9.4.2 | Fourniture et mise en œuvre des accessoires pour reprise du branchement téléphonique en aérien sur un nouveau support | ft
9.5 | Dépose sur domaine public
9.5.1 | Dépose du réseau aérien et souterrain | ml
9.5.2 | Dépose de poteau bois FT | u
9.5.3 | Dépose de poteau béton FT, avec démolition du massif | u
9.5.4 | Fourniture et pose d'un poteau bois | u
9.6 | Dépose sur domaine privé
9.6.1 | Dépose de ligne de branchement | u
9.6.2 | Dépose de poteau bois Orange | u
10 | CABLAGE RESEAU NC NUMERICABLE
10.1 | Câblage sur domaine public
10.1.1 | Fourniture de câble B4 | ml
10.1.2 | Mise en œuvre sous fourreaux de câble B4 | ml
10.2 | Accessoires réseau sur domaine public
10.2.1 | Fourniture, pose, raccordement et réglage d'ampli étanche en chambre | u
10.2.2 | Fourniture, pose et raccordement de répartiteur étanche en chambre | u
10.2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'un dérivateur étanche en chambre | ft
10.2.4 | Fourniture, pose, raccordement et réglage d'amplis en coffret | u
10.2.5 | Fourniture, pose et raccordement de répartiteur en coffret ou borne | u
10.2.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un dérivateur en borne | ft
10.3 | Câblage sur domaine privé
10.3.1 | Fourniture et mise en œuvre des câbles et accessoires pour reprise du branchement | ft
10.4 | Dépose sur domaine public
10.4.1 | Dépose de câble aériens et souterrains | ml
10.5 | Dépose sur domaine privé
10.5.1 | Dépose de ligne de branchement | u
11 | ECLAIRAGE PUBLIC
11.1 | Câblage
11.1.1 | Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 63 | ml
11.1.2 | Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø 90 | ml
11.1.3 | Fourniture et pose de CU Nu 25mm² | ml
11.1.4 | Fourniture et pose de chambre de tirage type L1t | u
11.1.5 | Fourniture et pose câble U1000 RO2V 4X16mm² sous fourreaux | ml
11.1.6 | Confection de RAS pour raccordement à l'existant | u
11.1.7 | Raccordement sur armoire de commande existante | u
11.1.8 | Dépose du réseau existant et mise en décharge des supports et accessoires, lanternes et autres matériels ou matériaux divers. Les câbles étants récupérés par l'entreprise. Prix par unité de candélabre déposé | u
12 | MATERIEL SPECIFIQUE A UN MARCHE EN FONCTION DE LA DEMANDE DES COLLECTIVITES
12.1 | Armoire de commande fourniture, pose , mise en service essais y compris toute suggestions ( massifs, matériels de connection etc..) | u
12.2 | Candélabres fourniture, levage, fixation sur massif béton existant. | u
12.3 | Mise en peinture d'un candélabre | u
12.4 | Confection d'un massif béton support du candélabre | u
12.5 | Fourniture pose d'une lanterne et accessoires (protections, coffret, platine) mise en service | u
12.6 | Fourniture, pose, réglage d'appareils de commande d'allumage des installations | u
12.7 | Essais et mise en service conformément à la norme NF C17205 | ft
13 | Divers ayant fait l'objet d'une proposition chiffrée (DPGF annexe) et intégrée au présent marché | ft