## CODE
Site | 1-Enregistreurs | 2-Etalonnages en laboratoire | 3-Etalonnages sur site | 4-Cartographies | 5-Modem | 6-Relais et Spy particuliers | 7-Rallonges | 8-Sondes | 9-Suivi métrologique les années suivantes | 10-Piles | 11-Accessoires | Type d'article
DST | SPY RF T+ | Etalonnage - 40°C +0°C +40°C (Cofrac) | Etalonnage non Cofrac au point d'usage | Cartographie 9 Pts < à 2m3 | Modem Ethernet 25 / 500 mW | SPY RF Relay | Rallonge 3m pour sonde - 40°C à + 80°C | Sonde numérique 70 cm | Etalonnage - 40°C +0°C +40°C (Cofrac) | x10 piles + joints | x5 supports | 1-Enregistreurs
IBP | SPY RF U1 | Etalonnage - 80°C (Cofrac) | Certificat de l'étalon primaire | Cartographie 15 Pts >à 2m3 | Modem Ethernet 25 / 500mWPOE | SPY Alarm | Rallonge 12m pour sonde chambres froides | Sonde numérique 3 m | Echange sonde numérique dans le cadre d'un etalonnage | x10 piles + joints | x50 Adhesifs | 2-Etalonnages en laboratoire
Nord | SPY RF N1 | Etalonnage - 40°C ; -80°C (non Cofrac) | 1 |  | Modem USB 25 / 500mW | Kit SPY RF TC K 1 | Rallonge 3m pour sonde numerique basse température | Sonde numérique 40 cm | Certificat Cofrac (0°C) avec analyse de la derive |  |  | 3-Etalonnages sur site
Sud | SPY RF N2 | Etalonnage - 18°C +6°C +22°C (non Cofrac) |  |  | Alimentation de Modem | Kit SPY RF TC K 2 | Rallonge 2m pour sonde Thermocouple | Sonde numérique 1m | Etalonnage - 80°C (Cofrac) |  |  | 4-Cartographies
HCE | Mini SPY X1 |  |  |  | Modem SPY RF Test |  |  | Sonde analogique PT100 | Réétalonnage au point d'usage (non cofrac). Panacher 5 mini SPY green en ambiance et 5 à - 20°C pour vérification de la dérive éventuelle en négatif et en positif. |  |  | 5-Modem
| Mini SPY X10 | [6 empty] | Sonde hygrometrie et temperature connecteur binder |  |  |  | 6-Relais et Spy particuliers
| SPY RF Test | [10 empty] | 7-Rallonges
8-Sondes
9-Suivi métrologique les années suivantes
10-Piles
11-Accessoires

## BPU
CODE ARTICLES |  |  |  |  | DESIGNATION CONTRACTUELLE | Commande N° 003 | [13 empty] | Commande N° 003 | [13 empty] | Commande N° 003 | [13 empty] | Commande N° 003 | [13 empty] | Commande N° 003
1 | SUIVI DES ENCEINTES THERMOSTATIQUES |  |  |  |  | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce | Qté | Sce
| 1 | JRI MAXANT
|  | 1 | Enregistreurs
|  |  | 1 | Enregistreur 1 voie | SPY RF T+ |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx
|  |  | 2 | Enregistreur 1 voie | SPY RF U1
|  |  | 3 | Enregistreur 1 voie | SPY RF N1
|  |  | 4 | Enregistreur 2 voies | SPY RF N2
|  |  | 5 | Enregistreur 1 voie | Mini SPY X1
|  |  | 6 | Enregistreur 1 voie | Mini SPY X10
|  |  | 7 | Enregistreur Test radio | SPY RF Test
|  | 2 | Etalonnages en laboratoire
|  |  | 1 | Etalonnage ambiance, -20°C, +4°C | Etalonnage - 40°C +0°C +40°C (Cofrac)
|  |  | 2 | Etalonnage -80°C | Etalonnage - 80°C (Cofrac)
|  |  | 3 | Etalonnage -40°C ; -80°C | Etalonnage - 40°C ; -80°C (non Cofrac)
|  |  | 4 | Etalonnage standard (que sur app neuf) | Etalonnage - 18°C +6°C +22°C (non Cofrac)
|  | 3 | Etalonnages sur site
|  |  | 1 | Etalonnage toutes températures | Etalonnage non Cofrac au point d'usage
|  |  | 2 | Raccordement Cofrac | Certificat de l'étalon primaire
|  | 4 | Cartographies
|  |  | 1 | Cartographie 9 Pts | Cartographie 9 Pts < à 2m3
|  |  | 2 | Cartographie 15 Pts | Cartographie 15 Pts >à 2m3
|  | 5 | Modem
|  |  | 1 | Modem | Modem Ethernet 25 / 500 mW
|  |  | 2 | Modem POE | Modem Ethernet 25 / 500mWPOE
|  |  | 3 | Modem USB | Modem USB 25 / 500mW
|  |  | 4 | Alimentation pour Modem | Alimentation de Modem
|  |  | 5 | Modem Test radio | Modem SPY RF Test
|  | 6 | Relais et Spy particuliers
|  |  | 1 | Relais | SPY RF Relay
|  |  | 2 | SPY Alarm | SPY Alarm
|  |  | 3 | Enregistreur 1 voie Thermocouple (tuyauteries) +Sonde Hygitherm +Certificat d'ajustage | Kit SPY RF TC K 1
|  |  | 4 | Enregistreur 2 voies Thermocouple (tuyauteries) +Sondes Hygitherm +Certificats d'ajustage | Kit SPY RF TC K 2
|  | 7 | Rallonges
|  |  | 1 | Rallonge | Rallonge 3m pour sonde - 40°C à + 80°C
|  |  | 2 | Rallonge | Rallonge 12m pour sonde chambres froides
|  |  | 3 | Rallonge a connecteur binder | Rallonge 3m pour sonde numerique basse température
|  |  | 4 | Rallonge a connecteur thermocouple (Hygitherm) | Rallonge 2m pour sonde Thermocouple
|  | 8 | Sondes
|  |  | 1 | Sonde - 40°C à + 80°C | Sonde numérique 70 cm
|  |  | 2 | Sonde - 40°C à + 80°C | Sonde numérique 3 m
|  |  | 3 | Sonde - 40°C à + 80°C (d'ambiance) | Sonde numérique 40 cm
|  |  | 4 | Sonde - 200 à +0°C (basse temperature) | Sonde numérique 1m
|  |  | 5 | Sonde - 80°C | Sonde analogique PT100
|  |  | 6 | Sonde hygrometrie et temperature connecteur binder | Sonde hygrometrie et temperature connecteur binder
|  | 9 | Suivi métrologique les années suivantes
|  |  | 1 | Suivi metrologique -40°C, +5°C, ambiance | Etalonnage - 40°C +0°C +40°C (Cofrac)
Echange sonde numérique dans le cadre d'un etalonnage
|  |  | 2 | Option suivi metrologique -40°C et +5°C | Certificat Cofrac (0°C) avec analyse de la derive
|  |  | 3 | Suivi metrologique -80°C | Etalonnage - 80°C (Cofrac)
|  |  | 4 | Réetalonnage de MINI SPY green | Réétalonnage au point d'usage (non cofrac). Panacher 5 mini SPY green en ambiance et 5 à - 20°C pour vérification de la dérive éventuelle en négatif et en positif.
|  | 10 | Piles
|  |  | 1 | Pack SPY RF | x10 piles + joints
|  |  | 2 | Pack SPY Green | x10 piles + joints
|  | 11 | Accessoires
|  |  | 1 | Supports muraux | x5 supports
|  |  | 2 | Adhesifs double faces pour supports muraux | x50 Adhesifs
|  |  |  | Coef | Remise
|  |  |  | A | 11%
|  |  |  | B | 21%
|  |  |  | C | 11%
|  |  |  | D | 11%
|  |  |  | E | 31%