## Menu
Année | Mois | Objet | Equipement
2016 | mars | Moyens d'extinction et de secours | Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES)
Planning des vérifications réglementaire
Mon objectif est d'avoir une sorte de ckeck liste pour l'année en cours, tous en conservant le calendrier des année précédente.
Chaque icone ferra l'objet d'une feuille supplémentaire.

## Incendie
2016-03-16
[7 empty] | 2015-01-01 | [12 empty] | 2016-01-01
Objet | Equipement | Responsable | Prestataire | Périodicité | Organisme Agrée | Texte de référence | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | Total | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | Total
Installations de désenfumage | Désemfumage |  | SICLI | 1 an | [14 empty] | 1 | [5 empty] | x | [6 empty] | 1 | bar: 2015-06-01
[7 empty] | 2015-06-01: 2015-06-12 | 1 | [12 empty] | 0
Moyens d'extinction et de secours | Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) |  | SICLI | 1 an | [14 empty] | 1 |  |  | x | [9 empty] | 1 | bar: 2015-03-01
[7 empty] | 2015-03-01: 2016-03-13 | 1 | [12 empty] | 0
| Extincteurs |  | SICLI | 1 an | [14 empty] | 1 |  |  | x | [9 empty] | 1 | bar: 2015-03-01
[7 empty] | 2015-03-01: 2015-03-13 | 1 | [12 empty] | 0
| Robinet d'Incendie Armé (RIA) |  | SICLI | 1 an | [14 empty] | 1 |  |  | x | [9 empty] | 1 | bar: 2015-03-01
[7 empty] | 2015-03-01: 2015-03-13 | 1 | [12 empty] | 0
Système de Sécurité Incendie (SSI) |  |  |  | 1 an | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Systèmes d’extinction automatique à eau de type sprinkleur |  |  |  | 1 an | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation et conditionnement d’air et installations d’eau chaude sanitaire |  |  |  | 1 an | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Appareils et installations utilisant des gaz combustibles |  |  |  | 1 an | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [12 empty] | 0
A ppareils de cuisson ou de remise en température destinés à la restauration |  |  |  | 1 an | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Installations de désenfumage mécanique, systèmes d’alarme, de détection et de sécurité incendie, moyens de lutte contre l’incendie, dispositifs d’obturation coupe-feu | [18 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Installations de détection automatique, désenfumage naturel et mécanique | [18 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Incendie
Ici les contrôles sont prévus et ont était réalisé.= OK
Ici les contrôles sont prévus mais pas encore réalisés (absence de date) = PAS OK
Ce que je souhaite c'est que dans le menu je retrouve l'année, le mois, l'objet, l'équipement correspondant, une sorte de check-list