## Récapitulatifs
Nombre Total d'Appareil | Nombre d'Appareil Ordre Etalonnage | Nombre d'Appareil Limite Etalonnage | Nombre d'Appareil Retard Etalonnage | Nombre d'Appareil Envoyé Etalonnage | Nombre d'Appareil Perdu | Nombre d'Appareil En Prêt | Date Mise à Jour Listing
152 | 122 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 2017-12-11

## Liste Générale
N°INTERNE | N° IME | MARQUE | TYPE | N° SERIE | DESCRIPTION | RANGE | DATE DE VALIDITE | JOURS RESTANTS | APPARTENANT A | TRIGRAMME | DATE ENVOI ETALONNAGE | APPAREIL EN PRÊT | REMARQUES
CLED01549 | PCT-IMT-14-CLED-01549 | FACOM | R.208-25 | H011392 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 5 - 25 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED01550 | PCT-IMT-14-CLED-01550 | FACOM | S.208-100 | H210349 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 20 - 100 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED01551 | PCT-IMT-14-CLED-01551 | FACOM | R.208-25 | H011202 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 5 - 25 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED01552 | PCT-IMT-14-CLED-01552 | FACOM | S.208-100 | G2110418 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 20 - 100 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED03665 | PCT-IMT-14-CLED-03665 | FACOM | R.306-25D | M270103 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 5 - 25 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED03666 | PCT-IMT-14-CLED-03666 | FACOM | R.306-100R | M100065 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 20 - 100 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED04690 | PCT-IME-14-CLED-04690 | FACOM | S.306-100D | P241082 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 20 - 100 Nm | 2018-09-25 | 288 | DISPONIBLE | DIS
CLED04691 | PCT-IME-14-CLED-04691 | FACOM | S.306-200D | P110199 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 40 - 200 Nm | 2018-09-25 | 288 | DISPONIBLE | DIS
CLED04772 | PCT-IMT-14-CLED-04772 | FACOM | R.306-25D | R074117 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 5 - 25 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED04773 | PCT-IMT-14-CLED-04773 | FACOM | J.306-50D | R049041 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 10 - 50 Nm | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
CLED04774 | PCT-IMT-14-CLED-04774 | FACOM | S.306-200D | R044612 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 40 - 200 Nm | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
CLED05276 | PCT-IME-14-CLED-05276 | FACOM | A.404 | T040270 | TOURNEVIS DYNAMO. | 2 - 10 Nm | 2018-11-22 | 346 | DISPONIBLE | DIS
DYNA01161 | PCT-IME-14-DYNA-01161 | CHATILLON | DFGS10 | A36487 | FORCE GAUGE | 0 - 5 Kg | 2018-03-23 | 102 | DISPONIBLE | DIS
ENRE01101 | PCT-IME-14-ENRE-01101 | SEFRAM | 8211 | 82110PFF1985 | ENREGISTREUR PAPIER | NA | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
ENRE01162 | PCT-IME-14-ENRE-01162 | YOKOGAMA | MV200 Mobile Corder | S5EC04913 | ENREGISTREUR DIGITAL | NA | 2018-04-13 | 123 | DISPONIBLE | DIS
GENE01065 | PCT-IME-14-GENE-01065 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R0707 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-02-02 | 53 | BUTERA Frédéric | BTF
GENE01066 | PCT-IME-14-GENE-01066 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R0715 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-02-02 | 53 | COMPERE Bernard | CMB
GENE01069 | PCT-IME-14-GENE-01069 | DRUCK | UNOMAT UPS III |  | GENERATEUR COURANT | NA |  |  | POUPEART Fabrice | PPR
GENE01070 | PCT-IME-14-GENE-01070 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R1532 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-09-19 | 282 | LEMOINE Antoine | LMA
GENE01073 | PCT-IME-14-GENE-01073 | DRUCK | UNOMAT UPS-II |  | GENERATEUR COURANT | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
GENE01074 | PCT-IME-14-GENE-01074 | DRUCK | UNOMAT UPS II | 26953 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
GENE01075 | PCT-IME-14-GENE-01075 | DRUCK | UNOMAT UPS-II |  | GENERATEUR COURANT | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
GENE01076 | PCT-IME-14-GENE-01076 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R3165 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | VOETS Raphael | VTR
GENE01077 | PCT-IME-14-GENE-01077 | DRUCK | UNOMAT UPS-III |  | GENERATEUR COURANT | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
GENE01311 | PCT-IME-14-GENE-01311 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R0609 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DEHARD Michel | DHD
GENE02930 | PCT-IME-14-GENE-02930 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4533 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | FERRAILLE Vincent | FEV
GENE02931 | PCT-IME-14-GENE-02931 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4631 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | LECLERCQ Michel | LLM
GENE02932 | PCT-IME-14-GENE-02932 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4628 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-02-02 | 53 | GEORLETTE David | GTD
GENE02933 | PCT-IME-14-GENE-02933 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4632 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
GENE02934 | PCT-IME-14-GENE-02934 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4627 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
GENE02935 | PCT-IME-14-GENE-02935 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4630 | GENERATEUR COURANT | NA | 2017-08-18 | -115 | LEVECQ Jonathan | LVJ
GENE02936 | PCT-IME-14-GENE-02936 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4532 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DE VOS Serge | DVS
GENE02937 | PCT-IME-14-GENE-02937 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4637 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-08-30 | 262 | BOUHY Nicolas | BHN | 2018-10-30 |  | Fonctionnement aléatoire
GENE02938 | PCT-IME-14-GENE-02938 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R3987 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-06-27 | 198 | DISPONIBLE | DIS
GENE02939 | PCT-IME-14-GENE-02939 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4629 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
GENE03843 | PCT-IME-14-GENE-03843 | DRUCK | UNOMAT UPS-III |  | GENERATEUR COURANT | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
GENE03844 | PCT-IME-14-GENE-03844 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R5284 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-06-22 | 193 | DISPONIBLE | DIS | 2017-11-08 |  | Fonctionnement aléatoire
GENE04880 | PCT-IME-14-GENE-04880 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2809 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-11-07 | 331 | DISPONIBLE | DIS
GENE04881 | PCT-IME-14-GENE-04881 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2524 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-11-07 | 331 | LEVECQ Jonathan | LVJ
GENE04882 | PCT-IME-14-GENE-04882 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2810 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-11-07 | 331 | DISPONIBLE | DIS
GENE04883 | PCT-IME-14-GENE-04883 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2774 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-11-07 | 331 | DISPONIBLE | DIS
GENE04884 | PCT-IME-14-GENE-04884 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2705 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-08-08 | 240 | DISPONIBLE | DIS
MANO01089 | PCT-IME-14-MANO-01089 | TEMPCO |  |  | TRADINCO | 0 - 30 PSI |  |  | DISPONIBLE | DIS
MANO01090 | PCT-IME-14-MANO-01090 | FRANKIGNOUL |  |  | TRADINCO | 0 - 60 PSI | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
MANO01091 | PCT-IME-14-MANO-01091 | I-TEC | EN387-1 |  | TRADINCO | 0 - 30 PSI | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
MANO01092 | PCT-IME-14-MANO-01092 | FRANKIGNOUL |  |  | TRADINCO | 0 - 60PSI |  |  | DISPONIBLE | DIS
MANO01093 | PCT-IME-14-MANO-01093 | TEMPCO |  |  | TRADINCO | 0 - 60 PSI | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
MANO01094 | PCT-IME-14-MANO-01094 | BOURDON |  |  | TRADINCO | 0 - 2,5 BAR |  |  | DISPONIBLE | DIS
MANO01095 | PCT-IME-14-MANO-01095 | BOURDON | 4571 | 2949 | TRADINCO | 0 - 80 PSI | 2018-04-07 | 117 | DISPONIBLE | DIS
MANO01096 | PCT-IME-14-MANO-01096 | BOURDON | W5161 |  | TRADINCO | 0 - 30 PSI | 2018-06-28 | 199 | DISPONIBLE | DIS
MANO01097 | PCT-IME-14-MANO-01097 | WICA |  | 1799843 | TRADINCO | 0 - 36 PSI | 2018-04-04 | 114 | DISPONIBLE | DIS
MANO03660 | PCT-IME-14-MANO-03660 | KELLER | LEO2 |  | MANOMETRE |  |  |  | DISPONIBLE | PERDU
MANO04116 | PCT-IME-14-MANO-04116 | ESSOR Français | MD9 | 75941 | MANOMETRE | 0 - 200 Bars | 2018-09-26 | 289 | SEBIM | SEB
MANO04327 | PCT-IME-14-MANO-04327 | BOURDON | EN837-1 |  | MANOMETRE | 0 - 600 Bars | 2015-01-26 | -1050 | SEBIM | SEB |  |  | Fail calibration
MANO04505 | PCT-IME-14-MANO-04505 | TEMPCO | EN837-1 | 151605001 | MANOMETRE | 0 - 30 PSI | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
MANO04680 | PCT-IME-14-MANO-04680 | BOURDON | M1/0127 |  | MANOMETRE | 0 - 600 Bars | 2018-02-23 | 74 | SEBIM | SEB
MANO04817 | PCT-IME-14-MANO-04817 | FRANKIGNOUL | TRADINCO |  | MANOMETRE | 0 - 60 PSI | 2018-09-20 | 283 | DISPONIBLE | DIS
MANO05275 | PCT-IME-14-MANO-05275 | BAUMER | EN 837-1 | 14571 | MANOMETRE | 0 - 400 Bars | 2018-11-07 | 331 | DISPONIBLE | DIS
MICR04326 | PCT-IME-14-MICR-04326 | MAHR | 40EWR | 4151729 | MICROMETRE | 0 - 25 mm | 2018-07-27 | 228 | SEBIM | SEB
MICR043261 | PCT-IME-14-MICR-04326-1 | MAHR |  |  | PIGE ETALON | 0 - 9,63 mm | 2018-06-16 | 187 | SEBIM | SEB
MULT01079 | PCT -IMT-14-MULT-01079 | FLUKE | 87 V | 94560187 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | BUTERA Frédéric | BTF
MULT01083 | PCT -IMT-14-MULT-01083 | FLUKE | 787 | 86170044 | MULTIMETER | NA | 2018-08-29 | 261 | DISPONIBLE | DIS
MULT01084 | PCT -IMT-14-MULT-01084 | FLUKE | 189 |  | MULTIMETER | NA |  |  | POUPAERT Fabrice | PPR
MULT01086 | PCT -IMT-14-MULT-01086 | FLUKE | 87 V | 94560182 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | LECLERCQ Michel | LLM
MULT01087 | PCT -IMT-14-MULT-01087 | FLUKE | 87 V | 94560181 | MULTIMETER | NA | 2018-02-23 | 74 | DISPONIBLE | DIS
MULT01102 | PCT -IMT-14-MULT-01102 | FLUKE | 83 | 58600069 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01103 | PCT-IMT-14-MULT-01103 | FLUKE | 83 | 50350507 | MULTIMETER | NA | 2018-08-30 | 262 | BEAUDRY Bruno | BDR
MULT01104 | PCT-IMT-14-MULT-01104 | FLUKE | 179 | 55320206 | MULTIMETER | NA | 2018-06-22 | 193 | CANTAMESSA Tony | CTS
MULT01106 | PCT -IMT-14-MULT-01106 | FLUKE | 179 | 67160795 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01107 | PCT -IMT-14-MULT-01107 | FLUKE | 179 | 81220418 | MULTIMETER | NA | 2017-05-16 | -209 | DISPONIBLE | DIS
MULT01108 | PCT -IMT-14-MULT-01108 | FLUKE | 179 | 89160413 | MULTIMETER | NA | 2018-09-19 | 282 | GILSOUL Denis | GLD
MULT01109 | PCT-IMT-14-MULT-01109 | FLUKE | 179 | 90740597 | MULTIMETER | NA | 2018-08-28 | 260 | LAMBERTY Olivier | LMO
MULT01110 | PCT-IMT-14-MULT-01110 | FLUKE | 179 | 90880388 | MULTIMETER | NA | 2018-02-02 | 53 | BRISBOIS Gilbert | BRS
MULT01112 | PCT-IMT-14-MULT-01112 | FLUKE | 179 | 91430795 | MULTIMETER | NA | 2018-02-02 | 53 | BEAUDRY Bruno | BDR
MULT01113 | PCT-IMT-14-MULT-01113 | FLUKE | 179 | 91430797 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | BRISBOIS Gilbert | BRS
MULT01114 | PCT-IMT-14-MULT-01114 | FLUKE | 179 | 91430798 | MULTIMETER | NA | 2018-08-28 | 260 | CANTAMESSA Tony | CTS
MULT01117 | PCT-IMT-14-MULT-01117 | FLUKE | 179 | 91440041 | MULTIMETER | NA | 2018-06-22 | 193 | LAMBERTY Olivier | LMO
MULT01118 | PCT -IMT-14-MULT-01118 | FLUKE | 179 | 91440042 | MULTIMETER | NA | 2017-11-29 | -12 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
MULT01119 | PCT-IMT-14-MULT-01119 | FLUKE | 179 | 77640286 | MULTIMETER | NA | 2018-11-07 | 331 | GILSOUL Denis | GLD
MULT01121 | PCT-IMT-14-MULT-01121 | FLUKE | 179 |  | MULTIMETER | NA |  |  | BEAUDRY Bruno | BDR
MULT01122 | PCT-IMT-14-MULT-01122 | FLUKE | 179 | 94380418 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | BRISBOIS Gilbert | BRS
MULT01123 | PCT -IMT-14-MULT-01123 | FLUKE | 179 | 94380419 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01124 | PCT-IMT-14-MULT-01124 | FLUKE | 179 | 94380420 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | GILSOUL Denis | GLD
MULT01125 | PCT-IMT-14-MULT-01125 | FLUKE | 179 | 94380466 | MULTIMETER | NA | 2018-08-28 | 260 | LAMBERTY Olivier | LMO
MULT01126 | PCT -IMT-14-MULT-01126 | FLUKE | 179 | 94380467 | MULTIMETER | NA | 2018-08-02 | 234 | LEMOINE Antoine | LMA
MULT01127 | PCT-IMT-14-MULT-01127 | FLUKE | 179 | 94380468 | MULTIMETER | NA | 2018-06-22 | 193 | CANTAMESSA Tony | CTS
MULT01128 | PCT-IMT-14-MULT-01128 | FLUKE | 179 | 94380469 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01130 | PCT-IMT-14-MULT-01130 | FLUKE | 73 | 76300733 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | BEAUDRY Bruno | BDR
MULT01132 | PCT -IMT-14-MULT-01132 | FLUKE | 73 | 7630075 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01133 | PCT-IMT-14-MULT-01133 | GOSSEN METRAWATT | METRISO 5000A | PB0122 | MULTIMETER | NA | 2018-06-23 | 194 | DISPONIBLE | DIS
MULT01313 | PCT -IMT-14-MULT-01313 | FLUKE | 787 | 86170045 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | DEHARD Michel | DHD
MULT01314 | PCT -IMT-14-MULT-01314 | FLUKE | 179 | 77920071 | MULTIMETER | NA | 2018-08-08 | 240 | POUPAERT Fabrice | PPR
MULT01399 | PCT-IMT-14-MULT-01399 | FLUKE | 1587 | 92530015 | MULTIMETER | NA | 2018-08-01 | 233 | DISPONIBLE | DIS
MULT01782 | PCT -IMT-14-MULT-01782 | FLUKE | 179 |  | MULTIMETER | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
MULT02884 | PCT -IMT-14-MULT-02884 | FLUKE | 787 | 10330001 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | COMPERE Bernard | CMB
MULT02940 | PCT -IMT-14-MULT-02940 | FLUKE | 787 |  | MULTIMETER | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
MULT02941 | PCT -IMT-14-MULT-02941 | FLUKE | 787 | 10300013 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | VOETS Raphaël | VTR
MULT02942 | PCT -IMT-14-MULT-02942 | FLUKE | 787 | 10300014 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | FERAILLE Vincent | FEV
MULT02943 | PCT -IMT-14-MULT-02943 | FLUKE | 787 | 10300017 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | DE VOS Serge | DVS
MULT02944 | PCT -IMT-14-MULT-02944 | FLUKE | 787 | 10300016 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | GEORLETTE David | GTD
MULT02945 | PCT -IMT-14-MULT-02945 | FLUKE | 787 | 10330002 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | LEMOINE Antoine | LMA
MULT02947 | PCT -IMT-14-MULT-02947 | FLUKE | 787 |  | MULTIMETER | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
MULT02948 | PCT -IMT-14-MULT-02948 | FLUKE | 787 | 10330003 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | STREBEL Alain | STA
MULT03105 | PCT-IMT-14-MULT-03105 | FLUKE | 1507 |  | MULTIMETER | NA |  |  | DISPONIBLE | DIS
MULT03106 | PCT-IME-14-MULTI-03106 | FLUCKE | 336 |  | MULTIMETER | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
MULT03974 | PCT -IMT-14-MULT-03974 | FLUKE | 179 | 19470381 | MULTIMETER | NA | 2018-11-07 | 331 | LAFFUT Arnaud | LFA
MULT03975 | PCT -IMT-14-MULT-03975 | FLUKE | 179 | 19470382 | MULTIMETER | NA | 2017-11-29 | -12 | TELLIN Christophe | TLC | 2017-12-04
MULT04086 | PCT -IMT-14-MULT-04086 | FLUKE | 179 | 19470385 | MULTIMETER | NA | 2018-08-08 | 240 | LEVECQ Jonathan | LVJ
MULT04087 | PCT -IMT-14-MULT-04087 | FLUKE | 787 | 19470384 | MULTIMETER | NA | 2018-06-22 | 193 | DISPONIBLE | DIS
PICO00409 | PCT-IME-14-PICO-00409 | MITUTOYO |  |  | PIED A COULISSE | NA |  |  | DISPONIBLE | PERDU
PRES01052 | PCT-IME-14-PRES-01052 | DRUCK | DPI 705 | 70541868 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-02-03 | 54 | COMPERE Bernard | CMB
PRES01055 | PCT-IMT-14-PRES-01055 | DRUCK | DPI 705 | 70540596 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-03-27 | 106 | DISPONIBLE | DIS
PRES01058 | PCT-IMT-14-PRES-01058 | DRUCK | DPI 705 | 70541869 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-03-27 | 106 | LECLERCQ Michel | LLM
PRES01059 | PCT-IMT-14-PRES-01059 | DRUCK | DPI 705 | 70519536 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-09-20 | 283 | VOETS Raphael | VTR
PRES01060 | PCT-IMT-14-PRES-01060 | DRUCK | DPI 705 | 70514025 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-09-20 | 283 | BOUHY Nicolas | BHN
PRES01061 | PCT-IMT-14-PRES-01061 | DRUCK | DPI 705 | 70546747 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 700 mBars | 2018-03-31 | 110 | DISPONIBLE | DIS
PRES01062 | PCT-IMT-14-PRES-01062 | DRUCK | DPI 705 | 70546746 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 700 mBars | 2018-03-31 | 110 | DISPONIBLE | DIS
PRES01063 | PCT-IMT-14-PRES-01063 | DRUCK | DPI 705 | 70546748 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 700 mBars | 2018-03-31 | 110 | DISPONIBLE | DIS
PRES01064 | PCT-IMT-14-PRES-01064 | DRUCK | DPI 104 | 2781124 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 3000 Psi | 2018-06-28 | 199 | DISPONIBLE | DIS
PRES01098 | PCT-IMT-14-PRES-01098 | DRUCK | DPI 104 | 2754494 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 300 Psi | 2018-06-28 | 199 | DISPONIBLE | DIS
PRES01099 | PCT-IMT-14-PRES-01099 | DRUCK | DPI 104 | 2754495 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 300 Psi | 2018-02-23 | 74 | DISPONIBLE | DIS
PRES01100 | PCT-IMT-14-PRES-01100 | DRUCK | DPI 104 | 2781125 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 3000 Psi | 2018-06-28 | 199 | DISPONIBLE | DIS
PRES01312 | PCT-IMT-14-PRES-01312 | DRUCK | DPI 705 |  | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars |  |  | DEHARD Michel | DHD
PRES01782 | PCT-IME-14-PRES-01782 | DRUCK | DPI 705 | 70510424 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-03-27 | 106 | LEMOINE Antoine | LMA
PRES02920 | PCT-IMT-14-PRES-02920 | DRUCK | DPI 705 |  | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars |  |  | DISPONIBLE | PERDU
PRES02921 | PCT-IMT-14-PRES-02921 | DRUCK | DPI 705 | 70550326 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-06-22 | 193 | DISPONIBLE | DIS
PRES02922 | PCT-IMT-14-PRES-02922 | DRUCK | DPI 705 | 70550328 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-06-21 | 192 | LEVECQ Jonathan | LVJ
PRES02923 | PCT-IMT-14-PRES-02923 | DRUCK | DPI 705 | 70550332 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-09-20 | 283 | DISPONIBLE | DIS
PRES02924 | PCT-IMT-14-PRES-02924 | DRUCK | DPI 705 | 70550327 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2017-06-30 | -164 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-07
PRES02925 | PCT-IMT-14-PRES-02925 | DRUCK | DPI 705 | 70550333 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-02-02 | 53 | GEORLETTE David | GTD
PRES02926 | PCT-IMT-14-PRES-02926 | DRUCK | DPI 705 | 70550329 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
PRES02927 | PCT-IMT-14-PRES-02927 | DRUCK | DPI 705 | 70550331 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-08-31 | 263 | FERRAILLE Vincent | FEV
PRES02928 | PCT-IME-14-PRES-02928 | DRUCK | DPI 705 | 70550324 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-03-31 | 110 | BUTERA Frédéric | BTF
PRES02929 | PCT-IMT-14-PRES-02929 | DRUCK | DPI 705 | 70550330 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-06-22 | 193 | DE VOS Serge | DVS | 2017-11-14 |  | En réparation devis accepté
PRES04028 | PCT-IMT-14-PRES-04028 | DRUCK | DPI 104 | 2759543 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 3000 Psi | 2018-02-02 | 53 | DISPONIBLE | DIS
PRES04885 | PCT-IMT-14-PRES-04885 | DRUCK | DPI 705 | 70574667 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
PRES04886 | PCT-IMT-14-PRES-04886 | DRUCK | DPI 705 | 70574663 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2017-10-23 | -49 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
PRES04887 | PCT-IMT-14-PRES-04887 | DRUCK | DPI 705 | 70574664 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
PRES04888 | PCT-IMT-14-PRES-04888 | DRUCK | DPI 705 | 70574666 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS
PRES04889 | PCT-IMT-14-PRES-04889 | DRUCK | DPI 705 | 70574665 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
PRES04890 | PCT-IMT-14-PRES-04890 | DRUCK | DPI 800 | 10206423 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 35 Bars | 2018-11-10 | 334 | DISPONIBLE | DIS
PRES04891 | PCT-IMT-14-PRES-04891 | DRUCK | DPI 800 | 10206424 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 35 Bars | 2018-11-10 | 334 | DISPONIBLE | DIS
SERT03964 | PCT-IME-14-SERT-03964 | CERTI-L | 169400-404 | F10 0189 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-03-27 | 106 | GILSOUL Denis | GLD
SERT03965 | PCT-IME-14-SERT-03965 | CERTI-L | 169400-404 | F10 0110 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | LAMBERTY Olivier | LMO
SERT04024 | PCT-IME-14-SERT-04024 | CERTI-L | 169400-404 | K11 0340 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
SERT04756 | PCT-IME-14-SERT-04756 | DMC | M22520/1-01 | O7AF | PINCE A SERTIR | NA | 2018-10-24 | 317 | DISPONIBLE | DIS
SERT04757 | PCT-IME-14-SERT-04757 | CERTI-L | 169400-404 |  | PINCE A SERTIR | NA | 2018-07-18 | 219 | DISPONIBLE | DIS
SERT04758 | PCT-IME-14-SERT-04758 | CERTI-L | 169400-404 |  | PINCE A SERTIR | NA | 2018-06-18 | 189 | GEORLETTE David | GTD
SERT05091 | PCT-IME-14-SERT-05091 | CERTI-L | 169400-404 | H08 0173 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
SERT05092 | PCT-IME-14-SERT-05092 | CERTI-L | 169400-404 | G98 0191 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | LAFFUT Arnaud | LFA
SERT05098 | PCT-IME-14-SERT-05098 | CERTI-L | 169400-404 | G13 0103 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | LEMOINE Antoine | LMA
SERT05108 | PCT-IME-14-SERT-05108 | CERTI-L | 169400-404 | K11 0334 | PINCE A SERTIR | NA | 2017-12-16 | 5 | LAFFUT Arnaud | LFA | 2017-12-04
| PCT-IME-14-SERT- | CERTI-L | 169400-0404 | J14 0139 | PINCE A SERTIR | NA |  |  | DISPONIBLE | DIS
| PCT-IME-14-DYNA- | FACOM | A.404 | T040270 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 2 - 10 Nm |  |  | DISPONIBLE | DIS
Formulas:
JOURS RESTANTS = IF(NOT(ISBLANK([DATE DE VALIDITE])),IF([DATE DE VALIDITE]<TODAY(),-DATEDIF([DATE DE VALIDITE],TODAY(),"d"),DATEDIF(TODAY(),[DATE DE VALIDITE],"d")),"")

## En Ordre Etalonnage
N°INTERNE | N° IME | MARQUE | TYPE | N° SERIE | DESCRIPTION | RANGE | DATE DE VALIDITE | JOURS RESTANTS | APPARTENANT A | TRIGRAMME | DATE ENVOI ETALONNAGE | APPAREIL EN PRÊT | REMARQUES
CLED01549 | PCT-IMT-14-CLED-01549 | FACOM | R.208-25 | H011392 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 5 - 25 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED01550 | PCT-IMT-14-CLED-01550 | FACOM | S.208-100 | H210349 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 20 - 100 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED01551 | PCT-IMT-14-CLED-01551 | FACOM | R.208-25 | H011202 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 5 - 25 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED01552 | PCT-IMT-14-CLED-01552 | FACOM | S.208-100 | G2110418 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 20 - 100 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED03665 | PCT-IMT-14-CLED-03665 | FACOM | R.306-25D | M270103 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 5 - 25 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED03666 | PCT-IMT-14-CLED-03666 | FACOM | R.306-100R | M100065 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 20 - 100 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED04690 | PCT-IME-14-CLED-04690 | FACOM | S.306-100D | P241082 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 20 - 100 Nm | 2018-09-25 | 288 | DISPONIBLE | DIS
CLED04691 | PCT-IME-14-CLED-04691 | FACOM | S.306-200D | P110199 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 40 - 200 Nm | 2018-09-25 | 288 | DISPONIBLE | DIS
CLED04772 | PCT-IMT-14-CLED-04772 | FACOM | R.306-25D | R074117 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 5 - 25 Nm | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
CLED04773 | PCT-IMT-14-CLED-04773 | FACOM | J.306-50D | R049041 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 10 - 50 Nm | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
CLED04774 | PCT-IMT-14-CLED-04774 | FACOM | S.306-200D | R044612 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 40 - 200 Nm | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
CLED05276 | PCT-IME-14-CLED-05276 | FACOM | A.404 | T040270 | TOURNEVIS DYNAMO. | 2 - 10 Nm | 2018-11-22 | 346 | DISPONIBLE | DIS
DYNA01161 | PCT-IME-14-DYNA-01161 | CHATILLON | DFGS10 | A36487 | FORCE GAUGE | 0 - 5 Kg | 2018-03-23 | 102 | DISPONIBLE | DIS
ENRE01101 | PCT-IME-14-ENRE-01101 | SEFRAM | 8211 | 82110PFF1985 | ENREGISTREUR PAPIER | NA | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
ENRE01162 | PCT-IME-14-ENRE-01162 | YOKOGAMA | MV200 Mobile Corder | S5EC04913 | ENREGISTREUR DIGITAL | NA | 2018-04-13 | 123 | DISPONIBLE | DIS
GENE01065 | PCT-IME-14-GENE-01065 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R0707 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-02-02 | 53 | BUTERA Frédéric | BTF
GENE01066 | PCT-IME-14-GENE-01066 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R0715 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-02-02 | 53 | COMPERE Bernard | CMB
GENE01070 | PCT-IME-14-GENE-01070 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R1532 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-09-19 | 282 | LEMOINE Antoine | LMA
GENE01074 | PCT-IME-14-GENE-01074 | DRUCK | UNOMAT UPS II | 26953 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
GENE01076 | PCT-IME-14-GENE-01076 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R3165 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | VOETS Raphael | VTR
GENE01311 | PCT-IME-14-GENE-01311 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R0609 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DEHARD Michel | DHD
GENE02930 | PCT-IME-14-GENE-02930 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4533 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | FERRAILLE Vincent | FEV
GENE02931 | PCT-IME-14-GENE-02931 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4631 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | LECLERCQ Michel | LLM
GENE02932 | PCT-IME-14-GENE-02932 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4628 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-02-02 | 53 | GEORLETTE David | GTD
GENE02933 | PCT-IME-14-GENE-02933 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4632 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
GENE02934 | PCT-IME-14-GENE-02934 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4627 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
GENE02936 | PCT-IME-14-GENE-02936 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4532 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DE VOS Serge | DVS
GENE02938 | PCT-IME-14-GENE-02938 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R3987 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-06-27 | 198 | DISPONIBLE | DIS
GENE02939 | PCT-IME-14-GENE-02939 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4629 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-03-21 | 100 | DISPONIBLE | DIS
GENE04880 | PCT-IME-14-GENE-04880 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2809 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-11-07 | 331 | DISPONIBLE | DIS
GENE04881 | PCT-IME-14-GENE-04881 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2524 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-11-07 | 331 | LEVECQ Jonathan | LVJ
GENE04882 | PCT-IME-14-GENE-04882 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2810 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-11-07 | 331 | DISPONIBLE | DIS
GENE04883 | PCT-IME-14-GENE-04883 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2774 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-11-07 | 331 | DISPONIBLE | DIS
GENE04884 | PCT-IME-14-GENE-04884 | DRUCK | UNOMAT UPS III | S2705 | GENERATEUR COURANT | NA | 2018-08-08 | 240 | DISPONIBLE | DIS
MANO01090 | PCT-IME-14-MANO-01090 | FRANKIGNOUL |  |  | TRADINCO | 0 - 60 PSI | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
MANO01091 | PCT-IME-14-MANO-01091 | I-TEC | EN387-1 |  | TRADINCO | 0 - 30 PSI | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
MANO01093 | PCT-IME-14-MANO-01093 | TEMPCO |  |  | TRADINCO | 0 - 60 PSI | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
MANO01095 | PCT-IME-14-MANO-01095 | BOURDON | 4571 | 2949 | TRADINCO | 0 - 80 PSI | 2018-04-07 | 117 | DISPONIBLE | DIS
MANO01096 | PCT-IME-14-MANO-01096 | BOURDON | W5161 |  | TRADINCO | 0 - 30 PSI | 2018-06-28 | 199 | DISPONIBLE | DIS
MANO01097 | PCT-IME-14-MANO-01097 | WICA |  | 1799843 | TRADINCO | 0 - 36 PSI | 2018-04-04 | 114 | DISPONIBLE | DIS
MANO04116 | PCT-IME-14-MANO-04116 | ESSOR Français | MD9 | 75941 | MANOMETRE | 0 - 200 Bars | 2018-09-26 | 289 | SEBIM | SEB
MANO04505 | PCT-IME-14-MANO-04505 | TEMPCO | EN837-1 | 151605001 | MANOMETRE | 0 - 30 PSI | 2018-03-30 | 109 | DISPONIBLE | DIS
MANO04680 | PCT-IME-14-MANO-04680 | BOURDON | M1/0127 |  | MANOMETRE | 0 - 600 Bars | 2018-02-23 | 74 | SEBIM | SEB
MANO04817 | PCT-IME-14-MANO-04817 | FRANKIGNOUL | TRADINCO |  | MANOMETRE | 0 - 60 PSI | 2018-09-20 | 283 | DISPONIBLE | DIS
MANO05275 | PCT-IME-14-MANO-05275 | BAUMER | EN 837-1 | 14571 | MANOMETRE | 0 - 400 Bars | 2018-11-07 | 331 | DISPONIBLE | DIS
MICR04326 | PCT-IME-14-MICR-04326 | MAHR | 40EWR | 4151729 | MICROMETRE | 0 - 25 mm | 2018-07-27 | 228 | SEBIM | SEB
MICR043261 | PCT-IME-14-MICR-04326-1 | MAHR |  |  | PIGE ETALON | 0 - 9,63 mm | 2018-06-16 | 187 | SEBIM | SEB
MULT01079 | PCT -IMT-14-MULT-01079 | FLUKE | 87 V | 94560187 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | BUTERA Frédéric | BTF
MULT01083 | PCT -IMT-14-MULT-01083 | FLUKE | 787 | 86170044 | MULTIMETER | NA | 2018-08-29 | 261 | DISPONIBLE | DIS
MULT01086 | PCT -IMT-14-MULT-01086 | FLUKE | 87 V | 94560182 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | LECLERCQ Michel | LLM
MULT01087 | PCT -IMT-14-MULT-01087 | FLUKE | 87 V | 94560181 | MULTIMETER | NA | 2018-02-23 | 74 | DISPONIBLE | DIS
MULT01102 | PCT -IMT-14-MULT-01102 | FLUKE | 83 | 58600069 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01103 | PCT-IMT-14-MULT-01103 | FLUKE | 83 | 50350507 | MULTIMETER | NA | 2018-08-30 | 262 | BEAUDRY Bruno | BDR
MULT01104 | PCT-IMT-14-MULT-01104 | FLUKE | 179 | 55320206 | MULTIMETER | NA | 2018-06-22 | 193 | CANTAMESSA Tony | CTS
MULT01106 | PCT -IMT-14-MULT-01106 | FLUKE | 179 | 67160795 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01108 | PCT -IMT-14-MULT-01108 | FLUKE | 179 | 89160413 | MULTIMETER | NA | 2018-09-19 | 282 | GILSOUL Denis | GLD
MULT01109 | PCT-IMT-14-MULT-01109 | FLUKE | 179 | 90740597 | MULTIMETER | NA | 2018-08-28 | 260 | LAMBERTY Olivier | LMO
MULT01110 | PCT-IMT-14-MULT-01110 | FLUKE | 179 | 90880388 | MULTIMETER | NA | 2018-02-02 | 53 | BRISBOIS Gilbert | BRS
MULT01112 | PCT-IMT-14-MULT-01112 | FLUKE | 179 | 91430795 | MULTIMETER | NA | 2018-02-02 | 53 | BEAUDRY Bruno | BDR
MULT01113 | PCT-IMT-14-MULT-01113 | FLUKE | 179 | 91430797 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | BRISBOIS Gilbert | BRS
MULT01114 | PCT-IMT-14-MULT-01114 | FLUKE | 179 | 91430798 | MULTIMETER | NA | 2018-08-28 | 260 | CANTAMESSA Tony | CTS
MULT01117 | PCT-IMT-14-MULT-01117 | FLUKE | 179 | 91440041 | MULTIMETER | NA | 2018-06-22 | 193 | LAMBERTY Olivier | LMO
MULT01119 | PCT-IMT-14-MULT-01119 | FLUKE | 179 | 77640286 | MULTIMETER | NA | 2018-11-07 | 331 | GILSOUL Denis | GLD
MULT01122 | PCT-IMT-14-MULT-01122 | FLUKE | 179 | 94380418 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | BRISBOIS Gilbert | BRS
MULT01123 | PCT -IMT-14-MULT-01123 | FLUKE | 179 | 94380419 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01124 | PCT-IMT-14-MULT-01124 | FLUKE | 179 | 94380420 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | GILSOUL Denis | GLD
MULT01125 | PCT-IMT-14-MULT-01125 | FLUKE | 179 | 94380466 | MULTIMETER | NA | 2018-08-28 | 260 | LAMBERTY Olivier | LMO
MULT01126 | PCT -IMT-14-MULT-01126 | FLUKE | 179 | 94380467 | MULTIMETER | NA | 2018-08-02 | 234 | LEMOINE Antoine | LMA
MULT01127 | PCT-IMT-14-MULT-01127 | FLUKE | 179 | 94380468 | MULTIMETER | NA | 2018-06-22 | 193 | CANTAMESSA Tony | CTS
MULT01128 | PCT-IMT-14-MULT-01128 | FLUKE | 179 | 94380469 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01130 | PCT-IMT-14-MULT-01130 | FLUKE | 73 | 76300733 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | BEAUDRY Bruno | BDR
MULT01132 | PCT -IMT-14-MULT-01132 | FLUKE | 73 | 7630075 | MULTIMETER | NA | 2018-03-22 | 101 | DISPONIBLE | DIS
MULT01133 | PCT-IMT-14-MULT-01133 | GOSSEN METRAWATT | METRISO 5000A | PB0122 | MULTIMETER | NA | 2018-06-23 | 194 | DISPONIBLE | DIS
MULT01313 | PCT -IMT-14-MULT-01313 | FLUKE | 787 | 86170045 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | DEHARD Michel | DHD
MULT01314 | PCT -IMT-14-MULT-01314 | FLUKE | 179 | 77920071 | MULTIMETER | NA | 2018-08-08 | 240 | POUPAERT Fabrice | PPR
MULT01399 | PCT-IMT-14-MULT-01399 | FLUKE | 1587 | 92530015 | MULTIMETER | NA | 2018-08-01 | 233 | DISPONIBLE | DIS
MULT02884 | PCT -IMT-14-MULT-02884 | FLUKE | 787 | 10330001 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | COMPERE Bernard | CMB
MULT02941 | PCT -IMT-14-MULT-02941 | FLUKE | 787 | 10300013 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | VOETS Raphaël | VTR
MULT02942 | PCT -IMT-14-MULT-02942 | FLUKE | 787 | 10300014 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | FERAILLE Vincent | FEV
MULT02943 | PCT -IMT-14-MULT-02943 | FLUKE | 787 | 10300017 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | DE VOS Serge | DVS
MULT02944 | PCT -IMT-14-MULT-02944 | FLUKE | 787 | 10300016 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | GEORLETTE David | GTD
MULT02945 | PCT -IMT-14-MULT-02945 | FLUKE | 787 | 10330002 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | LEMOINE Antoine | LMA
MULT02948 | PCT -IMT-14-MULT-02948 | FLUKE | 787 | 10330003 | MULTIMETER | NA | 2018-03-29 | 108 | STREBEL Alain | STA
MULT03974 | PCT -IMT-14-MULT-03974 | FLUKE | 179 | 19470381 | MULTIMETER | NA | 2018-11-07 | 331 | LAFFUT Arnaud | LFA
MULT04086 | PCT -IMT-14-MULT-04086 | FLUKE | 179 | 19470385 | MULTIMETER | NA | 2018-08-08 | 240 | LEVECQ Jonathan | LVJ
MULT04087 | PCT -IMT-14-MULT-04087 | FLUKE | 787 | 19470384 | MULTIMETER | NA | 2018-06-22 | 193 | DISPONIBLE | DIS
PRES01052 | PCT-IME-14-PRES-01052 | DRUCK | DPI 705 | 70541868 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-02-03 | 54 | COMPERE Bernard | CMB
PRES01055 | PCT-IMT-14-PRES-01055 | DRUCK | DPI 705 | 70540596 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-03-27 | 106 | DISPONIBLE | DIS
PRES01058 | PCT-IMT-14-PRES-01058 | DRUCK | DPI 705 | 70541869 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-03-27 | 106 | LECLERCQ Michel | LLM
PRES01059 | PCT-IMT-14-PRES-01059 | DRUCK | DPI 705 | 70519536 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-09-20 | 283 | VOETS Raphael | VTR
PRES01060 | PCT-IMT-14-PRES-01060 | DRUCK | DPI 705 | 70514025 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-09-20 | 283 | BOUHY Nicolas | BHN
PRES01061 | PCT-IMT-14-PRES-01061 | DRUCK | DPI 705 | 70546747 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 700 mBars | 2018-03-31 | 110 | DISPONIBLE | DIS
PRES01062 | PCT-IMT-14-PRES-01062 | DRUCK | DPI 705 | 70546746 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 700 mBars | 2018-03-31 | 110 | DISPONIBLE | DIS
PRES01063 | PCT-IMT-14-PRES-01063 | DRUCK | DPI 705 | 70546748 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 700 mBars | 2018-03-31 | 110 | DISPONIBLE | DIS
PRES01064 | PCT-IMT-14-PRES-01064 | DRUCK | DPI 104 | 2781124 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 3000 Psi | 2018-06-28 | 199 | DISPONIBLE | DIS
PRES01098 | PCT-IMT-14-PRES-01098 | DRUCK | DPI 104 | 2754494 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 300 Psi | 2018-06-28 | 199 | DISPONIBLE | DIS
PRES01099 | PCT-IMT-14-PRES-01099 | DRUCK | DPI 104 | 2754495 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 300 Psi | 2018-02-23 | 74 | DISPONIBLE | DIS
PRES01100 | PCT-IMT-14-PRES-01100 | DRUCK | DPI 104 | 2781125 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 3000 Psi | 2018-06-28 | 199 | DISPONIBLE | DIS
PRES01782 | PCT-IME-14-PRES-01782 | DRUCK | DPI 705 | 70510424 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-03-27 | 106 | LEMOINE Antoine | LMA
PRES02921 | PCT-IMT-14-PRES-02921 | DRUCK | DPI 705 | 70550326 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-06-22 | 193 | DISPONIBLE | DIS
PRES02922 | PCT-IMT-14-PRES-02922 | DRUCK | DPI 705 | 70550328 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-06-21 | 192 | LEVECQ Jonathan | LVJ
PRES02923 | PCT-IMT-14-PRES-02923 | DRUCK | DPI 705 | 70550332 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-09-20 | 283 | DISPONIBLE | DIS
PRES02925 | PCT-IMT-14-PRES-02925 | DRUCK | DPI 705 | 70550333 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-02-02 | 53 | GEORLETTE David | GTD
PRES02926 | PCT-IMT-14-PRES-02926 | DRUCK | DPI 705 | 70550329 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
PRES02927 | PCT-IMT-14-PRES-02927 | DRUCK | DPI 705 | 70550331 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-08-31 | 263 | FERRAILLE Vincent | FEV
PRES02928 | PCT-IME-14-PRES-02928 | DRUCK | DPI 705 | 70550324 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-03-31 | 110 | BUTERA Frédéric | BTF
PRES04028 | PCT-IMT-14-PRES-04028 | DRUCK | DPI 104 | 2759543 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 3000 Psi | 2018-02-02 | 53 | DISPONIBLE | DIS
PRES04885 | PCT-IMT-14-PRES-04885 | DRUCK | DPI 705 | 70574667 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
PRES04887 | PCT-IMT-14-PRES-04887 | DRUCK | DPI 705 | 70574664 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
PRES04888 | PCT-IMT-14-PRES-04888 | DRUCK | DPI 705 | 70574666 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS
PRES04889 | PCT-IMT-14-PRES-04889 | DRUCK | DPI 705 | 70574665 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
PRES04890 | PCT-IMT-14-PRES-04890 | DRUCK | DPI 800 | 10206423 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 35 Bars | 2018-11-10 | 334 | DISPONIBLE | DIS
PRES04891 | PCT-IMT-14-PRES-04891 | DRUCK | DPI 800 | 10206424 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 35 Bars | 2018-11-10 | 334 | DISPONIBLE | DIS
SERT03964 | PCT-IME-14-SERT-03964 | CERTI-L | 169400-404 | F10 0189 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-03-27 | 106 | GILSOUL Denis | GLD
SERT03965 | PCT-IME-14-SERT-03965 | CERTI-L | 169400-404 | F10 0110 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | LAMBERTY Olivier | LMO
SERT04024 | PCT-IME-14-SERT-04024 | CERTI-L | 169400-404 | K11 0340 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
SERT04756 | PCT-IME-14-SERT-04756 | DMC | M22520/1-01 | O7AF | PINCE A SERTIR | NA | 2018-10-24 | 317 | DISPONIBLE | DIS
SERT04757 | PCT-IME-14-SERT-04757 | CERTI-L | 169400-404 |  | PINCE A SERTIR | NA | 2018-07-18 | 219 | DISPONIBLE | DIS
SERT04758 | PCT-IME-14-SERT-04758 | CERTI-L | 169400-404 |  | PINCE A SERTIR | NA | 2018-06-18 | 189 | GEORLETTE David | GTD
SERT05091 | PCT-IME-14-SERT-05091 | CERTI-L | 169400-404 | H08 0173 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | DISPONIBLE | DIS
SERT05092 | PCT-IME-14-SERT-05092 | CERTI-L | 169400-404 | G98 0191 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | LAFFUT Arnaud | LFA
SERT05098 | PCT-IME-14-SERT-05098 | CERTI-L | 169400-404 | G13 0103 | PINCE A SERTIR | NA | 2018-11-24 | 348 | LEMOINE Antoine | LMA
SERT05108 | PCT-IME-14-SERT-05108 | CERTI-L | 169400-404 | K11 0334 | PINCE A SERTIR | NA | 2017-12-16 | 5 | LAFFUT Arnaud | LFA | 2017-12-04
Formulas:
JOURS RESTANTS = IF(NOT(ISBLANK([DATE DE VALIDITE])),IF([DATE DE VALIDITE]<TODAY(),-DATEDIF([DATE DE VALIDITE],TODAY(),"d"),DATEDIF(TODAY(),[DATE DE VALIDITE],"d")),"")

## Limite Etalonnage
N°INTERNE | N° IME | MARQUE | TYPE | N° SERIE | DESCRIPTION | RANGE | DATE DE VALIDITE | JOURS RESTANTS | APPARTENANT A | TRIGRAMME | DATE ENVOI ETALONNAGE | APPAREIL EN PRÊT | REMARQUES
CLED04773 | PCT-IMT-14-CLED-04773 | FACOM | J.306-50D | R049041 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 10 - 50 Nm | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
CLED04774 | PCT-IMT-14-CLED-04774 | FACOM | S.306-200D | R044612 | CLE DYNAMOMETRIQUE | 40 - 200 Nm | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
PRES04888 | PCT-IMT-14-PRES-04888 | DRUCK | DPI 705 | 70574666 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2017-12-16 | 5 | DISPONIBLE | DIS
SERT05108 | PCT-IME-14-SERT-05108 | CERTI-L | 169400-404 | K11 0334 | PINCE A SERTIR | NA | 2017-12-16 | 5 | LAFFUT Arnaud | LFA | 2017-12-04
Formulas:
JOURS RESTANTS = IF(NOT(ISBLANK([DATE DE VALIDITE])),IF([DATE DE VALIDITE]<TODAY(),-DATEDIF([DATE DE VALIDITE],TODAY(),"d"),DATEDIF(TODAY(),[DATE DE VALIDITE],"d")),"")

## Retard Etalonnage
N°INTERNE | N° IME | MARQUE | TYPE | N° SERIE | DESCRIPTION | RANGE | DATE DE VALIDITE | JOURS RESTANTS | APPARTENANT A | TRIGRAMME | DATE ENVOI ETALONNAGE | APPAREIL EN PRÊT | REMARQUES
GENE02935 | PCT-IME-14-GENE-02935 | DRUCK | UNOMAT UPS III | R4630 | GENERATEUR COURANT | NA | 2017-08-18 | -115 | LEVECQ Jonathan | LVJ
MULT01107 | PCT -IMT-14-MULT-01107 | FLUKE | 179 | 81220418 | MULTIMETER | NA | 2017-05-16 | -209 | DISPONIBLE | DIS
MULT01118 | PCT -IMT-14-MULT-01118 | FLUKE | 179 | 91440042 | MULTIMETER | NA | 2017-11-29 | -12 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
MULT03975 | PCT -IMT-14-MULT-03975 | FLUKE | 179 | 19470382 | MULTIMETER | NA | 2017-11-29 | -12 | TELLIN Christophe | TLC | 2017-12-04
PRES02924 | PCT-IMT-14-PRES-02924 | DRUCK | DPI 705 | 70550327 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2017-06-30 | -164 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-07
PRES04886 | PCT-IMT-14-PRES-04886 | DRUCK | DPI 705 | 70574663 | INDICATEUR PRESSION | 0 - 7 Bars | 2017-10-23 | -49 | DISPONIBLE | DIS | 2017-12-04
Formulas:
JOURS RESTANTS = IF(NOT(ISBLANK([DATE DE VALIDITE])),IF([DATE DE VALIDITE]<TODAY(),-DATEDIF([DATE DE VALIDITE],TODAY(),"d"),DATEDIF(TODAY(),[DATE DE VALIDITE],"d")),"")

## Envoyé Etalonnage
N°INTERNE | N° IME | MARQUE | TYPE | N° SERIE | DESCRIPTION | RANGE | DATE DE VALIDITE | JOURS RESTANTS | APPARTENANT A | TRIGRAMME | DATE ENVOI ETALONNAGE | APPAREIL EN PRÊT | REMARQUES

## Perdu
N°INTERNE | N° IME | MARQUE | TYPE | N° SERIE | DESCRIPTION | RANGE | DATE DE VALIDITE | JOURS RESTANTS | APPARTENANT A | TRIGRAMME | DATE ENVOI ETALONNAGE | APPAREIL EN PRÊT | REMARQUES

## En Pret
N°INTERNE | N° IME | MARQUE | TYPE | N° SERIE | DESCRIPTION | RANGE | DATE DE VALIDITE | JOURS RESTANTS | APPARTENANT A | TRIGRAMME | DATE ENVOI ETALONNAGE | APPAREIL EN PRÊT | REMARQUES