## deper2
Export csv des résultats de l'étude: <<Nouvelle étude>> sauvegardée sous: <<T:\Affaires AES\2015\02-15-661 - OPHIS - 12 logements à Lempdes\4- BBS\1 - APD\150707_13 lgts - rectosten bas.cw5>>
Récapitulatif des déperditions
Bâtiment | Zone | Groupe | Unité | Local | Surface (m²) | Volume (m³) | T intérieure hiver | T soufflage | Transmission (a) | Infiltration (b) | Ventilation (c) | Dans locaux (d) | Dans CTA (e) | Totales (f=a+b+c=d+e) | Surpuissance (g) | Puissance totale(h=f+g) | Préchauffage (i) | Charge locaux (j=f-i) | Puissance locaux (k=j+g)
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°2 - T3 - RDC | Séjour + dgt | 25.88 | 64.7 | 19 | - | 717 | 18 | 227 | 963 | 0 | 963 | 0 | 963 | 0 | 963 | 963
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°2 - T3 - RDC | Chambre | 10.66 | 26.65 | 19 | - | 288 | 11 | 165 | 465 | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 | 465 | 465
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°2 - T3 - RDC | Chambre N° 2 | 8.98 | 22.45 | 19 | - | 285 | 10 | 165 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 | 460
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°2 - T3 - RDC | Salle de bains | 3.51 | 8.77 | 22 | - | 88 | 2 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°2 - T3 - RDC | Cuisine | 6.27 | 15.67 | 19 | - | 143 | 4 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°2 - T3 - RDC | Cellier | 3.5 | 8.75 | 19 | - | 150 | 4 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°2 - T3 - RDC | W.C. | 1.72 | 4.3 | 19 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°6 - T3 - R+1 | Séjour + dgt | 24.88 | 62.2 | 19 | - | 466 | 23 | 227 | 716 | 0 | 716 | 0 | 716 | 0 | 716 | 716
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°6 - T3 - R+1 | Entrée + Cellier | 4.6 | 11.5 | 19 | - | 214 | 10 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 224
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°6 - T3 - R+1 | Cuisine | 6.4 | 16 | 19 | - | 106 | 4 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°6 - T3 - R+1 | W.C. | 1.77 | 4.42 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°6 - T3 - R+1 | Chambre | 10.85 | 27.13 | 19 | - | 287 | 16 | 165 | 468 | 0 | 468 | 0 | 468 | 0 | 468 | 468
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°6 - T3 - R+1 | Chambre N° 2 | 9.35 | 23.38 | 19 | - | 271 | 10 | 165 | 447 | 0 | 447 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°6 - T3 - R+1 | Salle de bains | 3.5 | 8.75 | 22 | - | 95 | 3 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°11 - T2 - R+2 | Séjour | 18.37 | 45.93 | 19 | - | 377 | 27 | 138 | 542 | 0 | 542 | 0 | 542 | 0 | 542 | 542
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°11 - T2 - R+2 | Cuisine | 4.2 | 10.5 | 19 | - | 93 | 7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°11 - T2 - R+2 | entrée + cellier | 3.94 | 9.85 | 19 | - | 163 | 10 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°11 - T2 - R+2 | DGT | 1.5 | 3.75 | 19 | - | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°11 - T2 - R+2 | W.C. | 1.28 | 3.2 | 19 | - | 23 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°11 - T2 - R+2 | Salle de bains | 3.97 | 9.93 | 22 | - | 89 | 5 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94
Bâtiment - 1 | Zone | Groupe | N°11 - T2 - R+2 | Chambre + pld | 10.52 | 26.3 | 19 | - | 270 | 18 | 285 | 573 | 0 | 573 | 0 | 573 | 0 | 573 | 573
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°1 - T3 - RDC | Séjour + dgt | 24.6 | 61.5 | 19 | - | 574 | 16 | 227 | 817 | 0 | 817 | 0 | 817 | 0 | 817 | 817
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°1 - T3 - RDC | Cuisine | 6.32 | 15.8 | 19 | - | 139 | 4 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°1 - T3 - RDC | Entrée + Cellier | 5.33 | 13.32 | 19 | - | 267 | 10 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 276 | 276
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°1 - T3 - RDC | W.C. | 1.69 | 4.23 | 19 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°1 - T3 - RDC | Chambre | 10.65 | 26.62 | 19 | - | 294 | 11 | 165 | 470 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 470 | 470
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°1 - T3 - RDC | Chambre N° 2 | 9.05 | 22.63 | 19 | - | 307 | 10 | 165 | 482 | 0 | 482 | 0 | 482 | 0 | 482 | 482
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°1 - T3 - RDC | Salle de bains | 3.73 | 9.33 | 22 | - | 85 | 2 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°3 - T3 - R+1 | Séjour + dgt | 24.9 | 62.25 | 19 | - | 466 | 23 | 227 | 716 | 0 | 716 | 0 | 716 | 0 | 716 | 716
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°3 - T3 - R+1 | Entrée + Cellier | 5.25 | 13.13 | 19 | - | 214 | 10 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 224
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°3 - T3 - R+1 | Cuisine | 6.22 | 15.55 | 19 | - | 106 | 4 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°3 - T3 - R+1 | W.C. | 1.02 | 2.55 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°3 - T3 - R+1 | Chambre | 10.84 | 27.1 | 19 | - | 287 | 16 | 165 | 468 | 0 | 468 | 0 | 468 | 0 | 468 | 468
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°3 - T3 - R+1 | Chambre N° 2 | 9.34 | 23.35 | 19 | - | 271 | 10 | 165 | 447 | 0 | 447 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°3 - T3 - R+1 | Salle de bains | 3.5 | 8.75 | 22 | - | 95 | 3 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°9 - T2 - R+2 | Séjour | 18.37 | 45.93 | 19 | - | 356 | 27 | 138 | 521 | 0 | 521 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°9 - T2 - R+2 | Cuisine | 4.2 | 10.5 | 19 | - | 94 | 7 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°9 - T2 - R+2 | entrée + cellier | 3.17 | 7.93 | 19 | - | 161 | 10 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°9 - T2 - R+2 | DGT | 1.52 | 3.8 | 19 | - | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°9 - T2 - R+2 | W.C. | 1.26 | 3.15 | 19 | - | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°9 - T2 - R+2 | Salle de bains | 3.98 | 9.95 | 22 | - | 89 | 5 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94
Bâtiment - 2 | Zone | Groupe | N°9 - T2 - R+2 | Chambre + pld | 10.52 | 26.3 | 19 | - | 270 | 18 | 285 | 573 | 0 | 573 | 0 | 573 | 0 | 573 | 573
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°7 - T2 - R+1 | Séjour | 16.08 | 40.2 | 19 | - | 424 | 14 | 122 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 561 | 561
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°7 - T2 - R+1 | Entrée + pld | 4.33 | 10.82 | 19 | - | 214 | 7 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°7 - T2 - R+1 | Cuisine | 4.84 | 12.1 | 19 | - | 157 | 5 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°7 - T2 - R+1 | W.C. | 1.58 | 3.95 | 19 | - | 39 | 1 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°7 - T2 - R+1 | Salle de bains | 3.46 | 8.65 | 22 | - | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°7 - T2 - R+1 | Chambre | 10.43 | 26.08 | 19 | - | 189 | 5 | 253 | 447 | 0 | 447 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°8 - T3 - R+1 | Séjour + dgt | 25.04 | 62.6 | 19 | - | 472 | 14 | 227 | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 | 0 | 713 | 713
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°8 - T3 - R+1 | Chambre | 10.84 | 27.1 | 19 | - | 341 | 16 | 165 | 522 | 0 | 522 | 0 | 522 | 0 | 522 | 522
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°8 - T3 - R+1 | Chambre N° 2 | 9.34 | 23.35 | 19 | - | 296 | 10 | 165 | 471 | 0 | 471 | 0 | 471 | 0 | 471 | 471
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°8 - T3 - R+1 | Salle de bains | 3.45 | 8.63 | 22 | - | 57 | 2 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°8 - T3 - R+1 | Cuisine | 6.4 | 16 | 19 | - | 134 | 4 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°8 - T3 - R+1 | Entrée + Cellier | 4.86 | 12.15 | 19 | - | 193 | 7 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°8 - T3 - R+1 | W.C. | 1.97 | 4.93 | 19 | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°12 - T2 - R+2 | Séjour | 16.08 | 40.2 | 19 | - | 360 | 24 | 122 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 507
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°12 - T2 - R+2 | Entrée + pld | 4.33 | 10.82 | 19 | - | 176 | 10 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°12 - T2 - R+2 | Cuisine | 4.84 | 12.1 | 19 | - | 150 | 11 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°12 - T2 - R+2 | W.C. | 1.58 | 3.95 | 19 | - | 30 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°12 - T2 - R+2 | Salle de bains | 3.46 | 8.65 | 22 | - | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°12 - T2 - R+2 | Chambre | 10.43 | 26.08 | 19 | - | 183 | 12 | 253 | 448 | 0 | 448 | 0 | 448 | 0 | 448 | 448
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°13 - T2 - R+2 | Séjour | 20.45 | 51.13 | 19 | - | 305 | 22 | 138 | 465 | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 | 465 | 465
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°13 - T2 - R+2 | Cuisine | 6.09 | 15.22 | 19 | - | 164 | 13 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°13 - T2 - R+2 | entrée | 2.29 | 5.72 | 19 | - | 135 | 7 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°13 - T2 - R+2 | W.C. | 1.35 | 3.38 | 19 | - | 31 | 2 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°13 - T2 - R+2 | Salle de bains | 4.47 | 11.17 | 22 | - | 104 | 8 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°13 - T2 - R+2 | Chambre + pld | 10.84 | 27.1 | 19 | - | 277 | 19 | 285 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580
Bâtiment - 3 | Zone | Groupe | N°13 - T2 - R+2 | Cellier | 1.35 | 3.38 | 19 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°4 - T2 - R+1 | Séjour | 17.61 | 44.03 | 19 | - | 482 | 22 | 138 | 642 | 0 | 642 | 0 | 642 | 0 | 642 | 642
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°4 - T2 - R+1 | Entrée | 2.92 | 7.3 | 19 | - | 117 | 2 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°4 - T2 - R+1 | Cuisine + cellier | 5.09 | 12.72 | 19 | - | 147 | 6 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°4 - T2 - R+1 | W.C. | 1.48 | 3.7 | 19 | - | 27 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°4 - T2 - R+1 | Chambre | 11.13 | 27.83 | 19 | - | 183 | 5 | 285 | 473 | 0 | 473 | 0 | 473 | 0 | 473 | 473
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°4 - T2 - R+1 | Salle de bains | 2.8 | 7 | 22 | - | 116 | 3 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°4 - T2 - R+1 | Cellier | 2.23 | 5.58 | 19 | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Séjour | 22.03 | 55.08 | 19 | - | 386 | 9 | 187 | 582 | 0 | 582 | 0 | 582 | 0 | 582 | 582
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Cuisine | 12.04 | 30.1 | 19 | - | 247 | 10 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 258 | 258
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Cellier | 3.45 | 8.63 | 19 | - | 99 | 3 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | W.C. | 1.89 | 4.72 | 19 | - | 31 | 1 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Entrée + dgt +pl | 6.51 | 16.28 | 19 | - | 202 | 8 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | DGT étage | 3.32 | 8.3 | 19 | - | 76 | 5 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | W.C. N° 2 | 1.66 | 4.15 | 19 | - | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Chambre | 11.09 | 27.73 | 19 | - | 281 | 19 | 187 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 487
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Chambre N° 2 | 11.74 | 29.35 | 19 | - | 183 | 14 | 187 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 384
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Chambre N° 3 | 8.87 | 22.17 | 19 | - | 160 | 11 | 187 | 358 | 0 | 358 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Salle de bains | 5.14 | 12.85 | 22 | - | 181 | 14 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°10 - T2 - R+2 | Séjour | 17.61 | 44.03 | 19 | - | 383 | 26 | 138 | 547 | 0 | 547 | 0 | 547 | 0 | 547 | 547
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°10 - T2 - R+2 | Chambre | 11.13 | 27.83 | 19 | - | 178 | 13 | 285 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 475
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°10 - T2 - R+2 | Cuisine | 5.09 | 12.72 | 19 | - | 139 | 9 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°10 - T2 - R+2 | Entrée | 2.92 | 7.3 | 19 | - | 104 | 4 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°10 - T2 - R+2 | W.C. | 1.48 | 3.7 | 19 | - | 21 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°10 - T2 - R+2 | Salle de bains | 2.8 | 7 | 22 | - | 88 | 4 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92
Bâtiment - 4 | Zone | Groupe | N°10 - T2 - R+2 | Cellier | 2.23 | 5.58 | 19 | - | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24

## deper2_Bis
Groupe | Unité | Local | Surface | Volume | T intérieure hiver | Déperditions | Majoration | P/Rad | Régime |  | Radiateur |  | Ratio W/m² | Ratio W/m³ | Tot
|  |  | [m²] | [m³] | [°C] | [W] | 1.2 |  | Nombre | Référence | Punit [W] | Ptot [W]
Zone | N°2 - T3 - RDC | Séjour + dgt | 25.88 | 64.7 | 19 | 963 | 1155.6 | 675 | 2 | 21h600-18el | 671 | 1342 | 44.6522 | 17.8609 | 2744.4
Zone | N°2 - T3 - RDC | Cellier | 3.5 | 8.75 | 19 | 154 | 184.8 |  |  |  |  | 0 | 52.8 | 21.12
Zone | N°2 - T3 - RDC | W.C. | 1.72 | 4.3 | 19 | 8 | 9.6 |  |  |  |  | 0 | 5.5814 | 2.2326
Zone | N°2 - T3 - RDC | Cuisine | 6.27 | 15.67 | 19 | 147 | 176.4 | 176.4 | 1 | 11h400-12el | 239 | 239 | 28.134 | 11.2572
Zone | N°2 - T3 - RDC | Chambre | 10.66 | 26.65 | 19 | 465 | 558 | 558 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 52.3452 | 20.9381
Zone | N°2 - T3 - RDC | Chambre N° 2 | 8.98 | 22.45 | 19 | 460 | 552 | 552 | 1 | 21h500-16el | 517 | 517 | 61.4699 | 24.588
Zone | N°2 - T3 - RDC | Salle de bains | 3.51 | 8.77 | 22 | 90 | 108 | 108 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 30.7692 | 12.3147
Zone | N°6 - T3 - R+1 | Séjour + dgt | 24.88 | 62.2 | 19 | 716 | 859.2 | 564 | 2 | 21h500-18el | 582 | 1164 | 34.5338 | 13.8135 | 2475.6
Zone | N°6 - T3 - R+1 | Entrée + Cellier | 4.6 | 11.5 | 19 | 224 | 268.8 |  |  |  |  | 0 | 58.4348 | 23.3739
Zone | N°6 - T3 - R+1 | W.C. | 1.77 | 4.42 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zone | N°6 - T3 - R+1 | Cuisine | 6.4 | 16 | 19 | 110 | 132 | 132 | 1 | 11h400-12el | 239 | 239 | 20.625 | 8.25
Zone | N°6 - T3 - R+1 | Chambre | 10.85 | 27.13 | 19 | 468 | 561.6 | 561.6 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 51.7604 | 20.7003
Zone | N°6 - T3 - R+1 | Chambre N° 2 | 9.35 | 23.38 | 19 | 447 | 536.4 | 536.4 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 57.369 | 22.9427
Zone | N°6 - T3 - R+1 | Salle de bains | 3.5 | 8.75 | 22 | 98 | 117.6 | 117.6 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 33.6 | 13.44
Zone | N°11 - T2 - R+2 | Séjour | 18.37 | 45.93 | 19 | 542 | 650.4 | 1016.4 | 1 | 21h700-24el | 1061 | 1061 | 35.4056 | 14.1607 | 1816.8
Zone | N°11 - T2 - R+2 | entrée + cellier | 3.94 | 9.85 | 19 | 173 | 207.6 |  |  |  |  | 0 | 52.6904 | 21.0761
Zone | N°11 - T2 - R+2 | DGT | 1.5 | 3.75 | 19 | 7 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 2.24
Zone | N°11 - T2 - R+2 | W.C. | 1.28 | 3.2 | 19 | 25 | 30 |  |  |  |  | 0 | 23.4375 | 9.375
Zone | N°11 - T2 - R+2 | Cuisine | 4.2 | 10.5 | 19 | 100 | 120 |  |  |  |  | 0 | 28.5714 | 11.4286
Zone | N°11 - T2 - R+2 | Salle de bains | 3.97 | 9.93 | 22 | 94 | 112.8 | 112.8 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 28.4131 | 11.3595
Zone | N°11 - T2 - R+2 | Chambre + pld | 10.52 | 26.3 | 19 | 573 | 687.6 | 687.6 | 1 | 21h600-18el | 671 | 671 | 65.3612 | 26.1445
Zone | N°1 - T3 - RDC | Séjour + dgt | 24.6 | 61.5 | 19 | 817 | 980.4 | 660.6 | 2 | 21h600-18el | 671 | 1342 | 39.8537 | 15.9415 | 2738.4
Zone | N°1 - T3 - RDC | Entrée + Cellier | 5.33 | 13.32 | 19 | 276 | 331.2 |  |  |  |  | 0 | 62.1388 | 24.8649
Zone | N°1 - T3 - RDC | W.C. | 1.69 | 4.23 | 19 | 8 | 9.6 |  |  |  |  | 0 | 5.6805 | 2.2695
Zone | N°1 - T3 - RDC | Cuisine | 6.32 | 15.8 | 19 | 142 | 170.4 | 170.4 | 1 | 11h400-12el | 239 | 239 | 26.962 | 10.7848
Zone | N°1 - T3 - RDC | Chambre | 10.65 | 26.62 | 19 | 470 | 564 | 564 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 52.9577 | 21.1871
Zone | N°1 - T3 - RDC | Chambre N° 2 | 9.05 | 22.63 | 19 | 482 | 578.4 | 578.4 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 63.9116 | 25.559
Zone | N°1 - T3 - RDC | Salle de bains | 3.73 | 9.33 | 22 | 87 | 104.4 | 104.4 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 27.9893 | 11.1897
Zone | N°3 - T3 - R+1 | Séjour + dgt | 24.9 | 62.25 | 19 | 716 | 859.2 | 564 | 2 | 21h500-18el | 582 | 1164 | 34.506 | 13.8024 | 2475.6
Zone | N°3 - T3 - R+1 | Entrée + Cellier | 5.25 | 13.13 | 19 | 224 | 268.8 |  |  |  |  | 0 | 51.2 | 20.4722
Zone | N°3 - T3 - R+1 | W.C. | 1.02 | 2.55 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zone | N°3 - T3 - R+1 | Cuisine | 6.22 | 15.55 | 19 | 110 | 132 | 132 | 1 | 11h400-12el | 239 | 239 | 21.2219 | 8.4887
Zone | N°3 - T3 - R+1 | Chambre | 10.84 | 27.1 | 19 | 468 | 561.6 | 561.6 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 51.8081 | 20.7232
Zone | N°3 - T3 - R+1 | Chambre N° 2 | 9.34 | 23.35 | 19 | 447 | 536.4 | 536.4 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 57.4304 | 22.9722
Zone | N°3 - T3 - R+1 | Salle de bains | 3.5 | 8.75 | 22 | 98 | 117.6 | 117.6 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 33.6 | 13.44
Zone | N°9 - T2 - R+2 | Séjour | 18.37 | 45.93 | 19 | 521 | 625.2 | 986.4 | 1 | 21h700-24el | 1061 | 1061 | 34.0338 | 13.612 | 1786.8
Zone | N°9 - T2 - R+2 | entrée + cellier | 3.17 | 7.93 | 19 | 170 | 204 |  |  |  |  | 0 | 64.3533 | 25.7251
Zone | N°9 - T2 - R+2 | DGT | 1.52 | 3.8 | 19 | 7 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | 5.5263 | 2.2105
Zone | N°9 - T2 - R+2 | W.C. | 1.26 | 3.15 | 19 | 24 | 28.8 |  |  |  |  | 0 | 22.8571 | 9.1429
Zone | N°9 - T2 - R+2 | Cuisine | 4.2 | 10.5 | 19 | 100 | 120 |  |  |  |  | 0 | 28.5714 | 11.4286
Zone | N°9 - T2 - R+2 | Salle de bains | 3.98 | 9.95 | 22 | 94 | 112.8 | 112.8 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 28.3417 | 11.3367
Zone | N°9 - T2 - R+2 | Chambre + pld | 10.52 | 26.3 | 19 | 573 | 687.6 | 687.6 | 1 | 21h600-18el | 671 | 671 | 65.3612 | 26.1445
Zone | N°7 - T2 - R+1 | Séjour | 16.08 | 40.2 | 19 | 561 | 673.2 | 1180.8 | 1 | 21h750-27el | 1194 | 1194 | 41.8657 | 16.7463 | 1742.4
Zone | N°7 - T2 - R+1 | Entrée + pld | 4.33 | 10.82 | 19 | 221 | 265.2 |  |  |  |  | 0 | 61.2471 | 24.5102
Zone | N°7 - T2 - R+1 | Cuisine | 4.84 | 12.1 | 19 | 162 | 194.4 |  |  |  |  | 0 | 40.1653 | 16.0661
Zone | N°7 - T2 - R+1 | W.C. | 1.58 | 3.95 | 19 | 40 | 48 |  |  |  |  | 0 | 30.3797 | 12.1519
Zone | N°7 - T2 - R+1 | Salle de bains | 3.46 | 8.65 | 22 | 21 | 25.2 | 25.2 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 7.2832 | 2.9133
Zone | N°7 - T2 - R+1 | Chambre | 10.43 | 26.08 | 19 | 447 | 536.4 | 536.4 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 51.4286 | 20.5675
Zone | N°8 - T3 - R+1 | Séjour + dgt | 25.04 | 62.6 | 19 | 713 | 855.6 | 554.4 | 2 | 21h500-18el | 582 | 1164 | 34.1693 | 13.6677 | 2536.8
Zone | N°8 - T3 - R+1 | Entrée + Cellier | 4.86 | 12.15 | 19 | 200 | 240 |  |  |  |  | 0 | 49.3827 | 19.7531
Zone | N°8 - T3 - R+1 | W.C. | 1.97 | 4.93 | 19 | 11 | 13.2 |  |  |  |  | 0 | 6.7005 | 2.6775
Zone | N°8 - T3 - R+1 | Cuisine | 6.4 | 16 | 19 | 138 | 165.6 | 165.6 | 1 | 11h400-12el | 239 | 239 | 25.875 | 10.35
Zone | N°8 - T3 - R+1 | Chambre | 10.84 | 27.1 | 19 | 522 | 626.4 | 626.4 | 1 | 21h500-20el | 647 | 647 | 57.786 | 23.1144
Zone | N°8 - T3 - R+1 | Chambre N° 2 | 9.34 | 23.35 | 19 | 471 | 565.2 | 565.2 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 60.5139 | 24.2056
Zone | N°8 - T3 - R+1 | Salle de bains | 3.45 | 8.63 | 22 | 59 | 70.8 | 70.8 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 20.5217 | 8.2039
Zone | N°12 - T2 - R+2 | Séjour | 16.08 | 40.2 | 19 | 507 | 608.4 | 1063.2 | 1 | 21h700-24el | 1061 | 1061 | 37.8358 | 15.1343 | 1633.2
Zone | N°12 - T2 - R+2 | Entrée + pld | 4.33 | 10.82 | 19 | 187 | 224.4 |  |  |  |  | 0 | 51.8245 | 20.7394
Zone | N°12 - T2 - R+2 | Cuisine | 4.84 | 12.1 | 19 | 161 | 193.2 |  |  |  |  | 0 | 39.9174 | 15.9669
Zone | N°12 - T2 - R+2 | W.C. | 1.58 | 3.95 | 19 | 31 | 37.2 |  |  |  |  | 0 | 23.5443 | 9.4177
Zone | N°12 - T2 - R+2 | Salle de bains | 3.46 | 8.65 | 22 | 27 | 32.4 | 32.4 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 9.3642 | 3.7457
Zone | N°12 - T2 - R+2 | Chambre | 10.43 | 26.08 | 19 | 448 | 537.6 | 537.6 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 51.5436 | 20.6135
Zone | N°13 - T2 - R+2 | Séjour | 20.45 | 51.13 | 19 | 465 | 558 | 988.8 | 1 | 21h700-24el | 1061 | 1061 | 27.2861 | 10.9134 | 1819.2
Zone | N°13 - T2 - R+2 | Cuisine | 6.09 | 15.22 | 19 | 178 | 213.6 |  |  |  |  | 0 | 35.0739 | 14.0342
Zone | N°13 - T2 - R+2 | Cellier | 1.35 | 3.38 | 19 | 6 | 7.2 |  |  |  |  | 0 | 5.3333 | 2.1302
Zone | N°13 - T2 - R+2 | entrée | 2.29 | 5.72 | 19 | 142 | 170.4 |  |  |  |  | 0 | 74.4105 | 29.7902
Zone | N°13 - T2 - R+2 | W.C. | 1.35 | 3.38 | 19 | 33 | 39.6 |  |  |  |  | 0 | 29.3333 | 11.716
Zone | N°13 - T2 - R+2 | Salle de bains | 4.47 | 11.17 | 22 | 112 | 134.4 | 134.4 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 30.0671 | 12.0322
Zone | N°13 - T2 - R+2 | Chambre + pld | 10.84 | 27.1 | 19 | 580 | 696 | 696 | 1 | 21h600-18el | 671 | 671 | 64.2066 | 25.6827
Zone | N°4 - T2 - R+1 | Séjour | 17.61 | 44.03 | 19 | 642 | 770.4 | 1143.6 | 1 | 21h750-27el | 1194 | 1194 | 43.7479 | 17.4972 | 1854
Zone | N°4 - T2 - R+1 | Entrée | 2.92 | 7.3 | 19 | 119 | 142.8 |  |  |  |  | 0 | 48.9041 | 19.5616
Zone | N°4 - T2 - R+1 | Cellier | 2.23 | 5.58 | 19 | 12 | 14.4 |  |  |  |  | 0 | 6.4574 | 2.5806
Zone | N°4 - T2 - R+1 | Cuisine | 5.09 | 12.72 | 19 | 153 | 183.6 |  |  |  |  | 0 | 36.0707 | 14.434
Zone | N°4 - T2 - R+1 | W.C. | 1.48 | 3.7 | 19 | 27 | 32.4 | [5 empty] | 21.8919 | 8.7568
Zone | N°4 - T2 - R+1 | Chambre | 11.13 | 27.83 | 19 | 473 | 567.6 | 567.6 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 50.9973 | 20.3953
Zone | N°4 - T2 - R+1 | Salle de bains | 2.8 | 7 | 22 | 119 | 142.8 | 142.8 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 51 | 20.4
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Séjour | 22.03 | 55.08 | 19 | 582 | 698.4 | 547.2 | 2 | 21h600-16el | 597 | 1194 | 31.7022 | 12.6797 | 3234
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Cuisine | 12.04 | 30.1 | 19 | 258 | 309.6 | 432 | 1 | 21h600-16el | 433 | 433 | 25.7143 | 10.2857
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Cellier | 3.45 | 8.63 | 19 | 102 | 122.4 |  |  |  |  | 0 | 35.4783 | 14.1831
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | W.C. | 1.89 | 4.72 | 19 | 32 | 38.4 |  |  |  |  | 0 | 20.3175 | 8.1356
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Entrée + dgt +pl | 6.51 | 16.28 | 19 | 210 | 252 |  |  |  |  | 0 | 38.7097 | 15.4791
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | DGT étage | 3.32 | 8.3 | 19 | 81 | 97.2 |  |  |  |  | 0 | 29.2771 | 11.7108
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | W.C. N° 2 | 1.66 | 4.15 | 19 | 7 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | 5.0602 | 2.0241
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Chambre | 11.09 | 27.73 | 19 | 487 | 584.4 | 584.4 | 1 | 21h600-16el | 697 | 697 | 52.6961 | 21.0746
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Chambre N° 2 | 11.74 | 29.35 | 19 | 384 | 460.8 | 460.8 | 1 | 21h500-14el | 453 | 453 | 39.2504 | 15.7002
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Chambre N° 3 | 8.87 | 22.17 | 19 | 358 | 429.6 | 429.6 | 1 | 21h500-14el | 453 | 453 | 48.4329 | 19.3775
Zone | N°5 - T4 - R+1 Duplex | Salle de bains | 5.14 | 12.85 | 22 | 194 | 232.8 | 232.8 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 45.2918 | 18.1167
Zone | N°10 - T2 - R+2 | Séjour | 17.61 | 44.03 | 19 | 547 | 656.4 | 1018.8 | 1 | 21h700-24el | 1061 | 1061 | 37.2743 | 14.908 | 1699.2
Zone | N°10 - T2 - R+2 | Entrée | 2.92 | 7.3 | 19 | 108 | 129.6 |  |  |  |  | 0 | 44.3836 | 17.7534
Zone | N°10 - T2 - R+2 | W.C. | 1.48 | 3.7 | 19 | 22 | 26.4 |  |  |  |  | 0 | 17.8378 | 7.1351
Zone | N°10 - T2 - R+2 | Cuisine | 5.09 | 12.72 | 19 | 148 | 177.6 |  |  |  |  | 0 | 34.8919 | 13.9623
Zone | N°10 - T2 - R+2 | Cellier | 2.23 | 5.58 | 19 | 24 | 28.8 |  |  |  |  | 0 | 12.9148 | 5.1613
Zone | N°10 - T2 - R+2 | Chambre | 11.13 | 27.83 | 19 | 475 | 570 | 570 | 1 | 21h500-18el | 582 | 582 | 51.2129 | 20.4815
Zone | N°10 - T2 - R+2 | Salle de bains | 2.8 | 7 | 22 | 92 | 110.4 | 110.4 | 1 | BAN3050CS | 363 | 363 | 39.4286 | 15.7714
Total |  |  | 695.55 | 1738.94 |  | 23797 | 28556.4 |  |  |  |  | 33174