## devis
TECHNIQUE ENERGIE () | 1
Adresse | Date |  | Code Client
VILLE
Portable:
email:
SIRET:
Désignation | Quantité | Prix Unitaire | MONTANT HT
SEJOUR
Alimentation pour poêle à granule (sortie de câble). | 1 | 55 | 55
Alimentation radiateur (sortie de câble). | 1 | 55 | 55
Fourniture et pose d'un radiateur 2000W . | 1 | 319 | 319
Eclairage Va-et-vient sur 2 points centres DCL + ampoule 60W. | 1 | 105 | 105
Prise de courant 16A 2P+T. | 8 | 65 | 520
Prise TV. | 1 | 67 | 67
CHAMBRE 1
Alimentation radiateur (sortie de câble). | 1 | 55 | 55
Fourniture et pose d'un radiateur 1500W. | 1 | 291 | 291
Eclairage simple allumage sur 1 point centre DCL + ampoule 60W. | 1 | 79 | 79
Prise de courant 16A 2P+T. | 3 | 65 | 195
CHAMBRE 2
Alimentation radiateur (sortie de câble). | 1 | 55 | 55
Fourniture et pose d'un radiateur 1500W. | 1 | 291 | 291
Eclairage simple allumage sur 1 point centre DCL + ampoule 60W. | 1 | 79 | 79
Prise de courant 16A 2P+T | 3 | 65 | 195
SALLE DE BAIN
Alimentation Sèche-serviette (sortie de câble). | 1 | 55 | 55
Fourniture et pose d'un Sèche-serviette 750W. | 1 | 356 | 356
Eclairage Simple allumage sur 1 point centre DCL + ampoule 60W. | 1 | 79 | 79
Prise de courant 16A 2P+T. | 2 | 65 | 130
Liaison equipotentielle secondaire. | 1 | 75 | 75
COULOIR
Eclairage 3 Boutons poussoirs sur 2 points centres DCL + ampoules 60W. | 1 | 115 | 115
Prise de courant 16A 2P+T. | 1 | 65 | 65
Alimentation radiateur (sortie de câble). | 1 | 55 | 55
Fourniture et pose radiateur 750W. | 1 | 263 | 263
WC
Eclairage Simple allumage sur 1 point centre DCL + ampoule 60W. | 1 | 93 | 93
CELLIER
Eclairage Simple allumage sur 1 point centre DCL + ampoule 60W. | 1 | 79 | 79
Circuit spécialisé prise 16A 2P+T Lave Linge | 1 | 90 | 90
Circuit spécialisé prise 16A 2P+T Sèche Linge | 1 | 90 | 90
Prise de courant 16A 2P+T. | 1 | 65 | 65
Circuit spécialisé 20A Chauffe-eau électrique. | 1 | 90 | 90
CUISINE
Eclairage Simple allumage sur 1 point centre DCL + ampoule 60W. | 1 | 79 | 79
Prise de courant 16A 2P+T (dont Hotte). | 6 | 65 | 390
Circuit spécialisé 32A Plaques de cuisson (sortie de câble). | 1 | 120 | 120
Circuit spécialisé prise 16A 2P+T Lave Vaisselle. | 1 | 90 | 90
Circuit spécialisé 20A four (sortie de câble). | 1 | 90 | 90
EXTERIEUR
Eclairage Simple allumage sur 2 appliques côté jardin (hublot). | 1 | 89 | 89
Eclairage Simple allumage sur 2 appliques côté cuisine (hublot). | 1 | 89 | 89
DIVERS
VMC 4 points d'aspiration (Salle de bain, WC, Cellier, Cuisine) | 1 | 350 | 350
Forfait encastrement/scellement gaines et appareillages. | 1 | 650 | 650
Contrôle/Remplacement sonnette. | 1 | 85 | 85
TABLEAU SUR GTL
Fourniture et pose d'un tableau électrique sur GTL. | 1 | 1180 | 1180
Fourniture et pose d'un disjoncteur de branchement monophasé 30/60A | 1 | 161 | 161
Fourniture et pose d'un câble d'alimentation 3G16. | 1 | 173 | 173
Liason equipotentielle Principale + Contrôle Prise de Terre. | 1 | 80 | 80
Descriptif des travaux: Mise en sécurité électrique d'un appartement de type F4 selon la NFC-15 100. A la demande du client, la mise aux normes ne couvrira pas la partie « réseau de communication ». L'appareillage proposé est de la marque Schneider Electric, de la gamme Odace Styl Blanc. La GTL et le tableau sont de la marque Legrand, de la gamme Drivia. Les radiateurs sont des panneaux rayonnants de la marque Thermor, de la gamme Amadeus 2. Le sèche-serviette est de la marque Thermor, de la gamme Corsaire Galbé. Fiches Produits disponibles en Annexes.
Echéancier: 1/ 50% à la commande. 2/ 35% après la pose des appareillages. 3/ 15% restants à la livraison du chantier. Conditions de démarrage: Devis + Conditions de réalisation signés. | Total HT TVA non applicable, art. 293B du CGI |  | 7687
Le client (précédé de "lu et approuvé") | L'entreprise
Devis valable 1 mois.

## BD
Alimentation radiateur (sortie de câble).
Alimentation Sèche-serviette (sortie de câble).
Circuit spécialisé 20A Chauffe-eau électrique.
Circuit spécialisé 20A four (sortie de câble).
Circuit spécialisé 32A Plaques de cuisson (sortie de câble).
Circuit spécialisé prise 16A 2P+T Lave Linge
Circuit spécialisé prise 16A 2P+T Lave Vaisselle.
Circuit spécialisé prise 16A 2P+T Sèche Linge
Contrôle/Remplacement sonnette.
Eclairage 3 Boutons poussoirs sur 2 points centres DCL + ampoules 60W.
Eclairage simple allumage sur 1 point centre DCL + ampoule 60W.
Eclairage Simple allumage sur 2 appliques côté cuisine (hublot).
Eclairage Simple allumage sur 2 appliques côté jardin (hublot).
Eclairage Va-et-vient sur 2 points centres DCL + ampoule 60W.
Forfait encastrement/scellement gaines et appareillages.
Fourniture et pose d'un câble d'alimentation 3G16.
Fourniture et pose d'un disjoncteur de branchement monophasé 30/60A
Fourniture et pose d'un radiateur 1500W.
Fourniture et pose d'un radiateur 1500W.
Fourniture et pose d'un radiateur 2000W .
Fourniture et pose d'un Sèche-serviette 750W.
Fourniture et pose d'un tableau électrique sur GTL.
Fourniture et pose radiateur 750W.
Liaison equipotentielle secondaire.
Liason equipotentielle Principale + Contrôle Prise de Terre.
Prise de courant 16A 2P+T.
Prise TV.
VMC 4 points d'aspiration (Salle de bain, WC, Cellier, Cuisine)