## Pipes (I)
Famille et type | Abrév. | Type de système | Taille | Longueur | Nombre | Niveaux
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 27.0208 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 45 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 72.3964 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 106.1464 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 125.4225 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 179.5208 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 239.4683 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 292.0945 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 320.4291 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 467.0672 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 492.1011 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 1544.1303 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 1716.8495 | 1 | 1
ACIER | CHa | Chauffage aller | 20 | 2 | 1 | 1
ACIER | CHa | Chauffage aller | 20 | 4.4441 | 1 | 1
ACIER | CHa | Chauffage aller | 20 | 9.2873 | 1 | 1
ACIER | CHa | Chauffage aller | 20 | 13.3328 | 1 | 1
ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 266.3 | 1 | 1
ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 655.2435 | 1 | 1
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 2
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 2
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 27 | 1 | 2
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 35.2014 | 1 | 2
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 49.0175 | 1 | 2
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 67.3965 | 1 | 2
ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 255.2 | 1 | 2
ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 266.3 | 1 | 2
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 53.96 | 1 | 2
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 85.1087 | 1 | 2
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 104.6087 | 1 | 2
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 1148.6585 | 1 | 2
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 2
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 2
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 2
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 2
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 4.9 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 20.824 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 23.332 | 1 | 3
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 3
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 3
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 3
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 48.4 | 1 | 3
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 70 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 73.4131 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 96.1464 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 133.6244 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 148.9603 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 163.0945 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 167.8223 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 197.8223 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 214.2417 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 226.841 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 288.8778 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 392.1565 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 447.0672 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 477.0672 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 509.5782 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 561.0778 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 572.4399 | 1 | 3
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 706.0041 | 1 | 3
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 4.9 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 16 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 20.886 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 22.3757 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 28.9 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 41.9236 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 47.404 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 4
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 55 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 80 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 85 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 105.3945 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 126.1464 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 136.1464 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 148.9603 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 173.5 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 187.8223 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 236.9575 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 270 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 440.9207 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 528.0983 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 529.78 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 534.78 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 534.78 | 1 | 4
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 5
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 28.9 | 1 | 5
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 5
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 35 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 37 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 42 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 50 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 60 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 62.1606 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 116.1464 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 119.5395 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 172.3918 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 178.41 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 259.1642 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 260 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 332.0786 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 401.3291 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 411.3291 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 430.9207 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 612.7033 | 1 | 5
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 22 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 24.8077 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 42.0419 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 65.7807 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 123.8236 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 148.9603 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 153.8236 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 163.8236 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 163.9732 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 164.8303 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 176.2744 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 177.8223 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 456.7702 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 457.0672 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 1263.275 | 1 | 6
ACIER | CHa | Chauffage aller | 20 | 12.5 | 1 | 6
ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 218 | 1 | 6
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 113.5841 | 1 | 6
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 6
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 6
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 6
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 6
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 6
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 6
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 2.5463 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 26.2582 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 30 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 35 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 45 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 45.9376 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 75 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 143.8236 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 148.9603 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 151.1265 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 161.1006 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 198.731 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 245.5043 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 460.9207 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 529.3997 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 622.7033 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 1253.275 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 1460.3935 | 1 | 7
ACIER | CHa | Chauffage aller | 40 | 711.9913 | 1 | 7
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 269.8 | 1 | 7
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 503.6544 | 1 | 7
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 517.7341 | 1 | 7
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 10.3998 | 1 | 7
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 7
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 7
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 7
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 7
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 7
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 14.811 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 14.811 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 18.1749 | 1 | 8
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 40 | 1 | 8
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 8
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 50 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 60 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 65 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 87.1491 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 136.2571 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 156.9818 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 157.8223 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 162.3944 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 246 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 272.884 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 359.2641 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 368.9734 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 470.9207 | 1 | 8
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 17.2223 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 20.3924 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 32 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 45.9376 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 81.3598 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 147.8223 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 314 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 373.4176 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 401.5967 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 408.2478 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 450.9207 | 1 | 9
ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 106 | 1 | 9
ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 188 | 1 | 9
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 90.9223 | 1 | 9
ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 591.0273 | 1 | 9
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 4.9 | 1 | 9
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 28.9 | 1 | 9
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 9
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 9
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 9
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 9
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 9
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 4.1732 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 6.5 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 11.9998 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 40 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 73.4124 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 144.5213 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 148.9603 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 174.9736 | 1 | 10
PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 523.0983 | 1 | 10
ACIER | CHa | Chauffage aller | 40 | 713.4513 | 1 | 10
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 10
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30.5 | 1 | 10
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 10
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 10
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 10
PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 50 | 1 | 10

## Totaux
Code | Famille et type | Abrév. | Type de système | Taille | Longueur | X | + | Total Général | Quantité | Famille et type | Abrév. | Type de système | Taille | Longueur | Niveaux | 1
56.40.1c.2 | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 34898,45 |  | 1 | 36848,00 | 20 | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 5653,65 | 1
56.40.1c.2 | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 1950,70 |  | 1 |  | 20 | ACIER | CHa | Chauffage aller | 20 | 29,06 | 1
62.03.1a.5 | ACIER | CHa | Chauffage aller | 20 | 41,56 |  |  | 41,56 | 4 | ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 921,54 | 1
62.03.1a.7 | ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 1955,04 |  |  | 1955,04 | 4 | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 202,61 | 2
62.03.1a.8 | ACIER | CHa | Chauffage aller | 40 | 1425,44 |  |  | 1425,44 | 4 | ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 521,50 | 2
62.03.1a.9 | ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 3479,06 |  |  | 3479,06 | 4 | ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 1392,34 | 2
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 165,90 | 2
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 98,66 | 3
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 189,90 | 3
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 5446,23 | 3
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 4,90 | 4
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 72,26 | 4
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 89,90 | 4
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 89,33 | 4
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 350,00 | 4
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 4204,79 | 4
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 89,90 | 5
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 7228,75 | 5
[10 empty] | ACIER | CHa | Chauffage aller | 20 | 12,50 | 6
[10 empty] | ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 218,00 | 6
[10 empty] | ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 113,58 | 6
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 261,00 | 6
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 5684,68 | 7
[10 empty] | ACIER | CHa | Chauffage aller | 40 | 711,99 | 7
[10 empty] | ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 1291,19 | 7
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 201,90 | 7
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 114,30 | 8
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 30,50 | 8
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 40,00 | 8
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 100,00 | 8
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 4910,56 | 8
[10 empty] | ACIER | CHa | Chauffage aller | 32 | 294,00 | 9
[10 empty] | ACIER | CHa | Chauffage aller | 50 | 681,95 | 9
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 205,80 | 9
[10 empty] | PEX souple | CHa | Chauffage aller | 16 | 1152,64 | 10
[10 empty] | ACIER | CHa | Chauffage aller | 40 | 713,45 | 10
[10 empty] | PEX souple | CHr | Chauffage retour | 16 | 261,00 | 10

## Métré
REQUALIFICATION DU SITE DE DROIXHE - PROJET A CONSTRUCTION D'UN ILOT DE 108 LOGEMENTS A DROIXHE
CSC n° - REQUALIFICATION DU SITE DE DROIXHE - PROJET A CONSTRUCTION D'UN ILOT DE 108 LOGEMENTS A DROIXHE
METRE DETAILLE
Lot | N. index | Grp | Désignation | Nb | Long | Larg | Haut | Fact | Total | NM | Quantité | U | N°
| A |  | Bâtiments A et B
| 6 |  | T6 HVAC- Sanitaire
| 56.40.1c.1 |  | Pex souple Ø 12
| 56.40.1c.2 |  | Pex souple Ø 16 | [7 empty] | 19
| 56.40.1c.3 |  | Pex souple Ø 20
| 56.40.1c.4 |  | Pex souple Ø 25
| 61 |  | Ventilation
| 61.0 |  | Ventilation - Généralités
| 61.02 |  | Tests
| 61.02.2 |  | Mesurage des débits d'air
| 61.02.2a |  | Mesurage des débits d'air
| 61.02.2a.01 |  | Mesurage des débits d'air et fourniture d'un rapport | [6 empty] | QP |  | pc | 01
| 61.1 |  | Ventilation - Production
| 61.12 |  | Equipements - Ventilateurs
| 61.12.1 |  | Caisson de ventilation
| 61.12.1x |  | Groupe de ventilation simple flux
| 61.12.1x.01 |  | Groupe d'extraction : 800 m³/h | [6 empty] | QF |  | pc | 02
| 61.12.3 |  | Caisson de traitement d'air
| 61.12.3x |  | Groupe de ventilation double flux
| 61.12.3x.03 |  | Groupe de ventilation double flux - 400 m³/h | [6 empty] | QF |  | pc | 03
| 61.12.3y |  | Groupe de ventilation double flux - bureaux
| 61.12.3y.01 |  | Groupe de ventilation double flux - 1200 m³/h | [6 empty] | QF |  | pc | 04
| 61.2 |  | Ventilation - Distribution
| 61.22 |  | Distribution - Conduits aérauliques, silencieux, clapets de réglage et filtres
| 61.22.2 |  | Conduits aérauliques - Aluminium
| 61.22.2b |  | Gaines de raccordement isolées en aluminium renforcé
| 61.22.2b.01 |  | Conduits flexibles acoustiques - ø 100 mm - 1 m | [6 empty] | QF |  | pc | 05
| 61.22.2b.02 |  | Conduits flexibles acoustiques - ø 125 mm - 1 m | [6 empty] | QF |  | pc | 06
| 61.22.2b.03 |  | Conduits flexibles acoustiques - ø 160 mm - 1 m | [6 empty] | QF |  | pc | 07
| 61.22.2b.04 |  | Conduits flexibles acoustiques - ø 200 mm - 1 m | [6 empty] | QF |  | pc | 08
| 61.22.2b.05 |  | Conduits flexibles acoustiques - ø 250 mm - 1 m | [6 empty] | QF |  | pc | 09
| 61.22.3 |  | Conduits aérauliques - Acier galvanisé
| 61.22.3a |  | Conduits rigides de section rectangulaire
| 61.22.3a.01 |  | Gaines de ventilation | [6 empty] | QF |  | m² | 10
| 61.22.3b |  | Conduits rigides de section circulaire
| 61.22.3b.01 |  | ø 100 mm | [6 empty] | QF |  | m | 11
| 61.22.3b.02 |  | ø 125 mm | [6 empty] | QF |  | m | 12
| 61.22.3b.03 |  | ø 160 mm | [6 empty] | QF |  | m | 13
| 61.22.3b.04 |  | ø 200 mm | [6 empty] | QF |  | m | 14
| 61.22.3b.05 |  | ø 250 mm | [6 empty] | QF |  | m | 15
| 61.22.3b.06 |  | ø 315 mm | [6 empty] | QF |  | m | 16
| 61.22.3b.07 |  | ø 355 mm | [6 empty] | QF |  | m | 17
| 61.22.3b.08 |  | ø 400 mm | [6 empty] | QF |  | m | 18
| 61.22.3b.17 |  | ø 500 mm | [6 empty] | QF |  | m | 19
| 61.22.4 |  | Conduits aérauliques - Calorifuge
| 61.22.4x |  | Calorifuge laine de roche
| 61.22.4x.02 |  | Calorifuge LR - Rmin 0,65 m² * K / W | [6 empty] | QF |  | m² | 20
| 61.22.5 |  | Atténuateurs de bruit ( Silencieux )
| 61.22.5a |  | Atténuateurs de bruit ( Silencieux ) en acier
| 61.22.5a.01 |  | Silencieux rond - Ø160 | [6 empty] | QF |  | pc | 21
| 61.22.5a.02 |  | Silencieux rond - Ø200 | [6 empty] | QF |  | pc | 22
| 61.22.5a.05 |  | Silencieux rond - Ø315 | [6 empty] | QF |  | pc | 23
| 61.22.6 |  | Réglage de débit d'air
| 61.22.6a |  | Clapet de réglable manuel ou motorisé
| 61.22.6a.01 |  | Clapet de réglage manuel | [6 empty] | PM |  |  | 24
| 61.22.6x |  | Clapet de réglage à débit constant
| 61.22.6x.01 |  | Φ 100 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 25
| 61.22.6x.02 |  | Φ 125 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 26
| 61.22.6x.03 |  | Φ 160 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 27
| 61.22.6x.04 |  | Φ 200 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 28
| 61.22.6x.05 |  | Φ 250 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 29
| 61.23 |  | Distribution - Unités terminales
| 61.23.9 |  | Bouches - Grilles
| 61.23.9a |  | Grille type 1 - Soupape
| 61.23.9a.01 |  | Grille type 1 - Soupape Ø100 | [6 empty] | QF |  | pc | 30
| 61.23.9a.02 |  | Grille type 1 - Soupape Ø125 | [6 empty] | QF |  | pc | 31
| 61.23.9c |  | Grille type 3 - Grille murale
| 61.23.9c.01 |  | Grille type 3 - grille murale - 200/100 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 32
| 61.23.9c.02 |  | Grille type 3 - grille murale - 250/150 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 33
| 61.23.9c.05 |  | Grille type 3 - grille murale - 500/200 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 34
| 61.23.9d |  | Grille type 4 - Grille sur gaine
| 61.23.9d.04 |  | Grilles type 4 : grille sur gaine ø 315 de 400 m³/h | [6 empty] | QF |  | pc | 35
| 61.23.9e |  | Grille type 5 - Grille (PAF ou RAV) extérieure
| 61.23.9e.01 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 400/330 | [6 empty] | QF |  | pc | 36
| 61.23.9e.02 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 495/400 | [6 empty] | QF |  | pc | 37
| 61.23.9e.03 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 600/330 | [6 empty] | QF |  | pc | 38
| 61.23.9e.05 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 800/495 | [6 empty] | QF |  | pc | 39
| 61.23.9e.06 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 1400/495 | [6 empty] | QF |  | pc | 40
| 61.23.9e.13 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 600/660 | [6 empty] | QF |  | pc | 41
| 61.29 |  | Protection Incendie
| 61.29.1 |  | Clapet coupe-feu
| 61.29.1a |  | Cartouche coupe-feu
| 61.29.1a.02 |  | Cartouche coupe-feu - Φ 125 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 42
| 61.29.1c |  | Clapet coupe feu motorisé
| 61.29.1c.01 |  | Clapet coupe feu - Φ160 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 43
| 61.29.1c.02 |  | Clapet coupe feu - Φ200 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 44
| 61.29.1c.04 |  | Clapet coupe feu - Φ315 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 45
| 61.29.2 |  | Caisson promat
| 61.29.2a |  | Caisson promat
| 61.29.2a.01 |  | Caisson promat | [6 empty] | QP |  | m² | 46
| 61.3 |  | Ventilation - Régulation
| 61.31 |  | Régulation - Généralités
| 61.31.1 |  | Régulation - Equipements
| 61.31.1c |  | Régulation C3
| 61.31.1c.01 |  | Commande horaire | [6 empty] | QF |  | pc | 47
| 61.31.9 |  | Régulation - TD HVAC
| 61.31.9a |  | TD HVAC
| 61.31.9a.01 |  | TD HVAC - pour bâtiment A | [6 empty] | QF |  | pc | 48
| 61.31.9a.02 |  | TD HVAC - pour bâtiment B et C | [6 empty] | QF |  | pc | 49
| 62.03.1a.1 |  | Acier Ø6
| 62.03.1a.2 |  | Acier Ø8
| 62.03.1a.3 |  | Acier Ø12
| 62.03.1a.4 |  | Acier Ø15
| 62.03.1a.5 |  | Acier Ø20 | [7 empty] | 1
| 62.03.1a.6 |  | Acier Ø25
| 62.03.1a.7 |  | Acier Ø32 | [7 empty] | 5
| 62.03.1a.8 |  | Acier Ø40 | [7 empty] | 4
| 62.03.1a.9 |  | Acier Ø50 | [7 empty] | 9
| 62.03.1a.10 |  | Acier Ø60
| 62.03.1a.11 |  | Acier Ø65
| 62.03.1a.12 |  | Acier Ø80
| 62.03.1a.13 |  | Acier Ø90
| 62.03.1a.14 |  | Acier Ø100
| 62.03.1a.15 |  | Acier Ø125
| 62.03.1a.16 |  | Acier Ø200
| 62.03.1a.17 |  | Acier Ø250
| 62.03.1a.18 |  | Acier Ø400
| 62.03.1a.19 |  | Acier Ø600
| 63 |  | Chaleur
| 63.0 |  | Chaleur - Généralités
| 63.02 |  | Installations individuelles
| 63.02.1 |  | Installations individuelles
| 63.02.1a |  | Généralités - exhaustivité de la soumission
| 63.02.1a.01 |  | Exhausitivé de la soumission | [6 empty] | PM |  |  | 50
| 63.02.1b |  | Généralités - étude & calculs
| 63.02.1b.01 |  | Etude & calculs | [6 empty] | PM |  |  | 51
| 63.02.1c |  | Généralités - alimentation & raccordement
| 63.02.1c.01 |  | Alimentation et raccordement | [6 empty] | PM |  |  | 52
| 63.02.1d |  | Généralités - contrôle & essais
| 63.02.1d.01 |  | Contrôle & essais | [6 empty] | PM |  |  | 53
| 63.02.1e |  | Généralités - documents & plans as-built
| 63.02.1e.01 |  | Documents & plans as-built | [6 empty] | PM |  |  | 54
| 63.02.1f |  | Généralités - garanties
| 63.02.1f.01 |  | Garanties | [6 empty] | PM |  |  | 55
| 63.1 |  | Chaleur - Production
| 63.11 |  | A partir du gaz -Equipements
| 63.11.1 |  | Installation de gaz - généralités
| 63.11.1a |  | Installations de gaz
| 63.11.1a.01 |  | Installations de gaz | [6 empty] | PM |  |  | 56
| 63.11.2 |  | Raccordement de gaz - généralités
| 63.11.3 |  | Canalisations de gaz - généralités
| 63.11.3x |  | Canalisation de gaz - acier inoxydable pliable
| 63.11.3x.03 |  | Acier inox pliable - DN25 | [6 empty] | QF |  | m | 57
| 63.11.3x.04 |  | Acier inox pliable - DN32 | [6 empty] | QF |  | m | 58
| 63.11.4 |  | Accessoires gaz - généralités
| 63.11.4a |  | Accessoires gaz - Filtre à gaz
| 63.11.4a.01 |  | Filtre gaz DN32 | [6 empty] | QF |  | pc | 59
| 63.11.4a.02 |  | Filtre gaz DN25 | [6 empty] | QF |  | pc | 60
| 63.11.4b |  | Robinets de gaz - robinets d'isolement
| 63.11.4b.01 |  | Robinet d'isolement DN 25 | [6 empty] | QF |  | pc | 61
| 63.11.4b.03 |  | Robinet d'isolement DN 32 | [6 empty] | QF |  | pc | 62
| 63.11.7 |  | Chaudières murales au gaz - généralités
| 63.11.7e |  | Chaudières murales au gaz - fermées / CC & ECS (réchauffement instantané)
| 63.11.7e.01 |  | Chaudière murale gaz | [6 empty] | QF |  | pc | 63
| 63.2 |  | Chaleur - Distribution et émission
| 63.22 |  | Equipements- Conduites et accessoires
| 63.22.1 |  | Conduites & accessoires- tuyaux
| 63.22.1c |  | Conduites & accessoires - tuyaux / matière synthétique
| 63.22.1c.01 |  | Pex Ø 16 mm - non isolé | [6 empty] | QF |  | m | 64
| 63.22.1c.02 |  | Pex Ø 22 mm - isolé | [6 empty] | QF |  | m | 65
| 63.22.2 |  | Conduites & accessoires - collecteurs
| 63.22.2a |  | Conduites & accessoires - collecteurs
| 63.22.2a.01 |  | Collecteur (aller-retour) - 2 à 6 départs | [6 empty] | QF |  | pc | 66
| 63.22.2a.02 |  | Armoire de protection métallique (2 à 6 D/R) | [6 empty] | QF |  | pc | 67
| 63.22.2a.05 |  | Collecteur (aller-retour) - 7 à 10 départs | [6 empty] | QF |  | pc | 68
| 63.22.2a.06 |  | Armoire de protection métallique (7 à 10 D/R) | [6 empty] | QF |  | pc | 69
| 63.22.3 |  | Conduites & accessoires - calorifugeage des conduites
| 63.22.3a |  | Conduites & accessoires - calorifugeage des conduites
| 63.22.3a.01 |  | Calorifugeage des conduites | [6 empty] | PM |  |  | 70
| 63.23 |  | Equipements- Eléments d' installation
| 63.23.1 |  | Éléments d'installation - robinets
| 63.23.1a |  | Éléments d'installation - robinets de vidange
| 63.23.1a.01 |  | Robinets de vidange DN15 | [6 empty] | QF |  | pc | 71
| 63.23.1b |  | Éléments d'installation - robinets et vannes d'isolement
| 63.23.1b.01 |  | Robinets et vannes d'isolement | [6 empty] | PM |  |  | 72
| 63.23.9 |  | Éléments d' installation- raccordement au réseau de distribution d' eau - dispositif de raccordement réglementaire
| 63.23.9a |  | Éléments d' installation- set de remplissage
| 63.23.9a.01 |  | Set de remplissage | [6 empty] | QF |  | pc | 73
| 63.24 |  | Equipements- Eléments d'émission
| 63.24.1 |  | Éléments de chauffage & accessoires - radiateurs
| 63.24.1a |  | Éléments de chauffage & accessoires - radiateurs à panneaux
| 63.24.1a.01 |  | Corps de chauffe type 1, radiateur à face plane | [6 empty] | QP |  | W | 74
| 63.25 |  | Equipements- Régulation chauffage installation individuelles
| 63.25.1 |  | Réglage de la température & accessoires - réglage
| 63.25.1a |  | Réglage de la température & accessoires - robinets de radiateurs
| 63.25.1a.01 |  | Robinet de radiateur | [6 empty] | QF |  | pc | 75
| 63.25.1b |  | Réglage de la température & accessoires - têtes thermostatiques
| 63.25.1b.01 |  | Têtes thermostatiques | [6 empty] | QF |  | pc | 76
| 63.25.1c |  | Réglage de la température & accessoires - thermostats d'ambiance
| 63.25.1c.01 |  | Thermostats ambiance | [6 empty] | QF |  | pc | 77
| 63.25.1d |  | Réglage de la température & accessoires - réglage en fonction de la température extérieure
| 63.25.1d.01 |  | Réglage de la température en fonction de la température extérieure | [6 empty] | QF |  | pc | 78
| 63.3 |  | Chaleur - Rejets des produits de la combustion
| 63.31 |  | Equipements -Eléments de rejet des produits de la combustion
| 63.31.1 |  | Cheminée métallique
| 63.31.1x |  | Cheminée métallique - double conduit
| 63.31.1x.01 |  | Ø ext. 125 mm - Ø int. 80 mm - hauteur 3 m | [6 empty] | QF |  | pc | 79
| 63.31.1x.03 |  | Ø ext. 225 mm - Ø int. 140 mm - hauteur 10 m | [6 empty] | QF |  | pc | 80
| 63.31.1x.04 |  | Ø ext. 225 mm - Ø int. 140 mm - hauteur 13 m | [6 empty] | QF |  | pc | 81
| 63.31.1x.05 |  | Ø ext. 225 mm - Ø int. 140 mm - hauteur 16 m | [6 empty] | QF |  | pc | 82
| 63.31.1x.06 |  | Ø ext. 290 mm - Ø int. 180 mm - hauteur 25 m | [6 empty] | QF |  | pc | 83
| 63.31.1x.07 |  | Ø ext. 290 mm - Ø int. 180 mm - hauteur 28 m | [6 empty] | QF |  | pc | 84
| 65 |  | Sanitaire
| 65.0 |  | Sanitaire - Généralités
| 65.01 |  | Système
| 65.01.1 |  | Descriptif
| 65.01.1a |  | Aperçu général
| 65.01.1a.01 |  | Aperçu général | [6 empty] | PM |  |  | 85
| 65.1 |  | Sanitaire - Production
| 65.11 |  | Equipements- Généralités
| 65.12 |  | Equipements- Raccordement au réseau de distribution d' eau
| 65.12.1 |  | Raccordement au réseau de distribution d'eau - dispositif de raccordement réglementaire
| 65.14 |  | Equipements - Production d' eau chaude
| 65.14.3 |  | Chauffe-eau électrique - généralités
| 65.14.3b |  | Chauffe-eau électrique - cuisine / modèle encastré
| 65.14.3b.01 |  | Boiler électrique - 10 l | [6 empty] | QF |  | pc | 86
| 65.15 |  | Equipements - Action sur la pression
| 65.15.2 |  | Diminution de pression
| 65.15.2x |  | Régulateur de pression
| 65.15.2x.01 |  | Régulateur de pression de 1.5 à 6 bars DN20 | [6 empty] | QP |  | pc | 87
| 65.2 |  | Sanitaire - Distribution et évacuation
| 65.21 |  | Equipements- Généralités
| 65.22 |  | Equipements- Canalisations et accessoires
| 65.22.1 |  | Conduites d'évacuation et accessoires- généralités
| 65.22.1b |  | Conduites d'évacuation et accessoires- matière synthétique / PE
| 65.22.1b.01 |  | PEHD diam 50mm | [6 empty] | QF |  | m | 88
| 65.22.1b.02 |  | PEHD diam 56mm | [6 empty] | QF |  | m | 89
| 65.22.1b.03 |  | PEHD diam 63mm | [6 empty] | QF |  | m | 90
| 65.22.1b.04 |  | PEHD diam 75mm | [6 empty] | QF |  | m | 91
| 65.22.1b.05 |  | PEHD diam 90mm | [6 empty] | QF |  | m | 92
| 65.22.1b.06 |  | PEHD diam 110mm | [6 empty] | QF |  | m | 93
| 65.22.1b.07 |  | PEHD diam 110mm isole | [6 empty] | QF |  | m | 94
| 65.22.1b.08 |  | PEHD diam 125mm isole | [6 empty] | QF |  | m | 95
| 65.22.1b.09 |  | PEHD diam 160mm isole | [6 empty] | QF |  | m | 96
| 65.22.1b.10 |  | PEHD diam 200mm isole | [6 empty] | QF |  | m | 97
| 65.22.1b.11 |  | Pièce de raccordement spéciale diam 110 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 98
| 65.22.1d |  | Conduites d'évacuation et accessoires- proctection incendie
| 65.22.1d.01 |  | Manchon RF - diam 56 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 99
| 65.22.1d.02 |  | Manchon RF - diam 63 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 100
| 65.22.1d.03 |  | Manchon RF - diam 75 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 101
| 65.22.1d.04 |  | Manchon RF - diam 90 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 102
| 65.22.1d.05 |  | Manchon RF - diam 110 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 103
| 65.22.1x |  | Raccordement sur décharge en dalle
| 65.22.1x.01 |  | Raccordement sur décharge en dalle | [6 empty] | PM |  |  | 104
| 65.22.1y |  | Décharge en attente pour machine à laver
| 65.22.1y.01 |  | Attentes pour ML - y compris joint double lèvre | [6 empty] | QF |  | pc | 105
| 65.22.2 |  | Tuyaux de ventilation- généralités
| 65.22.2b |  | Tuyaux de ventilation- matière synthétique / PE
| 65.22.2b.01 |  | Tuyaux de ventilation | [6 empty] | PM |  |  | 106
| 65.22.2c |  | Tuyaux de ventilation- aérateurs automatiques
| 65.22.2c.01 |  | Aérateur automatique - diam - 110 | [6 empty] | QP |  | pc | 107
| 65.22.2x |  | Chapeau de ventilation en toiture
| 65.22.2x.01 |  | Chapeau de ventilation en toiture - diam 110 | [6 empty] | QF |  | pc | 108
| 65.22.2x.03 |  | Chapeau de ventilation en toiture - diam 75 | [6 empty] | QF |  | pc | 109
| 65.22.3 |  | Siphons de cour / à l'intérieur - généralités
| 65.22.3c |  | Siphons de cour / à l'intérieur - acier inoxydable
| 65.22.3c.01 |  | Siphon de cour en acier inoxydable - intérieur 300x300 mm | [6 empty] | QP |  | pc | 110
| 65.22.5 |  | Conduites d'alimentation & accessoires - généralités
| 65.22.5c |  | Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique
| 65.22.5c.01 |  | PEX diam 16mm | [6 empty] | QF |  | m | 111
| 65.22.5c.02 |  | PEX diam 20mm - isolé, alimentation R07 | [6 empty] | QP |  | m | 112
| 65.22.5c.03 |  | PEX diam 26mm - isolé | [6 empty] | QF |  | m | 113
| 65.22.5e |  | Conduites d'alimentation & accessoires- collecteurs
| 65.22.5e.01 |  | Collecteur - 2 à 6 départs | [6 empty] | QF |  | pc | 114
| 65.22.5e.02 |  | Collecteur - 7 à 10 départs | [6 empty] | QF |  | pc | 115
| 65.22.5e.03 |  | Armoire de protection métallique (pour 2 collecteurs 2 à 10 départs) | [6 empty] | QF |  | pc | 116
| 65.22.5f |  | Conduites d'alimentation & accessoires- calorifugeage des conduites
| 65.22.5f.01 |  | Calorifugeage | [6 empty] | PM |  |  | 117
| 65.22.5g |  | Conduites d'alimentation & accessoires - protection incendie
| 65.22.5g.01 |  | Protection incendie | [6 empty] | PM |  |  | 118
| 65.23 |  | Equipements- Appareils et accessoires
| 65.23.1 |  | Cuvettes de W-C - généralités
| 65.23.1b |  | Cuvettes de W-C - suspendues
| 65.23.1b.01 |  | Cuvettes de WC suspendues, y compris accessoires | [6 empty] | QF |  | pc | 119
| 65.23.3 |  | Lavabos - généralités
| 65.23.3a |  | Lavabos - modèle suspendu / porcelaine sanitaire
| 65.23.3a.01 |  | E01: Lavabo suspendu | [6 empty] | QF |  | pc | 120
| 65.23.3x |  | Lavabos à hauteur variable
| 65.23.3x.01 |  | E04 : Lavabos à hauteur variable | [6 empty] | QF |  | pc | 121
| 65.23.4 |  | Baignoires - généralités
| 65.23.4b |  | Baignoires - acrylique
| 65.23.4b.01 |  | B01 : baignoire Type 1 - 170x70 cm | [6 empty] | QF |  | pc | 122
| 65.23.4b.03 |  | B02 : baignoire Type 2 - 185x80 cm | [6 empty] | QF |  | pc | 123
| 65.23.4b.04 |  | B03 : baignoire Type 3 - 190x80 cm | [6 empty] | QF |  | pc | 124
| 65.23.5 |  | Douches et cabines de douche - généralités
| 65.23.5b |  | Douches - acrylique
| 65.23.5b.01 |  | D01: Douche acrylique 80/80 | [6 empty] | QF |  | pc | 125
| 65.23.5b.02 |  | D02: Douche acrylique 90/90 | [6 empty] | QF |  | pc | 126
| 65.23.5b.03 |  | D03: Douche acrylique80/100 | [6 empty] | QF |  | pc | 127
| 65.23.5c |  | Douches - douche carrelée
| 65.23.5c.01 |  | D04 : Douche à l'italienne | [6 empty] | QF |  | pc | 128
| 65.23.6 |  | Accessoires complémentaires - généralités
| 65.23.6a |  | Accessoires complémentaires - rail & rideau de douche
| 65.23.6a.01 |  | Rail et rideau de douche | [6 empty] | QF |  | pc | 129
| 65.23.6c |  | Accessoires complémentaires - poignées murales / fixes
| 65.23.6c.01 |  | Poignée murale / fixe 135° | [6 empty] | QF |  | pc | 130
| 65.23.6d |  | Accessoires complémentaires - poignées murales / rabattables
| 65.23.6d.01 |  | Poignée murale / rabattable | [6 empty] | QF |  | pc | 131
| 65.23.6e |  | Accessoires complémentaires - sièges de douche
| 65.23.6e.01 |  | siège de douche et barre verticale | [6 empty] | QF |  | pc | 132
| 65.23.6k |  | Accessoires complémentaires - miroir lave-mains/lavabos
| 65.23.6k.01 |  | Miroir pour lave-mains/lavabos | [6 empty] | QF |  | pc | 133
| 65.23.6l |  | Accessoires complémentaires - porte-essuie lave-mains/lavabos
| 65.23.6l.01 |  | Porte-essuie | [6 empty] | QF |  | pc | 134
| 65.23.6m |  | Accessoires complémentaires - porte-rouleaux WC
| 65.23.6m.01 |  | Porte-rouleaux WC | [6 empty] | QF |  | pc | 135
| 65.23.6x |  | Accessoires complémentaires - Porte brosse et brosse
| 65.23.6x.01 |  | Porte brosse et brosse | [6 empty] | QF |  | pc | 136
| 65.23.7 |  | Éviers - généralités
| 65.23.7b |  | Éviers - modèle encastré / acier inoxydable
| 65.23.7b.01 |  | E02: Evier cuisine simple bac inox avec meuble | [6 empty] | QF |  | pc | 137
| 65.23.7x |  | Éviers - acier inoxydable à hauteur variable
| 65.23.7x.01 |  | E05 : Evier de cuisine PMR à hauteur variable | [6 empty] | QF |  | pc | 138
| 65.23.8 |  | Vidoirs - généralités
| 65.23.8a |  | Vidoirs - porcelaine sanitaire
| 65.23.8a.01 |  | E03: Eviers - Vidoirs - porcelaine sanitaire | [6 empty] | QF |  | pc | 139
| 65.24 |  | Equipements- Robinets et clapets
| 65.24.2 |  | Robinets d'installation - généralités
| 65.24.2a |  | Robinets d'installation - robinets d'isolement / laiton
| 65.24.2a.01 |  | Robinets d'isolement - laiton - DN25 | [6 empty] | QF |  | pc | 140
| 65.24.3 |  | Robinets d'isolement muraux - généralités
| 65.24.3a |  | Robinets d'isolement muraux - robinet d'arrêt simple
| 65.24.3a.01 |  | Robinet d'isolement simple | [6 empty] | QF |  | pc | 141
| 65.24.4 |  | Robinets de service - généralités
| 65.24.4d |  | Robinets de service - cassolette / branchement pour robinet extérieur
| 65.24.4d.01 |  | R07 : Cassolette extérieure | [6 empty] | QP |  | pc | 142
| 65.24.5 |  | Robinets monotrou - généralités
| 65.24.5b |  | Robinets monotrou - mélangeur/mitigeur manuel /électronique pour lavabo
| 65.24.5b.01 |  | R01 : Mitigeur pour lavabo | [6 empty] | QF |  | pc | 143
| 65.24.5d |  | Robinets monotrou - robinet mélangeur/mitigeur pour évier
| 65.24.5d.01 |  | R02 : Mitigeur pour évier de cuisine | [6 empty] | QF |  | pc | 144
| 65.24.5x |  | Robinet adapté PMR
| 65.24.5x.01 |  | R06 : Robinet adapté PMR | [6 empty] | QF |  | pc | 145
| 65.24.6 |  | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - généralités
| 65.24.6a |  | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeur/ mitigeur de bain & armature
| 65.24.6a.01 |  | R03 : mitigeur thermostatique pour baignoire avec douchette | [6 empty] | QF |  | pc | 146
| 65.24.6b |  | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeur/ mitigeur pour douche & armature
| 65.24.6b.01 |  | R04 : mitigeur thermostatique pour douche avec douchette | [6 empty] | QF |  | pc | 147
| 65.24.6c |  | Robinets mélangeurs / mitigeurs muraux - robinet mélangeur / mitigeur pour évier
| 65.24.6c.01 |  | R05 : Mitigeur monocommande pour vidoir | [6 empty] | QF |  | pc | 148
| 65.29 |  | Equipements - relevage des eaux
| 65.29.1 |  | Relevage des eaux
| 65.29.1a |  | Relevage des eaux : 4 l/s - 8 m
| 65.29.1a.01 |  | Pompe de de relevage 4 l/s - 8 m | [6 empty] | QF |  | pc | 149
| 65.29.1a.02 |  | Système de commande | [6 empty] | QF |  | pc | 150
| 65.29.1b |  | Relevage des eaux : 6 m³/h - 8 m
| 65.29.1b.01 |  | Pompe de relevage : 6 m³/h - 8 m | [6 empty] | QP |  | pc | 151
| 66 |  | Lutte contre l'incendie ( LCI)
| 66.0 |  | LCI - Généralités
| 66.2 |  | LCI - Distribution
| 66.21 |  | Equipements- Généralités
| 66.22 |  | Equipements - Tuyauterie
| 66.22.1 |  | Conduites d'incendie - tuyaux
| 66.22.1a |  | Conduites d'incendie - tuyaux / acier
| 66.22.1a.03 |  | Tuyauterie acier galvanisé DN80 | [6 empty] | QF |  | m | 152
| 66.22.1a.06 |  | Vanne d'isolement avec purge DN80 | [6 empty] | QP |  | pc | 153
| 66.23 |  | Equipements - Eléments actifs
| 66.23.1 |  | Extincteurs
| 66.23.1a |  | Extincteurs - extincteurs à poudre
| 66.23.1a.01 |  | Extincteurs à poudre - 6 kg | [6 empty] | QF |  | pc | 154
| 66.23.1b |  | Extincteurs - extincteurs au CO2
| 66.23.1b.01 |  | Extincteurs au CO2 - 5 kg | [6 empty] | QF |  | pc | 155
| 66.23.1d |  | Extincteurs - extincteurs à eau
| 66.23.1d.02 |  | Extincteurs à eau - 9 l | [6 empty] | QF |  | pc | 156
| 66.23.3 |  | Robinets d' incendie armés
| 66.23.3a |  | Robinets d' incendie armé
| 66.23.3a.02 |  | Robinets d'incendie armé - 30 m | [6 empty] | QF |  | pc | 157
| 66.23.4 |  | Armoire pour extincteur, robinet d'incendie armé et/ou hydrant
| 66.23.4a |  | Armoire pour extincteur, robinet d'incendie armé et/ou hydrant
| 66.23.4a.01 |  | Armoire pour extincteur, robinet d'incendie armé et/ou hydrant | [6 empty] | QF |  | pc | 158
| 69 |  | Divers
| 69.1 |  | Reception, essai, document finaux et formation
| 69.11 |  | Essais en cours de chantier
| 69.12 |  | Réception par organisme agréé
| 69.13 |  | Documents à fournir à la fin des travaux
| 69.13.1 |  | Documents à fournir à la fin des travaux
| 69.13.1a |  | Documents à fournir à la fin des travaux
| 69.13.1a.01 |  | Documents à fournir à la fin des travaux | [6 empty] | PG |  | fft | 159
| 69.14 |  | Réception provisoire
| 69.15 |  | Réception définitive
| 69.16 |  | Formation du personnel
| 69.16.1 |  | Formation du personnel
| 69.16.1a |  | Formation du personnel
| 69.16.1a.01 |  | Formation du personnel | [6 empty] | PG |  | fft | 160
| 69.2 |  | Taux horaire pour travaux divers
| 69.21 |  | Taux horaire pour travaux divers
| 69.21.1 |  | Taux horaire pour travaux divers
| 69.21.1a |  | Taux horaire pour travaux divers
| 69.21.1a.01 |  | Taux horaire pour travaux divers | [6 empty] | QP |  | h | 161
| C |  | Bâtiment C
| 6 |  | T6 HVAC- Sanitaire
| 61 |  | Ventilation
| 61.0 |  | Ventilation - Généralités
| 61.02 |  | Tests
| 61.02.2 |  | Mesurage des débits d'air
| 61.02.2a |  | Mesurage des débits d'air
| 61.02.2a.02 |  | Mesurage des débits d'air et fourniture d'un rapport | [6 empty] | QP |  | pc | 162
| 61.1 |  | Ventilation - Production
| 61.12 |  | Equipements - Ventilateurs
| 61.12.1 |  | Caisson de ventilation
| 61.12.1x |  | Groupe de ventilation simple flux
| 61.12.1x.02 |  | Groupe d'extraction : 800 m³/h | [6 empty] | QF |  | pc | 163
| 61.12.3 |  | Caisson de traitement d'air
| 61.12.3x |  | Groupe de ventilation double flux
| 61.12.3x.06 |  | Groupe de ventilation double flux - 400 m³/h | [6 empty] | QF |  | pc | 164
| 61.2 |  | Ventilation - Distribution
| 61.22 |  | Distribution - Conduits aérauliques, silencieux, clapets de réglage et filtres
| 61.22.2 |  | Conduits aérauliques - Aluminium
| 61.22.2b |  | Gaines de raccordement isolées en aluminium renforcé
| 61.22.2b.09 |  | Conduits flexibles acoustiques - ø 100 mm - 1 m | [6 empty] | QF |  | pc | 165
| 61.22.2b.10 |  | Conduits flexibles acoustiques - ø 125 mm - 1 m | [6 empty] | QF |  | pc | 166
| 61.22.3 |  | Conduits aérauliques - Acier galvanisé
| 61.22.3a |  | Conduits rigides de section rectangulaire
| 61.22.3a.02 |  | Gaines de ventilation | [6 empty] | QF |  | m² | 167
| 61.22.3b |  | Conduits rigides de section circulaire
| 61.22.3b.09 |  | ø 100 mm | [6 empty] | QF |  | m | 168
| 61.22.3b.10 |  | ø 125 mm | [6 empty] | QF |  | m | 169
| 61.22.3b.11 |  | ø 160 mm | [6 empty] | QF |  | m | 170
| 61.22.3b.12 |  | ø 200 mm | [6 empty] | QF |  | m | 171
| 61.22.3b.13 |  | ø 250 mm | [6 empty] | QF |  | m | 172
| 61.22.3b.14 |  | ø 315 mm | [6 empty] | QF |  | m | 173
| 61.22.3b.15 |  | ø 355 mm | [6 empty] | QF |  | m | 174
| 61.22.4 |  | Conduits aérauliques - Calorifuge
| 61.22.4x |  | Calorifuge laine de roche
| 61.22.4x.06 |  | Calorifuge LR - Rmin 0,65 m² * K / W | [6 empty] | QF |  | m² | 175
| 61.22.5 |  | Atténuateurs de bruit ( Silencieux )
| 61.22.5a |  | Atténuateurs de bruit ( Silencieux ) en acier
| 61.22.5a.03 |  | Silencieux rond - Ø160 | [6 empty] | QF |  | pc | 176
| 61.22.5a.04 |  | Silencieux rond - Ø200 | [6 empty] | QF |  | pc | 177
| 61.22.6 |  | Réglage de débit d'air
| 61.22.6a |  | Clapet de réglable manuel ou motorisé
| 61.22.6a.02 |  | Clapet de réglage manuel | [6 empty] | PM |  |  | 178
| 61.22.6x |  | Clapet de réglage à débit constant
| 61.22.6x.06 |  | Φ 100 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 179
| 61.22.6x.07 |  | Φ 125 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 180
| 61.23 |  | Distribution - Unités terminales
| 61.23.9 |  | Bouches - Grilles
| 61.23.9a |  | Grille type 1 - Soupape
| 61.23.9a.05 |  | Grille type 1 - Soupape Ø100 | [6 empty] | QF |  | pc | 181
| 61.23.9a.06 |  | Grille type 1 - Soupape Ø125 | [6 empty] | QF |  | pc | 182
| 61.23.9c |  | Grille type 3 - Grille murale
| 61.23.9c.03 |  | Grille type 3 - grille murale - 200/100 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 183
| 61.23.9c.04 |  | Grille type 3 - grille murale - 250/150 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 184
| 61.23.9d |  | Grille type 4 - Grille sur gaine
| 61.23.9d.08 |  | Grilles type 4 : grille sur gaine ø 315 de 400 m³/h | [6 empty] | QF |  | pc | 185
| 61.23.9e |  | Grille type 5 - Grille (PAF ou RAV) extérieure
| 61.23.9e.07 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 400/330 | [6 empty] | QF |  | pc | 186
| 61.23.9e.08 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 495/400 | [6 empty] | QF |  | pc | 187
| 61.23.9e.09 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 600/330 | [6 empty] | QF |  | pc | 188
| 61.23.9e.11 |  | Grille type 5 : grilles extérieure 800/495 | [6 empty] | QF |  | pc | 189
| 61.29 |  | Protection Incendie
| 61.29.1 |  | Clapet coupe-feu
| 61.29.1a |  | Cartouche coupe-feu
| 61.29.1a.05 |  | Cartouche coupe-feu - Φ 100 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 190
| 61.29.1a.06 |  | Cartouche coupe-feu - Φ 125 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 191
| 61.29.1c |  | Clapet coupe feu motorisé
| 61.29.1c.07 |  | Clapet coupe feu - Φ160 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 192
| 61.29.1c.08 |  | Clapet coupe feu - Φ200 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 193
| 61.29.2 |  | Caisson promat
| 61.29.2a |  | Caisson promat
| 61.29.2a.02 |  | Caisson promat | [6 empty] | QP |  | m² | 194
| 61.3 |  | Ventilation - Régulation
| 61.31 |  | Régulation - Généralités
| 61.31.1 |  | Régulation - Equipements
| 61.31.1c |  | Régulation C3
| 61.31.1c.02 |  | Commande horaire | [6 empty] | QF |  | pc | 195
| 61.31.9 |  | Régulation - TD HVAC
| 61.31.9a |  | TD HVAC
| 61.31.9a.03 |  | TD HVAC - pour bâtiment B et C | [6 empty] | QF |  | pc | 196
| 63 |  | Chaleur
| 63.0 |  | Chaleur - Généralités
| 63.02 |  | Installations individuelles
| 63.02.1 |  | Installations individuelles
| 63.02.1a |  | Généralités - exhaustivité de la soumission
| 63.02.1a.02 |  | Exhausitivé de la soumission | [6 empty] | PM |  |  | 197
| 63.02.1b |  | Généralités - étude & calculs
| 63.02.1b.02 |  | Etude & calculs | [6 empty] | PM |  |  | 198
| 63.02.1c |  | Généralités - alimentation & raccordement
| 63.02.1c.02 |  | Alimentation et raccordement | [6 empty] | PM |  |  | 199
| 63.02.1d |  | Généralités - contrôle & essais
| 63.02.1d.02 |  | Contrôle & essais | [6 empty] | PM |  |  | 200
| 63.02.1e |  | Généralités - documents & plans as-built
| 63.02.1e.02 |  | Documents & plans as-built | [6 empty] | PM |  |  | 201
| 63.02.1f |  | Généralités - garanties
| 63.02.1f.02 |  | Garanties | [6 empty] | PM |  |  | 202
| 63.1 |  | Chaleur - Production
| 63.11 |  | A partir du gaz -Equipements
| 63.11.1 |  | Installation de gaz - généralités
| 63.11.1a |  | Installations de gaz
| 63.11.1a.02 |  | Installations de gaz | [6 empty] | PM |  |  | 203
| 63.11.2 |  | Raccordement de gaz - généralités
| 63.11.3 |  | Canalisations de gaz - généralités
| 63.11.3x |  | Canalisation de gaz - acier inoxydable pliable
| 63.11.3x.09 |  | Acier inox pliable - DN25 | [6 empty] | QF |  | m | 204
| 63.11.3x.10 |  | Acier inox pliable - DN32 | [6 empty] | QF |  | m | 205
| 63.11.4 |  | Accessoires gaz - généralités
| 63.11.4a |  | Accessoires gaz - Filtre à gaz
| 63.11.4a.03 |  | Filtre gaz DN32 | [6 empty] | QF |  | pc | 206
| 63.11.4a.04 |  | Filtre gaz DN25 | [6 empty] | QF |  | pc | 207
| 63.11.4b |  | Robinets de gaz - robinets d'isolement
| 63.11.4b.02 |  | Robinet d'isolement DN 25 | [6 empty] | QF |  | pc | 208
| 63.11.4b.04 |  | Robinet d'isolement DN 32 | [6 empty] | QF |  | pc | 209
| 63.11.7 |  | Chaudières murales au gaz - généralités
| 63.11.7e |  | Chaudières murales au gaz - fermées / CC & ECS (réchauffement instantané)
| 63.11.7e.02 |  | Chaudière murale gaz | [6 empty] | QF |  | pc | 210
| 63.2 |  | Chaleur - Distribution et émission
| 63.22 |  | Equipements- Conduites et accessoires
| 63.22.1 |  | Conduites & accessoires- tuyaux
| 63.22.1c |  | Conduites & accessoires - tuyaux / matière synthétique
| 63.22.1c.03 |  | Pex Ø 16 mm - non isolé | [6 empty] | QF |  | m | 211
| 63.22.1c.04 |  | Pex Ø 22 mm - isolé | [6 empty] | QF |  | m | 212
| 63.22.2 |  | Conduites & accessoires - collecteurs
| 63.22.2a |  | Conduites & accessoires - collecteurs
| 63.22.2a.03 |  | Armoire de protection métallique (2 à 6 D/R) | [6 empty] | QF |  | pc | 213
| 63.22.2a.04 |  | Collecteur (aller-retour) - 2 à 6 départs | [6 empty] | QF |  | pc | 214
| 63.22.3 |  | Conduites & accessoires - calorifugeage des conduites
| 63.22.3a |  | Conduites & accessoires - calorifugeage des conduites
| 63.22.3a.02 |  | Calorifugeage des conduites | [6 empty] | PM |  |  | 215
| 63.23 |  | Equipements- Eléments d' installation
| 63.23.1 |  | Éléments d'installation - robinets
| 63.23.1a |  | Éléments d'installation - robinets de vidange
| 63.23.1a.02 |  | Robinets de vidange DN15 | [6 empty] | QF |  | pc | 216
| 63.23.1b |  | Éléments d'installation - robinets et vannes d'isolement
| 63.23.1b.02 |  | Robinets et vannes d'isolement | [6 empty] | PM |  |  | 217
| 63.23.9 |  | Éléments d' installation- raccordement au réseau de distribution d' eau - dispositif de raccordement réglementaire
| 63.23.9a |  | Éléments d' installation- set de remplissage
| 63.23.9a.02 |  | Set de remplissage | [6 empty] | QF |  | pc | 218
| 63.24 |  | Equipements- Eléments d'émission
| 63.24.1 |  | Éléments de chauffage & accessoires - radiateurs
| 63.24.1a |  | Éléments de chauffage & accessoires - radiateurs à panneaux
| 63.24.1a.02 |  | Corps de chauffe type 1, radiateur à face plane | [6 empty] | QP |  | W | 219
| 63.25 |  | Equipements- Régulation chauffage installation individuelles
| 63.25.1 |  | Réglage de la température & accessoires - réglage
| 63.25.1a |  | Réglage de la température & accessoires - robinets de radiateurs
| 63.25.1a.02 |  | Robinet de radiateur | [6 empty] | QF |  | pc | 220
| 63.25.1b |  | Réglage de la température & accessoires - têtes thermostatiques
| 63.25.1b.02 |  | Têtes thermostatiques | [6 empty] | QF |  | pc | 221
| 63.25.1c |  | Réglage de la température & accessoires - thermostats d'ambiance
| 63.25.1c.02 |  | Thermostats ambiance | [6 empty] | QF |  | pc | 222
| 63.25.1d |  | Réglage de la température & accessoires - réglage en fonction de la température extérieure
| 63.25.1d.02 |  | Réglage de la température en fonction de la température extérieure | [6 empty] | QF |  | pc | 223
| 63.3 |  | Chaleur - Rejets des produits de la combustion
| 63.31 |  | Equipements -Eléments de rejet des produits de la combustion
| 63.31.1 |  | Cheminée métallique
| 63.31.1x |  | Cheminée métallique - double conduit
| 63.31.1x.09 |  | Ø ext. 225 mm - Ø int. 140 mm - hauteur 6 m | [6 empty] | QF |  | pc | 224
| 63.31.1x.10 |  | Ø ext. 225 mm - Ø int. 140 mm - hauteur 10 m | [6 empty] | QF |  | pc | 225
| 63.31.1x.11 |  | Ø ext. 225 mm - Ø int. 140 mm - hauteur 13 m | [6 empty] | QF |  | pc | 226
| 63.31.1x.12 |  | Ø ext. 225 mm - Ø int. 140 mm - hauteur 16 m | [6 empty] | QF |  | pc | 227
| 65 |  | Sanitaire
| 65.0 |  | Sanitaire - Généralités
| 65.01 |  | Système
| 65.01.1 |  | Descriptif
| 65.01.1a |  | Aperçu général
| 65.01.1a.02 |  | Aperçu général | [6 empty] | PM |  |  | 228
| 65.1 |  | Sanitaire - Production
| 65.11 |  | Equipements- Généralités
| 65.12 |  | Equipements- Raccordement au réseau de distribution d' eau
| 65.12.1 |  | Raccordement au réseau de distribution d'eau - dispositif de raccordement réglementaire
| 65.15 |  | Equipements - Action sur la pression
| 65.15.2 |  | Diminution de pression
| 65.15.2x |  | Régulateur de pression
| 65.15.2x.05 |  | Régulateur de pression de 1.5 à 6 bars DN20 | [6 empty] | QP |  | pc | 229
| 65.2 |  | Sanitaire - Distribution et évacuation
| 65.21 |  | Equipements- Généralités
| 65.22 |  | Equipements- Canalisations et accessoires
| 65.22.1 |  | Conduites d'évacuation et accessoires- généralités
| 65.22.1b |  | Conduites d'évacuation et accessoires- matière synthétique / PE
| 65.22.1b.12 |  | PEHD diam 50mm | [6 empty] | QF |  | m | 230
| 65.22.1b.13 |  | PEHD diam 56mm | [6 empty] | QF |  | m | 231
| 65.22.1b.14 |  | PEHD diam 63mm | [6 empty] | QF |  | m | 232
| 65.22.1b.15 |  | PEHD diam 90mm | [6 empty] | QF |  | m | 233
| 65.22.1b.16 |  | PEHD diam 75mm | [6 empty] | QF |  | m | 234
| 65.22.1b.17 |  | PEHD diam 110mm | [6 empty] | QF |  | m | 235
| 65.22.1b.18 |  | PEHD diam 110mm isole | [6 empty] | QF |  | m | 236
| 65.22.1b.19 |  | PEHD diam 125mm isole | [6 empty] | QF |  | m | 237
| 65.22.1b.20 |  | PEHD diam 160mm isole | [6 empty] | QF |  | m | 238
| 65.22.1d |  | Conduites d'évacuation et accessoires- proctection incendie
| 65.22.1d.07 |  | Manchon RF - diam 56 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 239
| 65.22.1d.08 |  | Manchon RF - diam 63 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 240
| 65.22.1d.09 |  | Manchon RF - diam 75 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 241
| 65.22.1d.10 |  | Manchon RF - diam 90 mm | [6 empty] | QF |  | pc | 242
| 65.22.1x |  | Raccordement sur décharge en dalle
| 65.22.1x.02 |  | Raccordement sur décharge en dalle | [6 empty] | PM |  |  | 243
| 65.22.1y |  | Décharge en attente pour machine à laver
| 65.22.1y.02 |  | Attentes pour ML - y compris joint double lèvre | [6 empty] | QF |  | pc | 244
| 65.22.2 |  | Tuyaux de ventilation- généralités
| 65.22.2b |  | Tuyaux de ventilation- matière synthétique / PE
| 65.22.2b.02 |  | Tuyaux de ventilation | [6 empty] | PM |  |  | 245
| 65.22.2c |  | Tuyaux de ventilation- aérateurs automatiques
| 65.22.2c.02 |  | Aérateur automatique - diam - 110 | [6 empty] | QP |  | pc | 246
| 65.22.2x |  | Chapeau de ventilation en toiture
| 65.22.2x.02 |  | Chapeau de ventilation en toiture - diam 110 | [6 empty] | QP |  | pc | 247
| 65.22.3 |  | Siphons de cour / à l'intérieur - généralités
| 65.22.3c |  | Siphons de cour / à l'intérieur - acier inoxydable
| 65.22.3c.02 |  | Siphon de cour en acier inoxydable - intérieur 300x300 mm | [6 empty] | QP |  | pc | 248
| 65.22.5 |  | Conduites d'alimentation & accessoires - généralités
| 65.22.5c |  | Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique
| 65.22.5c.04 |  | PEX diam 16mm | [6 empty] | QF |  | m | 249
| 65.22.5c.05 |  | PEX diam 20mm - isolé, alimentation R07 | [6 empty] | QP |  | m | 250
| 65.22.5c.06 |  | PEX diam 26mm - isolé | [6 empty] | QF |  | m | 251
| 65.22.5e |  | Conduites d'alimentation & accessoires- collecteurs
| 65.22.5e.04 |  | Collecteur - 2 à 6 départs | [6 empty] | QF |  | pc | 252
| 65.22.5e.06 |  | Armoire de protection métallique (pour 2 collecteurs 2 à 10 départs) | [6 empty] | QF |  | pc | 253
| 65.22.5f |  | Conduites d'alimentation & accessoires- calorifugeage des conduites
| 65.22.5f.02 |  | Calorifugeage | [6 empty] | PM |  |  | 254
| 65.22.5g |  | Conduites d'alimentation & accessoires - protection incendie
| 65.22.5g.02 |  | Protection incendie | [6 empty] | PM |  |  | 255
| 65.23 |  | Equipements- Appareils et accessoires
| 65.23.1 |  | Cuvettes de W-C - généralités
| 65.23.1b |  | Cuvettes de W-C - suspendues
| 65.23.1b.02 |  | Cuvettes de WC suspendues, y compris accessoires | [6 empty] | QF |  | pc | 256
| 65.23.3 |  | Lavabos - généralités
| 65.23.3a |  | Lavabos - modèle suspendu / porcelaine sanitaire
| 65.23.3a.02 |  | E01: Lavabo suspendu | [6 empty] | QF |  | pc | 257
| 65.23.4 |  | Baignoires - généralités
| 65.23.4b |  | Baignoires - acrylique
| 65.23.4b.02 |  | B01 : baignoire Type 1 - 170x70 cm | [6 empty] | QF |  | pc | 258
| 65.23.5 |  | Douches et cabines de douche - généralités
| 65.23.5b |  | Douches - acrylique
| 65.23.5b.04 |  | D01: Douche acrylique 80/80 | [6 empty] | QF |  | pc | 259
| 65.23.5b.05 |  | D02: Douche acrylique 90/90 | [6 empty] | QF |  | pc | 260
| 65.23.5b.06 |  | D03: Douche acrylique80/100 | [6 empty] | QF |  | pc | 261
| 65.23.6 |  | Accessoires complémentaires - généralités
| 65.23.6a |  | Accessoires complémentaires - rail & rideau de douche
| 65.23.6a.02 |  | Rail et rideau de douche | [6 empty] | QF |  | pc | 262
| 65.23.6k |  | Accessoires complémentaires - miroir lave-mains/lavabos
| 65.23.6k.02 |  | Miroir pour lave-mains/lavabos | [6 empty] | QF |  | pc | 263
| 65.23.6l |  | Accessoires complémentaires - porte-essuie lave-mains/lavabos
| 65.23.6l.02 |  | Porte-essuie | [6 empty] | QF |  | pc | 264
| 65.23.6m |  | Accessoires complémentaires - porte-rouleaux WC
| 65.23.6m.02 |  | Porte-rouleaux WC | [6 empty] | QF |  | pc | 265
| 65.23.6x |  | Accessoires complémentaires - Porte brosse et brosse
| 65.23.6x.02 |  | Porte brosse et brosse | [6 empty] | QF |  | pc | 266
| 65.23.7 |  | Éviers - généralités
| 65.23.7b |  | Éviers - modèle encastré / acier inoxydable
| 65.23.7b.02 |  | E02: Evier cuisine simple bac inox avec meuble | [6 empty] | QF |  | pc | 267
| 65.24 |  | Equipements- Robinets et clapets
| 65.24.2 |  | Robinets d'installation - généralités
| 65.24.2a |  | Robinets d'installation - robinets d'isolement / laiton
| 65.24.2a.02 |  | Robinets d'isolement - laiton - DN25 | [6 empty] | QF |  | pc | 268
| 65.24.3 |  | Robinets d'isolement muraux - généralités
| 65.24.3a |  | Robinets d'isolement muraux - robinet d'arrêt simple
| 65.24.3a.02 |  | Robinet d'isolement simple | [6 empty] | QF |  | pc | 269
| 65.24.4 |  | Robinets de service - généralités
| 65.24.4d |  | Robinets de service - cassolette / branchement pour robinet extérieur
| 65.24.4d.02 |  | R07 : Cassolette extérieure | [6 empty] | QP |  | pc | 270
| 65.24.5 |  | Robinets monotrou - généralités
| 65.24.5b |  | Robinets monotrou - mélangeur/mitigeur manuel /électronique pour lavabo
| 65.24.5b.03 |  | R01 : Mitigeur pour lavabo | [6 empty] | QF |  | pc | 271
| 65.24.5d |  | Robinets monotrou - robinet mélangeur/mitigeur pour évier
| 65.24.5d.02 |  | R02 : Mitigeur pour évier de cuisine | [6 empty] | QF |  | pc | 272
| 65.24.6 |  | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - généralités
| 65.24.6a |  | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeur/ mitigeur de bain & armature
| 65.24.6a.03 |  | R03 : mitigeur thermostatique pour baignoire avec douchette | [6 empty] | QF |  | pc | 273
| 65.24.6b |  | Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeur/ mitigeur pour douche & armature
| 65.24.6b.02 |  | R04 : mitigeur thermostatique pour douche avec douchette | [6 empty] | QF |  | pc | 274
| 65.29 |  | Equipements - relevage des eaux
| 65.29.1 |  | Relevage des eaux
| 65.29.1b |  | Relevage des eaux : 6 m³/h - 8 m
| 65.29.1b.02 |  | Pompe de relevage : 6 m³/h - 8 m | [6 empty] | QP |  | pc | 275
| 66 |  | Lutte contre l'incendie ( LCI)
| 66.0 |  | LCI - Généralités
| 66.2 |  | LCI - Distribution
| 66.21 |  | Equipements- Généralités
| 66.23 |  | Equipements - Eléments actifs
| 66.23.1 |  | Extincteurs
| 66.23.1a |  | Extincteurs - extincteurs à poudre
| 66.23.1a.03 |  | Extincteurs à poudre - 6 kg | [6 empty] | QF |  | pc | 276
| 66.23.1b |  | Extincteurs - extincteurs au CO2
| 66.23.1b.02 |  | Extincteurs au CO2 - 5 kg | [6 empty] | QF |  | pc | 277
| 66.23.1d |  | Extincteurs - extincteurs à eau
| 66.23.1d.04 |  | Extincteurs à eau - 9 l | [6 empty] | QF |  | pc | 278
| 69 |  | Divers
| 69.1 |  | Reception, essai, document finaux et formation
| 69.11 |  | Essais en cours de chantier
| 69.12 |  | Réception par organisme agréé
| 69.13 |  | Documents à fournir à la fin des travaux
| 69.13.1 |  | Documents à fournir à la fin des travaux
| 69.13.1a |  | Documents à fournir à la fin des travaux
| 69.13.1a.02 |  | Documents à fournir à la fin des travaux | [6 empty] | PG |  | fft | 279
| 69.14 |  | Réception provisoire
| 69.15 |  | Réception définitive
| 69.16 |  | Formation du personnel
| 69.16.1 |  | Formation du personnel
| 69.16.1a |  | Formation du personnel
| 69.16.1a.02 |  | Formation du personnel | [6 empty] | PG |  | fft | 280
| 69.2 |  | Taux horaire pour travaux divers
| 69.21 |  | Taux horaire pour travaux divers
| 69.21.1 |  | Taux horaire pour travaux divers
| 69.21.1a |  | Taux horaire pour travaux divers
| 69.21.1a.02 |  | Taux horaire pour travaux divers | [6 empty] | QP |  | h | 281

## BDD
Code | Type | Diamètre | Quantité
62.03.1a.1 | Acier | 6 | 4
62.03.1a.2 | Acier | 8 | 4
62.03.1a.3 | Acier | 12 | 4
62.03.1a.4 | Acier | 15 | 4
62.03.1a.5 | Acier | 20 | 4
62.03.1a.6 | Acier | 25 | 4
62.03.1a.7 | Acier | 32 | 4
62.03.1a.8 | Acier | 40 | 4
62.03.1a.9 | Acier | 50 | 4
62.03.1a.10 | Acier | 60 | 4
62.03.1a.11 | Acier | 65 | 4
62.03.1a.12 | Acier | 80 | 4
62.03.1a.13 | Acier | 90 | 4
62.03.1a.14 | Acier | 100 | 4
62.03.1a.15 | Acier | 125 | 4
62.03.1a.16 | Acier | 200 | 4
62.03.1a.17 | Acier | 250 | 4
62.03.1a.18 | Acier | 400 | 4
62.03.1a.19 | Acier | 600 | 4
60.01.1c.1 | PEHD | 32 | 8
60.01.1c.2 | PEHD | 40 | 8
60.01.1c.3 | PEHD | 50 | 8
60.01.1c.4 | PEHD | 56 | 8
60.01.1c.5 | PEHD | 63 | 8
60.01.1c.6 | PEHD | 75 | 8
60.01.1c.7 | PEHD | 90 | 8
60.01.1c.8 | PEHD | 110 | 8
60.01.1c.9 | PEHD | 125 | 8
60.01.1c.10 | PEHD | 135 | 8
60.01.1c.11 | PEHD | 160 | 8
60.01.1c.12 | PEHD | 200 | 8
60.01.1c.13 | PEHD | 250 | 8
60.01.1c.14 | PEHD | 315 | 8
60.01.1c.1 | PEHD | 32 | 8
60.01.1c.2 | PEHD | 40 | 8
60.01.1c.3 | PEHD | 50 | 8
60.01.1c.4 | PEHD | 56 | 8
60.01.1c.5 | PEHD | 63 | 8
60.01.1c.6 | PEHD | 75 | 8
60.01.1c.7 | PEHD | 90 | 8
60.01.1c.8 | PEHD | 110 | 8
60.01.1c.9 | PEHD | 125 | 8
60.01.1c.10 | PEHD | 135 | 8
60.01.1c.11 | PEHD | 160 | 8
60.01.1c.12 | PEHD | 200 | 8
60.01.1c.13 | PEHD | 250 | 8
60.01.1c.14 | PEHD | 315 | 8
66.50.1 | PEHD | 32 | 8
66.50.2 | PEHD | 40 | 8
66.50.3 | PEHD | 50 | 8
66.50.4 | PEHD | 56 | 8
66.50.5 | PEHD | 63 | 8
66.50.6 | PEHD | 75 | 8
66.50.7 | PEHD | 90 | 8
66.50.8 | PEHD | 110 | 8
66.50.9 | PEHD | 125 | 8
66.50.10 | PEHD | 135 | 8
66.50.11 | PEHD | 160 | 8
66.50.12 | PEHD | 200 | 8
66.50.13 | PEHD | 250 | 8
66.50.14 | PEHD | 315 | 8
70.2.3 | PEHD silent | 32 | 6
70.2.4 | PEHD silent | 40 | 6
70.2.5 | PEHD silent | 50 | 6
70.2.6 | PEHD silent | 56 | 6
70.2.7 | PEHD silent | 63 | 6
70.2.8 | PEHD silent | 75 | 6
70.2.9 | PEHD silent | 90 | 6
70.2.10 | PEHD silent | 110 | 6
70.2.11 | PEHD silent | 125 | 6
70.2.12 | PEHD silent | 135 | 6
70.2.13 | PEHD silent | 160 | 6
70.2.14 | PEHD silent | 200 | 6
70.2.15 | PEHD silent | 250 | 6
70.2.16 | PEHD silent | 315 | 6
68.20.1a.1 | PEHD silent | 56 | 6
68.20.1a.2 | PEHD silent | 63 | 6
68.20.1a.3 | PEHD silent | 75 | 6
68.20.1a.4 | PEHD silent | 90 | 6
68.20.1a.5 | PEHD silent | 110 | 6
68.20.1a.6 | PEHD silent | 125 | 6
68.20.1a.7 | PEHD silent | 135 | 6
68.20.1a.8 | PEHD silent | 160 | 6
68.20.1a.1 | PEHD silent | 56 | 6
68.20.1a.2 | PEHD silent | 63 | 6
68.20.1a.3 | PEHD silent | 75 | 6
68.20.1a.4 | PEHD silent | 90 | 6
68.20.1a.5 | PEHD silent | 110 | 6
68.20.1a.6 | PEHD silent | 125 | 6
68.20.1a.7 | PEHD silent | 135 | 6
68.20.1a.8 | PEHD silent | 160 | 6
68.20.1a.1 | PEHD silent | 56 | 6
68.20.1a.2 | PEHD silent | 63 | 6
68.20.1a.3 | PEHD silent | 75 | 6
68.20.1a.4 | PEHD silent | 90 | 6
68.20.1a.5 | PEHD silent | 110 | 6
68.20.1a.6 | PEHD silent | 125 | 6
68.20.1a.7 | PEHD silent | 135 | 6
68.20.1a.8 | PEHD silent | 160 | 6
68.20.1a.1 | PEHD silent | 56 | 6
68.20.1a.2 | PEHD silent | 63 | 6
68.20.1a.3 | PEHD silent | 75 | 6
68.20.1a.4 | PEHD silent | 90 | 6
68.20.1a.5 | PEHD silent | 110 | 6
68.20.1a.6 | PEHD silent | 125 | 6
68.20.1a.7 | PEHD silent | 135 | 6
68.20.1a.8 | PEHD silent | 160 | 6
68.20.1b.1 | PEHD silent | 56 | 6
68.20.1b.2 | PEHD silent | 63 | 6
68.20.1b.3 | PEHD silent | 75 | 6
68.20.1b.4 | PEHD silent | 90 | 6
68.20.1b.5 | PEHD silent | 110 | 6
68.20.1b.6 | PEHD silent | 125 | 6
68.20.1b.7 | PEHD silent | 135 | 6
68.20.1b.8 | PEHD silent | 160 | 6
68.20.1b.1 | PEHD silent | 56 | 6
68.20.1b.2 | PEHD silent | 63 | 6
68.20.1b.3 | PEHD silent | 75 | 6
68.20.1b.4 | PEHD silent | 90 | 6
68.20.1b.5 | PEHD silent | 110 | 6
68.20.1b.6 | PEHD silent | 125 | 6
68.20.1b.7 | PEHD silent | 135 | 6
68.20.1b.8 | PEHD silent | 160 | 6
68.20.1b.1 | PEHD silent | 56 | 6
68.20.1b.2 | PEHD silent | 63 | 6
68.20.1b.3 | PEHD silent | 75 | 6
68.20.1b.4 | PEHD silent | 90 | 6
68.20.1b.5 | PEHD silent | 110 | 6
68.20.1b.6 | PEHD silent | 125 | 6
68.20.1b.7 | PEHD silent | 135 | 6
68.20.1b.8 | PEHD silent | 160 | 6
56.40.1c.1 | PEX souple | 12 | 20
56.40.1c.2 | PEX souple | 16 | 20
56.40.1c.3 | PEX souple | 20 | 20
56.40.1c.4 | PEX souple | 25 | 20
56.40.1c.1 | PEX souple | 12 | 20
56.40.1c.2 | PEX souple | 16 | 20
56.40.1c.3 | PEX souple | 20 | 20
56.40.1c.4 | PEX souple | 25 | 20
65.2.1 | PVC | 32 | 4
65.2.1 | PVC | 40 | 4
65.2.1 | PVC | 50 | 4
65.2.1 | PVC | 56 | 4
65.2.1 | PVC | 63 | 4
65.2.1 | PVC | 75 | 4
65.2.1 | PVC | 90 | 4
65.2.1 | PVC | 110 | 4
65.2.1 | PVC | 125 | 4
65.2.1 | PVC | 135 | 4
65.2.1 | PVC | 160 | 4
65.2.1 | PVC | 200 | 4
69.31.1b.2 | PVC | 32 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 40 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 50 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 56 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 63 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 75 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 90 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 110 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 125 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 135 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 160 | 6
69.31.1b.2 | PVC | 200 | 6