## Historique ABP par Date
Historique ABP par Date
Période du 03/09/2018 au 21/10/2018
Nom Contractant | Nom Agence | Nom Contrat | Nom Service | Nom Ville | Code INSEE | Processus | Scénario | Primapose | Prémonté | Origine | Date Traitement | Date Demande | Date Action Métier | PDC | MeterMatricule | MeterModuleMatricule | MeterIndex | MeterModulePulse | Statut | Description
PSO - Paris Seine Ouest | AG SEOP | SMG SEVESC | Cœur d'offre + AF Mixte | Bailly | 78043 | LYONNAISE | ReparamIndex | Non | Oui | Passerelle Automatique | 2018-10-03 15:02 | 2018-09-27 02:01 | 2018-09-21 10:14 | 8445878378 | C10EB013575 | 11A5000901871007 | 1360675 |  | KO | Aucune trame n'a été trouvée dans la plage horaire autorisée
PSO - Paris Seine Ouest | AG SEOP | SMG SEVESC | Cœur d'offre + AF Mixte | Bailly | 78043 | LYONNAISE | ReparamIndex | Non | Oui | Passerelle Automatique | 2018-10-03 15:02 | 2018-09-27 02:01 | 2018-09-21 10:14 | 8445878378 | C10EB013575 | 11A5000901871007 | 1360675 |  | KO | Aucune trame n'a été trouvée dans la plage horaire autorisée
PSO - Paris Seine Ouest | AG SEOP | SMG SEVESC | Cœur d'offre + AF Mixte | Bailly | 78043 | LYONNAISE | MeterChange | Non | Oui | Saisie Manuelle | 2018-09-25 20:22 | 2018-09-25 09:02 | 2018-09-18 15:22 | 9450166640 | C18LA061381 | 11A5001067561007 | 87 | 0 | KO | PDS non associé - Maintenance non réalisable
PSO - Paris Seine Ouest | AG SEOP | SMG SEVESC | Cœur d'offre + AF Mixte | Bailly | 78043 | LYONNAISE | ReparamIndex | Non | Oui | Passerelle Automatique | 2018-09-25 14:34 | 2018-09-20 02:01 | 2018-09-18 16:21 | 7027979032 | C16SD017345 | 11A5000900681007 | 669381 |  | ok | Ce PDS n'est pas associé - Maintenance non réalisable
PSO - Paris Seine Ouest | AG SEOP | SMG SEVESC | Cœur d'offre + AF Mixte | Bailly | 78043 | LYONNAISE | ReparamIndex | Non | Oui | Passerelle Automatique | 2018-09-25 14:34 | 2018-09-20 02:01 | 2018-09-18 16:21 | 7027979032 | C16SD017345 | 11A5000900681007 | 669381 |  | ok | Ce PDS n'est pas associé - Maintenance non réalisable
PSO - Paris Seine Ouest | AG SEOP | SMG SEVESC | Cœur d'offre + AF Mixte | Bailly | 78043 | LYONNAISE | MeterChange | Non | Oui | Passerelle Automatique | 2018-10-03 14:59 | 2018-09-27 02:01 | 2018-09-21 12:56 | 2447466616 | C18LA101496 | 11A5001075651007 | 50 | -5 | KO | Compteur déjà associé sur un PDS - A vérifier
PSO - Paris Seine Ouest | AG SEOP | SMG SEVESC | Cœur d'offre + AF Mixte | Bailly | 78043 | LYONNAISE | MeterChange | Non | Oui | Passerelle Automatique | 2018-10-03 14:59 | 2018-09-27 02:01 | 2018-09-21 12:56 | 2447466616 | C18LA101496 | 11A5001075651007 | 50 | -5 | KO | Compteur déjà associé sur un PDS - A vérifier | 982447466616 | C18LA101496 | 11A5001075651007 | 1 GRAND RUE 78870 BAILLY

## Compare
Recherche : | 9450166640
Numéro de rue | Rue | Complément adresse BRT | Commune | Etat intervention | Secteur organisationnel | Code Type Intervention PREVU | Type Intervention PREVU | Standard Intervention PREVU | Sélection Intervention | Code Type Intervention | Type intervention | Standard Intervention | Libellé CRT | Agents | Fin réalisation | Mois réalisation | Date CR AMI | Date visa | Visa RIT | Date clôture de l'intervention | Commentaire Agent | Diamètre compteur | Année du compteur | Modèle compteur | Matricule compteur | Localisation du compteur | Index relève | Date relève | CPT emplacement | Matricule télérelève | Observation télérelève | Diamètre compteur nouveau | Matricule compteur nouveau | Index Compteur nouveau | Matricule télérelève nouveau | Observation télérelève nouveau | Index association | Date association
11 | GRAND RUE | 0 | BAILLY | Clôturée | Télérelève SEOP | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | TOUT | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | Installation de télérelève | DRAME Cheick EPS | 2018-06-11 12:19 | 6 | 2018-06-11 12:20 | 2018-06-11 14:16 | 0 | 2018-06-13 11:14 | DRAME Cheick EPS - 11/06/18 : Malgré plusieurs tentatives de trame aucun signal | 15 | 2005 | DA | D05AA027378 | 02 CAVE / 2510004305008001 | 1080 | 2018-06-11 12:10 | CAVE - NON accessible | 0 | 0 | 15 | C18LA061381 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | GRAND RUE | 0 | BAILLY | Clôturée | Télérelève SEOP | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | TOUT | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | Installation de télérelève | DRAME Cheick EPS | 43262.5132 | 6 | 2018-06-11 12:20 | 2018-06-11 14:16 | 0 | 2018-06-13 11:14 | DRAME Cheick EPS - 11/06/18 : Malgré plusieurs tentatives de trame aucun signal | 15 | 2005 | DA | D05AA027378 | 02 CAVE / 2510004305008001 | 1080 | 2018-06-11 12:10 | CAVE - NON accessible | 0 | 0 | 15 | C18LA061381 | 0 | 11A5001067561007 | 0 | 0.84 | 43262.5076
COMMUNE | NUMERO_SERIE | DIAMETRE | ANNEE_FABRICATION | MATRICULE_EQUIPEMENT | ACCESSIBLE | CODE_EMPLACEMENT | LIBELLE_EMPLACEMENT | DETAILS_EMPLACEMENTS | NUM_VOIE_SITE | NOM_VOIE_SITE | ADRESSE2_SITE | ADRESSE3_SITE | ADRESSE4_SITE | COMMUNE_SITE | CIVILITE | NOM_COMPLET
BAILLY | D05AA027378 | 15 | 2005 | 0 | Non | NC | Cave - Non accessible | 02 CAVE / 2510004305008001 | 11 | GRAND RUE |  |  |  | BAILLY | MME M | ROCHE, FRANCOIS
BAILLY | D05AA027378 | 15 | 2005 | 0 | Non | NC | Cave - Non accessible | 02 CAVE / 2510004305008001 | 11 | GRAND RUE |  |  |  | BAILLY | MME M | ROCHE, FRANCOIS

## Analyse
N° Point de Service | N° base | N° demande | N° intervention | Système externe demande | Référence externe demande | Type de demande | Urgence demande | Type emetteur | Emetteur demande | Commentaire demande | Info passerelle | Date demande | Date clôture demande | Contact | Téléphone Contact | Référence Client | Client | Téléphone Client | Téléphone Portable Client | Particularité client | Adresse Redevable | Numéro de rue | Rue | Complément adresse BRT | Commune | Domanialité | Longitude | Latitude | T1 Demande | T2 Demande | N1 Demande | N2 Demande | Etat intervention | Motif annulation | Createur intervention | Système externe intervention | Référence externe intervention | Code contrat Intervention | Contrat Intervention | Agence | Secteur organisationnel | Groupe | Fiche Hors Programme | Fiche Panier | Code Type Intervention PREVU | Type Intervention PREVU | Standard Intervention PREVU | Sélection Intervention | Code Type Intervention | Type intervention | Standard Intervention | Libellé CRT | Libellé travaux | Commentaire Intervention | Code analytique | Compte analytique | Urgence intervention | Engagement | Date au plus tôt | Date au plus tard | Date de l'intervention | Date RDV | Etat du rendez-vous | Début PREV | Fin PREV | Agents | Début realisation | Fin réalisation | Mois réalisation | Délai Demande Début réalisation | Délai Demande Fin réalisation | Date CR AMI | Date visa | Visa RIT | Date clôture de l'intervention | Date traitement BO clientèle | NB Agents PREVUS | NB Agents REALISE | Charge Technique REALISE | Charge Transport REALISE | Commentaire Agent | Astreinte | Facturation | 0_Interne_1_Soustraité_2_Autre | DQ1 | DQ2 | T1 | T2 | N1 | N2 | Nombre appareils | Nombre app en Astreinte | NO_CLIENT | NO_BMT | NO_CPT | RG_CPT | Diamètre compteur | Année du compteur | Modèle compteur | Matricule compteur | Localisation du compteur | Index relève | Date relève | Matériau après compteur | Type danomalie | CPT usage | CPT catégorie | CPT combiné | CPT exonération | CPT observation | CPT emplacement | CPT répétiteur protection | Matricule télérelève | Observation télérelève | Diamètre compteur nouveau | Nouveau Client | Matériau après compteur nouveau | Matricule compteur nouveau | Index Compteur nouveau | CPT répétiteur protection nouveau | Matricule télérelève nouveau | Observation télérelève nouveau | Index association | Date association | Nature accessoire | Localisation accessoire | Nature hydrant | Situation | Nature ouvrage | Matériau branchement | Diamètre branchement | Longueur branchement | Position bouche à clé | Cause fuite branchement | Défaillance branchement | Méthode réparation branchement | Matériau branchement assainissement | Diamètre branchement assainissement | Longueur branchement assainissement | Asst raccordé-raccordable | Type raccordement | Regard façade | Type de renouvellement | Matériau branchement nouveau | Diamètre branchement nouveau | Longueur branchement nouveau | Position bouche à clé nouveau | Motif renouvellement | Matériau branchement assainissement nouveau | Diamètre branchement Assainissement nouveau | Longueur branchement Assainissement nouveau | Indicateur de regard de façade | Type de raccordement | Diamètre réseau | Matériau réseau | Profondeur réseau | Cause fuite réseau | Défaillance réseau | Méthode réparation réseau | Taux obstruction | Lit de pose | Réseaux adjacents | Nature de réseau | Type de réseau | Terrassement | Etat fouille | Arrêt deau | Indicateur arrêté pour voirie | Commentaire | Volume EAU | Masse dépotage | Column173 | Column174 | Colonne1
7027979032 | 54 | 771433 | 1 | ODYSSEE | 7027979098 |  | 0 | PLATEFORME | lanceur de batch |  | Adr. BRT : / . / ROUTE DE FONTENAY / 78870 / BAILLY / CET16 | 2018-01-22 16:01 | 2018-02-05 18:17 | PONTALIE | +33(0)614723723 | 3954519618 | PONTALIE |  | +33(0)614723723 |  | ROUTE DE FONTENAY MR DUCLOZ ALAIN BAILLY 78870 | . | ROUTE DE FONTENAY | MR DUCLOZ ALAIN | BAILLY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Clôturée |  | ODYSSEE | ODYSSEE | 7027979098 | 17930 | EAU DSP SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET ST CLOUD | SEOP | Télérelève SEOP | CAMPAGNE_22012018_BAILLY | 0 | 0 | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | TOUT | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [30-40] | Installation de télérelève |  | . | Y306T5QA841 | TELERELEVE SEOP | 0 | Eng.néant | 2018-01-22 16:07 | 2018-02-21 16:07 | 2018-01-22 16:07 | 2018-01-30 09:00 | Honoré | 2018-01-30 09:00 | 2018-01-30 09:45 | DRAME Cheick EPS | 2018-01-30 14:29 | 2018-01-30 14:47 | 1 | 7.9354 | 7.9479 | 2018-01-30 14:47 | 2018-01-31 09:13 |  | 2018-02-05 18:17 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | DRAME Cheick EPS - 30/01/18 : Pas de signal malgré plusieurs tentatives. | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 3954519618 |  |  |  | 30 | 2007 | DG | D07GD025704 | 01 REGARD BORNE SETHA / 2510 | 4765 | 2018-01-30 14:30 | Inconnu |  | compteur eau froide | COMPTEUR STANDARD |  | NON EXONERE |  | TROTTOIR - accessible | ABSENCE D'EQUIPEMENT | 1300006862 |  | 30 |  |  | C16SD017345ARGQ | 0 |  | 11A5000900681007 |  | 0.095 | 2018-01-30 14:45 | [5 empty] | Inconnu | 50 | 3 | 7.8043e+26 |  |  |  | Autres |  | 0 | RACCORDE |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 987027979032 | #REF!
8445878378 | 54 | 771910 | 1 | ODYSSEE | 8445878610 |  | 0 | PLATEFORME | lanceur de batch |  | Adr. BRT : / 21 / RUE DE LA CROIX BLANCHE / 78870 / BAILLY / CET10 | 2018-01-23 13:56 | 2018-02-05 18:29 | VETTU LUCIENNE | +33(0)664169702 | 2319706682 | VETTU LUCIENNE | +33(0)130800543 | +33(0)664169702 |  | 21T RUE DE LA CROIX BLANCHE BAILLY 78870 | 21 | RUE DE LA CROIX BLANCHE |  | BAILLY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Clôturée |  | ODYSSEE | ODYSSEE | 8445878610 | 17930 | EAU DSP SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET ST CLOUD | SEOP | Télérelève SEOP | CAMPAGNE_23012018_BAILLY | 0 | 0 | CET10 | émetteur téléR poser (sans compteur) | A l'unité | TOUT | CET10 | émetteur téléR poser (sans compteur) | A l'unité | Installation de télérelève | 13h15h | . | Y306T5QA841 | TELERELEVE SEOP | 0 | Eng.néant | 2018-01-23 13:57 | 2018-02-22 13:57 | 2018-01-23 13:57 | 2018-02-02 13:00 | Honoré | 2018-02-02 13:00 | 2018-02-02 13:15 | DRAME Cheick EPS | 2018-02-02 10:09 | 2018-02-02 10:18 | 2 | 9.8417 | 9.8479 | 2018-02-02 10:19 | 2018-02-05 16:29 |  | 2018-02-05 18:29 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | DRAME Cheick EPS - 02/02/18 : Qualité du signal 9/10 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 2319706682 |  |  |  | 20 | 2010 | CE | C10EB013575 | 01 REGARD / 2510004305023802 | 1251 | 2018-02-02 10:10 | Autres |  | compteur eau froide | COMPTEUR STANDARD |  | NON EXONERE |  | JARDIN - NON accessible |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11A5000901871007 |  | 12551.301 | 2018-02-02 10:10 | [5 empty] | Polyéthylène H.D. (Bleu) | 20 | 0 | 7.8043e+26 |  |  |  | Autres |  | 0 | RACCORDE |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 988445878378 | #REF!
2447466616 | 54 | 829617 | 1 | ODYSSEE | 2447466178 |  | 0 | PLATEFORME | lanceur de batch |  | Adr. BRT : / 1 / GRAND RUE / 78870 / BAILLY / CET16 | 2018-06-01 16:01 | 2018-06-13 11:14 | ALIBAY GANDJEE | +33(0)652808777 | 9615929435 | ALIBAY GANDJEE | +33(0)134629801 | +33(0)652808777 |  |  | 1 | GRAND RUE |  | BAILLY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Clôturée |  | ODYSSEE | ODYSSEE | 2447466178 | 17930 | EAU DSP SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET ST CLOUD | SEOP | Télérelève SEOP | CAMP2_31052018_BAILLY | 0 | 0 | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | TOUT | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | Installation de télérelève | 7 | . | Y306T5QA841 | TELERELEVE SEOP | 0 | Heure 1 | 2018-06-01 16:02 | 2018-07-01 16:02 | 2018-06-01 16:02 | 2018-06-11 15:30 | Honoré | 2018-06-11 15:30 | 2018-06-11 15:55 | YOUSSOUF Ali | 2018-06-11 08:18 | 2018-06-11 08:36 | 6 | 9.6778 | 9.6903 | 2018-06-11 08:36 | 2018-06-11 14:03 |  | 2018-06-13 11:14 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | YOUSSOUF Ali - 11/06/18 : Compteur et émetteur changé et posé signal 10 /10 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 9615929435 |  |  |  | 15 | 2005 | DA | D05AA027372 | 01 REGARD COMPACT TROTT / 25 | 2628 | 2018-06-11 08:30 | Autres |  | compteur eau froide | COMPTEUR STANDARD |  | NON EXONERE |  | TROTTOIR - accessible |  |  |  | 15 |  |  | C18LA101496 | 0 |  | 11A5001075651007 |  | 0.5 | 2018-06-11 08:29 | [5 empty] | PVC | 25 | 1 | 7.8043e+26 |  |  |  | Autres |  | 0 | RACCORDE |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 982447466616 | #REF!
9450166640 | 54 | 829642 | 1 | ODYSSEE | 9450166746 |  | 0 | PLATEFORME | lanceur de batch |  | Adr. BRT : / 11 / GRAND RUE / 78870 / BAILLY / CET16 | 2018-06-01 16:01 | 2018-06-13 11:14 | ROCH FRANCOIS | +33(0)781754846 | 7750479245 | ROCH FRANCOIS |  | +33(0)781754846 |  |  | 11 | GRAND RUE |  | BAILLY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Clôturée |  | ODYSSEE | ODYSSEE | 9450166746 | 17930 | EAU DSP SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET ST CLOUD | SEOP | Télérelève SEOP | CAMP2_31052018_BAILLY | 0 | 0 | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | TOUT | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | Installation de télérelève | 3/10h-12h | . | Y306T5QA841 | TELERELEVE SEOP | 0 | Heure 1 | 2018-06-01 16:03 | 2018-07-01 16:03 | 2018-06-01 16:03 | 2018-06-11 11:30 | Honoré | 2018-06-11 11:30 | 2018-06-11 11:55 | DRAME Cheick EPS | 2018-06-11 11:54 | 2018-06-11 12:19 | 6 | 9.8278 | 9.8451 | 2018-06-11 12:20 | 2018-06-11 14:16 |  | 2018-06-13 11:14 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | DRAME Cheick EPS - 11/06/18 : Malgré plusieurs tentatives de trame aucun signal | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 7750479245 |  |  |  | 15 | 2005 | DA | D05AA027378 | 02 CAVE / 2510004305008001 | 1080 | 2018-06-11 12:10 | Autres |  | compteur eau froide | COMPTEUR STANDARD |  | NON EXONERE |  | CAVE - NON accessible |  |  |  | 15 |  |  | C18LA061381 | 0 |  | 11A5001067561007 |  | 0.84 | 2018-06-11 12:11 | [5 empty] | PVC | 20 | 0 | 7.8043e+26 |  |  |  | Autres |  | 0 | RACCORDE |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 989450166640 | #REF!
8445878378 | 54 | 871399 | 1 | ODYSSEE | 8445878871 | Technique Eau | 0 | PLATEFORME | RABAH MATOUK |  | Adr. BRT : / 21 T / RUE DE LA CROIX BLANCHE / 78870 / BAILLY / CEO06 | 2018-09-05 10:23 | 2018-09-26 07:55 | VETTU LUCIENNE | +33(0)664169702 | 2319706682 | VETTU LUCIENNE | +33(0)130800543 | +33(0)664169702 |  | 21T RUE DE LA CROIX BLANCHE BAILLY 78870 | 21 T | RUE DE LA CROIX BLANCHE |  | BAILLY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Clôturée |  | ODYSSEE | ODYSSEE | 8445878871 | 17930 | EAU DSP SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET ST CLOUD | SEOP | Télérelève SEOP |  | 0 | 0 | CEO06 | compteur avec émetteur téléR enquêter | enquête simple | TOUT | CET12 | émetteur téléR reparamétrer | A l'unité | Réparation de télérelève | RDV 8h 10h | RDV le 21/9/18 entre 8 h et 10 h - Port 06 62 37 05 43 (cliente contactée le 18/9/18 CM) // NOUS SIGNALE PROBLEME DE TELEREVELE // UN TECHNICIEN EST VENU POSER SA TELERELEVE LE 09 03 2018 MAIS ELLE NE FONCTIONNE PAS // AUCUN INDEX DANS ODYSSEE DEPUIS LE MOIS DE MARS TEL MR :+33 (0)6 64 16 97 02 OU TEL DE MME 06 62 37 05 43 // MERCI DE RECONTACTER CLIENT SVP CAR PAS DE JETONS ET CE DERNIER NOUS RELANCE CAR SA DEMANDE DATE DE 2 SEMAINES. |  |  | 2 | Eng.néant | 2018-09-05 10:23 | 2018-09-10 10:23 | 2018-09-05 10:23 |  |  | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 08:15 | FURTADO Antonio | 2018-09-21 09:10 | 2018-09-21 10:14 | 9 | 15.9486 | 15.9931 | 2018-09-21 10:14 | 2018-09-21 10:33 | sw | 2018-09-26 07:55 |  | 1 | 1 | 1.0667 | 0 | FURTADO Antonio - 21/09/18 : Depose et repose de la tête emitrice qualité signal 5. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 2319706682 |  |  |  | 20 | 2010 | CE | C10EB013575 | 01 REGARD / 2510004305023802 | 1360 | 2018-09-21 10:10 | Autres |  | compteur eau froide | COMPTEUR STANDARD |  | NON EXONERE |  | JARDIN - NON accessible |  | 11A5000901871007 |  | 0 | [7 empty] | 1360.675 | 2018-09-21 10:11 | [5 empty] | Polyéthylène H.D. (Bleu) | 20 | 0 | 7.8043e+26 |  |  |  | Autres |  | 0 | RACCORDE |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 988445878378 | #REF!
2447466616 | 54 | 874222 | 1 | ODYSSEE | 2447466978 |  | 2 | PLATEFORME | lanceur de batch |  | Adr. BRT : / 1 / GRAND RUE / 78870 / BAILLY / CET30 | 2018-09-12 20:19 | 2018-09-26 07:55 | ALIBAY GANDJEE | +33(0)652808777 | 9615929435 | ALIBAY GANDJEE | +33(0)134629801 | +33(0)652808777 |  |  | 1 | GRAND RUE |  | BAILLY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Clôturée |  | ODYSSEE | ODYSSEE | 2447466978 | 17930 | EAU DSP SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET ST CLOUD | SEOP | Télérelève SEOP |  | 0 | 0 | CET30 | compteur remplacer pour anomalie technique | D [15-20] | TOUT | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | Installation de télérelève |  | RDV le 21/9/18 à partir de 13 h 00 (pendant horaires de fermeture de la pharmacie - SREL : CTR A L ENVERS (cliente contactée le 18/9/18 CM) | Y306T5QB807 | TELERELEVE SEOP | 2 | Heure 1 | 2018-09-12 20:22 | 2018-09-17 20:22 | 2018-09-12 20:22 | 2018-09-21 13:30 | Honoré | 2018-09-21 13:30 | 2018-09-21 13:55 | JARRIGE Sullivan | 2018-09-21 12:42 | 2018-09-21 12:56 | 9 | 8.6826 | 8.6924 | 2018-09-21 12:57 | 2018-09-21 14:34 |  | 2018-09-26 07:55 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | JARRIGE Sullivan - 21/09/18 : Compteur remis à l endroit Photo de l ancien compteur prise | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 9615929435 |  |  |  | 15 | 2018 | CL | C18LA101496 | 01 REGARD COMPACT TROTT / 25 | 99968 | 2018-09-21 12:54 | Autres |  | compteur eau froide | COMPTEUR STANDARD |  | NON EXONERE | CONSO NEGATIVE | TROTTOIR - accessible |  |  |  | 15 |  |  | C18LA101496ADDQ | 0 |  | 11A5001075851007 |  | 99968.412 | 2018-09-21 12:55 | [5 empty] | PVC | 25 | 1 | 7.8043e+26 |  |  |  | Autres |  | 0 | RACCORDE |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 982447466616 | #REF!
7027979032 | 54 | 877625 | 1 | ODYSSEE | 7027979541 |  | 0 | PLATEFORME | SILVIA WURTZ |  | Adr. BRT : / . / ROUTE DE FONTENAY / 78870 / BAILLY / CEO06 | 2018-09-18 10:18 | 2018-09-19 14:20 | PONTALIE | +33(0)614723723 | 3954519618 | PONTALIE |  | +33(0)614723723 |  | ROUTE DE FONTENAY MR DUCLOZ ALAIN BAILLY 78870 | . | ROUTE DE FONTENAY | MR DUCLOZ ALAIN | BAILLY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Clôturée |  | ODYSSEE | ODYSSEE | 7027979541 | 17930 | EAU DSP SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET ST CLOUD | SEOP | Télérelève SEOP |  | 0 | 0 | CEO06 | compteur avec émetteur téléR enquêter | enquête simple | TOUT | CET12 | émetteur téléR reparamétrer | A l'unité | Réparation de télérelève |  | A affecter à Antonio FURTADO le 18/09/2018 ENTRE 13h30 ET 16H30. test trame signal |  |  | 0 | Eng.néant | 2018-09-18 10:18 | 2018-09-23 10:18 | 2018-09-18 10:18 |  |  | 2018-09-18 14:30 | 2018-09-18 14:45 | FURTADO Antonio | 2018-09-18 15:52 | 2018-09-18 16:21 | 9 | 0.23125 | 0.25139 | 2018-09-18 16:22 | 2018-09-19 08:17 |  | 2018-09-19 14:20 |  | 1 | 1 | 0.48333 | 0.21667 | FURTADO Antonio - 18/09/18 : Qualité signal 10Protocole radio 2G / Module bien fixé | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 3954519618 |  |  |  | 30 | 2016 | CS | C16SD017345 | 01 REGARD BORNE SETHA / 2510 | 669 | 2018-09-18 16:21 | Inconnu |  | compteur eau froide | COMPTEUR STANDARD |  | NON EXONERE |  | TROTTOIR - accessible | ABSENCE D'EQUIPEMENT | 11A5000900681007 |  | 0 | [5 empty] | 11A5000900681007 |  | 669.381 | 2018-09-18 16:21 | [5 empty] | Inconnu | 50 | 3 | 7.8043e+26 |  |  |  | Autres |  | 0 | RACCORDE |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 987027979032 | #REF!
9450166640 | 54 | 877646 | 1 | ODYSSEE | 9450166047 |  | 0 | PLATEFORME | SILVIA WURTZ |  | Adr. BRT : / 11 / GRAND RUE / 78870 / BAILLY / CEO06 | 2018-09-18 10:38 | 2018-09-19 14:20 | ROCHE FRANCOIS | +33(0)781754846 | 7750479245 | ROCHE FRANCOIS |  | +33(0)781754846 |  |  | 11 | GRAND RUE |  | BAILLY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Clôturée |  | ODYSSEE | ODYSSEE | 9450166047 | 17930 | EAU DSP SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILLES ET ST CLOUD | SEOP | Télérelève SEOP |  | 0 | 0 | CEO06 | compteur avec émetteur téléR enquêter | enquête simple | TOUT | CET16 | compteur remplacer avec émetteur téléR | D [15-20] | Installation de télérelève |  | A affecter à Antonio FURTADO le 18/09/2018 ENTRE 13h30 ET 16H30. Vérifier bon numéro du compteur et de la tête émettrice puis faire trame signal |  |  | 0 | Eng.néant | 2018-09-18 10:38 | 2018-09-23 10:38 | 2018-09-18 10:38 |  |  | 2018-09-18 16:00 | 2018-09-18 16:15 | FURTADO Antonio | 2018-09-18 14:37 | 2018-09-18 16:59 | 9 | 0.16528 | 0.26389 | 2018-09-18 16:59 | 2018-09-19 08:36 | sw | 2018-09-19 14:20 |  | 1 | 1 | 1.1333 | 0.61667 | FURTADO Antonio - 18/09/18 : L ancien cr été déjà changé c est pour çà que je n a pas l index de déposé. Qualité signal aucune trame. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 7750479245 |  |  |  | 15 | 2005 | DA | D05AA027378 | 02 CAVE / 2510004305008001 | 1080 | 2018-09-18 16:59 | Autres |  | compteur eau froide | COMPTEUR STANDARD |  | NON EXONERE | CONSO NEGATIVE | CAVE - NON accessible |  |  |  | 15 |  |  | C18LA061381ADDQ | 9 |  | 11A5001067561007 |  | 9.113 | 2018-09-18 15:22 | [5 empty] | PVC | 20 | 0 | 7.8043e+26 |  |  |  | Autres |  | 0 | RACCORDE |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 989450166640 | #REF!

## Parc
ID_PDS | PB | CONTRAT_RATTACHEMENT | Column4 | COMMUNE | CODE_CYCLE_SERVICE | LIBELLE_CYCLE_SERVICE | CODE_TOURNEE | LIBELLE_TOURNEE_SERVICE | TOURNEE_OPALE | SEQ_TOURNEE | ID_COMPTEUR | NUMERO_BADGE | NUMERO_SERIE | FABRICANT | MODELE | DIAMETRE | ANNEE_FABRICATION | SOLUTION_COMPACTE | SOLUTION_DEPORTEE | PASSERELLE_SITE_ISOLE | DATE_RECEPTION | DATE_DEPOSE | MATRICULE_EQUIPEMENT | ACCESSIBLE | CODE_EMPLACEMENT | LIBELLE_EMPLACEMENT | DETAILS_EMPLACEMENTS | Column29 | DATE_MISE_EN_SERVICE_PDS | ETAT_PDS | DT_SUPPRESSION_PDS | ETAT_SOURCE_PDS | MOTIF_FERMETURE_BRANCHEMENT | REFERENCE_EXTERNE_PDS | LOGEMENT_VACANT | GEN_DIV | RACCORDE_RACORDABLE | DATE_RACCORDABILITE | USAGE | FLUIDE | MAT_BRANCH_AV_COMPT | MAT_AP_COMPT | CALIBRE_BRANCHEMENT | MODE_DE_RELEVE | BRANCHEMENT_FICTIF | ID_SITE | FORAGE | NUM_VOIE_SITE | NOM_VOIE_SITE | ADRESSE2_SITE | ADRESSE3_SITE | ADRESSE4_SITE | COMMUNE_SITE | CODE_INSEE_SITE | CODE_POSTAL_SITE | ANC_A_FACTURER | BASSINS_VERSANTS | NOMBRE_UL | ID_COMPTE_CLIENT | ANCIENNE_REF_CLIENT | CIVILITE | NOM_COMPLET | MENSUALISE | CLASSE_CLIENT | TEL_BUREAU | TEL_DOMICILE | TEL_MOBILE | ADRESSE_EMAIL | ADRESSE1_CLIENT | ADRESSE2_CLIENT | ADRESSE3_CLIENT | ADRESSE4_CLIENT | COMMUNE_CLIENT | CODE_INSEE_CLIENT | CODE_POSTAL_CLIENT | CMJ | DATE_DERNIERE_RELEVE | TYPE_RELEVE | INDEX_DERNIERE_RELEVE | CODE_REM1 | CODE_REM2 | CODE_REM3 | CODE_REM4
2447466616 | PB 52 SEOP | SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILL - 17930 |  | BAILLY | A76P | BAILLY (lot: 1) Semestriel | A76P | BAILLY (lot: 1) Semestriel | 1 | 300 | 7836253591 | 1221440326 | C18LA101496 | SAPPEL | Altaïr V4 composite MID | 15 | 2018 | Oui | Oui | Oui | 2018-06-11 |  | 11A5001075651007 | Oui | AT | Trottoir - Accessible | 01 REGARD COMPACT TROTT / 25 |  | 2005-06-15 | En service |  | Ouvert |  |  | Non | Normal | Raccordable raccordé | 2018-06-13 | Normal | Eau Froide | PVC | Autres | 25 | Télé-Relevé |  | 2447482390 |  | 1 | GRAND RUE |  |  |  | BAILLY | 78043 | 78870 |  |  |  | 9615929435 |  | MME | ALIBAY, GANDJEE | NON | Professionnel | +33 (0)1 34 62 98 01 | +33 (0)1 34 62 98 01 | +33 (0)6 52 80 87 77 | pharmaciedebailly78870@gmail.com | [7 empty] | 0.2 | 2018-06-11 | Normal | 0
7027979032 | PB 52 SEOP | SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILL - 17930 |  | BAILLY | A76P | BAILLY (lot: 1) Semestriel | A76P | BAILLY (lot: 1) Semestriel | 3 | 16100 | 7450271156 | 1221318918 | C16SD017345 | SAPPEL | Altair V3 | 30 | 2016 | Oui | Oui | Oui | 2018-01-30 |  | 11A5000900681007 | Oui | AT | Trottoir - Accessible | 01 REGARD BORNE SETHA / 2510 |  | 2007-04-05 | En service |  | Ouvert |  |  | Non | Normal | Raccordable raccordé | 2018-02-05 | Normal | Eau Froide | Inconnu | Inconnu | 50 | Télé-Relevé |  | 7027945070 |  |  | ROUTE DE FONTENAY |  | MR DUCLOZ ALAIN |  | BAILLY | 78043 | 78870 |  |  |  | 3954519618 | C7800029500 | SCI | PONTALIE | NON | Professionnel |  |  | +33 (0)6 14 72 37 23 | alainduclozceris@aol.com | ROUTE DE FONTENAY |  | MR DUCLOZ ALAIN |  | BAILLY | 78043 | 78870 | 1.757 | 2018-03-09 | Estimation système | 67
8445878378 | PB 52 SEOP | SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILL - 17930 |  | BAILLY | A76P | BAILLY (lot: 1) Semestriel | A76P | BAILLY (lot: 1) Semestriel | 3 | 10800 | 4607923998 | 1300027784 | C10EB013575 | SAPPEL | Altaïr V3 et V4Ti | 20 | 2010 | Oui | Oui | Oui | 2011-03-22 |  | 11A5000901871007 | Non | NJ | Jardin - Non accessible | 01 REGARD / 2510004305023802 |  | 1988-01-01 | En service |  | Ouvert |  |  | Non | Normal | Raccordable raccordé | 2018-02-05 | Normal | Eau Froide | Polyéthylène bandes bleues | Autres | 20 | Télé-Relevé |  | 8445821662 |  | 21 | RUE DE LA CROIX BLANCHE |  |  |  | BAILLY | 78043 | 78870 |  |  |  | 2319706682 | C7800024200 | MME | VETTU, LUCIENNE | OUI | Particulier |  | +33 (0)1 30 80 05 43 | +33 (0)6 64 16 97 02 | lucienne.vettu@orange.fr | 21T RUE DE LA CROIX BLANCHE |  |  |  | BAILLY |  | 78870 | 0.629 | 2018-03-09 | Estimation système | 1304
9450166640 | PB 52 SEOP | SM POUR LA GESTION DU SERVICE DES EAUX DE VERSAILL - 17930 |  | BAILLY | A76P | BAILLY (lot: 1) Semestriel | A76P | BAILLY (lot: 1) Semestriel | 1 | 1600 | 4060016066 | 1300027471 | D05AA027378 | SCHLUMBERGER / ACTARIS / ITRON | AQUADIS/AQUACO (Totalisateur TSN) EF/EC Aquadis Tot.TVM | 15 | 2005 | Oui | Oui | Oui | 2005-06-15 |  |  | Non | NC | Cave - Non accessible | 02 CAVE / 2510004305008001 |  | 2005-06-15 | En service |  | Ouvert |  |  | Non | Normal | Raccordable raccordé | 2018-06-13 | Normal | Eau Froide | PVC | Autres | 20 | Télé-Relevé |  | 9450154614 |  | 11 | GRAND RUE |  |  |  | BAILLY | 78043 | 78870 |  |  |  | 7750479245 |  | MME M | ROCHE, FRANCOIS | NON | Particulier |  |  | +33 (0)7 81 75 48 46 | rochar1@free.fr | [7 empty] | 0.096 | 2018-06-11 | Normal | 1080