## Analyse microscopique
Eléments chimiques
Nom du minéral extrait de la base de donnée
Type de résultats d'analyses au microscope électronique | Nom du minéral | H | C | O | F | Na | Mg | Al | Si | S | K | Ca | Ti | Mn | Fe | Co | Cu | As | Total
Analyse 1 | Chamosite | H: 0.9491; O: 45.1963; Mg: 5.7215; Al: 4.2344; Si: 13.223; Fe: 30.6757 | 100 | Chamosite
Analyse 2 | Muscovite | H: 0.46; O: 47.3514; F: 0.953; Al: 20.3018; Si: 21.1325; K: 9.8063 | 100.005 | Muscovite
Analyse 3 | inconnu | O: 45; Na: 8.3036; Al: 10.7712; Si: 31.5001; Ca: 0.76187 | 96.3367 | Albite
Analyse 4 | Actinolite | H: 0.23629; O: 45.0077; Na: 0.59283; Mg: 9.7145; Al: 1.3915; Si: 25.6443; Ca: 8.5966; Ti: 0.11224; Mn: 0.12879; Fe: 8.5752 | 100 | Actinolite
Analyse 5 | Aluminite | H: 5.2716; O: 69.7318; Al: 15.6795; S: 9.3171 | 100 | Aluminite
Analyse 6 | Andradite | O: 44.7997; Mg: 0.29775; Al: 0.33053; Si: 14.4996; Ca: 21.1117; Fe: 18.9607 | 100 | Andradite
Analyse 7 | Antigorite | H: 1.3405; O: 47.8755; Mg: 18.1822; Si: 18.6758; Fe: 13.9261 | 100 | Antigorite
Analyse 8 | Cobaltite | O: 45; F: 45; Co: 10 | 100 | Cobaltite
Analyse 9 | inconnu | O: 40.06; Ti: 59.94 | 100 | Rutile
Analyse 10 | inconnu | S: 28.33; Fe: 3.8; Cu: 47.51; As: 20.37 | 100.01 | Tennantite
le minéral n'est reconnu que si on met la valeur théorique de 48.66 qui se trouve dans la base de donnée "BD-minéraux"
Ne sont pas identifiés pourtant le même code que pour les analyses au dessus
Les chiffres correspondent aux résultats obtenus par analyses chimique à l'aide d'un microscope électronque
Ces chiffrent doivent servir à trouver le nom du minéral en utilisant une base de donnée : elle setrouve dans la feuille intitulée "BD-minéraux"
Exemple : | Analyse 3
Oxygène (O) = 48.66, Sodium (Na) = 8.3, Aluminium (Al) = 10.77, Silicium (Si) = 31.5 et Calcium (Ca) = 0.76
Je cherche la base de donnée "DB-minéraux" les valeur de l'oxygène, Na, Al, Si et Ca qui correspondent aux résultats de l'analyse 3, et le minéral qui correspond s'appelle Albite.
Les case vertes contiennent les noms des minéraux trouvés dans la base de données "BD-minéraux" en se servant des résultats d'analyse (spectre 1 à spectre 7)
Cette recherche manuelle s'avère très longue, fastidieuse et pas du tout efficace car le risque d'erreur est tres tres haut surtout que la base de données contient 4738 minérales.
la recherche est d'autant plus longue car on peut traiter des centaines d'analyses comme ça
Serait-il possible d'écrire un code VB qui automatise la recherche
à savoir : | Les résultats obtenus par le microscope électrique ne sont jamais strictement identiques à ceux théoriques contenus dans la base de sonnées "BD-minéraux";
Exemple de l'analyse 3, au lieu d'avoir une valeur de 48.66 pour l'oxygène, on peut avoir soit ~43, soit ~55 ( donc +/- 10 à 15 % de la valeur théorique)
Serait-il possible que le code VB demande l'incertitude (5%, 10%, 15%...) sur les analyses du microscope électronique avant de lancer la recherche et l'identification des minéraux?
Le microscope électronique renvoie tous les éléments qu'un minéral contient et ça concerne tous les élément du tableau périodique sauf troi, qui sont l'H, He, Li, Be et B (les 5 premiers en fait)

## BD-minéraux
Nom du mineral | Famille | Formule | Masse molaire | Gs | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | MO | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | TI | Pb | Bi | Po | At | Rn | Fr | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | REE
Chamosite |  |  | 637.1969 | H: 0.9491; O: 45.1963; Mg: 5.7215; Al: 4.2344; Si: 13.223; Fe: 30.6757
Muscovite |  |  | 398.7063 | H: 0.45504; O: 47.3514; F: 0.953; Al: 20.3018; Si: 21.1325; K: 9.8063
Albite |  |  | 263.0222 | O: 48.6633; Na: 8.3036; Al: 10.7712; Si: 31.5001; Ca: 0.76187
Actinolite |  |  | 853.1559 | H: 0.23629; O: 45.0077; Na: 0.59283; Mg: 9.7145; Al: 1.3915; Si: 25.6443; Ca: 8.5966; Ti: 0.11224; Mn: 0.12879; Fe: 8.5752
Aluminite |  |  | 344.163 | H: 5.2716; O: 69.7318; Al: 15.6795; S: 9.3171
Andradite |  |  | 571.4106 | O: 44.7997; Mg: 0.29775; Al: 0.33053; Si: 14.4996; Ca: 21.1117; Fe: 18.9607
Antigorite |  |  | 300.7689 | H: 1.3405; O: 47.8755; Mg: 18.1822; Si: 18.6758; Fe: 13.9261
Calcite |  |  | 100.0872 | C: 12.0005; O: 47.9564; Ca: 40.0431
Chalcopyrite |  |  | 183.525 | S: 34.9446; Fe: 30.4302; Cu: 34.6253
Galena |  |  | 239.266 | S: 13.4018; Pb: 86.5982
Gibbsite |  |  | 78.0036 | H: 3.8765; O: 61.5333; Al: 34.5901
Jarosite |  |  | 500.8105 | H: 1.2076; O: 44.7258; S: 12.8056; K: 7.807; Fe: 33.454
Kyanite |  |  | 162.0456 | O: 49.367; Al: 33.3012; Si: 17.3319
Orthoclase |  |  | 278.3315 | O: 45.9866; Al: 9.694; Si: 30.272; K: 14.0474
Rutile |  |  | 79.8788 | O: 40.0592; Ti: 59.9408
Stannite |  |  | 429.913 | S: 29.8349; Fe: 12.9903; Cu: 29.5623; Sn: 27.6126
Stibnite |  |  | 339.698 | S: 28.3187; Sb: 71.6813
Tennantite |  |  | 1471.3974 | S: 28.3308; Fe: 3.7955; Cu: 47.5063; As: 20.3675
Titanite |  |  | 197.7552 | O: 39.6435; F: 0.9607; Al: 2.7288; Si: 14.2022; Ca: 19.2532; Ti: 18.1588; Fe: 1.412; REE: 3.6409 | 3.6409
Wollastonite-1A |  |  | 116.1617 | O: 41.3202; Si: 24.1779; Ca: 34.5019
Cobaltite |  |  |  | O: 45; F: 45; Co: 10