## TK99
PV & FC du bâtiment LGV TK 99
Avancement | Tache | Contrôles réalisés | Contrôles réalisés | Entités réalisant les contrôles | PV ou FC
|  | Mise a disposition plateforme 1 LGV TK 99 |  |  | LGV-BAT99-MISE A DISPOSITION 1
|  | Mise a disposition plateforme 2 LGV TK 99 |  |  | LGV-BAT99-MISE A DISPOSITION 2 | [6 empty] | Calcul du nombre de PV inscrit
| 1 | TERRASSEMENT |  |  |  | Avancement | PV manquant | Contrainte avancement | Indice PV | Ref PV non inscrit | PV manquant réel | 0
| 1,0,1 | 1,0,1. Implantation du bâtiment | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV101 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1,0,2 | 1,0,2. Fond de fouille | contrôle des dimensions | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV102 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | contrôle de la nature du sol |  | LGV-BAT124-PV102 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1,0,3 | 1,0,3. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + CR/SIG + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV103 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 1,0,4 | 1,0,4. MALT fond de fouille | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 1,0,4 | 1,0,4 | 0
|  |  | remontées du câble de fond de fouille |  |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
20% | 2 | STRUCTURES |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
| 2.1 | Semelles |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0
| 2,1,1 | 2,1,1. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV211 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,1,2 | 2,1,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL |  | 10% | 1 | 1 | 1 | 2,1,2 | 2,1,2 | 0
| 2,1,3 | 2,1,3. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV213 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mesure de la prise de terre |  | LGV-BAT124PV213 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | LGV-BAT124PV213 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,1,4 | 2,1,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV214 | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,1,5 | 2,1,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,1,5 | 2,1,5 | 0
| 2,1,6 | 2,1,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,1,6 | 2,1,6 | 0
| 2,1,7 | 2,1,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,1,7 | 2,1,7 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
30% | 2.2 | Longrines |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0
|  | Longrines |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 2,2,1 | 2,2,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV221 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,2,2 | 2,2,2. MALT fond de fouille / structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV222 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mesure de la prise de terre |  | LGV-BAT124-PV222 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | LGV-BAT124-PV222 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,2,3 | 2,2,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC |  | 20% | 1 | 1 | 1 | 2,2,3 | 2,2,3 | 0
| 2,2,4 | 2,2,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV224 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,2,5 | 2,2,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 20% | 1 | 1 | 1 | 2,2,5 | 2,2,5 | 0
| 2,2,6 | 2,2,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV226 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,2,7 | 2,2,7. MALT fond de fouille / structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,2,7 | 2,2,7 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
40% | 2,3,0 | Poteaux raidisseur |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,3,0 | 2,3,0 | 0
| 2,3,1 | 2,3,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,3,1 | 2,3,1 | 0
| 2,3,2 | 2,3,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,3,2 | 2,3,2 | 0
|  |  | mesure de la prise de terre |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 2,3,3 | 2,3,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,3,3 | 2,3,3 | 0
| 2,3,4 | 2,3,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,3,4 | 2,3,4 | 0
| 2,3,5 | 2,3,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,3,5 | 2,3,5 | 0
| 2,3,6 | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,3,6 | 2,3,6 | 0
| 2,3,7 | 2,3,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,3,7 | 2,3,7 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
50% | 2,4,0 | Chainages et linteaux |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,4,0 | 2,4,0 | 0
| 2,4,1 | 2,4,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV241 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,4,2 | 2,4,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124PV242 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mesure de la prise de terre |  | LGV-BAT124PV242 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | LGV-BAT124PV242 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,4,3 | 2,4,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124PV243 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,4,4 | 2,4,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124PV244 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,4,5 | 2,4,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 40% | 1 | 1 | 1 | 2,4,5 | 2,4,5 | 0
| 2,4,6 | 2,4,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124PV246 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,4,7 | 2,4,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 40% | 1 | 1 | 1 | 2,4,7 | 2,4,7 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
60% | 2,5,0 | Poutres |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,5,0 | 2,5,0 | 0
| 2,5,1 | 2,5,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,5,1 | 2,5,1 | 0
| 2,5,2 | 2,5,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,5,2 | 2,5,2 | 0
|  |  | mesure de la prise de terre |  |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 2,5,3 | 2,5,3. Coffrages | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,5,3 | 2,5,3 | 0
| 2,5,4 | 2,5,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,5,4 | 2,5,4 | 0
| 2,5,5 | 2,5,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,5,5 | 2,5,5 | 0
| 2,5,6 | 2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,5,6 | 2,5,6 | 0
| 2,5,7 | 2,5,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,5,7 | 2,5,7 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 2,6,0 | Acrotères |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2,6,0 | 2,6,0 | 0
| 2,6,1 | 2,6,1. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV261 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,6,2 | 2,6,2. MALT structure | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV262 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mesure de la prise de terre |  | LGV-BAT124-PV262 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | LGV-BAT124-PV262 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,6,3 | 2,6,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV263 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,6,4 | 2,6,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV264 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 2,6,5 | 2,6,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,6,5 | 2,6,5 | 0
| 2,6,6 | 2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,6,6 | 2,6,6 | 0
| 2,6,7 | 2,6,7. MALT structure | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 2,6,7 | 2,6,7 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 3 | DALLES |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0
| 3,0,1 | 3,0,1. Réseaux sous dallage | positionement des reseaux sous dallage | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV301 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 3,0,2 | 3,0,2. Compaction des sols | test de compaction | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,2 | 3,0,2 | 0
| 3,0,3 | 3,0,3. Coffrages | dimention, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,3 | 3,0,3 | 0
| 3,0,4 | 3,0,4. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,4 | 3,0,4 | 0
| 3,0,5 | 3,0,5. MALT dalle sur radier | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,5 | 3,0,5 | 0
|  |  | mesure de la prise de terre |  |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 3,0,6 | 3,0,6.Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,6 | 3,0,6 | 0
| 3,0,7 | 3,0,7.Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,7 | 3,0,7 | 0
| 3,0,8 | 3,0,8. Finition de la dalle | finition et planimétrie | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,8 | 3,0,8 | 0
| 3,0,9 | 3,0,9. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,9 | 3,0,9 | 0
| 3,0,10 | 3,0,10. MALT dalle sur radier | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 3,0,10 | 3,0,10 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 4 | PLANCHERS |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0
| 4,0,1 | 4,0,1. Coffrages | verticalité et mesures | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV401 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 4,0,2 | 4,0,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV402 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 4,0,3 | 4,0,3. MALT plancher haut | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV403 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mesure de la prise de terre |  | LGV-BAT124-PV403 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | LGV-BAT124-PV403 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 4,0,4 | 4,0,4. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV404 | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 4,0,5 | 4,0,5. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 4,0,5 | 4,0,5 | 0
| 4,0,6 | 4,0,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 4,0,6 | 4,0,6 | 0
| 4,0,7 | 4,0,7. MALT plancher haut | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 50% | 1 | 1 | 1 | 4,0,7 | 4,0,7 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 5 | VOILES |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0
| 5.1 | Corps creux Agglo/Brique |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0
| 5,1,1 | 5,1,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV 511 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 5,1,2 | 5,1,2. Verticalité et mesures des murs | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV 512 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 5.2 | Corps plein BA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 5.2 | 0
| 5,2,1 | 5,2,1. Implantation des murs | écarts d'implantation | ENTREPRISE GC + GEOMETRE + CR SIG | LGV-BAT124-PV 521 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 5,2,2 | 5,2,2. Ferraillages | contrôle des sections | ENTREPRISE GC + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV 522 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 5,2,3 | 5,2,3. MALT murs | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL | LGV-BAT124-PV 523 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mesure de la prise de terre |  | LGV-BAT124-PV 523 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  | LGV-BAT124-PV 523 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 5,2,4 |  | dimension, verticalité et linéarité | ENTREPRISE GC | LGV-BAT124-PV 524 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 5,2,5 | 5,2,5. Essais sur béton frais | essai d'affaissement | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL | LGV-BAT124-PV 525 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 5,2,6 | 5,2,6. Essais sur béton durci | essai de résistances mécaniques | ENTREPRISE GC + LABORATOIRE SOL |  | 20% | 1 | 1 | 1 | 5,2,6 | 5,2,6 | 0
| 5,2,7 | 5,2,7. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage | séchage du béton | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV 527 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
| 5,2,8 | 5,2,8. MALT murs | mesure de la prise de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 20% | 1 | 1 | 1 | 5,2,8 | 5,2,8 | 0
| 5,2,9 | 5,2,9. Parement des murs | qualité de la finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG | LGV-BAT124-PV 529 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 6 | ETANCHEITE ET ISOLATION |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0
| 6,0,1 | 6,0,1. Forme et utilisation de l'ouvrage | contrôle de la pente | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 6,0,1 |  | 0
|  |  | séchage de la forme |  |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 6,0,2 | 6,0,2. Isolation | contrôle des ponts thermique | ENTREPRISE GC |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 6,0,2 |  | 0
| 6,0,3 | 6,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 6,0,3 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 7 | MENUISERIE |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0
| 7,0,1 | 7,0,1. Bâti dormant et menuiserie | contrôle de pose | ENTREPRISE GC |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 7,0,1 |  | 0
| 7,0,2 | 7,0,2. MALT des menuiseries | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 7,0,2 |  | 0
|  |  | mesure de la prise de terre |  |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 7,0,3 | 7,0,3. Etanchéité | test étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 7,0,3 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 8 | REVETEMENT |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0
| 8.1 | Enduits Int/Ext |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 0
| 8,1,1 | 8,1,1. Première couche | séchage de l'enduit | ENTREPRISE GC |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 8,1,1 |  | 0
| 8,1,2 | 8,1,2. Deuxième couche | qualité finition | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 60% | 1 | 0 | 0 | 8,1,2 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 8.2 | Peintures Int/Ext |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0
| 8,2,1 | 8,2,1. Première couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC |  | 70% | 1 | 0 | 0 | 8,2,1 |  | 0
| 8,2,2 | 8,2,2. Deuxième couche | séchage de la peinture | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 70% | 1 | 0 | 0 | 8,2,2 |  | 0
| 8,2,3 | 8,2,3. Troisième couche | qualité de la finition |  |  | 70% | 1 | 0 | 0 | 8,2,3 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 9 | EVACUATION EAUX PLUVIALE |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0
| 9,0,1 | 9,0,1. Zinguerie et évacuation des eaux pluviales vers drain | test découlement des eaux et test d'étanchéité | ENTREPRISE GC + CR/SIG |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 9,0,1 |  | 0
[6 empty] | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 10 | ELECTRICITE |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0
| 10,0,1 | 10,0,1. Eclairage normal | test fonctionnement et mesure des lumens | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 10,0,1 |  | 0
| 10,0,2 | 10,0,2. Eclairage de sécurité | test fonctionnement bloc de secours en cas de défaut | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 10,0,2 |  | 0
| 10,0,3 | 10,0,3. Tableau électrique TGBT | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 10,0,3 |  | 0
|  |  | test fonctionnement différentiel |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | test mise à la terre |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | mesure d'isolement des câbles |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 11 | CLIMATISATION |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0
| 11,0,1 | 11,0,1. Unité de clim | test alarme sonde température | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 11,0,1 |  | 0
|  |  | test permutation automatique en cas de défaut |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | test alarme alimentation électrique |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 11,0,2 | 11,0,2. Equipement Toiture | fixation unité extérieure, présence joint anti vibratile, présence isolant UV et thermique du réseau frigorifique extérieur | ENTREPRISE ELECTRICITE + CR/SIG |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 11,0,2 |  | 0
| 11,0,3 | 11,0,3. MALT compresseur clim | continuité de la boucle de terre | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 11,0,3 |  | 0
|  |  | mesure de la prise de terre |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | mise en œuvre des éléments de la MALT (voir remarque) |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 11,0,4 | 11,0,4. Tableau électrique TE.CLIM | control serrage et repérage des équipements électriques | ENTREPRISE CLIMATISATION + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 11,0,4 |  | 0
|  |  | test fonctionnement différentiel |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | mesure d'isolement des câbles |  |  | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 12 | DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0
| 12,0,1 | 12,0,1. Détecteur incendie | test d'alarme détecteur de fumée | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 12,0,1 |  | 0
| 12,0,2 | 12,0,2. Centrale incendie | test d'alarme défaut sur batterie | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 12,0,2 |  | 0
|  |  | test d'alarme défaut de ligne (Débranchement détecteur) |  |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | test d'alarme défaut sur alimentation secteur |  |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 12,0,3 | 12,0,3. Asservissement clim | test asservissement arrêt clim en cas de feu | ENTREPRISE DETECTION INCENDIE + CR/SIG + BUREAU DE CONTROL |  | 100% | 1 | 0 | 0 | 12,0,3 |  | 0
46

## Suivi Qualité PV
Reference Batiment TK | avancement | Nombre de PV Réel | Nombre de PV théorique | Nb de Pv manquant | Reference PV manquant
| 60% | 46 | 60 | 14 | 1,0,4. MALT fond de fouille
STRUCTURES
Semelles
2,1,2. Ferraillages
2,1,5. Essais sur béton durci
2,1,7. MALT fond de fouille / structure
Longrines
Avancement | Nombre de PV Théorique |  |  |  | 2,2,5. Essais sur béton durci
10% | 15 |  |  |  | Poteaux raidisseur
30% | 30 |  |  |  | 2,3,1. Ferraillages
50% | 50 |  |  |  | 2,3,3. Coffrages
60% | 60 |  |  |  | 2,3,4. Essais sur béton frais
80% | 75 |  |  |  | 2,3,5. Essais sur béton durci
100% | 96 |  |  |  | 2,3,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage
2,3,7. MALT structure
2,4,5. Essais sur béton durci
Poutres
2,5,2. MALT structure
2,5,3. Coffrages
2,5,5. Essais sur béton durci
2,5,6. Décoffrage/utilisation de l'ouvrage
2,5,7. MALT structure
Acrotères
2,6,5. Essais sur béton durci
2,6,6. Decofrage/utilisation de l'ouvrage
DALLES
3,0,2. Compaction des sols
3,0,4. Ferraillages
3,0,5. MALT dalle sur radier
3,0,7.Essais sur béton durci
3,0,8. Finition de la dalle
3,0,10. MALT dalle sur radier
4,0,5. Essais sur béton durci
4,0,7. MALT plancher haut
VOILES
Corps creux Agglo/Brique
5,2,6. Essais sur béton durci
ETANCHEITE ET ISOLATION
REVETEMENT
Peintures Int/Ext
ELECTRICITE
CLIMATISATION