## Références Prix
REF PRIX 3I
Type | Marque | Ref | Designation | Nbr Modules | P3i | Qté | Total | P PROG
|  | Y953ICONFIGB | CONFIG. D'UN PRODUIT 3I VALEUR B |  | 5 | #REF! | #REF!
|  | Y953ICONFIGC | CONFIG. D'UN PRODUIT 3I VALEUR C |  | 15 | #REF! | #REF!
|  | Y953ICONFIGD | CONFIG. D'UN PRODUIT 3I VALEUR D |  | 45 | #REF! | #REF!
|  | Y953ICONFIGE | CONFIG. D'UN PRODUIT 3I VALEUR E |  | 75 | #REF! | #REF!
Produits Tableau
Alim 640mA
| Hager | R3IHAGTXA112 | Alimentation KNX TP1 30V 640 mA | 4 | 199.2997 | 0 | 0 | 0
MTN684064 | Schneider Electric | R3ISCHMTN684064 | Alimentation KNX TP1 30V 640 mA | 4 | 198.7199 | 0 | 0 | 0
SV/S 30.640.3.1 | ABB | R3IABB588435 | Alimentation KNX TP1 30V 640 mA avec sortie auxilliaire 640 mA | 6 | 249.1352 | 0 | 0 | 0
5WG1 125-1AB22 | Siemens | R3ISBA5WG11251AB22 | Alimentation KNX TP1 30V 640 mA avec sortie auxiliaire 640 mA | 4 | 247.6165 | 0 | 0 | 0
ZN1PS160MPA | Zennio | ZNNZN1PS-160MPA | Alimentation KNX TP1 30V 160 mA avec sortie auxiliaire 250 mA | 4 | 201.93 | 0 | 0 | 0
Coupleur
| Hager | R3IHAGTYF130 | Répéteur / coupleur de lignes | 2 | 193.8393 | #REF! | #REF! | 5
MTN680204 | Schneider Electric | R3ISCHMTN680204 | Répéteur / coupleur de lignes | 2 | 229.5246 | #REF! | #REF! | 5
5WG1 140-1AB13 | Siemens | R3ISBA5WG11401AB13 | Répéteur / coupleur de lignes | 4 | 268.2512 | #REF! | #REF! | 5
2 Sorties 10 A
MTN649202 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649202 | Module 2 sorties commutation 10A / 230V~ | 2.5 | 133.3488 | #REF! | #REF! | 5
SA/S 2.10.2.1 | ABB | R3IABB588406 | Module 2 sorties commutation / chauffage 10A, MRD | 2 | 124.9987 | #REF! | #REF! | 5
4 Sorties 10A
| Hager | R3IHAGTXA604D | Module 4 sorties commutation ou 2 sorties stores/volets roulants charges capacitives 16A / 230V~ | 4 | 130.5541 | #REF! | #REF! | 5
MTN649204 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649204 | Module 4 sorties commutation 10A / 230V~ | 4 | 162.1028 | #REF! | #REF! | 5
SA/S 4.10.2.1 | ABB | R3IABB588407 | Module 4 sorties commutation / chauffage 10A, MRD | 4 | 147.2207 | #REF! | #REF! | 5
ACTinBOX Quatro | Zennio | R3IZNNIOAB40 | Module 4 sorties commutation / 2 sorties volets roulants 16A | 2 | 158.4587 | #REF! | #REF! | 5
6 Sorties 10A
| Hager | R3IHAGTXA606B | Module 6 sorties commutation ou 3 sorties stores/volets roulants 10A / 230V~ | 4 | 156.5221 | #REF! | #REF! | 5
ACTinBOX MAX6 | Zennio | R3IZNNIOAB60 | Module 6 sorties commutation / 3 sorties volets roulants 10A | 2 | 211.6328 | #REF! | #REF! | 5
8 Sorties 10A
MTN649208 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649208 | Module 8 sorties commutation 10A / 230V~ | 4 | 261.7488 | #REF! | #REF! | 5
SA/S 8.10.2.1 | ABB | R3IABB588408 | Module 8 sorties commutation / chauffage 10A, MRD | 8 | 224.4422 | #REF! | #REF! | 5
8 Sorties 16A
| Theben | R3ITHBRMG8S | ACTIONNEUR 8 CONTACTS TOUT OU RIEN RMG8S KNX | 4 | 325.8935 | #REF! | #REF! | 5
| Theben | R3ITHBRME8S | MODULE EXTENSION 8 CONTACTS TOUT OU RIEN POUR RMG 8S KNX | 4 | 259.2743 | #REF! | #REF! | 5
5WG1 511-1AB02 | Siemens | R3ISBA5WG15111AB02 | Module 8 sorties commutation 16A | 8 | 317.4571 | #REF! | #REF! | 5
10 Sorties 10A
| Hager | R3IHAGTXA610B | Module 10 sorties commutation ou 5 sorties stores/volets roulants 10A / 230V~ | 4 | 210.3948 | #REF! | #REF! | 5
16 Sorties 10A
5WG1 567-1AB22 | Siemens | R3ISBA5WG15671AB22 | Module 16 sorties commutation 10A | 8 | 380.9485 | #REF! | #REF! | 5
12 Sorties 10 A
MTN649212 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649212 | Module 12 sorties commutation 10A / 230V~ | 6 | 302.4134 | #REF! | #REF! | 5
SA/S 12.10.2.1 | ABB | R3IABB588409 | Module 12 sorties commutation / chauffage 10A, MRD | 12 | 288.5114 | #REF! | #REF! | 5
2 Stores
MTN649802 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649802 | Module 2 sorties stores/volets roulants 230V~ 10A | 4 | 120.6772 | #REF! | #REF! | 5
JRA/S 2.230.2.1 | ABB | R3IABB588375 | Module 2 sorties stores/volets roulants 230V AC, MRD | 4 | 123.5759 | #REF! | #REF! | 5
4 Stores
MTN649804 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649804 | Module 4 sorties stores/volets roulants 230V~ 10A | 4 | 158.8593 | #REF! | #REF! | 5
JRA/S 4.230.2.1 | ABB | R3IABB588376 | Module 4 sorties stores/volets roulants 230V AC, MRD | 4 | 187.9473 | #REF! | #REF! | 5
JMG 4 S | Theben | R3ITHBJMG4S | Module 4 sorties stores/volets roulants | 4 | 235.9912 | #REF! | #REF! | 5
JME 4 S | Theben | R3ITHBJME4S | Module d'extension 4 sorties volets roulants | 4 | 169.7038 | #REF! | #REF! | 5
5WG1 522-1AB03 | Siemens | R3ISBA5WG15221AB03 | Module 4 sorties stores/volets roulants 230V~ 8A | 4 | 285.7114 | #REF! | #REF! | 5
8 Stores
MTN649808 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649808 | Module 8 sorties stores/volets roulants 230V~ 10A | 8 | 284.3774 | #REF! | #REF! | 5
JRA/S 8.230.2.1 | ABB | R3IABB588377 | Module 8 sorties stores/volets roulants 230V AC, MRD | 8 | 281.0606 | #REF! | #REF! | 5
5WG1 523-1AB11 | Siemens | R3ISBA5WG15231AB11 | Module 8 sorties stores/volets roulants 230V~ 6A | 4 | 388.885 | #REF! | #REF! | 5
8 Sorties / 4 Stores 16A
MAXinBOX 8 | Zennio | R3IZNNZN1IOMB8 | Module 8 sorties commutation / 4 sorties volets roulants 16A | 4.5 | 208.5696 | #REF! | #REF! | 5
16 Sorties / 8 Stores 10A
| Hager | R3IHAGTXM616D | Module 16 sorties commutation ou 8 sorties stores/volets roulants 16A / 230V~ | 8 | 398.0912 | #REF! | #REF! | 5
MTN649908 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649908 | Module 8 sorties stores/volets roulants ou 16 sorties TOR 230V~ 10A | 8 | 405.8695 | #REF! | #REF! | 5
20 Sorties / 10 Stores 10A
| Hager | R3IHAGTXM620D | Module 20 sorties commutation ou 10 sorties stores/volets roulants 16A / 230V~ | 10 | 489.0428 | #REF! | #REF! | 5
24 Sorties / 10 Stores 10A
MTN649912 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649912 | Module 12 sorties stores/volets roulants ou 24 sorties TOR 230V~ 10A | 12 | 555.6354 | #REF! | #REF! | 5
Produits d'ambiance
2 touches
| Hager | R3IHAGWKT302 | BP 2 touches |  | 34.8726 | #REF! | #REF! | 5
| Hager | HAGWKT902B | Manette 2 touches |  | 6.4625 | #REF! | #REF!
WST 302 | Hager | R3IHAGWST302 | BP 2 touches |  | 38.962 | #REF! | #REF! | 5
6125/98-509 | ABB | R3IABB612598509 | BP 2 touches |  | 34.8726 | #REF! | #REF! | 5
N 2221.2 | ABB | ABBN22212BL | ZENIT KNX ENJO. 2 POUSSOIRS BLAN |  | 10.9873 | #REF! | #REF!
4 Touches
| Hager | R3IHAGWKT304 | BP 4 touches |  | 37.8408 | #REF! | #REF! | 5
| Hager | HAGWKT904B | Manette 4 touches |  | 9.3555 | #REF! | #REF!
WST 304 | Hager | R3IHAGWST304 | BP 4 touches |  | 46.5355 | #REF! | #REF! | 5
LEG067571 | Legrand | R3ILEG067571 | BP 4 touches CELIANE carré |  | 50.02 | #REF! | #REF! | 5
LEG067570 | Legrand | R3ILEG067570 | BP 4 touches - blanc CELIANE rond |  | 64.6253 | #REF! | #REF! | 5
LEG067579 | Legrand | R3ILEG067579 | BP 4 touches - titane CELIANE rond |  | 71.0881 | #REF! | #REF! | 5
6126/98-509 | ABB | R3IABB612698509 | BP 4 touches |  | 37.8408 | #REF! | #REF! | 5
N 2221.4 | ABB | ABBN22214BL | ZENIT KNX ENJO. 4 POUSSOIRS BLAN |  | 11.5296 | #REF! | #REF!
TouchMyDesign Plus 4 | Zennio | R3IZNNZVITMDP4PA | BP 4 touches tactiles, 2 entrées |  | 118.0939 | #REF! | #REF! | 5
TouchMyDesign Plus 4 | Zennio | R3IZNNZVITMDP4P | BP 4 touches tactiles, 2 entrées personnalisé |  | 122.8559 | #REF! | #REF! | 5
TouchMyDesign Plus 4 | Zennio | R3IZNNZVITMDP4 | BP 4 touches tactiles, 2 entrées cadre alu personnamisé |  | 154.2048 | #REF! | #REF! | 5
6 Touches
| Hager | R3IHAGWKT306 | BP 6 touches |  | 42.8884 | #REF! | #REF! | 5
| Hager | HAGWKT906B | Manette 6 touches |  | 11.671 | #REF! | #REF!
WST 306 | Hager | R3IHAGWST306 | BP 6 touches |  | 58.4375 | #REF! | #REF! | 5
6129/96-509 | ABB | R3IABB612996509 | BP 6 touches |  | 42.8884 | #REF! | #REF! | 5
N 2221.6 | ABB | ABBN22216BL | ZENIT KNX ENJO. 6 POUSSOIRS BLAN |  | 12.1073 | #REF! | #REF!
TouchMyDesign Plus 6 | Zennio | R3IZNNZVITMDP6 | BP 6 touches tactiles, 2 entrées |  | 132.3793 | #REF! | #REF! | 5
TouchMyDesign Plus 6 | Zennio | R3IZNNZVITMDP6P | BP 6 touches tactiles, 2 entrées personnalisé |  | 141.9033 | #REF! | #REF! | 5
TouchMyDesign Plus 6 | Zennio | R3IZNNZVITMDP6 | BP 6 touches tactiles, 2 entrées cadre alu personnamisé |  | 175.4744 | #REF! | #REF! | 5
8 Touches
TouchMyDesign Plus 8 | Zennio | R3IZNNZVITMDP8 | BP 8 touches tactiles, 2 entrées |  | 151.4267 | #REF! | #REF! | 5
TouchMyDesign Plus 8 | Zennio | R3IZNNZVITMDP8P | BP 8 touches tactiles, 2 entrées personnalisé |  | 160.9507 | #REF! | #REF! | 5
TouchMyDesign Plus 8 | Zennio | R3IZNNZVITMDP8 | BP 8 touches tactiles, 2 entrées cadre alu personnamisé |  | 196.744 | #REF! | #REF! | 5
1 Touches à Voyant
4071.01LED | Jung | R3IIUN407101LED | BP 1 touche lumineux |  | 69.8405 | #REF! | #REF! | 5
AS 590 WW | Jung | IUNAS590WW | AS590WW CD+EJ. SD AS500 BLC |  | 7.6762 | #REF! | #REF!
4071TSM | Jung | R3IIUN4071TSM | BP 1 touches lumineux |  | 119.0464 | #REF! | #REF! | 5
A 401 TSA WW | Jung | IUNA401TSAWW | A401TSAWW MOD. TOUCH 1V / A500 B |  | 12.3461 | #REF! | #REF!
8471.01LEDW | Jung | IUN847101LEDW | BP 1 touche lumineux EXTERIEUR |  | 145.9457 | #REF! | #REF! | 5
800 NT | Jung | IUN800NT | 800NT TOUCH. SIMP WG800 |  | 3.2385 | #REF! | #REF!
5WG1 115-3AB21 | Siemens | R3ISBA5WG11153AB21 | BP 1 touche lumineux exterieur |  | 65.0787 | #REF! | #REF! | 5
Square TMD 1 | Zennio | R3IZNNZVISQTMD1W | BP 1 touches tactiles, 2 entrées |  | 85.7137 | #REF! | #REF! | 5
Square TMD 1 | Zennio | R3IZNNZVISQTMD1CUS | BP 1 touches tactiles, 2 entrées customisé |  | 99.999 | #REF! | #REF! | 5
2 Touches à Voyant
| Hager | R3IHAGWKT312 | BP 2 touches lumineux |  | 55.5391 | #REF! | #REF! | 5
| Hager | HAGWKT912B | Manette 2 touches à voyants |  | 7.7825 | #REF! | #REF!
WST 312 | Hager | R3IHAGWST312 | BP 2 touches à voyant |  | 49.7805 | #REF! | #REF! | 5
MGU3.530.18 | Schneider Electric | R3ISCHMGU353018 | BP 2 touches lumineux Blanc |  | 37.5431 | #REF! | #REF! | 5
MGU3.530.30 | Schneider Electric | R3ISCHMGU353030 | BP 2 lumineux Alu |  | 51.7658 | #REF! | #REF! | 5
MGU3.530.12 | Schneider Electric | R3ISCHMGU353012 | BP 2 touches lumineux Noir |  | 51.7658 | #REF! | #REF! | 5
4071.02LED | Jung | R3IIUN407102LED | BP 2 touches lumineux |  | 77.777 | #REF! | #REF! | 5
4072.01LED | Jung | R3IIUN407201LED | BP 2 touches lumineux |  | 76.1897 | #REF! | #REF! | 5
AS 590-5 | Jung | IUNAS590-5KO5 | AS590-5KO5 CD+EJ. DD V AS 500 IV |  | 14.6745 | #REF! | #REF!
4072TSM | Jung | R3IIUN4072TSM | BP 2 touches lumineux |  | 126.9828 | #REF! | #REF! | 5
A 402 TSA WW | Jung | IUNA402TSAWW | A402TSAWW MOD. TOUCH 2V / A500 B |  | 17.4734 | #REF! | #REF!
8471.02LEDW | Jung | IUN847102LEDW | BP 2 touches lumineux EXTERIEUR |  | 161.8362 | #REF! | #REF! | 5
8472.01LEDW | Jung | IUN847201LEDW | BP 2 interrupteurs lumineux EXTERIEUR |  | 156.4602 | #REF! | #REF! | 5
805 NT | Jung | IUN805NT | 805NT TOUCH DOUBL WG800 |  | 7.1222 | #REF! | #REF!
5WG1 115-3AB31 | Siemens | R3ISBA3144438 | Interrupteur lumineux d'extérieur |  | 71.4278 | #REF! | #REF! | 5
Square TMD 2 | Zennio | R3IZNNZVISQTMD2W | BP 2 touches tactiles, 2 entrées |  | 94.2845 | #REF! | #REF! | 5
Square TMD 2 | Zennio | R3IZNNZVISQTMD2CUS | BP 2 touches tactiles, 2 entrées customisé |  | 108.5706 | #REF! | #REF! | 5
3 Touches à Voyant
4093TSM | Jung | R3IIUN4093TSM | BP 3 touches lumineux |  | 180.9505 | #REF! | #REF! | 5
A 403 TSA | Jung | IUNA403TSA | A403TSA MOD. TOUCH 3V / A500 IV |  | 19.9021 | #REF! | #REF!
4 Touches à Voyant
| Hager | R3IHAGWKT314 | BP 4 touches lumineux |  | 59.3644 | #REF! | #REF! | 5
| Hager | HAGWKT914B | Manette 4 touches à voyants |  | 11.3355 | #REF! | #REF!
WST 314 | Hager | R3IHAGWST314 | BP 4 touches à voyant |  | 60.6045 | #REF! | #REF! | 5
MGU3.531.18 | Schneider Electric | R3ISCHMGU353118 | BP 4 touches lumineux Blanc |  | 39.7388 | #REF! | #REF! | 5
MGU3.531.30 | Schneider Electric | R3ISCHMGU353130 | BP 4 touches lumineux Alu |  | 54.8258 | #REF! | #REF! | 5
MGU3.531.12 | Schneider Electric | R3ISCHMGU353112 | BP 4 touches lumineux Noir |  | 55.8619 | #REF! | #REF! | 5
4072.02LED | Jung | R3IIUN407202LED | BP 4 touches lumineux |  | 90.4752 | #REF! | #REF! | 5
4094TSM | Jung | R3IIUN4094TSM | BP 4 touches lumineux |  | 193.6488 | #REF! | #REF! | 5
A 404 TSA | Jung | IUNA404TSA | A404TSA MOD. TOUCH 4V / A500 IV |  | 22.6682 | #REF! | #REF!
8472.02LEDW | Jung | IUN847202LEDW | BP 4 touches lumineux 2 bascules EXTERIEUR |  | 180.9302 | #REF! | #REF! | 5
Square TMD 4 | Zennio | R3IZNNZVISQTMD4W | BP 4 touches tactiles, 2 entrées |  | 103.8085 | #REF! | #REF! | 5
Square TMD 4 | Zennio | R3IZNNZVISQTMD4CUS | BP 4 touches tactiles, 2 entrées custom |  | 118.0939 | #REF! | #REF! | 5
6 Touches à Voyant
| Hager | R3IHAGWKT316 | BP 6 touches lumineux |  | 66.8246 | #REF! | #REF! | 5
| Hager | HAGWKT916B | Manette 6 touches à voyants |  | 14.146 | #REF! | #REF!
WST 316 | Hager | R3IHAGWST316 | BP 6 touches à voyant |  | 79.002 | #REF! | #REF! | 5
5WG1 223-2AB14 | Siemens | R3ISBA5WG12232AB14 | 6 BP lumineux, capteur de température |  | 103.1735 | #REF! | #REF! | 5
Square TMD 6 | Zennio | R3IZNNZVISQTMD6W | BP 6 touches tactiles, 2 entrées |  | 113.3319 | #REF! | #REF! | 5
Square TMD 6 | Zennio | R3IZNNZVISQTMD6CUS | BP 6 touches tactiles, 2 entrées custom |  | 127.618 | #REF! | #REF! | 5
6 Touches à Voyant avec IR
6129/98-509 | ABB | R3IABB612998509 | BP 6 touches avec IR |  | 55.5391 | #REF! | #REF! | 5
N 2221.7 | ABB | ABBN22217BL | ZENIT KNX ENJO. 6 POUSSOIRS+IR B |  | 12.6496 | #REF! | #REF!
Plaques
| Hager | HAGWK401 | Plaque Kalysta 1 poste blanc basic |  | 0.9434 | #REF! | #REF! | 0
WE401 | Hager | HAGWE401 | Plaque Essensya 1 poste blanc basic |  | 1.7837 | #REF! | #REF! | 0
WE450 | Hager | HAGWE450 | Cerclage de prise basic |  | 2.0812 | #REF! | #REF! | 0
| Schneider | SCHMGU6.002.18 | Plaque Unica 1 Poste Blanc basic |  | 1.24 | #REF! | #REF! | 0
| Schneider | SCHMGU66.002.092 | Plaque Unica 1 Poste Alu basic |  | 6.35 | #REF! | #REF! | 0
| Schneider | SCHMGU66.002.292 | Plaque Unica 1 Poste Graphite basic |  | 6.41 | #REF! | #REF! | 0
| Schneider | SCHMGU7.002 | Cerclage de prise basic |  | 0.97 | #REF! | #REF! | 0
LEG066631 | Legrand | LEG066631 | PLAQUE 1P BLANC YESTERDAY |  | 1.9976 | #REF! | #REF! | 0
LEG068203 | Legrand | LEG068203 | ENJO 2 FCTIONS BUS 1M BLANC |  | 3.8024 | #REF! | #REF! | 0
LEG080251 | Legrand | LEG080251 | SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M |  | 2.0087 | #REF! | #REF! | 0
N 2271.9 | ABB | ABBN22719 | ZENIT SUPPORT SIMPLE 2 MODULES |  | 1.885 | #REF! | #REF! | 0
N 2171.1 | ABB | ABBN2171BL | ZENIT PLAQUE 1 MODULE BLANC |  | 1.8037 | #REF! | #REF! | 0
2 Entrée Boite
| Hager | R3IHAGTXB302 | 2 entrées encastrées |  | 34.8726 | #REF! | #REF! | 5
| Theben | THBTA2 | MODULE ENCASTRE 2 ENTREES INTERFACE BOUTON POUSSOIR TA2 KNX |  | 47.9201 | #REF! | #REF! | 5
US/U 2.2 | ABB | R3IABB588075 | 2 entrées encastrées |  | 40.721 | #REF! | #REF! | 5
4 Entrée Boite
| Hager | R3IHAGTXB304 | 4 entrées encastrées |  | 50.4439 | #REF! | #REF! | 5
| Theben | THBTA4 | MODULE ENCASTRE 4 ENTREES INTERFACE BOUTON POUSSOIR TA4 KNX |  | 80.2531 | #REF! | #REF! | 5
US/U 4.2 | ABB | R3IABB588069 | 4 entrées encastrées |  | 69.1282 | #REF! | #REF! | 5
2 Entrée Boite à voyant
| Hager | R3IHAGTXB322 | 2 entrées encastrées / 2 sorties LED |  | 42.6662 | 0 | 0 | 5
MTN670802 | Schneider Electric | R3ISCHMTN670802 | 2 entrées encastrées lum |  | 36.5739 | #REF! | #REF! | 5
5WG1 511-2AB10 | Siemens | R3ISBA5WG15112AB10 | 2 entrées, 1 sortie encastrées 16A |  | 92.0625 | #REF! | #REF! | 5
4 Entrée Boite à voyant
| Hager | R3IHAGTXB344 | 4 entrées encastrées / 4 sorties LED |  | 83.301 | 0 | 0 | 5
MTN670804 | Schneider Electric | R3ISCHMTN670804 | 4 entrées encastrées lum |  | 60.0013 | #REF! | #REF! | 5
6 Entrée Boite
| Theben | THBTA6 | MODULE ENCASTRE 6 ENTREES INTERFACE BOUTON POUSSOIR TA6 KNX |  | 99.5228 | #REF! | #REF! | 5
12 Entrée Boite
US/U 12.2 | ABB | R3IABB588245 | 12 entrées encastrées |  | 118.3359 | #REF! | #REF! | 5
Produits en option
Compteur d'énergie 3 sorties Mono
EM/S 3.16.1 | ABB | R3IABB588400 | Compteur d'énergie 3 voies | 4 | 188.2203 | #REF! | #REF! | 5
| Hager | R3IHAGTE332 | Indicateur de consommation avec 3 tores | 6 | 144.7919 | #REF! | #REF! | 5
MTN6600-0603 | Schneider Electric | R3ISCHMTN66000603 | Compteur d'énergie 3 voies 16A | 4 | 124.5359 | #REF! | #REF! | 5
ZN1IO-KES | Zennio | R3IZNN1IOKES | Compteur d'énergie triphasé | 1 | 126.5542 | #REF! | #REF! | 5
ZN1AC-CST60 | Zennio | R3IZNNACCST60 | Tore | 8 | 23.3965 | #REF! | #REF!
Module variations
| Hager | R3IHAGTXA661A | Module 1 sortie variation 300W | 4 | 103.3002 | #REF! | #REF! | 5
UD/S 2.300.2 | ABB | R3IABB588303 | Module 2 sorties variation 300VA | 4 | 213.855 | #REF! | #REF! | 5
DMG 2 T | Theben | R3ITHBDMG2T | Module 2 sorties variation MIX2 | 4 | 348.6092 | #REF! | #REF! | 5
DME 2 T | Theben | R3ITHBDME2T | Module d'extension 2 sorties variation | 4 | 228.754 | #REF! | #REF! | 5
DMB1TKNX | Theben | THBDMB1TKNX | Booster de modue de variation (4 max) | 1.5 | 189.284 | #REF! | #REF! | 5
| Hager | R3IHAGTXA663A | Module 3 sorties variation 300W | 6 | 269.3147 | #REF! | #REF! | 5
MTN649325 | Schneider Electric | R3ISCHMTN649325 | Module 4 sorties variation 250W | 8 | 248.6508 | #REF! | #REF! | 5
DIMinBOX 2CH | Zennio | R3IZNNZDIDB2C | Module 2 sorties variation 310W ou 1 sortie 600W | 4.5 | 196.744 | #REF! | #REF! | 5
Dalle tactile
Z41 Lite A | Zennio | R3IZNNZVIZ41LITAP | Ecran tactile couleur multifonctions Anthracite v1.1 |  | 351.4248 | #REF! | #REF! | 45
Z41 Pro A | Zennio | R3IZNNZVIZ41PROAP | Ecran tactile couleur multifonctions Anthracite v1.1 |  | 446.6625 | #REF! | #REF! | 45
Passerelle de supervision
| Hager | R3IHAGTJA451 | Serveur Domovea pour kit TJA 451 | 6 | 671.4367 | #REF! | #REF! | 75
MTN6500-0113 | Schneider Electric | R3ISCHMTN65000113 | InSideControl IP-Gateway | 2 | 528.1766 | #REF! | #REF! | 75
Station météo
| Hager | R3IHAGTXE530 | Station météo |  | 515.122 | #REF! | #REF! | 15
MTN663990 | Schneider Electric | R3ISCHMTN663990 | Station météo |  | 361.2706 | #REF! | #REF! | 15
Meteo 1329201 | Theben | R3ITHBSTATIONMETEO | Station météo KNX |  | 461.3128 | #REF! | #REF! | 15
Détecteur de mouvement et luminosité
| Hager | R3IHAGWKT501 | Détecteur de mouvement et luminosité |  | 84.1894 | #REF! | #REF! | 5
MTN 630919 | Schneider Electric | R3ISCHMTN630919 | Détecteur de présence avec contrôle variation et récepteur IR / Blanc |  | 142.4693 | #REF! | #REF! | 5
LEG067577 | Legrand | R3ILEG067577 | Détecteur de présence et luminosité avec contrôle variation |  | 81.4278 | #REF! | #REF! | 5
5WG1 258-2DB11 | Siemens | R3ISBA5WG12582DB11 | Détecteur de mouvement, contrôle de l'éclairage et récepteur IR |  | 117.4591 | #REF! | #REF! | 5
Sorties variateurs, RGB
LUMENTO X3 RGB | Zennio | R3IZNNDIRGXB3 | 1 sortie var LED RGB |  | 202.0614 | #REF! | #REF! | 5
LUMENTO X4 RGBW | Zennio | R3IZNNDIRGXB4 | 1 sortie var LED RGBW |  | 265.8703 | #REF! | #REF! | 5
Passerelles
ZN1CL-IRSC | Zennio | R3IZNNCLIRSC | Passerelle KNX - IR spécial clim |  | 171.2205 | #REF! | #REF! | 15
ZN1RX-SKXOPEN | Zennio | R3IZNNRXSKXOPEN | Passerelle KNX - RS232 |  | 205.2519 | #REF! | #REF! | 15
Produits de chauffage
Thermostat
TX 410 | Hager | R3IHAGTX410 | Thermostat et boutons poussoirs multifonction triple |  | 171.4269 | #REF! | #REF! | 15
MGU353418 | Schneider Electric | R3ISCHMGU353418 | UNICA KNX BLANC THERMOSTAT 2 MOD |  | 65.1987 | #REF! | #REF! | 5
VARIA 826 NOIR | Theben | R3ITHBVARIA826NOIR | Thermostat avancé avec afficheur programmable VARIA 826 Noir |  | 497.6228 | #REF! | #REF! | 15
VARIA 826 BLC | Theben | R3ITHBVARIA826BLC | Thermostat avancé avec afficheur programmable VARIA 826 Blanc |  | 388.1477 | #REF! | #REF! | 15
QMX3.P37 | Siemens | R3ISBAQMX3P37 | Contrôleur de pièce avec boutons poussoirs |  | 139.6811 | #REF! | #REF! | 15
QMX3.P34 | Siemens | R3ISBAQMX3P34 | Contrôleur de pièce |  | 92.0625 | #REF! | #REF! | 15
QAX903 | Siemens | R3ISBAQAX9039 | Centrale d’appartement |  | 277.775 | #REF! | #REF! | 45
QAX913 | Siemens | R3ISBAQAX9139 | Centrale d’appartement avec commande |  | 476.1857 | #REF! | #REF! | 45
HVAC RDF600KN | Siemens | SBARDF600KN | Thermostat d'ambiance |  | 269.4789 | #REF! | #REF! | 15
HVAC RDG100KN | Siemens | R3ISBAS55770T163 | Thermostat d'ambiance |  | 139.6811 | #REF! | #REF! | 15
HVAC RDG400KN | Siemens | R3ISBAS55770T165 | Thermostat d'ambiance pour unité à débit variable |  | 146.0302 | #REF! | #REF! | 15
Square TMD Display | Zennio | R3IZNNZVISQTMDDISPLAY | BP 5 touches tactiles et afficheur supérieur avec thermostat, 2 entrées |  | 166.6646 | #REF! | #REF! | 15
Plancher chauffant
TX 206H | Hager | R3IHAGTX206H | Module 6 sorties pour chauffage eau chaude | 17 | 455.6777 | #REF! | #REF! | 15
MTN645129 | Schneider Electric | R3ISCHMTN645129 | Module 6 sorties chauffage REG-K 230V, 0.05A | 4 | 164.7418 | #REF! | #REF! | 15
HMT6 4900273 | Theben | R3ITHBHMT6 | Module 6 sorties chauffage pour servomoteurs thermiques 24V | 17 | 455.3518 | #REF! | #REF! | 15
Chauffge à eau
TX 501 | Hager | R3IHAGTX501 | Vanne motorisée |  | 239.1304 | #REF! | #REF! | 5
TX 502 | Hager | R3IHAGTX502 | Vanne motorisée à régulation intégrée |  | 264.0991 | #REF! | #REF! | 5
MTN639125 | Schneider Electric | SCHMTN639125 | SERVOMETEUR 230V |  | 62.3109 | #REF! | #REF! | 5
Cheops 7319200 | Theben | R3ITHBCHEOPSCONTROL | 1 sortie vanne encastrée motorisée |  | 235.9912 | #REF! | #REF! | 5
Cheops 7329201 | Theben | R3ITHBCHEOPSDRIVE | 1 sortie vanne encastrée motorisée à régulation intégrée |  | 149.0778 | #REF! | #REF! | 5
5WG1 562-7AB02 | Siemens | R3ISBA5WG15627AB02 | 1 sortie vanne motorisée encastrée |  | 174.6014 | #REF! | #REF! | 5
Afficheur énergie fil pilote
WKT 660B | Hager | R3IHAGWKT660B | Gestionnaire d'énergie confort - module d'ambiance blanc |  | 144.4591 | #REF! | #REF! | 15
Module fil pilote
TXA 230A | Hager | R3IHAGTXA230A | Module fil pilote maître 6 sortie (3 zones) | 6 | 156.8553 | #REF! | #REF! | 15
TXA 206C | Hager | R3IHAGTXA206C | MODULE 6 SORTIES 16A / 230V~ | 4 | 155.0144 | #REF! | #REF! | 5
Passerelles de clim
ZN1CL-KLIC-DA | Zennio | R3IZNNCLKLICDA | Passerelle Clim Altherma | 2 | 208.5695 | #REF! | #REF! | 15
ZN1CL-KLIC-DD | Zennio | R3IZNNCLKLICDD | Passerelle Clim |  | 164.8396 | #REF! | #REF! | 15
ZN1CL-KLIC-DI SKY | Zennio | R3IZNNCLKLICDI | Passerelle Clim. DAIKIN |  | 166.6649 | #REF! | #REF! | 15
Alarme
Alarme
RLP304F | Hager | HAGRLP304F | PACK ALARME RADIO, 4 GR 40 DET |  | 623.87 | #REF! | #REF!
RLC304F | Hager | HAGRLC304F | CENTRALE D'ALARME RADIO, 4 GR |  | 444.1344 | #REF! | #REF!
S31822F | Hager | HAGS31822F | CENT ALARME LS MIXTE, 4GR |  | 870.3968 | #REF! | #REF!
Détecteur de mouvements
S161-22F | Hager | HAGS161-22F | DET DE MVT LS, RADIO, 90DEG, 1 |  | 144.7755 | #REF! | #REF!
S165-22X | Hager | HAGS165-22X | DET MVT LS, RAD, 90DEG, ANIM |  | 179.0733 | #REF! | #REF!
RLA144X | Hager | HAGRLA144X | DM EXT ANTIMASQUE SPEC ANIMAUX |  | 282.8403 | #REF! | #REF!
S145-22X | Hager | HAGS145-22X | DET MVT LS RAD, FACADE ANIM |  | 341.492 | #REF! | #REF!
S121-22X | Hager | HAGS121-22X | DET MVT BI-TECHNO LS, RADIO |  | 193.8004 | #REF! | #REF!
RLA176X | Hager | HAGRLA176X | DM SPEC ANIM TRANSMISSION IMGS |  | 186.3976 | #REF! | #REF!
S13122F | Hager | HAGS13122F | DET MVT LS, FILAIRE, 90DEG, 12 |  | 85.3797 | #REF! | #REF!
S13522X | Hager | HAGS13522X | DET MVT LS, FIL, 90DEG, ANIM |  | 121.5304 | #REF! | #REF!
RLA138X | Hager | HAGRLA138X | DET MOUVEMENT EXT |  | 201.5752 | #REF! | #REF!
S13922F | Hager | HAGS13922F | DET MVT BI-TECHNO LS FIL |  | 119.5412 | #REF! | #REF!
Détecteurs techniques
S261-22F | Hager | HAGS261-22F | DET OUVERTURE BLANC LS, RADIO |  | 33.5296 | #REF! | #REF!
S231-22X | Hager | HAGS231-22X | DET VOLET ROULT LS, BLANC, RAD |  | 118.4476 | #REF! | #REF!
S235-22X | Hager | HAGS235-22X | DETECTEUR INONDATION LS, RADIO |  | 172.7059 | #REF! | #REF!
S232-22X | Hager | HAGS232-22X | DET PANNE CONGELATEUR LS, RAD |  | 190.4008 | #REF! | #REF!
S233-22X | Hager | HAGS233-22X | DET COUPURE SECTEUR LS, RADIO |  | 216.0628 | #REF! | #REF!
S155-22X | Hager | HAGS155-22X | DAAF LS RADIO 10 ANS |  | 86.176 | #REF! | #REF!
D8924 | Hager | HAGD8924 | CONTACT OUV SAILLIE, FIL |  | 10.7793 | #REF! | #REF!
D8931 | Hager | HAGD8931 | CONTACT OUV UNIV BLANC, FIL |  | 17.4776 | #REF! | #REF!
D8922 | Hager | HAGD8922 | CONTACT OUV. DE SOL, FILAIRE |  | 51.8065 | #REF! | #REF!
Transmetteurs
TRC 120 | Hager | R3IHAGTRC120 | Interface alarme LS / KNX filaire |  | 157.4109 | #REF! | #REF! | 15
RLE700X | Hager | HAGRLE700X | RELAIS RADIO, LS |  | 293.4062 | #REF! | #REF!
RLD454F | Hager | HAGRLD454F | MODULE TRANSM. RTC/GSM/GPRS |  | 172.796 | #REF! | #REF!
RLD464F | Hager | HAGRLD464F | TRANSMETTEUR RTC/GSM/GPRS |  | 318.5276 | #REF! | #REF!
G473-30X |  | HAGG473-30X | TRANS D'ALARME LS, GSM/GPRS |  | 358.2418 | #REF! | #REF!
S492-22F |  | HAGS492-22F | CARTE TRANSMETTEUR LS, RTC |  | 202.1754 | #REF! | #REF!
Sirènes
RLD405F | Hager | HAGRLD405F | SIRENE EXTERIEURE FLASH ORANGE |  | 283.8296 | #REF! | #REF!
RLD414X | Hager | HAGRLD414X | SIRENE INTERIEURE VOCALE |  | 282.3723 | #REF! | #REF!
S432-22F |  | HAGS432-22F | SIRENE FLASH LS, ETANCHE, FIL |  | 276.6545 | #REF! | #REF!
Commandes
RLF444X | Hager | HAGRLF444X | TELECO RETOUR D'ETAT 4 TOUCHES |  | 59.6805 | #REF! | #REF!
TU444 | Hager | HAGTU444 | TELECO 2X4 TOUCHE LS RAD/TEBIS |  | 58.0593 | #REF! | #REF!
RLF620X | Hager | HAGRLF620X | CLAVIER DE COMMANDE, LS |  | 131.1584 | #REF! | #REF!
RLF660X | Hager | HAGRLF660X | CLAVIER ECRAN, VOCAL, BADGE |  | 221.3732 | #REF! | #REF!
RLF101X | Hager | HAGRLF101X | BADGE UNITAIRE |  | 11.5197 | #REF! | #REF!
S630-22F |  | HAGS630-22F | CLAVIER VOCAL LS, FILAIRE |  | 187.3121 | #REF! | #REF!
TOTAL | [6 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | PRIX 3I | PRIX PUBLIC

## Devis
Estimation de Devis
[6 empty] | Le : | 2016-05-25
Client :
Marque | Ref | Designation | Nbr Modules | P3i | Qté | Total
|  |  |  | TOTAL : |  | 0