## BASE DE DONNEES
CATEGORIES | SITUATION | [19 empty] | GENIE CIVIL | [46 empty] | HYDRAULIQUE | [89 empty] | QUALITE D'USAGE ET SECURITE | [39 empty] | ALIMENTATION ELECTRIQUE |  |  |  |  | ARMOIRE ELECTRIQUE
THEMES | PHOTOGRAPHIE | DATE | COMMUNE | ADRESSE | LOCALISATION (X_Y Z GPS) | [9 empty] | ENVRIONNEMENT DU POSTE |  | ACCESSIBILITE |  |  |  | PUITS DE POMPAGE | [10 empty] | TROP PLEIN |  |  |  |  | REGARD AMONT SI PRESENCE DE VANNE D'ISOLEMENT,CHAMBRE A VANNES ET REGARD DE REJET |  |  |  |  | DALLE DE COUVERTURE DU POSTE |  |  | AMOIRE ELECTRIQUE | [10 empty] | DIAGNOSTIC AMIANTE | L'EMPLACEMENT DU POSTE | TAMPONS/COUVERTURE |  |  |  | DEPART DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | REJET DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | CHEMINEMENT DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT |  |  |  | PHOTOGRAPHIES | COMPTES HORAIRES DES POMPES |  | RISQUE DE COUP DE BELIER |  |  | VANNES D'ISOLEMENT DU PR? |  |  |  | PANIER D'EGRILLEUR |  |  | CANALISATION DE REFOULEMENT |  |  |  |  | CHAMBRES A VANNES | [7 empty] | POMPES |  |  | POMPE 1 | [10 empty] | POMPE 2 | [10 empty] | POMPE 3 | [10 empty] | POMPE 4 | [10 empty] | GUIDAGE DES POMPES ET CHAINES |  |  |  | POIRE DE NIVEAU |  |  | SONDE PIEZOMETRIQUE |  |  | CAPTEUR ULTRASON |  |  | BILAN DE FONCTIONNEMENT | MESURE BRUIT |  |  | GAZ TOXIQUES |  | GAZ EXPLOSIFS | MANUTENTION/LEVAGE |  |  |  | DISPOSITIF ANTI -CHUTE |  |  |  | BARREAUX ANTICHUTE |  |  |  |  | TRAITEMENT ANTI H2S |  |  | MATERIELS ELECTRIQUES | POINT D'EAU |  | TELESURVEILLANCE |  |  | TRAPPES D'ACCES AU PUITS DE POMPAGE ET A LA CHAMBRE A VANNE | [6 empty] | ACCESSIBILITE DES DIVERS EQUIPEMENTS |  |  | ECHELLE |  | DISPOSITIF D'ANCRAGE POUR ECHELLE MOBILE |  | RECOMMANDATIONS CARSAT | TYPE DE COMPTEUR |  | ABONNEMENT | DISJONCTEUR | DIFFERENTIEL | PHOTOGRAPHIE | DATE DE MISE EN SERVICE | ETAT | [8 empty] | FONCTIONNEMENT | [12 empty] | TELEGESTION | [6 empty] | SCHEMA ELECTRIQUE |  |  | PROTECTIONS THERMIQUES | DIFFERENTIELS | AUTOMATE |  |  |  | LIAISON TELEPHONIQUE
CONNAISSANCES ATTENDUES/ IDENTIFIANTS | PHOTOGRAPHIE? | DATE | COMMUNE | ADRESSE | COORDONNEES X | COORDONNEES Y | COORDONNEES Z | COORDONNEES Z' | PRESENCE D'UNE CLOTURE | ETAT CLOTURE | PRESENCE D'UN PORTAIL | ETAT PORTAIL | FERMETURE A CLE | ACCESSIBILITE | PRESENCE VEGETAUX | PROPRETE DU SITE | STATIONNEMENT DES VEHICULES D'INTERVENTION (SURFACE APPROXIMATIVE) | CHEMIN D'ACCES STABILISE | ECLAIRAGE | ETAT ECLAIRAGE | MATERIAUX | ETAT | FORME/DIMENSION (m) | PROFONDEUR | VOLUME TOTAL | VOLUME UTILE JUSQU’À TP | STABILITE/ANCRAGE | FORME DU FOND DE PUITS DE POMPAGE | ESSAI D'ETANCHEITE SELON NORME EN VIGUEUR | RESULTAT | PRESENCE D'ECHELONS/ETAT | PRESENCE | LOCALISATION | DIAMETRE | EXUTOIRE | VANNE D'ISOLEMENT | MATERIAUX | DIMENSION | STABILITE | PRESENCE D'ECHELON | BOUCHE A CLE ET TUBE ALLONGE | ETAT | MATERIAUX | PRESENCE DE VENTILATION | LOCALISATION | DATE DE MISE EN SERVICE | ETAT EXTERIEUR | ETAT INTERIEUR | TYPE FERMETURE | ETAT FERMETURE | TYPE VERROUILLAGE | ETAT VERROUILLAGE | PRESENCE DE CORROSION ET DE CONDENSATION ( à décliner) | BOUCHONNAGE DES FOURREAUX | PRESENCE TELEGESTION | DIAGNOSTIC VISUEL | COTE TN | COTES | TYPES | ETAT | DIMENSION DES OUVERTURES (DALLE DE COUVERTURE,REGARD A PROXIMITE) | COTES NGF | COTES NGF | COTES | TRACES PRECIS | PRESENCE DE VENTOUSES/ ETAT ET MANOEUVRE | VIDANGE /ETAT ET MANŒUVRE | VUE INTERIEUR DU PUITS DE POMPAGE ET DE SON MATERIEL | RELEVE DES INDEX | DETECTION D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT | CONNAISSANCE DU PROFIL EN LONG DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | PRESENCE PURGES:QUANTITE /LOCALISATION /ETAT | PRESENCE VENTOUSES : QUANTITE/ LOCALISATION/ ETAT | PRESENCE | TYPE | ETAT | TEST | PRESENCE | TYPE DE GUIDAGE | ETAT DE L'ENSEMBE | MATERIAU | DIAMETRE INTERIEUR | DIAMETRE EXTERIEUR | LONGUEUR | CONTRÔLE D'ETANCHEITE | PRESENCE/ABSENCE | LOCALISATION | DIMENSIONS | ERGONOMIE | ETAT DES OU DE LA VANNE | TYPE DE CLAPET ANTI-RETOUR | ETAT | TEST DE CES VANNES ET CLAPETS | NOMBRE DE POMPES | NOMBRE DE POMPES EN FONCTIONNEMENT | NOMBRE DE POMPES POSSIBLE EN MARCHE SIMULTANEE | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | TYPE | NOMBRE | DIAMETRE | ETAT | QUANTITE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | PRESENCE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | PRESENCE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | FICHE SYNTHETIQUE ???? | BRUIT EXTERIEUR | BRUIT BACHE FERMEE | BRUIT BACHE OUVERTE | H2S | HYDROCARBURES | MESURE D'EXPLOSIMETRIE | PRESENCE | TYPE | ETAT | CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES | PRESENCE | TYPE | ETAT | CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES | PRESENCE | ETAT | ESPACEMENT DES BARREAUX | ANGLE D'OUVERTURE | CONTRÔLE RAPPORT TEST DE RESISTANCE | PRESENCE | TYPE | ETAT DE FONCTIONNEMENT A PROXIMITE DU POSTE ET SUR L'ENSEMBLE DU REFOULEMENT | CONTRÔLE VERIFICATION ANNUELLE | PRESENCE | ETAT | PRESENCE | TYPE | ETAT | TYPE (VOIRIE LOURDE) | ETAT | DIMENSIONS | SAILLIE | RESISTANCE | COMPAS | VERROUILLAGE | POIRES DE NIVEAU | BOITIER DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE | AUTRE | PRESENCE | ETAT | PRESENCE | ETAT | RESPECT | MONOPHASE/TRIPHASE | RELEVE AU MOMENT DE LA VISITE | TYPE D'ABONNEMENT (LECTURE DU CALIBRE A) | PRESENCE DANS L'ARMOIRE OU COFFRET ERDF | TEST DU DIFFERENTIEL 500 Ma erdf VIA LE DECLENCHEUR DE FACADE | EXTERIEUR / INTERIEUR | DATE DE MISE EN SERVICE | VERIFICATIONS ET CONTROLES:PORTES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:CHARNIERES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:JOINTS | VERIFICATIONS ET CONTROLES:FIXATIONS AU SOL | VERIFICATIONS ET CONTROLES:FERMETURE DES PORTES PAR CLE | PRESENCE OU NON DE BOUCHONS POUR LES FOURREAUX ENTRANTS | SERRAGE ET ETANCHEITE DES PRESSES ETOUPES ELECTRIQUES | FILS SOUS GOULOTTE DE PROTECTION | APPAREIL SHUNTE (SURVEILLANCE ROTATION DE PHASES PAR EXEMPLE) | VERIFICATIONS ET CONTROLES: AMPEREMETRE EN FACADE, | VERIFICATIONS ET CONTROLES:COMPTEURS HORAIRES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:VOYANTS DE SIGNALISATION | VERIFICATIONS ET CONTROLES:DES COMMUTATEURS | VERIFICATIONS ET CONTROLES:ETAT DE L'ORDRE TRANSMIS (AUTO/MARCHE/ARRET) | TEST DE L'AUTOMATISME SUR POIRES (CYCLE MARCHE/ARRET SUR CHAQUE POMPE ET SUR DEFAUT D'UNE POMPE (PERMUTATION SUR DEFAUT)) | POMPE 1 | SI DEFAUT POMPE 1 | POMPE 2 | SI DEFAUT POMPE 2 | POMPE 3 | SI DEFAUT POMPE 3 | PRESENCE OU NON D'UNE SONDE DE MESURE ANALOGIQUE DE NIVEAU AVEC LECTURE DE CETTE MESURE SUR LA TELEGESTION | PRESENCE OU ABSENCE | MARQUE | TYPE DE PROGRAMME A SAUVEGARDER SUR PC ET A TRANSMETTRE SUR SUPPORT USB | PILOTAGE DES POMPES OU NON | SI PILOTAGE DES POMPES TEST DU MODE SECOURS SUR POIRES SI TELEGESTION hs | REPORT D'ALARME OU NON | BATTERIE DE SECOURS OU NON DATANT DE MOINS DE 3 ANS | PRESENCE OU NON | MISE A JOUR EXISTANTE (FORMAT PAPIER) | ETAT | VERIFICATION DU REGLAGE DES PROTECTIONS THERMIQUES DES MOTEURS (EN COHERENCE AVEC LES TESTS DE FONCTIONNEMENT ET DE MESURE DES POMPES) | TESTS DES DIFFERENTIELS PRESENTS VIA LE DECLENCHEUR EN FACADE DE DISJONCTEUR | PRESENCE OU ABSENCE D'UN AUTOMATE INDUSTRIEL | MARQUE | TYPE | PROGRAMME SOURCE DISPONIBLE | VERIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE LA LIAISON TELEPHONIQUE AVEC LE SUPERVISEUR DE L'EXPLOITANT (FILAIRE ET GSM) EN LIAISON DIRECTE SUR LA TELEGESTION AVEC UN PC | TEST D'ENVOI D'ALARME SUR NIVEAU TRES HAUT OU DEBORDEMENT (SUR POIRE OU SONDE), EN LIAISON DIRECTE SUR LA TELEGESTION AVEC UN PC
|  | jj/mm/aaaa |  |  | X | y | z | z' | OUI |  | OUI |  | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | OUI | Bon | TEXTE A RENSEIGNER | OUI | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | BETON | Bon (pas d'anomalies) | Circulaire + dimension | valeur numérique à entrer | Valeur numérique à entrer |  | Bon | Circulaire | Oui | TEXTE | Oui | OUI | TEXTE | valeur numérique à entrer | TEXTE | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer |  | OUI |  | Bon (pas d'anomalies) | Fonte | Oui | à proximité de la bâche | jj/mm/aaaa | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | ???? | Bon (pas d'anomalies) | clés | Bon (pas d'anomalies) | Oui | Oui | Oui | TEXTE | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | voir avec JMO | Bon (pas d'anomalies) | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | Géoradar (pas dans la fiche audit Terrain) |  |  |  |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | Georadar |  |  | OUI |  | Bon (pas d'anomalies) | OUI | OUI |  | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | OUI | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Largeur | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | Valeur numérique | valeur numérique à entrer |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | ??? | valeur numérique à entrer | pas sur le terrain |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | ??? | valeur numérique à entrer | pas sur le terrain |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | ??? | valeur numérique à entrer | pas sur le terrain |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | ??? | valeur numérique à entrer | pas sur le terrain | TEXTE | VALEUR NUMERIQUE | VALEUR | TEXT | VALEUR | TXT | TXT | TEXTE | TXT | TXT | TEXTE | TXT | TXT |  |  |  |  | OUI | OUI | valeur numérique à entrer | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE | OUI | Bon (pas d'anomalies) | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | TEXTE | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | date | OUI | Bon (pas d'anomalies) | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | valeur numérique à entrer |  |  |  |  | OUI | OUI |  | OUI | Bon (pas d'anomalies) | OUI | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | MONOPHASE | valeur numérique à entrer |  | OUI |  |  | DATE | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | OUI |  |  | ????? | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) |  | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | TEXTE A RENSEIGNER |  | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | BON |  |  | OUI | TEXTE A RENSEIGNER |  | TEXTE A RENSEIGNER
[9 empty] | NON |  | NON |  | NON |  | NON | Moyen |  | NON | NON |  | FIBRE VERRE | Moyen (usure temporelle) | Carrée + dimension |  |  |  | Mauvais | Rectangulaire | Non |  | Non | NON |  |  |  | NON |  |  |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) | Acier galvanisé | Non | délocalisée |  | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) |  | Moyen (usure temporelle) | cadenas | Moyen (usure temporelle) | Non | Non | Non |  |  |  |  | Moyen (usure temporelle) | [9 empty] | P1 |  |  |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) | NON | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  |  |  |  | NON | NON |  | Longueur |  | Moyen (usure temporelle) |  | Moyen (usure temporelle) |  |  | TEXTE | TEXTE | [61 empty] | NON | NON |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  | NON | Moyen (usure temporelle) |  |  |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  | NON | Moyen (usure temporelle) | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  | Moyen (usure temporelle) | [5 empty] | NON | NON |  | NON | Moyen (usure temporelle) | NON | Moyen (usure temporelle) |  | TRIPHASE |  |  | NON |  |  |  | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | NON |  |  |  | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON |  |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | MOYEN |  |  | NON
[16 empty] | Mauvais |  |  |  |  | AUTRE | Mauvais (défaut structurel) | Rectangulaire + dimension |  |  |  |  | Carréé | si non, commentaire |  | TEXTE | [10 empty] | Mauvais (défaut structurel) | Fibre verre |  | Texte |  | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) |  | Mauvais (défaut structurel) | Autre | Mauvais (défaut structurel) | TEXTE | [6 empty] | Mauvais (défaut structurel) | [9 empty] | P2 | [5 empty] | Mauvais (défaut structurel) |  |  |  | Mauvais (défaut structurel) | [7 empty] | Profondeur |  | Mauvais (défaut structurel) |  | Mauvais (défaut structurel) | [65 empty] | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer |  |  |  | Mauvais (défaut structurel) |  |  |  | Mauvais (défaut structurel) |  |  | Mauvais (défaut structurel) | [5 empty] | Mauvais (défaut structurel) |  |  | Mauvais (défaut structurel) |  |  | Mauvais (défaut structurel) |  | Mauvais (défaut structurel) | [9 empty] | Mauvais (défaut structurel) |  | Mauvais (défaut structurel) | [8 empty] | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) |  |  |  |  | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | [14 empty] | DATE |  |  | MAUVAIS
[16 empty] | + TEXTE A RENSEIGNER | [5 empty] | + CHAMP TEXTE | [5 empty] | Autre | [13 empty] | Danger immédiat | Autre |  |  |  | Danger immédiat | Danger immédiat | [21 empty] | P3 | [99 empty] | Danger immédiat | [13 empty] | Danger immédiat | [9 empty] | Danger immédiat |  | Danger immédiat
P4
PR 1

## POUR ENVOIE
CATEGORIES/THEMES | CONNAISSANCES ATTENDUES | REPONSES
SITUATION
PHOTOGRAPHIE | PHOTOGRAPHIE?
LOCALISATION (X_Y Z GPS) | COORDONNEES | X | Y | Z | Z'
| PRESENCE D'UNE CLOTURE | OUI | NON
| PRESENCE D'UN PORTAIL | OUI | NON
| FERMETURE A CLE | OUI | NON
| VOIE DE CIRCULATION | Accessible | Non
ENVRIONNEMENT DU POSTE | PRESENCE VEGETAUX | OUI | NON
| PROPRETE DU SITE | texte
| ETAT EXTERIEUR DES EQUIPEMENT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
ACCESSIBILITE | STATIONNEMENT DES VEHICULES D'INTERVENTION
CHEMIN D'ACCES STABILISE
ECLAIRAGE
GENIE CIVIL
PUITS DE POMPAGE | MATERIAUX | BETON | FIBRE VERRE | AUTRE
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| DIMENSION | valeur numérique à entrer
| PROFONDEUR | valeur numérique à entrer
| STABILITE | ???
| FORME DU FOND DE PUITS DE POMPAGE | Rond | Rectangulaire | Carré
| ESSAI D'ETANCHEITE SELON NORME EN VIGUEUR | Oui | Non | si non, commentaire
| PRESENCE D'ECHELONS | Oui | Non
REGARD AMONT SI PRESENCE DE VANNE D'ISOLEMENT,CHAMBRE A VANNES ET REGARD DE REJET | MATERIAUX | TEXTE A RENSEIGNER
| DIMENSION | valeur numérique à entrer
STABILITE
| PRESENCE D'ECHELON | OUI | NON
BOUCHE A CLE ET TUBE ALLONGE
DALLE DE COUVERTURE DU POSTE | ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel) | Danger immédiat
| MATERIAUX | Fonte | Acier galvanisé | Fibre verre | Autre
| PRESENCE DE VENTILATION | Oui | Non
AMOIRE ELECTRIQUE | LOCALISATION | à proximité de la bâche | délocalisée
| ETAT INTERIEUR | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel) | Danger immédiat
| TYPE FERMETURE | ????
| ETAT FERMETURE | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| TYPE VERROUILLAGE | clés | cadenas | Autre
| ETAT VERROUILLAGE | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| PRESENCE DE CORROSION ET DE CONDENSATION ( à décliner) | Oui | Non
| BOUCHONNAGE DES FOURREAUX | Oui | Non
| PRESENCE TELEGESTION | Oui | Non
DIAGNOSTIC AMIANTE | DIAGNOSTIC VISUEL | ????
L'EMPLACEMENT DU POSTE | COTE TN | valeur numérique à entrer
TAMPONS | COTES | valeur numérique à entrer
| TYPES | voir avec JMO
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| DIMENSION DES OUVERTURES (DALLE DE COUVERTURE,REGARD A PROXIMITE) | valeur numérique à entrer
DEPART DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | COTES NGF | valeur numérique à entrer
REJET DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | COTES NGF | valeur numérique à entrer
CHEMINEMENT DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | COTES | Géoradar (pas dans la fiche audit Terrain)
TRACES PRECIS
PRESENCE DE VENTOUSES/ ETAT ET MANOEUVRE
VIDANGE /ETAT ET MANŒUVRE
HYDRAULIQUE
PHOTOGRAPHIES | VUE INTERIEUR DU PUIT DE POMPAGE ET DE SON MATERIEL
COMPTES HORAIRES DES POMPES | RELEVE DES INDEX | valeur numérique à entrer
| DETECTION D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT | TEXTE A RENSEIGNER
RISQUE DE COUP DE BELIER | CONNAISSANCE DU PROFIL EN LONG DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | Georadar
PRESENCE PURGES:QUANTITE /LOCALISATION /ETAT
PRESENCE VENTOUSES : QUANTITE/ LOCALISATION/ ETAT
VANNES D'ISOLEMENT | PRESENCE | OUI | NON
TYPE
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| TEST | OUI | NON
PANIER D'EGRILLEUR | TYPE DE GUIDAGE
| ETAT DE L'ENSEMBE | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
CANALISATION DE REFOULEMENT | MATERIAUX | TEXTE A RENSEIGNER
| DIAM | valeur numérique à entrer
| LONGUEUR | valeur numérique à entrer
| CONTRÔLE D'ETANCHEITE | OUI | NON
TROP PLEIN | PRESENCE | OUI | NON
| DIAMETRE | valeur numérique à entrer
EXUTOIRE
| VANNE D'ISOLEMENT | OUI | NON
CHAMBRES A VANNES | PRESENCE/ABSENCE | OUI | NON | valeur numérique à entrer
| ETAT DES OU DE LA VANNE | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| TYPE DE CLAPET ANTI-RETOUR | TEXTE A RENSEIGNER
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| TEST DE CES VANNES ET CLAPETS | TEXTE A RENSEIGNER
POMPES | QUANTITE | valeur numérique à entrer
| ANNEE | valeur numérique à entrer
| TYPE DE ROUE | TEXTE A RENSEIGNER
| DEBIT THEORIQUE | valeur numérique à entrer
| HMT | valeur numérique à entrer
| POIDS | valeur numérique à entrer
| INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | valeur numérique à entrer
| INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRERE | valeur numérique à entrer
VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES
| NOMBRE DE POMPES POSSIBLE EN MARCHE SIMULTANEE | valeur numérique à entrer
| CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | valeur numérique à entrer
| FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | pas sur le terrain
GUIDAGE DES POMPES ET CHAINES | TYPE/NOMBRE/DIAMETRE/ETAT
SONDE PIEZOMETRIQUE | PRESENCE ETAT ET ETAT DES SUPPORTS
POIRE | QUANTITE ETAT ET ETAT DES SUPPORTS
BILAN DE FONCTIONNEMENT | FICHE SYNTHETIQUE ????
NUISANCE | EVALUER LES NUISANCES SONORES (MESURES) ????
QUALITE D'USAGE ET SECURITE
GAZ TOXIQUES | H2S | OUI | NON | valeur numérique à entrer
| HYDROCARBURES | OUI | NON | valeur numérique à entrer
GAZ EXPLOSIFS | MESURE D'EXPLOSIMETRIE | valeur numérique à entrer
MANUTENTION/LEVAGE | PRESENCE | OUI | NON
| TYPE | TEXTE A RENSEIGNER
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES
DISPOSITIF ANTI -CHUTE | PRESENCE | OUI | NON
| TYPE | TEXTE A RENSEIGNER
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES
TRAITEMENT ANTI H2S | PRESENCE | OUI | NON
| TYPE | TEXTE A RENSEIGNER
| ETAT DE FONCTIONNEMENT A PROXIMITE DU POSTE ET SUR L'ENSEMBLE DU REFOULEMENT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
MATERIELS ELECTRIQUES | CONTRÔLE VERIFICATION ANNUELLE | date
POINT D'EAU | PRESENCE | OUI | NON
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
TELESURVEILLANCE | PRESENCE/TYPE/ETAT | OUI | NON
| TYPE | TEXTE A RENSEIGNER
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
TRAPPES D'ACCES AU PUIT DE POMPAGE ET A LA CHAMBRE A VANNE | TYPE (VOIRIE LOURDE) | TEXTE A RENSEIGNER
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel) | Danger immédiat
| DIMENSIONS | valeur numérique à entrer
SAILLIE
RESISTANCE
COMPAS
VERROUILLAGE
BARREAUX ANTICHUTE | PRESENCE | OUI | NON
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel) | Danger immédiat
| ESPACEMENT DES BARREAUX | valeur numérique à entrer
| ANGLE D'OUVERTURE | valeur numérique à entrer
CONTRÔLE RAPPORT TEST DE RESISTANCE
ACCESSIBILITE DES DIVERS EQUIPEMENTS | POIRES DE NIVEAU | OUI | NON
| BOITIER DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE | OUI | NON
ECHELLE | PRESENCE | OUI | NON
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel) | Danger immédiat
DISPOSITIF D'ANCRAGE POUR ECHELLE MOBILE | PRESENCE | OUI | NON
| ETAT | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel) | Danger immédiat
RECOMMANDATIONS CARSAT | RESPECT | TEXTE A RENSEIGNER
ALIMENTATION ELECTRIQUE
TYPE DE COMPTEUR | MONOPHASE/TRIPHASE | MONOPHASE | TRIPHASE
| RELEVE AU MOMENT DE LA VISITE | valeur numérique à entrer
ABONNEMENT | TYPE D'ABONNEMENT (LECTURE DU CALIBRE A)
DISJONCTEUR | PRESENCE DANS L'ARMOIRE OU COFFRET ERDF | OUI | NON
DIFFERENTIEL | TEST DU DIFFERENTIEL 500 Ma erdf VIA LE DECLENCHEUR DE FACADE
ARMOIRE ELECTRIQUE
PHOTOGRAPHIE | EXTERIEUR / INTERIEUR
DATE DE MISE EN SERVICE | DATE DE MISE EN SERVICE | DATE
ETAT | VERIFICATIONS ET CONTROLES:PORTES | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| VERIFICATIONS ET CONTROLES:CHARNIERES | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| VERIFICATIONS ET CONTROLES:JOINTS | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| VERIFICATIONS ET CONTROLES:FIXATIONS AU SOL | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| VERIFICATIONS ET CONTROLES:FERMETURE DES PORTES PAR CLE | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| PRESENCE OU NON DE BOUCHONS POUR LES FOURREAUX ENTRANTS | OUI | NON
SERRAGE ET ETANCHEITE DES PRESSES ETOUPES ELECTRIQUES
FILS SOUS GOULOTTE DE PROTECTION
| APPAREIL SHUNTE (SURVEILLANCE ROTATION DE PHASES PAR EXEMPLE) | ?????
FONCTIONNEMENT | VERIFICATIONS ET CONTROLES: AMPEREMETRE EN FACADE, | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| VERIFICATIONS ET CONTROLES:COMPTEURS HORAIRES | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| VERIFICATIONS ET CONTROLES:VOYANTS DE SIGNALISATION | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| VERIFICATIONS ET CONTROLES:DES COMMUTATEURS | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
| VERIFICATIONS ET CONTROLES:ETAT DE L'ORDRE TRANSMIS (AUTO/MARCHE/ARRET) | Bon (pas d'anomalies) | Moyen (usure temporelle) | Mauvais (défaut structurel)
TEST DE L'AUTOMATISME SUR POIRES (CYCLE MARCHE/ARRET SUR CHAQUE POMPE ET SUR DEFAUT D'UNE POMPE (PERMUTATION SUR DEFAUT))
| POMPE 1 | OUI | NON
| SI DEFAUT POMPE 1 | OUI | NON
| POMPE 2 | OUI | NON
| SI DEFAUT POMPE 2 | OUI | NON
| POMPE 3 | OUI | NON
| SI DEFAUT POMPE 3 | OUI | NON
| PRESENCE OU NON D'UNE SONDE DE MESURE ANALOGIQUE DE NIVEAU AVEC LECTURE DE CETTE MESURE SUR LA TELEGESTION | OUI | NON
TELEGESTION | PRESENCE OU ABSENCE | OUI | NON
| MARQUE | TEXTE A RENSEIGNER
TYPE DE PROGRAMME A SAUVEGARDER SUR PC ET A TRANSMETTRE SUR SUPPORT USB
| PILOTAGE DES POMPES OU NON | OUI | NON
| SI PILOTAGE DES POMPES TEST DU MODE SECOURS SUR POIRES SI TELEGESTION hs | OUI | NON
| REPORT D'ALARME OU NON | OUI | NON
| BATTERIE DE SECOURS OU NON DATANT DE MOINS DE 3 ANS | OUI | NON | DATE
SCHEMA ELECTRIQUE | PRESENCE OU NON | OUI | NON
| MISE A JOUR EXISTANTE (FORMAT PAPIER) | OUI | NON
| ETAT | BON | MOYEN | MAUVAIS
PROTECTIONS THERMIQUES | VERIFICATION DU REGLAGE DES PROTECTIONS THERMIQUES DES MOTEURS (EN COHERENCE AVEC LES TESTS DE FONCTIONNEMENT ET DE MESURE DES POMPES)
DIFFERENTIELS | TESTS DES DIFFERENTIELS PRESENTS VIA LE DECLENCHEUR EN FACADE DE DISJONCTEUR
AUTOMATE | PRESENCE OU ABSENCE D'UN AUTOMATE INDUSTRIEL | OUI | NON
| MARQUE | TEXTE A RENSEIGNER
TYPE
| PROGRAMME SOURCE DISPONIBLE | TEXTE A RENSEIGNER
LIAISON TELEPHONIQUE | VERIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE LA LIAISON TELEPHONIQUE AVEC LE SUPERVISEUR DE L'EXPLOITANT (FILAIRE ET GSM) EN LIAISON DIRECTE SUR LA TELEGESTION AVEC UN PC
TEST D'ENVOI D'ALARME SUR NIVEAU TRES HAUT OU DEBORDEMENT (SUR POIRE OU SONDE), EN LIAISON DIRECTE SUR LA TELEGESTION AVEC UN PC

## VBA
THEMES | LOCALISATION (X_Y Z GPS) | [13 empty] | ENVRIONNEMENT DU POSTE |  |  | ACCESSIBILITE |  |  |  | PUITS DE POMPAGE | [14 empty] | TROP PLEIN |  |  |  |  | REGARD AMONT SI PRESENCE DE VANNE D'ISOLEMENT,CHAMBRE A VANNES ET REGARD DE REJET |  |  |  |  | DALLE DE COUVERTURE DU POSTE |  |  |  | AMOIRE ELECTRIQUE | [15 empty] | DIAGNOSTIC AMIANTE | L'EMPLACEMENT DU POSTE | TAMPONS/COUVERTURE |  |  |  | DEPART DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | REJET DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | CHEMINEMENT DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT |  |  |  | PHOTOGRAPHIES | COMPTES HORAIRES DES POMPES |  |  |  |  | RISQUE DE COUP DE BELIER | [8 empty] | VANNES D'ISOLEMENT DU PR? |  |  |  | PANIER D'EGRILLEUR |  |  | CANALISATION DE REFOULEMENT |  |  |  |  | CHAMBRES A VANNES | [7 empty] | POMPES |  |  |  |  | POMPE 1 | [10 empty] | POMPE 2 | [10 empty] | POMPE 3 | [10 empty] | POMPE 4 | [10 empty] | GUIDAGE DES POMPES ET CHAINES |  |  |  | POIRE DE NIVEAU |  |  | SONDE PIEZOMETRIQUE |  |  | CAPTEUR ULTRASON |  |  | BILAN DE FONCTIONNEMENT | MESURE BRUIT |  |  | GAZ TOXIQUES |  |  |  | GAZ EXPLOSIFS | MANUTENTION/LEVAGE |  |  |  | DISPOSITIF ANTI -CHUTE |  |  |  | BARREAUX ANTICHUTE |  |  |  |  | TRAITEMENT ANTI H2S |  |  | MATERIELS ELECTRIQUES | POINT D'EAU |  | TELESURVEILLANCE |  |  | TRAPPES D'ACCES AU PUITS DE POMPAGE ET A LA CHAMBRE A VANNE | [6 empty] | ACCESSIBILITE DES DIVERS EQUIPEMENTS |  |  | ECHELLE |  | DISPOSITIF D'ANCRAGE POUR ECHELLE MOBILE |  | RECOMMANDATIONS CARSAT | TYPE DE COMPTEUR |  | ABONNEMENT | DISJONCTEUR | DIFFERENTIEL | PHOTOGRAPHIE |  | DATE DE MISE EN SERVICE | ETAT | [8 empty] | FONCTIONNEMENT | [12 empty] | TELEGESTION | [7 empty] | SCHEMA ELECTRIQUE |  |  | PROTECTIONS THERMIQUES | DIFFERENTIELS | AUTOMATE |  |  |  | LIAISON TELEPHONIQUE
CONNAISSANCES ATTENDUES/ IDENTIFIANTS | PHOTOGRAPHIE? | DATE | COMMUNE | ADRESSE | COORDONNEES X | COORDONNEES Y | COORDONNEES Z | COORDONNEES Z' | PRESENCE D'UNE CLOTURE | ETAT CLOTURE | PRESENCE D'UN PORTAIL | ETAT PORTAIL | FERMETURE A CLE | ACCESSIBILITE | PRESENCE VEGETAUX | PROPRETE DU SITE |  | STATIONNEMENT DES VEHICULES D'INTERVENTION (SURFACE APPROXIMATIVE) | CHEMIN D'ACCES STABILISE | ECLAIRAGE | ETAT ECLAIRAGE | MATERIAUX | ETAT |  | FORME/DIMENSION (m) | PROFONDEUR | VOLUME TOTAL | VOLUME UTILE JUSQU’À TP | STABILITE/ANCRAGE | FORME DU FOND DE PUITS DE POMPAGE |  | ESSAI D'ETANCHEITE SELON NORME EN VIGUEUR |  | RESULTAT | PRESENCE D'ECHELONS/ETAT |  | PRESENCE | LOCALISATION | DIAMETRE | EXUTOIRE | VANNE D'ISOLEMENT | MATERIAUX | DIMENSION | STABILITE | PRESENCE D'ECHELON | BOUCHE A CLE ET TUBE ALLONGE | ETAT | MATERIAUX |  | PRESENCE DE VENTILATION | LOCALISATION |  | DATE DE MISE EN SERVICE | ETAT EXTERIEUR | ETAT INTERIEUR | TYPE FERMETURE | ETAT FERMETURE | TYPE VERROUILLAGE |  | ETAT VERROUILLAGE | PRESENCE DE CORROSION |  | PRESENCE DE CONDENSATION |  | BOUCHONNAGE DES FOURREAUX | PRESENCE TELEGESTION | DIAGNOSTIC VISUEL | COTE TN | COTES | TYPES | ETAT | DIMENSION DES OUVERTURES (DALLE DE COUVERTURE,REGARD A PROXIMITE) | COTES NGF | COTES NGF | COTES | TRACES PRECIS | PRESENCE DE VENTOUSES/ ETAT ET MANOEUVRE | VIDANGE /ETAT ET MANŒUVRE | VUE INTERIEUR DU PUITS DE POMPAGE ET DE SON MATERIEL | RELEVE DES INDEX | DETECTION D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT(chaque pompe) |  |  |  | CONNAISSANCE DU PROFIL EN LONG DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | PRESENCE PURGES: | QUANTITE | LOCALISATION | ETAT | PRESENCE VENTOUSES : | QUANTITE | LOCALISATION | ETAT | PRESENCE | TYPE | ETAT | TEST | PRESENCE | TYPE DE GUIDAGE | ETAT DE L'ENSEMBE | MATERIAU | DIAMETRE INTERIEUR | DIAMETRE EXTERIEUR | LONGUEUR | CONTRÔLE D'ETANCHEITE | PRESENCE/ABSENCE | LOCALISATION | DIMENSIONS | ERGONOMIE | ETAT DES OU DE LA VANNE | TYPE DE CLAPET ANTI-RETOUR | ETAT | TEST DE CES VANNES ET CLAPETS | NOMBRE DE POMPES | NOMBRE DE POMPES EN FONCTIONNEMENT |  | NOMBRE DE POMPES POSSIBLE EN MARCHE SIMULTANEE |  | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | TYPE | NOMBRE | DIAMETRE | ETAT | QUANTITE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | PRESENCE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | PRESENCE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | FICHE SYNTHETIQUE ???? | BRUIT EXTERIEUR | BRUIT BACHE FERMEE | BRUIT BACHE OUVERTE | H2S |  | HYDROCARBURES |  | MESURE D'EXPLOSIMETRIE | PRESENCE | TYPE | ETAT | CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES | PRESENCE | TYPE | ETAT | CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES | PRESENCE | ETAT | ESPACEMENT DES BARREAUX | ANGLE D'OUVERTURE | CONTRÔLE RAPPORT TEST DE RESISTANCE | PRESENCE | TYPE | ETAT DE FONCTIONNEMENT A PROXIMITE DU POSTE ET SUR L'ENSEMBLE DU REFOULEMENT | CONTRÔLE VERIFICATION ANNUELLE | PRESENCE | ETAT | PRESENCE/TYPE/ETAT | TYPE | ETAT | TYPE (VOIRIE LOURDE) | ETAT | DIMENSIONS | SAILLIE | RESISTANCE | COMPAS | VERROUILLAGE | POIRES DE NIVEAU | BOITIER DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE | AUTRE | PRESENCE | ETAT | PRESENCE | ETAT | RESPECT | MONOPHASE/TRIPHASE | RELEVE AU MOMENT DE LA VISITE | TYPE D'ABONNEMENT (LECTURE DU CALIBRE A) | PRESENCE DANS L'ARMOIRE OU COFFRET ERDF | TEST DU DIFFERENTIEL 500 Ma erdf VIA LE DECLENCHEUR DE FACADE | INTERIEUR | EXTERIEUR | DATE DE MISE EN SERVICE | VERIFICATIONS ET CONTROLES:PORTES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:CHARNIERES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:JOINTS | VERIFICATIONS ET CONTROLES:FIXATIONS AU SOL | VERIFICATIONS ET CONTROLES:FERMETURE DES PORTES PAR CLE | PRESENCE OU NON DE BOUCHONS POUR LES FOURREAUX ENTRANTS | SERRAGE ET ETANCHEITE DES PRESSES ETOUPES ELECTRIQUES | FILS SOUS GOULOTTE DE PROTECTION | APPAREIL SHUNTE (SURVEILLANCE ROTATION DE PHASES PAR EXEMPLE) | VERIFICATIONS ET CONTROLES: AMPEREMETRE EN FACADE, | VERIFICATIONS ET CONTROLES:COMPTEURS HORAIRES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:VOYANTS DE SIGNALISATION | VERIFICATIONS ET CONTROLES:DES COMMUTATEURS | VERIFICATIONS ET CONTROLES:ETAT DE L'ORDRE TRANSMIS (AUTO/MARCHE/ARRET) | TEST DE L'AUTOMATISME SUR POIRES (CYCLE MARCHE/ARRET SUR CHAQUE POMPE ET SUR DEFAUT D'UNE POMPE (PERMUTATION SUR DEFAUT)) | POMPE 1 | SI DEFAUT POMPE 1 | POMPE 2 | SI DEFAUT POMPE 2 | POMPE 3 | SI DEFAUT POMPE 3 | PRESENCE OU NON D'UNE SONDE DE MESURE ANALOGIQUE DE NIVEAU AVEC LECTURE DE CETTE MESURE SUR LA TELEGESTION | PRESENCE OU ABSENCE | MARQUE | TYPE DE PROGRAMME A SAUVEGARDER SUR PC ET A TRANSMETTRE SUR SUPPORT USB | PILOTAGE DES POMPES OU NON | SI PILOTAGE DES POMPES TEST DU MODE SECOURS SUR POIRES SI TELEGESTION hs | REPORT D'ALARME OU NON | BATTERIE DE SECOURS OU NON DATANT DE MOINS DE 3 ANS |  | PRESENCE OU NON | MISE A JOUR EXISTANTE (FORMAT PAPIER) | ETAT | VERIFICATION DU REGLAGE DES PROTECTIONS THERMIQUES DES MOTEURS (EN COHERENCE AVEC LES TESTS DE FONCTIONNEMENT ET DE MESURE DES POMPES) | TESTS DES DIFFERENTIELS PRESENTS VIA LE DECLENCHEUR EN FACADE DE DISJONCTEUR | PRESENCE OU ABSENCE D'UN AUTOMATE INDUSTRIEL | MARQUE | TYPE | PROGRAMME SOURCE DISPONIBLE | VERIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE LA LIAISON TELEPHONIQUE AVEC LE SUPERVISEUR DE L'EXPLOITANT (FILAIRE ET GSM) EN LIAISON DIRECTE SUR LA TELEGESTION AVEC UN PC | TEST D'ENVOI D'ALARME SUR NIVEAU TRES HAUT OU DEBORDEMENT (SUR POIRE OU SONDE), EN LIAISON DIRECTE SUR LA TELEGESTION AVEC UN PC
|  | jj/mm/aaaa |  |  | X | y | z | z' | OUI | TESTE A RENSEIGNER | OUI | TESTE A RENSEIGNER | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | OUI | Bon | TEXTE | TEXTE A RENSEIGNER | OUI | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | BETON | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE | Circulaire + dimension | valeur numérique à entrer | Valeur numérique à entrer | Valeur | Bon | Circulaire | Autre | Oui | si, non TEXTE | TEXTE | Oui | Texte | OUI | TEXTE | valeur numérique à entrer | TEXTE | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer |  | OUI |  | Bon (pas d'anomalies) | Fonte | Autre | Oui | à proximité de la bâche | TEXTE | jj/mm/aaaa | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | ???? | Bon (pas d'anomalies) | clés | Autre | Bon (pas d'anomalies) | Oui | TEXTE | OUI | TEXTE | Oui | Oui | TEXTE | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | voir avec JMO | Bon (pas d'anomalies) | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | Géoradar (pas dans la fiche audit Terrain) |  |  |  |  | valeur numérique à entrer | P1 | P2 | P3 | P4 | Georadar | [8 empty] | OUI |  | Bon (pas d'anomalies) | OUI | OUI |  | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | OUI | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Largeur | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | Valeur numérique | TEXTE | valeur numérique à entrer | TEXTE |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | ??? | valeur numérique à entrer | pas sur le terrain |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | ??? | valeur numérique à entrer | pas sur le terrain |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | ??? | valeur numérique à entrer | pas sur le terrain |  | valeur numérique à entrer | TEXTE A RENSEIGNER | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | ??? | valeur numérique à entrer | pas sur le terrain | TEXTE | VALEUR NUMERIQUE | VALEUR | TEXT | VALEUR | TXT | TXT | TEXTE | TXT | TXT | TEXTE | TXT | TXT |  |  |  |  | OUI | VALEUR | OUI | VALEUR | valeur numérique à entrer | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE | OUI | Bon (pas d'anomalies) | valeur numérique à entrer | valeur numérique à entrer | TEXTE | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | date | OUI | Bon (pas d'anomalies) | OUI | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | Bon (pas d'anomalies) | valeur numérique à entrer |  |  |  |  | OUI | OUI |  | OUI | Bon (pas d'anomalies) | OUI | Bon (pas d'anomalies) | TEXTE A RENSEIGNER | MONOPHASE | valeur numérique à entrer |  | OUI |  |  |  | DATE | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | OUI |  |  | ????? | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) | Bon (pas d'anomalies) |  | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | TEXTE A RENSEIGNER |  | OUI | OUI | OUI | OUI | DATE | OUI | OUI | BON |  |  | OUI | TEXTE A RENSEIGNER |  | TEXTE A RENSEIGNER
[9 empty] | NON |  | NON |  | NON |  | NON | Moyen |  |  | NON | NON |  | FIBRE VERRE | Moyen (usure temporelle) |  | Carrée + dimension |  |  |  | Mauvais | Rectangulaire |  | Non |  |  | Non |  | NON |  |  |  | NON |  |  |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) | Acier galvanisé |  | Non | délocalisée |  |  | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) |  | Moyen (usure temporelle) | cadenas |  | Moyen (usure temporelle) | Non |  | NON |  | Non | Non |  |  |  |  | Moyen (usure temporelle) | [22 empty] | NON |  | Moyen (usure temporelle) | NON | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  |  |  |  | NON | NON |  | Longueur |  | Moyen (usure temporelle) |  | Moyen (usure temporelle) |  |  | TEXTE |  | TEXTE | [62 empty] | NON |  | NON |  |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  | NON | Moyen (usure temporelle) |  |  |  | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  | NON | Moyen (usure temporelle) | NON |  | Moyen (usure temporelle) |  | Moyen (usure temporelle) | [5 empty] | NON | NON |  | NON | Moyen (usure temporelle) | NON | Moyen (usure temporelle) |  | TRIPHASE |  |  | NON |  |  |  |  | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | NON |  |  |  | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) | Moyen (usure temporelle) |  | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON |  |  | NON | NON | NON | NON |  | NON | NON | MOYEN |  |  | NON
[16 empty] | Mauvais | [5 empty] | AUTRE | Mauvais (défaut structurel) |  | Rectangulaire + dimension |  |  |  |  | Carréé | [16 empty] | Mauvais (défaut structurel) | Fibre verre | [5 empty] | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) |  | Mauvais (défaut structurel) |  |  | Mauvais (défaut structurel) | [10 empty] | Mauvais (défaut structurel) | [24 empty] | Mauvais (défaut structurel) |  |  |  | Mauvais (défaut structurel) | [7 empty] | Profondeur |  | Mauvais (défaut structurel) |  | Mauvais (défaut structurel) | [74 empty] | Mauvais (défaut structurel) |  |  |  | Mauvais (défaut structurel) |  |  | Mauvais (défaut structurel) | [5 empty] | Mauvais (défaut structurel) |  |  | Mauvais (défaut structurel) |  |  | Mauvais (défaut structurel) |  | Mauvais (défaut structurel) | [9 empty] | Mauvais (défaut structurel) |  | Mauvais (défaut structurel) | [9 empty] | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) |  |  |  |  | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | Mauvais (défaut structurel) | [14 empty] | DATE |  |  |  | MAUVAIS
[47 empty] | Danger immédiat | [6 empty] | Danger immédiat | Danger immédiat | [138 empty] | Danger immédiat | [13 empty] | Danger immédiat | [9 empty] | Danger immédiat |  | Danger immédiat

## BASE_VBA
THEMES | LOCALISATION (X_Y Z GPS) | [13 empty] | ENVRIONNEMENT DU POSTE |  | ACCESSIBILITE |  |  |  | PUITS DE POMPAGE | [13 empty] | TROP PLEIN |  |  |  |  | REGARD AMONT SI PRESENCE DE VANNE D'ISOLEMENT,CHAMBRE A VANNES ET REGARD DE REJET |  |  |  |  | DALLE DE COUVERTURE DU POSTE |  |  | AMOIRE ELECTRIQUE | [11 empty] | DIAGNOSTIC AMIANTE | L'EMPLACEMENT DU POSTE | TAMPONS/COUVERTURE |  |  |  | DEPART DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | REJET DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | CHEMINEMENT DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | [7 empty] | PHOTOGRAPHIES | COMPTES HORAIRES DES POMPES |  | RISQUE DE COUP DE BELIER | [10 empty] | VANNES D'ISOLEMENT DU PR? |  |  |  | PANIER D'EGRILLEUR |  |  | CANALISATION DE REFOULEMENT |  |  |  |  | CHAMBRES A VANNES | [9 empty] | POMPES |  |  | POMPE 1 | [10 empty] | POMPE 2 | [10 empty] | POMPE 3 | [10 empty] | POMPE 4 | [10 empty] | GUIDAGE DES POMPES ET CHAINES |  |  |  | POIRE DE NIVEAU |  |  | SONDE PIEZOMETRIQUE |  |  | CAPTEUR ULTRASON |  |  | BILAN DE FONCTIONNEMENT | MESURE BRUIT |  |  | GAZ TOXIQUES |  | GAZ EXPLOSIFS | MANUTENTION/LEVAGE |  |  |  | DISPOSITIF ANTI -CHUTE |  |  |  | BARREAUX ANTICHUTE |  |  |  |  | TRAITEMENT ANTI H2S |  |  | MATERIELS ELECTRIQUES | POINT D'EAU |  | TELESURVEILLANCE |  |  | TRAPPES D'ACCES AU PUITS DE POMPAGE ET A LA CHAMBRE A VANNE | [6 empty] | ACCESSIBILITE DES DIVERS EQUIPEMENTS |  |  | ECHELLE |  | DISPOSITIF D'ANCRAGE POUR ECHELLE MOBILE |  | RECOMMANDATIONS CARSAT | TYPE DE COMPTEUR |  | ABONNEMENT | DISJONCTEUR | DIFFERENTIEL | PHOTOGRAPHIE |  | DATE DE MISE EN SERVICE | ETAT | [8 empty] | FONCTIONNEMENT | [12 empty] | TELEGESTION | [6 empty] | SCHEMA ELECTRIQUE |  |  | PROTECTIONS THERMIQUES | DIFFERENTIELS | AUTOMATE |  |  |  | LIAISON TELEPHONIQUE
CONNAISSANCES ATTENDUES/ IDENTIFIANTS | PHOTOGRAPHIE? | DATE | COMMUNE | ADRESSE | COORDONNEES X | COORDONNEES Y | COORDONNEES Z | COORDONNEES Z' | PRESENCE D'UNE CLOTURE | ETAT CLOTURE | PRESENCE D'UN PORTAIL | ETAT PORTAIL | FERMETURE A CLE | ACCESSIBILITE | PRESENCE VEGETAUX | PROPRETE DU SITE | STATIONNEMENT DES VEHICULES D'INTERVENTION (SURFACE APPROXIMATIVE) | CHEMIN D'ACCES STABILISE | ECLAIRAGE | ETAT ECLAIRAGE | MATERIAUX | AUTRE | ETAT | FORME | Dimensions | PROFONDEUR | VOLUME TOTAL | VOLUME UTILE JUSQU’À TP | STABILITE/ANCRAGE | FORME DU FOND DE PUITS DE POMPAGE | DIMENSIONS | ESSAI D'ETANCHEITE SELON NORME EN VIGUEUR | RESULTAT | PRESENCE D'ECHELONS/ETAT | PRESENCE | LOCALISATION | DIAMETRE | EXUTOIRE | VANNE D'ISOLEMENT | MATERIAUX | DIMENSION | STABILITE | PRESENCE D'ECHELON | BOUCHE A CLE ET TUBE ALLONGE | ETAT | MATERIAUX | PRESENCE DE VENTILATION | LOCALISATION | DATE DE MISE EN SERVICE | ETAT EXTERIEUR | ETAT INTERIEUR | TYPE FERMETURE | ETAT FERMETURE | TYPE VERROUILLAGE | ETAT VERROUILLAGE | PRESENCE DE CORROSION | PRESENCE DE CONDENSATION | BOUCHONNAGE DES FOURREAUX | PRESENCE TELEGESTION | DIAGNOSTIC VISUEL | COTE TN | COTES | TYPES | ETAT | DIMENSION DES OUVERTURES (DALLE DE COUVERTURE,REGARD A PROXIMITE) | COTES NGF | COTES NGF | COTES | TRACES PRECIS | PRESENCE DE VENTOUSES | Etat | Manœuvre | VIDANGE | Etat | Manœuvre | VUE INTERIEUR DU PUITS DE POMPAGE ET DE SON MATERIEL | RELEVE DES INDEX | DETECTION D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT(chaque pompe) | CONNAISSANCE DU PROFIL EN LONG DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT | PRESENCE PURGES: | QUANTITE | LOCALISATION | ETAT | Etat commentaire | PRESENCE VENTOUSES : | QUANTITE | LOCALISATION | ETAT | Etat commentaire | PRESENCE | TYPE | ETAT | TEST | PRESENCE | TYPE DE GUIDAGE | ETAT DE L'ENSEMBE | MATERIAU | DIAMETRE INTERIEUR | DIAMETRE EXTERIEUR | LONGUEUR | CONTRÔLE D'ETANCHEITE | PRESENCE/ABSENCE | LOCALISATION | Largeur | Longueur | Profondeur | ERGONOMIE | ETAT DES OU DE LA VANNE | TYPE DE CLAPET ANTI-RETOUR | ETAT | TEST DE CES VANNES ET CLAPETS | NOMBRE DE POMPES | NOMBRE DE POMPES EN FONCTIONNEMENT | NOMBRE DE POMPES POSSIBLE EN MARCHE SIMULTANEE | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | PHOTO PLAQUE | ANNEE | TYPE DE ROUE | DEBIT THEORIQUE | HMT | POIDS | INTENSITE NOMINALE DU MOTEUR | INTENSITE MESUREE A L'AMPEREMETRE | VERIFICATION DU REGLAGE DES RELAIS THERMIQUES EN COHERENCE AVEC LES MESURES FAITES | CALCUL DU DEBIT SORTANT DU PR ET POUR CHAQUE POMPE | FAIRE SA COHERENCE ENTRE LE DEBIT MESURE ET L'ABAQUE DU CONSTRUCTEUR AFIN DE DETERMINER SI LA POMPE EST DANS SA COURBE DE FONCTIONNEMENT,VIBRATIONS OU BRUITS ANORMAUX | TYPE | NOMBRE | DIAMETRE | ETAT | QUANTITE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | PRESENCE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | PRESENCE | ETAT | ETAT DES SUPPORTS | FICHE SYNTHETIQUE ???? | BRUIT EXTERIEUR | BRUIT BACHE FERMEE | BRUIT BACHE OUVERTE | H2S | HYDROCARBURES | MESURE D'EXPLOSIMETRIE | PRESENCE | TYPE | ETAT | CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES | PRESENCE | TYPE | ETAT | CONTROLES PERIODIQUES REGLEMENTAIRES | Présence | ETAT | ESPACEMENT DES BARREAUX | ANGLE D'OUVERTURE | CONTRÔLE RAPPORT TEST DE RESISTANCE | PRESENCE | TYPE | ETAT DE FONCTIONNEMENT A PROXIMITE DU POSTE ET SUR L'ENSEMBLE DU REFOULEMENT | CONTRÔLE VERIFICATION ANNUELLE | PRESENCE | ETAT | PRESENCE/TYPE/ETAT | TYPE | ETAT | TYPE (VOIRIE LOURDE) | ETAT | DIMENSIONS | SAILLIE | RESISTANCE | COMPAS | VERROUILLAGE | POIRES DE NIVEAU | BOITIER DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE | AUTRE | PRESENCE | ETAT | PRESENCE | ETAT | RESPECT | MONOPHASE/TRIPHASE | RELEVE AU MOMENT DE LA VISITE | TYPE D'ABONNEMENT (LECTURE DU CALIBRE A) | PRESENCE DANS L'ARMOIRE OU COFFRET ERDF | TEST DU DIFFERENTIEL 500 Ma erdf VIA LE DECLENCHEUR DE FACADE | INTERIEUR | EXTERIEUR | DATE DE MISE EN SERVICE | VERIFICATIONS ET CONTROLES:PORTES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:CHARNIERES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:JOINTS | VERIFICATIONS ET CONTROLES:FIXATIONS AU SOL | VERIFICATIONS ET CONTROLES:FERMETURE DES PORTES PAR CLE | PRESENCE OU NON DE BOUCHONS POUR LES FOURREAUX ENTRANTS | SERRAGE ET ETANCHEITE DES PRESSES ETOUPES ELECTRIQUES | FILS SOUS GOULOTTE DE PROTECTION | APPAREIL SHUNTE (SURVEILLANCE ROTATION DE PHASES PAR EXEMPLE) | VERIFICATIONS ET CONTROLES: AMPEREMETRE EN FACADE, | VERIFICATIONS ET CONTROLES:COMPTEURS HORAIRES | VERIFICATIONS ET CONTROLES:VOYANTS DE SIGNALISATION | VERIFICATIONS ET CONTROLES:DES COMMUTATEURS | VERIFICATIONS ET CONTROLES:ETAT DE L'ORDRE TRANSMIS (AUTO/MARCHE/ARRET) | TEST DE L'AUTOMATISME SUR POIRES (CYCLE MARCHE/ARRET SUR CHAQUE POMPE ET SUR DEFAUT D'UNE POMPE (PERMUTATION SUR DEFAUT)) | POMPE 1 | SI DEFAUT POMPE 1 | POMPE 2 | SI DEFAUT POMPE 2 | POMPE 3 | SI DEFAUT POMPE 3 | PRESENCE OU NON D'UNE SONDE DE MESURE ANALOGIQUE DE NIVEAU AVEC LECTURE DE CETTE MESURE SUR LA TELEGESTION | PRESENCE OU ABSENCE | MARQUE | TYPE DE PROGRAMME A SAUVEGARDER SUR PC ET A TRANSMETTRE SUR SUPPORT USB | PILOTAGE DES POMPES OU NON | SI PILOTAGE DES POMPES TEST DU MODE SECOURS SUR POIRES SI TELEGESTION hs | REPORT D'ALARME OU NON | BATTERIE DE SECOURS OU NON DATANT DE MOINS DE 3 ANS | PRESENCE OU NON | MISE A JOUR EXISTANTE (FORMAT PAPIER) | ETAT | VERIFICATION DU REGLAGE DES PROTECTIONS THERMIQUES DES MOTEURS (EN COHERENCE AVEC LES TESTS DE FONCTIONNEMENT ET DE MESURE DES POMPES) | TESTS DES DIFFERENTIELS PRESENTS VIA LE DECLENCHEUR EN FACADE DE DISJONCTEUR | PRESENCE OU ABSENCE D'UN AUTOMATE INDUSTRIEL | MARQUE | TYPE | PROGRAMME SOURCE DISPONIBLE | VERIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE LA LIAISON TELEPHONIQUE AVEC LE SUPERVISEUR DE L'EXPLOITANT (FILAIRE ET GSM) EN LIAISON DIRECTE SUR LA TELEGESTION AVEC UN PC | TEST D'ENVOI D'ALARME SUR NIVEAU TRES HAUT OU DEBORDEMENT (SUR POIRE OU SONDE), EN LIAISON DIRECTE SUR LA TELEGESTION AVEC UN PC