## Paramètres des mesures clés (hidden)
DÉFINISSEZ LES MESURES CLÉS ICI
1 | MESURE 7
2 | CONSOMMATION D'ELECTRICITE
3 | MESURE 5
4 | CONSOMMATION D'EAU
5 | MESURE 9
Sélectionnez les mesures clés pour votre rapport financier.

## n°4
AUTOSURVEILLANCE DES REJETS 2017
TOUTES LES MESURES
Item mesuré | Unité | Valeurs limites | 1 | 2 | 3
|  |  | H | B | B
|  |  | 2017-01-01 | 2017-01-03 | 2017-08-02
Débit | m³/ jour | 400 | 350 | 500 | 254
| m³/ h | 50 | 45 | 32 | 78
| L/ s | 15 | 3 | 16 | 8
Température |  | 30 | 10 | 30 | 32
pH |  | 5,5 - 8,5 | 3 | 6 | 9
Conductivité |  | -
Matières en suspension (MES) | mg/l | 600 | 100 | 700 | 560
| kg/j | 240 | 100 | 290 | 230
DCO | mg/l | 2000 | 540 | 800 | 970
| kg/j | 800
DBO5 | mg/l | 800 | 800 | 900 | 300
| kg/j | 320
DCO/DBO5 |  | <2,5 | 0.675 | 0.88889 | 3.2333
Azote Kjeldahl (NKJ) | mg/l | 150 | 45 | 200 | 400
| kg/j | 60 | 70 | 2 | 90
Chlorures |  | 2000 | 80 | 560 | 900
Sulfates |  | 2000 | 2050 | 900 | 80
Fluorures |  | 15 | 14 | 16 | 18
INDICATEURS
Mois | Nombre de dépassements
Janv.
Fev.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
La formule ne doit pas être modifiée/tirée