## Feuille calcul
[21 empty] | #REF! |  |  |  |  | 6500 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
| Information sur zone |  |  | Critères effets croisés | [6 empty] | Allumage |  |  | Produit existant | [7 empty] | Produit de remplacement |  |  |  |  | Économie |  | Effets croisés électrique |  | Effets croisés combustible
Type | Zone | Localisation | Superficie | Climatisation | Code climatisé | Type de chauffage | Code chauffage | Hauteur du plafond | Code plafond | Code effets croisés | Heures par jour | Jour par semaine | Semaine par année | Quantité de luminaire | Nombre de lampe | Voltage | Description éclairage existant | Description éclairage existant pour recherche Interne | Wattage total par fixture | kW | kWh | Quantité de luminaire_1 | Description éclairage proposé | Wattage total par fixture_1 | kW_1 | kWh_1 | Économie kW par fixture | Économie kWh totale | % Effets croisés | Gain/Perte kWh | % Effets croisés | Gain/Perte kWh | Économie kWh totale après effets croisés | Vendant
0 | Sous-sol | Bureau | 500 | Oui | #REF! | Électrique | #REF! | Moins de 6 mètres | #REF! | #REF! | 10 | 5 | 52 | 50 | 4 | 120V | F40T12 DL | 4 X F40T12 DL | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | Luminaire T5HO 4 lampes | 50 | 2.5 | 6500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Je recherche à faire une liste de validation sans blancs ni doublons. Le résultat de la liste doit être soit :
Option 1: soit utiliser la colonne B dans la feuille "Produit existant"
Option 2: utiliser la colonne C avec la formule corrigé (elle ne fonctionne pas présentement)

## Produit Existant
INFORMATION SUR LA LAMPE EXISTANT
NOMBRE DE LAMPE EXISTANT | CODE LAMPE EXISTANT | LISTE SANS DOUBLONS | DESCRIPTION EXISTANT | WATTAGE TOTAL EXISTANT
1 | AMPOULE 200W E26 | #NAME? | 1 X AMPOULE 200W E26 | 200
1 | AMPOULE 200W GOLIATH | #NAME? | 1 X AMPOULE 200W GOLIATH | 200
1 | AMPOULE 250W E26 | #NAME? | 1 X AMPOULE 250W E26 | 250
1 | AMPOULE 250W GOLIATH | #NAME? | 1 X AMPOULE 250W GOLIATH | 250
1 | AMPOULE 300 GOLIATH | #NAME? | 1 X AMPOULE 300 GOLIATH | 300
1 | AMPOULE 300W E26 | #NAME? | 1 X AMPOULE 300W E26 | 300
1 | AMPOULE A15 25W | #NAME? | 1 X AMPOULE A15 25W | 25
1 | AMPOULE A15 40W | #NAME? | 1 X AMPOULE A15 40W | 40
1 | AMPOULE A15 60W | #NAME? | 1 X AMPOULE A15 60W | 60
1 | AMPOULE A19 100W | #NAME? | 1 X AMPOULE A19 100W | 100
1 | AMPOULE A19 25W | #NAME? | 1 X AMPOULE A19 25W | 25
1 | AMPOULE A19 40W | #NAME? | 1 X AMPOULE A19 40W | 40
1 | AMPOULE A19 60W | #NAME? | 1 X AMPOULE A19 60W | 60
1 | AMPOULE A21 150W | #NAME? | 1 X AMPOULE A21 150W | 150
1 | BR30 65W | #NAME? | 1 X BR30 65W | 65
1 | BR40 120W | #NAME? | 1 X BR40 120W | 120
1 | F20T12 CW | #NAME? | 1 X F20T12 CW
2 | F20T12 CW | #NAME? | 2 X F20T12 CW
1 | F30T12 CW | #NAME? | 1 X F30T12 CW
2 | F30T12 CW | #NAME? | 2 X F30T12 CW | 80
1 | F30T12 DL | #NAME? | 1 X F30T12 DL
2 | F30T12 DL | #NAME? | 2 X F30T12 DL
1 | F32T8/30K | #NAME? | 1 X F32T8/30K
2 | F32T8/30K | #NAME? | 2 X F32T8/30K
3 | F32T8/30K | #NAME? | 3 X F32T8/30K
4 | F32T8/30K | #NAME? | 4 X F32T8/30K
1 | F32T8/35K | #NAME? | 1 X F32T8/35K
2 | F32T8/35K | #NAME? | 2 X F32T8/35K
3 | F32T8/35K | #NAME? | 3 X F32T8/35K
4 | F32T8/35K | #NAME? | 4 X F32T8/35K
1 | F32T8/41K | #NAME? | 1 X F32T8/41K
2 | F32T8/41K | #NAME? | 2 X F32T8/41K
3 | F32T8/41K | #NAME? | 3 X F32T8/41K
4 | F32T8/41K | #NAME? | 4 X F32T8/41K
1 | F32T8/50K | #NAME? | 1 X F32T8/50K
2 | F32T8/50K | #NAME? | 2 X F32T8/50K
3 | F32T8/50K | #NAME? | 3 X F32T8/50K
4 | F32T8/50K | #NAME? | 4 X F32T8/50K
1 | F32T8/65K | #NAME? | 1 X F32T8/65K
2 | F32T8/65K | #NAME? | 2 X F32T8/65K
3 | F32T8/65K | #NAME? | 3 X F32T8/65K
4 | F32T8/65K | #NAME? | 4 X F32T8/65K
1 | F34T12 CW | #NAME? | 1 X F34T12 CW
2 | F34T12 CW | #NAME? | 2 X F34T12 CW | 75
3 | F34T12 CW | #NAME? | 3 X F34T12 CW
4 | F34T12 CW | #NAME? | 4 X F34T12 CW
1 | F40T12 DL | #NAME? | 1 X F40T12 DL
2 | F40T12 DL | #NAME? | 2 X F40T12 DL | 87
3 | F40T12 DL | #NAME? | 3 X F40T12 DL
4 | F40T12 DL | #NAME? | 4 X F40T12 DL | 174
1 | F96T12 CW | #NAME? | 1 X F96T12 CW
2 | F96T12 CW | #NAME? | 2 X F96T12 CW | 135
1 | F96T12 CW/HO | #NAME? | 1 X F96T12 CW/HO
2 | F96T12 CW/HO | #NAME? | 2 X F96T12 CW/HO
1 | F96T12 DL | #NAME? | 1 X F96T12 DL
2 | F96T12 DL | #NAME? | 2 X F96T12 DL
1 | F96T12 DL/HO | #NAME? | 1 X F96T12 DL/HO
2 | F96T12 DL/HO | #NAME? | 2 X F96T12 DL/HO
2 | FB34T12 CW | #NAME? | 2 X FB34T12 CW | 75
2 | FB40T12 DL | #NAME? | 2 X FB40T12 DL
1 | GU-10 50W | #NAME? | 1 X GU-10 50W | 50
1 | HIGH BAY 250W | #NAME? | 1 X HIGH BAY 250W
1 | HIGH BAY 400W | #NAME? | 1 X HIGH BAY 400W | 459
1 | METAL HALIDE 100W | #NAME? | 1 X METAL HALIDE 100W | 125
1 | METAL HALIDE 175 | #NAME? | 1 X METAL HALIDE 175 | 212
1 | MR16 35W | #NAME? | 1 X MR16 35W | 35
1 | MR16 50W | #NAME? | 1 X MR16 50W | 50
1 | PAR20 50W | #NAME? | 1 X PAR20 50W | 50
1 | PAR30 50W | #NAME? | 1 X PAR30 50W | 50
1 | PAR30 75W | #NAME? | 1 X PAR30 75W | 75
1 | PAR38 120W | #NAME? | 1 X PAR38 120W | 120
1 | PAR38 60W | #NAME? | 1 X PAR38 60W | 60
1 | PAR38 90W | #NAME? | 1 X PAR38 90W | 90
1 | PAR40 150W | #NAME? | 1 X PAR40 150W | 150
1 | RELAMPAGE F32T8/30K | #NAME? | 1 X RELAMPAGE F32T8/30K
2 | RELAMPAGE F32T8/30K | #NAME? | 2 X RELAMPAGE F32T8/30K
3 | RELAMPAGE F32T8/30K | #NAME? | 3 X RELAMPAGE F32T8/30K
4 | RELAMPAGE F32T8/30K | #NAME? | 4 X RELAMPAGE F32T8/30K
1 | RELAMPAGE F32T8/35K | #NAME? | 1 X RELAMPAGE F32T8/35K
2 | RELAMPAGE F32T8/35K | #NAME? | 2 X RELAMPAGE F32T8/35K
3 | RELAMPAGE F32T8/35K | #NAME? | 3 X RELAMPAGE F32T8/35K
4 | RELAMPAGE F32T8/35K | #NAME? | 4 X RELAMPAGE F32T8/35K
1 | RELAMPAGE F32T8/41K | #NAME? | 1 X RELAMPAGE F32T8/41K
2 | RELAMPAGE F32T8/41K | #NAME? | 2 X RELAMPAGE F32T8/41K
3 | RELAMPAGE F32T8/41K | #NAME? | 3 X RELAMPAGE F32T8/41K
4 | RELAMPAGE F32T8/41K | #NAME? | 4 X RELAMPAGE F32T8/41K
1 | RELAMPAGE F32T8/50K | #NAME? | 1 X RELAMPAGE F32T8/50K
2 | RELAMPAGE F32T8/50K | #NAME? | 2 X RELAMPAGE F32T8/50K
3 | RELAMPAGE F32T8/50K | #NAME? | 3 X RELAMPAGE F32T8/50K
4 | RELAMPAGE F32T8/50K | #NAME? | 4 X RELAMPAGE F32T8/50K
1 | RELAMPAGE F32T8/65K | #NAME? | 1 X RELAMPAGE F32T8/65K
2 | RELAMPAGE F32T8/65K | #NAME? | 2 X RELAMPAGE F32T8/65K
3 | RELAMPAGE F32T8/65K | #NAME? | 3 X RELAMPAGE F32T8/65K
4 | RELAMPAGE F32T8/65K | #NAME? | 4 X RELAMPAGE F32T8/65K