## TA STAD 20
Marque vanne | TA IMI | Type de vanne : | TA STAD 20
L Amont (cm) | 10 | NB TOUR MIN | 0 | OUVERTURE MIN | 0,5 T
L Aval (cm) | 4 | NB TOUR MAX | 4
|  | KV MIN | 0.511
|  | KV MAX | 5.7
DONNEES CONSTRUCTEUR |  | DONNEES AJUSTEES
Nbr de tour | Kv vanne constructeur | PRÉCISIONS DÉBIT | HAUTEUR DE PASSAGE | Kv vanne constructeur | Z | KVT
0 | 0 | 15% | NC | 0 | 0 | 0
0.5 | 0.511 | 15% | NC | 0.511 | 1.9569 | 0.50896
0.55 | 0.545 | 15% | NC | 0.545 | 1.8349 | 0.54253
0.6 | 0.574 | 15% | NC | 0.574 | 1.7422 | 0.57111
0.65 | 0.598 | 15% | NC | 0.598 | 1.6722 | 0.59474
0.7 | 0.62 | 15% | NC | 0.62 | 1.6129 | 0.61636
0.75 | 0.639 | 15% | NC | 0.639 | 1.5649 | 0.63502
0.8 | 0.658 | 15% | NC | 0.658 | 1.5198 | 0.65366
0.85 | 0.678 | 12% | NC | 0.678 | 1.4749 | 0.67325
0.9 | 0.7 | 12% | NC | 0.7 | 1.4286 | 0.69478
0.95 | 0.726 | 11% | NC | 0.726 | 1.3774 | 0.72018
1 | 0.757 | 11% | NC | 0.757 | 1.321 | 0.75041
1.05 | 0.791 | 11% | NC | 0.791 | 1.2642 | 0.78349
1.1 | 0.827 | 11% | NC | 0.827 | 1.2092 | 0.81843
1.15 | 0.864 | 11% | NC | 0.864 | 1.1574 | 0.85424
1.2 | 0.903 | 11% | NC | 0.903 | 1.1074 | 0.89188
1.25 | 0.945 | 10% | NC | 0.945 | 1.0582 | 0.93227
1.3 | 0.988 | 10% | NC | 0.988 | 1.0121 | 0.97348
1.35 | 1.03 | 10% | NC | 1.03 | 0.97087 | 1.0136
1.4 | 1.08 | 10% | NC | 1.08 | 0.92593 | 1.0611
1.45 | 1.13 | 10% | NC | 1.13 | 0.88496 | 1.1084
1.5 | 1.19 | 9% | NC | 1.19 | 0.84034 | 1.1649
1.55 | 1.25 | 9% | NC | 1.25 | 0.8 | 1.221
1.6 | 1.31 | 9% | NC | 1.31 | 0.76336 | 1.2767
1.65 | 1.38 | 9% | NC | 1.38 | 0.72464 | 1.3413
1.7 | 1.44 | 9% | NC | 1.44 | 0.69444 | 1.3961
1.75 | 1.52 | 8% | NC | 1.52 | 0.65789 | 1.4687
1.8 | 1.59 | 8% | NC | 1.59 | 0.62893 | 1.5315
1.85 | 1.66 | 8% | NC | 1.66 | 0.60241 | 1.5938
1.9 | 1.74 | 8% | NC | 1.74 | 0.57471 | 1.6642
1.95 | 1.82 | 8% | NC | 1.82 | 0.54945 | 1.7338
2 | 1.9 | 7% | NC | 1.9 | 0.52632 | 1.8025
2.05 | 1.98 | 7% | NC | 1.98 | 0.50505 | 1.8704
2.1 | 2.07 | 7% | NC | 2.07 | 0.48309 | 1.9457
2.15 | 2.15 | 7% | NC | 2.15 | 0.46512 | 2.0117
2.2 | 2.24 | 7% | NC | 2.24 | 0.44643 | 2.0848
2.25 | 2.33 | 7% | NC | 2.33 | 0.42918 | 2.1568
2.3 | 2.42 | 7% | NC | 2.42 | 0.41322 | 2.2276
2.35 | 2.51 | 7% | NC | 2.51 | 0.39841 | 2.2971
2.4 | 2.61 | 7% | NC | 2.61 | 0.38314 | 2.3731
2.45 | 2.7 | 7% | NC | 2.7 | 0.37037 | 2.4401
2.5 | 2.8 | 7% | NC | 2.8 | 0.35714 | 2.5132
2.55 | 2.9 | 5.5% | NC | 2.9 | 0.34483 | 2.5847
2.6 | 3.01 | 5.5% | NC | 3.01 | 0.33223 | 2.6617
2.65 | 3.11 | 5.5% | NC | 3.11 | 0.32154 | 2.7301
2.7 | 3.22 | 5.5% | NC | 3.22 | 0.31056 | 2.8036
2.75 | 3.34 | 5.5% | NC | 3.34 | 0.2994 | 2.8817
2.8 | 3.45 | 5.5% | NC | 3.45 | 0.28986 | 2.9515
2.85 | 3.56 | 5.5% | NC | 3.56 | 0.2809 | 3.0195
2.9 | 3.67 | 5.5% | NC | 3.67 | 0.27248 | 3.0857
2.95 | 3.77 | 5.5% | NC | 3.77 | 0.26525 | 3.1444
3 | 3.87 | 5.5% | NC | 3.87 | 0.2584 | 3.2018
3.05 | 3.97 | 5.5% | NC | 3.97 | 0.25189 | 3.2577
3.1 | 4.06 | 5.5% | NC | 4.06 | 0.24631 | 3.3069
3.15 | 4.15 | 5.5% | NC | 4.15 | 0.24096 | 3.355
3.2 | 4.23 | 5.5% | NC | 4.23 | 0.23641 | 3.3968
3.25 | 4.32 | 5.5% | NC | 4.32 | 0.23148 | 3.4429
3.3 | 4.4 | 5.5% | NC | 4.4 | 0.22727 | 3.483
3.35 | 4.49 | 5.5% | NC | 4.49 | 0.22272 | 3.5271
3.4 | 4.57 | 5.5% | NC | 4.57 | 0.21882 | 3.5655
3.45 | 4.66 | 5.5% | NC | 4.66 | 0.21459 | 3.6078
3.5 | 4.75 | 5% | NC | 4.75 | 0.21053 | 3.6491
3.55 | 4.84 | 5% | NC | 4.84 | 0.20661 | 3.6894
3.6 | 4.93 | 5% | NC | 4.93 | 0.20284 | 3.7288
3.65 | 5.03 | 5% | NC | 5.03 | 0.19881 | 3.7715
3.7 | 5.12 | 5% | NC | 5.12 | 0.19531 | 3.809
3.75 | 5.22 | 5% | NC | 5.22 | 0.19157 | 3.8496
3.8 | 5.31 | 5% | NC | 5.31 | 0.18832 | 3.8853
3.85 | 5.41 | 5% | NC | 5.41 | 0.18484 | 3.924
3.9 | 5.5 | 5% | NC | 5.5 | 0.18182 | 3.9579
3.95 | 5.6 | 5% | NC | 5.6 | 0.17857 | 3.9947
4 | 5.7 | 5% | NC | 5.7 | 0.17544 | 4.0305
𝑍=1/(𝑘𝑣^2 )

## Bible_réglages
Bibliothèque des réglages
5
N° | Auteur | Date de création | Marque | Type de vanne | Æ int. | Nb tour Min | Nb tour Max | Kv Min | Kv Max | Longueur Amont | Longueur Aval | Seuil de sécurité | Nb tour 0 | Kv0 | Précision0 | Hauteur de passage0 | Z0 | KVT0 | Nb tour 1 | Kv1 | Précision1 | Hauteur de passage1 | Z1 | KVT1 | Nb tour 2 | Kv2 | Précision2 | Hauteur de passage2 | Z2 | KVT2 | Nb tour 3 | Kv3 | Précision3 | Hauteur de passage3 | Z3 | KVT3 | Nb tour 4 | Kv4 | Précision4 | Hauteur de passage4 | Z4 | KVT4 | Nb tour 5 | Kv5 | Précision5 | Hauteur de passage5 | Z5 | KVT5 | Nb tour 6 | Kv6 | Précision6 | Hauteur de passage6 | Z6 | KVT6 | Nb tour 7 | Kv7 | Précision7 | Hauteur de passage7 | Z7 | KVT7 | Nb tour 8 | Kv8 | Précision8 | Hauteur de passage8 | Z8 | KVT8 | Nb tour 9 | Kv9 | Précision9 | Hauteur de passage9 | Z9 | KVT9 | Nb tour 10 | Kv10 | Précision10 | Hauteur de passage10 | Z10 | KVT10 | Nb tour 11 | Kv11 | Précision11 | Hauteur de passage11 | Z11 | KVT11 | Nb tour 12 | Kv12 | Précision12 | Hauteur de passage12 | Z12 | KVT12 | Nb tour 13 | Kv13 | Précision13 | Hauteur de passage13 | Z13 | KVT13 | Nb tour 14 | Kv14 | Précision14 | Hauteur de passage14 | Z14 | KVT14 | Nb tour 15 | Kv15 | Précision15 | Hauteur de passage15 | Z15 | KVT15 | Nb tour 16 | Kv16 | Précision16 | Hauteur de passage16 | Z16 | KVT16 | Nb tour 17 | Kv17 | Précision17 | Hauteur de passage17 | Z17 | KVT17 | Nb tour 18 | Kv18 | Précision18 | Hauteur de passage18 | Z18 | KVT18 | Nb tour 19 | Kv19 | Précision19 | Hauteur de passage19 | Z19 | KVT19 | Nb tour 20 | Kv20 | Précision20 | Hauteur de passage20 | Z20 | KVT20 | Nb tour 21 | Kv21 | Précision21 | Hauteur de passage21 | Z21 | KVT21 | Nb tour 22 | Kv22 | Précision22 | Hauteur de passage22 | Z22 | KVT22 | Nb tour 23 | Kv23 | Précision23 | Hauteur de passage23 | Z23 | KVT23 | Nb tour 24 | Kv24 | Précision24 | Hauteur de passage24 | Z24 | KVT24 | Nb tour 25 | Kv25 | Précision25 | Hauteur de passage25 | Z25 | KVT25 | Nb tour 26 | Kv26 | Précision26 | Hauteur de passage26 | Z26 | KVT26 | Nb tour 27 | Kv27 | Précision27 | Hauteur de passage27 | Z27 | KVT27 | Nb tour 28 | Kv28 | Précision28 | Hauteur de passage28 | Z28 | KVT28 | Nb tour 29 | Kv29 | Précision29 | Hauteur de passage29 | Z29 | KVT29 | Nb tour 30 | Kv30 | Précision30 | Hauteur de passage30 | Z30 | KVT30 | Nb tour 31 | Kv31 | Précision31 | Hauteur de passage31 | Z31 | KVT31 | Nb tour 32 | Kv32 | Précision32 | Hauteur de passage32 | Z32 | KVT32 | Nb tour 33 | Kv33 | Précision33 | Hauteur de passage33 | Z33 | KVT33 | Nb tour 34 | Kv34 | Précision34 | Hauteur de passage34 | Z34 | KVT34 | Nb tour 35 | Kv35 | Précision35 | Hauteur de passage35 | Z35 | KVT35 | Nb tour 36 | Kv36 | Précision36 | Hauteur de passage36 | Z36 | KVT36 | Nb tour 37 | Kv37 | Précision37 | Hauteur de passage37 | Z37 | KVT37 | Nb tour 38 | Kv38 | Précision38 | Hauteur de passage38 | Z38 | KVT38 | Nb tour 39 | Kv39 | Précision39 | Hauteur de passage39 | Z39 | KVT39 | Nb tour 40 | Kv40 | Précision40 | Hauteur de passage40 | Z40 | KVT40 | Nb tour 41 | Kv41 | Précision41 | Hauteur de passage41 | Z41 | KVT41 | Nb tour 42 | Kv42 | Précision42 | Hauteur de passage42 | Z42 | KVT42 | Nb tour 43 | Kv43 | Précision43 | Hauteur de passage43 | Z43 | KVT43 | Nb tour 44 | Kv44 | Précision44 | Hauteur de passage44 | Z44 | KVT44 | Nb tour 45 | Kv45 | Précision45 | Hauteur de passage45 | Z45 | KVT45 | Nb tour 46 | Kv46 | Précision46 | Hauteur de passage46 | Z46 | KVT46 | Nb tour 47 | Kv47 | Précision47 | Hauteur de passage47 | Z47 | KVT47 | Nb tour 48 | Kv48 | Précision48 | Hauteur de passage48 | Z48 | KVT48 | Nb tour 49 | Kv49 | Précision49 | Hauteur de passage49 | Z49 | KVT49 | Nb tour 50 | Kv50 | Précision50 | Hauteur de passage50 | Z50 | KVT50 | Nb tour 51 | Kv51 | Précision51 | Hauteur de passage51 | Z51 | KVT51 | Nb tour 52 | Kv52 | Précision52 | Hauteur de passage52 | Z52 | KVT52 | Nb tour 53 | Kv53 | Précision53 | Hauteur de passage53 | Z53 | KVT53 | Nb tour 54 | Kv54 | Précision54 | Hauteur de passage54 | Z54 | KVT54 | Nb tour 55 | Kv55 | Précision55 | Hauteur de passage55 | Z55 | KVT55 | Nb tour 56 | Kv56 | Précision56 | Hauteur de passage56 | Z56 | KVT56 | Nb tour 57 | Kv57 | Précision57 | Hauteur de passage57 | Z57 | KVT57 | Nb tour 58 | Kv58 | Précision58 | Hauteur de passage58 | Z58 | KVT58 | Nb tour 59 | Kv59 | Précision59 | Hauteur de passage59 | Z59 | KVT59 | Nb tour 60 | Kv60 | Précision60 | Hauteur de passage60 | Z60 | KVT60 | Nb tour 61 | Kv61 | Précision61 | Hauteur de passage61 | Z61 | KVT61 | Nb tour 62 | Kv62 | Précision62 | Hauteur de passage62 | Z62 | KVT62 | Nb tour 63 | Kv63 | Précision63 | Hauteur de passage63 | Z63 | KVT63 | Nb tour 64 | Kv64 | Précision64 | Hauteur de passage64 | Z64 | KVT64 | Nb tour 65 | Kv65 | Précision65 | Hauteur de passage65 | Z65 | KVT65 | Nb tour 66 | Kv66 | Précision66 | Hauteur de passage66 | Z66 | KVT66 | Nb tour 67 | Kv67 | Précision67 | Hauteur de passage67 | Z67 | KVT67 | Nb tour 68 | Kv68 | Précision68 | Hauteur de passage68 | Z68 | KVT68 | Nb tour 69 | Kv69 | Précision69 | Hauteur de passage69 | Z69 | KVT69 | Nb tour 70 | Kv70 | Précision70 | Hauteur de passage70 | Z70 | KVT70 | Nb tour 71 | Kv71 | Précision71 | Hauteur de passage71 | Z71 | KVT71 | Nb tour 72 | Kv72 | Précision72 | Hauteur de passage72 | Z72 | KVT72 | Nb tour 73 | Kv73 | Précision73 | Hauteur de passage73 | Z73 | KVT73 | Nb tour 74 | Kv74 | Précision74 | Hauteur de passage74 | Z74 | KVT74 | Nb tour 75 | Kv75 | Précision75 | Hauteur de passage75 | Z75 | KVT75 | Nb tour 76 | Kv76 | Précision76 | Hauteur de passage76 | Z76 | KVT76 | Nb tour 77 | Kv77 | Précision77 | Hauteur de passage77 | Z77 | KVT77 | Nb tour 78 | Kv78 | Précision78 | Hauteur de passage78 | Z78 | KVT78 | Nb tour 79 | Kv79 | Précision79 | Hauteur de passage79 | Z79 | KVT79 | Nb tour 80 | Kv80 | Précision80 | Hauteur de passage80 | Z80 | KVT80 | Nb tour 81 | Kv81 | Précision81 | Hauteur de passage81 | Z81 | KVT81 | Nb tour 82 | Kv82 | Précision82 | Hauteur de passage82 | Z82 | KVT82 | Nb tour 83 | Kv83 | Précision83 | Hauteur de passage83 | Z83 | KVT83 | Nb tour 84 | Kv84 | Précision84 | Hauteur de passage84 | Z84 | KVT84 | Nb tour 85 | Kv85 | Précision85 | Hauteur de passage85 | Z85 | KVT85 | Nb tour 86 | Kv86 | Précision86 | Hauteur de passage86 | Z86 | KVT86 | Nb tour 87 | Kv87 | Précision87 | Hauteur de passage87 | Z87 | KVT87 | Nb tour 88 | Kv88 | Précision88 | Hauteur de passage88 | Z88 | KVT88 | Nb tour 89 | Kv89 | Précision89 | Hauteur de passage89 | Z89 | KVT89 | Nb tour 90 | Kv90 | Précision90 | Hauteur de passage90 | Z90 | KVT90 | Nb tour 91 | Kv91 | Précision91 | Hauteur de passage91 | Z91 | KVT91 | Nb tour 92 | Kv92 | Précision92 | Hauteur de passage92 | Z92 | KVT92 | Nb tour 93 | Kv93 | Précision93 | Hauteur de passage93 | Z93 | KVT93 | Nb tour 94 | Kv94 | Précision94 | Hauteur de passage94 | Z94 | KVT94 | Nb tour 95 | Kv95 | Précision95 | Hauteur de passage95 | Z95 | KVT95 | Nb tour 96 | Kv96 | Précision96 | Hauteur de passage96 | Z96 | KVT96 | Nb tour 97 | Kv97 | Précision97 | Hauteur de passage97 | Z97 | KVT97 | Nb tour 98 | Kv98 | Précision98 | Hauteur de passage98 | Z98 | KVT98 | Nb tour 99 | Kv99 | Précision99 | Hauteur de passage99 | Z99 | KVT99 | Nb tour 100 | Kv100 | Précision100 | Hauteur de passage100 | Z100 | KVT100 | Nb tour 101 | Kv101 | Précision101 | Hauteur de passage101 | Z101 | KVT101 | Nb tour 102 | Kv102 | Précision102 | Hauteur de passage102 | Z102 | KVT102 | Nb tour 103 | Kv103 | Précision103 | Hauteur de passage103 | Z103 | KVT103 | Nb tour 104 | Kv104 | Précision104 | Hauteur de passage104 | Z104 | KVT104 | Nb tour 105 | Kv105 | Précision105 | Hauteur de passage105 | Z105 | KVT105 | Nb tour 106 | Kv106 | Précision106 | Hauteur de passage106 | Z106 | KVT106 | Nb tour 107 | Kv107 | Précision107 | Hauteur de passage107 | Z107 | KVT107 | Nb tour 108 | Kv108 | Précision108 | Hauteur de passage108 | Z108 | KVT108 | Nb tour 109 | Kv109 | Précision109 | Hauteur de passage109 | Z109 | KVT109 | Nb tour 110 | Kv110 | Précision110 | Hauteur de passage110 | Z110 | KVT110 | Nb tour 111 | Kv111 | Précision111 | Hauteur de passage111 | Z111 | KVT111 | Nb tour 112 | Kv112 | Précision112 | Hauteur de passage112 | Z112 | KVT112 | Nb tour 113 | Kv113 | Précision113 | Hauteur de passage113 | Z113 | KVT113 | Nb tour 114 | Kv114 | Précision114 | Hauteur de passage114 | Z114 | KVT114 | Nb tour 115 | Kv115 | Précision115 | Hauteur de passage115 | Z115 | KVT115 | Nb tour 116 | Kv116 | Précision116 | Hauteur de passage116 | Z116 | KVT116 | Nb tour 117 | Kv117 | Précision117 | Hauteur de passage117 | Z117 | KVT117 | Nb tour 118 | Kv118 | Précision118 | Hauteur de passage118 | Z118 | KVT118 | Nb tour 119 | Kv119 | Précision119 | Hauteur de passage119 | Z119 | KVT119 | Nb tour 120 | Kv120 | Précision120 | Hauteur de passage120 | Z120 | KVT120 | Nb tour 121 | Kv121 | Précision121 | Hauteur de passage121 | Z121 | KVT121 | Nb tour 122 | Kv122 | Précision122 | Hauteur de passage122 | Z122 | KVT122 | Nb tour 123 | Kv123 | Précision123 | Hauteur de passage123 | Z123 | KVT123 | Nb tour 124 | Kv124 | Précision124 | Hauteur de passage124 | Z124 | KVT124 | Nb tour 125 | Kv125 | Précision125 | Hauteur de passage125 | Z125 | KVT125 | Nb tour 126 | Kv126 | Précision126 | Hauteur de passage126 | Z126 | KVT126 | Nb tour 127 | Kv127 | Précision127 | Hauteur de passage127 | Z127 | KVT127 | Nb tour 128 | Kv128 | Précision128 | Hauteur de passage128 | Z128 | KVT128 | Nb tour 129 | Kv129 | Précision129 | Hauteur de passage129 | Z129 | KVT129 | Nb tour 130 | Kv130 | Précision130 | Hauteur de passage130 | Z130 | KVT130 | Nb tour 131 | Kv131 | Précision131 | Hauteur de passage131 | Z131 | KVT131 | Nb tour 132 | Kv132 | Précision132 | Hauteur de passage132 | Z132 | KVT132 | Nb tour 133 | Kv133 | Précision133 | Hauteur de passage133 | Z133 | KVT133 | Nb tour 134 | Kv134 | Précision134 | Hauteur de passage134 | Z134 | KVT134 | Nb tour 135 | Kv135 | Précision135 | Hauteur de passage135 | Z135 | KVT135 | Nb tour 136 | Kv136 | Précision136 | Hauteur de passage136 | Z136 | KVT136 | Nb tour 137 | Kv137 | Précision137 | Hauteur de passage137 | Z137 | KVT137 | Nb tour 138 | Kv138 | Précision138 | Hauteur de passage138 | Z138 | KVT138 | Nb tour 139 | Kv139 | Précision139 | Hauteur de passage139 | Z139 | KVT139 | Nb tour 140 | Kv140 | Précision140 | Hauteur de passage140 | Z140 | KVT140 | Nb tour 141 | Kv141 | Précision141 | Hauteur de passage141 | Z141 | KVT141 | Nb tour 142 | Kv142 | Précision142 | Hauteur de passage142 | Z142 | KVT142 | Nb tour 143 | Kv143 | Précision143 | Hauteur de passage143 | Z143 | KVT143 | Nb tour 144 | Kv144 | Précision144 | Hauteur de passage144 | Z144 | KVT144 | Nb tour 145 | Kv145 | Précision145 | Hauteur de passage145 | Z145 | KVT145 | Nb tour 146 | Kv146 | Précision146 | Hauteur de passage146 | Z146 | KVT146 | Nb tour 147 | Kv147 | Précision147 | Hauteur de passage147 | Z147 | KVT147 | Nb tour 148 | Kv148 | Précision148 | Hauteur de passage148 | Z148 | KVT148 | Nb tour 149 | Kv149 | Précision149 | Hauteur de passage149 | Z149 | KVT149 | Nb tour 150 | Kv150 | Précision150 | Hauteur de passage150 | Z150 | KVT150 | Nb tour 151 | Kv151 | Précision151 | Hauteur de passage151 | Z151 | KVT151 | Nb tour 152 | Kv152 | Précision152 | Hauteur de passage152 | Z152 | KVT152 | Nb tour 153 | Kv153 | Précision153 | Hauteur de passage153 | Z153 | KVT153 | Nb tour 154 | Kv154 | Précision154 | Hauteur de passage154 | Z154 | KVT154 | Nb tour 155 | Kv155 | Précision155 | Hauteur de passage155 | Z155 | KVT155 | Nb tour 156 | Kv156 | Précision156 | Hauteur de passage156 | Z156 | KVT156 | Nb tour 157 | Kv157 | Précision157 | Hauteur de passage157 | Z157 | KVT157 | Nb tour 158 | Kv158 | Précision158 | Hauteur de passage158 | Z158 | KVT158 | Nb tour 159 | Kv159 | Précision159 | Hauteur de passage159 | Z159 | KVT159 | Nb tour 160 | Kv160 | Précision160 | Hauteur de passage160 | Z160 | KVT160 | Nb tour 161 | Kv161 | Précision161 | Hauteur de passage161 | Z161 | KVT161 | Nb tour 162 | Kv162 | Précision162 | Hauteur de passage162 | Z162 | KVT162 | Nb tour 163 | Kv163 | Précision163 | Hauteur de passage163 | Z163 | KVT163 | Nb tour 164 | Kv164 | Précision164 | Hauteur de passage164 | Z164 | KVT164 | Nb tour 165 | Kv165 | Précision165 | Hauteur de passage165 | Z165 | KVT165 | Nb tour 166 | Kv166 | Précision166 | Hauteur de passage166 | Z166 | KVT166 | Nb tour 167 | Kv167 | Précision167 | Hauteur de passage167 | Z167 | KVT167 | Nb tour 168 | Kv168 | Précision168 | Hauteur de passage168 | Z168 | KVT168 | Nb tour 169 | Kv169 | Précision169 | Hauteur de passage169 | Z169 | KVT169 | Nb tour 170 | Kv170 | Précision170 | Hauteur de passage170 | Z170 | KVT170 | Nb tour 171 | Kv171 | Précision171 | Hauteur de passage171 | Z171 | KVT171 | Nb tour 172 | Kv172 | Précision172 | Hauteur de passage172 | Z172 | KVT172 | Nb tour 173 | Kv173 | Précision173 | Hauteur de passage173 | Z173 | KVT173 | Nb tour 174 | Kv174 | Précision174 | Hauteur de passage174 | Z174 | KVT174 | Nb tour 175 | Kv175 | Précision175 | Hauteur de passage175 | Z175 | KVT175 | Nb tour 176 | Kv176 | Précision176 | Hauteur de passage176 | Z176 | KVT176 | Nb tour 177 | Kv177 | Précision177 | Hauteur de passage177 | Z177 | KVT177 | Nb tour 178 | Kv178 | Précision178 | Hauteur de passage178 | Z178 | KVT178 | Nb tour 179 | Kv179 | Précision179 | Hauteur de passage179 | Z179 | KVT179 | Nb tour 180 | Kv180 | Précision180 | Hauteur de passage180 | Z180 | KVT180 | Nb tour 181 | Kv181 | Précision181 | Hauteur de passage181 | Z181 | KVT181 | Nb tour 182 | Kv182 | Précision182 | Hauteur de passage182 | Z182 | KVT182 | Nb tour 183 | Kv183 | Précision183 | Hauteur de passage183 | Z183 | KVT183 | Nb tour 184 | Kv184 | Précision184 | Hauteur de passage184 | Z184 | KVT184 | Nb tour 185 | Kv185 | Précision185 | Hauteur de passage185 | Z185 | KVT185 | Nb tour 186 | Kv186 | Précision186 | Hauteur de passage186 | Z186 | KVT186 | Nb tour 187 | Kv187 | Précision187 | Hauteur de passage187 | Z187 | KVT187 | Nb tour 188 | Kv188 | Précision188 | Hauteur de passage188 | Z188 | KVT188 | Nb tour 189 | Kv189 | Précision189 | Hauteur de passage189 | Z189 | KVT189 | Nb tour 190 | Kv190 | Précision190 | Hauteur de passage190 | Z190 | KVT190 | Nb tour 191 | Kv191 | Précision191 | Hauteur de passage191 | Z191 | KVT191 | Nb tour 192 | Kv192 | Précision192 | Hauteur de passage192 | Z192 | KVT192 | Nb tour 193 | Kv193 | Précision193 | Hauteur de passage193 | Z193 | KVT193 | Nb tour 194 | Kv194 | Précision194 | Hauteur de passage194 | Z194 | KVT194 | Nb tour 195 | Kv195 | Précision195 | Hauteur de passage195 | Z195 | KVT195 | Nb tour 196 | Kv196 | Précision196 | Hauteur de passage196 | Z196 | KVT196 | Nb tour 197 | Kv197 | Précision197 | Hauteur de passage197 | Z197 | KVT197 | Nb tour 198 | Kv198 | Précision198 | Hauteur de passage198 | Z198 | KVT198 | Nb tour 199 | Kv199 | Précision199 | Hauteur de passage199 | Z199 | KVT199
[5 empty] | [mm] |  |  |  |  | [mm] | [mm] | [nbr d'ouverture] |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm] |  |  |  |  | [%] | [mm]
3 | Abricot | 2017-03-09 | tyre | ytre | 20 | 0 | 4 | 10 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069444
2 | Abricot | 2017-03-08 | dd | dd | 20 | 0 | 4.2 | 12 | 200 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069444
5 | ABRICOT | 2016-12-10 | jhgfd | r | 20 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Abricot | 2017-03-09 | gf | erfg | 20 | 0 | 2 | 10 | 20 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2
Trier
Supprimer
Ajouter
Modifier
Données à rentret pour éviter erreur:
MARQUE : indifférent
Dénomination : indifférent
Dint : 20
AUTEUR : automatique
DATE : automatique
nbr tour min: automatique 0.00
nbr tour max:1.00
pas de réglage : 0.5
longueur amont : /AVAL : 5
seuil sécu : 1.0
Kvmin : 10
kvmax:100
parametres specifiques : nombre de tour :