## TCD
RESEAU | (Tous)
Étiquettes de lignes | Somme de SURFACE UTILE (m²) | Type de vanne | Réglage | Ecrart de pression | surface réelle | ecart de surface
RDC | 100
206 | 100
SOU-SOL | 100
201 | 100
VIDE SANITAIRE | 400
201 | 400
Total général | 600 |  |  |  | =SOMME

## Feuil1
NIVEAU | RESEAU | PIEDS DE COLONNE | VANNES PALLIERES | VANNES COLLECTEURS | VANNES SUR PANNEAU | LOGEMENT | DETAIL EMETTEUR /LOCAL | LOGEMENT Inférieur | Ti IMPOSEE (°C) | Ti (°C) | recherche | Ti Local inférieur (°C) | LONGUEUR OU SURFACE (m/m²) | LARGEUR (m) | SURFACE UTILE (m²) | SUPERFICIE Temp | Hauteur sous plafond imposée (m) | Hauteur sous plafond
VIDE SANITAIRE | BAT A | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 201 | - | - |  | 20 | 201 - VIDE SANITAIRE | 20 | 300 |  | 300 | 75 |  | 2.5
VIDE SANITAIRE | BATB | 2 | 2.1 | 1.1 | 1 | 201 | - | - |  | 20 | 201 - VIDE SANITAIRE | 20 | 100 |  | 100 | 25 |  | 2.5
SOU-SOL | 2 | 3 | 3.1 | 1.1 | 1 | 201 | - | - |  | 20 | 201 - SOU-SOL | 20 | 100 |  | 100 | 25 |  | 2.5
RDC | 2 | 4 | 4.1 | 1.1 | 1 | 206 | - | - |  | 20 | 206 - RDC | 20 | 100 |  | 100 | 25 |  | 2.5