## Feuil1
Parametres en acces configuration
P1 | Type d'entrée
P2 | Echelle mini | 0
P3 | Echelle maxi
P4 | Sortie | H
P5 | Sortie principale | rEL
P6
P7 | Type d'Alarme 1 | 3
P8 | Fonction Alarme 1 | H.A.
P9 | Masquage Alarme 1 | Off
P10 | Type d'Alarme2 | 0 | Si option
P11 | Fonction Alarme 2 |  | Alarme 2
P12 | Masquage Alarme 2
P13 | Déviation | 0
P14 | Valeur de déviation
P15 | Soft start | 0
P16 | Mesure courant | Off
P17 | Max transformateur
P18 | clé d'acces | 2
P19 | Action sortie principale | R
P21 | Action relais alarme1 | D
P22 | Action relais alarme2
P23 | Gain
P24 | Vitesse sortie | 10
P25 | visualisation parametres protegeés | ON
P26 | Smart Autoreglage | 2
P27 | Bp max smart | 30
P28 | Bp mini smart | 1
P29
P30 | Intégrale mini | 0.3
P31 |  | 10
Parametres à configurer
Parametres usine
Parametres de fonctionnement
SP
nnn | 2
H1 | 1
PB | 2
Ti | 3
Td | 0.3
Ip | 30
C | 25
RL
RH
OLH | 100
PDF