## barème
BAREME EXCEL
RESERVOIR DE STOCKAGE HORIZONTAL FIXE
MUNI DE DISPOSITIF INTERNE DE REPERAGE DES NIVEAUX
[6 empty] | Logiciel : | Cyl_couché_calcul_MATRICE_V11
|  |  |  | Numéro de constat : | xxxxxxxx |  | SANCTION : | Sans Objet
|  |  | DATE DES OPERATIONS DE JAUGEAGE : | xx |  |  | DATE LIMITE DE VALIDITE : | xxxxx
| DETENTEUR : |  | xx |  |  | TYPE DE VERIFICATION : | NON REGLEMENTAIRE
xx
xx
CONSTRUCTEUR :
| DESCRIPTION DU RESERVOIR : |  |  | xx |  | MATERIAU : | ACIER
REFERENCE DU VISA DES PLANS :
| VOLUME NOMINAL : |  | xx | m3
| IDENTIFICATION DU RESERVOIR : |  |  | xx
| NATURE DU PRODUIT STOCKE : |  |  | xx
| HAUTEUR TOTALE TEMOIN DE CALAGE DU JAUGEUR : |  |  |  |  | xx | mm
HAUTEUR DU PUITS DE TRANQUILLISATION DU JAUGEUR :
| HAUTEUR TOTALE TEMOIN DE LA VERTICALE DE PIGE MANUELLE : |  |  |  |  | xx | xx
| MOYEN DE REPERAGE DES NIVEAUX EN EXPLOITATION : |  |  |  |  | xxx
| ORGANISME DE JAUGEAGE : |  |  | xxxx
xxxx
xxxx
| METHODE DE JAUGEAGE : |  |  | xx
(ou référence de la norme)
| DIVERGENCE DE LA METHODE DE JAUGEAGE : |  |  |  | xx
(par rapport à la procédure / méthode normalisée)
| HAUTEUR MINIMALE DE LIVRAISON : |  |  | xxx
[5 empty] | Incertitude relative sur les volumes du barème : | 5
[5 empty] | Incertitude relative maximale sur les volumes par différence : | 5
Les incertitudes données ci-dessus ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation,
en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux
Les volumes figurant dans le barème sont valables :
|  | entre | 0 | 60 | (Température de référence = |  | 15
Les hauteurs sont mesurées sur l'axe du moyen de repérage des niveaux de référence
Toute intervention, accident, ou déformation susceptible d'affecter
les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure,
notamment les volumes figurant au barème, annule le present constat
Le présent barème et tables annéxés ne peuvent être utilisés pour les transactions douanières ou commerciales
| Fait à : | xxx |  | Le : | xxx |  | Signature
| Par : | xxx |  | Titre : | xxx
[5 empty] | ANNEXE 2 AU CONSTAT DE JAUGEAGE N° | xxxxx
TABLE DES CORRECTIONS DE VOLUME EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE LA ROBE DU RESERVOIR
|  |  |  | Température de | 0 | 60 |  | Page1/1
[6 empty] | Logiciel : | xxxxxxx
| TEMPERATURES | COEFFICIENTS CORRECTEURS | TEMPERATURES | COEFFICIENTS CORRECTEURS | TEMPERATURES | COEFFICIENTS CORRECTEURS | TEMPERATURES | COEFFICIENTS CORRECTEURS
| 0 | 0.99945 | 41 | 1.0008
| 1 | 0.99948 | 42 | 1.0008
| 2 | 0.99952 | 43 | 1.0009
| 3 | 0.99955 | 44 | 1.0009
| 4 | 0.99958 | 45 | 1.0009
| 5 | 0.99962 | 46 | 1.001
| 6 | 0.99965 | 47 | 1.001
| 7 | 0.99968 | 48 | 1.001
| 8 | 0.99971 | 49 | 1.0011
| 9 | 0.99975 | 50 | 1.0011
| 10 | 0.99978 | 51 | 1.0011
| 11 | 0.99981 | 52 | 1.0012
| 12 | 0.99985 | 53 | 1.0012
| 13 | 0.99988 | 54 | 1.0012
| 14 | 0.99991 | 55 | 1.0013
| 15 | 0.99994 | 56 | 1.0013
| 16 | 0.99998 | 57 | 1.0013
| 17 | 1 | 58 | 1.0014
| 18 | 1 | 59 | 1.0014
| 19 | 1.0001 | 60 | 1.0014
| 20 | 1.0001
| 21 | 1.0001
| 22 | 1.0002
| 23 | 1.0002
| 24 | 1.0002
| 25 | 1.0003
| 26 | 1.0003
| 27 | 1.0003
| 28 | 1.0004
| 29 | 1.0004
| 30 | 1.0004
| 31 | 1.0005
| 32 | 1.0005
| 33 | 1.0005
| 34 | 1.0006
| 35 | 1.0006
| 36 | 1.0006
| 37 | 1.0007
| 38 | 1.0007
| 39 | 1.0007
| 40 | 1.0008
Les valeurs en italique correspondent à des corrections dont l'influence relative est inférieure au tiers de l'incertitude sur les volumes du barème (corrections facultatives).
LES TEMPERATURES SONT EXPRIMEES EN DEGRES CELSIUS
LES COEFFICIENTS CORRECTEURS MULTIPLICATIFS S'APPLIQUENT AUX VOLUMES DU BAREME
|  |  |  | FAIT A | xxxx |  | xxx
[5 empty] | DATE LIMITE DE VALIDITE : |  | xxx
| ANNEXE 1 AU CONSTAT DE JAUGEAGE N° |  |  |  |  | xxxxx
BAREME CENTIMETRIQUE DES VOLUMES MESURES PAR LE PLEIN
|  |  | Hauteurs de |  | xxxxx | xxxxx | 1 | 2
[6 empty] | Logiciel : | xxxxx
BAREME
| HAUTEURS | VOLUMES | HAUTEURS | VOLUMES | HAUTEURS | VOLUMES | HAUTEURS | VOLUMES
| 0 | 1.5992 | 0.5 | 22.5481 | 1 | 54.1765 | 1.5 | 90.6986
| 0.01 | 1.8373 | 0.51 | 23.1022 | 1.01 | 54.8726 | 1.51 | 91.4517
| 0.02 | 2.0863 | 0.52 | 23.6603 | 1.02 | 55.5707 | 1.52 | 92.2038
| 0.03 | 2.3453 | 0.53 | 24.2224 | 1.03 | 56.2718 | 1.53 | 92.9579
| 0.04 | 2.6144 | 0.54 | 24.7884 | 1.04 | 56.9739 | 1.54 | 93.712
| 0.05 | 2.8934 | 0.55 | 25.3585 | 1.05 | 57.678 | 1.55 | 94.4671
| 0.06 | 3.1824 | 0.56 | 25.9316 | 1.06 | 58.3831 | 1.56 | 95.2202
| 0.07 | 3.4795 | 0.57 | 26.5087 | 1.07 | 59.0902 | 1.57 | 95.9753
| 0.08 | 3.7875 | 0.58 | 27.0888 | 1.08 | 59.7993 | 1.58 | 96.7314
| 0.09 | 4.1026 | 0.59 | 27.6738 | 1.09 | 60.5104 | 1.59 | 97.4865
| 0.1 | 4.4256 | 0.6 | 28.2609 | 1.1 | 61.2235 | 1.6 | 98.2426
| 0.11 | 4.7587 | 0.61 | 28.853 | 1.11 | 61.9366 | 1.61 | 98.9967
| 0.12 | 5.0977 | 0.62 | 29.4481 | 1.12 | 62.6527 | 1.62 | 99.7528
| 0.13 | 5.4458 | 0.63 | 30.0462 | 1.13 | 63.3698 | 1.63 | 100.5089
| 0.14 | 5.7998 | 0.64 | 30.6482 | 1.14 | 64.0879 | 1.64 | 101.265
| 0.15 | 6.1629 | 0.65 | 31.2523 | 1.15 | 64.808 | 1.65 | 102.0201
| 0.16 | 6.5319 | 0.66 | 31.8604 | 1.16 | 65.5291 | 1.66 | 102.7762
| 0.17 | 6.909 | 0.67 | 32.4715 | 1.17 | 66.2522 | 1.67 | 103.5323
| 0.18 | 7.293 | 0.68 | 33.0856 | 1.18 | 66.9763 | 1.68 | 104.2875
| 0.19 | 7.6831 | 0.69 | 33.7037 | 1.19 | 67.7024 | 1.69 | 105.0436
| 0.2 | 8.0801 | 0.7 | 34.3238 | 1.2 | 68.4285 | 1.7 | 105.7987
| 0.21 | 8.4832 | 0.71 | 34.9478 | 1.21 | 69.1566 | 1.71 | 106.5538
| 0.22 | 8.8932 | 0.72 | 35.5739 | 1.22 | 69.8867 | 1.72 | 107.3099
| 0.23 | 9.3083 | 0.73 | 36.204 | 1.23 | 70.6178 | 1.73 | 108.065
| 0.24 | 9.7313 | 0.74 | 36.8361 | 1.24 | 71.3489 | 1.74 | 108.8191
| 0.25 | 10.1594 | 0.75 | 37.4712 | 1.25 | 72.082 | 1.75 | 109.5732
| 0.26 | 10.5935 | 0.76 | 38.1103 | 1.26 | 72.8161 | 1.76 | 110.3283
| 0.27 | 11.0335 | 0.77 | 38.7504 | 1.27 | 73.5512 | 1.77 | 111.0824
| 0.28 | 11.4786 | 0.78 | 39.3945 | 1.28 | 74.2883 | 1.78 | 111.8355
| 0.29 | 11.9297 | 0.79 | 40.0405 | 1.29 | 75.0244 | 1.79 | 112.5886
| 0.3 | 12.3857 | 0.8 | 40.6896 | 1.3 | 75.7625 | 1.8 | 113.3417
| 0.31 | 12.8478 | 0.81 | 41.3417 | 1.31 | 76.5026 | 1.81 | 114.0938
| 0.32 | 13.3158 | 0.82 | 41.9968 | 1.32 | 77.2427 | 1.82 | 114.8459
| 0.33 | 13.7879 | 0.83 | 42.6539 | 1.33 | 77.9848 | 1.83 | 115.597
| 0.34 | 14.266 | 0.84 | 43.312 | 1.34 | 78.7259 | 1.84 | 116.3481
| 0.35 | 14.748 | 0.85 | 43.9741 | 1.35 | 79.469 | 1.85 | 117.0982
| 0.36 | 15.2361 | 0.86 | 44.6392 | 1.36 | 80.2131 | 1.86 | 117.8483
| 0.37 | 15.7282 | 0.87 | 45.3063 | 1.37 | 80.9582 | 1.87 | 118.5984
| 0.38 | 16.2262 | 0.88 | 45.9744 | 1.38 | 81.7023 | 1.88 | 119.3455
| 0.39 | 16.7283 | 0.89 | 46.6465 | 1.39 | 82.4484 | 1.89 | 120.0946
| 0.4 | 17.2354 | 0.9 | 47.3206 | 1.4 | 83.1955 | 1.9 | 120.8417
| 0.41 | 17.7475 | 0.91 | 47.9967 | 1.41 | 83.9436 | 1.91 | 121.5888
| 0.42 | 18.2625 | 0.92 | 48.6747 | 1.42 | 84.6917 | 1.92 | 122.334
| 0.43 | 18.7836 | 0.93 | 49.3548 | 1.43 | 85.4398 | 1.93 | 123.0791
| 0.44 | 19.3077 | 0.94 | 50.0369 | 1.44 | 86.1899 | 1.94 | 123.8232
| 0.45 | 19.8377 | 0.95 | 50.722 | 1.45 | 86.94 | 1.95 | 124.5673
| 0.46 | 20.3708 | 0.96 | 51.4091 | 1.46 | 87.6912 | 1.96 | 125.3104
| 0.47 | 20.9089 | 0.97 | 52.0972 | 1.47 | 88.4413 | 1.97 | 126.0515
| 0.48 | 21.452 | 0.98 | 52.7883 | 1.48 | 89.1934 | 1.98 | 126.7916
| 0.49 | 21.997 | 0.99 | 53.4814 | 1.49 | 89.9455 | 1.99 | 127.5317
LES HAUTEURS SONT EXPRIMEES EN METRES (En italique : Barème complémentaire)
LES VOLUMES SONT EXPRIMES EN METRES-CUBES
|  |  |  | FAIT A | xxxx |  | xxxx
[5 empty] | DATE LIMITE DE VALIDITE : |  | xxxx
| ANNEXE 1 AU CONSTAT DE JAUGEAGE N° |  |  |  |  | xxxxx
BAREME CENTIMETRIQUE DES VOLUMES MESURES PAR LE PLEIN
|  |  | Hauteurs de |  | 2 | 3.39 | 2 | 2
[6 empty] | Logiciel : | xxxx
BAREME
| HAUTEURS | VOLUMES | HAUTEURS | VOLUMES | HAUTEURS | VOLUMES | HAUTEURS | VOLUMES
| 2 | 128.2718 | 2.5 | 163.3106 | 3 | 191.5505
| 2.01 | 129.0089 | 2.51 | 163.9577 | 3.01 | 192.0046
| 2.02 | 129.746 | 2.52 | 164.6038 | 3.02 | 192.4537
| 2.03 | 130.4821 | 2.53 | 165.2469 | 3.03 | 192.8977
| 2.04 | 131.2172 | 2.54 | 165.887 | 3.04 | 193.3358
| 2.05 | 131.9503 | 2.55 | 166.5241 | 3.05 | 193.7679
| 2.06 | 132.6824 | 2.56 | 167.1582 | 3.06 | 194.1929
| 2.07 | 133.4135 | 2.57 | 167.7903 | 3.07 | 194.613
| 2.08 | 134.1446 | 2.58 | 168.4183 | 3.08 | 195.027
| 2.09 | 134.8737 | 2.59 | 169.0444 | 3.09 | 195.4351
| 2.1 | 135.6018 | 2.6 | 169.6665 | 3.1 | 195.8351
| 2.11 | 136.3269 | 2.61 | 170.2866 | 3.11 | 196.2302
| 2.12 | 137.052 | 2.62 | 170.9027 | 3.12 | 196.6182
| 2.13 | 137.7761 | 2.63 | 171.5168 | 3.13 | 196.9993
| 2.14 | 138.4982 | 2.64 | 172.1269 | 3.14 | 197.3744
| 2.15 | 139.2183 | 2.65 | 172.7329 | 3.15 | 197.7404
| 2.16 | 139.9384 | 2.66 | 173.337 | 3.16 | 198.1005
| 2.17 | 140.6565 | 2.67 | 173.9381 | 3.17 | 198.4535
| 2.18 | 141.3736 | 2.68 | 174.5352 | 3.18 | 198.7985
| 2.19 | 142.0887 | 2.69 | 175.1283 | 3.19 | 199.1346
| 2.2 | 142.8008 | 2.7 | 175.7184 | 3.2 | 199.4636
| 2.21 | 143.5129 | 2.71 | 176.3054 | 3.21 | 199.7847
| 2.22 | 144.223 | 2.72 | 176.8885 | 3.22 | 200.0967
| 2.23 | 144.9321 | 2.73 | 177.4686 | 3.23 | 200.4008
| 2.24 | 145.6382 | 2.74 | 178.0437 | 3.24 | 200.6948
| 2.25 | 146.3433 | 2.75 | 178.6168 | 3.25 | 200.9799
| 2.26 | 147.0464 | 2.76 | 179.1848 | 3.26 | 201.2559
| 2.27 | 147.7485 | 2.77 | 179.7499 | 3.27 | 201.5219
| 2.28 | 148.4486 | 2.78 | 180.31 | 3.28 | 201.777
| 2.29 | 149.1457 | 2.79 | 180.8671 | 3.29 | 202.021
| 2.3 | 149.8418 | 2.8 | 181.4201 | 3.3 | 202.255
| 2.31 | 150.5359 | 2.81 | 181.9692 | 3.31 | 202.4761
| 2.32 | 151.228 | 2.82 | 182.5143 | 3.32 | 202.6851
| 2.33 | 151.9171 | 2.83 | 183.0544 | 3.33 | 202.8801
| 2.34 | 152.6051 | 2.84 | 183.5914 | 3.34 | 203.0611
| 2.35 | 153.2912 | 2.85 | 184.1235 | 3.35 | 203.2272
| 2.36 | 153.9753 | 2.86 | 184.6516 | 3.36 | 203.3752
| 2.37 | 154.6574 | 2.87 | 185.1757 | 3.37 | 203.5042
| 2.38 | 155.3365 | 2.88 | 185.6937 | 3.38 | 203.6102
| 2.39 | 156.0146 | 2.89 | 186.2088 | 3.39 | 203.6862
| 2.4 | 156.6897 | 2.9 | 186.7189
| 2.41 | 157.3628 | 2.91 | 187.2239
| 2.42 | 158.0329 | 2.92 | 187.724
| 2.43 | 158.701 | 2.93 | 188.2201
| 2.44 | 159.3671 | 2.94 | 188.7112
| 2.45 | 160.0302 | 2.95 | 189.1972
| 2.46 | 160.6923 | 2.96 | 189.6793
| 2.47 | 161.3494 | 2.97 | 190.1544
| 2.48 | 162.0055 | 2.98 | 190.6244
| 2.49 | 162.6595 | 2.99 | 191.0905
LES HAUTEURS SONT EXPRIMEES EN METRES (En italique : Barème complémentaire)
LES VOLUMES SONT EXPRIMES EN METRES-CUBES
|  |  |  | FAIT A | xxx |  | xxx
[5 empty] | DATE LIMITE DE VALIDITE : |  | xxx