## Feuil1
[8 empty] | Type | concentration mg/Nm3
[5 empty] | norme >2009 | concentration (mg/Nm3) | flux (kg/h)
[5 empty] | cov | 90 | 4.95 |  | Valeurs
[5 empty] | NH3 | 10 | 0.55 | Étiquettes de lignes | Moyenne de cov | Moyenne de Limite
[8 empty] | 2008 | 70 | 90
[8 empty] | Prévue | 70 | 90
[8 empty] | Total général | 70 | 90
Mesure | année | Prévue/Inopiné | Type | cov
TFR | 2008 | Prévue | concentration mg/Nm3 | 70
TFR | 2008 | Prévue | flux kg/h | 3.04
Note on I2: S.SIRE: nouvel arrete