## QUANTITATIFS
BILL OF QUANTITIES
CLIENT / PROJET [Destination] |  |  |  | Rédigé par:
NUMERO d'Etude |  |  |  | Vérifié par:
Indice [DATE]: |  |  |  | Second Vérificateur :
SPECIFICATIONS GENERALES :
Coordonnées GPS: | 18°05'24"N; 15°53'47"O |  | Surface totale du site : | m² | 590055
Fixe [+Orientation] ou Tracker | Fixe Plein Sud |  | Surface cloturée : | m² | 590055
Technologie et Tension PV : | CPV / Polycristallin classique / Haut Rendement / First Solar / Autre - 1500V |  | Surface zones d'exclusions : | m² | 0
Tension / Fréquence Point de Livraison | 66kV / 60Hz |  | Taux d'Occupation du Sol : |  | 60%
Nombre de modules par strings | 20 |  | Cos(phi) min : |  | 0.85
EQUIPEMENTS IMPORTANTS | caractéristiques | commentaires |  | Unité | Qté
STRUCTURE & MODULES
Tables / Inclinaison | 6H20 / 15° |  |  | U | 30000
Modules | 270 | Yingli Solar Poly-cristallins 60 celules |  | U | 400000
BOITES DE JONCTION
Boite de Jonction: Nb d'entrées / Intensité Nominale / Tension | 10Inputs / 350A / 1000Vdc | 2 strings par entrées |  | U | 20
Boite de Jonction: Nb d'entrées / Intensité Nominale / Tension | 14Inputs / 400A / 1000Vdc | 2 strings par entrées |  | U | 100
ONDULEURS et TD
ONDULEURS | 2000 | APS 2000 - series 1000VDC WS Tech |  | U | 23
ONDULEURS | 2600 | APS 2600 - series 1000VDC WS Tech |  | U | 22
TD pour distribution onduleurs décentralisés | 400A-5 onduleurs |  |  | U | 22
TD pour distribution onduleurs décentralisés | 400A-6 onduleurs |  |  | U | 23
TD pour distribution onduleurs décentralisés | 400A-? onduleurs |  |  | U | 0
TD pour distribution onduleurs décentralisés | 250A-4 onduleurs |  |  | U | 0
TD pour distribution onduleurs décentralisés | 250A-5 onduleurs |  |  | U | 0
TD pour distribution onduleurs décentralisés | 250A-? onduleurs |  |  | U | 0
POSTES de TRANSFORMATION PREFABRIQUÉS
Poste de Transformation type MVPS : Puissance / Tension MV | 2000kVA / 20kV | Skid ou Container MV Bloc + Onduleur Intégré WS Tech |  | U | 12
Poste de Transformation pour onduleurs décentralisés Puissance / Tension MV | 2000kVA / 20kV-400V | solution préfabriquée béton ou container maritime avec TGBT de X départs BT |  | U | 12
Poste de Livraison : Puissance / Tension | 50 MVA / 66kV | Poste HV/MV ouvert / 5 feeders MV |  | U | 1
Synthèse grandeurs importantes |  | Puissance totale modules PV |  | Wp_STC | 108000000
|  | Puissance totale onduleurs |  | VA | 103200000
|  | Taux de charge moyen des onduleurs avec cos(phi) |  | % | 123.1%
|  | Nb de strings total |  | U | 20000
|  | Nb de strings par tables |  | U | 0.66667
VRD | caractéristiques | commentaires |  | Unité | Qté
PREPARATION TERRAIN
Déboisement : hauteur d'arbre moyenne estimée | 10m |  | estimation | U | 770
Défrichement | végétation basse |  | estimation | m² | 2320
Volume de terre à terrasser |  |  | estimation | m3 | 2465
Noues : dimensions coupe | 2m x 0,5m |  | estimation | ml | 2465
VOIRIES
Pistes : Largeur | 6 |  |  | ml | 770
Pistes : Largeur | 4 |  |  | ml | 2320
Aires de retournement : surface | 1250 |  |  | U | 5
Clôtures : hauteur | 2.5 | grillage souple / panneaux en fil soudé / panneaux pleins / mur béton - avec /sans bavolet |  | ml | 2465
Haies d'arbres : hauteur | 10 |  |  | ml | 2465
Portail d'accés : largeur | 6 |  |  | u | 1