## DATA
Liste des données dans les cellules automatiques
Type | Tension | Intensite | Frequence | Puissance | Batiment | Emplacement | Oui/Non | Reference | Etat
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Alimentation | 530 VDC | 10 A | 300-800 Hz | 1 kW | M24 | A1 | Oui | PF56 | En réparation
Baie | 100 V | 12 A | 300-600 Hz | 10 kVA | B16 | A2 | Non | GT58 | En attente de retour
Banc de Charge Fixe | 1000 V | 15 A | 400 Hz | 10 kW | J85 | A3 |  | DF63 | En stock
Banc de Charge Mobile | 115 V | 150 A | 50 Hz | 100 kVA |  | A4 |  | RD84 | Déclassé
Banc de Charge Redresseur | 120 V | 20 A | 5000 Hz | 100 kW |  | A5
Banc de Charge Selfique | 120/180 V | 25 A |  | 15 kVA |  | A6
Convertisseur | 130 V | 250 A |  | 15 kW |  | A7
Module de Dérivation | 140 V | 3 A |  | 16 kVA |  | A8
Panier Résistif | 200 V | 30 A |  | 16 kW |  | A9
PMA Simulé Générique | 230 V | 40 A |  | 161 kW |  | A10
Pupitre | 250 V | 400 A |  | 170 W |  | A11
| 260 V | 5 A |  | 1700 W
| 270 V | 50 A |  | 179.5 kW
| 28 VDC | 7 A |  | 190 kW
| 36 V | 70 A |  | 20 kW
| 40 V | 75 A |  | 25 kVA
| 40 VDC | 8 A |  | 25 kW
| 400 V |  |  | 255 kVA
| 46 VDC |  |  | 255 kW
| 50 VDC |  |  | 3.5 kW
| 66 VDC |  |  | 330 kVA
| 80 VDC |  |  | 330 kW
| 60 V |  |  | 40 kW
45 kVA
45 kW
5 kW
57 kW
Mise à jour