## Menu
1- | Planning
2- | Creation fiche appareil
3- | Verification d'appareil
4-

## Liste_complete
ID | Designation | Type | SN | Marque | Modele | Capacité | Attribution | Sous-attribution | Date d'entrée | Date de derniere verification | PV | Periodicité (mois) | Procedure | Date de prochaine verification | Etat | Statut
PAC-B18156273 | Pied à coulisse | Pied à coulisse | B18156273 | Mitutoyo | CD-15APX | 0-150mm | Contrôle |  | 18/01/2019 | 18/01/2019 | Appareil neuf | 12 |  | 2020-01-18 | Conforme | Utilisable
qsdqsdqsd
Formulas:
Date de prochaine verification = EDATE([Date de derniere verification],[Periodicité (mois)])

## Listes_diverses
Type |  | Statut | Etat | Periodicité
TL- | Tampon lisse | Utilisable | Conforme | 3
TF- | Tampon fileté | Non utilisable | Non conforme | 6
BL- | Bague lisse | Rebuter | A verifier | 9
BF- | Bague filetée | En sommeil | Restriction d'utilisation | 12
PAC- | Pied à coulisse |  |  | 24
JDP- | Jauge de profondeur |  |  | 36
Cal- | Cale |  |  | 48
Comp- | Comparateur |  |  | 60
Pep- | Pepitas |  |  | 120
Al- | Alesometre
Mic- | Micrometre
Gab- | Gabarit
Etal- | Etalon

## Fiche de vie
| FORMULAIRE |  |  | #NAME?
Relevé de cotes
Client : |  | N° de commande client :
N° d'affaire : |  | N° OF :
Designation : |  | Reference:
Indice : |  | Qte cmd : | Qte controlé :