## TABLEAU
CARACTERISTIQUES GENERALES
TAG : | AG 801 MT 01 | AG 803 MT 01 | AL 101 MT 01 | AL 101 MT 02 | AL 102 MT 01 | AL 102 MT 02 | AL 103 MT 01 | AL 103 MT 02 | AL 201 MT 01 | AL 201 MT 02 | AL 401 MT 01 | AL 401 MT 02 | AL 501 MT 01 | AL 501 MT 02 | BI 201 MT 01 | BI 201 MT 02 | BI 202 MT 01 | BI 202 MT 02 | BI 203 MT 01 | BI 203 MT 02 | CE 301 MT 01 | CE 302 MT 01 | CE 303 MT 01 | CM 601 MT 01 | CM 602 MT 02 | CR 201 | CR 202 | CR 501 | CV 201 | DC 201 MT 01 | DC 201 MT 02 | DC 401 MT 01 | DC 401 MT 02 | DC 402 MT 01 | DC 402 MT 02 | DC 501 MT 01 | DC 501 MT 02 | GF 201 MT02 | GF 201 MT01 | GF 202 MT 01 | GF 202 MT 02 | GF 203 MT 01 | GF 203 MT 02 | GF 301 MT 01 | GF 302 MT 01 | GF 303 MT 01 | GF 311 MT 01 | GF 312 MT 01 | GF 313 MT 01 | GH 201 MT 01 | GH 202 MT 01 | GH 203 MT 01 | GH 301 MT 01 | GH 311 MT 01 | GH 312 MT 01 | GH 313 MT 01 | LU 301 MT 01 | LU 302 MT 01 | LU 303 MT 01 | LU 212 MT 01 | LU 222 MT 01 | LU 232 MT 01 | ME 401 MT 01 | OV 201 MT 01 | PO 201 MT 01 | PO 202 MT 01 | PO 203 MT 01 | PP 301 MT 01 | PP 301 MT 02 | PP 302 MT 01 | PP 302 MT 02 | PP 303 MT 01 | PP 303 MT 02 | PP 304 MT 01 | PP 304 MT 02 | PP 305 MT 01 | PP 305 MT 02 | PP 306 MT 01 | PP 306 MT 02 | PP 310 MT 01 | PP 401 MT 01 | PP 425 MT 01 | PP 603 MT 01 | PP 604 MT 01 | PP 605 MT 01 | PP 701 MT 01 | PP 702 MT 01 | PP 703 MT 01 | PP 704 MT 01 | PP 705 MT 01 | PP 706 MT 01 | PP 711 MT 01 | PP 712 MT 01 | PP 717 MT 01 | PP 721 MT01 | PP 722 MT 01 | PP 731 MT 01 | PP 732 MT 01 | PP 801 MT 01 | PP 802 MT 01 | PP 810 MT 01 | PP 821 MT 01 | PP 901 MT 01 | PT 201 MT 01 | PT 202 MT 01 | PT 203 MT 01 | PT 211 MT 01 | PT 212 MT 01 | PT 213 MT 01 | PT 221 MT 01 | PT 222 MT 01 | PT 223 MT 01 | PV 301 MT 01 | SU 601 MT 01 | SU 602 MT 01 | SU 603 MT 01 | SU 803 MT 01 | SU 804 MT 01 | TB 201 MT 01 | TB 202 MT 01 | TB 203 MT 01 | TB 204 MT 01 | TB 205 MT 01 | TB 206 MT 01 | TB 207 MT 01 | TB 208 MT 01 | TB 209 MT 01 | TB 210 MT 01 | TB 211 MT 01 | TB 212 MT 01 | TB 213 MT 01 | TB 214 MT 01 | TB 215 MT 01 / MT 02 | TB 216 MT 01 | TB 217 MT 01 | TB 218 MT 01 | TB 219 MT 01 | TB 220 MT 01 | TB 221 MT 01 | TB 301 MT 01 | TB 302 MT 01 | TB 401 MT 01 | TB 402 MT 01 | TB 501 MT 01 | TB 502 MT 01 | TD 201 MT 01 | TI 201 MT 01 | TI 201 MT 02 | TI 202 MT 01 | TI 202 MT 02 | TR 201 MT 01 | TR 201 MT 02 | TR 202 MT 01 | TR 202 MT 02 | TV 201 MT 01 | TV 301 MT 01 | TV 302 MT 01 | VA 201 MT 01 | VA 202 MT 01 | VA 203 MT 01 | VA 204 MT 01 | VA 205 MT 01 | VA 206 MT 01 | VA 210 MT 01 | VA 212 MT 01 | VA 401 MT 01 | VA 402 MT 01 | VA 403 MT 01 | VA 404 MT 01 | VA 405 MT 01 | VA 406 MT 01 | VA 407 MT 01 | VA 408 MT 01 | VA 409 MT 01 | VA 410 MT 01 | VA 411 MT 01 | VA 412 MT 01 | VA 413 MT 01 | VA 414 MT 01 | VA 415 MT 01 | VA 416 MT 01 | VA 417 MT 01 | VA 418 MT 01 | VA 419 MT 01 | VA 601 MT 01 | VA 602 MT 01 | VA 711 MT 01 | VA 712 MT 01 | VA 713 MT 01 | VA 721 MT 01 | VA 722 MT 01 | VA 723 MT 01 | VA 731 MT 01 | VA 732 MT 01 | VA 733 MT 01 | VA 734 MT 01 | VA 735 MT 01 | VA 736 MT 01 | VA 737 MT 01 | VA 738 MT 01 | VA 739 MT 01 | VA 740 MT 01 | VA 741 MT 01 | VA 742 MT 01 | VA 743 MT 01 | VA 744 MT 01 | VA 745 MT 01 | VA 746 MT 01 | VA 747 MT 01 | VA 748 MT 01 | VA 749 MT 01 | VA 750 MT 01 | VA 751 MT 01 | VA 752 MT 01 | VA 753 MT 01 | VA 754 MT 01 | VA 755 MT 01 | VA 756 MT 01 | VA 757 MT 01 | VA 758 MT 01 | VA 759 MT 01 | VA 760 MT 01 | VA 761 MT 01 | VA 762 MT 01 | VA 763 MT 01 | VA 764 MT 01 | VA 765 MT 01 | VA 766 MT 01 | VA 767 MT 01 | VA 768 MT 01 | VA 769 MT 01 | VA 770 MT 01 | VA 771 MT 01 | VA 772 MT 01 | VA 773 MT 01 | VA 774 MT 01 | VA 780 MT 01 | VA 781 MT 01 | VA 782 MT 01 | VA 784 MT 01 | VA 785 MT 01 | VA 786 MT 01 | VA 787 MT 01 | VA 788 MT 01 | VA 789 MT 01 | VA 790 MT 01 | VA 791 MT 01 | VA 792 MT 01 | VA 793 MT 01 | VA 794 MT 01 | VA 795 MT 01 | VA 211 MT 01 | VO 201 MT 01 | VO 202 MT 01 | VO 203 MT 01 | VO 204 | VO 501 MT 01 | VR 201 MT 01 | VR 202 MT 01
Désignation : | Agitateur cuve jus exédentaires | Agitateur purge tour de lavage | Alimentateur à tablier métallique TFR 1 | Ventilateur Moteur Alimentateur à tablier métallique TFR 1 | Alimentateur à tablier métallique TFR 2 | Ventilateur Moteur Alimentateur à tablier métallique TFR 2 | Alimentateur à tablier métallique TFR 3 | Ventilateur Moteur Alimentateur à tablier métallique TFR 3 | Alimentateur à bande repasse des refus | Alimentateur à bande repasse des refus (Ventilateur) | Alimentateur à structurant | Alimentateur à structurant(Ventilateur) | Alimentateur compost vers affinage | Alimentateur compost vers affinage(Ventilateur) | Moteur principal tube de fermentation | Ventilateur moteur pricipal tube de fermentation | Moteur principal tube de fermentation | Ventilateur moteur pricipal tube de fermentation | Moteur principal tube de fermentation | Ventilateur moteur pricipal tube de fermentation | Moteur bol centrifugeuse digestat | Moteur bol centrifugeuse digestat | Moteur bol centrifugeuse digestat | Compresseur Biogaz 1 | Compresseur Biogaz 2 | Crible trampoline ligne 1 | Crible trampoline ligne 2 | Crible d'affinage | Distributeur oscillant table densimétrique | Ecréteur | Ecréteur | Ecréteur 1 alimentateur composte | Ecréteur 2 alimentateur composte | Rotor mélangeur digestat et sructurant | Rotor mélangeur digestat et sructurant | Ecreteur alimentateur | Ecreteur alimentateur | RECIRCULATEUR REFROIDISSEUR GH | VENTILATEUR REFROIDISSEUR GH | VENTLATEUR REFROIDISSEUR GH | RECIRCULATION REFROIDISSEUR GH | VENTILATEUR REFROIDISSEUR GH | RECIRCULATEUR REFROIDISSEUR GH | Groupe froid palliers | Groupe froid palliers | Groupe froid palliers | Groupe froid hydrolique | Groupe froid hydrolique | Groupe froid hydrolique | Groupe hydraulique poussoir | Groupe hydraulique poussoir | Groupe hydraulique poussoir | Groupe hydraulique pompe d’introduction | Groupe hydraulique vis centrifugeuse digestat | Groupe hydraulique vis centrifugeuse digestat | Groupe hydraulique vis centrifugeuse digestat | Lubrification | Lubrification | Lubrification | lubrification roulement tube | lubrification roulement tube | lubrification roulement tube | Tapis mélangeur digestat et structurant | Overband refus trommel et repasse | Système maintenance recul poussoir | Système maintenance recul poussoir | Système maintenance recul poussoir | Pompe digestat | moto ventilateur pompe PP301 | Pompe digestat | moto ventilateur pompe PP302 | Pompe digestat | moto ventilateur pompe PP303 | Pompe a diluant | Motoventilateur pompe à diluant | Pompe arrosage TFR | Motoventilateur pompe arrosage TFR | Pompe lavage centrifugeuses | Motoventilateur pompe lavage centrifugeuses | Pompe introduction graisses | Pompe lixiviats + condensats tunnels de séchage | Pompe prélèvement air tunnel pour analyse | Pompe circul eau chaude vers valo | Pompe circul eau chaude vers process | Pompe circul eau chaude vers batiment administration | Pompe dépoussiéreur DP 701 | Pompe tour de lavage TL 701 | Pompe dépoussiéreur DP 702 | Pompe tour de lavage TL 702 | Pompe dépoussiéreur DP 703 | Pompe tour de lavage TL 703 | Pompe acide TL701 | Pompe acide TL701 | Pompe prélévement air sortie biofiltre | Pompe acide TL702 | Pompe acide TL702 | Pompe acide TL703 | Pompe acide TL703 | Pompe arrosage déchets verts | Pompe transfert vers cuve jus centrifugés | Pompe relevage condensats biogaz | Pompe cuve purges tour de lavage | Pompe transfert fuel | Passerelle maintenance entrée tube | Passerelle maintenance entrée tube | Passerelle maintenance entrée tube | Passerelle maintenance soutie tube | Passerelle maintenance sortie tube | Passerelle maintenance sortie tube | Trappe de sortie matière | Trappe de sortie matière | Trappe de sortie matière | Dégrilleur | Surpresseur 1 | Surpresseur 2 | Surpresseur 3 | Surpresseur eau pluviale vers process | Surpresseur eau pluviale vers process | Tapis sortie TFR ligne1 | Tapis sortie TFR ligne 2 | Tapis alim trommel ligne 1 | Tapis alimentation trommel ligne 2 | Tapis passant trommel alim cribble ligne 1 | Tapis passant trommel alim crible ligne 2 | Tapis passant crible balistique ligne 1 | Tapis passant crible alim balistique ligne 2 | Tapis refus intro | Tapis refus TROMMELS | Tapis refus trommels et repasse | Tapis refus deferaillés avant bypass | Tapis refus vers box HPCI | Tapis reprise ferreux ligne 1 et 2 | Tapis refus crible trampoline vers TD 201 | Tapis refus crible trampoline vers Box | Tapis refus tri ballistique ligne 1 | Tapis refus tri ballistique ligne 2 | Transporteur refus tris ballistiques vers box | Tapis repasse | Tapis repasse | Tapis déshydratation vers mélangeur | Tapis déshydratation vers mélangeur | Tapis sortie alimentateur structurant | Tapis structurant vers déshydratation | Tapis sortie alimentateur affinage | Tapis vers crible affinage | Auge vibrante table densimétrique | Tri balistique 1 ligne 1 | Tri balistique 2 ligne 1 | Tri balistique 1 ligne 2 | Tri ballistique 2 ligne 2 | Trommel ligne 1 | Trommel ligne 1 | Trommel ligne 2 | Trommel ligne 2 | Vis collecteur poussières filtre | Vis transporteuse 1 oxyde de fer | Vis transporteuse 1 oxyde de fer | Ventilateur 1 insuflation tube | Ventilateur 2 insuflation tube | Ventilateur 1 insuflation tube | Ventilateur 2 insuflation tube | Ventilateur 1 insuflation tube | Ventilateur 2 insuflation tube | Ventilateur insufflation table densimétrique | Ventilateur d'extraction table densimétrique | Ventilateur soufflage tunnel sechage 1 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 2 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 3 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 4 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 5 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 6 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 7 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 8 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 9 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 10 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 11 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 12 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 13 | Ventilateur soufflage tunnel sechage 14 | Ventilateur soufflage tunnel compostage 1 | Ventilateur soufflage tunnel compostage 2 | Ventilateur soufflage tunnel compostage 3 | Ventilateur soufflage tunnel compostage 4 | Ventilateur soufflage tunnel compostage 5 | Bâche souple - ventilateur 1 | Bâche souple - ventilateur 2 | Ventilateurs extraction principale | Ventilateurs extraction principale | Ventilateurs extraction principale | Ventilateur rejet atmosphérique | Ventilateur rejet atmosphérique | Ventilateur rejet atmosphérique | Inducteur Hall Reception | Inducteur Hall Reception | Inducteur Hall Reception | Inducteur Hall Reception | Ventilateur transfert Hall de réception / Hall OM | Ventilateur transfert Hall de réception / Hall OM | Ventilateur transfert Hall de réception / Hall OM | Ventilateur transfert Hall de réception / Hall OM | Ventilateur transfert Hall de réception / Hall OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de Stockage OM | Inducteur Hall de chargement TFR | Inducteur Hall de chargement TFR | Inducteur Hall de chargement TFR | Inducteur Hall Refus | Inducteur Hall Refus | Inducteur Hall Refus | Inducteur Hall Refus | Inducteur Hall Tri | Inducteur Hall Tri | Inducteur Hall Tri | Inducteur Hall Tri | Inducteur Hall Tri | Inducteur Hall Tri | Inducteur Hall Tri | Inducteur DV | Inducteur DV | Inducteur Casiers stockage compost | Inducteur Casiers stockage compost | Inducteur Casiers stockage compost | Inducteur Casiers stockage compost | Ventilateur transfert Box DV/casiers stockage | Ventilateur entrée air neuf Hall de réception | Ventilateur air neuf hall de chargement TFR | Ventilateur entrée air neuf Hall sortie TFR | Ventilateur air neuf méthanisation | Ventilateur air neuf méthanisation | Ventilateur air neuf méthanisation | Ventilateur entrée air neuf couloir de manœuvre | Ventilateur entrée air neuf Hall sortie TFR | Ventilateur air neuf Hall de TRI | Ventilateur air neuf affinage | Ventilateur local trait air | Ventilateur local trait air | Ventilateur extraction local compresseurs | Ventilateur extraction local chaudière | Ventilateur Aspiration complémentaire réception | Ventilateur insufflation table densimétrique | Volet sortie matière vers ligne 1 ou ligne 2 | Volet sortie matière vers ligne 1 ou ligne 2 | Volet compost vers box ou vers crible | Volet repasse des refus vers box HPCI ou TD201 | Volet compost vers box ou vers crible | Ecluse rotative cyclone | Ecluse rotative filtre
Zone : | GESTION EFFLUENTS | GESTION EFFLUENTS | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | TRI OMR | TRI OMR | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | AFFINAGE | AFFINAGE | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | INTRO DESHYDRAT | INTRO DESHYDRAT | INTRO DESHYDRAT | BIOGAZ AGITATION | BIOGAZ AGITATION | TRI OMR | TRI OMR | AFFINAGE | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | AFFINAGE | AFFINAGE | RECEPTION | RECEPTION | RECEEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECPTION | INTRO DESHYDRAT | INTRO DESHYDRAT | INTRO DESHYDRAT | INTRO DESHYDRAT | INTRO DESHYDRAT | INTRO DESHYDRAT | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | INTRO DESHYDRAT | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | TRI OMR | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTON - TRAITEMENT DES JUS | SECHAGE 1 | COMPOSTAGE | BIOGAZ VALORISATION | BIOGAZ VALORISATION | BIOGAZ VALORISATION | TRAITEMENT D'AIR 1 | TRAITEMENT D'AIR 1 | TRAITEMENT D'AIR 2 | TRAITEMENT D'AIR 2 | TRAITEMENT D'AIR 3 | TRAITEMENT D'AIR 2 | TRAITEMENT D'AIR 1 | TRAITEMENT D'AIR 1 | BIOFILTRE | TRAITEMENT D'AIR 1 | TRAITEMENT D'AIR 1 | TRAITEMENT D'AIR 1 | TRAITEMENT D'AIR 1 | GESTION DES EFFLUENTS | GESTION DES EFFLUENTS | BIOGAZ VALORISATION | GESTION DES EFFLUENTS | BIOGAZ VALORISATION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | TRI OMR | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | EXTRACTION - TRAITEMENT DES JUS | BIOGAZ AGITATION | BIOGAZ AGITATION | BIOGAZ AGITATION | GESTION DES EFFLUENTS | GESTION DES EFFLUENTS | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | INTRODUCTION | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | EXTRACTION - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTION - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTION - TRAITEMENT DES JUS | EXTRACTION - TRAITEMENT DES JUS | AFFINAGE | AFFINAGE | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | INTRO DESHYDRAT | INTRO DESHYDRAT | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | TRI OMR | TRI OMR | SECHAGE 1 | SECHAGE 1 | SECHAGE 1 | SECHAGE 1 | SECHAGE 1 | SECHAGE 2 | SECHAGE 1 | SECHAGE 2 | SECHAGE 1 | SECHAGE 2 | SECHAGE 3 | SECHAGE 3 | SECHAGE 3 | SECHAGE 3 | COMPOSTAGE | COMPOSTAGE | COMPOSTAGE | COMPOSTAGE | COMPOSTAGE | BIOGAZ AGITATION | BIOGAZ AGITATION | TRAITEMENT D'AIR 1 | TRAITEMENT D'AIR 2 | TRAITEMENT D'AIR 3 | BIOFILTRE | BIOFILTRE | BIOFILTRE | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | BIOGAZ AGITATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | BIOGAZ VALORISATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | VENTILATION | TRI OMR | RECEPTION | VENTILATION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | RECEPTION | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR | TRI OMR
Fournisseur (équipementier) : |  | SUPPRIME | [26 empty] | SUPPRIME | [20 empty] | SEIPEE | SEIPEE | SEIPEE |  |  |  |  | Non applicable | Non applicable | Non applicable | getriebebau | getriebebau | getriebebau |  |  | ROSSI | ROSSI | ROSSI | [14 empty] | SUPPRIME | [11 empty] | SUPPRIME | [9 empty] | ROSSI | ROSSI | [25 empty] | SUPPRIME | [18 empty] | A VOIR SI EXISTE | [26 empty] | ABB | [12 empty] | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | [55 empty] | SUPPRIME | [7 empty] | SUPPRIME
Accompagnement fournisseur :
Type de moteur | [35 empty] | KA 67/ T DRE 132M4/C | [13 empty] | GM 160 MA 4 B35 | GM 160 MA 4 B35 | GM 160 MA 4 B35 |  |  |  |  | Non applicable | Non applicable | Non applicable | sk63l/4 | sk63l/4 | sk63l/4 | KA 67/ T R37 DR63 S4 |  | HBZ 80B 6 B5 | HBZ 80B 6 B5 | HBZ 80B 6 B5 | [19 empty] | M3AA160 LB-4 |  |  | M3AA132 M-4 | [13 empty] | HBZ 80B4 B5 | [85 empty] | 1LE15012CC234AB4 | 1LE15012CC234AB4 | 1LE15012CC234AB4
Coffret Commande locale :
Coupure de proximité :
Instrumentation :
RELEVE SUR PLAQUE SIGNALETIQUE
N° série : | [37 empty] | 208121489 | 252403201 | 2012017415003 | Z08121521 | 2012017415002 | Z08121518 | [6 empty] | Z08124754 | Z08124750 | Z07124637 | [7 empty] | 31719400 | 200822955 | 317119400 |  |  | 1395640.4167 | 1395640.4167 | 1395640.4167 | [36 empty] | 189384 06.12 | 189384 06.12 | 189384 06.12 | [83 empty] | UC1302/117342601 | UC1302/117342604 | UC 1303/117342603
Tension (V) : | [37 empty] | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 | [6 empty] | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 230/400 | 230/400 | 230/400 |  |  | 400 | 400 | 400 | [36 empty] | 400 | 400 | 400 | [83 empty] | 400 | 400 | 400
Puissance (kW) : | [37 empty] | 1.1 | 0,105/0,145 | 0,105/0,145 | 1.1 | 0,105/0,145 | 1.1 | [6 empty] | 11 | 11 | 11 | [7 empty] | 0.18 | 0,18/0,21 | 0,18/0,21 |  |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | [36 empty] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [83 empty] | 37 | 37 | 37
Intensité nom. (A) : | [37 empty] | 4,41/2,53 | 0,19/0,23 | 0,19/0,23 | 4,41/2,53 | 0,19/0,23 | 4,41/2,53 | [6 empty] | 21 | 21 | 21 | [7 empty] | 1,18/0,68 | 1,18/1,13 | 1,18/1,13 |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 | [36 empty] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | [83 empty] | 70 | 70 | 70
IP : | [37 empty] | 55 |  |  | 55 |  | 55 | [6 empty] | 55 | 55 | 55 | [7 empty] | 55 | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 | 55 | [36 empty] | 55 | 55 | 55 | [83 empty] | 55 | 55 | 55
Branchement :
Vitesse de rotation : | [38 empty] | 2500/2650 | 2500/2650 |  | 2500/2650 | [7 empty] | 1460 | 1460 | 1460 | [7 empty] | 1360 | 1360/1660 | 1460/1660 |  |  | 920 | 920 | 920 | [36 empty] | 1420 | 1420 | 1420 | [83 empty] | 1460/57 | 982 | 982
Rendement : | [40 empty] | 81.4 |  | 81.4 | [6 empty] | 89.8 | 89.8 | 89.8 | [12 empty] | 75.5 | 75.5 | 75.5 | [36 empty] | 76.2 | 76.2 | 76.2 | [83 empty] | 92.2 | 92.2 | 92.2
Cos Φ : | [37 empty] | 0.7 |  |  | 0.77 |  | 0.77 | [6 empty] | 0.84 | 0.84 | 0.84 | [7 empty] | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | [36 empty] | O.77 | O.77 | O.77 | [83 empty] | 0.83 | 0.83 | 0.83
CONTRÔLES PREALABLES
Identification équipement :
Fixation, joint d'étanchéité moteur :
Lubrification moteur : | [94 empty] | Conforme
Absence d'humidité :
Trou de purge :
Cheminements :
Câbles puissance :
Câbles instrumentation :
Coupure proximité (identification) :
Coupure proximité (position) :
Coupure prox. (raccordements) :
CCL (position) : | [94 empty] | Non conforme
CCL (identification) :
CCL (fixations) :
CCL (raccordements) :
Position boîte à borne :
Etanchéité boîte à borne :
Presse étoupe adapté au câble : | [94 empty] | Non applicable
Presse étoupe en position basse :
Bornes de raccordement :
Cossage :
Serrage
Repérage :
Arrêt(s) d'urgence machine :
Sonde température :
Contrôleur rotation :
Déport de bande :
Contact de porte :
Vireur :
Capteur de niveau :
Disjoncteur :
Disjoncteur (courbe, calibre, réglage) :
Porte fusibles :
Fusibles :
Report défaut électrique :
Commande :
Electronique de puissance :
Notice matériel :
Fréquence mini variateur (Hz) :
Fréquence maxi variateur (Hz) :
Rampe accélération variateur (s):
Rampe décélération variateur (s):
Consigne de vitesse (%) :
Réglage seuil surintensité :
Appareil de meusure :
Mesure isolement au Mégohmètre
Impédance moteur enroulement 1 :
Impédance moteur enroulement 2 :
Impédance moteur enroulement 3 :
Impédance câble terre-phase 1 :
Impédance câble terre-phase 2 :
Impédance câble terre-phase 3 :
ESSAIS ROTATION
Essai en local sens rotation
Arrêts urgence machine :
Pilotage au CCL :
Comportement mécanique :
Réglage capteur(s) :
Test protection thermique :
SUPERVISION
Fenêtre équipement :
Animation sur vue alim électriques :
Remontée mesures vers supervision :
Remontée défaut variateur/démarreur :
Téléparamétrage variateur/démarreur :
Remontée défaut arrêt d'urgence :
Remontée infos capteurs :
MESURES
Tension phase 1
Tension phase 2
Tension phase 3
Puissance active :
Puissance réactive :
Facteur de puissance :
Intensité phase 1
Intensité phase 2
Intensité phase 3
Energie active :

## FICHE
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  | RELEVE SUR PLAQUE SIGNALETIQUE
| TAG : | AL 101 MT 02 |  | N° série : | 0
| Désignation : | Ventilateur Moteur Alimentateur à tablier métallique TFR 1 |  | Tension (V) : | 0
| Zone : | RECEPTION |  | Puissance (kW) : | 0
| Fournisseur (équipementier) : | 0 |  | Intensité nom. (A) : | 0
| Accompagnement fournisseur : | 0 |  | IP : | 0
| Type de moteur | 0 |  | Branchement : | 0
| Coffret Commande locale : | 0 |  | Vitesse de rotation : | 0
| Coupure de proximité : | 0 |  | Rendement : | 0
| Instrumentation : | 0 |  | Cos Φ : | 0
CONTRÔLES PREALABLES
| Identification équipement : | 0 |  | Déport de bande : | 0
| Fixation, joint d'étanchéité moteur : | 0 |  | Contact de porte : | 0
| Lubrification moteur : | 0 |  | Vireur : | 0
| Absence d'humidité : | 0 |  | Capteur de niveau : | 0
| Trou de purge : | 0 |  | Disjoncteur : | 0
| Cheminements : | 0 |  | Disjoncteur (courbe, calibre, réglage) : | 0
| Câbles puissance : | 0 |  | Porte fusibles : | 0
| Câbles instrumentation : | 0 |  | Fusibles : | 0
| Coupure proximité (identification) : | 0 |  | Report défaut électrique : | 0
| Coupure proximité (position) : | 0 |  | Commande : | 0
| Coupure prox. (raccordements) : | 0 |  | Electronique de puissance : | 0
| CCL (position) : | 0 |  | Notice matériel : | 0
| CCL (identification) : | 0 |  | Fréquence mini variateur (Hz) : | 0
| CCL (fixations) : | 0 |  | Fréquence maxi variateur (Hz) : | 0
| CCL (raccordements) : | 0 |  | Rampe accélération variateur (s): | 0
| Position boîte à borne : | 0 |  | Rampe décélération variateur (s): | 0
| Etanchéité boîte à borne : | 0 |  | Consigne de vitesse (%) : | 0
| Presse étoupe adapté au câble : | 0 |  | Réglage seuil surintensité : | 0
| Presse étoupe en position basse : | 0 |  | Appareil de meusure : | 0
| Bornes de raccordement : | 0 |  | Mesure isolement au Mégohmètre
| Cossage : | 0 |  | Impédance moteur enroulement 1 : | 0
| Serrage | 0 |  | Impédance moteur enroulement 2 : | 0
| Repérage : | 0 |  | Impédance moteur enroulement 3 : | 0
| Arrêt(s) d'urgence machine : | 0 |  | Impédance câble terre-phase 1 : | 0
| Sonde température : | 0 |  | Impédance câble terre-phase 2 : | 0
| Contrôleur rotation : | 0 |  | Impédance câble terre-phase 3 : | 0
| ESSAIS ROTATION |  |  | SUPERVISION
| Essai en local sens rotation | 0 |  | Fenêtre équipement : | 0
| Arrêts urgence machine : | 0 |  | Animation sur vue alim électriques : | 0
| Pilotage au CCL : | 0 |  | Remontée mesures vers supervision : | 0
| Comportement mécanique : | 0 |  | Remontée défaut variateur/démarreur : | 0
| Réglage capteur(s) : | 0 |  | Téléparamétrage variateur/démarreur : | 0
| Test protection thermique : | 0 |  | Remontée défaut arrêt d'urgence : | 0
|  |  |  | Remontée infos capteurs : | 0
MESURES
| Tension phase 1 | 0 |  | Intensité phase 1 | 0
| Tension phase 2 | 0 |  | Intensité phase 2 | 0
| Tension phase 3 | 0 |  | Intensité phase 3 | 0
| Puissance active : | 0 |  | Energie active : | 0
| Puissance réactive : | 0 |  | Energie réactive : | 0
| Facteur de puissance : | 0
RESERVES
| Emanant de l'entreprise : | A l'encontre de l'entreprise : | Objet : |  |  | Date levée :
1
2
3
4
VALIDATION
( Bon pour passage en essai en mode automatique et en séquence )
URBASER ENVIRONNEMENT
Date
Représentant
Signature

## Feuil3 (hidden)
Non applicable | Δ | Présent |  | Non applicable |  | NON | Rotation | Courbe : …. - ……... A - …...….A
Conforme | Y | Décharge |  | Type 1 |  | OUI | Bande | Non applicable
Non conforme |  | Instructions écrite |  | Type 2 |  |  | PTC
|  |  |  | Type 3 |  |  | PT100 | Type et calibre :..…… - …...……A
|  |  |  | Type 4 |  |  | Pos. | Non applicable
Non applicable |  |  |  | Type 10 |  |  | Niv.
Contacteur | Non applicable | [5 empty] | Mesures
Double contacteur | Démarreur
| Variateur |  | Non applicable |  |  |  | Non applicable
| Lim. Intensité |  | Valeur : ………………….s |  |  |  | Valeur :……………..……%
Non applicable |  | Non applicable |  |  | Non applicable
Valeur : ………………… Hz |  | Valeur :……………..…….A |  |  | Valeur : …………………kOhm