## Accueil
FIN de SESSION
et
SAUVEGARDE
Accès
formulaire
gestion Base
Accès
formulaire
gestion des
Entrées/Sorties
Imprimer Base
(Liste Mini atteinte)

## Mvts
Date | Désignation | Référence | Qté Entrées | Qté Sorties | Employé | Chantiers | Fournisseur
2015-07-08 14:56 | 660 LUMEN LAMPE 11W |  | 2 |  |  |  | GE
2015-07-08 14:59 | 660 LUMEN LAMPE 11W |  |  | 2 | Alex | Chantier 1 | GE
2015-07-08 15:02 | Angle Extérieur Variable Pour Profilé Viadis 32X16 Blanc | 16242 |  | 1 | Samir | Chantier 2 | PLANET WATTOHM

## Employés
Noms
Alex
Eric
Samir
Kevin
Ignace
David

## Base
Désignation Produits | Code | Stock | Fournisseur | Stock MINI
2P+T ECLIPS STD FRANÇAIS CONNEXION AUTOMATIQUE SANS VIS 16A 250V | 86127 | 6 | LEGRAND | 5 | admin | **** | **** | **** | ****
660 LUMEN LAMPE 11W |  | 6 | GE | 5
850 LUMEN HALOGEN 2000H |  | 3 | GE | 5
alimentation pour basse tension accessoires du système de câble | 186352 | 1 | SLV | 5
Allumage instantané 230V | 7428 | 0 | VISIONEL-EL | 5
AMPLIFICATEUR ADS |  | 1 | FERMAX | 5
AMPLIFICATEUR DE MAT + ALIMENTATION 2 SORTIES 24V |  | 2 | EVICOM | 5
ANGLE EXTÉRIEUR VARIABLE POUR PROFILÉ VIADIS 32X16 BLANC | 16242 | 5 | PLANET WATTOHM | 5
ANGLE INTÉRIEUR VARIABLE POUR PROFILÉ VIADIS 32X16 BLANC | 16241 | 1 | PLANET WATTOHM | 5
Angle intérieur Variasouple Pour profilé 32x12 mm, couleur blanc artic | 11522 | 4 | PLANET WATTOHM | 5
Angle plat pour profilé 22x12 mm | 11504 | 4 | PLANET WATTOHM | 5
ANNEAU TOURNANT A VIS | CAP8503060 | 740 | CAPRI | 5
APPLIQUE DCL Ø67 "kit boite applique airmetic DCL Ø67+DOUILLE E27" | 53077 | 66 | EURO'OHM | 5
APPLIQUE DOUBLE Ø40 DCL DOUILLE+FICHE | 715879 | 8 | CAPRI | 5
APQUET DE 500 EMBOUTS DE CABLAGE PREISOLES 1,5mm² | LCE015 | 1 | MECATRACTION | 5
ATTACHE POUR CABLE ROND Ø10mm GRIS |  | 250 | EURO'OHM | 5
ATTACHE POUR CABLE ROND Ø25 GRIS | 43514 | 70 | EURO'OHM | 5
ATTACHE POUR CABLE ROND Ø8mm GRIS | 43505 | 25 | EURO'OHM | 5
AUTOMATISME VOLET ROULANT | MVR500ER | 1 | YORKIS | 5
BAGUE |  |  |  | 5
BAQUE ENCASTREMENT INTERPHONE |  | 1 |  | 5
BAQUE LUMINAIRE |  | 5 |  | 5
BARETTE DE TERRE AVEC CAPOT 6 DEPARTS | 3138 | 1 |  | 5
BASQUE ENCASTREMENT LUMINIARE |  | 5 |  | 5
BLOC DIFFERENTIEL | 21450 | 6 | SCHNEIDER | 5
BLOC LUMINOX | LUM10102 | 2 | COOPER | 5
BLOQUE SECOURS | EN60598-2-22 | 3 | ZEMPER | 5
BOITE A SCELLER 40 |  | 3 |  | 5
BOITE A SCELLER CARRE DOUBLE |  | 2 |  | 5
BOITE A SCELLER CARRE SIMPLE 70X70 |  | 3 |  | 5
BOITE A SCELLER DOUBLE |  | 32 |  | 5
BOITE A SCELLER SIMPLE |  | 3 |  | 5
BOITE A SCELLER TRIPLE |  | 16 |  | 5
BOITE DE 100 COLRING AVEC IDENTIF 4,6X180 | LEG032063 | 1 |  | 5
BOITE DE 100 WAGO 5 ENTREES |  | 2 | EURO'OHM | 5
BOITE DE 100 WAGO 2 ENTREES |  | 2 | EURO'OHM | 5
BOITE DE 100 WAGO 3 ENTREES |  | 2 | EURO'OHM | 5
BOITE DE 100 WAGO 4 ENTREES |  | 1 | EURO'OHM | 5
BOITE DE 100 WAGO 8 ENTREES |  | 1 | EURO'OHM | 5
BOITE DE 50 SERRE FIL 35mm² M6 SF 8-6 | 30535600 | 1 | KLAUKE | 5
BOITE DE 500 TAMPONS C6-25 + GAZ P700 | RO01006B | 1 | spit | 5
BOITE DE BADGE |  | 2 | COMELIT | 5
BOITE DE BANCHE |  | 4 |  | 5
BOITE DE DERIVATION 240X190 |  | 1 | EURO'OHM | 5
BOITE DE DERIVATION COUPE FEU 105X105 |  | 2 | LEGRAND | 5
BOITE DE DERIVATION PLACO 100X100 | 0 | 2 |  | 5
BOITE DE DERIVATION PLACO 200X100 |  | 1 |  | 5
BOITE DE VIS |  | 1 |  | 5
BOITE DE VIS LONG 40MM |  | 1 | LEGRAND | 5
BOITE PLEXO 105X105 |  | 25 | EURO'OHM | 5
BOITE PLEXO 80X80 |  | 25 | EURO'OHM | 5
BOITE PLEXON RONDE |  | 16 | EURO'OHM | 5
BOITIER DE CONNEXION DE DERIVATION 8 DIRECTIONS | 180149 | 2 | CAHORS | 5
Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs | TL500 | 1 | LUMINOX | 5
BOITIER D'ETAGE DEPORTE | 532077 | 1 | ATLANTIC | 5
BONNET DE RACCORDEMNENT SPOT |  | 2 |  | 5
BORNE DE SERRAGE COLONNES MONTANTES | 1023227 | 4 |  | 5
BOUCHON PLASTIQUE POUR MAT | 506046 | 7 | DIA | 5
BOULON |  | 8 |  | 5
BOULON M6X14 (ERG+EMBASE) | MV60101 | 60 | GERVISS | 5
BP | S520206 | 15 | SCHNEIDER | 5
BP ETANCHE ENCASTRE TYPE 26E | IP44 | 14 | SCHNEIDER | 5
BP ETANCHE ENCASTRE TYPE 26E | IP44 | 1 | SAREL | 5
BP SAILLIE | IP55 | 2 | SAREL | 5
BP SAILLIE | IP55 | 1 | LEGRAND | 5
CADRE 1 POSTE | 78802 | 5 | LEGRAND | 5
CADRE 1 POSTE | 86091 | 3 | LEGRAND | 5
CADRE 1 POSTE |  | 1 | HAGER | 5
CADRE 1 POSTE POUR MOULURE 22 X 12 KEVA | 11814 | 1 | PLANET WATTOHM | 5
CADRE 1 POSTE PROFIL 2 | 63916 | 5 | ARNOULD ESPACE | 5
CADRE MOSAIQUE |  | 3 | LEGRAND | 5
CADRE SIMPLE APPAREILLAGE SAILLIE DE LEGRAND 22 X 12 | 11811 | 5 | PLANET WATTOHM | 5
CAPRICLIPS D'APPLIQUE DCL AVEC DOUILLE +FICHE | CAP715819 | 1 | CAPRI | 5
CAPTEURS DE COURANT POUR EM5 WISER EM5 SENSOR 80A | EER39200 | 33 | SCHNEIDER | 5
CARION 230V | S4213 | 1 | HAGER | 5
CARTOUCHE FUSIBLE T00AD60 | P243 | 69 | MICHAUD | 5
CARTOUCHES FUSIBLE T2 E115 mm 200A | B21 | 9 | MICHAUD | 5
CCPI NEUTRE 60A POUR BARETTE DC SECTIONNEMENT ISOLEE TAILLE 00 HN-62-S-35 | 231002 | 4 | CAHORS | 5
CCPI PHASE 60A POUR FUSIBLE TAILLE 00 HN 62-S-35 | 231003 | 8 | CAHORS | 5
CENTRALE MONI PORTE VIGIK V5.0 | ACM/R | 1 | COMELIT | 5
CENTRE DCL SANS CROCHET |  | 8 | EURO'OHM | 5
CHEMIN DE CABLE CARRE |  | 6 |  | 5
CHEMIN DE CABLE EN T |  | 7 |  | 5
CHEVILLE A EXPANSION PLUS PETIT |  | 5 | ERDF | 5
CHEVILLE A EXPANSION POUR MATERIAUX CREUX PERCEMENT A 13mm | HW8827AV | 59 |  | 5
CHEVILLE A FIXATION FILETTEE Ø8mm | 43610 | 100 | EURO'OHM | 5
CHEVILLE A FRAPPER |  |  |  | 5
CHEVILLE LAITON M6 |  | 106 | BIZ LINE | 5
CHEVILLE TOUS MATERIAUX | 25PGM | 2500 | CRAMPON UNIVERSELLES | 5
CHEVILLE TOUS MATERIAUX | 47PGM | 1400 | CRAMPON UNIVERSELLES | 5
CLIPS |  |  |  | 5
CLIPS TUBE DIAM 20+CHEVILLE |  |  | EURO'OHM | 5
CLIPS TUBE IRC Ø25 GRIS | 43403 | 40 | EURO'OHM | 5
COFFRET 4R52 MOD | 799224 | 1 | ABB | 5
COFFRET DE CHANTIER |  | 7 |  | 5
COLLIER D'EQUIPOTENTIALITE Ø8-32MM / 2,5-2 X6MM² |  | 23 | FORSOND | 5
COLLIER D'INSTALLATION ENN47942 MUREVA 194X9 | ENN47942 | 51 | SCHNEIDER | 5
COLLIER D'INSTALLATION MUREVA 273X9 | ENN47962 | 119 | SCHNEIDER | 5
COLLIER D'INSTALLATION NOIR MUREVA 370X9 | ENN47992 | 162 | SCHNEIDER | 5
COLLIER SIMPLE TARAUDAGE 7X150 Ø20mm |  | 100 | FISCHER | 5
COMBOX 1Z | 6050264 | 4 | DELTA DOX | 5
COMMANDE DE MOTORISATION PORTE |  | 1 | KONTROLLZETTEL | 5
COMPTEUR ELECTRIQUE D'ENERGIE |  | 1 | ABB | 5
COMPTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE 32A | MM32L | 3 | POLIER | 5
COMPTEUR MODULAIRE |  | 1 | ABB | 5
COMPTEUR MONO PHASE |  | 22 | ERDF | 5
COMPTEUR TRI PHASE |  | 18 | ERDF | 5
COMPTEURS D'ENERGIE + 5 CAPTEURS WISER EM5 KIT 230V-50/60Hz | EER39000 | 1 | SCHNEIDER | 5
CONNECTIQUE 60A GAMME CIBE |  | 8 | MECELEC | 5
CONSOLE PETITE |  | 6 |  | 5
CONSOLE Γ |  | 21 |  | 5
CONSOLE Π |  | 2 |  | 5
CORDON RJ45 CATEGORIE 5E |  | 17 |  | 5
COUPLEUR EXTERIEUR MIX EXT TV/SAT | 144525 | 1 | CAHORS | 5
COUTEAU DE NEUTRE | P238 | 11 |  | 5
COUVERCLE |  | 8 | EURO'OHM | 5
COUVERCLE |  |  |  | 5
COUVERCLE BOITE DE DERIVATION PLACO 150X180 |  | 2 |  | 5
COUVERCLE BOITE DE PLACO Ø67 |  | 24 |  | 5
COUVERCLE CENTRE PREDALE Ø120 |  | 15 |  | 5
COUVERCLE DCL SANS CROCHET Ø120 KIT DC MANCHON ENTRAXE 37 |  | 192 |  | 5
COUVERCLE DCL SANS CROCHET Ø90 KIT DC MANCHON ENTRAXE 37 |  | 7 |  | 5
COUVERCLE DE BANCHE |  | 17 |  | 5
CPF INTERCHANGEABLE 60A CONNECTEUR A PERFORATION D'ISOLANT | 80630 | 1 | SEIFEL | 5
DAC PLASTIQUE + CROCHET |  |  |  | 5
DECLENCHEUR MANUEL SAILLIE |  | 1 | NUGELEC | 5
DERIVATION SORTIE CABLE | 86155 | 1 | LEGRAND | 5
DETECTEUR DE FUMEE | MV1 | 15 | VIGITECH | 5
DETECTEUR DE MOUVEMENT NOIR LUXA 101-150 180° | 1010964 | 2 | THE BEN | 5
DETECTEUR DE MOUVEMENTS |  | 27 | SPECTRA | 5
DETECTEUR DE MOUVEMENTS | 92270 | 1 | LUXOMAT | 5
DETECTEUR DE MOUVEMENTS 180° | 52033 | 1 | FLASH | 5
DETECTEUR DE MOUVEMENTS 180° | L210WHII | 1 | SPECTRA 140 | 5
DIJONCTEUR A VIS C16 | 470238 | 2 | ABB | 5
DIJONCTEUR AVIS C25 | 470240 | 1 | ABB | 5
DIJONCTEUR DPN VIGI C32 0,03A 230V MULTI9 | 20911 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DIJSJONCTEUR A VIS C16 MULTI 9 | 20746 | 4 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR TETRA 63A 30MM |  | 1 |  | 5
DISJONCTEUR 20A |  | 1 | SCHNEIDER | 5
DISJONCTEUR A VIS C16 | MFN716 | 4 | HAGER | 5
DISJONCTEUR A VIS C10 | MW264744 | 1 | MOELLER | 5
DISJONCTEUR A VIS C10 MULTI 9 | 20725 | 8 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR A VIS C10 D'CLIC | 20725 | 11 | SCHNEIDER | 5
DISJONCTEUR A VIS C16 | 1205 | 2 | LEGRAND | 5
DISJONCTEUR A VIS C16 D'CLIC | 20726 | 7 | SCHNEIDER | 5
DISJONCTEUR A VIS C2 | MW264741 | 2 | MOELLER | 5
DISJONCTEUR A VIS C20 D'CLIC | 20727 | 4 | SCHNEIDER | 5
DISJONCTEUR A VIS C20 D'CLIC | 207227 | 2 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR C10 0,03A DS 2012 | 471012 | 1 | ABB | 5
DISJONCTEUR C10 230V | 692712 | 1 | GE | 5
DISJONCTEUR C16 | 470238 | 1 | ABB | 5
DISJONCTEUR C16 C60N 400V MULTI9 | 24202 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR C16 C60N 400V VIGI 0,03A MULTI9 | 24215 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR C60N D10A 415V MULTI 9 | 24586 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR C60N D10A 415V MULTI 9 VIGI C60 | 24601/26522 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFERENTIEL 500mA | 58037 | 1 | GE | 5
DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFERENTIEL 500mA 250-50Hz | DB90 | 1 | SCHNEIDER | 5
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL | 471013 | 3 | ABB | 5
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 4 POLES 50-60A |  | 1 | AITARIS | 5
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL C10 | A9N21024 | 1 | SCHNEIDER | 5
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL C16 0,030 A | ADC816F | 1 | HAGER | 5
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SDB II 500 45AS 15-45V 500mA 2 POLES | 6930061 | 5 | ITRON | 5
DISJONCTEUR DPN C2 230V MULTI 9 | 20742 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR DPN VIGI C16 0,03A 230V MULTI 9 | 20908 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR MULTI 9 C60N 400V VIGI C60 0,030A | 24227/26533 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR MULTI 9 C60N D20A 415V VIGI C60 0,30A TEST MENSUEL | 24618 | 2 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR MULTI 9 MX+OF | 26946 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONCTEUR VIGI C60 0,03A TEST MENSUEL MULTI 9 | 26533 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISJONTEUR A VIS C16 | AE12116 | 2 | ALTERNATIVE | 5
DISJONTEUR DECLIC C2 230V | 20724 | 1 | MERLIN GERIN | 5
DISQUE DE TRONCONNER A 46 EXTA | 263245 | 20 | KING SPOR | 5
DISTANCIER 85X100 | CAP853360 | 300 | CAPRI | 5
DISTIBUTEUR 4 VOIES INTERPHONE |  | 2 | URMET | 5
DISTRIB 200A S35 ARR | 80269 | 1 | SEIFEL | 5
DISTRIB 200A S35 NIV |  | 3 | SEIFEL | 5
DISTRIBUTEUR |  | 5 | EDF | 5
DM MEMBRANE DEFORMABLE SAILLIE ALARME INCENDIE | PAJ3031600 | 1 | NUGELEC | 5
DM MEMBRANE SANS VOYANT | NUG30316 | 1 | NUGELEC | 5
DOUBLE INTER BP INTERVOLETS ROULANT 3 POSITIONS INTERRUPTEUR 6A | S520214 | 23 | SCHNEIDER | 5
DOUBLE POUSSOIR 6A SAILLIE 200V | 86021 | 1 | LEGRAND | 5
DOUBLE POUSSOIR 6A SAILLIE 200V | 86021 | 1 | LEGRAND | 5
DOUBLE VA ET VIENT 10A | 63202 | 3 | ARNOULD ESPACE | 5
DOUBLE VA ET VIENT 10A 250V LUMIERE | 60102 | 47 | ARNOULD ESPACE | 5
DOUILLE +FICHE DCL | 32555162 | 25 | CAPRI | 5
DOUILLE B22+COIFFE SERRE-FIL | 0.452.38 | 8 | LEBENOID | 5
DOUILLE DCL B22-75W MAXI AVEC FICHE 2P+T RECCUPERABLE | 0.452.30 | 50 | LEBENOID | 5
DOUILLES | 33650560 | 87 |  | 5
DOWNLIGHT 2X26 INOX | C3300448G-BE | 1 | TÜC | 5
DT 40 20V A VIS | A9N21377 | 4 | SCHNEIDER | 5
ECLISSE RASSEMBLE |  | 43 |  | 5
ECROU HU AVEC ZINGUE 8mm | 500353 | 20 | TREF ACT | 5
ECROU LAITON M6 | ELM6 | 100 | KLAUKE | 5
ECROUS HEXAGONAUX Ø6 | 274115 | 62 | VYNEX | 5
EMBASE A CHEVILLE P/COL | ENN47996 | 80 | SCHNEIDER | 5
EMBASSE UNIVERSELLES M7 | ENN47995 | 34 | SCHNEIDER | 5
Embout pour profilé 32x12 mm | 11525 | 3 | PLANET WATTOHM | 5
EMPORTABLE HALOGEN |  | 1 | ARKOS LIGHT | 5
ENJOLIVEUR |  | 1 | SCHNEIDER | 5
ENJOLIVEUR |  | 2 | LEGRAND | 5
ENJOLIVEUR | 69692 | 2 | LEGRAND | 5
ENSEMBLE CPF 60A UNIVERSEL MONO | Q880 | 3 | MICHAUD | 5
ENSEMBLE MONOPHASE 60A 1 NEUTRE REF: 231002 + 1 PHASE REF: 231003 HN 62-S-35 | 231006 | 1 | CAHORS | 5
ETRIER BIBUS P/MONITEUR SIGNO | 740/954 | 13 | URMET | 5
FICHE DCL/ DOUILLE E27 + FICHE MALE DCL | 62101 | 118 | EURO'OHM | 5
FICHE TELE |  |  |  | 5
FILTRE UV 20W 255 lm |  | 4 | OSRAM | 5
FIXATION POUR CHARPENTE METALIQUE | 219184 |  |  | 5
FOUET | 130112 | 46 | ERDF | 5
FUS EDF T2 E100A/440V 115MM | 81150400 | 6 | SOCOMER | 5
FUSIBLE 20A A VOYANT | 9052 | 10 | IEC 60269 | 5
FUSIBLE AD T00 60A |  | 1 | DEPAGNE | 5
FUSIBLE AD45 440V | P42 | 10 | MICHAUD | 5
GAINE DE VENTILLATION PVC LONGUEUR 6M Ø80MM | GP80 | 3 | UNELVENT | 5
GOUJON LAITON M6 | GLM6 | 100 | KLAUKE | 5
GRIP L 30mm M 8X30 | 50790 | 100 | spit | 5
GU 10 6W S- LINE LED SHARP 4000K | 585037 | 2 | BENEITO FAURE | 5
GU 10 MAX 5W |  | 3 |  | 5
HALERS lighting DLP 60WW HALERS H2 PRO FAISCEAU 60° LED |  | 1 | LUXEON | 5
HUBLOT 230V | 99011FC16 | 12 | DEIMOS | 5
INSTACLIP POUR CONDUIT GRIS Ø16-20MM | ENN45020 | 45 | SCHNEIDER | 5
INTER VOLETS ROULANT 3 POSITIONS 6A | S520208 | 18 | SCHNEIDER | 5
INTERPHONE |  | 1 | loft by FERMAX | 5
INTERPHONE VISIO | 3305 | 1 | loft by FERMAX | 5
INTERPHONE VISIO | 3311 | 1 | loft by FERMAX | 5
INTERPHONE VISIO GENIUS |  | 2 | COMELIT | 5
INTERRUPTEUR DE COUPURE 63A | N463 | 1 | HAGER | 5
INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL ID'CLIC 230V TYPE AC | 23160 | 1 | SCHNEIDER | 5
INTERRUPTEUR HORAIRE MECANIQUE MINI HORLOGE 230V-50Hz | MTQ35U | 2 | F&G | 5
INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE |  | 87 | ARNOULD ESPACE | 5
INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETENCHE SAILLIE |  | 2 | SCHNEIDER | 5
INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETENCHE SAILLIE |  | 5 | SAREL | 5
INTERRUPTEUR VA ET VIENT 10A | S520204 | 23 | SCHNEIDER | 5
INTERRUPTEUR VOLET ROULANT 2 BOUTONS |  | 3 |  | 5
Interrupteurs différentiels P43 | P43-5 | 1 | TREYI'S | 5
INVERSEUR FIXE VOLET ROULANT 10A-250V LUMIERE | 60120 | 11 | ARNOULD ESPACE | 5
J17 |  | 15 |  | 5
KEVA Angle extérieur Variasouple | 11523 | 11 | PLANET WATTOHM | 5
KEVA ANGLE PLAT 32X12 BLANC ARTIC 40P 15 mm | 11524 | 10 | PLANET WATTOHM | 5
KEVA ANGLE PLAT pour profilé 32x12 mm, couleur blanc artic | 11524 | 2 | PLANET WATTOHM | 5
KEVA CADRE SIMPLE AS2 32X12 BLANC ARTIC 10P | 11821 | 5 | PLANET WATTOHM | 5
Kit 2 embouts 35/25 ENS 2 EBCP (1N+B) H-M24-2011-02598 FR | 935067 | 5 | CAHORS | 5
kit dcl boitier capriclips faux plafondØ67 prof 55 dcl +douille+fiche | 715859 | 29 | CAPRI | 5
KIT DE TERMINAISON POUR RUBAN TYPE ESR | ELKSR-1 |  | ELTHERM | 5
KIT GU 10 6,5W/DIMMABLE |  | 5 | LUCIBEL | 5
KIT IP-65 | EN60598-2-22 | 1 | ZEMPER | 5
KIT RGB 30-5 |  | 4 | LITED | 5
KIT RUBAN LUMINAIRE A LED | SLK1RVB | 1 | TOULUM | 5
LAMPE 18W |  | 3 | RADIUM | 5
LAMPE 20W | 8808 | 9 | ORBITEC | 5
LAMPE 230V 60W |  | 4 | DR FISHER | 5
LAMPE 23W |  | 1 | ORBITEC | 5
Lampe 40W |  | 3 | 3 | 5
LAMPE 46W |  | 5 | RADIUM | 5
LAMPE 57W |  | 7 | RADIUM | 5
LAMPE 60W |  | 2 | RADIUM | 5
LAMPE 70W |  | 1 | RADIUM | 5
LAMPE A FIL 250V COULEUR ORANGE 1,5mA | S520290 | 2 | SCHNEIDER | 5
LAMPE DESIGNATION SIGNAL LAMPS |  | 2 | ORBITEC | 5
LAMPE HALOGENES 53 HALO A/CL/E27 240V 53W | 63961 | 48 | GE | 5
LAMPE LONGUE 26W |  | 33 | DIVERS | 10
LAMPE NL-T5 14W/840 BONALUX WHITE "1200 lm" 16kwh/1000h | 31114240 | 20 | RADIUM | 5
LAMPE NL-T5 14W/840 BONALUX WHITE "1350 lm" 16kwh/1000h |  | 6 | RADIUM | 5
LAMPE SPECTALUX 18W/840 NL-T8 |  | 9 | RADIUM | 5
LAMPE SPECTALUX 18W/840 NL-T8 36W/840 |  | 1 | RADIUM | 5
LAN 134X55 WO | 4539 | 4 | IBOCO | 5
LED 12W 220/240V |  | 1 | SAMSUNG | 5
LIGHT 1 MAX E27 100W | 4557TRNE | 1 | NIBA | 5
LINOLITE |  | 2 | RESISTEX | 5
LINOLITE ELECTRONIC AVEC INTERUPTEUR ELECTRONIC BALLAST |  | 2 | CIVIC | 5
LOGIX 130X50 EN 500 85-2-1 | 48008 | 3 | PLANET WATTOHM | 5
LOGIX 130X50 EN 500 85-2-1 | 48007 | 4 | PLANET WATTOHM | 5
LUMIN/ BLOCS 230V -50Hz | 840764 | 1 | L2S | 5
LUMINAIRE |  | 2 | ARKOS LIGHT | 5
LUMINAIRE + AMPOULE |  | 1 | ARKOS LIGHT | 5
MANCHON GRIS Ø103 |  | 1 |  | 5
MANCHON GRIS Ø13 |  | 71 |  | 5
MANCHON GRIS Ø20 |  | 499 |  | 5
MANCHON GRIS Ø25 |  | 399 |  | 5
MANCHON GRIS Ø35 |  | 26 |  | 5
MANCHON GRIS Ø43 |  | 28 |  | 5
MANCHON GRIS Ø63 |  | 7 |  | 5
MANCHON GRIS Ø73 |  | 1 |  | 5
MANCHON GRIS Ø83 |  | 1 |  | 5
MANCHON NOIR Ø40 |  | 31 |  | 5
MANCHONS POUR TPC ET CONDUITS ENTERRES Ø40 NOIR | 3368 | 24 | POLYPIPE France | 5
MANCHONS RACCORDEMENT POUR TCP NET CONDUIT ENTERRES Ø63 |  | 7 | JANOPLAST | 5
MODULE D'EXTENSION COMPTEUR D'IMPULSIONS WISER MPR | EER31120 | 32 | SCHNEIDER | 5
MODULE FIN DE LIGNE | 532074 | 1 | ATLANTIC | 5
MODULES RC | 51248 | 6 | LEGRAND | 5
MULTIFIX AIR CAP ETAN D16 1 SCH DE 100 PIE | IMT35038 | 1 | SCHNEIDER | 5
MULTIFIX AIR CAP ETAN D16 1 SCH DE 100 PIE | IMT35036 | 1 | SCHNEIDER | 5
MULTIFIX AIR CAP ETAN D16 1 SCH DE 100 PIE | IMT35037 | 1 | SCHNEIDER | 5
N190 JOUR/NUIT |  | 1 | HAGER | 5
N194 AC1 40A | C161-007 | 1 | HAGER | 5
OBTURATEUR DE DERIVATION INDIVIUDELCOULLANT MONTANTE |  | 20 |  | 5
OPTURATEUR |  | 8 | ARNOULD ESPACE | 5
OPTURATEUR | S520666 | 14 | SCHNEIDER | 5
P370 Tampon C9-25 C 25 mm | 11331 | 49 | SPIT | 5
Pack clous & Gaz pulsa 700 | HC 6 - 15 | 99 | SPIT | 5
Pack clous & Gaz pulsa 700 | HC 6 - 17 | 39 | SPIT | 5
PANNEAU DE CONTRÔLE MONO 250X225 POUR COMPTEUR | 351051 | 2 | CAHORS | 5
PANNEAU DE CONTRÔLE PLATINE DISJONCTEUR ##### | 798804 | 1 |  | 5
PANNEAU P. LIMITEE MONOPHASE | 35915500 | 4 | DEPAGNE | 5
PAQUET DE 10 EBCP 35M 16 BLEU | 31370 | 2 | SIMEL | 5
PAQUET DE 4 BORNES DE SERRAGE COFFRET D'ETAGE | 1022892 | 2 |  | 5
PARFOUDRE AUTO PROTEGER |  | 1 | ABB | 5
PATE A VIS BOIS 7X150 | 11140 | 100 | PLOMBELEC | 5
PATE A VIS METAUX | 13145 | 100 | PLOMBELEC | 5
PATTE VIS A BOIS | 2341840 | 27 | ORSY | 5
PATTES A VIS L:30mm BICHROMATE |  | 100 | FISCHER | 5
PAVILLIONNAIRE |  | 2 | CAPRI | 5
PC 2P+T à CONNEXION AUTOMATIQUE | S520059 | 31 | SCHNEIDER | 5
PC BLOC DOUBLE 2P+T 45 DETROMPAGE | ALB45226 | 2 | SCHNEIDER | 5
PC PLEXO 2P+T NF GRIS | ENN36030 | 32 | SCHNEIDER | 5
PEIGNE DE NEUTRE 26 PAS BAC'CLIC | 14879 |  | MERLIN GERIN | 5
PEIGNE EQUILIBRE TETRA 24 MODULES 16MM² | 190166 | 1 | ABB | 5
PITON ISOLE DE SUSPENSION L=145 | CAP710199 | 29 | CAPRICE | 5
PITONS+ETRIERS |  | 50 | CAPRI | 5
PLACO BBC |  | 50 |  | 5
PLAQUE | 68751 | 6 | LEGRAND | 5
PLAQUE 2 Postes |  | 1 | ARNOULD ESPACE | 5
PLAQUE simple 1 poste | 60809 | 307 | ARNOULD ESPACE | 5
PLAQUE STYL BLANC 1 POSTE | S520702 | 72 | SCHNEIDER | 5
PLAQUE STYL BLANC 2 POSTES 71MM | S520704 | 27 | SCHNEIDER | 5
PLASTRON |  | 52 |  | 5
PLASTRON COFFRET D'ETAGE COLONNE MONTANTE (2 BARRE) |  | 115 |  | 5
PLATINE DE RUE PIC V1.1 | PIC 5 | 1 | COMELIT | 5
POINTE A TETE MOULEE | H290 | 100 |  | 5
PONTE |  | 471 |  | 5
PONTETS METALIQUES NON PERCES Ø25 | 592902125 | 1700 |  | 5
POT DE CENTRE |  | 16 |  | 5
POUSSOIR PORTE-ETIQUETTE 1 WAY PB WITH FPL | WNA025B | 17 | HAGER | 5
POUSSOIR saillie |  | 2 |  | 5
PRISE 2P/2P+T BLANC | 68111 | 3 | LEGRAND | 5
PRISE 2P+T | S39-004 | 1 | SUPER SWITCH | 5
PRISE 2P+T |  | 2 | LEGRAND | 5
PRISE 2P+T |  | 6 | LEGRAND | 5
PRISE 2P+T 10/16A A ECLIPSE | 63231 | 8 | ARNOULD ESPACE | 5
PRISE 2P+T A ECLIPSE 16A 250V LUMIERE | 60131 | 39 | ARNOULD ESPACE | 5
PRISE DE COURANT 2P+T | ENN 34030 | 2 | MUREVA | 5
PRISE DE COURANT 2P+T MUREVA | ENN34030 | 2 | SCHNEIDER | 5
PRISE DE COURANT 2P+T ROTOCLIP - BLANC POLAIRE | ALB44212 | 1 | SCHNEIDER | 5
PRISE ETANCHE SAILLIE | IP55 | 2 | INGELEC | 5
PRISE ETANCHE SAILLIE | 69621 | 1 | LEGRAND | 5
PRISE ETANCHE SAILLIE TYPE 30E | IP44 | 1 | SCHNEIDER | 5
prise juxtaposée Blanche | 60742 | 8 | ARNOULD Espace | 5
PRISE MODULAIRE | 77142 | 3 | LEGRAND | 5
PRISE RJ 45 CÉLIANE - CAT. 6 - FTP - LCS² | 67345 | 1 | LEGRAND | 5
PRISE RJ45 CAT 5E FTP SIMPLE | ALB45315 | 2 | SCHNEIDER | 5
PRISE RJ45 FTP CAT 6 LUMIERE | 60525 | 25 | ARNOULD ESPACE | 5
PRISE TV/SAT /R 1 ENTREE | S520461 | 6 | SCHNEIDER | 5
PRISE TV/SAT/R 1 ENTREE |  | 8 | ARNOULD ESPACE | 5
PROJECTEUR |  | 4 |  | 5
RACCORD FIXE MALE | 28164121 |  | SANEPER | 5
RAMPE LUMINAIRE |  | 6 |  | 5
REAPRTITEUR DE TERRE 5 DERIVATIONS |  | 1 | MICHAUD | 5
REPARTITEUR 6 DIRECTIONS | 144183 | 2 | CAHORS | 10
REPARTITEUR DE TERRE | 934015 | 6 | CAHORS | 5
RESSORT POUR VA ET VIENT | S520299 | 3 | SCHNEIDER | 5
RJ45 CAT 5E UTP POUR TELEPHONIE | S520471 | 8 | SCHNEIDER | 5
RJ45 CAT 6 FTP | 86147 | 2 | LEGRAND | 5
RONDELLE BI METAL | CS630 | 200 | KLAUKE | 5
RONDELLE PATE LARGE Ø12 | 500366 | 10 | TREF ACT | 5
RONDELLES TRES LARGES Ø6mm | 748902 | 30 | BATIVIS | 5
ROSACES D'ECARTEMENT | 8814 | 100 | PLOMBELEC | 5
ROUGE ALARME | 4710R1 | 1 | DM1 CONTACT | 5
SERIE ILCALL-SYS SIMPLE BUS - UNITE AUDIO/VIDEO N/B | 4680 | 1 | COMELIT | 5
SERRE FILS 35mm² M6 SF 8-6 | B0535600 | 83 | KLAUKE | 5
SILICONE |  | 50 | SONDAL | 5
SORT DE CABLE BLANCHE 10/16A VIS UNIQUEMENT VIS APPARENTE | 60091 | 16 | EURO'OHM | 5
SPCM PROTECTION MAXI 200A | 80291 | 1 | SEIFEL | 5
SPECIALE PATTES A VIS Ø8x30mm |  | 150 | PLOMBELEC | 5
SPOT 30W |  | 15 | DIVERS | 5
SPOT 35W |  | 8 | DIVERS | 5
SPOT 50W 12V |  | 17 | DIVERS | 5
SPOT PRO LAMPE LED 5W |  | 4 | LITED | 5
SPOT PRO LAMPE LED 7W |  | 2 | LITED | 5
SUP SIMPLE POUR ENCASTRE | WNA401B | 2 | HAGER | 5
SUPERDELTA 33 NERO/G | 601806 | 6 |  | 5
SUPPORT 2/7237 | OPL/028451 | 2 | BASOR | 5
SUPPORT H/V 2 POSTES | 2009222 | 1 | LEGRAND | 5
SUPPORT IDENTIFICATION DERIVATION INDIVIDUELLE COLONNE MONTANTES |  | 6 |  | 5
SYS SIMPLE BUS COULEUR-MELANGEUR D'ALIMENTATION | 488C | 1 | COMELIT | 5
SYS SIMPLE BUS GARNITURE MONITEUR N/B BRAVO ET GENIUS | 5714 | 1 | COMELIT | 5
TAMPONS + CARTOUCHES GAZ FULSA 700 25MM | C6-25 | 50 | SPIT | 5
tendeur Support mural pour système de chenilles fil | 186312 | 3 | SLV | 5
TETE DE SATELLITE LNB ACC BISAT G2 | 914610 | 1 | CAHORS | 5
TETE UNIVERSEL |  | 1 | TONNA | 5
THERMOSTAT D'AMBIANCE MECANIQUE POUR CHAUFFAGE |  | 1 | DELTA DORE | 5
TIGETTES 6X90 | 70000900 | 27 | KNAUF | 5
TIREFONDS ZINGUE BLANC |  | 200 | VISSEZ JUSTE | 5
TRANSFO 12V | DR 60-12 | 1 | MEAN WELL | 5
TRANSFO 12V |  | 1 | TELEVES | 5
TRANSFORMATEUR 33V |  | 1 | COMELIT | 5
TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE 20-60W |  | 1 | DELUCE LIGHTING | 5
TRANSFORMATEUR ELECTRONIQUE 230V-50Hz | TR01015 | 4 | DITONIC | 5
TRANSFORMATEUR SPOT |  | 1 |  | 5
TV FM SAT | 86042 | 1 | LEGRAND | 5
VA ET VIENT 10A PROFIL 2 | 63201 | 1 | ARNOULD ESPACE | 5
VA ET VIENT ETANCHE ENCASTRE | IP55 | 1 | INGELEC | 5
VA ET VIENT ETANCHE ENCASTRE |  | 1 | HAGER | 5
VA ET VIENT ETANCHE ENCASTRE | IP44 | 1 | INGELEC | 5
VA ET VIENT ETANCHE ENCASTRE TYPE 21E IP44 | 121100 | 4 | SCHNEIDER | 5
VA ET VIENT GRIS ENCASTRE | ENN34021 | 10 | SCHNEIDER | 5
VA ET VIENT GRIS ENCASTRE | 82051 | 1 | ALVAIS | 5
VA ET VIENT GRIS ENCASTRE | 86101 | 2 | LEGRAND | 5
VERROUS POUR CABLES FERMACAVO Ø1,5/Ø2,5 mm | BIZ710362 | 125 | BIZ LINE | 5
VIGI DISJONCTEUR 4 FOIS 20 A |  | 1 |  | 5
VIS A PLATRE 3,5X25+EMBOUT PHILIPS N°2 | EN14566 | 1000 |  | 5
Vis acie pour support maçonné FB-SK T10 7,5x92 | F13345 | 100 | SFS | 5
VIS AGGLO TETE FRAISEE POZI 4X25 | BIZ710002 | 200 | BIZ LINE | 5
VIS POUR USAGE EXTERIEUR |  | 250 | STANDERS | 5
VIS POUR USAGE EXTERIEUR 5X50mm | 993606 | 250 | STANDERS | 5
VMC |  | 2 | UNELVENT | 5
Z-S DM/2K-WO 230V AC 50-60Hz | JR47 | 1 | XPOLE | 5
Retour Accueil

## Chantiers
Noms des chantiers
Chantier 1
Chantier 2
Chantier 3
Chantier 4
Chantier 5
Chantier 6
Chantier 7
Chantier 8
Chantier 9
Chantier 10
Chantier 11
Chantier 12
Chantier 13
Chantier 14
Chantier 15